## Vzdrževanje
| Ponudbeni predračun št. _________________ za javno naročilo št. VKS-49/26 – »Vzdrževanje srednjenapetostnih naprav v transformatorskih postajah JP VOKA SNAGA d.o.o.« |  |  |  |  | Priloga 2/2
Ponudnik: ______________________________________________________________________________________________
A. | Redno vzdrževanje SN naprav v TP postajah
Cena za redno letno vzdrževanje TP v EUR brez DDV
Zap.št. | Interni naziv- število in moč TP | Število, moč transformatorja v TP in izvedba | Št. SN celic, izvedba | V rednem delovnem času od 7:00 ure do 15:00 ure | Izven rednega delovnega časa od 15:00 ure do 22:00 ure, sobota od 7:00 ure do 22:00 ure | Nedelje, prazniki in nočni čas
Služba za vzdrževanje kanalskih objektov
1 | TP Gameljne | 1 x 100kVA, suhi | brez celic, v ločeni hiški | 0 | 0 | 0
2 | TP Rakova Jelša | 1 x 400kVA, suhi | 3 x celice, v ločeni hiški | 0 | 0 | 0
3 | TP A2 | 1 x 315kVA, suhi | 3 x celice, del objekta | 0 | 0 | 0
4 | TP Brod | 1 x 400kVA, oljni | 3 x celice, del objekta, ETRA 33 | 0 | 0 | 0
5 | TP Horjul | 1 x 160kVA, suhi | brez celic, na drogu | 0 | 0 | 0
6 | TP Podpeč | 1 x 250kVA, suhi | 1 x celica, v ločeni hiški | 0 | 0 | 0
7 | TP Vnanje Gorice | 1 x 250kVA, suhi | 1 x celica, v ločeni hiški | 0 | 0 | 0
Služba centralna čistilna naprava
8 | TP1 | 2 x 1000 kVA, oljni | SF6 ABB ( 4x uvodna, 1x spojna,1x merilna, 2x transformatorska) | 0 | 0 | 0
9 | TP2 | 1 x 630 kVA, oljni | SF6 ABB ( 2x uvodna, 1x transformatorska) | 0 | 0 | 0
10 | TP3 | 2 x 1600 kVA, oljni | SF6 ABB ( 2x uvodna, 2x transformatorska) | 0 | 0 | 0
11 | TP4 | 1 x 1000 kVA, oljni | SF6 ABB ( 2x uvodna, 1x transformatorska) | 0 | 0 | 0
12 | TP5 | 1 x 1600 kVA, oljni | SF6 ABB ( 2x uvodna, 1x transformatorska) | 0 | 0 | 0
13 | TP6 | 1 x 1000 kVA, oljni | SF6 ABB ( 2x uvodna, 1x transformatorska) | 0 | 0 | 0
Služba vzdrževanja vodovodnih objektov
14 | TP Kleče 1 | 2 x 630kVA, suhi | IMP TEN (1x merilna, 6x uvodna, 2x sponja, 2x transformatorska) | 0 | 0 | 0
15 | TP Kleče 8 | 3 x 400kVA, suhi | ABB UniMix (2x uvodna, 3x transformatorska) | 0 | 0 | 0
16 | TP Kleče 13 | 2 x 250kVA, suhi | ABB UniMix (1x uvodna, 3x transformatorska) | 0 | 0 | 0
17 | TP Kleče 15 | 2 x 400kVA, suhi | ABB UniSec (2x uvodna, 1x sponja, 2x transformatorska) | 0 | 0 | 0
18 | TP Šentvid | 2 x 400kVA, suhi | ABB UniSec (3x uvodna, 1x merilna, 2x transformatorska) | 0 | 0 | 0
19 | TP Brest | 2 x 630kVA, suhi | ABB UniMix (3x uvodna, 1x sponja, 2x transformatorska) | 0 | 0 | 0
20 | TP Hrastje | 2 x 1000kVA, suhi | MERLIN GERIN SM6 (1x merilna, 2x uvodna, 1x spojna, 2x transformatorska) | 0 | 0 | 0
21 | TP Jarški prod | 2 x 630kVA, suhi | ABB UniMix (1x merilna, 2x uvodna, 2x transformatorska) | 0 | 0 | 0
22 | TP Pečovlje | 1 x 50kVA, suhi | Jamborska betonska ni SN bloka | 0 | 0 | 0
23 | TP Trebeljevo | 1 x 50kVA, suhi | Siemens (2x uvodna, 1x transformatorska) | 0 | 0 | 0
RCERO Ljubljana
24 | TP1128 RCERO - EO | 3 x 1000kVA, oljni | Schneider Electric (4x uvodna, 2x merilna, 2 x ločilna, 3x transformatorska) | 0 | 0 | 0
25 | TP1128 RCERO MBO-M | 2 x 1600kVA, oljni | Schneider Electric (2x uvodna, 2x transformatorska) | 0 | 0 | 0
26 | TP1128 RCERO MBO-B | 2 x 1600kVA, oljni | Schneider Electric (2x uvodna, 2x transformatorska) | 0 | 0 | 0
27 | TP1128 RCERO - PE BARJE | 4 x 1600kVA, oljni | Schneider Electric (5x uvodna, 2x merilna, 2 x spojna, 4x transformatorska) | 0 | 0 | 0
SNAGA Cesta dveh cesarjev
28 | TP 1104 | 2 x 630 kVA, oljni | EATON Xiria (5x uvodna, 1x merilna, 4 x spojna, 2x transformatorska, 1 x sončna el.) | 0 | 0 | 0
|  |  | Skupaj | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 75% | 5% | 20%
|  |  |  | Količina (4 leta) | Cena na leto | Znesek ponudbe (A)
|  |  | Ponudbena cena | 4 | 0 | 0
B. | Dela, ki se izvajajo občasno oziroma po potrebi
| Storitev | Enota mere | Okvirna količina/leto | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
1 | Občasni kontrolni pregledi SN prostora in TR boksov, ki so zaklenjeni s tipskim ključem pristojnega elektro distributerja 10 / 20 kV SN omrežja (predvidoma dvakrat na leto, prvič ob reviziji in drugič čez 6 mesecev) | Ura | 30 |  | 0
2 | Izredni pregled SN opreme (po potrebi) | ura | 10 |  | 0
3 | Odklepanje SN prostorov na zahtevo naročnika iz različnih razlogov | Ura | 20 |  | 0
4 | Nadzor pri izvedbi ostalih del v TP, v SN prostorih, v primeru da dela izvaja drug izvajalec naročnika (npr. inštalacija požarnega javljanja, varnostne razsvetljave v SN prostorih TP, ipd.) | Ura | 15 |  | 0
5 | Izvedba stikalnih manipulacij na 10 / 20 kV nivoju na zahtevo naročnika (izklop / vklop transformatorja, 10 / 20 kV kompenzacije, ipd. zaradi raznih servisnih pregledov) | Ura | 20 |  | 0
6 | Intervencijski prihod | Prihod | 5 |  | 0
|  |  | Količina (4 leta) | Cena na leto | Znesek ponudbe (B)
|  | Ponudbena cena | 4 | 0 | 0
C | Ostali stroški
C.1 | Stroški tehničnega osebja
| NAZIV | enota | Okvirna količina/leto | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
| Tehnično osebje - Monterska ura | ura | 20 |  | 0
| Tehnično osebje - Preglednika zahtevnih električnih inštalacij ura | ura | 10 |  | 0
| Tehnično osebje - Inženirska ura | ura | 10 |  | 0
|  |  | Količina (4 leta) | Cena na leto | Znesek ponudbe (C.1)
|  | Ponudbena cena | 4 | 0 | 0
C.2 | Stroški najema opreme
| NAZIV | enota | Okvirna količina/leto | Cena na enoto mere v EUR brez DDV* | Cena skupaj v EUR brez DDV
| oljni transformator moči 400 kVA | dan | 10 |  | 0
| oljni transformator moči 630 kVA | dan | 10 |  | 0
| oljni transformator moči 1000 kVA | dan | 10 |  | 0
| SN blok s 4 celicami v konfiguraciji (vodna, vodna, trafo, trafo) | dan | 10 |  | 0
| SN blok s 3 celicami v konfiguraciji (vodna, vodna, trafo) | dan | 10 |  | 0
*V ceno najema so zajeti stroški prevoza opreme na lokacijo naročnika, strošek montaže, strošek potrošnega materiala za priklop in delovanje v času najema, strošek demontaže (po zaključenem najemu) in strošek odvoza opreme.
|  |  | Količina (4 leta) | Cena na leto | Znesek ponudbe (C.2)
|  | Ponudbena cena | 4 | 0 | 0
|  |  | Znesek ponudbe C.1 + C.2 za 4 leta v EUR brez DDV |  | 0
D | REKAPITULACIJA
| Storitev |  | Ponudbena cena v EUR brez DDV za 4 leta
A | Redno vzdrževanje SN naprav v TP postajah |  | 0
B | Dela, ki se izvajajo občasno oziroma po potrebi |  | 0
C | Ostali stroški |  | 0
| Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV (A + B + C) |  | 0