DOKUMENTACIJA

V ZVEZI

Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Naročnik: |  | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| Vrsta dokumentacije: Predmet javnega naročila: |  | OBRAZCI Nakup in dobava zaščitnih sredstev |
| Oznaka javnega naročila: 401-7/2026 |  |  |
| Datum: 21. 4. 2026 |  |  |

KAZALO

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA	3

OBR 1 PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU	3

(v primeru skupnega nastopa)	3

OBR 1a PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNEM NASTOPU	4

OBR  2 SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH	5

OBR 3 IZJAVA PODIZVAJALCA	6

OBR 4 PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA	7

OBR 5 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA	8

OBR 6 PONUDBENI PREDRAČUN	9

OBR 7 PONUDBENI PREDRAČUN PODUK	11

OBR 8 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE	12

OBR 9 REFERENCE	21

OBR 10 POTRDILO O REFERENČNEM DELU	22

OBR 11 VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA	23

OBR 12 VZOREC POGODBE	34

OBR 13 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	41

OBR 14.1 VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	43

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	43

OBR 14.2 VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	45

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	45

OBR 15 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE, DOLOČENE V 75. ČLENU ZJN-3	47

OBR 16 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE, DOLOČENE V 75. ČLENU ZJN-3	48

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

OBR 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

(v primeru skupnega nastopa)

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. TRR: |  |
| Bic banke: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis dokumentov: |  |
| Skrbnik okvirnega sporazuma in pogodbe: | Ime in priimek: , tel. št.: , e-mail: |
| Možnost elektronskega podpisa okvirnega sporazuma in pogodbe: | DA NE (ustrezno označi) |
| E-naslov, na katerega bo ponudnik prejemal povabilo k oddaji ponudbe v posamezni fazi povpraševanja |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 1a

PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNEM NASTOPU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu)

| Naziv ponudnika v skupnem nastopu: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika v skupnem nastopu: |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |
| ID. številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |
| Bic banke: |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali: |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV: |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR  2

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec se v primeru večjega števila podizvajalcev prilagodi oz. kopira in priloži v večjem številu izvodov)

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI

Podizvajalec:

| Naziv, naslov: |  |
| --- | --- |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe: |  |
| Matična številka podjetja: |  |
| Davčna številka podjetja: |  |
| Transakcijski račun podjetja: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E pošta: |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali: |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV): |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo (se obkroži) | DA / NE |

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

PODIZVAJALEC

Naziv:

Naslov:

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila;

- v primeru, da zahtevamo neposredno plačilo, naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 4

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Nakup in dobava zaščitnih sredstev«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis zakonitega zastopnika) |

OBR 5

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT

_________________________________________________________________________

Spodaj podpisani gospodarski subjekt za javno naročilo »Nakup in dobava zaščitnih sredstev«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2026 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m o ,

pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b),

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Kraj in datum:                                                                                      Podpis:

____________________

OBR 6

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik (naziv in sedež)

REKAPITULACIJA

V skladu z razpisnimi pogoji  po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.       za izvedbo javnega naročila za »Nakup in dobava zaščitnih sredstev«

| Predmet javnega naročila | Vrednost brez DDV v EUR | Vrednost DDV v EUR | Vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLOP 1: MASKE RESPIRATORNE, TIP FFP3, NESTERILNE, Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI |  |  |  |
| SKLOP 2: MASKE RESPIRATORNE Z VENTILOM, TIP FFP3, NESTERILNE, Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI |  |  |  |
| SKLOP 3: ROKAVICE LATEX BREZ PUDRA |  |  |  |
| SKLOP 4: ROKAVICE NITRILNE ZA VEČJA TVEGANJA 1 |  |  |  |
| SKLOP 5: ROKAVICE NITRILNE ZA VEČJA TVEGANJA 2 |  |  |  |
| SKLOP 6: ROKAVICE PREGLEDNE NITRILNE |  |  |  |
| SKLOP 7: ROKAVICE NITRILNE BREZ KEMIKALIJ (ACCELERATOR FREE) |  |  |  |
| SKLOP 8: ROKAVICE KIRURŠKE |  |  |  |
| SKLOP 9: ROKAVICE DVOPLASTNA SESTAVA |  |  |  |
| SKLOP 10: ROKAVICE BOMBAŽNE BELE |  |  |  |
| SKLOP 11: ZAŠČITNI PLAŠČI |  |  |  |
| SKLOP 12: ZAŠČITNI KOMBENIZONI TYVEK® in TYCHEM® »ALI ENAKOVREDNO« ZA LABORATORIJ 3. VARNOSTNE STOPNJE |  |  |  |
| SKLOP 13: VATA CELULOZNA |  |  |  |
| SKLOP 14: ZAŠČITNI PREDPASNIKI |  |  |  |

PONUDBENA IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- so ponujeno blago in storitve v celoti skladne s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, določenimi v poglavju 5 Tehnične specifikacije in zahteve in OBR 8;

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oz. kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavnem na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni izvesti dobave blaga v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, in v roku, kot ga zahteva naročnik;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- kot ponudnik z oddajo ponudbe in ESPD obrazca potrjujemo, da so vsi podatki v ponudbi točni;

- je naša ponudba veljavna 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

- smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 7

PONUDBENI PREDRAČUN PODUK

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun - rekapitulacija OBR 6« v .pdf obliki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V predračunu ponudnik izpolni s cenami vse postavke. Ponujeni artikli morajo ustrezati opisanim zahtevam glede tehničnih specifikacij, navedenih v obrazcu »Tehnične specifikacije in zahteve (OBR 8)« in obrazcu »Ponudbeni predračun OBR 7«. Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe. V primeru, da ponudnik cene ne vpiše ali vpiše znak (npr. / in podobno), se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. Naročnik bo tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik mora v naročnikove obrazce vpisati vrednosti v evrih (EUR). Vrednosti morajo biti zaokrožene na dve (2) decimalni mesti. Cene na enoto mere iz popisa so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, razen, če v pogodbi ni določeno drugače.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna, razen v delu, kjer je to izrecno dovoljeno.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.

OBR 8

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE

Ponudnik (naziv in sedež)

JAVNO NAROČILO: »Nakup in dobava zaščitnih sredstev«

Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.

- Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je Nakup in dobava zaščitnih sredstev za potrebe Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Naročilo se bo oddalo po sklopih. Sklopi in podrobnejši opis artiklov so navedeni v nadaljevanju.

Predvidene letne količine zaščitnih sredstev so razvidne iz obrazca »Predračun OBR 7«.

Količine, ki so navedene pri posameznih artiklih, so zgolj okvirne (ocenjene).

Naročnik se ne zavezuje naročati vseh vrst ali količin blaga, kot so navedeni v predračunu.

Ponudniki morajo ponuditi zaščitna sredstva, ki ustrezajo razpisnim zahtevam naročnika.

Sklop št. 1 MASKE RESPIRATORNE, TIP FFP3, NESTERILNE, Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | MASKE RESPIRATORNE, TIP FFP3, NESTERILNE, Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI | - celotna maska se mora dobro prilegati obrazu in zagotavljati dobro tesnjenje, - elastični naglavni trakovi, fiksiranje maske z elastičnimi trakovi za glavo (ne za ušesi), - izdelane morajo biti iz materiala brez lateksa, - brez respiratorne valvule, - biti morajo nevtralnega vonja, mehke, prijetne za nošenje, ne smejo povzročati alergij, srbenja, ne smejo puščati delcev, - omogočeno mora biti normalno dihanje in govorjenje, - higienično pakiranje, vsak kos v svoji foliji, - v skladu z zahtevami standarda EN 149:2001+A1:2009 in uredbo (EU) 2016/425, kategorija III, oznaka CE ali z zahtevami standarda EN 14683:2019 ter z Uredbo EU 2017/745 (MDR) - glede na standard EN 149:2001 razvrščene v razred FFP3. |

Sklop št. 2 MASKE RESPIRATORNE Z VENTILOM, TIP FFP3, NESTERILNE, Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | MASKE RESPIRATORNE Z VENTILOM, TIP FFP3, NESTERILNE Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI (ZA UPORABO V LABORATORIJU VIŠJE VARNOSTNE STOPNJE) | - z respiratorjem za zaščito osebja s prekritim ventilom za izdih, omogoča dvosmerno zaščito med okoljem in uporabnikom, - učinkovitost filtracije vsaj 99% - celotna maska se mora dobro prilegati obrazu in zagotavljati dobro tesnjenje, - elastični naglavni trakovi, fiksiranje maske z elastičnimi trakovi za glavo (ne za ušesi), - izdelane morajo biti iz materiala brez lateksa, - biti morajo nevtralnega vonja, mehke, prijetne za nošenje, ne smejo povzročati alergij, srbenja, ne smejo puščati delcev, - omogočeno mora biti normalno dihanje in govorjenje, - higienično pakiranje, vsak kom v svoji foliji, - v skladu z zahtevami standarda EN 149:2001+A1:2009 in uredbo (EU) 2016/425, kategorija III, oznaka CE ali z zahtevami standarda EN 14683:2019 ter z Uredbo EU 2017/745 (MDR) - glede na standard EN 149:2001 razvrščene v razred FFP3. |

Sklop št. 3 ROKAVICE LATEX BREZ PUDRA

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 - 5 | ROKAVICE LATEX BREZ PUDRA | - za enkratno uporabo, - brez pudra, - teksturirane konice prstov, - debelina od 0,14 mm, - dolžina 24 cm , - test za virusne prepustnosti v skladu s standardom ASTM F1671 ali skladno z ISO 16604:2004 B., - zmanjšana količina alergenov, brez tiazolov in tiuramov v skladu s standardom ISO 10993-1:2018, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - na embalaži morajo biti naslednje oznake: CE oznaka, navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za enkratno uporabo, - pak/100, CE, medicinski pripomoček razred I, EN455, AQL 1.5 - Class 1, v skladu z Uredbo EU 2017/745, - Velikost od XS/6, S/7, M/8, L/9, XL/10. |

Sklop št. 4 ROKAVICE NITRILNE ZA VEČJA TVEGANJA 1

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 – 3 | ROKAVICE NITRILNE | - kot npr. Kimtech Purple Nitrile »ali enakovredno«, - enkratna uporaba, - brez pudra, - brez lateksa, - iz vijoličnega nitrila, - hrapave konice prstov, - antistatične, - dolžina 24 cm, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - zahtevani AQL: 0.65 Level 3, - odporne na kemikalije in mikroorganizme, - oznaka pripomočka za enkratno uporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti - Medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745 (MDR), razred I, in OVO v skladu z uredbo EC 2016/425, kategorija III - test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5:2024) ali ASTM F1671-97b, - skladno s standardom EN 455-1:2020+A2:2024 in EN 455-2:2024; EN ISO 374-5:2024, EN 374-4:2019, - Velikost: S/7, M/8, L/9. |
| 4 - 6 |  | - kot npr. Kimtech Purple Nitrile-xtra »ali enakovredno«, - enkratna uporaba, - brez pudra, - brez lateksa, - iz vijoličnega nitrila, - hrapave konice prstov, - antistatične, - dolžina 30 cm, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - zahtevani AQL: 0.65 Level 3, - odporne na kemikalije in mikroorganizme, - oznaka pripomočka za enkratno uporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti, - Medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745 (MDR), razred I, in OVO v skladu z uredbo EC 2016/425, kategorija III, - test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5:2024) ali ASTM F1671-97b, - skladno s standardom EN 455-1:2020+A2:2024 in EN 455-2:2024; EN ISO 374-5:2024, EN 374-4:2019, - Velikost: S/7, M/8, L/9. |

Sklop št. 5 ROKAVICE NITRILNE ZA VEČJA TVEGANJA 2

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 – 3 | ROKAVICE NITRILNE | - kot npr. Halyard Purple Nitrile »ali enakovredno«, - enkratna uporaba, - brez pudra, - brez lateksa, - iz vijoličnega nitrila, - hrapave konice prstov, - dolžina 24 cm, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - zahtevani AQL: 0.65 Level 3, - odporne na kemikalije in mikroorganizme, - oznaka pripomočka za enkratno uporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti - Medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745 (MDR), razred I, in OVO v skladu z uredbo EC 2016/425, kategorija III - test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5:2024) ali ASTM F1671-97b, - skladno s standardom EN 455-1:2020+A2:2024 in EN 455-2:2024; EN ISO 374-5:2024, EN 374-4:2019, - Velikost: S/7, M/8, L/9. |
| 4-6 |  | - kot npr. Halyard Purple Nitrile-xtra »ali enakovredno«, - enkratna uporaba, - brez pudra, - brez lateksa, - iz vijoličnega nitrila, - hrapave konice prstov, - dolžina 30 cm, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - zahtevani AQL: 0.65, - odporne na kemikalije in mikroorganizme, - pak 50, - oznaka pripomočka za enkratno uporabo, oznaka medicinski pripomoček in osebna varovalna oprema, material, velikost rokavic in datum uporabnosti, - Medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745 (MDR), razred I in OVO (PPE) v skladu z uredbo EU 2016/425, kategorija III, - test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5:2024) ali ASTM F1671-97b, - skladno s standardom EN 455-1, EN455-2, EN 455-3, EN 455-4, SIST EN ISO 21420:2020/A1:2024, ISO 374-1:2024, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-5:2024 - Skladno s ASTM D6978 in ASTM F739 - Velikost: S/7, M/8, L/9. |

Sklop št. 6 ROKAVICE PREGLEDNE NITRILNE

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 - 5 | ROKAVICE PREGLEDNE NITRILNE | - kot npr. Halyard Sterling Nitrile »ali enakovredno«, - za enkratno uporabo, brez pudra, - pregledne, - sive barve, - hrapave konice prstov, - enojna debelina sredinec: 0,09mm, dlan: 0,08mm, zapestje: 0,06 mm, odstopanje debelina +-0,01 mm, - dolžina: 24 cm, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - na embalaži morajo biti naslednje oznake: CE oznaka, navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za enkratno uporabo, - pak/200 (XS-L), pak/170 (XL) - AQL: 0.65 - medicinski pripomoček razred I, PPE kategorija III, Standardi EN 455-1,2,3,4; SIST EN ISO 21420:2020/A1:2024, ISO 374-1:2024, EN 374-2,4, EN 16523-1:2015+A1:2018 Type C, EN ISO 374-5:2024. Test neprepustnosti na viruse ASTM F1671/F1671M−13 (phi-x174). Test skladno z ASTM F739 za nepropustnost na Formalin -10% > 480 min, Hydrogen Peroxid - 3% > 480min. Test EN 16523-1:2015+A1:2018 Sodium Hiroxide 40% (K) stopnja 6. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978. Test na sistemsko toksičnost skladno z ISO 10993-11:2017 (ISO/DIS 10993-11) ter iritacijo in senzitizacijo skladno z ISO 10993-1:2018. Test na HPLC. Skladno z ISO 9001 in ISO 13485:2016 - Velikost: XS/6, S/7, M/8, L/9, XL/10. |

Sklop št. 7 ROKAVICE NITRILNE BREZ KEMIKALIJ (ACCELERATOR FREE)

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | ROKAVICE NITRILNE BREZ KEMIKALIJ (ACCELERATOR FREE) | - kot npr. SensiCare Free »ali enakovredno«, - za enkratno uporabo, brez pudra, - hrapave konice prstov, - brez kemikalij (accelerator free), - enojna debelina sredinec: 0,09mm, dlan: 0,07mm, zapestje: 0,05 mm, odstopanje debelina +-0,01 mm, - dolžina 24-25 cm, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - na embalaži morajo biti naslednje oznake: CE oznaka, navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za enkratno uporabo, - pak/200, - PPE kategorija III, AQL 1.5, medicinski pripomoček razred I - Standardi EN 455-1,2,3,4; SIST EN ISO 21420:2020/A1:2024, EN ISO 374-1:2024, EN 374-2,4, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-5:2024, ASTM D6978, - Velikost: S/7, M/8, L/9, XL/10. |

Sklop št. 8 ROKAVICE KIRURŠKE

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1- 6 | ROKAVICE KIRURŠKE | - za enkratno uporabo, brez pudra, - latex, - sterilne, - ojačana količina lateksa v smeri zapestje/dlan, - model s splošno anatomsko prilagojenostjo, - minimalna dolžina 29 cm, - AQL 0.65 - pakiranje - par: dva kosa, leva in desna rokavica, - osnovna embalaža mora omogočati varno in enostavno izvlečenje izdelkov, - medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745 - (MDR)Standardi EN 455-1,2,3,4; Test EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5, test neprepustnosti na viruse ASTM F1671/F1671M-13 ali ISO 16604:2004; Velikost: 6,5, 7, 7,5, 8, 8.5, 9 |

Sklop št. 9 ROKAVICE DVOPLASTNA SESTAVA

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | ROKAVICE DVOPLASTNE | - kot npr. SHIELDskin Orange Nitrile 260 »ali enakovredno« - rokavice, zaščitne, - dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja bela plast iz nitrila, - brez pudra, - hrapave konice prstov, - enojna debelina sredinec (+-0,03 mm): 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, - dolžina 260 mm, - AQL 0.25 - Medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745, razred I, in OVO v skladu z uredbo EC 2016/425, kategorija III, - Standardi: SIST EN ISO 21420:2020/Amd 1:2022, EN 421:2010, ISO 374-1:2024-Type B (J, K, P&T), ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2024, EN 16523-1:2015+A1:2018, (EN 455-1:2020+A2:2024 in EN 374-2:2019, ISO 2859-1:1999/Amd 1:2011 (ISO/FDIS 2859-1)), test nepropustnosti na viruse ISO 16604:2004 B in ISO 374-5:2024. Sila pri pretrganju pred staranjem 10 N, po staranju 8 N. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-1:2018. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485:2016, - Pakiranje po 90 kos/sc., - Velikosti: S, M, L. |
| 4-6 |  | - kot npr. SHIELDskin Orange Nitrile 300 »ali enakovredno« - rokavice, zaščitne, - dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja bela plast iz nitrila; - brez pudra, - hrapave konice prstov, - enojna debelina sredinec (+-0,03 mm): 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, - dolžina 300 mm, - AQL 0.25 - Medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745, razred I, in OVO v skladu z uredbo EC 2016/425, kategorija III - Standardi: SIST EN ISO 21420:2020/A1:2024, EN421:2010, ISO 374-1:2024-Type B (J, K, P&T), EN374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2024, EN 16523-1:2015+A1:2018, (EN 455-1:2020+A2:2024 in EN 374-2:2019, ISO 2859-1:1999 /Amd 1:2011 (ISO/FDIS 2859-1)), test nepropustnosti na viruse ISO 16604:2004 B in ISO 374-5:2024. Sila pri pretrganju pred staranjem 10 N, po staranju 8 N. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-1:2018. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485:2016. - Pakiranje po 50 kos/sc. Velikosti: S, M, L. |

Sklop št. 10 ROKAVICE BOMBAŽNE BELE

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | ROKAVICE BOMBAŽNE BELE | Rokavice bele bombažne kot »Pavlin ali enakovredno« Ponujene rokavice morajo izpolnjevati naslednje tehnične zahteve: - triko - 100% bombaž - dolžina 23-26 cm - Standard kategorija I, EN ISO 21420:2020 - Velikost: 7, 8, 9, 10, 11 |

Sklop št. 11 ZAŠČITNI PLAŠČI

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLAŠČ ZAŠČITNI ZA OBISKOVALCE, RUMEN | - za enkratno uporabo, - nesterilen, netkan material gramatura najmanj 27 g/m2, rumen, rokavi z elastičnim patentom ali elastiko velikost: 115 x 137 cm ± 5 cm, - MDR Class I, - pakiranje po 10 kos/zav. |
| 2 | PLAŠČ OPERACIJSKI OJAČAN | - plašč operacijski kot npr. »Sentinex PRO special« ali enakovredno, - 120 cm, - iz polipropilena, ki odbija tekočine - znotraj, na prednjem delu in rokavih dodatno nepropustno ojačan, - ne pušča vlaken, - vodoodporen, - brez lateksa, - medicinski pripomoček, - standard EN 13795, AAMI stopnja 3 - pakiranje po 48 kosov/pak. |
| 3 | PLAŠČ OPERACIJSKI OJAČAN | - plašč operacijski kot npr. »Sentinex PRO special« ali enakovredno, - 150 cm, - iz polipropilena, ki odbija tekočine - znotraj, na prednjem delu in rokavih dodatno nepropustno ojačan, - ne pušča vlaken, - vodoodporen, - brez lateksa, - medicinski pripomoček, - standard EN 13795, AAMI stopnja 3 - pakiranje po 40 kosov/pak. |
| 4 | PLAŠČ OPERACIJSKI OJAČAN | - plašč operacijski kot npt. »Sentinex PRO special« ali enakovredno, - 170 cm, - iz polipropilena, ki odbija tekočine - znotraj, na prednjem delu in rokavih dodatno nepropustno ojačan, - ne pušča vlaken, - vodoodporen, - brez lateksa, - medicinski pripomoček, - standard EN 13795, AAMI stopnja 3 - pakiranje po 36 kosov/pak |

Sklop št. 12 ZAŠČITNI KOMBENIZONI  TYVEK®, TYCHEM® »ALI ENAKOVREDNO« ZA LABORATORIJ 3. VARNOSTNE STOPNJE

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 - 3 | ZAŠČITNI KOMBENIZONI TYVEK® »ALI ENAKOVREDNO« Z INTEG. OBUVALOM | - Tyvek 600 Plus, TYCHA5TWH16 »ali enakovredno« - material: polietilen visoke gostote, ki zagotavlja idealno ravnovesje zaščite, trajnosti in udobja - prepusten za zrak in vodno paro, vendar odbija tekočine in aerosole na vodni osnovi - zagotavlja pregrado pred drobnimi delci in vlakni (do 1 mikrona) - uporaba v laboratoriju tretje varnosten stopnje - Prešit, prelepljeni šivi s pregradnim trakom za zaščito in trdnost - z integriranim obuvalom,Tip 4-B / 5-B / 6-B - Standardi: EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126/AC:2005, kat. III - Velikost L, XL, XXL - Pakiranje po 20 kosov/zavitek |
| 4 - 6 | ZAŠČITNI KOMBENIZONI TYCHEM® »ALI ENAKOVREDNO« | - Tychem® 2000 C, QC127YL »ali enakovredno« - Material: lahka in trpežna tkanina - e (<450 g na oblačilo), - polimerna pregradna prevleka, da nudi dobro zaščito pred prepustnostjo širokega spektra anorganskih kemikalij in bioloških nevarnosti (tudi pod pritiskom). - Kapuca; elastičen obraz, zapestja, pas in gležnji za optimalno prileganje - Zanki palcev preprečujejo, da bi se rokavi zavihali - Samolepilna manšeta z dvojno zadrgo in manšeta za brado za tesno tesnjenje maske za obraz - Prešit, prelepljeni šivi s pregradnim trakom za zaščito in trdnost - Svetlo rumena barva za visoko vidljivost - Antistatična obdelava (EN 1149-5) na notranji strani - CHA6: Z integriranimi nogavicami, ki jih je treba nositi v čevljih ali čevljih, in dodatnim manšeta do kolen - Barva: rumena - Teža: 83 g / m² - Certifikati: tip 3-B / 4-B / 5-B / 6-B, - Standardi: EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126/AC:2005;. III .; (EU) 2016/425 - Pakiranje: 25 na škatlo (brez nogavic) in 20 na škatlo (z nogavicami), pakirano v kompaktnem stanju. - Velikost: M, L, XL |

Sklop  št. 13  CELULOZNA VATA

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1-3 |  | - mehka, vpojna staničevina - 100% celuloza - beljena |

Sklop  št. 14  ZAŠČITNI PREDPASNIK

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | ZAŠČITNI PREDPASNIK | - PVC tip KASTELIC, »ali enakovredno« - nepremočljivi predpasniki, - PVC folija debeline 0.11 mm, - Trak 100% bombaž - rezani v pasu, - možnost pranja na 40st. C, - dolžina 110 cm, 120 cm in 140 cm |

II. Lokacije dobave

Enote Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete na naslovih:

-	Vrazov trg 2

-	Korytkova 2

-	Zaloška 2

-	Zaloška 4

-	Zemljemerska 12

-	Dolenjska cesta 242

V primeru selitev ali odprtja novih lokacij jih mora izbrani ponudnik brez dodatnih stroškov za naročnika vključiti v izvajanje storitev.

III. Način naročanja

Naročnik naroča blago na podlagi izvedenega povpraševanja pri izbranem dobavitelju sukcesivno glede na potrebe, skladno z obrazcema »Predračun (OBR 7)« in »Tehnične zahteve in specifikacije (OBR 8)« in določili povpraševanja.

Naročnik bo naročila praviloma oddajal večkrat mesečno, lahko tudi dnevno – odvisno od potreb uporabnikov. Naročnik oz. njegov uporabnik bo oddal naročila v pisni obliki, v katerem bo navedel vrsto in količino blaga ter lokacijo dobave (številko sobe, knjižnice, laboratorija ipd.). Naročanje poteka preko elektronske pošte, in sicer praviloma od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro in sicer na podlagi izstavljenih naročilnic.

IV. Dobavni rok

Največ 5 dni od prejema naročila.

V primeru težav z dobavo, dobavitelj o tem nemudoma obvesti naročnika. V nujnih primerih se lahko dobavni rok ustrezno skrajša, če se stranki o tem predhodno dogovorita. Podaljšanje dobavnega roka je dopustno zgolj na podlagi pisnega soglasja naročnika.

V. Rok uporabe

Posamezen artikel mora imeti ob dobavi vsaj še 2/3 veljavnega roka uporabe. Artikle s krajšim rokom uporabe mora naročnik izrecno odobriti.

VI. Enakovrednost ponujenega blaga

V obrazcu »Tehnične zahteve in specifikacije (OBR 8)« in obrazcu »Predračun (OBR 7)« je naročnik za določene artikle, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih artiklov. Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.

VII. Vzorci

Naročnik si v fazi ocenjevanja ponudb pridržuje pravico zahtevati vzorce, če je to potrebno za preverjanje ustreznosti artikla. Vsi ponudniki, ki bodo pozvani, dobo morali vzorce predložiti oz. dostaviti v treh (3) delovnih dneh od prejema poziva.

V primeru, da ponudnik zahtevanih vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik ponudbo v tem delu oz. v sklopu na katerega se nanaša artikel, izločil. Če naročnik s preizkusom oz. pregledom artikla ugotovi, da le-ta ne ustreza zahtevam naročnika glede kvalitete bo ponudnikovo ponudbo v tem delu označil kot nedopustno.

Vzorci, ki jih bo ponudnik predložil naročniku morajo biti pakirani v originalni embalaži in primerno označeni: s številko sklopa in zaporedno številko artikla, s kataloško številko, nazivom artikla, nazivom ponudnika. Na embalaži, v kateri bo ponudnik poslal vzorce, mora biti vidna oznaka »VZORCI – 401-7/2026«.

Vzorci so sestavni del ponudbe ter tako stroškovno bremenijo ponudnika, ki jih mora naročniku posredovati brezplačno.

VIII. Priloga obrazca

Ponudnik obrazcu priloži  kataloge, prospekte oziroma tehnično dokumentacijo za vse ponujene artikle, iz katerih je razvidno, da ponujeni artikli izpolnjujejo zgoraj določene tehnične zahteve.

V katalogu / prospektu /tehnični dokumentaciji naj bodo ponujeni artikli nedvoumno označeni z zaporedno številko artikla in sklopa, zloženi naj bodo po zaporednih številkah za vsak sklop posebej.

Ponudnik s podpisom obrazca 6 in obrazca 8 potrjuje, da ponujeni artikli v celoti ustrezajo tehničnim specifikacijam in zahtevam naročnika. Zaželeno je, da ponudnik priloži kataloge, prospekte oziroma tehnično dokumentacijo za vse ponujene artikle že ob oddaji ponudbe. V kolikor tega ne bo storil, si naročnik pridržuje pravico, da bo navedeno dokumentacijo zahteval v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb. Naročnik si v fazi ocenjevanja ponudb pridržuje pravico zahtevati dodatno dokumentacijo (npr. dodatne kataloge in prospekte, navodila za uporabo, dodatne opise artiklov, certifikate ipd.), če je to potrebno za preverjanje ustreznosti artikla. Vsi ponudniki, ki bodo pozvani, bodo morali dokumentacijo predložiti v največ treh delovnih dneh od prejema poziva naročnika, drugače bo njegova ponudba spoznana za nedopustno in bo izključena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb.

V/na     		 , dne     	 		      Ime in priimek odgovorne osebe:

Podpis in žig

OBR 9

REFERENCE

JAVNO NAROČILO: »Nakup in dobava zaščitnih sredstev«

Ponudnik (naziv in sedež)

- Referenca ponudnika

Skladno s točko 3.2.2.1  Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti – Navodila ponudnikom:

| Referenca za sklop | Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ime referenčnega posla |  |
| Izvajalec referenčnega posla |  |  |
| Partnerji pri referenčnem poslu (če je šlo za skupni posel) |  |  |
| Delež izvajalca od skupne vrednosti posla v EUR brez DDV, če je bil udeležen v skupnem poslu (v % ali v EUR brez DDV) |  |  |
| Opis referenčnega posla iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev Zahteva: Gospodarski subjekt je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za prejem ponudb, za najmanj dva (2) različna naročnika uspešno izvajal dobavo blaga, ki je predmet sklopa za katerega oddaja ponudbo, v trajanju nepretrgoma najmanj 12 mesecev, pri čemer vrednost posamezne reference znaša najmanj polovico ponudbene vrednosti sklopa v EUR brez DDV. |  |  |
| Datum začetka in končanja posla |  |  |
| Skupna vrednost posla v EUR brez DDV |  |  |

V/na     		 , dne     	 		      Ime in priimek odgovorne osebe:

Podpis in žig

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

OBR 10

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

JAVNO NAROČILO: »Nakup in dobava zaščitnih sredstev«

| Referenčni naročnik: |  |
| --- | --- |
| (izdajatelj reference) |  |
|  | (naziv in naslov) |

daje to referenčno potrdilo o uspešno izvedeni dobavi blaga, s katerim potrjuje, da je spodaj navedeni gospodarski subjekt pravočasno, kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel referenčni posel.

Gospodarski subjekt (izvajalec referenčnega posla):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Naziv oziroma opis referenčnega posla:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Predmet dobave:

(dobava blaga, ki je primerljivo predmetu javnega naročila)  __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

Obdobje izvajanja dobave (neprekinjeno):  od _______________  do _______________ .

Skupna vrednost dobave (v EUR brez DDV):  __________________________________ .

Kontaktna oseba referenčnega naročnika

(ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

_________________________________________________________________________.

Datum izdaje potrdila:                                               Žig in podpis odgovorne osebe ref. naročnika:

OBR 11

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

Opomba: Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil okvirnega sporazuma.

| NAROČNIK: | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dekanja prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. matična številka: 1627066000 ID za DDV: SI44752385 (v nadaljevanju: naročnik) |
| --- | --- |
|  | in |
| IZVAJALEC/ STRANKA OKVIRNGA SPORAZUMA | ki ga zastopa direktor(ica) matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri (v nadaljevanju: izvajalec ali stranka okvirnega sporazuma) (oba skupaj v nadaljevanju: pogodbeni stranki) |

sklepata naslednji

Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi zaščitnih sredstev št.

    - UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- se okvirni sporazum (v nadaljevanju: sporazum) sklepa z gospodarskimi subjekti, ki so bili izbrani kot podpisniki okvirnih sporazumov (v nadaljevanju: dobavitelji) na podlagi izvedenega odprtega postopka oddaje javnega naročila v povezavi z b) točko 7. odstavka 48. člena ZJN, z oznako 401-7/2026 (objava obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, št. objave        z dne       in v Dodatku k Uradnemu listu EU z oznako       z dne       ;

- gospodarski subjekti, ki so izbrani kot podpisniki okvirnega sporazuma, so navedeni v prilogi 1 k okvirnemu sporazumu, ki je njegov sestavni del.

    - PREDMET SPORAZUMA

- člen

Predmet sporazuma je sukcesivni nakup in dobava zaščitnih sredstev za obdobje štirih let za sledeče sklope (se ustrezno prilagodi ob podpisu okvirnega sporazuma):

SKLOP 1: MASKE RESPIRATORNE, TIP FFP3, NESTERILNE,  Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI

SKLOP 2: MASKE RESPIRATORNE Z VENTILOM, TIP FFP3, NESTERILNE, Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI

SKLOP 3: ROKAVICE LATEX BREZ PUDRA

SKLOP 4: ROKAVICE NITRILNE ZA VEČJA TVEGANJA 1

SKLOP 5: ROKAVICE NITRILNE ZA VEČJA TVEGANJA 2

SKLOP 6: ROKAVICE PREGLEDNE NITRILNE

SKLOP 7: ROKAVICE NITRILNE BREZ KEMIKALIJ (ACCELERATOR FREE)

SKLOP 8: ROKAVICE KIRURŠKE

SKLOP 9: ROKAVICE DVOPLASTNA SESTAVA

SKLOP 10: ROKAVICE BOMBAŽNE BELE

SKLOP 11: ZAŠČITNI PLAŠČI

SKLOP 12: ZAŠČITNI KOMBENIZONI  TYVEK® in TYCHEM® »ALI ENAKOVREDNO« ZA LABORATORIJ 3. VARNOSTNE STOPNJE

SKLOP 13: VATA CELULOZNA

SKLOP 14: ZAŠČITNI PREDPASNIKI

Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta sporazuma je podrobneje specificiran v obrazcu »Tehnične specifikacije in zahteve (OBR 8)« in obrazcu »Predračun (OBR 7) in se izvaja na način, kot je določen v tem sporazumu in njegovih prilogah.

    - KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

- člen

Natančna količina zaščitnih sredstev je v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva. Naročnik bo količine in posebne izvedbene pogoje določal v posamezni fazi odpiranja konkurence, ko stranke okvirnega sporazuma v svojih ponudbah tudi predložijo cene.

V končno ceno so vključeni vsi popusti in stroški (dobava blaga, špediterski, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), davek na dodano vrednost in druge dajatve. Končne cene so cene z DDV. Vse cene morajo biti v EUR. V primeru ponudnikov s sedežem izven Republike Slovenije se določba glede DDV uporablja skladno z veljavno davčno zakonodajo.

Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, pozval ponudnike, stranke okvirnega sporazuma, k oddaji ponudb na način, naveden v nadaljevanju.

Dobave se izvajajo sukcesivno, na podlagi posameznih naročil, pod pogoji, določenimi v tem okvirnem sporazumu in posameznem povpraševanju.

Ne glede na izvedeno povpraševanje se naročnik ne zavezuje, da bo dejansko nabavil količine, po katerih povprašuje.

Ocenjena skupna končna vrednost okvirnega sporazuma za sklop …… za obdobje štirih let znaša ………………………………… EUR brez DDV oziroma …………………………………… EUR z DDV.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prejšnjega odstavka, neto skupna pogodbena cena ne spremeni, dobavitelju pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene cene, prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen.

Dobava se bo vršila na sledeče lokacije naročnika: Vrazov trg 2, Korytkova 2, Zaloška 2, Zaloška 4, Zemljemerska 12, Dolenjska cesta 242.  V primeru selitev ali odprtja novih lokacij jih mora izvajalec  brez dodatnih stroškov za naročnika vključiti v izvajanje dobav blaga.

Cene na enoto so fiksne ves čas trajanja povpraševalnega obdobja. V primeru, da je cena po maloprodajnem ceniku dobavitelja nižja kot cena v prilogi »Ponudbeni predračun«, se pri obračunu za posamezno naročilo upošteva nižja cena. Dobava se izvede po pariteti DDP (Delivered Duty Paid) na lokacijo naročnika, skladno z Incoterms 2020, razloženo v prostor, ki ga določi naročnik.

Dobavni rok znaša največ 5 dni od prejema naročila.

V primeru težav z dobavo, dobavitelj o tem nemudoma obvesti naročnika. V nujnih primerih se lahko dobavni rok ustrezno skrajša, če se stranki o tem predhodno dogovorita. Podaljšanje dobavnega roka je dopustno zgolj na podlagi pisnega soglasja naročnika.

Dobavitelj izstavi račun za vsako posamezno dobavo. Račun mora vsebovati specifikacijo dobavljenega blaga, številko naročilnice ter navedbo organizacijske enote naročnika, ki je blago naročila. Računu mora biti priložena kopija podpisane dobavnice, s katero je naročnik potrdil prevzem blaga.

Naročnik bo račun za opravljeno dobavo blaga plačal v 30 dneh od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Šteje se, da je račun pravilno izstavljen, če vsebuje vse zakonsko zahtevane podatke in obvezne priloge ter ni zavrnjen v roku osmih (8) dni od njegovega prejema.

- člen

Naročnik naroča blago na podlagi izvedenega povpraševanja pri izbranem dobavitelju sukcesivno glede na potrebe, skladno z obrazcem »Tehnične specifikacije in zahteve (OBR 8)«, obrazcem »Predračun (OBR 7)« in določili povpraševanja.

Naročnik bo naročila praviloma oddajal večkrat mesečno, lahko tudi dnevno – odvisno od potreb uporabnikov. Naročnik oz. njegov uporabnik bo oddal naročila v pisni obliki, v katerem bo navedel vrsto in količino blaga ter lokacijo dobave (številko sobe, knjižnice, laboratorija ipd.). Naročanje poteka preko elektronske pošte, in sicer praviloma od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na podlagi izstavljenih naročilnic.

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

(Opomba: Določbe navedene v tem členu bodo vključene v to pogodbo le v primeru, če bo ponudnik nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se del vzorca pogodbe iz tega člena, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta).

xx. člen

Izvajalec  bo pogodbeno naročilo izvajal s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Dobavitelj se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

    - IZVEDBENI POGOJI ODPIRANJA KONKURENCE V DRUGI – POGODBENI FAZI

- člen

Naročnik bo vse ponudnike, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za posamezne sklope, pozval k predložitvi ponudb ob vsakokratnem odpiranju konkurence.

Naročnik na podlagi okvirnega sporazuma odpira konkurenco za posamezno konkretno povpraševanje ali za določeno časovno obdobje (praviloma enkrat letno), kot ga opredeli v posameznem povpraševanju.

Naročnik lahko v utemeljenih okoliščinah ponovno odpre konkurenco tudi pred iztekom obdobja, za katerega je bilo izvedeno predhodno povpraševanje. V takem primeru mora razloge za predčasno ponovno odpiranje konkurence navesti v novem povpraševanju.

Če v posameznem povpraševanju ni določeno drugače, morajo ponujene cene vključevati vse stroške, povezane z izvedbo naročila, vključno s stroški prevoza in dobave na lokacijo naročnika, razen davka na dodano vrednost (DDV), oziroma tudi DDV, če je tako izrecno določeno v povpraševanju. Naročnik nato v tem obdobju oz. do izvedenega ponovnega povpraševanja blago naroča pri ponudniku, ki odda dopustno in najugodnejšo ponudbo glede na merila navedena v tem okvirnem sporazumu oz. merila navedena v povpraševanju.

Naročnik lahko ob posameznem povpraševanju določi finančna zavarovanja za resnost ponudbe in/ali za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudniki morajo v vsaki drugi (pogodbeni) fazi ponuditi blago, ki je bilo v postopku oddaje javnega naročila s strani naročnika potrjeno kot ustrezno (isti proizvajalec in isti model). Če artikel ni več dobavljiv, mora ponudnik to izkazati z ustreznim dokazilom proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika. V takem primeru lahko ponudnik ponudi enakovreden ali boljši artikel, pri čemer mora za ponujeni nadomestni artikel predložiti vsa zahtevana dokazila (npr. tehnično dokumentacijo, certifikate, potrdila o referenčni uporabi), iz katerih je razvidno, da ponujeni artikel izpolnjuje vse zahteve naročnika ali jih presega.

Naročnik si pridržuje pravico, da v vsaki fazi od ponudnikov zahteva predložitev tehnične dokumentacije, certifikatov in brezplačnih vzorcev za preverjanje ustreznosti ponujenega blaga.

V primeru, da se v času veljavnosti okvirnega sporazuma spremenijo kataloške številke ali komercialna imena posameznih artiklov, dejansko pa gre za enake artikle, bo dobavitelj v soglasju z naročnikom, namesto artiklov določenih v okvirnem sporazumu dobavljal te artikle.

Ponudniki pošljejo svoje ponudbe v roku na naslov oz. na način, ki ga naročnik določi v posameznem povpraševanju.

Če ni v posameznem povpraševanju drugače določeno, se ne glede na izvedeno povpraševanje naročnik ne zavezuje, da bo dejansko nabavil količine, po katerih povprašuje oz. da jih bo nabavil v povpraševanju navedenih količinah.

    - POVPRAŠEVANJE

- člen

Odpiranje konkurence v drugi – pogodbeni fazi praviloma izvaja v elektronski obliki, in sicer preko  informacijskega sistema e-JN ali preko elektronske pošte.

Naročnik v informacijskem sistemu ustvari povpraševanje, v katerem opredeli predmet povpraševanja ter primeren rok za oddajo ponudb.

Kontaktni podatki za izvajanje II. faze povpraševanja

| E-naslov na katerega bo ponudnik prejemal povabilo k oddaji ponudbe v posamezni fazi povpraševanja, obvestila o izidu ter ostala relevantna obvestila |  |
| --- | --- |

Splošni pogoji uporabe informacijskega sistema so objavljeni na spletni strani sistema in zavezujejo vse uporabnike sistema.

    - MERILO ZA DODELITEV POSLA POSAMEZNEGA POVPRAŠEVANJA  IN IZVAJANJE POSLA S STRANI IZBRANEGA DOBAVITELJA

- člen

Naročnik bo v fazi povpraševanja (odpiranja konkurence) upošteval merilo »Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV«.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno v EUR brez DDV, bo naročnik med temi ponudniki, ponudnika izbral na javnem žrebu, ki bo izveden v živo. Na žreb bodo vabljeni le ponudniki, ki bodo oddali dopustno ponudbo. Izbran bo ponudnik, ki bo prvi izžreban. Ponudnikom, za katere se izvede žreb in ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

    - POSEBNE SITUACIJE

- člen

Če naročnik za posamezno povpraševanje ne prejme nobene ponudbe, je dolžan posebej skrbno preveriti ali razlog nepridobitve ponudb ne izvira iz njegove sfere (npr. objektivno nemogoče povpraševanje ali podobno). Ponudnik je kot strokovnjak dolžan naročnika čim prej opozoriti na morebitno objektivno absolutno nezmožnost izvedbe posameznega povpraševanja (možno je, da naročnik s posameznimi objektivnimi dejstvi ni seznanjen).

Če naročnik ne pridobi nobene ponudbe in razlog nepridobitve ponudb ne izvira iz njegove sfere oz. pridobi nedopustne ponudbe, naročilo lahko odda na trgu, vendar pod enakimi pogoji kot jih je predstavil v povpraševanju po tem sporazumu. Če naročnik spremeni pogoje neuspelega povpraševanja to šteje za novo povpraševanje.

Naročnik se lahko v primeru, da ne dobi nobene ponudbe oz. nobene dopustne ponudbe, namesto za oddajo na prostem trgu odloči tudi za ponovitev postopka.

    - OCENJEVANJE IN PREVERJANJE PONUDB

- člen

Naročnik si v fazi ocenjevanja ponudb pridržuje pravico zahtevati dodatno dokumentacijo in pojasnila (npr. dodatne kataloge in prospekte, navodila za uporabo, dodatne opise artiklov, certifikate ipd.), če je to potrebno za preverjanje ustreznosti artikla. Vsi ponudniki, ki bodo pozvani, bodo morali dokumentacijo predložiti v največ treh delovnih dneh od prejema poziva naročnika, drugače bo njegova ponudba spoznana za nedopustno in bo izključena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb.

    - SPREMEMBA, PREKLIC IN ODLOČITEV O POVPRAŠEVANJU

- člen

Naročnik lahko kadarkoli do roka za prejem ponudb v vsaki drugi fazi povpraševanja spremeni ali prekliče povpraševanje.

Po preteku roka za oddajo ponudb preklic ali sprememba povpraševanja ni več mogoča. V tem primeru bo naročnik izdal odločitev o posameznem povpraševanju.

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil ter po pravnomočnosti odločitve z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobavo blaga iz posameznega sklopa.

Naročnik lahko z odločitvijo za posameznem sklop izbere ponudbo ali zavrne vse ponudbe.

    - POGODBA

- člen

Naročnik na podlagi uspešno zaključenega povpraševanja z izbranim ponudnikom sklene pogodbo, na podlagi katere se izvajajo dobave. Za vsako posamezno dobavo naročnik na podlagi sklenjene pogodbe izstavi naročilnico.

Za izvajanje dobav na podlagi posameznega povpraševanja, veljajo določila tega okvirnega sporazuma, razen če v posameznem povpraševanju ni določeno drugače.

    - OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo:

- svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku;

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno dobavo;

- z naročnikom sodeloval ter na njegovo zahtevo predložil dokazila o kakovosti blaga oziroma skladnosti z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- takoj pisno opozoril naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko, vrednostno ali terminsko izvršitev določil sporazuma. V primeru zamude dostave, je dobavitelj nemudoma dolžan obvestiti naročnika; V primeru, da je zaradi zamude moten delovni proces naročnika, izvajalec preide v zamudo. V takem primeru naročnik izvajalcu nepravočasno pripeljano blago vrne (ne velja v primeru, ko dobava ni bila izvršena), nakup pa opravi na trgu. Stroške nosi izvajalec;

- omogočal ustrezen nadzor naročniku.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnil vse predvidene obveznosti v roku in na predviden način;

- zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

- plačal naročeno in dobavljeno blago v dogovorjenem roku.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina dobave pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre okvirni sporazum, uveljavi finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

V primeru kritnega kupa mora dobavitelj na poziv naročnika poravnati morebitno razliko med ceno določeno na podlagi tega okvirnega sporazuma in ceno opravljenega kritnega nakupa.

Za potrebe izvajanja tega okvirnega sporazuma pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo (v okvirnem sporazumu navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.

    - PREVZEM

- člen

Prevzem blaga se opravi z dobavnico, ki jo na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.

Z dnem podpisa dobavnice se šteje, da je prevzem opravljen, razen pri naročnikovi zamudi, ko se šteje, da je prevzem opravljen z dnem zamude, če je dobava povsem pravilna. Na dobavnici mora biti razvidno: številka naročilnice, količina in kataloške številke artiklov.

Naročnik je dolžan vse ugotovljene napake ali pomanjkljivosti pisno ali po elektronski pošti sporočiti dobavitelju. Dobavitelj je dolžan napake ali pomanjkljivosti odpraviti takoj, če to ni mogoče, pa v najkrajšem primernem času.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladno z določili tega sporazuma in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu okvirnega sporazuma oz. po oddaji posameznega naročila, lahko naročnik pogodbo oziroma okvirni sporazum brez kakršnihkoli obveznosti odpove, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

    - ZAMUDA IN POGODBEN KAZEN

- člen

V primeru, da dobavitelj zamuja z dobavo blaga iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za upravičeno zamudo iz razloga višje sile, je dolžan plačati pogodbeno kazen.

Pogodbena kazen znaša 1 %  od vrednosti posamezne dobave v EUR brez DDV za vsak dan zamude, pri čemer znaša minimalna pogodbena kazen 100 EUR, maksimalna višina pogodbenih kazni pa ne sme presegati 10 % vrednosti posamezne dobave v EUR brez DDV.

Če dobavitelj zamuja z dobavo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi dobava izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago naroči pri drugemu najugodnejšemu ponudniku, ki je ponudil ustrezno blago (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali odpove naročilnico oziroma okvirni sporazum.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno blago se obračuna pri naslednjih izplačilih dobavitelju.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

    - JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

- člen

Dobavitelj naročniku jamči, da:

- kupljeno blago nima stvarnih napak in dobavitelj ni storil pravnih napak pri svoji izvršitvi;

- bo naročnik na kupljenem blagu ob izročitvi v posest pridobil lastninsko pravico;

- kupljeno blago popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru povpraševanja, razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga tega okvirnega sporazuma;

- je blago popolnoma enako vzorčnemu, ki je bilo dano na testiranje, če je bilo pred nakupom s strani dobavitelja to opravljeno;

- bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo dobavitelja za skrite napake na blagu velja še 180 dni po dobavi (pri sukcesivni dobavi šteto od dneva zadnje dobave). Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre posamezno pogodbo in okvirni sporazum delno ali v celoti.

    - REKLAMACIJE

- člen

V primeru, da dobavljeni artikel ne ustreza zahtevam naročnika ali namenu uporabe ali delovnim procesom naročnika ali pričakovanim standardom kakovosti ali ni izdelan skladno z razvojem materialov in tehnologij, razen če ni v povpraševanju izrecno zahtevano kaj drugega, naročnik artikel reklamira.

Čas odziva na reklamacijo sta 2 delovna dneva od prejema obvestila, razen če je v povpraševanju drugače določeno. To je čas, v katerem mora dobavitelj odgovoriti na reklamacijo, odpraviti pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki so se izkazale pri dobavi blaga.

Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na telefonsko številko ali e-pošto, navedeno v tem okvirnem sporazumu, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga. V primeru kritičnega blaga se kot čas prijave šteje tudi čas telefonskega sporočila na številko, navedeno v okvirnem sporazumu, če je tako sporočilo najkasneje v enem delovnem dnevu potrjeno pisno ali po e-pošti. Številke, naslovi in osebe za medsebojno komunikacijo se lahko zamenjajo na podlagi dogovora med naročnikom in dobaviteljem.

Naročnik lahko v primeru prvega odstavka tega okvirnega sporazuma, pogodbo, sklenjeno v posamezni fazi povpraševanja, odpove, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Dobavitelj se zaveže, da bo odpravo napak oz. nadomestno blago zagotovil čimprej, najkasneje pa znotraj dobavnega roka določenega v 3. členu okvirnega sporazuma.

    - VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, kot jih priznava sodna praksa, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

    - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Naročnik lahko ob vsakokratnem odpiranju konkurence od dobavitelja zahteva, da predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (praviloma bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje ali bianco menico s pooblastilom za izpolnitev).

Naročnik v tem primeru opredeli tudi vrsto, višino in veljavnost finančnega zavarovanja, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- če dobavitelj dobave ne opravlja v skladu z zahtevami okvirnega sporazuma in posameznega povpraševanja ali s specifikacijami;

- če naročnik razdre okvirni sporazum zaradi kršitev ali zamude na strani dobavitelja;

- če dobavitelj objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

- če dobavitelj krši zaupnost podatkov;

- če dobavitelj brez dogovora z naročnikom odstopi od okvirnega sporazuma/posamezne naročilnice in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa dobavitelja o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od dobavitelja v celoti.

    - POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili tega okvirnega sporazuma in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi občutljivi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma.

Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Dobavitelj mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz tega okvirnega sporazuma. Dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami tega okvirnega sporazuma.

Za dobavitelja, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

    - SKRBNIKI SPORAZUMA

- člen

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika: …………………………………………….……………

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani izvajalca: …………………………………………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

    - PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

o	v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je sporazum za tega izvajalca razvezan z dnem sklenitve novega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

    - ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez navedbe razloga. Odpovedni rok znaša 30 dni od uradnega prejema pisne odpovedi s strani naročnika.

Med veljavnostjo tega okvirnega sporazuma lahko naročnik odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah z odpovednim rokom, ki ni krajši od 14 dni:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja oz. naročnik ne potrebuje več predmeta naročila,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v eni od situacij, zaradi katere bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku oddaje javnega naročila,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu,

- če je po oddaji naročila oz. sklenitvi tega sporazuma ugotovljeno, da je dobavitelj dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na izbor ponudnika,

- če zaradi zakasnitve ali napak pri izvedbi dobav ne bi več uresničil namena, ki ga je zasledoval,

- če dobavitelj ne izvaja pogodbe skladno s sprejetimi obveznostmi, neutemeljeno zavrne naročilo, zamuja z izvedbo naročila, nekvalitetno izvaja naročilo,

- če obstaja utemeljen dvom, da dobavitelj v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.

Odstop učinkuje, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu, in sicer v roku, določenem v odstopni izjavi.

Naročnik lahko okvirni sporazum odpove tudi iz naslednjih razlogov:

- uveljavljenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- zaradi dosežka maksimalne višine pogodbene kazni,

- če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja.

Odpovedni rok znaša 30 dni od uradnega prejema pisne odpovedi s strani naročnika.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

Ob razvezi pogodbe se stranki dogovorita o načinu zaključka predvsem že začetih dobav, pri čemer se dobavitelj izrecno zavezuje te dobave zaključiti, naročnik pa dobave, zaključene v skladu s to pogodbo in dogovorom, plačati.

    - VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje izmed strank okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum preneha veljati po preteku 4 let od sklenitve.

    - KONČNE DOLOČBE

- člen

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov sporazuma, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

- člen

Če katerakoli od določb tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Stranki sporazuma bosta pri tolmačenju posameznih določb sporazuma ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tem sporazumu, uporabljali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se dogovorita, da bosta uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

- člen

Stranki sporazuma se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz okvirnega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- člen

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bosta stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

- člen

Okvirni sporazum je podpisan elektronsko. /V primeru, da se okvirni sporazum podpiše v fizični obliki, se besedilo tega člena spremeni tako, da se glasi: Ta okvirni sporazum je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) in dobavitelj en (1) izvod./

Priloge sporazuma:

-	Priloga 1 - Seznam podpisnikov okvirnega sporazuma

-	Priloga 2 - Tehnične zahteve in specifikacije

-	Priloga 3 - Obrazec »Predračun«

NAROČNIK:                                                                            IZVAJALEC:

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

V/na                      , dne                                                             V/na                      , dne

Ime in priimek:                                                                           Ime in priimek:

prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., dekanja

OBR 12

VZOREC POGODBE

Opomba: Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe

| NAROČNIK: | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dekanja prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. matična številka: 1627066000 ID za DDV: SI44752385 (v nadaljevanju: naročnik) |
| --- | --- |
|  | in |
| DOBAVITELJ | ki ga zastopa direktor(ica) matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri (v nadaljevanju: dobavitelj) (oba skupaj v nadaljevanju: pogodbeni stranki) |

sklepata naslednjo

Pogodbo o dobavi zaščitnih sredstev št.

- PODLAGA POGODBE

- člen

Naročnik in dobavitelj imata sklenjen okvirni sporazum o sukcesivni dobavi zaščitnih sredstev za obdobje štirih let št. ............................

Dobavitelj je v skladu s povpraševanjem z dne ……………… izbran kot najugodnejši za sklop: (se ustrezno prilagodi ob podpisu pogodbe):

SKLOP 1: MASKE RESPIRATORNE, TIP FFP3, NESTERILNE,  Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI

SKLOP 2: MASKE RESPIRATORNE Z VENTILOM, TIP FFP3, NESTERILNE, Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI

SKLOP 3: ROKAVICE LATEX BREZ PUDRA

SKLOP 4: ROKAVICE NITRILNE ZA VEČJA TVEGANJA 1

SKLOP 5: ROKAVICE NITRILNE ZA VEČJA TVEGANJA 2

SKLOP 6: ROKAVICE PREGLEDNE NITRILNE

SKLOP 7: ROKAVICE NITRILNE BREZ KEMIKALIJ (ACCELERATOR FREE)

SKLOP 8: ROKAVICE KIRURŠKE

SKLOP 9: ROKAVICE DVOPLASTNA SESTAVA

SKLOP 10: ROKAVICE BOMBAŽNE BELE

SKLOP 11: ZAŠČITNI PLAŠČI

SKLOP 12: ZAŠČITNI KOMBENIZONI  TYVEK® in TYCHEM® »ALI ENAKOVREDNO« ZA LABORATORIJ 3. VARNOSTNE STOPNJE

SKLOP 13: VATA CELULOZNA

SKLOP 14: ZAŠČITNI PREDPASNIKI

Obrazec »Ponudbeni predračun«, ki je bil predložen v ponudbi ob povpraševanju, je priloga in sestavni del pogodbe.

Sestavni del pogodbe so tudi vsa določila iz okvirnega sporazuma navedenega v prvem odstavku tega člena razen v delih, ki so s to pogodbo urejeni drugače.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe so zaščitna sredstva v skladu z naročnikovo odločitvijo št. ........... z dne ..........., za katero je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši.

- KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

- člen

Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da bo naročnik v obdobju, za katerega se sklepa ta pogodba, kupoval od dobavitelja le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki ga bo v tem obdobju potreboval.

Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v obrazcu »Ponudbeni predračun«.

Ponudniki morajo v vsaki drugi (pogodbeni) fazi ponuditi blago, ki je bilo v postopku oddaje javnega naročila s strani naročnika potrjeno kot ustrezno (isti proizvajalec in isti model). Če artikel ni več dobavljiv, mora ponudnik to izkazati z ustreznim dokazilom proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika. V takem primeru lahko ponudnik ponudi enakovreden ali boljši artikel, pri čemer mora za ponujeni nadomestni artikel predložiti vsa zahtevana dokazila (npr. tehnično dokumentacijo, certifikate, potrdila o referenčni uporabi), iz katerih je razvidno, da ponujeni artikel izpolnjuje vse zahteve naročnika ali jih presega.

- člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja te pogodbe kupoval od dobavitelja na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici navedel vrsto in količino blaga ter lokacijo dobave (številko sobe, knjižnice, laboratorija ipd.). Naročanje poteka preko elektronske pošte, in sicer praviloma od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

- DOBAVA IN PREVZEM

- člen

Dobavni rok znaša največ 5 dni od prejema naročila.

V primeru težav z dobavo, dobavitelj o tem nemudoma obvesti naročnika. V nujnih primerih se lahko dobavni rok ustrezno skrajša, če se stranki o tem predhodno dogovorita. Podaljšanje dobavnega roka je dopustno zgolj na podlagi pisnega soglasja naročnika.

Dobava se vrši v delovnem času naročnika, praviloma med 9. in 15. uro oz. po dogovoru. Lokacija za dobavo bo navedena v vsakokratnem naročilu. Dobava se izvede po pariteti DDP (Delivered Duty Paid) na lokacijo naročnika, skladno z Incoterms 2020, razloženo v prostor, ki ga določi naročnik.

Prevzem blaga se opravi z dobavnico, ki jo na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu blaga. Naročnik bo očitna količinska odstopanja, poškodbe embalaže ter druge vidne napake reklamiral ob prevzemu in o tem sestavil reklamacijski zapisnik in ga nemudoma posredoval izvajalcu, najkasneje pa v roku osmih (8) dni od dneva prejema blaga.

Količinska odstopanja, ki ob prevzemu niso bila očitna oziroma jih ob prevzemu ni bilo mogoče zaznati, mora naročnik pisno reklamirati najkasneje v roku petnajstih (15) dni od dneva prejema blaga.

Kakovostna odstopanja lahko naročnik pisno reklamira najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

V primeru, da dobavljeni artikel ne ustreza zahtevam naročnika ali namenu uporabe ali delovnim procesom naročnika ali pričakovanim standardom kakovosti ali ni izdelan skladno z razvojem materialov in tehnologij, razen če ni v povpraševanju izrecno zahtevano kaj drugega, naročnik artikel reklamira.

Čas odziva na reklamacijo sta 2 delovna dneva od prejema obvestila, razen če je v povpraševanju drugače določeno. To je čas, v katerem mora dobavitelj odgovoriti na reklamacijo, odpraviti pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki so se izkazale pri dobavi blaga.

- CENE

- člen

Cene na enoto in ponujeni predmet so navedene v obrazcu »Ponudbeni predračun«, ki je priloga te pogodbe.

Ker so natančne količine za naročnika v tem trenutku objektivno neugotovljive in lahko odstopajo navzgor ali navzdol, odvisno od potreb naročnika, je okvirna vrednost pogodbe ....................... EUR brez DDV.

Dobave blaga se bodo obračunavale po sistemu dejanskih količin in nespremenljivih – fiksnih cen po enoti, navedenih v obrazcu »Ponudbeni predračun«. V primeru, da je cena po maloprodajnem ceniku dobavitelja nižja kot cena v prilogi »Ponudbeni predračun«, se pri obračunu za posamezno naročilo upošteva nižja cena. Dobava se izvede po pariteti DDP (Delivered Duty Paid) na lokacijo naročnika, skladno z Incoterms 2020, razloženo v prostor, ki ga določi naročnik.

- PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

- člen

Dobavitelj izstavi naročniku račun na podlagi dobavnice, ki jo na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank. Dobavnica predstavlja obvezno prilogo k računu.

Dobavitelj izstavi račun za vsako posamezno dobavo. Račun mora vsebovati specifikacijo dobavljenega blaga, številko naročilnice ter navedbo organizacijske enote naročnika, ki je blago naročila. Računu mora biti priložena kopija podpisane dobavnice, iz katere izhaja prevzem blaga s strani naročnika.

Dobavitelj izstavi račun v predpisani elektronski obliki (e-račun) preko portala Uprave za javna plačila (UJP) za vsako uspešno opravljeno posamezno naročilo.

Naročnik se zaveže, da bo račun za opravljeno dobavo blaga plačal v 30 dneh, in sicer po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema, na transakcijski račun izvajalca. Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: tuj.dob@mf.uni-lj.si

- SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca: …………………………………………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

(Opomba: Določbe navedene v tem členu bodo vključene v to pogodbo le v primeru, če bo ponudnik nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se del vzorca pogodbe iz tega člena, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta).

xx. člen

Izvajalec  bo pogodbeno naročilo izvajal s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Dobavitelj se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo:

- svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku;

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno dobavo;

- z naročnikom sodeloval ter na njegovo zahtevo predložil dokazila o kakovosti blaga oziroma skladnosti z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- takoj pisno opozoril naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko, vrednostno ali terminsko izvršitev določil sporazuma. V primeru zamude dostave, je dobavitelj nemudoma dolžan obvestiti naročnika; V primeru, da je zaradi zamude moten delovni proces naročnika, izvajalec preide v zamudo. V takem primeru naročnik izvajalcu nepravočasno pripeljano blago vrne (ne velja v primeru, ko dobava ni bila izvršena), nakup pa opravi  na trgu. Stroške nosi izvajalec;

- omogočal ustrezen nadzor naročniku.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnil vse predvidene obveznosti v roku in na predviden način;

- zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

- plačal naročeno in dobavljeno blago v dogovorjenem roku.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina dobave pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre pogodbo, uveljavi finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

V primeru kritnega kupa mora dobavitelj na poziv naročnika poravnati morebitno razliko med ceno določeno na podlagi te pogodbe in ceno opravljenega kritnega nakupa.

Za potrebe izvajanja te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo (v okvirnem sporazumu navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(Opomba: Določbe navedene v tem členu bodo vključene v to pogodbo le v primeru, če bo naročnik ob vsakokratnem odpiranju konkurence zahteval predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru se del vzorca pogodbe iz tega člena, ki se nanaša na predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, črta).

- člen

Dobavitelj mora najkasneje v desetih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje se predloži v eni izmed naslednjih oblik: bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje ali podpisana in žigosana bianco menica skupaj s pooblastilom za izpolnitev, v višini 10% pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Finančno zavarovanje mora veljati od dneva začetka veljavnosti te pogodbe do vključno trideset (30) dni po izteku njene veljavnosti.

Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v primerih navedenih v okvirnem sporazumu.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba se sklepa za  ………………………… in začne veljati z dnem z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Sklenjena je pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (določba tega stavka velja, če naročnik ob posameznem odpiranju konkurence zahteva predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti).

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Za spremembo skrbnikov pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez navedbe razloga. Odstopni rok je v tem primeru en (1) mesec in začne teči naslednji dan po prejemu odstopa. Odstop mora biti pisen.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah z odpovednim rokom, ki ni krajši od 14 dni:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja oz. naročnik ne potrebuje več predmeta naročila,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v eni od situacij, zaradi katere bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku oddaje javnega naročila,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu,

- če je po oddaji naročila ugotovljeno, da je dobavitelj dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na izbor ponudnika,

- če zaradi zakasnitve ali napak pri izvedbi dobav ne bi več uresničil namena, ki ga je zasledoval,

- če dobavitelj ne izvaja pogodbe skladno s sprejetimi obveznostmi, neutemeljeno zavrne naročilo, zamuja z izvedbo naročila, nekvalitetno izvaja naročilo,

- če obstaja utemeljen dvom, da dobavitelj v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.

Odstop učinkuje, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu, in sicer v roku, določenem v odstopni izjavi.

Izvajalec je naročniku dolžan povrniti vso nastalo škodo, ki bi jo naročnik utrpel zaradi odstopa, vključno z razliko za naročilo neizvršenih dobav pri drugem izvajalcu na trgu (kritni kup).

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

Ob razvezi pogodbe se stranki dogovorita o načinu zaključka predvsem že začetih del, pri čemer se dobavitelj izrecno zavezuje ta dela zaključiti, naročnik pa dela, zaključena v skladu s to pogodbo in dogovorom, plačati.

- člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bosta stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

- člen

Pogodba je podpisana elektronsko. /V primeru, da se pogodba podpiše v fizični obliki, se besedilo tega člena spremeni tako, da se glasi: Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) in dobavitelj en (1) izvod./

Priloge pogodbe:

- Priloga 1 - Obrazec »Ponudbeni predračun«

- Priloga 2 – Garancijski dokumenti (finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik)

NAROČNIK:                                                                              DOBAVITELJ:

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

V/na                      , dne                                                             V/na                      , dne

Ime in priimek:                                                                           Ime in priimek:

prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., dekanja

OBR 13

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

- Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV |  |

- Lastniška struktura ponudnika:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe), vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov stalnega bivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva v % | EMŠO/ Matična št. | ID. za DDV. (za pravno os.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da

so povezane družbe s ponudnikom

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v% | Matična št. | ID. za DDV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 14.1

VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako 401-7/2026) za Nakup in dobava zaščitnih sredstev v vrednosti  …………. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek (10% pogodbene vrednosti z DDV) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (najmanj 30 dni po končnem roku za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

OBR 14.2

VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Podpisani       (v nadaljevanju: izdajatelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v pogodbi št.      ,  z dne       , katere predmet je

»Nakup in dobava zaščitnih sredstev« izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti. Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete, da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Poblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

- Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

- Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

- Menični znesek na menici bo vpisan v višini                                                             EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

- Dospelost plačila bo vpisana: vista.

- Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

- Vpisane bodo menične klavzule:

| - Brez protesta. | - Brez obvestila. |
| --- | --- |

- Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

- Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

- Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

- Menica je domicilirana:

Fin. institucija:                                                             TRR

- Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice:                                                            .

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum

|  | (podpis zakonitega zastopnika, žig) |
| --- | --- |

NAVODILO:

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše.

Priloga: menica

OBR 15

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE, DOLOČENE V 75. ČLENU ZJN-3

Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Medicinska fakulteta, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »Nakup in dobava zaščitnih sredstev«, pridobi potrdilo iz kazenske evidence od Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.

Moj osebni podatki so naslednji:

| IME IN PRIIMEK: |  |
| --- | --- |
| DATUM ROJSTVA: |  |
| KRAJ ROJSTVA: |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |

| Kraj: Datum: |  | Podpisnik: _________________ Podpis |
| --- | --- | --- |

OPOMBA:

Ta obrazec morajo izpolniti vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (ponudnik, partner v skupnem nastopu podizvajalec in subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje v ponudbi), ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem in niso slovenski državljani ter nimajo EMŠO.

OBR 16

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE, DOLOČENE V 75. ČLENU ZJN-3

Spodaj podpisani zastopnik_________________________________________ (naziv podjetja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Medicinska fakulteta, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »Nakup in dobava zaščitnih sredstev«, pridobi potrdilo iz kazenske evidence od Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.

FIRMA oziroma NAZIV PRAVNE OSEBE: _____________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA (obvezen podatek): ______________________________________________

SEDEŽ OZIROMA NASLOV PRAVNE OSEBE:

________________________________________________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                _______________________________

(lastnoročni podpis zastopnika ali pooblaščene osebe)

OPOMBA:

Ta obrazec morajo izpolniti vse pravne osebe, (ponudnik, partner v skupnem nastopu podizvajalec in subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje v ponudbi), ki nimajo sedeža oziroma naslova v Republiki Sloveniji in nimajo slovenske davčne številke.

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s ponudniki v skupni ponudbi.