## Sklop 1 - podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:___________________________________
Datum:_____________________________________________
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 1 - KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE IN REZERVNI DELI UPS NAPRAV - PROIZVAJALCA RIELLO - popravek
ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 30 | 0 |  | 0 | 0
2. | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 15 | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0
ZŠ | Rezervni deli | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
3. | Baterija 12V 65Ah | kos | 80 | 0 |  | 0 | 0
4. | Baterija 12V 9Ah | kos | 160 | 0 |  | 0 | 0
5. | Baterija 12V 7Ah | kos | 135 | 0 |  | 0 | 0
6. | Ventilator 12Vdc 92x92x25 | kos | 5 | 0 |  | 0 | 0
7. | Ventilator 24Vdc 120x120x38 | kos | 27 | 0 |  | 0 | 0
8. | Ventilator 24Vdc 80x80x25 | kos | 4 | 0 |  | 0 | 0
9. | DC Kondenzator - 6800μF 450V 76x143 N | kos | 42 | 0 |  | 0 | 0
10. | Kondenzator Boost input - 6800μF 450V 76x143 N | kos | 9 | 0 |  | 0 | 0
11. | Baterija 12V 40Ah | kos | 40 | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 4 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
| ZNESEK DAVKA (EUR) | [5 empty] | 0
| SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 4 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR. Ponudnik mora izpolniti tudi podatke v stolpcu DDV (%).
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje štirih let. Okvirne 4 - letne količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma.

## Sklop 1 - podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:_________________________________
Datum:___________________________________________
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 2 - REDNO LETNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE UPS NAPRAV PROIZVAJALCA RIELLO - popravek
ZŠ | UPS naprave proizvajalca Marnel | Serijska številka | Inventarna številka | Leto | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. | RIELLO MST 100-levi | MR35UT756080001 | X | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
2. | RIELLO MST 100-desni | MR32UT752480004 | X | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
3. | RIELLO MST 60 | MR28UT742950008 | Spada k angiograf aparatu | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
4. | RIELLO MST 80 | MC27UT835680006 | X | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
5. | RIELLO MCM 15-S1 | MN37UT573770001 | 140042 | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
6. | RIELLO S3M 15 ACT-T1 | AL15UT728890003 | X | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
7. | RIELLO VSD 3000 | AL18VLC30003176 | X | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
8. | RIELLO STW 6000 | AL11UT713370010 | X | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
9. | RIELLO SEP 3000 | CSEP2K2AA3 | 00141152 | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
10. | RIELLO SEP 3000 | MN24VOD20014101 | 00140041 | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
11. | RIELLO SEP 3000 | MN24VOD20014052 | 00140040 | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
12. | RIELLO SEP 3000 | CSEP3K0AA5 | 00115363 | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
13. | RIELLO SEP 3000 | CSEP3K0AA5 | X | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
14. | RIELLO NPW 2000 | X | 00142189 | 2026 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2027 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2028 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2029 | 1 | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 4 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
|  |  |  | ZNESEK DAVKA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 4 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR. Ponudnik mora izpolniti tudi podatke v stolpcu DDV (%).

## Sklop 1 - rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:___________________________________________
Datum:_____________________________________________________
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - REKAPITULACIJA ZA
VZDRŽEVANJE UPS NAPRAV PROIZVAJALCA RIELLO - popravek
ZŠ | Opis | Skupna letna vrednost brez DDV (EUR)
1. | PREDRAČUN ZA SKLOP 1 – Podsklop 1 (SKUPNA 4 - LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 1) | 0
2. | PREDRAČUN ZA SKLOP 1 – Podsklop 2 (SKUPNA 4 - LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 2) | 0
| Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Okvirni sporazum se sklepa za štiri (4) leta.