## ZDRAVILA IN DIAGNNOSTIKA
PONUDNIK: ________________________________________________________________
NAROČNIK: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER, KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER
ZDRAVLA IN DIAGNOSTIKA
SKLOP 1
Naša šifra | Vaša šifra | Z.Š. | Artikel | Enota mere (EM) | Letna količina | Cena brez DDV/EM | Stopnja DDV | Cena z DDV/EM | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Ponudnikov naziv blaga | Proizvajalec | Opombe
80015 |  | 1. | Natrijev klorid 9 mg/ml raztopina 500 ml, za infuzije | kos | 1500 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80019 |  | 2. | Hipermangan 10 g | kos | 1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80021 |  | 3. | Gentamicin 1mg/1g mazilo tuba 15 g | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80022 |  | 4. | Borova kislina 3 % raztopina 1000 ml | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80023 |  | 5. | Betametazon/gentamicin 0,5mg/1mg krema tuba 15g | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80026 |  | 6. | Lidokain 20mg/ml gel, 10x tuba 30g | sc | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80029 |  | 7. | Prontosan raztopina za izpiranje ran, 350 ml | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80032 |  | 8. | Voda za injekcije 10 ml, 20 kom | kos | 1200 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80033 |  | 9. | Zaščitni losjon za telo, 500 ml, na pumpico | kos | 600 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80034 |  | 10. | Glukoza 5% raztopina za infuzije 500 ml | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80038 |  | 11. | Natrijev klorid 9 mg/ml raztopina 100 ml, za infuzije | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80039 |  | 12. | Posodica za blato z žličko, nesterilna | kos | 200 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80150 |  | 13. | Termometer, telesni, z galijem | kos | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80246 |  | 14. | Nastavek za ušesni termometer Thermoscan LF 40, 40x | sc | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80331 |  | 15. | Termometer, telesni, digitalni | kos | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80189 |  | 16. | Prontoderm raztopina 500 ml | kos | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80190 |  | 17. | Protoderm nasal gel 30 ml | kos | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80191 |  | 18. | Prontoral raztopina 250 ml | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80192 |  | 19. | Prontoderm pena 200 ml | kos | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80252 |  | 20. | Klistir za 1x uporabo (cca 135 ml) 10x | sc | 30 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80265 |  | 21. | Wellion gold tekoč. sladkor 40g, Mert | kos | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80269 |  | 22. | Prontoman spray za noge | kos | 3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80270 |  | 23. | Cicatridina derm pršilo, 125 ml | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80322 |  | 24. | Držalo za urinske vrečke, 10x | sc | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80323 |  | 25. | Urinski testni trak 10 parametrov, s skalo, 100x (kot Combur 10 UX) | sc | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
79974 |  | 26. | Obkladek hladno-toplo 11 x 26 cm | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80409 |  | 27. | Prontosan gel 30ml | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80392 |  | 28. | Cavilon krema 92g | kos | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 29. | Hitri test COVID za samotestiranje, 1 kom | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 30. | Aparat za določanje glukoze v krvi, set | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 31. | Diagnostični trakovi za aparat za določanje glukoze v krvi, 50x | sc | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 32. | Vodikov peroksid 3%, 200 ml | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 33. | Natrijev klorid 9 mg/ml raztopina 10 ml, 20x | sc | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 34. | Drobilec za tablete iz trde plastike (Qosina) | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80387 |  | 35. | Epruveta za odvzem vzorca blata za testiranje na prikrito (okultno) krvavitev (FIT) | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
OPOMBA:
1. Cena naj ustreza navedeni količini ali pakiranju. Prilagoditve in spremembe količin in pakiranj artiklov zapišite v opombe po posamičnem artiklu.
2. Glede na morebitne zakonodajne spremembe, drugčno stopnjo DDV od navedene, vpišite v stolpec stopnja DDV in ustrezno prilagodite izračun.
Žig in podpis ponudnika: ____________________________________

## RAZKUŽILA
PONUDNIK: ________________________________________________________________
NAROČNIK: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER, KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER
RAZKUŽILA
SKLOP 2
Naša šifra | Vaša šifra | Z.Š. | Artikel | Enota mere (EM) | Letna količina | Cena brez DDV/EM | Stopnja DDV | Cena z DDV/EM | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Ponudnikov naziv blaga | Proizvajalec | Opombe
80178 |  | 1. | Raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, baktericidno, virocidno, tuberkulocidno, vključno z HBV, HIV, HCV, HERPES, adeno, polioma, rota ter korona virus (SARS). Dokazilo, da je izdelek na Vah listi. Na osnovi 45g propan-2ol, 30g propan-1ol in 0,2g mecetronijev etilsulfat. Brez barve in vonja. 500 ml brez pumpice. Na plastenki mora biti tekst v slovenskem jeziku. | kos | 1500 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80188 |  | 2. | Dozirna pumpica kompatibilna z 500 ml embalažo razkužila pod zap. št. 1. | kos | 300 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 3. | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 15 sekundah. Sestava na 100g: več kot 88g etanola, glicerin, pantenol in vitamin E, mlečna kislina. Test higienskega (EN1500, Vah) v 30 sekundah in kirurškega (EN12791, Vah) v 90 sekundah razkuževanja rok, Baktericid (EN13727), Virucid (EN14476, Adeno/Polio virus), Rota virus (EN14476), Noro virus (MNV) (EN14476), EN 17430, Levurocid (EN13624), Tuberkolocid (EN14348). Registrirano kot biocid ter izdelek mora imeti Vah certifikat . Izdelek mora biti brez barve in brez dodatnih dišav, hipoalergen. Na plastenki mora biti tekst v slovenskem jeziku. Embalaža 500 ml. | kos | 500 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 4. | Dozirna pumpica kompatibilna z 500 ml embalažo razkužila pod zap. št. 3. | kos | 300 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 5. | Brezalkoholni čistilno+razkužilni robčki iz 100 % viskoze za vse občutljive medicinske pripomočke, površine, telefone, ekrane, tablice Nurse. Velikost robčka 18 x 20 cm, gramatura vsaj 45g/m2, sestava: didecildimetilamonijev klorid (3 mg/g). Učinkovitost potrjena z normami v čistih in umazanih pogojih; EN16615, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN14476. Robčki morajo biti 100% biorazgradljivi, registrirani kot biocid in medicinski pripomoček hkrati. Embalaža: 100 (+/- 5%) kosov v mehkem pakiranju s trdim pokrovom. Na zavitku mora biti tekst v slovenskem jeziku. | zavitek | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 6. | Plastični nosilec (kot košarica) z integrirano, fleksibilno kljuko za na posteljo, voziček... Omogoča namestitev 500-600 ml plastenk na poljubno gladko, trdo površino. | kos | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 7. | Pena na alkoholni osnovi za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom. Sredstvo ima učinkovito kombinacijo dodatkov za takojšnjo in podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože. Sestava na 100g: več kot 73 g etanola, glicerina, vitamin E, niacinamid, PEG 10 Dimetikon ter Etilheksilglicerin. Dokazana učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, Vah certifikat. Pakiranje: 750 ml, kompatibilnost s podajalniki. Na plastenki mora biti tekst v slovenskem jeziku. | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 8. | Ročni dozirnik s potisno ročico, ki je prevlečena z protimikrobno prevleko, ki preprečuje rast bakterij. Velikost dozatorja: 236 x 140 x 102 mm. Omogoča porabo do 99,4 % proizvoda je iztisnenega iz kartuše. Primeren za doziranje tekoča mila ali razkužila (tekoče razkužilo, pena ali gel). Kompatibilen s kartušami 750 ml. Dozator mora omogočati 2 različni količini doziranja, od 1 ml do 1, 5 ml. | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80180 |  | 9. | Tekoče alkoholno razkužilo vsebuje 70% alkohola in je primerno za dezinfekcijo vseh vrst trdih površin. Hitro delujoče alkoholno sredstvo za hitro in učinkovito dezinfekcijo površin, kjer obstaja povečano tveganje za okužbe; deluje baktericidno, fungicidno in virucidno.delovanje skaldno z EN 1650, EN 13727, EN 14476. Na plastenki mora biti tekst v slovenskem jeziku. Registriran BIOCID. Vsebina: 1000ml s pršilko. | liter | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80181 |  | 10. | Tekoče sredstvo (koncentrat) za takojšnjo in končno dezinfekcijo kirurških in ostalih medicinskih pripomočkov, z encimi za razgradnjo proteinov, maščob in polisaharidov (proteazo, lipazo, amilazo); Ostale kemično fizikalne lastnosti: dokazilo o pridobljenem CE certifikatu; izjava proizvajalca, da delovna raztopina ne povzroča korozije in sprememb na naravnih (lateks, jeklo, guma) in umetnih materialih (plastika, silikon, steklo) in je primerna za ultrazvočno kopel, izjava proizvajalca, da je pripravljena delovna raztopina obstojna najmanj 24 ur; Aktivnost: mikrobiološka učinkovitost dezinfekcijskega sredstva v skladu s standardi v umazanih pogojih ter v fazi 2/2; delovanje in kontaktni časi skladni z:EN 14561 (0,5% = 5 minut), EN 14562 (0,5% = 5 minut), EN 14563 (1,0% = 15 minut), EN17111 (0,5% = do 15 minut). 1 litrska plastenka z integrirano dozirno menrico z menzuro. Na plastenki mora biti tekst v slovenskem jeziku. | liter | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80182 |  | 11. | Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Ima širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (HBV, HIV). Velikost robčka 130mmx185mm, teža: 23g/m2. Tekočina s katero so robčki prepojeni vsebuje: Propan-2-ol 70%. Pakiranja: doza 125 robčkov +/-5%. | doza | 60 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80183 |  | 12. | Alkoholni robčki v mehkem pakiranju s plastičnim pokrovom za zapiranje za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin. Velikost robčka 20 × 20 +/- 3% cm. Sestava: 35g 2-Propanola in 25 g 1-Propanola. Imeti mora širok spekter delovanja na EN 13727, EN 16615, EN 14348, EN 13624. Obvezna dvojna registracija - kot biocid in med. pripomoček! Pakiranje 90 - 100 kosov v pakiranju. Na zavitku mora biti tekst v slovenskem jeziku. | zavitek | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80185 |  | 13. | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 15 sekundah. Sestava na 100g: več kot 88g etanola, glicerin, pantenol in vitamin E, mlečna kislina. Dokazana učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476 - Noro virus (MNV), EN 14476, EN 14348 ter Vah certifikat . Izdelek mora biti brez barve in brez dodatnih dišav, hipoalergen. Embalaža za v žep, avto: 100 - 120 ml. Na plastenki mora biti tekst v slovenskem jeziku. | kos | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80186 |  | 14. | Razkuževalnik (ne prozoren) z barvnim pokrovom, s sitom in dimenzijami zunaj: 29 x 20 x 13 cm (d x š x v) +-5%, dimenzija sita: 23 x 17 x 9 cm (d x š x v). Razkuževalnik za namakanje inštrumentov, 3-5 L. Material PVC. | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80193 |  | 15. | Koncentrat za pripravo raztopine za čiščenje in razkuževanju površin in opreme, medicinskega inventarja ter ostalih vodoodpornih površin na osnovi aminov in benzalkonijevega klorida. Učinkovitost mora biti dokazana po en 13727, en 13624, en13697, en 14348, en 14476. vah certifikat . Registracija kot biocid in med. pripomoček. Imeti mora teste za kompatibilnost materialov: kovine, linolej, pvc, keramika, guma, plastika ter toksikološka oceno in ekološki atest. Učinkovina: 10,0g 2-fenoksietanol, 8,0g n,n-bis-(3-aminopropil) dodecilamin, 7,5g benzalkonijev klorid. Embalaža: plastenka 2 -3 litra z dozirno glavo. Na plastenki mora biti tekst v slovenskem jeziku. | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 16. | Dispenzer (vodotesna doza) za večkratno polnjenje v obliki vedra, ki preprečuje izhlapevanje delovne raztopine. Velikost dispenzerja višina: 27cm x širina 18 - 20 cm. Pokrov na dozi mora biti za večkratno uporabo. | kos | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 17. | Suhe krpe (kompatibilne z vodotesnimi dispenzerji), ki se vstavijo v dispenzer, krpe morajo biti izdelane iz mikrobiološko testiranega, netkanega 100 % poletilena, ki se ne mucka. Suhim krpam mora biti priložena samolepilna etiketa na katero se zabeležijo osnovni podatki, velikost krpe vsaj 37-38x20 cm, gramatura 60-70g/m2, površina, ki jo lahko prebrišemo s prepojeno krp je 1-2 m2. Krpe morajo biti perforirane. Zagotovljen mora biti rok uporabe prepojenih robčkov 4 tedne (testirano po standardu EN 16615 skupaj s kemijo s katero jih prelivamo). Pakiranje 99 (+/-2%) krp v zavitku. Na škatli in zavitku mora biti tekst v slovenskem jeziku. | zavitek | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 18. | Sredstvo za čiščenje in razkuževanje vseh površin in medicinskih pripomočkov na osnovi 3 mg/g didecil-dimetil amonijev klorid, kationske in amfoterne površinsko aktivne snovi, penilno sredstvo, korozijski inhibitor na 100 g sredstva v obliki pene, s širokim spektrom delovanja in kratkim kontaktnim časom. Proizvod mora bitiregistriran kot biocid in medicinski pripomoček. Pakiranje: do 750 ml v plastenki z integrirano penilno glavo. Na plastenki mora biti tekst v slovenskem jeziku. | kos | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 19. | Negovalni losion za kožo, vsebujeNutriskin Protection Complex za krepitev pregradne in regeneracijske funkcije kože, 500 ml s potisno pumpico. | kos | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 20. | Robčki iz PET za hitro razkuževanje občutljivih površin in medicinskega inventarja. Velikost robčka 18 x 20 cm. Namenjeni za čiščenje in razkuževanje, z vsebnostjo : 140 mg/g etanol, 100 mg/g propan- 2-ol, 1. 60 mg/g propan-1-ol, 2 mg/g N-alkil-aminopropilglicin. Hitro delovanje, brez aldehidov, barvil in dišav, zelo dobra kompatibilnost z materiali, primerni tudi za občutljive materiale, kot so polikarbonatne plošče Makrolon®, polimetilmetakrilat Plexiglas® in polisulfon. Dermatološko testirani.EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14476, EN 16777, EN 14348, EN 1276 + EN 13697, EN 1650 + EN 13697. Registracija kot biocid in med. pripomoček. Pakiranje 80 robčkov v mehko pakiranje s trdim pokrovom. Na zavitku mora biti tekst v slovenskem jeziku. | kos | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 21. | Alkoholni robčki za hiter prebris kože pred ceplenjem, uvedbo kanil, punkcijami,… v velikosti 3 x 6 cm.Pakiranje 100 -120 kosov v škatlji. | kos | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 22. | Transparentna krema za predel genitalij, zaščiti razdraženo kožo; vsebuje Nutriskin Protection Complex, brez cinkovega oksida. 200ml tuba | kos | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 23. | Granulat vkot koncentrat za visoko učinkovito razkuževanje in čiščenje površin, kjer obstaja tveganje za okužbo s Clost. Diff. Imeti mora dokazano učinkovitost po EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 17126+EN17846 (kont. čas 2% max. 15 min) v čistih in umazanih pogojih, EN 14476 ter Vah certifikat. Testiranja za kompatibilnost materiala, toksikološko oceno in ekološki atest. Učinkovina perocetna kislina, se razvije ob raztapljanju koncentrata v vodi. Izdelek mora biti registriran kot biocid in medicinski pripomoček hkrati. Pakiranje 1-2 kg. Na embalaži mora biti tekst v slovenskem jeziku. | kos | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0
OPOMBA:
1. Cena naj ustreza navedeni količini ali pakiranju. Prilagoditve in spremembe količin in pakiranj artiklov zapišite v opombe po posamičnem artiklu.
2. Glede na morebitne zakonodajne spremembe, drugčno stopnjo DDV od navedene, vpišite v stolpec stopnja DDV in ustrezno prilagodite izračun.
3. 1 x na dve leti mora ponudnik stranki zagotoviti brezplačno, strokovno izobraževanje za vse zaposlene na temo higiene rok ter opazovanja rok. Predavatalj mora imeti opravljen tečaj za opazovalca higiene rok - potrebno poleg oddati dokazilo o tem.
Žig in podpis ponudnika: ____________________________________

## MATERIAL ZA STERILIZACIJO
PONUDNIK: ________________________________________________________________
NAROČNIK: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER, KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER
MATERIAL ZA STERILIZACIJO
SKLOP 3
Naša šifra | Vaša šifra | Z.Š. | Artikel | Enota mere (EM) | Letna količina | Cena brez DDV/EM | Stopnja DDV | Cena z DDV/EM | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Ponudnikov naziv blaga | Proizvajalec | Opombe
80042 |  | 1. | Rokav za sterilizacijo brez preklopa 25-30cm x 200m | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80043 |  | 2. | Rokav za sterilizacijo brez preklopa, 10cmx 100m ali 10cmx 200m | kos | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80045 |  | 3. | Indikator za kontrolo sterilizacije v roli širine 18-25mm, dolžine 50m. Ustrezati mora ISO 1140-1. | kos | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0
OPOMBA:
1. Cena naj ustreza navedeni količini ali pakiranju. Prilagoditve in spremembe količin in pakiranj artiklov zapišite v opombe po posamičnem artiklu.
2. Glede na morebitne zakonodajne spremembe, drugčno stopnjo DDV od navedene, vpišite v stolpec stopnja DDV in ustrezno prilagodite izračun.
Žig in podpis ponudnika: ____________________________________

## OSKRBA RAN
PONUDNIK: ________________________________________________________________
NAROČNIK: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER, KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER
OSKRBA RAN
SKLOP 4
Naša šifra | Vaša šifra | Z.Š. |  | Artikel |  | Enota mere (EM) | Letna količina | Cena brez DDV/EM | Stopnja DDV | Cena z DDV/EM | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Ponudnikov naziv blaga | Proizvajalec | Opombe
80194 |  | 1. | Obloge s silikonom | Poliamidna prosojna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon) na obeh straneh, s premerom okroglih por 1,2mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva. Na rani lahko dokazano ostane do 14 dni in ima poleg tega dve nosilni foliji, vsako na eni strani, kjer je vsaj 1 cm rob, kjer se foliji združita in sta nelepljivi , kar omogoča enostavno odstranitev nosilnih folij. Sterilna (+/- 0,5 cm) | 5x7,5 cm | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80195 |  | 2. |  |  | 7,5x10 cm | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80196 |  | 3. |  |  | 10x18 cm | kos | 200 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80197 |  | 4. |  | Poliuretanska pena z odprtimi medprostori za boljše uravnavanje izločka (min 31,24 g/10 cm2/24 h), brez dodatkov, tudi brez superabsorbensa, s kontaktno plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) ki je nabrizgan po celotni površini, v plasti ni okroglih luknjic. Naguban zaščitni poliuretanski film, nepropusten za bakterije in viruse večje od 25 nm, prepušča zrak in vodne hlape; Deluje pod kompresijsko terapijo. Sterilna | 12,5x12,5 cm | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80198 |  | 5. |  |  | 10x21 cm | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80199 |  | 6. |  | Tanka poliuretanska pena z odprtimi medprostori, s kontaktno plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon). Naguban, zaščitni, poliuretanski film, neprepusten za bakterije in viruse večje od 20 nm, prepušča zrak in vodne hlape. Deluje pod kompresijsko terapijo. Kapaciteta uravnavanja izločka 7,2 g/10cm2/24h ( +/- 0,5 cm); Sterilna | 7,5x8,5 cm | kos | 30 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80200 |  | 7. |  |  | 12,5x12,5 cm | kos | 40 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80201 |  | 8. |  | Obloga za oskrbo in za preventivo - večplastna (5 plastna) obloga s plastjo lepljivega elastomera (mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom. Deluje pod kompresijsko terapijo, prilagodi se površini rane, z zarezami, ki omogočajo 360° prilagajanje oblikam telesa. Vse tri plasti v vpojnem delu obloge so enake velikosti, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča mikroorganizmov večjih od 20nm, izloček vpija vertikalno in ga zadrži v svoji notranjosti; na zunanji strani obloge natisnjeno merilo za sledenje prepitosti obloge; oblogo lahko uporabljamo kot preventivo pred nastankom RZP, ker je priporočena v svetovnih in eu smernicah ter dokazana s študijami hkrati ima tudi kazalnik za sledenje prepitosti obloge in 3 nosilne folije za natančnejše nameščanje obloge, kjer je jasno označeno ( z barvo), kako si sledi odstranjevanje folij Lepljiv rob širine 1,5 cm (dovoljen odstop širine roba +/- 0,5 cm); Sterilna | 7,5x7,5 cm | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80202 |  | 9. |  |  | 12,5x12,5 cm | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80357 |  | 10. |  | Večplastna (5 plastna) obloga za oskrbo in preventivo na peti s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon), z zarezami, ki omogočajo gibljivost horizontalno in čvrstost vertikalno, z lepljivim robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, vse tri plasti v oblogi so enake velikosti, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča mikroorganizmov večjih od 20nm, s tridelno nosilno zaščitno plastjo, ki omogoča lažjo namestitev obloge in s kazalnikom za prepitost obloge, naj ima poleg vsega naštetega tudi zavihke za lažjo odstranitev obloge in za natančnejše nameščane 3 nosilne folije ; Sterilna (dovoljeno odstopanje +/- 0,5 cm) | 22cmx23cm | kos | 1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80419 |  | 11. |  | Večplastna (5 plastna) obloga za oskrbo in preventivo v sakralnem delu s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon), z zarezami, ki omogočajo gibljivost horizontalno in čvrstost vertikalno, z lepljivim robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, vse tri plasti v oblogi so enake velikosti, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča mikroorganizmov večjih od 20nm, s tridelno nosilno zaščitno plastjo, ki omogoča lažjo namestitev obloge in s kazalnikom za prepitost obloge, naj ima poleg vsega naštetega tudi zavihke za lažjo odstranitev obloge in za natančnejše nameščane 3 nosilne folije ; Sterilna (dovoljeno odstopanje +/- 0,5 cm) | 22cmx25cm | kos | 12 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80358 |  | 12. |  | Trak za pritrjevanje iz poliestra in poliamida, ki je prevlečen s poliuretanom na zunanji strani in na stični strani s kožo s kontaktno plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) Nesterilen | 4x150 cm | kos | 1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80359 |  | 13. | Poliuretansko pena za oskrbo rane | Pu pena posebne strukture, ki omogoča izjemno vpijanje ( min 7.6g/10cm2/24urah) in hkrati zadrževanje izločka v oblogi.Zavarjen rob ni pogoj, pena mora omogočati rezanje in na vrhnji strani mora biti prevlečena s polprepustnim u filmom, ki omogoča menjavo plinov, onemogoča pa vdor mikroorganizmov, nelepljiva in brez lepljivega roba | 10x20 cm | kos | 30 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80420 |  | 14. | Poliuretansko pena za oskrbo pete | Anatomsko oblikovana nelepljiva obloga, ki jo hitro in enostavno namestimo na različna mesta na peto, komolec, amputirane okončine, nožne prste in celo na novorojenčkovo glavo, ker nudi odlično zaščito. Obloga je sterilna, lahko jo oblikujemo s škarjami po meri (+/-1 cm) | 10cmx13cm | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80212 |  | 15. | Obloge s silikonom in s srebrom | Poliuretanska pena z dodatkom srebrove spojine, z odprtimi medprostori za boljše uravnavanje izločka (31,24 g/10 cm2/24 h), s kontaktno plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon). Naguban zaščitni poliuretanski film, nepropusten za bakterije in viruse večje od 20 nm, prepušča zrak in vodne hlape (+/- 0.5 cm) Sterilna | 6x8,5 cm | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80213 |  | 16. |  |  | 12,5x12,5 cm | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80361 |  | 17. | Hidrogel | Prozoren viskozni hidrogel v plastični tubi,. Hidrogel bazira na Ringerjevi raztopini in glicerinu, bazira na hidroksietilcelulozi, CMC in karbomeru .Pakiranje : tuba 15g. | 15 g | kos | 60 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80365 |  | 18. | Obloge iz alginata | Primarne sterilne mehke, visokovpojne obloge iz Ca Na alginatnih vlaken , lahko z dodatkom CMC in presežkom guluronske kisline.Ob stiku z izločkom tvorijo gel, ki na rani vzdržuje optimalno vlažnost. Fizikalno kemične lastnosti privedejo do čiščenja ran in zgodnejše zacelitve ter delujejo hemostatsko. Za oskrbo vseh vrst ran alutnih in kroničnih, prvenstveno za odstranjevanje fibrinskih in nekrotičnih naslag ter za zaustavljanje kapilarnih krvavitev. Na rani lahko ostanejo do 7 dni. | 5x5 cm | kos | 200 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80366 |  | 19. |  |  | 7,5x12 cm | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80367 |  | 20. |  |  | 2g tampon | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80368 |  | 21. | Obloge iz alginata z dodatkom srebra | Primarne sterilne mehke, visokovpojne obloge z dodatkom srebra, iz Ca Na alginatnih vlaken , lahko z dodatkom CMC in presežkom guluronske kisline.Ob stiku z izločkom tvorijo gel, ki na rani vzdržuje optimalno vlažnost. Fizikalno kemične lastnosti privedejo do čiščenja ran in zgodnejše zacelitve ter delujejo hemostatsko. Za oskrbo vseh vrst ran alutnih in kroničnih, prvenstveno za odstranjevanje fibrinskih in nekrotičnih naslag ter za zaustavljanje kapilarnih krvavitev. Na rani lahko ostanejo do 7 dni. | 10x10 cm | kos | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80369 |  | 22. |  |  | 15x15 cm | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80370 |  | 23. |  |  | 32 cm trak | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80374 |  | 24. | Gelirajoče obloge | Sterilna, mehka, visoko vpojna, hipoalergena obloga, sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC vlaken obdelanih s hidrofiber tehnologijo, prešita s celuloznimi nitkami. Za oskrbo akutnih in kroničnih ran z izločanjem. Zagotavlja zaščito pred vdorom mikroorganizmov. Nameščena je le lahko do 7 dni, odvisno od količine izločka | 10x10 cm | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80375 |  | 25. |  |  | 2x45 cm tampon | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80376 |  | 26. | Gelirajoče obloge s srebrom | Sterilna, mehka, visoko vpojna, hipoalergena antimikrobna obloga, sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC vlaken obdelanih s hidrofiber tehnologijo, prešita s celuloznimi nitkami, z dodatkom 1,2% ionskega srebra ter benzetonijevim kloridom in EDTA. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih akutnih in kroničnih ran z izločanjem, z odstranjevanjem in preprečevanjem ponovnega nastanka biofilma. Zagotavlja zaščito pred vdorom mikroorganizmov. Nameščena je le lahko do 7 dni, odvisno od količine izločka. | 10x10 cm | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80377 |  | 27. |  |  | 2x45 cm tampon | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80215 |  | 28. | Obliž v filmu | Obliž iz PU filma brez blazinice, prevlečen s poliakrilatnim lepilom na vodni osnovi za uporabo na občutljivi koži, Obliž ima sistem za lažje nameščanje - izključno na okvirčku | 10x12 cm | kos | 150 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80216 |  | 29. |  |  | 15x 20 cm | kos | 150 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80378 |  | 30. | Kontaktna mrežica z nevtralnim mazilom | Obloga- Mrežica iz redko tkane bombažne tkanine, impregnirana z nevtralnim mazilom (parafin/vazelin- inertno, nereaktivno mazilo), ki se ne izpere pri močnem izločanju iz rane. | 10x40 cm | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80379 |  | 31. |  |  | 10x 20 cm | kos | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80380 |  | 32. | Obloga hidrokoloid | Hidrokoloidne okluzivne obloge sestavljene iz polprepustne PU pene in hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC) | 15x20cm | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80381 |  | 33. |  |  | 15x15cm | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80382 |  | 34. |  |  | 10x10cm | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80383 |  | 35. |  |  | 20x30cm | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80384 |  | 36. |  |  | 20x20cm | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80229 |  | 37. | Mrežica iz gaze | Mrežica iz gaze, ki je pletena tako, da se ne nitka , če jo režemo( interlock tkanje) odprte strukture, prepojena z belim parafinom, ki preprečije sprijemanje z rano, dopušča prehajanje izločka v sekundarno oblogo, blaži bolečino ob prevezi ( kot npr. Jelonet) | 10x10cm | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80421 |  |  | Mrežica s srebrom | nelepljiva gosta tkana poliestrerska kontaktna mrežica, prekrita z elementarnim srebrom, brez vazelina, sterilna. | 10x10 | kos | 2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80390 |  | 38. | Mrežica z jodom | Mrežica iz viskoznih monofilamentnih vlaken z odprtinami več kot 1mmx1mm, impregnirana z 10% raztopino povidon jodida tako, da ob pokončnem skladiščenju in namestitvi, neodvisno od temp.nihanj, ohrani enakomerno porazdelitev PVP-I po celotni površini . Dimenzija 9,5x9,5cm (brez odstopanja v dimenzijah) | 9,5cmx9,5cm | kos | 250 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80422 |  | 39. | Obloga za okužene rane posebne oblike | Posebna obloga z dodatkom v obliki "čajne vrečke" s plastjo aktivnega oglja v katerega so vpeti srebrovi ioni. Ima neadherentno viskozno zunanjo plast, enostavna za uporabo, ker sta obe strani enaki.Obloga ima zavarjene robove in je ne smemo rezati. (dovoljeno odstopanje +/-0,5 cm) | 10,5cm x 10,5cm | kos | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80423 |  | 40. | Poliuretanska pena s hidriranim gelom | Poliuretanska pena na spodnji strani prevlečena s hidriranim poliuretanskim gelom (mrežasta struktura) Je hidrofilna obloga, Aquaclear tehnologija. Z uporabo se poviša koncentracija rastnih faktorjev. Absorbcija 9,5g/g. Brez lepljivega roba. Sterilna. | 10x10 | kos | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80424 |  | 41. |  |  | 20x20cm | kos | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 42. | Obloga z bakrom | Dvoslojna antibakterijska sterilna vpojna obloga za rane z bakrovim oksidom. Notranji vpojni sloj iz celuloze in poliestra, ki vsebuje bakrov oksid; zunanji sloj iz neagresivnega netkanega polipropilenskega sloja, ki vsebuje bakrov oksid. | 10x12 cm | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 43. | Visokovpojna obloga s silikonom | Tanka PU pena brez roba s silikonom, pena je komprimirana tako, da je vpojnost povečana in sta porazdelitev po njej in upor proti gravitaciji maksimalna,ni iztekanja izločka iz obloge, ima v masi luknjice za lažji prehod izločka in vzorec iz pik, ki omogoča sledenje prepitosti oblogi | 15x15cm | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | [6 empty] | 0 | 0
OPOMBA:
1. Cena naj ustreza navedeni količini ali pakiranju. Prilagoditve in spremembe količin in pakiranj artiklov zapišite v opombe po posamičnem artiklu.
2. Glede na morebitne zakonodajne spremembe, drugčno stopnjo DDV od navedene, vpišite v stolpec stopnja DDV in ustrezno prilagodite izračun.
Žig in podpis ponudnika: ____________________________________

## OBVEZILNI MATERIAL
PONUDNIK: ________________________________________________________________
NAROČNIK: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER, KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER
OBVEZILNI MATERIAL
SKLOP 5
Naša šifra | Vaša šifra | Z.Š. | Artikel | Enota mere (EM) | Letna količina | Cena brez DDV/EM | Stopnja DDV | Cena z DDV/EM | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Ponudnikov naziv blaga | Proizvajalec | Opombe
80064 |  | 1. | Kompresa/zloženec iz netkane vlaknovine sestave viskoze(70%) in poliestra(30%), debeline min 30g/m² (6 slojne) ali min 34g/m²(4 slojne), brez kontrastne nitke, sterilna, A2, Dimenzija: 5 cm x 5 cm | kos/a2 | 6000 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80065 |  | 2. | Kompresa/zloženec iz netkane vlaknovine sestave viskoze(70%) in poliestra(30%), debeline min 30g/m² (6 slojne) ali min 34g/m²(4 slojne), brez kontrastne nitke, sterilna, A2, Dimenzija: 10 cm x 10 cm | kos/a2 | 8000 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80090 |  | 3. | Kompresa/zloženec iz netkane vlaknovine sestave viskoze(70%) in poliestra(30%), debeline min 30g/m² (6 slojne), brez kontrastne nitke, nesterilna, Dimenzija: 5 cm x 5 cm Pakiranje min a 100 | kos | 27000 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80091 |  | 4. | Kompresa/zloženec iz netkane vlaknovine sestave viskoze(70%) in poliestra(30%), debeline min 30g/m² (6 slojne), brez kontrastne nitke, nesterilna, Dimenzija: 10 cm x 10 cm Pakiranje min a 100 | kos | 13000 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80067 |  | 5. | Vatiranec - Večplastna obloga iz netkane vlaknovine, visokovpojne, jedro iz bombaža/celuloze, s tekočinsko zaporo, netkana plast je iz mešanice 70%viskoze in 30%poliestra, kar manjša možnost zlepljenja z rano. Teža 340-350g/m² , vpojnost vatiranca vsaj 6000g/m² , sposobnost zadrževanje izločka 51%, posamično sterilno pakiranje Dimenzija: 10cmx10cm | kos | 1500 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80068 |  | 6. | Vatiranec - Večplastna obloga iz netkane vlaknovine, visokovpojne, jedro iz bombaža/celuloze, s tekočinsko zaporo, netkana plast je iz mešanice 70%viskoze in 30%poliestra, kar manjša možnost zlepljenja z rano. Teža 340-350g/m² , vpojnost vatiranca vsaj 6000g/m² , sposobnost zadrževanje izločka 51%, posamično sterilno pakiranje Dimenzija: 10cmx20cm | kos | 800 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80069 |  | 7. | Vatiranec - Večplastna obloga iz netkane vlaknovine, visokovpojne, jedro iz bombaža/celuloze, s tekočinsko zaporo, netkana plast je iz mešanice 70%viskoze in 30%poliestra, kar manjša možnost zlepljenja z rano. Teža 340-350g/m² , vpojnost vatiranca vsaj 6000g/m² , sposobnost zadrževanje izločka 51%, posamično sterilno pakiranje Dimenzija: 15cmx25cm | kos | 1000 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80070 |  | 8. | Vatiranec - Večplastna obloga iz gaze, jedro iz 100% beljene bombažne vate, ovojnina iz beljene gaze( beljenje z vodikovim peroksidom), sterilen, pakiran posamično v enoti iz prozorne folije in med. papirja Dimenzija: 15cmx25cm | kos | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80087 |  | 9. | Tampon iz gaze št. 3 (20x20cm), s silikonsko gumico,nesterilen pakiranje min a 100 | kos | 18000 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80088 |  | 10. | Tampon iz netkane vlaknovine iz mešanice viskoze(70%) in poliestra(30%), s silikonsko gumico, brez kontrastne nitke, nesterilen, možnost sterilizacije Velikost: 25cmx25cm ( št.4) Pakiranje min A100 | kos/kos | 200 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80132 |  | 11. | Set za katetrizacijo, sterilen, Vsebina: 1kos papirnati podstavek št.0,1 kos vodotesna ledvička, 2 kompresi iz gaze 7,5x7,5 cm, 4 tampon št.3 iz gaze, 1 kos prijemalka 14 cm , op.podloga 45cmx45cm | Kos | 200 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80073 |  | 12. | Bel mikroporozen kirurški trak iz netkanega rayona, ne vsebuje lateksa, prevlečen s hipoalergenim akrilatnim lepilom- testiran po Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) in Human Cumulative Irritation Patch Test (HCIPT), nanos lepila na osnovo traku: 500-628 mg/200cm2, dobro lepi na suho in mokro kožo do 72 ur, je nežen do kože – je v skladu s standardom o bio kompatibilnosti ISO-10993, je prilagodljiv in raztegljiv: 7,5-24% (v suhem stanju) in 7,5-35% (v mokrem stanju), omogoča dihanje kože: prehod vodne pare - MVTR > 1000g/m2/24h, ne pušča ostankov lepila na koži, uporaben najmanj 3 leta.Na razpolago je na dispenzerju (kot npr. Micropor).Dimenzija: 2.5cm X 9.1m | kos | 150 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80074 |  | 13. | Bel mikroporozen kirurški trak iz netkanega rayona, ne vsebuje lateksa, prevlečen s hipoalergenim akrilatnim lepilom- testiran po Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) in Human Cumulative Irritation Patch Test (HCIPT), nanos lepila na osnovo traku: 500-628 mg/200cm2, dobro lepi na suho in mokro kožo do 72 ur, je nežen do kože – je v skladu s standardom o bio kompatibilnosti ISO-10993, je prilagodljiv in raztegljiv: 7,5-24% (v suhem stanju) in 7,5-35% (v mokrem stanju), omogoča dihanje kože: prehod vodne pare - MVTR > 1000g/m2/24h, ne pušča ostankov lepila na koži, uporaben najmanj 3 leta.Na razpolago je na dispenzerju (kot npr. Micropor).Dimenzija: 5cm X 9.1m | kos | 150 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80414 |  | 14. | Samolepilni trak za pritrjevanje - ima perforiran zaščitni papir, koži prijazno poliakrilatno lepilo na vodni osnovi, mehek netkan material izdelan iz sontara poliestra, ne vsebuje lateksa Dimenzija: 10 cm x 10m | kos | 2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80415 |  | 15. | PU film v traku, transparenten, ki se prilagaja oblikam telesa in je raztegljiv v obe smeri, predstavlja pregrado pred iztekanjem izločkov in pred vdorom mikrorganizmov, ima visoko polprepustnost za paro, ima sistem za lažjo namestitev, hipoalergeno poliakrilatno lepilo, ki ne draži kože, ne povzroča rdečine in žuljev - koži prijazno, pakiran posamično, nesterilen Dimenzija : 15 cm x 10 m | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80406 |  | 16. | Sanitetna mreža za fiksacijo 25m - št.3 (dolžina mrežice v kolutu 25 m, če daljša preračun na 25 m) | kos | 1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80408 |  | 17. | Sanitetna mreža za fiksacijo 25m - št.4 (dolžina mrežice v kolutu 25 m, če daljša preračun na 25 m) | kos | 3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80416 |  | 18. | Sanitetna mreža za fiksacijo 25m - št.5 (dolžina mrežice v kolutu 25 m, če daljša preračun na 25 m) | kos | 3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80417 |  | 19. | Sanitetna mreža za fiksacijo 25m - št.6 (dolžina mrežice v kolutu 25 m, če daljša preračun na 25 m) | kos | 3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80418 |  | 20. | Sanitetna mreža za fiksacijo 25m - št.7 (dolžina mrežice v kolutu 25 m, če daljša preračun na 25 m) | kos | 3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80075 |  | 21. | Kirurški obliž za pritrditev IV kanil z blazinico a mestu vboda iz netkanega materiala, prečno tkanega v vlakna, zaobljenimi robovi, Dimenzija: 8cmx6,5cm (dovoljeno odstopanje velikosti obliža +/- 0,5cm) | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80177 |  | 22. | Obliž za pritrjevanje IV kanalov: obliž je iz PU filma, sistem za lažjo namestitev - izključno okvirček, hipoalergeno poliakrilatno lepilo, ki ne draži kože, ne povzroča rdečine in žuljev - koži prijazno Dimenzija: 7 cm x 8,5 cm, dovoljeno odstopanje +/-0,5cm, pakiran posamično, sterilen -tegaderm | kos | 300 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80076 |  | 23. | Obliž za fiksacijo NSG sonde, iz netkanega polypropilena, sc a' 150 kos | sc | 3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80077 |  | 24. | Samolepilni obliž iz netkanega materiala z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo. Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke adherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Zaščitni film omogoča lahko, sterilno in enostavno namestitev, sterilno. Ne vsebuje lateksa; Dimenzija:6 cmx 7cm.(+/-1cm) | kos | 1000 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80078 |  | 25. | Samolepilni obliž z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo. Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke adherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Zaščitni film omogoča lahko, sterilno in enostavno namestitev, sterilno. Ne vsebuje lateksa; Dimenzija:9 cmx 10cm.(+/-1cm) | kos | 1000 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80079 |  | 26. | Samolepilni obliž z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo. Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke adherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Zaščitni film omogoča lahko, sterilno in enostavno namestitev, sterilno. Ne vsebuje lateksa; Dimenzija: 9cmx15 cm.(+/-1cm) | kos | 300 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80080 |  | 27. | Samolepilni obliž z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo. Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke adherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Zaščitni film omogoča lahko, sterilno in enostavno namestitev, sterilno. Ne vsebuje lateksa; Dimenzija:9 cmx 20cm.(+/-1cm) | kos | 120 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80081 |  | 28. | Samolepilni obliž z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo. Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke adherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Zaščitni film omogoča lahko, sterilno in enostavno namestitev, sterilno. Ne vsebuje lateksa; Dimenzija: 9cmx25 cm.(+/-1cm) | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80371 |  | 29. | Obliž iz poliuretanskega filma, z blazinico. Dimenzija: 9x10cm Pakiranje 40 kos | sc | 150 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80372 |  | 30. | Obliž iz poliuretanskega filma, z blazinico. Dimenzija: 9x15cm Pakiranje 40 kos | sc | 90 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80373 |  | 31. | Obliž iz poliuretanskega filma, z blazinico. Dimenzija: 9x20cm Pakiranje 40 kos | sc | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80085 |  | 32. | Sterilna tamponada je v obliki tankega vpojnega bombažnega traku ( bombažna gaza) v rolici, ki je namenjena tamponiranju in vpijanju izločkov na težje dostopnih delih telesa. Sterilna, pakirana posamično Dimenzija: 1cmx10m | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80086 |  | 33. | Kirurška maska, tip IIR z gumico za uhlje, iz 3 slojnega materiala, BFE˃98%, tip IIR, nesterilen izdelek, za 1x uporabo, brez lateksa in ostalih substanc,. Fluid resistance - 160mm HG, pokriti mora nos,usta in brado, , dolžina elastike min. 15/48 cm,dolžina maske min 17,5cm,višina maske min 9,5cm , višina razpete maske min 16 cm, dolžina nosne zaponke iz aluminija min11 cm | kos | 70000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80000 |  | 34. | Trajno elastični kompresijski povoji z dolgim nategom iz bombažne preje (80%) in gumi niti (20%). Raztegljivost je 140%. Uporabljajo se za kompresijsko zdravljenje, kot podporni in razbremenilni povoji. Dimenzija: 8x5cm | kos | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80071 |  | 35. | Krep povoji: bombažni krep povoji s 130% raztegljivostjo gosto tkani, mehki, prilagodljivi, ne drsijo, omogočajo zanesljivo nameščanje. Izdelani iz naravnega materiala( min 85% bombaža) brez posebnih kemičnih postopkov obdelave tekom proizvodnega procesa.Naravna barva izdelka je odraz dejstva, da povoji niso beljeni.So pralni in se lahko sterilizirajo z vsemi načini sterilizacije. Posamezni izdelek je ovit v folijo. Dimenzija: 8 cm x 4,5 m do 5m | kos | 1200 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80072 |  | 36. | Krep povoji: bombažni krep povoji s 130% raztegljivostjo, ki je odraz načina tkanja, brez dodatkov elastana ali gumi niti, gosto tkani, mehki, prilagodljivi, ne drsijo, omogočajo zanesljivo nameščanje. Izdelani iz naravnega materiala (100% bombaža) brez posebnih kemičnih postopkov obdelave tekom proizvodnega procesa.Naravna barva izdelka je odraz dejstva, da povoji niso beljeni.omogočena sterilizacija z vsemi načini. Posamezni izdelek je ovit v folijo. Dimenzija: 10 cm x 5m | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80159 |  | 37. | Trikotna ruta, nesterilno posamično pakiranje | kos | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80170 |  | 38. | Trakci za brezšivno sterilno zapiranje ran, vreznin, vsebujejo koži prijazno lepilno sredstvo, ki se na površino kože ne prilepijo pretirano, ob enem pa nudijo čvrsto adhezijo,omogočajo normalno dihanje kože, pospešuje celjenje ran. So prozorni, lahko iz poliamida in prešiti z nitkami.Sterilno pakiranje Dimenzija: 6 do 6,4mmx75 do76mm Pakiranje max 600kos/sc in max 10 trakcev v enem sterilnem pakiranju | sc | 2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 39. | Samosprijemljiv povoj iz prozornega netkanega poliesterskega materiala z vlakni poliesterskega uretana, prekrit z vezivno snovjo, se lepi sam in ne na kožoi ali dlake, kožne barve- coban povoj 10x4,5cm | kos | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 40. | Hemostatski obliž 3,9x8 cm za oskrbo vbodnega mesta, omogoča kompresijo; primeren za uporabo po odstranitvi igle lumna 14–18; izdelan iz netkanega materiala z dodatkom uretana, omogočena elastičnost nosilnega dela obliža; hipoalergeno, poliakrilatno lepilo; hemostatska blazinica, 4-plastna, debelina 6 mm, vel. 3 x 1,5 cm; ovalne oblike; odstopanje +/- 10 %. | kos | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
OPOMBA:
1. Cena naj ustreza navedeni količini ali pakiranju. Prilagoditve in spremembe količin in pakiranj artiklov zapišite v opombe po posamičnem artiklu.
2. Glede na morebitne zakonodajne spremembe, drugčno stopnjo DDV od navedene, vpišite v stolpec stopnja DDV in ustrezno prilagodite izračun.
Žig in podpis ponudnika: ____________________________________

## OSTALI MEDICINSKI MATERIALI 1
PONUDNIK: ________________________________________________________________
NAROČNIK: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER, KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER
OSTALI MEDICINSKI MATERIALI 1
SKLOP 6
Naša šifra | Vaša šifra | Z.Š. | Artikel | Enota mere (EM) | Letna količina | Cena brez DDV/EM | Stopnja DDV | Cena z DDV/EM | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Ponudnikov naziv blaga | Proizvajalec | Opombe
80093 |  | 1. | Kanila nosna dvoroga, 2,0 m cevjo za kisik, za odrasle, 1 kos | kos | 200 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80095 |  | 2. | Kateter – urinski Foley (silikonski) CH 16 | kos | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80096 |  | 3. | Kateter – urinski Foley (silikonski) CH 18 | kos | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80097 |  | 4. | Kateter – urinski Foley (silikonski) CH 20 | kos | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80098 |  | 5. | Kateter – urinski Foley (silikonski) CH 22 | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 6. | BIOLOŠKI URINSKI KATETER, PREVLEČEN Z MEHKIM HIDROGELOM, ZA DOLGOROČNO UPORABO, CH 16 | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 7. | BIOLOŠKI URINSKI KATETER, PREVLEČEN Z MEHKIM HIDROGELOM, ZA DOLGOROČNO UPORABO, CH 18 | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 8. | BIOLOŠKI URINSKI KATETER, PREVLEČEN Z MEHKIM HIDROGELOM, ZA DOLGOROČNO UPORABO, CH 20 | kos | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80099 |  | 9. | Kanila I.V. SANVIflon, 20G 1,1mm x 32mm, roza, 100 kos | SC/100 | 2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80241 |  | 10. | Kanila I.V. SANVIflon, 22G 0,9mm x 25mm, modra, 100 kos | SC/100 | 2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80130 |  | 11. | Igla LUER 0,7 x 40mm | SC/100 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80131 |  | 12 | Igla LUER 0,6 x 25 | SC/100 | 3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80140 |  | 13. | Igle za odvzem krvi z ventilom, 38x0.8 mm, BD Vacuntainer kanila 21G , 100 kos zelena | kos | 300 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Igla za odvzem krvi z ventilom, 38x0.7 mm BD Vacutainer kanila 22G, 100 kos, črna | kos | 300 |  | 9.5 | 0 | 0 | 0
80175 |  | 14. | Igle injek.eu L 1.20x50 mm a 100 | SC/100 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80176 |  | 15. | Saf-T-intima enovhodne 22G 0,9x19 mm, 25kos | SC | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 16. | microfine inzulinska brizga z iglo (0,5ml) | kos | 300 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 17. | Lancete za odvzem krvi za merjenje glukoze kot npr Microlet, ki niso v kolutu s šestimi lancetami | kos | 300 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0
OPOMBA:
1. Cena naj ustreza navedeni količini ali pakiranju. Prilagoditve in spremembe količin in pakiranj artiklov zapišite v opombe po posamičnem artiklu.
2. Glede na morebitne zakonodajne spremembe, drugčno stopnjo DDV od navedene, vpišite v stolpec stopnja DDV in ustrezno prilagodite izračun.
Žig in podpis ponudnika: ____________________________________

## OSTALI MEDICINSKI MATERIALI 2
PONUDNIK: ________________________________________________________________
NAROČNIK: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER, KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER
OSTALI MEDICINSKI MATERIALI 2
SKLOP 7
Naša šifra | Vaša šifra | Z.Š. | Artikel | Enota mere (EM) | Letna količina | Cena brez DDV/EM | Stopnja DDV | Cena z DDV/EM | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Ponudnikov naziv blaga | Proizvajalec | Opombe
80103 |  | 1. | Sonda za hranjenje CH16, enfit priključek, 1000mm, 30kos | sc | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80104 |  | 2. | Sonda rektalna CH 25 x 400 mm, 50 kos | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80105 |  | 3. | Brizga tridelna 50 ml –kateter nastavek | kos | 350 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80106 |  | 4. | Brizga tridelna 20 ml | kos | 200 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80107 |  | 5. | Brizga tridelna 10 ml | kos | 500 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80108 |  | 6. | Brizga tridelna 5 ml | kos | 600 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80109 |  | 7. | Brizga tridelna 2 ml | kos | 300 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80059 |  | 8. | Sistem za infuzijo – dvokanalni PVC, z air stop in prime stop, kot npr. Braun | kos | 200 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80111 |  | 9. | PVC posodice za mikrobiološki material -nesterilne | kos | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80112 |  | 10. | PVC posoda za urin | kos | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80113 |  | 11. | PVC posoda za urin – sterilna | kos | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80115 |  | 12. | PVC zbiralnik za igle 3 l | kos | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80138 |  | 13. | Epruvete za biokemijo, 3,5 ml, z gelom, kot npr. BD rumen zamašek | kos | 400 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80139 |  | 14. | Epruvete za hemogram, 3 ml, kot npr. BD | Kos | 400 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80425 |  | 15. | OHIO maska - Maska za dovod visokega deleža kisika – za odrasle iz prozornega, nestrupenega PVCbrez lateksa nastavljiva nosna kovinska plošča in gumijasta pritrditevopremljena z 210 cm dolgo cevjocev s zvezdnim prerezom, ki je odporna na upogibanje1000 ml rezervoar za kisikvrtljivi priključek, ki omogoča prilagajanje bolnikovemu položajusilikonski ventili na priključku in prezračevalne odprtineenkratna uporabaEO | kos | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80142 |  | 16. | VENTURI maska - medicinska maska za kisik z regulatorjem pretoka v kateri dosegamo koncentracijo kisika v vdihanem zraku od 24 do 60%, pri pretoku 2 do 15 l/min. Maska nima usmerjenega pretoka zraka in regulacije dihanja (nima balona in ventila), ker se regulacija vrši preko posebnih nastavkov. | Kos | 30 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Maska za kisik (odrasla) | kos | 200 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Maska za inhalacijo z nebulatorjem, 1 kos | kos | 200 |  | 9.5 | 0 | 0 | 0
80144 |  | 17. | Plastični tulci za transport materiala (epruveta) | kos | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80145 |  | 18. | Urinska posoda (papagala) PVC | kos | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80146 |  | 19. | Kondom urinal Conveen Optima, 30mm, 30 kos | kos | 60 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80003 |  | 20. | Pregrinjalo - rola za pregledne mize, belo, plastificirano, 58cm x 50m (+/- 1cm) | kos | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80004 |  | 21. | Gel za ultrazvok 250 ml | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80251 |  | 22. | Nasta. Sistem za enteralno hranjenje Flocare univerz. Set infinity | kos | 200 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 24. | Manšeta comfort RR 22 - 42 cm Omron | kos | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80162 |  | 25. | Fotobanjica 180x240x50 | kos | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80161 |  | 26. | Fotobanjica 240x300x60 | kos | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80273 |  | 27. | Zbiralnik 30 mono 30 L rumen, kvad. Z napis.+pokro. AP medical | kos | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0
OPOMBA:
1. Cena naj ustreza navedeni količini ali pakiranju. Prilagoditve in spremembe količin in pakiranj artiklov zapišite v opombe po posamičnem artiklu.
2. Glede na morebitne zakonodajne spremembe, drugčno stopnjo DDV od navedene, vpišite v stolpec stopnja DDV in ustrezno prilagodite izračun.
Žig in podpis ponudnika: ____________________________________

## OSTALI MEDICINSKI MATERIALI 3
PONUDNIK: ________________________________________________________________
NAROČNIK: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER, KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER
OSTALI MEDICINSKI MATERIALI 3
SKLOP 8
Naša šifra | Vaša šifra | Z.Š. | Artikel | Enota mere (EM) | Letna količina | Cena brez DDV/EM | Stopnja DDV | Cena z DDV/EM | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Ponudnikov naziv blaga | Proizvajalec | Opombe
80116 |  | 1. | Leseni loparčki za jezik | SC/100 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 2. | Skalpel sterilni s plastičnim držalom FIG.11, 10 kos | kos | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80119 |  | 2. | Skalpel sterilni s plastičnim držalom FIG.10, 10 kos | kos | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80120 |  | 3. | Skalpel – ukrivljen z držalom | kos | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80121 |  | 4. | Dozator za razdeljevanje zdravil – štiridelni iz trde plastike | kos | 200 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80127 |  | 6. | Destilirana voda (kisikova voda) AMSure z adapterjem, 350ml | kos | 200 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80128 |  | 7. | Nastavek za pretok inf. tekočine, z zadostnim premerom odprtine, ki omogoča dober pretok tekočine (kot npr. Transofix- Braun) | kos | 500 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nastavek Mini Spike - Integriran bakteriološko zatesnjen zračni filter 0,45 µm pakiran po a50 | kos | 300 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80134 |  | 8. | Kontaktni spraj za EKG | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80151 |  | 9. | Klešče za nohte,130 mm - 150 mm, kvaliteta kot npr. Aesculap HF250R | kos | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80152 |  | 10. | Škarje, kirurške, ravne, topo-špičaste, 130 mm, nerjaveče jeklo x 50 Cr MoV 15, kvaliteta kot npr. Aesculap BC323R | kos | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80154 |  | 11. | Ledvička karton za enkratno uporabo | kos | 200 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80343 |  | 12. | ledvička nerjaveča 250 mm | kos | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80155 |  | 14. | Pean raven 145 mm , 1 kos (+/- 1cm) | kos | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80157 |  | 15. | Posodica za proteze | kos | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80385 |  | 16. | Gobice za ustno nego, trikotne, srednje, sterilne (a 100 kos) | sc | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80160 |  | 17. | Anatomska pinceta, 14 cm (+/- 1cm) | kos | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80163 |  | 20. | Tasa za inštrumente s pokrovom iz nerjavečega jekla, 1kos 18 x 12 x 5 cm ali 21,5x10x5cm | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80164 |  | 21. | Kirurška pinceta 13 cm | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80165 |  | 22. | PVC predpasnik za enkratno uporabo,sc a' 100 kos | sc | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  | PVC predpasnik za enkratno uporabo z rokavi | kos | 2000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80166 |  | 23. | Esmarch-žilna preveza, z možnostjo sprostitve | kos | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80167 |  | 24. | Sonda za kateterizacijo ženske ch 12, dolžine 180 mm | Kos | 30 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
80168 |  | 25. | Zamašek za iv kanilo,omogoča aspiracijo in injiciranje, površina konekta brez vmesnega prostora, neoviran pretok, uporaben 7 dni. Pakiranje 100 kos | sc | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80169 |  | 26. | Identifikacijski trakovi za umrle | kos | 200 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80172 |  | 27. | PVC zbiralnik za igle 0,6 l | kos | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80173 |  | 28. | Vrečka urinska, 2,0l, sterilna, z nepovratnim ventilom, 1kos | kos | 20 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vrč z merilno skalo, 2L | kos | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  | Palčke za ustno nego z okusom limone, Lemon Tip Clean, 25 x 3 kos | kos | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
40023 |  | 29. | Prevleka za čevlje modra | kos | 1000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80560 |  | 30. | Zaščitne kape | kos | 1000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 31. | Zaščita za čevlje do kolen, zaključena z elastiko (obujke) | kos | 1000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80539 |  | 32. | Zaščitni plašč vodoodbojen-LAMINIRAN, 1kos | kos | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
46955 |  | 33. | TYVEK kombinezon xl in xxl | kos | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80539 |  | 34. | Zaščitni plašč za obiskovalce | kos | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0
OPOMBE:
1. Cena naj ustreza navedeni količini ali pakiranju. Prilagoditve in spremembe količin in pakiranj artiklov zapišite v opombe po posamičnem artiklu.
2. Glede na morebitne zakonodajne spremembe, drugčno stopnjo DDV od navedene, vpišite v stolpec stopnja DDV in ustrezno prilagodite izračun.
Žig in podpis ponudnika: ____________________________________

## ENTERALNA PREHRANA
PONUDNIK:
NAROČNIK: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER, KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER
ENTERALNA PREHRANA
SKLOP 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Naša šifra | Vaša šifra | Z. Š. | Artikel | Enota mere (EM) | Letna količina | Cena brez DDV/EM | Stopnja DDV | Vrednost brez DDV | Cena z DDV/EM | Vrednost z DDV | Trgovsko ime živila
|  | 1 | Prehransko popolna sondna prehrana, z visoko vsebnostjo beljakovin, brez vlaknin, namenjena kritično bolnim (intenzivna nega). Pakiranje 500 ml ali 1000 ml vreča. nevtralnega okusa. | l | 1700 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Standardna enteralna prehrana, brez vlaknin. Pakiranje 500 ml ali 1000 ml vreča, nevtralnega okusa. | l | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Standardna enteralna prehrana, z vlakninami, Pakiranje 500 ml ali 1000 ml vreča, nevtralnega okusa. | l | 50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Visokokalorična enteralna prehrana, brez vlaknin. Pakiranje 500 ml ali 1000 ml, nevtralnega okusa. | l | 150 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Visokokalorična enteralna prehrana, z vlakninami. Pakiranje 500 ml ali 1000 ml vreča, nevtralnega okusa. | l | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Enteralna prehrana prilagojena bolezensko spremenjeni presnovi pri sladkorni bolezni. Pakiranje 500 ml ali 1000 ml vreča, nevtralnega okusa. | l | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Gravitacijski sistem za hranjenje, kompatibilen z vrečami. | kos | 30 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Sistem za hranjenje na črpalko, kompatibilen z vrečami in črpalko. | kos | 300 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Visokokalorični in visokobeljakovinski napitek-prehrana za dietetsko uravnavanje bolezensko pogojene neprehranjenost. Pakiranje 125 ml*4 plastenka. Različni okusi. | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Visokokalorični in visokobeljakovinski OPD prilagojen za onkološke bolnike s kaheksijo, ni primeren kot edini vir prehrane. Pakiranje 125ml*4 plastenka, različni okusi. | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | Visokobeljakovinski in visokoenergetski napitek - prehrana za pomoč pri celjenju kožnih razjed, ran, preležanin, bogat z argininom. Primeren je kot edini vir prehrane. Pakiranje 4*200 ml plastenka, okus vanilija, jagoda, čokolada. | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | Dodatek v obliki prahu, namenjen za dietetsko uravnavanje sarkopenije. Izdelek je obogaten z beljakovinami, levcinom, vitaminom D ter Ca. Na voljo v pločevinki 280 g; okus: vanilija in jagoda | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | Napitek - prehrana za dietetsko uravnavanje bolezensko pogojene neprehranjenosti pri bolnikih z diabetesom in hiperglikemijo in ni primeren kot edini vir prehrane. Pakiranje 4*200 ml plastenka, različni okusi. | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | Visokokalorični dodatek k prehrani v obliki napitka, z nizko vsebnostjo elektrolitov, prilagojen za dializne bolnike in bolnike z ledvično insuficienco; je primeren kot edini vir prehrane. Pakiranje 125 ml *4 plastenka, različni okusi. | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | Beljakovine v obliki prahu nevtralnega okusa za uravnavanje hipoproteinemije, pločevinka 225 -300 g. | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | Visokokalorični napitek-prehrana za dietetsko uravnavanje bolezensko pogojene neprehranjenosti, je primeren kot edini vir prehrane, izdelek je brez vlaknin. Pakiranje 200 ml*4 plastenka, različni okusi. | kos | 100 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## MODULARNI PREHRANSKI DODATKI
PONUDNIK:
NAROČNIK: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER, KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER
MODULARNI PREHRANSKI DODATKI
SKLOP 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12
Naša šifra | Vaša šifra | Z. Š. | Artikel | Enota mere (EM) | Letna količina | Cena brez DDV/EM | Stopnja DDV | Vrednost brez DDV | Cena z DDV/EM | Vrednost z DDV | Trgovsko ime živila
11047 |  | 1 | Gostilo za zgošč. Jedi in pijače NUTILIS 300 g | kg | 60 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ROKAVICE
PONUDNIK: ________________________________________________________________
NAROČNIK: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER, KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER
ROKAVICE
SKLOP 11
Naša šifra | Vaša šifra | Z.Š. | Artikel | Enota mere (EM) | Letna količina | Cena brez DDV/EM | Stopnja DDV | Cena z DDV/EM | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Ponudnikov naziv blaga | Proizvajalec | Opombe
80426 |  | 1. | Nitrilne rokavice, nesterilne, nepudrane, hrapave, debeline sredinec:min.0,09mm, dlan min: 0,07, zapestje min: 0,06mm); AQL 1,5; dolžina min 240 mm; se dobro prilagajajo in imajo svaljkan rob, dovolj močne, da se na trgajo. So koži prijazne, ne izsušijo kože in ne povzročajo alergičnih reakcij, omogočajo dober in natančen otip v suhem in vlažnem okolju. CE v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC razred 1, EN455-1,-2,-3,-4, EN 374 1,-2,-5, EN 420; pakirane v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, ki ne smejo biti zlepljene, 100 – 200 kos v škatli; velikost rokavice S - XL | kos | 180000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80427 |  | 2. | Rokavica narejena iz naravnega lateksa, nesterilna, nepudrana, bež/naravne barve. Mikro teksturirana na zunanji strani za boljši oprijem v suhem in vlažnem okolju. Dolžina rokavice min 240 mm. Debelina na prstu min 0,11mm, dlan: min. 0,10mm in na območju manšete min: 0,08 mm. AQL 1,5 in v skladu s standardi EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,5; EN420, ASTM 1671-13 oz. ISO 16604. Rokavice so registrirane medicinski pripomoček razred I po MD 93/42/EEC in kot PPE III po 89/686/EEC. Pakirane morajo biti v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice. Na embalaži morajo biti vidne oznake : ime proizvajalca in tip rokavice, material iz katerega je narejena, LOT številka, datum proizvodnje, rok uporabe, velikost rokavice S | kos | 180000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80428 |  | 3. | Rokavica narejena iz naravnega lateksa, nesterilna, nepudrana, bež/naravne barve. Mikro teksturirana na zunanji strani za boljši oprijem v suhem in vlažnem okolju. Dolžina rokavice min 240 mm. Debelina na prstu min 0,11mm, dlan: min. 0,10mm in na območju manšete min: 0,08 mm. AQL 1,5 in v skladu s standardi EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,5; EN420, ASTM 1671-13 oz. ISO 16604. Rokavice so registrirane medicinski pripomoček razred I po MD 93/42/EEC in kot PPE III po 89/686/EEC. Pakirane morajo biti v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice. Na embalaži morajo biti vidne oznake : ime proizvajalca in tip rokavice, material iz katerega je narejena, LOT številka, datum proizvodnje, rok uporabe, velikost rokavice M | kos | 2000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80429 |  | 4. | Rokavica narejena iz naravnega lateksa, nesterilna, nepudrana, bež/naravne barve. Mikro teksturirana na zunanji strani za boljši oprijem v suhem in vlažnem okolju. Dolžina rokavice min 240 mm. Debelina na prstu min 0,11mm, dlan: min. 0,10mm in na območju manšete min: 0,08 mm. AQL 1,5 in v skladu s standardi EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,5; EN420, ASTM 1671-13 oz. ISO 16604. Rokavice so registrirane medicinski pripomoček razred I po MD 93/42/EEC in kot PPE III po 89/686/EEC. Pakirane morajo biti v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice. Na embalaži morajo biti vidne oznake : ime proizvajalca in tip rokavice, material iz katerega je narejena, LOT številka, datum proizvodnje, rok uporabe, velikost rokavice L | kos | 2000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80430 |  | 5. | Rokavica narejena iz naravnega lateksa, nesterilna, nepudrana, bež/naravne barve. Mikro teksturirana na zunanji strani za boljši oprijem v suhem in vlažnem okolju. Dolžina rokavice min 240 mm. Debelina na prstu min 0,11mm, dlan: min. 0,10mm in na območju manšete min: 0,08 mm. AQL 1,5 in v skladu s standardi EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,5; EN420, ASTM 1671-13 oz. ISO 16604. Rokavice so registrirane medicinski pripomoček razred I po MD 93/42/EEC in kot PPE III po 89/686/EEC. Pakirane morajo biti v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice. Na embalaži morajo biti vidne oznake : ime proizvajalca in tip rokavice, material iz katerega je narejena, LOT številka, datum proizvodnje, rok uporabe, velikost rokavice XL | kos | 20000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80431 |  | 6. | Kirurška rokavica sterilna, nepudrana, narejena iz naravnega lateksa, bele barve in anatomske oblike. Notranji sloj rokavice je iz poliuretana odporna na čistila z alkoholno osnovo. Rokavica ima mikro teksturirane konice prstov na zunanji strani. Dolžina rokavice min. 280mm. Debeline na prstu je min 0,19mm, na območju dlani min 0,17mm in na območju manšete min 0,14mm. AQL 1,5 po sterilizaciji in zadosti zahtevam standarda EN455-1,-2,-3,-4; EN 374-1,-2,-5; ASTM 1671-13 oz. ISO 16604. Medicinski pripomoček Razred I po 93/42/EEC in PPE III po 89/686/EEC. Pakiranje v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje in uporabo. Oznake na škatli: da gre za izdelek za enkratno uporabo, ime proizvajalca in izdelka, šifra izdelka, oznaka velikosti, datum proizvodnje in rok sterilnosti, LOT številka, Velikost: 7.5 | kos | 1000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
80432 |  | 7. | Kirurška rokavica sterilna, nepudrana, narejena iz naravnega lateksa, bele barve in anatomske oblike. Notranji sloj rokavice je iz poliuretana odporna na čistila z alkoholno osnovo. Rokavica ima mikro teksturirane konice prstov na zunanji strani. Dolžina rokavice min. 280mm. Debeline na prstu je min 0,19mm, na območju dlani min 0,17mm in na območju manšete min 0,14mm. AQL 1,5 po sterilizaciji in zadosti zahtevam standarda EN455-1,-2,-3,-4; EN 374-1,-2,-5; ASTM 1671-13 oz. ISO 16604. Medicinski pripomoček Razred I po 93/42/EEC in PPE III po 89/686/EEC. Pakiranje v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje in uporabo. Oznake na škatli: da gre za izdelek za enkratno uporabo, ime proizvajalca in izdelka, šifra izdelka, oznaka velikosti, datum proizvodnje in rok sterilnosti, LOT številka, Velikost: 8.0 | kos | 500 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0
OPOMBA:
1. Cena naj ustreza navedeni količini ali pakiranju. Prilagoditve in spremembe količin in pakiranj artiklov zapišite v opombe po posamičnem artiklu.
2. Glede na morebitne zakonodajne spremembe, drugčno stopnjo DDV od navedene, vpišite v stolpec stopnja DDV in ustrezno prilagodite izračun.
Žig in podpis ponudnika: ____________________________________

## MEDICINSKI ČAJI
NAROČNIK: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER, KROŽNA CESTA 5, 6000 KOPER
MEDICINSKI ČAJI
SKLOP 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12
Naša šifra | Vaša šifra | Z. Š. | Artikel | Enota mere (EM) | Letna količina | Cena brez DDV/EM | Stopnja DDV | Vrednost brez DDV | Cena z DDV/EM | Vrednost z DDV | Trgovsko ime živila
12204 |  | 1 | UVAE URSI | kg | 15 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
12203 |  | 2 | ODVAJALNI ČAJ | kg | 35 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0