# Tehnične specifikacije s popravki z dne 21.04.2026

Splošne specifikacije

Projektna naloga za nadzidavo – nadgradnjo objekta novega glavnega vhoda bo služila kot strokovna podlaga za izvedbo postopka javnega naročanja za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije in gradnje po modeli »design&build«

Projektna naloga se izdela za namen nadaljnje izdelave projektne dokumentacije za dovoljevanje gradnje, projektov za izvajanje gradnje in samo izvedbo gradnje, pridobitev uporabnega dovoljenja, ipd.

Izdelava projektne naloge naj vključuje vse potrebno za izgradnjo in dokončanje 3.podaljšane faze za nadstropji 2. in 3, pri čemer 3. podaljšana faza zajema: konstrukcijo objekta, fasado, zasteklitve na zunanjem ovoju, odprte vertikalne jaške, dovode instalacij do jaška, ventilov, omarice (naročnik še ne ve, kaj točno bo umestil v ti dve nadstropji, zato se bo vsebina določala kasneje v okviru novega samostojnega projekta in postopka javnega naročila). Podlage za izdelavo projektne naloge so: PZI dokumentacija za stavbo novega glavnega vhoda za klet in pritličje in DGD ter GD za klet in pritličje. Skrajni rok izvedbe izdelave projektne naloge je 1 mesec po podpisu pogodbe.

Opis predmeta/postavke 1: IZDELAVA PROJEKTNE NALOGE ZA NADZIDAVO STAVBE NOVEGA GLAVNEGA VHODA

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila je izdelava projektne naloge (functional brief) za nadgradnjo glavnega vhoda bolnišnice (1.–3. nadstropje), ki bo podlaga za kasnejši razpis po modelu »projektiraj in zgradi« (Design & Build).

Projektna naloga mora omogočiti:

•	jasno definiranje funkcionalnih, tehničnih in izvedbenih zahtev,

•	pripravo tehničnih specifikacij za D&B razpis,

•	primerljivo ponudbeno osnovo za izvajalce,

•	pripravo minimalnega obsega zakonodaje in pravilnikov,

•	upoštevati že do sedaj izdelano PZI dokumentacijo,

•	upoštevati že do sedaj izdelano PZI dokumentacijo,

•	izdelavo projetne dokumentacije (PZI) in gradnjo, ki bo zadostila vsem relevantim predpisom (npr. občinskim, zakonodajnim,..).

POSEBNA NARAVA NAROČILA (D&B USMERITEV)

Projektna naloga mora biti pripravljena tako, da:

•	NE vsebuje rešitev, ki bi neupravičeno omejevale konkurenco,

•	definira zahteve na nivoju:

o	funkcionalnosti,

o	zmogljivosti,

o	standardov,

o	ne pa konkretnih produktov ali tehnologij (razen kjer nujno),

•	omogoča ponudnikom v D&B fazi:

o	razvoj lastnih tehničnih rešitev,

o	optimizacijo stroškov.

Skladnost s PZI

- za klet in pritličje je PZI zavezujoč, na tem se nadaljuje PN za nadgradnjo

- izdelovalec PN je dolžan zagotoviti, da so vse projektne rešitve v PN optimalne z vidika celotnega življenjskega cikla objekta ter ne povzročajo nesorazmernega povečanja stroškov v kasnejših fazah. Ne sme predlagati ali izvajati rešitev, ki zmanjšujejo začetne stroške, vendar povzročajo povečanje stroškov v kasnejših fazah. Vsi sistemi morajo biti projektno dimenzionirani za končno stanje objekta.

- izdelovalec PN potrjuje, da je pregledal obstoječi PZI za izgradnjo kleti in pritličja stavbe novega glavnega vhoda s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- izdelovalec PN jamči, da bo objekt primeren za namen uporabe, kot je opredeljen v projektni nalogi, ne glede na morebitne pomanjkljivosti obstoječe projektne dokumentacije.

- izdelovalec PN se zavezuje, da bo zagotovil:

o	funkcionalnost objekta

o	tehnično pravilnost

o	skladnost z zakonodajo

o	omogočena nadgradnja brez rušenja ali prebojev nosilne konstrukcije

o	PN, kjer ne bo podvajanja del

o	opredeli zahteve glede pridobivanja projektnih pogojev, mnenj k DGD dokumentaciji, izdelavo DGD dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo PZI dokumentacije, pridobivanje soglasij k PZI dokumentaciji, izvajanje projektantskega nadzora, izdelavo PID dokumentacije, izdelavo NOV in DZO, pripravo elaborata za vpis v kataster nepremičnin, pridobitev uporabnega dovoljenja.

2. OBSEG STORITEV

Analiza izhodišč

•	pregled obstoječega PZI (klet + pritličje),

•	analiza omejitev (prostorskih, konstrukcijskih, funkcionalnih),

•	identifikacija ključnih tveganj.

Tehnične zahteve (performance-based pristop)

PN mora biti zastavljena na način da objekt:

•	omogoča neprekinjeno izvajanje zdravstvene dejavnosti,

•	dosega visoko stopnjo zanesljivosti sistemov (24/7 obratovanje),

•	omogoča fleksibilnost za prihodnje spremembe,

•	izpolnjuje vse veljavne predpise in standarde,

•	je zasnovan po načelih trajnostne gradnje (nZEB).

Arhitektura

•	minimalne površine,

•	zahteve glede fleksibilnosti,

•	zahteve glede dostopnosti.

•	minimalne svetle višine prostorov

•	minimalne svetle višine spuščenih stropov zaradi razvodov instalacij

•	definirati zahteve glede stavbnega ovoja

•	skladnost z obstoječo zasnovo objektov

•	funkcionalna navezava na obst. kompleks SBNM

•	definiranje primarnih komunikacij in servisnih hodnikov

•	Jasno opredeliti, da se 1. – 3. nadstropje izvede do tki. 3. podaljšanje gradbene faze.*

*3. podaljšana gradbena faza pomeni, od zunaj zaprt in finaliziran objekt, torej konstrukcija, fasada, fasadne zasteklitve, zunanja vrata, vrata na stiku z obstoječimi objekti SBNM, streha z vsemi sloji, vse iinstalacije za odvod padavinskih voda, kompletna vsa zunanja ureditev s priključki na obstoječo GJI. Hkrati v samem objektu predvideti vertikalne trase za dvigala, jaške in energetske koridoprje.

Konstrukcija

•	Prostori morajo omogočati:

o	spremembo namembnosti brez večjih posegov

•	Objekt mora biti 100 % dostopen:

o	invalidom,

o	gibalno oviranim,

o	urgentnim transportom.

•	Jasna orientacija (wayfinding):

o	minimalno število križišč,

o	vizualna preglednost.

•	Konstrukcija mora omogočati:

o	nosilnostne zahteve,

o	omejitve obstoječega objekta,

o	dovoljeni sistemi (npr. lahke konstrukcije – ne ekskluzivno)

o	obtežbo min. (zdravstveni prostori)

o	lokalno povečane obtežbe za medicinsko opremo

•	Vibracije ne smejo vplivati na:

o	medicinsko opremo,

o	udobje pacientov.

•	Sistem mora omogočati:

o	hitro izvedbo,

o	minimalen vpliv na obstoječi objekt

o	servis brez prekinitve delovanja,

o	ustrezno življenjsko dobo,

o	energetsko učinkovitost (izpolnjevati ustrezne standarde, predpise obnovljivih virov, zelenega naročanja ipd).

Instalacije

•	zahtevane kapacitete, zahtevane kapacitete za prezračevanje (npr. m³/h zraka, kW),

•	temperaturni režimi,

•	kakovost zraka,

•	redundanca sistemov (bolnišnica!)

•	nivo zanesljivosti napajanja,

•	rezervno napajanje,

•	IT infrastruktura.

•	opredeliti zahteve glede vertikalnih tras (jaškov)

•	opredeliti zahteve glede umeščanja klimatov, zunanjih enot VRV sistema ali podobno, DEA,…

•	opredeliti zahteve glede brezprekinitvenega napajanja

•	opredeliti zahteve glede generalne in zasilne razsvetljave

•	opredeliti zahteve glede aktivne in pasivne požarne varnosti

•	opredeliti zahteve glede skladnosti z obstoječimi sistemi v SBNM

Požarna varnost

•	zahteve (ne rešitve!):

o	čas evakuacije,

o	požarni sektorji,

o	sistem gašenja, avtomatsko javljanje požara

o	odvajanje dima,

o	redundanca poti.

Faznost gradnje

•	obvezna izdelava scenarijev:

o	gradnja ob delujoči bolnišnici,

o	začasne ureditve,

o	logistika.

Investicijski okvir

•	ciljna vrednost investicije (range)

Tveganja

•	tehnična,

•	organizacijska,

•	izvedbena,

•	predlogi za njihovo obvladovanje.

Izdelovalec PN  mora predati:

1.	Projektno nalogo (glavni dokument) - vse pravice preidejo na naročnika, naročnik lahko dokument uporabi za D&B razpis

3.	Pomoč naročniku pri pripravi JN za izbor D&B izvajalca

Projektna naloga mora biti v celoti izdelana v skladu z zahtevami obstoječe slovenske zakonodaje s področja graditve objektov in standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji za projektiranje in graditev tovrstnih objektov, veljavnih prostorskih aktov za predmetno območje pozidave ter morebitnih projektnih pogojev in soglasij posameznih soglasodajalcev, ob upoštevanjem vseh relevantnih predpisov in Tehničnimi smernicami za stavbe v zdravstvu in skladna z vsemi občinskimi predpisi.