## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV ČIŠČENJA KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNIH SISTEMOV
TER DOBAVE IN VGRADNJE REVIZIJSKIH ODPRTIN
STROŠKI ČIŠČENJA KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNIH SISTEMOV TER DOBAVE IN VGRADNJE REVIZIJSKIH ODPRTIN | Cena v EUR brez DDV
REKAPITULACIJA SKLOP 1 | 0
REKAPITULACIJA SKLOP 2 | 0
REKAPITULACIJA SKLOP 3 | 0
REKAPITULACIJA SKLOP 4 | 0
REKAPITULACIJA SKLOP 5 | 0
SKUPAJ BREZ DDV | 0
REKAPITUALCIJA STROŠKOV ČIŠČENJA KLIMATSKIH NAPRAV IN |  | Cena v EUR brez DDV
PREZRAČEVALNIH SISTEMOV TER DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN |  | 0

## Sklop 1
SEZNAM LOKACIJ IN TIP KLIMATSKIH NAPRAV V UKC LJUBLJANA - Sklop 1
1. NOVA PEDIATRIČNA KLINIKA - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | VG 5/450 | Modulna naprava |  | 20000 | - | - | odvod pod garažo | m2 |  | 1687.9 | 0
2 | KNND d 50 18/12 | Modulna naprava | 14400 | 13220 | 53,43; 6,84 | 77,4; 12,46 | tehnični prostori | m2 |  | 2330.9899 | 0
3 | KNND d 50 12/9 | Modulna naprava | 7900 | 7900 | 21.1 | 35.8 | tehnični prostori | m2 |  | 1333.441 | 0
4 | KNND d 50 6/6 | Modulna naprava | 3100 | 3100 | 5,01; 4,17 | 15.6 | lekarna, sterilizacija | m2 |  | 523.249 | 0
5 | KNND d 50 6/6 | Modulna naprava | 2620 | 2200 | 20,68; 3,55 | 21.11 | lekarna, sterilizacija | m2 |  | 406.7839 | 0
6 | KNND d 50 6/6 | Modulna naprava | 2250 | 2400 | 31,81; 3,03 | 20.76 | lekarna, sterilizacija | m2 |  | 392.4368 | 0
7 | KNND d 50 18/12 | Modulna naprava | 20850 | 16350 | 62,75; 81,82 | 63,05; 99,11 | tehnični prostori | m2 |  | 3139.494 | 0
8 | KNND d 50 9/9 | Modulna naprava | 6000 | 6000 | 14,34; 8,08 | 42.06 | administracija | m2 |  | 1012.74 | 0
9 | KHND d 50 18/12 | Modulna naprava | 13960 | 12810 | 22,16; 27,65; 8,36; 10,4 | 43,2; 53,06 | administracija | m2 |  | 2259.2541 | 0
10 | KHND d 50 12/9 | Modulna naprava | 4800; 4150 | 4800; 4150 | 7,27; 6,29; 6,46; 5,6 | 26,85; 22,45 | ambulante | m2 |  | 1510.6705 | 0
11 | KHND d 50 12/9 | Modulna naprava | 3800; 3800 | 3800; 3120 | 3,84; 5,78; 5,12; 4,44 | 17,4; 15,25 | ambulante | m2 |  | 1225.4154 | 0
12 | KHND d 50 12/12 | Modulna naprava | 6770; 4850 | 6770; 4850 | 6,38; 4,57; 9,11; 6,53 | 31,75; 23,24 | urgentna dejavnost | m2 |  | 1961.3398 | 0
13 | KHND d 50 9/9 | Modulna naprava | 2860; 2400 | 1890; 2400 | 2,31; 1,94; 3,85; 3,23 | 13,59; 11,45 | diagnostika | m2 |  | 805.9723 | 0
14 | KHND d 50 6/6 | Modulna naprava | 2760 | 2760 | 13,62; 4,18 | 26.81 | bolniške sobe | m2 |  | 465.8604 | 0
15 | KHND d 50 6/6 | Modulna naprava | 1600 | 1600 | 3.12 | 6.08 | tehnični prostori | m2 |  | 270.064 | 0
16 | KNND d 50 6/6 | Modulna naprava | 3250 | 2950 | 76 | 11.95 | kuhinja | m2 |  | 523.249 | 0
17 | KNND d 50 18/12 | Modulna naprava | 18700 | 18700 | 70.5 | 116 | tehnični prostori | m2 |  | 3156.373 | 0
18 | KNND d 50 12/9 | Modulna naprava | 10150 | 9480 | 45,44; 12,7 | 92.9 | intenzivna terapija | m2 |  | 1656.6738 | 0
19 | KNND d 50 18/12 | Modulna naprava | 2400; 2400; 2400; 10110 | 2200; 2200; 2200; 10310 | 9,04; 9,4; 9,4; 36,08; 3,64; 3,64; 3,64; 15,31 | 24,88; 24,88; 24,88; 99,61 | operacijski blok | m2 |  | 2887.9969 | 0
20 | KHND d 50 9/9 | Modulna naprava | 4590 | 4610 | 4,79; 7,72 | 29.3 | bolniške sobe | m2 |  | 776.434 | 0
21 | KHND d 50 6/6 | Modulna naprava | 1900 | 1920 | 0,9; 2,56 | 11.72 | bolniške sobe | m2 |  | 322.3889 | 0
22 | KHND d 50 9/9 | Modulna naprava | 5350 | 4050 | 22.33 | 37.48 | bolniške sobe | m2 |  | 793.313 | 0
23 | KHND d 50 9/9 | Modulna naprava | 4310 | 4310 | 3,92; 5,8 | 28.13 | bolniške sobe | m2 |  | 727.4849 | 0
24 | KHND d 50 9/6 | Modulna naprava | 3500 | 3400 | 2,24; 4,71 | 21.88 | bolniške sobe | m2 |  | 582.3255 | 0
25 | KHND d 50 6/6 | Modulna naprava | 2460 | 2380 | 13,69; 3,31 | 24.13 | bolniške sobe | m2 |  | 408.4718 | 0
26 | KHND d 50 12/9 | Modulna naprava | 8100 | 7950 | 9,27; 10,91 | 40.35 | bolniške sobe | m2 |  | 1354.5397 | 0
27 | KHND d 50 12/9 | Modulna naprava | 9420 | 9400 | 11,10; 12,6 | 46.31 | bolniške sobe | m2 |  | 1588.3139 | 0
28 | KHND d 50 9/6 | Modulna naprava | 2580 | 2680 | 6.51 | - | tehnični prostori | m2 |  | 443.9177 | 0
29 | KHND d 50 18/9 | Modulna naprava | 13630 | 13090 | 16,97; 18,3 | 65.9 | bolniške sobe | m2 |  | 2255.0344 | 0
30 | KHND d 50 18/12 | Modulna naprava | 16810 | 16380 | 19,8; 22,63 | 85.44 | bolniške sobe | m2 |  | 2801.07 | 0
31 | KHND d 50 9/9 | Modulna naprava | 6840 | 6760 | 7,6; 9,2 | 43.39 | bolniške sobe | m2 |  | 1147.772 | 0
32 | KHND d 50 9/9 | Modulna naprava | 2900 | 3110 | 7.52 | - | tehnični prostori | m2 |  | 507.214 | 0
[10 empty] | 41258.1836 | 0
2. OČESNA KLINIKA, K10 KLET - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KHML - N2/1 -12/9 | Modulna naprava | 7340 | - | 56 | 59 | operacijski blok | m2 |  | 619.4593 | 0
2 | KHML - N4/1 -12/12 | Modulna naprava | 10550 | - | 80 | 81 | operacijski blok | m2 |  | 890.3673 | 0
3 | KHML - N5/1 -12/12 | Modulna naprava | 12920 | - | 146 | 50 | administracija | m2 |  | 1090.3834 | 0
4 | KHML - N6/1 -12/12 | Modulna naprava | 11250 | - | 168 | - | administracija | m2 |  | 949.4438 | 0
5 | KHML - N1/1 -12/9 | Modulna naprava | 7500 | - | 62 | - | operacijski blok | m2 |  | 632.9625 | 0
6 | KHML - N3/1 -12/9 | Modulna naprava | 8100 | - | 67 | - | operacijski blok | m2 |  | 683.5995 | 0
7 | KHML - N9/1 -9/6 | Modulna naprava | 4200 | - | 42 | 31 | lekarna, sterilizacija | m2 |  | 354.459 | 0
8 | KHML - N7 | Modulna naprava | 6100 | - | 65 | 49 | bolniške sobe | m2 |  | 514.8095 | 0
9 | KOMFOVENT VERSO R 1300 | Kompaktna naprava - zunanja | 1000 | 1000 | 4.2 | 7.9 | administracija | m2 |  | 168.79 | 0
10 | KOMFOVENT VERSO R 1300 | Kompaktna naprava - zunanja | 1000 | 1000 | 4.2 | 7.9 | administracija | m2 |  | 168.79 | 0
[10 empty] | 6073.0642 | 0
3. POLIKLINIKA - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | Systemair PREMIAIR KK062 | Modulna naprava | 3500 | 3500 | - | 5.6 | diagnostika | m2 |  | 590.765 | 0
2 | KHND d50 6/6 | Modulna naprava | 3000 | 2950 | 39.38 | 20.5 | diagnostika | m2 |  | 502.1502 | 0
3 | OKNH-1E-D-d45 | Modulna naprava | 2750 | 2620 | 20.83 | 23.5 | diagnostika | m2 |  | 453.2011 | 0
[10 empty] | 1546.1164 | 0
4. TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | GEA AT PLUS | Modulna naprava | 3500 | 3500 | 39 | - | administracija | m2 |  | 590.765 | 0
[10 empty] | 590.765 | 0
[9 empty] | SKUPAJ | 49468.1292 | m2 vodov
REKAPITULACIJA SKLOP 1 | [10 empty] | Cena v EUR brez DDV
Seštevek 1. + 2. + 3. + 4. | [10 empty] | 0
SKUPNA PONUDBENA CENA ZA SKLOP 1 brez DDV | [10 empty] | 0

## Sklop 2
SEZNAM LOKACIJ IN TIP KLIMATSKIH NAPRAV V UKC LJUBLJANA - Sklop 2
1. NEVROLOŠKA KLINIKA - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | S1-JEDRO | Modulna naprava | 6640 | - | 71.52 | 35.55 | tehnični prostori | m2 |  | 843.95 | 0
2 | S2 PEDAGOŠKO DELO | Modulna naprava | 9400 | 7200 | 101.25 | 56.79 | administracija | m2 |  | 1400.957 | 0
3 | S 3-GARDEROBE | Modulna naprava | 5100 | 5470 | 54.93 | - | tehnični prostori | m2 |  | 892.0552 | 0
4 | S 4-SPREJEM | Modulna naprava | 8590 | 6970 | 92.52 | 46.23 | ambulante | m2 |  | 1313.1862 | 0
5 | S 5a-RENTGEN | Modulna naprava | 3500 | 3230 | 37.7 | 21.39 | diagnostika | m2 |  | 567.9783 | 0
6 | S 5b-MR | Modulna naprava | 4720 | 4760 | 30.19 | 32.41 | diagnostika | m2 |  | 800.0646 | 0
7 | S 6-BOLNIŠKI ODD.A | Modulna naprava | 9300 | - | 131.47 | 55.88 | bolniške sobe | m2 |  | 784.8735 | 0
8 | S 7-BOLNIŠKI ODD.B | Modulna naprava | 12360 | - | 174.73 | 73.77 | bolniške sobe | m2 |  | 1043.1222 | 0
9 | S 8-INT. TERAPIJA | Modulna naprava | 6860 | 5430 | 78,51; 20,78 | 38.57 | intenzivna terapija | m2 |  | 1037.2145 | 0
10 | S9-GARAŽA | Modulna naprava | - | - | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 800 | 0
11 | ZHK Vision HG/DG 9/6 | Modulna naprava - zunanja | 3640 | 3380 | 10,00; 9,80 | 19.7 | tehnični prostori | m2 |  | 592.4529 | 0
[10 empty] | 10075.8544 | 0
2. ORL KLINIKA - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | R1 - 70-13-01 - ZHK 2000 12/9-higienik | Modulna naprava | 8000 | 7500 | 45.91 | 45 | tehnični prostori | m2 |  | 1308.1225 | 0
2 | R2 - 70-14-01 - KHND d50 15/12 | Modulna naprava | 15330 | 9580 | 174.92 | 92.37 | bolniške sobe | m2 |  | 2102.2794 | 0
3 | R3 – 70-14-02 - KNND d50 9/6 | Modulna naprava | 4450 | 3450 | 39.54 | - | tehnični prostori | m2 |  | 666.7205 | 0
4 | R4 - 70-15-01 - ZHK 2000 9/6-higienik | Modulna naprava | 3500 | 3500 | 20.32 | 20.2 | tehnični prostori | m2 |  | 590.765 | 0
5 | KN1 – 70-16-01 - KHND d50 15/12 | Modulna naprava | 14800 | 12350 | 133 | 73 | ambulante | m2 |  | 2291.3243 | 0
6 | KN2 – 70-17-01 - KHND d50 12/12 (12/9) | Modulna naprava | 10000 | 8400 | 64; (8,5-9,2 cone) | 16-17,5 (cone) | operacijski blok | m2 |  | 1552.868 | 0
7 | KN3 – 70-16-06 - KHND d50 12/12 | Modulna naprava | 11270 | 9850 | 62; (10; 32 cone) | 16,5; 44 (cone) | operacijski blok | m2 |  | 1782.4224 | 0
8 | KN4 – 70-16-02 - KHND d50 9/9 | Modulna naprava | 7800 | 6610 | 70 | 38.5 | intenzivna terapija | m2 |  | 1216.1319 | 0
9 | KN5 – 70-16-03 - KHND d50 6/6 | Modulna naprava | 3100 | 2800 | 26 | 15 | lekarna, sterilizacija | m2 |  | 497.9305 | 0
10 | KN6 – 70-16-05 - KHND d50 9/6 | Modulna naprava | 5340 | 4620 | 44 | - | tehnični prostori | m2 |  | 840.5742 | 0
11 | KN7 – 70-16-04 - KHND d50 6/5 (6/6) | Modulna naprava | 2000 | 3200 | 16 | 17 | lekarna, sterilizacija | m2 |  | 438.854 | 0
[10 empty] | 13287.9928 | 0
3. NOVA PORODNIŠNICA - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | IMP KN -1,6e 1A, 5A ; aks. vent. ABVe- 350 | Modulna naprava | 1300 | 1000 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 194.1085 | 0
2 | IMP KN-6,3e 6A,2D,2A,1B IMP KN-6,3e 7A,2D,1A | Modulna naprava | 6050 | 5900 | 46.4 | - | tehnični prostori | m2 |  | 1008.5202 | 0
3 | IMP KN-4e 6A,2D,2A,1A IMP KN-4e 7A,2D,1A | Modulna naprava | 3250 | 3520 | 51.3 | - | tehnični prostori | m2 |  | 571.3542 | 0
4 | IMP KN-10d 6A,2D,2A,4B,1A IMP KN-6,3e 7A,2D,1A | Modulna naprava | 6250 | 5290 | 63.11 | 23.46 | kuhinja | m2 |  | 973.9183 | 0
5 | IMP KN-10h 5A,4B,1B IMP KN-10e 1A | Modulna naprava | 9290 | 7680 | - | 27.5 | intenzivna terapija | m2 |  | 1432.1832 | 0
6 | IMP KN-10d 6A,2D,2A,4B,1A IMP KN-10e 7A,2D,1A | Modulna naprava | 7500 | 8700 | 63.11 | 24.43 | bolniške sobe | m2 |  | 1367.199 | 0
7 | BE-500 | Modulna naprava | - | 5160 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 435.4782 | 0
8 | IMP KN-4e 6A,2D,2A,1A IMP KN-4e 7A,2D,1A | Modulna naprava | 3300 | 3200 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 548.5675 | 0
9 | IMP KN-6,3d 5A,4B,1B IMP KN-4e 1A | Modulna naprava | 6550 | 4180 | 24 | 20.54 | ambulante | m2 |  | 905.5584 | 0
10 | IMP KN-16h 5A,4B,1B; IMP KN-10e 1A | Modulna naprava | 11950 | 8760 | 33 | 43.55 | bolniške sobe | m2 |  | 1747.8204 | 0
11 | IMP KN-10h 5A,4B,1B IMP KN-10e 1A | Modulna naprava | 8740 | 6940 |  | 37.3 | operacijski blok | m2 |  | 1323.3136 | 0
12 | IMP KN-10d 6A,2D,2A,4B,1A IMP KN-10e 7A,2D,1A | Modulna naprava | 9980 | 9040 | 100.3 | 32.5 |  | m2 |  | 1605.1929 | 0
13 | aksialni ventilator | aksialni ventilator | 31000 | 29800 (8650) | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 2531.85 | 0
14 | aksialni ventilator | aksialni ventilator | 2 x 3.600 | 4 x 1.800 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 590.765 | 0
15 | aksialni ventilator | aksialni ventilator | - | 6000 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 506.37 | 0
16 | aksialni ventilator | aksialni ventilator | - | 2 x 2.000 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 337.58 | 0
17 | aksialni ventilator | aksialni ventilator | - | 2 x 1.500 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 253.185 | 0
18 | ni podatka | Stropna naprava | 2800 | 2800 | 5 | 11 | tehnični prostori | m2 |  | 472.612 | 0
[10 empty] | 16805.5763 | 0
3.1. NOVA PORODNIŠNICA - DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN
Št. | Opis storitve | Enota | Cena za enoto v EUR brez DDV | Količina | Cena za enoto x količina v EUR brez DDV
1 | Dobava in vgradnja revizijskih odprtin (15 kom na sistem) pocinkane izvedbe, različnih dimenzij (prilagojeno velikosti kanala), vgradnja v skladu s standardom SIST EN 12097 | kos |  | 270 | 0
0
4. DERMATOLOŠKA KLINIKA - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KA-HH-3/2-D-D50 | Modulna naprava | 3800 | 3500 | 34.37 | 20.79 | laboratorij | m2 |  | 616.0835 | 0
[10 empty] | 616.0835 | 0
5. KIMDPŠ - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KN1-KZND d50 9/6 (LINDAB) | Modulna naprava - zunanja | 4290 | 3320 | 16.2 | 26.45 | administracija | m2 |  | 642.2459 | 0
2 | KN2-KZND d50 6/6 (LINDAB) | Modulna naprava - zunanja | 2240 | 2100 | 9.05 | 12.84 | administracija | m2 |  | 366.2743 | 0
[10 empty] | 1008.5203 | 0
6. LEONIŠČE - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KNHD d50 9/9 | Modulna naprava | 4360 | 2250 | 20.4 | 17.7 | laboratorij | m2 |  | 557.851 | 0
[10 empty] | 557.851 | 0
6.1. LEONIŠČE - DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN
Št. | Opis storitve | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Količina | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | Dobava in vgradnja revizijskih odprtin (15 kom na sistem) pocinkane izvedbe, različnih dimenzij (prilagojeno velikosti kanala), vgradnja v skladu s standardom SIST EN 12097 | kos |  | 15 | 0
0
7. TRAVMATOLOŠKA KLINIKA, 55-04 - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KHND d50 6/6 | Modulna naprava | 3000 | 2850 | 35.34 | 20.5 | diagnostika | m2 |  | 493.7107 | 0
2 | KHNV d50 15/9 (LINDAB) | Modulna naprava | 11000 | 11000 | 129.95 | 75.82 | operacijski blok | m2 |  | 1856.69 | 0
3 | ni podatka | Modulna naprava | 2490 | - | 32.22 | - | tehnični prostori | m2 |  | 210.1436 | 0
[10 empty] | 2560.5443 | 0
8. STARA PORODNIŠNICA, 46-11 - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KHND d50 9/9 (LINDAB) | Modulna naprava | 4700 | 4700 | 28,56; 15,86 | 52.59 | laboratorij | m2 |  | 793.313 | 0
[10 empty] | 793.313 | 0
9. MAKSILOFACIALNA KLINIKA - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KHND d50 6/6 | Modulna naprava | 2900 | 2300 | 34.16 | 21.55 | operacijski blok | m2 |  | 438.854 | 0
[10 empty] | 438.854 | 0
10. GASTRO KLINIKA - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KHNL d50 6/9 | Modulna naprava | 3500 | 3500 | 44 | 27 | diagnostika | m2 |  | 590.765 | 0
2 | ZHK2000 S HG 9/6 | Modulna naprava | 3350 | 3000 | - | - | diagnostika | m2 |  | 535.9082 | 0
3 | KA-HH-3/2-D-L-50 | Modulna naprava | 3500 | 3500 | 18.92 | 24.92 | bolniške sobe | m2 |  | 590.765 | 0
[10 empty] | 1717.4382 | 0
11. ORTOPEDSKA KLINIKA - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KG25 | Modulna naprava | 3640 | 3800 | 45 | - | administracija | m2 |  | 627.8988 | 0
2 | KG20 | Modulna naprava | 2460 | 2460 | 30 | 60 | operacijski blok | m2 |  | 415.2234 | 0
3 | KG40 | Modulna naprava | 7430 | 2460 | 134 | 150 | operacijski blok | m2 |  | 834.6666 | 0
4 | ZHK2000 S 6/6 | Modulna naprava | 2400 | 2400 | - | - | intenzivna terapija | m2 |  | 405.096 | 0
5 | KHND d50 6/5 | Modulna naprava | - | - | - | - | diagnostika | m2 |  | 219.427 | 0
6 | KHNL d50 6/6 | Modulna naprava | 3200 | 3020 | 34.47 | 24.95 | operacijski blok | m2 |  | 524.9369 | 0
[10 empty] | 3027.2486 | 0
11.1. ORTOPEDSKA KLINIKA - DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN
Št. | Opis storitve | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Količina | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | Dobava in vgradnja revizijskih odprtin (15 kom na sistem) pocinkane izvedbe, različnih dimenzij (prilagojeno velikosti kanala), vgradnja v skladu s standardom SIST EN 12097 | kos |  | 45 | 0
0
[9 empty] | SKUPAJ | 50889.2765 | m2 vodov
[9 empty] | SKUPAJ | 330 | kos revizijskih
odprtin
REKAPITULACIJA SKLOP 2 | [10 empty] | Cena v EUR brez DDV
Seštevek 1. + 2. + 3. + 3.1. + 4. + 5. + 6. + 6.1. + 7. + 8. + 9. + 10. + 11. + 11.1. | [10 empty] | 0
SKUPNA PONUDBENA CENA ZA SKLOP 2 brez DDV | [10 empty] | 0

## Sklop 3
SEZNAM LOKACIJ IN TIP KLIMATSKIH NAPRAV V UKC LJUBLJANA - Sklop 3
1. DTS, G - strojnica - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KNML 12/12 (KGH50) | Modulna naprava | 10430 | - | 129 | 95.37 | urgentna dejavnost | m2 |  | 880.2398 | 0
2 | KGH32 | Modulna naprava | 8050 | - | 23.26 | 41.4 | lekarna, sterilizacija | m2 |  | 679.3797 | 0
3 | KGH50 | Modulna naprava | 12280 | - | 51.52 | 87.23 | tehnični prostori | m2 |  | 1036.3706 | 0
4 | KGH80 | Modulna naprava | 44300 | - | 184.92 | 377.98 | tehnični prostori | m2 |  | 3738.6985 | 0
5 | KGH40 | Modulna naprava | 9600 | - | 32.33 | 88.39 | urgentna dejavnost | m2 |  | 810.192 | 0
6 | KGH50 | Modulna naprava | 15350 | - | 51.75 | 125.6 | urgentna dejavnost | m2 |  | 1295.4633 | 0
7 | KGH40 | Modulna naprava | 8200 | - | - | 74.43 | operacijski blok | m2 |  | 692.039 | 0
8 | KGH50 | Modulna naprava | 12310 | - | - | 110.49 | operacijski blok | m2 |  | 1038.9025 | 0
9 | KGH63 | Modulna naprava | 23760 | - | 83.04 | 201.2 | lekarna, sterilizacija | m2 |  | 2005.2252 | 0
10 | KGHO40 | Modulna naprava | 6480 | - | 181.43 | 53.5 | lekarna, sterilizacija | m2 |  | 546.8796 | 0
11 | KGH63 | Modulna naprava | 20640 | - | 79.67 | 186.08 | lekarna, sterilizacija | m2 |  | 1741.9128 | 0
12 | ni podatka | Modulna naprava | 12000 | - | - | 104.67 | operacijski blok | m2 |  | 1012.74 | 0
13 | KN25 | Modulna naprava | 18000 | - | 174.45 | 209.34 | operacijski blok | m2 |  | 1519.11 | 0
14 | KN25 h 1B4B7A | Modulna naprava | 18300 | - | - | 174.45 | operacijski blok | m2 |  | 1544.4285 | 0
15 | ni podatka | Modulna naprava | 4150 | - | 16.46 | 26.05 | administracija | m2 |  | 350.2392 | 0
16 | ni podatka | Modulna naprava | 3500 | 3000 | ni podatka | ni podatka | lekarna, sterilizacija | m2 |  | 548.5675 | 0
17 | ni podatka | Modulna naprava | 1800 | 2000 | ni podatka | ni podatka | lekarna, sterilizacija | m2 |  | 320.701 | 0
18 | KO50 | Modulna naprava | - | 14000 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 1181.53 | 0
19 | KOS32 | Modulna naprava | - | 4150 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 350.2392 | 0
[10 empty] | 21292.8585 | 0
1.1. DTS, G - strojnica - DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN
Št. | Opis storitve | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Količina | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | Dobava in vgradnja revizijskih odprtin (15 kom na sistem) pocinkane izvedbe, različnih dimenzij (prilagojeno velikosti kanala), vgradnja v skladu s standardom SIST EN 12097 | kos |  | 285 | 0
0
2. DTS, F - strojnica, 14-07 - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KTNL 21/24 | Modulna naprava | 41000 | - | 138 | 274.15 | kuhinja | m2 |  | 3460.195 | 0
2 | ni podatka | Modulna naprava | 23910 | - | - | 210.97 | diagnostika | m2 |  | 2017.8845 | 0
3 | ŠT.19 | Modulna naprava | 28130 | - | - | 223.3 | diagnostika | m2 |  | 2374.0313 | 0
4 | ŠT.5 | Modulna naprava | 18200 | - | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 1535.989 | 0
5 | KLIMAT (KG40) | Modulna naprava | 4000 | - | 63.45 | - | tehnični prostori | m2 |  | 337.58 | 0
6 | VENTILATOR ŠT.7, KE500 | Modulna naprava | - | 5930 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 500.4624 | 0
7 | ŠT.6, KE500 | Modulna naprava | 3600 | - | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 303.822 | 0
8 | ALKO 12/9 | Modulna naprava | 8200 | - | 24.9 | 77.4 | diagnostika | m2 |  | 692.039 | 0
9 | 15/15 | Modulna naprava | 19700 | - | 66.31 | 132.32 | tehnični prostori | m2 |  | 1662.5815 | 0
10 | VENTILATOR ŠT.8, KE800 | Modulna naprava | - | 18200 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 1535.989 | 0
11 | KG25 | Modulna naprava | 2500 | 2500 | 20 | - | administracija | m2 |  | 421.975 | 0
[10 empty] | 14842.5486 | 0
2.1. DTS, F - strojnica, 14-07 - DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN
Št. | Opis storitve | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Količina | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | Dobava in vgradnja revizijskih odprtin (15 kom na sistem) pocinkane izvedbe, različnih dimenzij (prilagojeno velikosti kanala), vgradnja v skladu s standardom SIST EN 12097 | kos |  | 165 | 0
0
3. DTS, PRIZIDEK TRAKT F1 - strojnica, 14-31, ODVOD F ZAHOD - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | ni podatka | Modulna naprava | 4800 | 4650 | 34.2 | 32.4 | operacijski prostori | m2 |  | 797.5327 | 0
2 | 9/9 | Modulna naprava | 5180 | 4650 | 21; 15,87 | 62.81 | operacijski prostori | m2 |  | 829.6028 | 0
3 | VENTILATOR 51 (KE600) | Modulna naprava | - | 14750 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 1244.8263 | 0
4 | VENTILATOR 52 (KE600) | Modulna naprava | - | 15600 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 1316.562 | 0
5 | ŠT.53, KE400 | Modulna naprava | - | 3600 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 303.822 | 0
6 | ni podatka | Modulna naprava | - | 5700 | - | - | kuhinja | m2 |  | 481.0515 | 0
7 | ni podatka | Modulna naprava | - | 10000 | - | - | kuhinja | m2 |  | 843.95 | 0
[10 empty] | 5817.3473 | 0
4. DTS, PRIZIDEK TRAKT F1, 15-28 - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KNND d50 15/15 | Modulna naprava | 20000 | 20000 | 154.83 | 152.49 | kuhinja | m2 |  | 3375.8 | 0
2 | COMPAIR CF 4000 d50 | Kompaktna naprava | 4300 | 4300 | 49.21 | 26.46 | tehnični prostori | m2 |  | 725.797 | 0
3 | KHMD h25 18/12 (15/12) | Modulna naprava | 18500 | 15000 | 23 | 150 | diagnostika | m2 |  | 2827.2325 | 0
4 | Provent, DUPLEX 4000-T | Kompaktna naprava | 3660 | 3660 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 617.7714 | 0
[10 empty] | 7546.6009 | 0
5. DTS, PRIZIDEK F1, STROJNICA SOMATOM, 2.NAD F1, 15-32 - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KNDH d50 6/3 | Modulna naprava | 4465 | 4075 | 38 | 31.55 | diagnostika | m2 |  | 720.7333 | 0
2 | WEGER AHU ZL 96 | Modulna naprava | 4150 | 3700 | 19.2 | 150 | diagnostika | m2 |  | 662.5008 | 0
3 | KN 6/5 | Modulna naprava | 1650 | 1550 | 55 | 22.5 | diagnostika | m2 |  | 270.064 | 0
4 | ni podatka | Modulna naprava | - | 16000 | - | - | kuhinja | m2 |  | 1350.32 | 0
5 | ni podatka | Modulna naprava | - | 16000 | - | - | kuhinja | m2 |  | 1350.32 | 0
6 | ni podatka | Modulna naprava | - | 16000 | - | - | kuhinja | m2 |  | 1350.32 | 0
7 | KGH40 | Modulna naprava | 6100 | - | 94.56 | 50.23 | diagnostika | m2 |  | 514.8095 | 0
8 | ALKO AT4 12X16 /12X12 | Modulna naprava | - | 7300 | - | - | diagnostika | m2 |  | 616.0835 | 0
[10 empty] | 6835.151 | 0
[9 empty] | SKUPAJ | 56334.5064 | m2 vodov
[9 empty] | SKUPAJ | 450 | kos revizijskih
odprtin
REKAPITULACIJA SKLOP 3 | [10 empty] | Cena v EUR brez DDV
Seštevek 1. + 1.1. + 2. + 2.1. + 3. + 4. + 5. | [10 empty] | 0
SKUPNA PONUDBENA CENA ZA SKLOP 3 brez DDV | [10 empty] | 0

## Sklop 4
SEZNAM LOKACIJ IN TIP KLIMATSKIH NAPRAV V UKC LJUBLJANA - Sklop 4
1. DTS, D-strojnica, 12-11 - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KLIMAT 47 (KG50) | Modulna naprava | 8850 | - | - | 36.05 | administracija | m2 |  | 746.8958 | 0
2 | KLIMAT 48 (KG50) | Modulna naprava | - | 8500 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 717.3575 | 0
3 | KLIMAT 49 (KG40) | Modulna naprava | 6790 | - | 17.1 | - | tehnični prostori | m2 |  | 573.0421 | 0
4 | KLIMAT 50 | Modulna naprava | 600 | - | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 50.637 | 0
5 | KLIMAT 51 (KO25) | Modulna naprava | 3350 | - | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 282.7233 | 0
6 | KLIMAT 45 (KGHO63) | Modulna naprava | 23450 | - | - | 111.65 | administracija | m2 |  | 1979.0628 | 0
7 | KLIMAT 46 (KGH063) | Modulna naprava | - | 23450 | - | - | administracija | m2 |  | 1979.0628 | 0
8 | KLIMAT 42 (KGH50) | Modulna naprava | 14700 | - | - | 225.62 | administracija | m2 |  | 1240.6065 | 0
9 | KLIMAT 44 (KGH50) | Modulna naprava | 16200 | - | 56.99 | - | tehnični prostori | m2 |  | 1367.199 | 0
10 | KLIMAT 43 (KGH25) | Modulna naprava | 3500 | - | 8.61 | 26.75 | administracija | m2 |  | 295.3825 | 0
11 | ŠT.12 (KGH25) | Modulna naprava | - | 3500 | - | - | administracija | m2 |  | 295.3825 | 0
12 | ni podatka | Zidana naprava | 77500 | - | 1104.85 | - | skupni zajem zraka | m2 |  | 6540.6125 | 0
[10 empty] | 16067.964 | 0
1.1. DTS, D-strojnica, 12-11 - DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN
Št. | Opis storitve | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Količina | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | Dobava in vgradnja revizijskih odprtin (15 kom na sistem) pocinkane izvedbe, različnih dimenzij (prilagojeno velikosti kanala), vgradnja v skladu s standardom SIST EN 12097 | kos |  | 180 | 0
0
2. DTS sever - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | MANDIK, 0701-4924 | Modulna naprava | 27000 | 27000 | 125.4 | - | intenzivna terapija | m2 |  | 4557.33 | 0
2 | DIEM, AHU-KR-13 D50 | Modulna naprava | 27000 | 27000 | 257 | 118 | intenzivna terapija | m2 |  | 4557.33 | 0
3 | KA-HH-4/4-E-D-50 | Modulna naprava | 12000 | - | 48,24; 28,14 | 83.01 | ambulante | m2 |  | 1012.74 | 0
4 | KA-HH-4/3-E-D-50 | Modulna naprava | 7000 | - | 46.9 | 48.46 | administracija | m2 |  | 590.765 | 0
5 | KA-HH-5/4-E-L-50 | Modulna naprava | 14000 | - | 84.92 | 88.92 | ambulante | m2 |  | 1181.53 | 0
6 | KHNL 12/12 d50 | Modulna naprava | 9500 | - | 120 | 73.52 | tehnični prostori | m2 |  | 801.7525 | 0
7 | KA-HH-5/6-E-D-50 | Modulna naprava | 23000 | - | 92,46; 53,94 | 161.17 | ambulante | m2 |  | 1941.085 | 0
8 | KA-HH-3/2-E-D-50 | Modulna naprava | 3000 | - | 12,60; 6,93 | 21.02 | diagnostika | m2 |  | 253.185 | 0
9 | KN10 | Modulna naprava | 3000 | 3000 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 506.37 | 0
10 | KN13 | Modulna naprava | 2x 55000 | - | - | - | skupni zajem zraka | m2 |  | 9283.45 | 0
11 | KN14/1 | Modulna naprava | - | 49580 | - | - | ambulante | m2 |  | 4184.3041 | 0
12 | KN14/2 | Modulna naprava | - | 19000 | - | - | ambulante | m2 |  | 1603.505 | 0
[10 empty] | 30473.3466 | 0
3. PROMETNI TERMINAL PT2 - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KZNL 15/15 | Modulna naprava | 20000 | - | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 1687.9 | 0
2 | Systemair-KA HSO-4/3-E-R-50 | Modulna naprava | - | 9400/4700 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 793.313 | 0
3 | KHND d50 21/12 | Modulna naprava | 17100 | 17100 | 64 | 119.7 | laboratorij | m2 |  | 2886.309 | 0
4 | KHND d50 21/12 | Modulna naprava | 17100 | 17100 | 64 | 119.7 | laboratorij | m2 |  | 2886.309 | 0
5 | KHND d50 12/12 - 12/9 | Modulna naprava | 9500 | 9500 | 48 | 66.5 | administracija | m2 |  | 1603.505 | 0
6 | KHND d50 12/12 - 12/9 | Modulna naprava | 8000 | 8000 | 46.2 | 42.7 | tehnični prostori | m2 |  | 1350.32 | 0
7 | KNND d50 12/9 | Modulna naprava | 6300 | 6000 | 21.1 | 31.79 | administracija | m2 |  | 1038.0585 | 0
8 | 6/5 | Kompaktna naprava | 2400 | 2400 | - | - | administracija | m2 |  | 405.096 | 0
[10 empty] | 12650.8105 | 0
4. ZVD - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KA HSO-5-2-D-L-50F-TB2-L2 | Modulna naprava | 7010 | 7010 | 21,42; 32,97 | 64.13 | ambulante | m2 |  | 1183.2179 | 0
[10 empty] | 1183.2179 | 0
[9 empty] | SKUPAJ | 60375.339 | m2 vodov
[9 empty] | SKUPAJ | 180 | kos revizijskih
odprtin
REKAPITULACIJA SKLOP 4 | [10 empty] | Cena v EUR brez DDV
Seštevek 1. + 1.1. + 2. + 3. + 4. | [10 empty] | 0
SKUPNA PONUDBENA CENA ZA SKLOP 4 brez DDV | [10 empty] | 0

## Sklop 5
SEZNAM LOKACIJ IN TIP KLIMATSKIH NAPRAV V UKC LJUBLJANA - Sklop 5
1. HOSPITAL DTS, B - strojnica - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | ŠT.6 | Modulna naprava | 22695 | - | 222.13 | 63.27 | bolniške sobe | m2 |  | 1915.3445 | 0
2 | KA HH-4/3-E-D-50 | Modulna naprava | - | 9050 | 59,50 - GLIKOL | - | ambulante | m2 |  | 763.7747 | 0
3 | KN | Modulna naprava | 9500 | - | 38.38 | 7.31 | ambulante | m2 |  | 801.7525 | 0
4 | ni podatka | Modulna naprava | 16890 | - | 165.15 | 47.22 | administracija | m2 |  | 1425.4316 | 0
5 | ŠT.26 | Modulna naprava | - | 11200 | - | - | intenzivna terapija | m2 |  | 945.224 | 0
6 | KLIMAT 5 (ŠT.30) | Modulna naprava | 12960 | - | 117.46 | 18.03 | bolniške sobe | m2 |  | 1093.7592 | 0
7 | KLIMAT 31 (GH50) | Modulna naprava | 10800 | - | 171.31 | 43.73 | kuhinja | m2 |  | 911.466 | 0
8 | KLIMAT 32 (KO50) | Modulna naprava | - | 10800 | - | - | kuhinja | m2 |  | 911.466 | 0
9 | KLIMAT 34 (KGH63) | Modulna naprava | 21480 | - | 286.56 | 152.93 | tehnični prostori | m2 |  | 1812.8046 | 0
10 | KLIMAT 35 | Modulna naprava | 14700 | - | 59,89; 176,78 | 107.58 | intenzivna terapija | m2 |  | 1240.6065 | 0
11 | KLIMAT 33 (KD250) | Modulna naprava | 2750 | - | 38.15 | 21.63 | tehnični prostori | m2 |  | 232.0863 | 0
12 | KLIMAT 37 | Modulna naprava | - | 4900 | - | - | tehnični prostori | m2 |  | 413.5355 | 0
[10 empty] | 12467.2514 | 0
1.1. HOSPITAL DTS, B - strojnica - DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN
Št. | Opis storitve | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Količina | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | Dobava in vgradnja revizijskih odprtin (15 kom na sistem) pocinkane izvedbe, različnih dimenzij (prilagojeno velikosti kanala), vgradnja v skladu s standardom SIST EN 12097 | kos |  | 180 | 0
0
2. HOSPITAL DTS, B1 - strojnica, 10-21 - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KLIMAT 38 | Modulna naprava | 17035 | - | 167.47 | 47.68 | bolniške sobe | m2 |  | 1437.6688 | 0
2 | KLIMAT 39 | Modulna naprava | 4840 | - | 11.4 | 16.28 | administracija | m2 |  | 408.4718 | 0
3 | KLIMAT 40 | Modulna naprava | - | 3500 | - | - | administracija | m2 |  | 295.3825 | 0
[10 empty] | 2141.5231 | 0
2.1. HOSPITAL DTS, B1 - strojnica, 10-21- DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN
Št. | Opis storitve | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Količina | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | Dobava in vgradnja revizijskih odprtin (15 kom na sistem) pocinkane izvedbe, različnih dimenzij (prilagojeno velikosti kanala), vgradnja v skladu s standardom SIST EN 12097 | kos |  | 45 | 0
0
3. HOSPITAL DTS, Strojnica - cevni razvod A, 09-13 - ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV IN PREZRAČEVALNO KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Št. | Oznaka naprave | Tip naprave | Dovod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Grelnik (kW) | Hladilnik (kW) | Namembnost prostora | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Okvirna količina m2 vodov | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | KLIMAT 24 | Modulna naprava | 21215 | - | 21.75 | 59.31 | bolniške sobe | m2 |  | 1790.4399 | 0
2 | KLIMAT 23 | Modulna naprava | 23525 | - | 23.03 | 65.83 | bolniške sobe | m2 |  | 1985.3924 | 0
3 | KLIMAT 50 | Modulna naprava | - | 7310 | - | - |  | m2 |  | 616.9275 | 0
[10 empty] | 4392.7598 | 0
3.1. HOSPITAL DTS, B1 Strojnica - cevni razvod A, 09-13 - DOBAVA IN VGRADNJA REVIZIJSKIH ODPRTIN
Št. | Opis storitve | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV | Količina | Cena na enoto x količina v EUR brez DDV
1 | Dobava in vgradnja revizijskih odprtin (15 kom na sistem) pocinkane izvedbe, različnih dimenzij (prilagojeno velikosti kanala), vgradnja v skladu s standardom SIST EN 12097 | kos |  | 45 | 0
0
[9 empty] | SKUPAJ | 19001.5343 | m2 vodov
[9 empty] | SKUPAJ | 270 | kos revizijskih
odprtin
REKAPITULACIJA SKLOP 5 | [10 empty] | Cena v EUR brez DDV
Seštevek 1. + 1.1. + 2. + 2.1. + 3. + 3.1. | [10 empty] | 0
SKUPNA PONUDBENA CENA ZA SKLOP 5 brez DDV | [10 empty] | 0