Vsem potencialnim ponudnikom

Številka: 	430-317/2026/8 (1541-02)

Datum: 	21. 4. 2026

Zadeva: 	Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo ustnikov za alkoskope Drager 6810, 6820 in 7000, št. 430-317/2026, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 27. 3. 2026, pod številko objave JN002271/2026-EUe16/01 in istega dne v Uradnem listu Evropske unije pod številko objave 213168-2026, naročnik na podlagi pisnega vprašanja potencialnega ponudnika podaja dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije, kot sledi v nadaljevanju:

Vprašanje:

»Naročnik v točki 2 razpisne dokumentacije zahteva, da mora ponudnik v primeru, da ne ponuja originalnih ustnikov proizvajalca Dräger, predložiti izjavo tega proizvajalca, da so ustniki ustrezni za uporabo na napravah Dräger 6810, 6820 in 7000 ter da se lahko uporabljajo na napravah, ki so še v garanciji. Navedena zahteva je po mnenju potencialnega ponudnika nesorazmerna in v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, zlasti načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in enakopravne obravnave (ZJN-3). Naročnik zahteva dokazilo, ki ga lahko izda izključno proizvajalec naprav, ki je direktno ali preko posrednika hkrati tudi potencialni ponudnik oziroma neposredni konkurent na trgu. S tem postavlja ostale potencialne ponudnike v odvisen položaj od konkurenčnega gospodarskega subjekta, ki lahko izdajo takšne izjave brez objektivnih razlogov zavrne ali pogojuje, kar dejansko onemogoča ali bistveno otežuje sodelovanje drugih ponudnikov. Nadalje opozarjamo, da so ustniki potrošni material, ki ne posega v merilni mehanizem naprave in ne vpliva na njeno delovanje ali točnost meritev, zato zahteva po potrditvi proizvajalca naprav ni tehnično utemeljena in upravičena. Dodatno poudarjamo, da naročnik že zahteva predložitev vzorcev blaga, kar mu omogoča neposredno preverjanje ustreznosti in kompatibilnosti ponujenih ustnikov z napravami. Glede na to je zahteva po dodatni izjavi proizvajalca naprav še toliko bolj nesorazmerna in nepotrebna, saj naročnik razpolaga z milejšim in neodvisnim načinom preverjanja tehnične ustreznosti blaga. Prav tako naročnik ni izkazal, da bi uporaba neoriginalnih ustnikov dejansko vplivala na veljavnost garancije naprav, oziroma da takšna zahteva izhaja iz objektivnih tehničnih razlogov. Taka zahteva je po našem mnenju zgolj izločitveni kriterij potencialne konkurence. Glede na navedeno naročnika pozivamo, da sporno zahtevo umakne oziroma spremeni na način, da kot ustrezno dokazilo dopusti tudi druga objektivno preverljiva dokazila (npr. izjava proizvajalca ponujenega blaga, tehnična dokumentacija ali preverjanje z vzorci), brez zahteve po izjavi proizvajalca naprav.«

Odgovor:

Naročnik je ponovno preučil zahtevo glede tehnične ustreznosti ponujenega blaga, navedenega v prvi alineji 2. točke Opisa predmeta javnega naročila in zahtev naročnika.

Naročnik spreminja zahtevo glede tehnične ustreznosti ponujenega blaga, tako, da ponudnik v ponudbi predloži izjavo, da bodo ponujeni ustniki za alkoskope izdelani iz materiala, ki bo mehansko gledano združljiv z materiali alkoskopa v delu, na katerega se ustnik pred preizkusom namesti in po preizkusu odstrani, da nameščanje in odstranjevanje ustnika ne bo povzročalo mehanskih poškodb na sestavnih delih alkoskopov ter da bodo ustniki narejeni na način kot ga je predvidel proizvajalec alkoskopov, z namenom zagotavljanja ustreznega zajema vzorca izdihanega zraka preizkušenih oseb.

Naročnik si pridržuje pravico do predhodnega preizkušanja vzorcev ponujanega tipa ustnikov v okviru lastnih tehničnih zmogljivosti ali v drugih inštitucijah, ki razpolagajo z ustreznim znanjem in opremo.

Zaradi zgoraj navedene spremembe, naročnik spreminja število vzorcev ponujenega blaga, in sicer: ponudnik mora predložiti dvajset (20) vzorcev ponujenega blaga.

Naročnik bo z obrazcem Popravek EUe16 objavil spremenjeno »1_Navodila za izdelavo ponudbe - sprememba«, spremenjen »Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika - sprememba« ter spremenjeno »Prilogo št. 1 – Izjava v zvezi s predložitvijo ponudbe«, ki nadomesti prejšnjo »Prilogo št. 1 – Izjava v zvezi s preložitvijo ponudbe - sprememba«. Spremembe so označene z rdečo barvo.

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije objavi na portalu javnih naročil.

Lep pozdrav,

Erik Pagon

generalni sekretar

Priloga:

- Priloga št. 1 – Izjava v zvezi s predložitvijo ponudbe – sprememba,

- 1_Navodila za izdelavo ponudbe – sprememba in

- Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika – sprememba.

Poslati:

- naslovnikom – Portal javnih naročil