## Rekapitulacija OBR-2
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - REKAPITULACIJA
Predmet javnega naročila: NAKUP KIRURŠKEGA ROBOTA - ponovljen postopek
Merilo 1: Ponudbena cena
ZŠ | Opis | Vrednost v EUR brez DDV:
1. | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST OPREMA: Kirurški robot z vključenim simulatorjem, insuflatorjem in operacijsko mizo - 1 kpl. + šolanje in klinično usposabljanje uporabnika VZDRŽEVANJE: Vzdrževanje opreme za obdobje 6-ih let po poteku garancijske dobe POTROŠNI MATERIAL: Potrošni material za obdobje 7-ih let | 0
Merilo 2: Operacijska miza, ki omogoča sinhronizirano pozicioniranje pacienta med kirurškim posegom
ZŠ | Opis | Vpisati: DA/NE
1. | Operacijska miza, ki omogoča sinhronizirano pozicioniranje pacienta med kirurškim posegom
Opomba:
- | Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja.
- | V polje vrednost v EUR brez DDV se samodejno prepiše vrednost iz obrazca »PREDRAČUN za opremo, vzdrževanje in potrošni material (OBR-2.1) - SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2+3)«.
- | Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

## Predračun OBR-2.1
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN za opremo, vzdrževanje in potrošni material
Predmet javnega naročila: NAKUP KIRURŠKEGA ROBOTA - ponovljen postopek
ZŠ | Opis |  | Vrednost v EUR brez DDV:
1. | OPREMA: Kirurški robot z vključenim simulatorjem, insuflatorjem in operacijsko mizo - 1 kpl + šolanje in klinično usposabljanje uporabnika |  | 0
2. | VZDRŽEVANJE: Vzdrževanje opreme za obdobje šestih (6) let po poteku garancijske dobe |  | 0
3. | POTROŠNI MATERIAL: Potrošni material za kirurški robot za obdobje sedmih (7) let |  | 0
|  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2+3): | 0
Opombe:
- | Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja.
- | V polje vrednost v EUR brez DDV pod zaporedno št. 1 se samodejno prepiše skupna vrednost opreme v EUR brez DDV iz TABELE 1 obrazca OBR-2.1.1.
- | V polje vrednost v EUR brez DDV pod zaporedno št. 2 se samodejno prepiše skupna vrednost vzdrževanja opreme v EUR brez DDV iz TABELE 2 obrazca OBR-2.1.2 za obdobje 6 let po poteku garancijske dobe.
- | V polje vrednost v EUR brez DDV pod zaporedno št. 3 se samodejno prepiše skupna vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR brez DDV iz TABELE 3 obrazca OBR-2.1.3.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

## Tabela 1-Oprema OBR-2.1.1
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
TABELA 1: PREDRAČUN ZA OPREMO
Predmet javnega naročila: NAKUP KIRURŠKEGA ROBOTA - ponovljen postopek
ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV | Znesek DDV | Skupaj vrednost v EUR z DDV
1. | Kirurški robot | kpl | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2. | Simulator | kpl | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3. | Insuflator | kpl | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4. | Operacijska miza | kpl | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5. | Šolanje uporabnika za pravilno in varno uporabo opreme | kpl | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6. | Klinično usposabljanje in certificiranje operativnih timov uporabnika za izvajanje kirurških posegov | kpl | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPNA VREDNOST: |  | 0 | 0 | 0
ZŠ | Opis | Proizvajalec: |  |  |  | Tip ponujene opreme:
1. | Kirurški robot
2. | Simulator
3. | Insuflator
4. | Operacijska miza
Opombe:
- | Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja.
- | Ponudnik mora za ponujeno opremo v predhodni tabeli navesti tip ponujene opreme in ime oziroma imena proizvajalcev
- | V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so podorbneje opredeljeni v osnutku pogodbe za dobavo opreme.
- | Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.
- | Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika. V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.
- | V ceni "Šolanje uporabnika za pravilno in varno uporabo opreme", ki se izvaja na lokaciji UKC Maribor mora biti zajeto tudi šolanje za anesteziologe, anesteziološke tehnike, operacijske medicinske sestre in tehnike ter osebje v oddelku sterilizacije (priprava pacienta, priprava sistema, instrumentriranje ter reprocesiranje instrumentov). To šolanje mora biti izvedeno pred primopredajo opreme.
- | V ceni "Klinično usposabljanje in certificiranje operativnih timov uporabnika za izvajanje kirurških posegov" mora biti zajeto šolanje oziroma usposabljanje na primerljivem robotskem sistemu v izobraževalnem centru za 1 tim (v timu sta 1 operater in 1asistent). Usposabljanje, ki mora zajemati tako teoretični kot praktični del, se mora izvajati ločeno za vsak tim posebej. Usposabljanje posameznega tima se zaključi z izdajo certifikata s strani proizvajalca ponujenega oziroma dobavljenega kirurškega robota. V ceno usposabljanja posameznega tima morajo biti vključeni vsi stroški, vključno s stroški prevozov in bivanja kakor tudi stroški nadzora proktorja pri izvajanju prvih operacij. To usposabljanje se plača po uspešnem zaključku usposabljanja posameznega tima, ki se potrdi z izdajo certifikata. Usposabljanje dveh operativnih timov mora biti izvedeno najkasneje do 60 dni po primopredaji opreme, zaželeno pa je do primopredaje. Pri postavki pod ZŠ 6. ponudnik v polje "Cena na EM v EUR brez DDV" vpiše ceno kliničnega usposabljanja in certificiranja za 1 tim, ker pa naročnik načrtuje klinično usposabljanje in certificiranje 7 timov, se vrednost za 7 timov izračuna samodejno.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika: | [5 empty] | …..................................................................

## Tabela 2 -Vzdrževanje OBR-2.1.2
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
TABELA 2: PREDRAČUN ZA VZDRŽEVANJE OPREME
Predmet javnega naročila: NAKUP KIRURŠKEGA ROBOTA - ponovljen postopek
ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV | Znesek DDV | Skupaj vrednost v EUR z DDV
1. | Vzdrževanje kirurškega robota z vključenim simulatorjem, insuflatorjem in operacijsko mizo | mesec | 72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPNA VREDNOST: |  | 0 | 0 | 0
Cena delovne ure serviserja (za odpravo napak v primeru strojeloma):
| Cena delovne ure serviserja v EUR brez DDV: |  |  | 0
| Stopnja DDV (v %): |  |  | 0%
| Cena delovne ure serviserja v EUR z DDV: |  |  | 0
Cena prihoda serviserja na lokacijo uporabnika (za primere strojeloma)
| Cena prihoda serviserja na lokacijo uporabnika (UKC MB) v EUR brez DDV |  |  | 0
| Stopnja DDV (v %) |  |  | 0%
| Cena prihoda serviserja na lokacijo uporabnika (UKC MB) v EUR z DDV |  |  | 0
Opombe:
- | Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja
- | Ponudnik vpiše v polje "Cena na EM (v EUR brez DDV)" mesečno ceno za vzdrževanje opreme.
- | V ceni za vzdrževanje morajo biti zajeti vsi stroški, ki so podorbneje opredeljeni v osnutku pogodbe za vzdrževanje opreme.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika: | [5 empty] | …..................................................................

## Tabela 3-Potr. mat. OBR-2.1.3
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
TABELA 3: PREDRAČUN ZA POTROŠNI MATERIAL
Predmet javnega naročila: NAKUP KIRURŠKEGA ROBOTA - ponovljen postopek
ZŠ | Opis: Vrsta kirurškega posega |  | Predvideno število kirurških posegov za 7 let | Vrednost v EUR brez DDV (za predvideno št. posegov) | DDV (%) | Znesek DDV | Skupaj vrednost v EUR z DDV
I. | ABDOMINALNI KIRURŠKI POSEGI |  | 1015
1. | Žolčnik in žolčevodi |  | 55 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Trebušna slinavka |  | 150 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Jetra |  | 160 | 0 | 0% | 0 | 0
4. | Želodec |  | 100 | 0 | 0% | 0 | 0
5. | Debelo črevo in danka |  | 400 | 0 | 0% | 0 | 0
6. | Kile dimeljske |  | 100 | 0 | 0% | 0 | 0
7. | Kile brazgotinske |  | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
II. | UROLOŠKI KIRURŠKI POSEGI |  | 1750
8. | Prostata |  | 1100 | 0 | 0% | 0 | 0
9. | Mehur |  | 150 | 0 | 0% | 0 | 0
10. | Ledvica |  | 500 | 0 | 0% | 0 | 0
III. | GINEKOLOŠKI POSEGI |  | 245
11. | Uterus in adnexi |  | 245 | 0 | 0% | 0 | 0
IV. | INSUFLATOR - POTROŠNI MATERIAL |  | 3010
12. | Potrošni material za navedeno število posegov za 7 let |  | 3010 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | SKUPNA VREDNOST za obdobje 7 let: |  | 0 |  | 0 | 0
Opombe:
- | Ponudnik mora izpolniti oranžno značena polja.
- | V obrazcu predračuna je navedeno predvideno število posameznih kirurških posegov v obdobju 7 let.
- | V polje »Vrednost v EUR brez DDV« se samodejno prepiše izračunana vrednost posameznih posegov v obdobju 7 let in sicer iz pripravljene priloge k temu obrazcu.
- | Ponudnik mora za vsako vrsto posegov v Prilogi k tabeli 3 (OBR-2.1.3.1) predvideti in ponuditi ves potrebni potrošni material za izvedbo predvidenega števila posegov v obdobju 7 let. V Prilogi k tabeli 3 je treba vnesti vse zahtevane podatke v skladu z opombami na prilogi.
- | Ponudnik mora za ponujen potrošni material predložiti tudi tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku.
- | Ponudnike opozarjamo, da morajo ponuditi realno količino potrošnega materiala za izvedbo predvidenega števila posegov. Naročnik bo tekom izvajanja okvirnega sporazuma za dobavo potrošnega materiala enkrat letno preveril oziroma primerjal strošek dejansko porabljenega potrošnega materiala za posamezen kirurški poseg s stroškom ponujenega potrošnega materiala. V primeru ugotovljenega preseganja dejanskih stroškov za posamezen kirurški poseg od stroška ponujenega potrošnega materiala, bo morala stranka sporazuma za razliko v strošku izstaviti dobropis za celotno obdobje, v katerem bo ugotovljena razlika v ceni.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika: |  |  |  | …..........................................................................

## Priloga k tabeli 3-OBR-2.1.3.1
PRILOGA K TABELI 3
I. | ABDOMINALNI KIRURŠKI POSEGI
1. | Žolčnik in žolčevodi
| Zahtevani podatki za izračun stroška za obdobje 7 let glede na predvideno število posegov | [6 empty] | Podatki potrebni za namen naročanja potrošnega materiala
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J.
Z.Š. | Naziv (ime) potrošnega materiala | Kataloška številka | Število predvidenih posegov | Količina potrebna za 1 poseg | Število uporab posameznega potrošnega materiala | Preračunana cena potrošnega materiala za (eno) 1 uporabo | Reali strošek potrošnega materiala za 55 posegov | Velikost pakiranja (št. kosov v pakiranju / škatli) | Cena na pakiranje / škatlo v EUR brez DDV
[6 empty] | J / F / I | D x E x G
1. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
14. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
15. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
16. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
17. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
18. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
19. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
20. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
21. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
22. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
23. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
24. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
25. |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ za 55 posegov po realni porabi v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
2. | Trebušna slinavka
| Zahtevani podatki za izračun stroška za obdobje 7 let glede na predvideno število posegov | [6 empty] | Podatki potrebni za namen naročanja potrošnega materiala
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J.
Z.Š. | Naziv (ime) potrošnega materiala | Kataloška številka | Število predvidenih posegov | Količina potrebna za 1 poseg | Število uporab posameznega potrošnega materiala | Preračunana cena potrošnega materiala za 1 uporabo | Reali strošek potrošnega materiala za 150 posegov | Velikost pakiranja (št. kosov v pakiranju / škatli) | Cena na pakiranje / škatlo v EUR brez DDV
[6 empty] | J / F / I | D x E x G
1. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
14. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
15. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
16. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
17. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
18. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
19. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
20. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
21. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
22. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
23. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
24. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
25. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ za 150 posegov po realni porabi v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
3. | Jetra
| Zahtevani podatki za izračun stroška za obdobje 7 let glede na predvideno število posegov | [6 empty] | Podatki potrebni za namen naročanja potrošnega materiala
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J.
Z.Š. | Naziv (ime) potrošnega materiala | Kataloška številka | Število predvidenih posegov | Količina potrebna za 1 poseg | Število uporab posameznega potrošnega materiala | Preračunana cena potrošnega materiala za 1 uporabo | Reali strošek potrošnega materiala za 160 posegov | Velikost pakiranja (št. kosov v pakiranju / škatli) | Cena na pakiranje / škatlo v EUR brez DDV
[6 empty] | J / F / I | D x E x G
1. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
14. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
15. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
16. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
17. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
18. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
19. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
20. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
21. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
22. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
23. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
24. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
25. |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ za 160 posegov po realni porabi v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
4. | Želodec
| Zahtevani podatki za izračun stroška za obdobje 7 let glede na predvideno število posegov | [6 empty] | Podatki potrebni za namen naročanja potrošnega materiala
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J.
Z.Š. | Naziv (ime) potrošnega materiala | Kataloška številka | Število predvidenih posegov | Količina potrebna za 1 poseg | Število uporab posameznega potrošnega materiala | Preračunana cena potrošnega materiala za 1 uporabo | Reali strošek potrošnega materiala za 100 posegov | Velikost pakiranja (št. kosov v pakiranju / škatli) | Cena na pakiranje / škatlo v EUR brez DDV
[6 empty] | J / F / I | D x E x G
1. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
14. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
15. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
16. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
17. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
18. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
19. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
20. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
21. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
22. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
23. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
24. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
25. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ za 100 posegov po realni porabi v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
5. | Debelo črevo in danka
| Zahtevani podatki za izračun stroška za obdobje 7 let glede na predvideno število posegov | [6 empty] | Podatki potrebni za namen naročanja potrošnega materiala
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J.
Z.Š. | Naziv (ime) potrošnega materiala | Kataloška številka | Število predvidenih posegov | Količina potrebna za 1 poseg | Število uporab posameznega potrošnega materiala | Preračunana cena potrošnega materiala za 1 uporabo | Reali strošek potrošnega materiala za 400 posegov | Velikost pakiranja (št. kosov v pakiranju / škatli) | Cena na pakiranje / škatlo v EUR brez DDV
[6 empty] | J / F / I | D x E x G
1. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
14. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
15. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
16. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
17. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
18. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
19. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
20. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
21. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
22. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
23. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
24. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
25. |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ za 400 posegov po realni porabi v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
6. | Kile dimeljske
| Zahtevani podatki za izračun stroška za obdobje 7 let glede na predvideno število posegov | [6 empty] | Podatki potrebni za namen naročanja potrošnega materiala
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J.
Z.Š. | Naziv (ime) potrošnega materiala | Kataloška številka | Število predvidenih posegov | Količina potrebna za 1 poseg | Število uporab posameznega potrošnega materiala | Preračunana cena potrošnega materiala za 1 uporabo | Reali strošek potrošnega materiala za 100 posegov | Velikost pakiranja (št. kosov v pakiranju / škatli) | Cena na pakiranje / škatlo v EUR brez DDV
[6 empty] | J / F / I | D x E x G
1. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
14. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
15. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
16. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
17. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
18. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
19. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
20. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
21. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
22. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
23. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
24. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
25. |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ za 100 posegov po realni porabi v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
7. | Kile brazgotinske
| Zahtevani podatki za izračun stroška za obdobje 7 let glede na predvideno število posegov | [6 empty] | Podatki potrebni za namen naročanja potrošnega materiala
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J.
Z.Š. | Naziv (ime) potrošnega materiala | Kataloška številka | Število predvidenih posegov | Količina potrebna za 1 poseg | Število uporab posameznega potrošnega materiala | Preračunana cena potrošnega materiala za 1 uporabo | Reali strošek potrošnega materiala za 50 posegov | Velikost pakiranja (št. kosov v pakiranju / škatli) | Cena na pakiranje / škatlo v EUR brez DDV
[6 empty] | J / F / I | D x E x G
1. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
14. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
15. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
16. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
17. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
18. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
19. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
20. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
21. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
22. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
23. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
24. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
25. |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ za 50 posegov po realni porabi v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
II. | UROLOŠKI KIRURŠKI POSEGI
8. | Prostata
| Zahtevani podatki za izračun stroška za obdobje 7 let glede na predvideno število posegov | [6 empty] | Podatki potrebni za namen naročanja potrošnega materiala
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J.
Z.Š. | Naziv (ime) potrošnega materiala | Kataloška številka | Število predvidenih posegov | Količina potrebna za 1 poseg | Število uporab posameznega potrošnega materiala | Preračunana cena potrošnega materiala za 1 uporabo | Reali strošek potrošnega materiala za 1100 posegov | Velikost pakiranja (št. kosov v pakiranju / škatli) | Cena na pakiranje / škatlo v EUR brez DDV
[6 empty] | J / F / I | D x E x G
1. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
14. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
15. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
16. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
17. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
18. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
19. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
20. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
21. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
22. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
23. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
24. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
25. |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ za 1100 posegov po realni porabi v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
9. | Mehur
| Zahtevani podatki za izračun stroška za obdobje 7 let glede na predvideno število posegov | [6 empty] | Podatki potrebni za namen naročanja potrošnega materiala
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J.
Z.Š. | Naziv (ime) potrošnega materiala | Kataloška številka | Število predvidenih posegov | Količina potrebna za 1 poseg | Število uporab posameznega potrošnega materiala | Preračunana cena potrošnega materiala za 1 uporabo | Reali strošek potrošnega materiala za 150 posegov | Velikost pakiranja (št. kosov v pakiranju / škatli) | Cena na pakiranje / škatlo v EUR brez DDV
[6 empty] | J / F / I | D x E x G
1. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
14. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
15. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
16. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
17. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
18. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
19. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
20. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
21. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
22. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
23. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
24. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
25. |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ za 150 posegov po realni porabi v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
10. | Ledvica
| Zahtevani podatki za izračun stroška za obdobje 7 let glede na predvideno število posegov | [6 empty] | Podatki potrebni za namen naročanja potrošnega materiala
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J.
Z.Š. | Naziv (ime) potrošnega materiala | Kataloška številka | Število predvidenih posegov | Količina potrebna za 1 poseg | Število uporab posameznega potrošnega materiala | Preračunana cena potrošnega materiala za 1 uporabo | Reali strošek potrošnega materiala za 500 posegov | Velikost pakiranja (št. kosov v pakiranju / škatli) | Cena na pakiranje / škatlo v EUR brez DDV
[6 empty] | J / F / I | D x E x G
1. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
14. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
15. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
16. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
17. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
18. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
19. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
20. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
21. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
22. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
23. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
24. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
25. |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ za 500 posegov po realni porabi v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
III. | GINEKOLOŠKI POSEGI
11. | Uterus in adnexi
| Zahtevani podatki za izračun stroška za obdobje 7 let glede na predvideno število posegov | [6 empty] | Podatki potrebni za namen naročanja potrošnega materiala
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J.
Z.Š. | Naziv (ime) potrošnega materiala | Kataloška številka | Število predvidenih posegov | Količina potrebna za 1 poseg | Število uporab posameznega potrošnega materiala | Preračunana cena potrošnega materiala za 1 uporabo | Reali strošek potrošnega materiala za 245 posegov | Velikost pakiranja (št. kosov v pakiranju / škatli) | Cena na pakiranje / škatlo v EUR brez DDV
[6 empty] | J / F / I | D x E x G
1. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
13. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
14. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
15. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
16. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
17. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
18. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
19. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
20. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
21. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
22. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
23. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
24. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
25. |  |  | 245 |  |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ za 245 posegov po realni porabi v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
IV. | INSUFLATOR - POTROŠNI MATERIAL
| Zahtevani podatki za izračun stroška za obdobje 7 let glede na skupno predvideno število posegov | [6 empty] | Podatki potrebni za namen naročanja potrošnega materiala
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J.
Z.Š. | Naziv (ime) potrošnega materiala | Kataloška številka | Število predvidenih posegov | Količina potrebna za 1 poseg | Število uporab posameznega potrošnega materiala | Preračunana cena potrošnega materiala za 1 uporabo | Reali strošek potrošnega materiala za 3010 posegov | Velikost pakiranja (št. kosov v pakiranju / škatli) | Cena na pakiranje / škatlo v EUR brez DDV
[6 empty] | J / F / I | D x E x G
1. |  |  | 3010 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | 3010 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | 3010 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | 3010 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | 3010 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | 3010 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | 3010 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | 3010 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | 3010 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | 3010 |  |  | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ za 3010 posegov po realni porabi v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
Opombe:
Ponudnik mora izpolniti z oranžno barvo obarvana polja.
Ponudnik mora za vsako vrsto posegov predvideti in ponuditi ves potrebni potrošni material za izvedbo predvidenega števila posegov v obdobju 7 let.
Ponudnik mora za ponujen potrošni material predložiti tudi tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali
angleškem jeziku.
Pod točko IV. je treba ponuditi potrošni material za insuflator, in sicer za celotno število predvidenih posegov v obdobju 7 let.
B. | V polja pod točko B. mora ponudnik vpisati naziv oziroma ime potrošnega materiala.
C. | V polja pod točko C. mora ponudnik vpisati kataloško številko potrošnega materiala.
D. | V poljih pod točko D. je naročnik vpisal število predvidenih posegov v obdobju 7 let.
E. | V polja pod točko E. mora ponudnik vpisati količino posamezne vrste potrošnega materiala, ki je potrebna za 1 poseg.
F. | V polja pod točko F. mora ponudnik vpisati število uporab posameznega potrošnega materiala (vpisati je torej potrebno kolikokrat se lahko isti instrument ponovno uporabi), kadar je seveda potrošni material s strani proizvajalca predviden za večkratno uporabo.
G. | V poljih pod točko G. se glede na vnesene podatke izvede izračun cene potrošnega materiala za 1 uporabo.
H. | V poljih pod točko H. se izračuna realni strošek potrošnega materiala za navedeno število predvidenih posegov.
I. | V polja pod točko I. mora ponudnik vpisati število kosov potrošnega materiala v pakiranju (škatli). Ta podatek naročnik potrebuje za potrebe naročanja.
J. | V polja pod točko J. mora ponudnik vpisati ceno na pakiranje (škatlo). Ta podatek naročnik potrebuje za potrebe naročanja.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika: | [6 empty] | …......................................................................................