| Številka JN: | JN-0009/2026 |
| --- | --- |
| Datum: | 23.04.2026 |

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

# Predmet:

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku

Potrošni material za radioterapijo

Številka javnega naročila

JN-0009/2026

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) po odprtem postopku, za predmet naročila »POTROŠNI MATERIAL ZA RADIOTERAPIJO« do 26.05.2026 do 09:00 ure.

Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu https://ejn.gov.si/ dne 26.05.2026 in se bo začelo ob 10:00 uri.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

|  |  | direktorica |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zlata Štiblar Kisić |

# SPLOŠNE DOLOČBE

Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »Potrošni material za radioterapijo« po sklopih.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen sklop, več sklopov ali vse razpisane sklope. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste blaga za posamezni sklop (delne ponudbe niso dovoljene) -  to je 100 % razpisane vrste blaga za vsak posamezen sklop (vse postavke sklopa).

Vrednost enega sklopa pomeni seštevek vseh postavk tega sklopa.

V kolikor ponudnik ne ponudi posameznega sklopa v celoti, bo naročnik takšno ponudbo označil kot nedopustno in je za neustrezno ponujen sklop ne bo upošteval.

Naročnik bo ponudbo za cel sklop zavrnil kot nedopustno tudi v primeru, če samo ena postavka ne bo ustrezala strokovno tehničnim kriterijem naročnika.

Sodelovanje

# Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. Ponudnik lahko v podizvajanje odda le del javnega naročila.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci mora ponudnik v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev P1-P6 iz 2. poglavja te razpisne dokumentacije, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Za potrebe izvedbe javnega naročila mora izbrani ponudnik s podizvajalci skleniti pogodbo preden bodo podizvajalci pričeli z delom in jo imeti sklenjeno ves čas, ko bodo izvajali posamezne dele javnega naročila. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe – Dogovor o sodelovanju ponudnika/glavnega izvajalca in podizvajalca pri izvedbi javnega naročila v petih (5) dneh od njene sklenitve, iz katere mora biti razvidna najmanj naslednja vsebina:

- podatki o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet dogovora, vrsto, obseg in skupno vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika (izbranega izvajalca) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca), če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela.

Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji, lahko predloži skupno ponudbo. V primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, zahteva naročnik predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila.

Skupina mora priložiti pravni akt (pogodbo) o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

-	imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

-	pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

-	obseg posla (natančna navedba vrste in obsega ter vrednost del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

-	izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za oddajo javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

-	izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te razpisne dokumentacije in

-	neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v Obrazcu št. 1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak partner iz skupine ponudnikov mora posamično izkazati neobstoj razlogov za izključitev P1-P6 iz 2. poglavja te razpisne dokumentacije in izpolniti ESPD posamično.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati pogoj v točki P7.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve ali prevzeli dobavo, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen, in za druge subjekte predložiti dokazila o neobstoju razlogov za izključitev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, naročnik zahteva, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Rok za postavitev vprašanj: 14.05.2026 do 10:00 ure.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. Naročnik bo spremembe posredoval vsem, ki so dokumentacijo dvignili.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom, določenim za prejem ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb.

Rok za prejem ponudb bo naročnik podaljšal tudi v naslednjih primerih:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb,

- če je bila razpisna dokumentacija bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Dopustne dopolnitve ponudbe, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da je ponudba nepopolna oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. Vendar pa mora v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ponudnik že vsebinsko izpolnjevati zahtevo naročnika, kar mora biti iz ponudbene dokumentacije vsaj deloma že razvidno.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo omogočil ponudnikom popravo računskih napak v zakonsko dovoljenem obsegu (ponudnik bo lahko popravljal izključno napake v računskih operacijah). V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

Variantne ponudbe

- Variantne ponudbe niso dopustne. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka oddaje javnega naročila izločena kot nedopustna.

Rok plačila

Plačilni pogoji so podrobneje določeni v vzorcu pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Datum na računu ne sme biti starejši od datuma prejema materiala s strani naročnika. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo/naročilnico.

V kolikor ponudnik navede, s katerimi podizvajalci bo izvajal naročilo, mora ob podpisu pogodbe posredovati naročniku soglasje, da lahko naročnik neposredno plačuje podizvajalcem.

V kolikor je v času izvajanja te pogodbe s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja le-ta.

Cena

Cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Neobičajno nizka ponudba

Navedeno v 86. členu ZJN-3.

Merila

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

| Št. | Merilo | Udeležba (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekonomsko najugodnejša ponudba – cena* | 100 |

* najnižja ponudbena vrednost z DDV za posamezen sklop ob predpostavki, da je izbrani ponudnik predložil dopustno ponudbo.

Dodatno merilo: V primeru, da po analizi ponudb ostaneta dve dopustni ponudbi z enako vrednostjo, bo naročnik med njima izbral ponudbo z javnim žrebom.

Protokol žreba:

- Žreb bo javen in se bo izvedel v prostorih naročnika.

- Ponudniki, bodo o tem obveščeni in povabljeni po e-pošti najmanj tri delovne dni pred izvedbo žreba.

- Postopek žrebanja bo izvedla imenovana komisija naročnika.

- Žreb bo izveden samo med ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo skupno vrednost v EUR z DDV. Izmed teh ponudnikov bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki bo izžreban prvi.

- O žrebanju bo imenovana komisija sestavila zapisnik, ki bo posredovan vsem povabljenim ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu.

Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku za namen sklenitve oziroma izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoki takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

- Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan z ZJN-3.

Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Zaupnost podatkov

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Pravno varstvo (revizija postopka)

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

Finančna zavarovanja

Za zavarovanje obveznosti ponudnika je zahtevana predložitev bančne garancije kot instrumenta finančnega zavarovanja, ki jo izda banka s sedežem v EU ali kavcijskega zavarovanja, ki ga izda zavarovalnica s sedežem v EU. Bančna garancija mora biti unovčljiva v banki s sedežem v Republiki Sloveniji, pri čemer je zahteva za unovčenje lahko podana v slovenskem jeziku. Kavcijsko zavarovanje mora biti unovčljivo v zavarovalnici s sedežem v Republiki Sloveniji, pri čemer je zahteva za unovčenje lahko podana v slovenskem jeziku.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanja lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi pogodbe o nakupu potrošnih materialov za radioterapijo predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV za obdobje dveh (2) let.

Če je skupna pogodbena vrednost  do 25.000,00 EUR z DDV, lahko ponudnik naročniku predložiti bianco menico z menično izjavo.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

•	da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo dobavitelj enostransko prenehal izvajati in

•	prekinitve pogodbe po krivdi dobavitelja.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Pri ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev, hkrati pa mora izpolnjevati vse v nadaljevanju te točke navedene pogoje za sodelovanje.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti dokazila, ki so navedena ob vsakem zahtevanem pogoju. Obrazci izjav za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, kot predhodni dokaz sprejel ESPD, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki potrjujejo navedbe v predloženem ESPD. Navedbe v ESPD in dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Naročnik lahko kadarkoli med postopkom pozove ponudnike, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, mora predložiti ESPD v okviru ponudbene dokumentacije. ESPD se izpolni in natisne preko povezave https://ejn.gov.si/espd/ ter se podpiše in žigosa s strani vsakega gospodarskega subjekta.

V ESPD mora gospodarski subjekt navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov. Gospodarski subjekt s predloženim ESPD soglaša, da naročnik pridobi dostop do dokazil o informacijah, predloženih v Delu III in Delu IV za namene postopka oddaje tega javnega naročila.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od izbranega ponudnika zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Gospodarski subjekt lahko predmetna dokazila predloži tudi sam.

Naročnik si v primeru, ko bo to potrebno, in v primeru dvoma o resničnosti ponudnikovih izjav, pridržuje pravico preveriti obstoj in vsebino navedb v ponudbi.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo oziroma z izjavo določene osebe, podano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb, od ponudnika lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

2.1 Razlogi za izključitev

P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najpozneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca, ter drugega subjekta, katerega zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, in vsako osebo, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, mora biti v ESPD naveden EMŠO.

Ponudniki morajo za izkazovanje neobstoja izključitvenega razloga kaznovanosti v ponudbi obvezno predložiti ESPD obrazec z izjavami v poglavju "Del III: Razlogi za izključitev" podpoglavje "A: Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami" in podpoglavje " D: Nacionalni razlogi za izključitev".

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi že sam v ponudbi. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najpozneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

- če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

- če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

P6 V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a) ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

b) pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec št. 6B »Izjava gospodarskega subjekta« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.2 Pogoji za sodelovanje

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

P7.1 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in v državi sedeža izpolnjevati pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD obrazec.

P7.2. Ponudnik (v primeru skupne ponudbe vodilni partner ali vsaj eden od partnerjev) mora biti vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji); oziroma v primeru tujega ponudnika da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

DOKAZILO: Potrdilo o vpisu v register.

Ekonomski in finančni položaj

P8 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD obrazec in podpisan, žigosan in priložen obrazec št. 1: Ponudba.

Tehnična in strokovna sposobnost

P9 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.

DOKAZILO: Izpolnjen ESPD obrazec in podpisan, žigosan in priložen obrazec št. 1: Ponudba.

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost, ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

NAVODILO ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani ter skenirani.

Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1  - Ponudba / Prijava

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1A - Izjava o skupni ponudbi in pooblastilo za podpis ponudbe; ponudnik ta obrazec predloži samo v primeru oddaje skupne ponudbe

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 »Ponudbeni predračun – rekapitulacija (pdf

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2a »Ponudbeni predračun – razčlenjen (xls in pdf

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD

- Potrdila ali izjave kot je zahtevano v poglavju Ugotavljanje sposobnosti in v poglavju Opis naročila - tehnične specifikacije (v kolikor ni vse razvidno iz ESPD) – potrdilo o vpisu v register JAZMP

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 6 - podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 7 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 7A - IZJAVA  po 35. členu ZIntPK,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 7B - Izjava gospodarskega subjekta

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 8 – Tehnične zahteve in specifikacije

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 8a – Podrobne tehnične zahteve in specifikacije; za tem obrazcem se priložijo še vsi dokumenti, ki so zahtevani v tehničnih specifikacijah (certifikati o medicinski ustreznosti izdelkov, podatki o krčenju materiala na katerih mora ponudnik navesti št. sklopa in zaporedno številko ponujenega izdelka)

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 9 - Izjava za predložitev vzorcev

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 10 - Vzorec pogodbe

- Katalogi in / ali prospekti za vsak ponujen sklop posebej (ponujeni izdelki iz kataloga morajo biti označeni z zaporedno številko sklopa oziroma postavke iz ponudbenega predračuna). Katalogi / prospekti morajo biti predloženi v elektronski obliki kot del ponudbene dokumentacije.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Oddaja ponudbene dokumentacije

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe.

v razdelek »Ponudbeni predračun« naloži le *.pdf obliko datoteke Povzetek ponudbenega predračuna (Rekapitulacija),

- v »Drugi dokumenti« pa naloži ostale zahtevane dokumente kot celotno ponudbo v .pdf obliki.

Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 100 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 150 MB.

Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila

- Potrošni material za radioterapijo

Količina

Naročnik pojasnjuje, da so količine potrošnih materialov za radioterapijo, navedene v tej razpisni dokumentaciji, ocenjene in temeljijo na pretekli letni porabi.

Dobava blaga se bo izvajala sukcesivno, na podlagi posameznih naročil (odpoklicev), skladno z dejanskimi potrebami naročnika.

Navedene količine ne predstavljajo zavezujoče obveznosti naročnika glede dejanskega obsega dobav, temveč služijo izključno kot podlaga za pripravo ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v času trajanja pogodbe naroči količine, ki presegajo ocenjene količine, in sicer do največ 15 % glede na skupno ocenjeno količino, ob upoštevanju, da takšno odstopanje ne pomeni bistvene spremembe pogodbe v smislu ZJN-3.

Kraj, način in roki izvajanja naročila

- Način: Sukcesivno.

- Kraj in roki:

  - Kraj izvajanja/dobave: Na naslovu naročnika.

  - Rok izvedbe: sukcesivno v trajanju pogodbe.

  - Rok dobave za posamezno naročilo: 3 tedne od naročila za vse sklope

  - Veljavnost in čas trajanja pogodbe: pogodbe začnejo veljati takoj po podpisu obeh pogodbenih strank, uporabljati pa se bodo začele od 01.09.2026 dalje in veljajo do 30.08.2028

  - Kontaktna oseba naročnika za izvajanje pogodbe je: Mojca Sluga Jamnik; e-mail: msluga@onko-i.si

VZORCI

Ponudniki morajo najkasneje do roka za odpiranje ponudb dostaviti brezplačen vzorec materiala za sklop 1: Fiksacijske maske klasične.

Za vse ostale sklope bo naročnik ponudnika naknadno pozval k predložitvi vzorca, v kolikor se v fazi ocenjevanja ponudb nivo kvalitete ponujenega izdelka ne bo mogel preveriti.

V kolikor naročnik tudi za sklop 1 na podlagi vzorca materiala in ostalih delov ponudbene dokumentacije ne bo mogel oceniti kakšen je nivo kvalitete ponujenih mask oziroma če le-te izpolnjujejo tehnične zahteve iz te razpisne dokumentacije, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi vzorcev vseh tipov mask.

Ponudniki lahko vzorce dostavijo vsak dan med 8:00 in 12:00 uro v Službo javnih

naročil Onkološkega inštituta  Ljubljana, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana (stavba B,

pritličje levo) ali pošljejo po pošti.

Obrazec št. 1

PONUDBA / PRIJAVA

Na osnovi javnega naročila št. JN-0009/2026 po odprtem postopku, za »Potrošni material za radioterapijo« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo / nismo vodilni partner (ustrezno obkrožiti);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| PONUDNIK JE MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA NE |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi, v zvezi z javnim naročilom z oznako JN-0009/2026 za »Potrošni material za radioterapijo« s polno odgovornostjo izjavljam, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali in preučili celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo seznanjeni s pogoji, zahtevami, merili, tehničnimi specifikacijami in ostalo vsebino dokumentacije ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne v Republiki Sloveniji.

Soglašamo, da:

- lahko naročnik popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko naročnik popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,

- lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Veljavnost ponudbe: 90 dni

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 1A

# IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE – SKUPINA PONUDNIKOV

V zvezi z javnim naročilom »Potrošni material za radioterapijo« naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, izjavljamo:

- da pri ponudbi oziroma izvedbi tega naročila nastopamo skupaj,

- da za izvedbo predmetnega naročila odgovarjamo solidarno.

Kot zakoniti zastopniki podjetij, ki oddajajo skupno ponudbo, pooblaščamo:

Podjetje: ___________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _________________________________,

da v imenu vseh ponudnikov podpiše ponudbo in nas zastopa nasproti naročniku v predmetnem postopku.

| Podjetje | Ime in priimek zakonitega zastopnika | Podpis in žig | Kraj in datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodilno podjetje: |  |  |  |
| Partner 1: |  |  |  |
| Partner 2: |  |  |  |
| Partner 3: |  |  |  |

Zavedamo se, da lahko kot ponudnik nastopamo zgolj v eni ponudbi. V primeru, da ponudnik nastopa v več ponudbah hkrati diskvalificira vse ponudbe v katerih nastopa.

Kraj in datum:________________________

Podpis in žig pooblaščenca:______________________

Obrazec št. 2

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

Ponudnik mora ponudbeni predračun (razčlenjen) izpolniti v Excelovi tabeli .

Ponudbeni predračun ima 7 zavihkov, za vsak sklop posebej.

Pri izpolnjevanju Ponudbenega predračuna v excelu mora ponudnik upoštevati naslednja navodila:

- Ponudnik mora Ponudbeni predračun izpolniti v elektronski obliki.

- Ponudnik izpolni stolpce od E do I.

- Ko ponudnik v programsko orodje Excel vnese vse podatke, se podatki v stolpcih  J in K  izračunajo avtomatsko.

- Ponudnik mora Ponudbenem predračunu obvezno izpolniti vse zahtevane podatke.

- Decimalna mesta se bodo pri cenah avtomatsko zaokrožila na 4 decimalna mesta, pri vrednosti pa na 2 decimalni mesti.

Ponudniki naj vseeno preverijo pravilnost izračunov in naročnika opozorijo na morebitne napake pri izračunih!

Končno vrednost iz razčlenjenega ponudbenega predračuna (Vrednost z DDV za posamezni sklop) ponudnik vpiše v spodnjo tabelo:

| Št. sklopa | Ime sklopa | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fiksacijske maske klasične |  |
| 2 | Markerji za pozicioniranje |  |
| 3 | Bolusi |  |
| 4 | Fiksacijske maske za izvajanje stereotaktičnih obsevanj s podlagami in individualnimi fiksacijskimi blazinami |  |
| 5 | Fiksacijske maske za izvajanje obsevanj v posteriorni legi |  |
| 6 | Ustniki za obsevanje v zadržanem vdihu / izdihu |  |
| 7 | Igle z markerji – fiducial markers |  |

Priloga tega dokumenta je razčlenjen ponudbeni predračun v excel obliki.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Veljavnost ponudbe je najmanj 90 dni od skrajnega roka za prejem ponudb.

Količine v excel obrazcu  so okvirne za pogodbeno obdobje in za naročnika niso obvezujoče.

| Kraj in datum: |  | Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ |  | ________________________________ |

Podpis:  ________________________3

Obrazec št. 3

ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA - ESPD

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti obrazec ESPD (Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Ponudnik mora  v obrazcu izpolniti vsa zahtevana polja.

Obrazec št. 4

MENIČNA IZJAVA

(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 002, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javni razpis Potrošni material za radioterapijo, z oznako JN-00092026

skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana št. SI56 0110 0603 0277 797, podračun pri UJP. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Veljavnost: ______________

Datum:  							                                                                         Podpis in žig:

_________________					                                                        ___________________

Obrazec št. 5

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:      (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:      (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Opomba: S predložitvijo podpisanega obrazca ESPD se šteje, da ponudnik potrjuje vsebino vzorca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Obrazec št. 6

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Podizvajalec: __________________________ __________________________

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu s 94. členom ZJN-3 zahtevamo, da naročnik ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu:

za javno naročilo Potrošni material za radioterapijo, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila Potrošni material za radioterapijo, objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od naročnika ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 7

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11 in 158/20) ter 91. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN-0009/2026, katerega predmet je »Potrošni material za radioterapijo« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika) ______________________________________

_________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 7A

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

____________________________________________________________________

(Ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam, da poslovni subjekt

__________________________________________________________________________

(Naziv poslovnega subjekta (kot izhaja iz uradnih evidenc)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/2020, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; ZIntPK).

Seznanjeni smo, da je pogodba nična, če je sklenjena v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK.

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 7B

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Gospodarski subjekt:

(naziv)

(naslov)

v zvezi z izvedbo javnega naročila: Potrošni material za radioterapijo, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in izjavljamo, da:

- nismo ruski državljani ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- nismo pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- nismo fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej,

- ne sodelujemo s podizvajalcem, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjih alinej, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Datum:

Podpis:

Obrazec št. 8

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

Splošne tehnične zahteve

POVZETEK ZAHTEV ZA NAKUP MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV ZA POTREBE NAROČNIKA:

- Artikli morajo izpolnjevati vse zahteve slovenske ter evropske zakonodaje in predvsem zahteve določene z:

  - Direktivo  SVETA EU  2010/32/EU  o izvajanju okvirnega sporazuma o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju, ki sta ga sklenila HOSPEEM in EPSU ter

  - Zakonom o medicinskih pripomočkih (Ur. l. RS, št. 40/25; ZMedPri-1),

  - veljavnimi podzakonskimi predpisi na področju medicinskih pripomočkov

  - Uredbo (EU) 2017/745,

  - Uredbo (EU) 2017/746,

  - Uredbo (EU) 2023/607,

  - Uredbo (EU) 2024/1860

  - Uredba (ES) št. 1394/2007.

- CE certifikat  - kopija predložena v ponudbi

- Izjavo EU o skladnosti - kopija predložena v ponudbi

- Kadar gre za izjemo po ZMedPri-1 in certifikat CE ni zahtevan, ustrezno obrazložitev in vse zakonsko zahtevane podatke

- Navedba odgovorne osebe za vigilanco; v primeru spremembe mora nemudoma obvestiti naročnika

- Fotokopija odločbe JAZMP o vpisu ponudnika v ustrezen register:

- proizvajalca medicinskih pripomočkov,

- pooblaščenega predstavnika proizvajalca,

- proizvajalca pripomočka izdelanega za posameznega uporabnika (custom made),

- proizvajalca sistema in paketa,

- distributerji medicinskih pripomočkov,

- uvozniki medicinskih pripomočkov,

Splošne zahteve glede varnosti in učinkovitosti medicinskih pripomočkov so določene v Prilogi I Uredbe (EU) 2017/745 in Uredbe (EU) 2017/746, kar med drugim vključuje naslednja ključna načela:

- Pripomočki morajo doseči predvideno učinkovitost ter biti zasnovani in izdelani tako, da med predvideno uporabo ne ogrožajo kliničnega stanja ali varnosti pacientov, uporabnikov ali drugih oseb. Vsako tveganje, povezano z njihovo uporabo, mora biti sprejemljivo v primerjavi s koristjo za pacienta in združljivo z visoko ravnijo varovanja zdravja in varnosti.

- Proizvajalec mora vzpostaviti, izvajati in vzdrževati sistem za obvladovanje tveganja v celotnem življenjskem ciklu pripomočka.

- Pri zasnovi in izdelavi se morajo tveganja zaradi napak pri uporabi, ki so posledica ergonomskih značilnosti pripomočka in okolja predvidene uporabe, čim bolj zmanjšati (načelo varne zasnove za paciente).

- Pri zasnovi in izdelavi se morajo upoštevati znanje, izkušnje, izobrazba, usposabljanje ter zdravstveno in fizično stanje predvidenih uporabnikov (npr. laičnih, strokovnih ali invalidnih oseb).

Izjavo ponudnika, da ponujeni pripomočki izpolnjujejo zakonske zahteve po razvrstitvi v razrede v skladu z veljavno zakonodajo:

- za medicinske pripomočke v razrede I, IIa, IIb ali III v skladu s pravili iz Priloge VIII k Uredbi (EU) 2017/745;

- za in vitro diagnostične medicinske pripomočke v razrede A, B, C ali D v skladu s pravili iz Priloge VIII k Uredbi (EU) 2017/746.

Ponudnik pri predložitvi seznama ponujenih medicinskih pripomočkov posreduje tudi podatek v kateri razred medicinski pripomoček spada.

Splošne zahteve so povzete po prilogah k uredbam EU. Skladno z zakonom morajo ponudniki predložiti tudi ustrezna navodila v slovenskem jeziku, ustrezno pakiranje in označevanje pripomočkov.

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz Povabila k oddaji ponudbe.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

Obrazec št. 8a

PODROBNE TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

Splošno

Dobavitelj mora imeti na zalogi mesečno zalogo naslednjih materialov:

- Fiksacijska maska PR 5 mikroperforirana ( minimalno 50 kom)

- Set za fiksacijo bolnikove glave in vratu s trodelno masko (združljiv s podlago Encompass SRS Fibreplast System podjetja CQMedical (minimalno 50 kom)

- Samolepilna plastična žička (enakovredno kot npr. Beekley CT spot line) minimalno 20 kom

- Samolepilni točkasti kožni označevalci (enakovredno kot npr. Beekley X spot minimalno 10 kom

- Vse tri tipe bolusov ( minimalno 10 kom)

SKLOP 1: FIKSACIJSKE MASKE KLASIČNE

1. OPIS:

- Material za izdelavo mask mora biti termoplastičen;

- Material mora biti mikroperforiran;

- Material mora imeti dva različna premaza, in sicer: na strani, ki je v direktnem kontaktu z bolnikovo kožo, mora imeti mehak poliuretanski premaz, na zunanji strani, kjer bodo oznake za obsevanje, mora imeti gladek premaz (enakovredno kot na primer material Posicast-Plus podjetja CQMedical);

- Morajo imeti radiotransluscentne (prepusten za sevanje) L profile za pripenjanje na obstoječe podlage, ki jih imamo na oddelku (podlage podjetja CQMedical);

- Material mora biti rezan na ustrezne oblike (glej razpredelnico: oblika maske);

- Material se ne sme prijemati na kožo ali na lase;

- Po oblikovanju materiala in hlajenju mora le-ta ohraniti obliko (minimalno krčenje);

- Maska ne sme imeti ostrih robov;

- Material mora biti ustrezne debeline (enakovredno kot npr. CQMedical maske z debelino 2.3mm)

- Glede na to, da je pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov):

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček

  - namen uporabe

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca)

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov;

- Ponudnik mora v ponudbi priložiti podatke o krčenju materiala.

2. OBLIKE MASK (po obliki in materialu enakovredne kot naslednje CQMedical maske):

- Fiksacijska maska oblike PR 5 mikroperforirana z L profili Posicast-Plus

- Fiksacijska maska oblike PR 55 mikroperforirana z L profili (otroške dolge) Posicast-Plus

- Fiksacijska maska oblike PR 33 mikroperforirana z L profili (otroške kratke) Posicast-Plus

- Fiksacijska maska oblike PR 44 mikroperforirana z L profili Posicast-Plus

- Fiksacijska maska oblike PR 8 mikroperforirana z L profili Posicast-Plus

| Oblika maske (po obliki in materialu enakovredne kot npr. CQMedical maske Posicast plus): | Okvirna količina v komadih za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Fiksacijska maska PR 5 mikroperforirana | 2.500 kom |
| Fiksacijska maska PR 55 mikroperforirana | 30 kom |
| Fiksacijska maska PR 33 mikroperforirana | 30 kom |
| Fiksacijska maska PR 44 mikroperforirana | 800 kom |
| Fiksacijska maska PR 8 mikroperforirana | 100 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 2: MARKERJI ZA POZICIONIRANJE

1. OPIS:

- Vsi pripomočki so za enkratno uporabo;

- Glede na to, da so pripomočki namenjeni izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca);

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov.

a.)   Samolepilna plastična žička

- Samolepilna plastična žička za označevanje na bolniku (npr. brazgotine, bezgavke ...)

- Širina žičke 2,0 mm

- Višina 1 mm

- Oblika polkrogla

- Dobro lepljenje, enostavna za trganje na določene dolžine

- Žička mora po trganju ohraniti svojo obliko in robovi se ne smejo dvigovati nad  označen nivo

- Primerna za uporabo na CT (enakovredno kot npr. Beekley CT spot line)

b.)  Samolepilni točkasti kožni označevalci

- Samolepilni kožni označevalci za označevanje referenčnih točk na bolniku

- Debelina radiopačne kroglice 1,5 mm

- Primerna za uporabo na CT (enakovredno kot npr. Beekley X spot )

c.) Samolepilne prozorne vodoodporne zaščitne nalepke

- Samolepilne prozorne vodoodporne zaščitne nalepke za zaščito oznak na koži bolnika

- Velikost samolepilne prozorne vodoodporne zaščitne nalepke 1,5 cm x 5,0 cm

- Primerna za daljšo uporabo na koži (enakovredno kot npr. Beekley PointGuards Original)

d.) Samolepilni trak za zaščito ostrih robov

- Samolepilni trak za zaščito ostrih robov pri izdelavi fiksacijskih mask

- Velikost traku: širina 2,5 cm (enakovredno kot npr. Beekley Tender Touch ali Unger Softstrip)

| Markerji za pozicioniranje: | Okvirna količina za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Samolepilna plastična žička (enakovredno kot npr. Beekley CT spot line) | 3.500 metrov |
| Samolepilni točkasti kožni označevalci (enakovredno kot npr. Beekley X spot ) | 45.000 kom |
| Samolepilne prozorne vodoodporne zaščitne nalepke (enakovredno kot npr. Beekley PointGuards Original) | 15.000 kom |
| Samolepilni trak za zaščito ostrih robov (enakovredno kot npr. Beekley Tender Touch) | 40 metrov |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 3: BOLUSI

- Bolus mora biti izdelan iz materiala, ki se uporablja pri obsevanju bolnikov;

- Izdelan mora biti iz čvrstega homogenega gela, ki se lahko oblikuje na poljubne oblike in ki se po oblikovanju ne deformira;

- Material se ne sme deformirati na toploti;

- Izdelan mora biti iz materiala s specifično gostoto čim bližje oz. čim bolj podobno specifični gostoti vode;

- Dobavljiv mora biti v izvedbi z ovojem in brez ovoja (enakovredno kot npr.: »Bolus with skin« in »Skin-less bolus« proizvajalca Action);

- Bolus brez ovoja mora biti lepljiv v taki meri, da ni potrebne dodatne pritrditve le-tega oz.lepljenja na bolnikovo kožo in/ali fiksacijski pripomoček;

- Dobavljiv mora biti v debelini 0,5 cm in 1,0 cm;

- Dobavljiv mora biti v velikosti minimalno 30 x 30 cm;

- Glede na to, da je pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca).

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov.

| Bolus: | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Bolus z ovojem debeline 0,5 cm (enakovredno kot npr. »Bolus with skin« proizvajalca Action) | 300 kom |
| Bolus z ovojem debeline 1,0 cm (enakovredno kot npr. »Bolus with skin« proizvajalca Action) | 200 kom |
| Bolus brez ovoja debeline 0,5 cm (enakovredno kot npr. »Skin-less bolus« proizvajalca Action) | 120 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 4: FIKSACIJSKE MASKE ZA IZVAJANJE STEREOTAKTIČNIH OBSEVANJ S PODLAGAMI IN INDIVIDUALNIMI FIKSACIJSKIMI BLAZINAMI

1. OPIS FIKSACIJSKIH MASK ZA IZVAJANJE STEREOTAKTIČNIH OBSEVANJ:

- Material za izdelavo mask mora biti termoplastičen;

- Material se ne sme prijemati na kožo ali na lase;

- Po oblikovanju materiala in hlajenju mora le-ta ohraniti obliko;

- Material mora biti rezan na ustrezne oblike;

- Maske morajo imeti ustrezne radiotransluscentne (prepustne za sevanje) profile za pripenjanje na obstoječe podlage, ki jih imamo na oddelku (podlage Encompass  podjetja Qfix);

- Maske morajo imeti odprtino za obraz;

- Maske morajo imeti integriran sistem za zategovanje in popuščanje maske med obsevanjem (enakovredno kot npr. Assure Open View - Split S-frame RT-B889KYCF2 Fibreplast, Split S-frame Micro Perf Head Only with Integrated Shim, 3.2 mm);

- Maske morajo imeti ustrezne radiotransluscentne (prepustne za sevanje) profile za pripenjanje na obstoječo podlago, ki jo imamo na oddelku (podlaga  Portrait MR Intracranial Head&Neck device podjetja Qfix);

- Maske morajo imeti odprtino za obraz;

- Material mora biti rezan na ustrezne oblike;

- Material mora biti ustrezne debeline in imeti mora integriran sistem za zategovanje in popuščanje maske med obsevanjem (enakovredno kot npr. Assure Open View - Variable Perf RT-A892KYSDF Fibreplast, S-frame Variable Perf Head & Shoulder with Integrated Shim, 3.2 mm)

- Glede na to, da je pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca);

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov;

- Ponudnik mora v ponudbi priložiti podatke o krčenju materiala.

2. OBLIKE MASK:

- Set za fiksacijo bolnikove glave in vratu, za enega bolnika, mora vsebovati:

- Set za fiksacijo bolnikove glave in vratu s trodelno masko (fiksacijo za okcipitalni del glave, fiksacijo za čelo in brado ter fiksacijo za usta);

- Set mora vsebovati zaščitno kapo za lase;

- Združljiv s podlago Encompass SRS Fibreplast System podjetja Qfix.

- Set za fiksacijo bolnikove glave, vratu in ramen, za enega bolnika, mora vsebovati:

- Set za fiksacijo bolnikove glave, vratu in ramen z dvodelno masko (fiksacijo za okcipitalni del glave, fiksacijo za čelo, brado in ramena ter fiksacijo za usta);

- Set mora vsebovati zaščitno kapo za lase;

- Združljiv s podlago Portrait MR Intracranial Head&Neck device podjetja Qfix.

| Vsebina seta za fiksacijo bolnika | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Set za fiksacijo bolnikove glave in vratu s trodelno masko (združljiv s podlago Encompass SRS Fibreplast System podjetja Qfix) | 1000 kom |
| Set za fiksacijo bolnikove glave, vratu in ramen z dvodelno masko (združljiv s podlago Portrait MR Intracranial Head&Neck device podjatja Qfix) | 100 kom |

- Podlage (po obliki in materialu enakovredne kot Silverman Head Supports in Silverman Q Head Supports):

| Vsebina seta podlag za bolnika (enakovredno kot npr.) | Okvirna količina v setih za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Silverman Head Supports RT-4491R2 | 4 sete |
| Silverman Q Head Supports RT-4491-Q1 RT-4491-Q2 RT-4491-Q3-2G RT-4491-Q4-2G RT-4491R-M RT-4491R-M2 | 2 seta |

- Individualne fiksacijske blazine (enakovredno kot npr. MOLDCARE® Cushions ) združljive s podlago Portrait MR Intracranial Head&Neck device podjetja Qfix

| Oblike idividulanih blazin (enakovredno kot npr. MOLDCARE® Cushions) | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| RT-4492U 20 cm x 35 cm | 50 kom |
| RT-4492M 20 cm x 45 cm | 50 kom |
| RT-4492C Head & Shoulder S-frame | 50 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 5: FIKSACIJSKE MASKE ZA IZVAJANJE OBSEVANJ V POSTERIORNI LEGI

1. OPIS FIKSACIJSKIH MASK ZA IZVAJANJE OBSEVANJ V POSTERIORNI LEGI:

- Material za izdelavo mask mora biti termoplastičen;

- Material se ne sme prijemati na kožo;

- Po oblikovanju materiala in hlajenju mora le-ta ohraniti obliko;

- Maske morajo imeti ustrezne radiotransluscentne (prepustne za sevanje) profile za pripenjanje na obstoječe podlage, ki jih imamo na oddelku (podlage  Sagittilt Prone Breast Solution podjetja Orfit);

- Material mora biti rezan na ustrezne oblike;

- Glede na to, da je pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca);

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov;

- Ponudnik mora v ponudbi priložiti podatke o krčenju materiala.

| Oblika maske (po obliki in materialu enakovredne kot 2-points hybrid hip mask za podlago Sagittilt Prone Breast Solution podjetja Orfit ): | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Maske (po obliki-pravokotne in materialu enakovredne kot 2-points hybrid hip mask za podlago Sagittilt Prone Breast Solution podjetja Orfit) | 20 kom |
| Zaščitno pregrinjalo za blazino za glavo, ki je del podlage Sagittilt | 7.200 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 6: USTNIKI ZA OBSEVANJE V ZADRŽANEM VDIHU/IZDIHU

- Set ustnikov (enakovredno kot npr. ABC Mouthpiece Filter Kit, podjetja Aktina Medical) za izvajanje obsevanj v globokem vdihu/izdihu;

- Set je za enkratno uporabo pri bolniku;

- Set mora vsebovati filter, nosno sponko, ustnik in cevko;

- Set mora biti povezljiv z obstoječim Elekta ABC sistemom, ki ga uporabljamo na oddelku;

- Glede na to, da je pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca);

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov.

| Ustniki za obsevanje v zadržanem vdihu/izdihu | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
|  | 1.000 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 7: IGLE Z MARKERJI (fiducial markers FM)

OPIS:

- FM so namenjeni za označevanje tumorjev v sklopu slikovno vodenega obsevanja

- FM morajo dopuščati slikanja z MRI do oz. je enako 3 T;

- FM morajo biti jasno vidni na kV slikah pridobljenih na CT simulatorju;

- Artefakt (standardna deviacija »pixel values« v okolici zrna ) na kV slikah pridobljenih na CT simulatorju mora biti čim manjši;

- FM morajo biti vidni na kV in MV slikah obsevalnih aparatov;

- FM morajo zagotavljati čim bolj stabilno pozicijo znotraj tumorja v katerega so bile implantirani;

- FM so dobavljeni v sklopu z votlimi iglami dolžine 20 cm z G=/ali več kot 17;

- Igle morajo vsebovati mandren, ki dopušča iztisk markirnega zrna iz  votle konice igle;

- Igle z mandrenom morajo zagotavljati, da zrno ne izpade iz igle;

- Distančnik mora omogočati stabilno lego mandrena v igli;

- Mandren mora biti nekoliko daljši od igle (ne več kot 4mm) tako, da pride povsem do konca konice igle oziroma je lahko, ko se odstrani distančnik in iztisne zlato zrno, daljši za 1-2 mm;

- Markirna zrna naj ne bodo krajša od 3 mm in ne daljša od 5 mm;

- Vsi pripomočki so za enkratno uporabo;

- Glede na to, da so pripomočki namenjeni izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca);

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov.

| Igle z markerji | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Fiducial markers | 2.000 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

# Obrazec št. 9

# IZJAVA

Spodaj podpisani zastopnik/pooblaščenec ponudnika izjavljam:

- da bomo, v kolikor bo naročnik tako zahteval, dostavili po 1 vzorec za vsak ponujeni izdelek, in sicer v roku petih (5) delovnih dni od prejema zahteve s strani naročnika.

- Vzorce za ponujene izdelke bomo imeli na zalogi.

- da bomo, v kolikor naročnik ponujenega materiala še ne pozna, na željo naročnika poslali večjo količino vzorcev željenega materiala, da jih bo lahko preizkusil.

- da smo seznanjeni s tem, da bo naročnik zahtevo za vzorec poslal na elektronsko pošto katero smo navedli v kontaktne podatke za naročilo vzorca.

- da smo seznanjeni s tem, da v kolikor ne bomo predložili vzorca na podlagi zahteve ter v roku iz te izjave, da bomo izločeni iz postopka nadaljnjega ocenjevanja za sklop, za katerega nismo predložili vzorca.

| Kontaktni podatki za naročilo vzorca: |  |
| --- | --- |
| Ime in Priimek: |  |
| Email: |  |

Kraj in datum: ..............................................		Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:       							..................................................................

Podpis: .....................................................

# Obrazec št. 10

VZOREC POGODBE

Ponudnik mora izpolniti rumeno označena polja in podpisati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA,  Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktorica Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. prav.

Identifikacijska št. za DDV: SI34052674

Matična št.: 5055733

(v nadaljnjem besedilu naročnik oz. kupec)

in

______________________________________________________________

ki ga/jo zastopa _________________________________________________

Identifikacijska št. za DDV: _______________

Matična št.: _______________

(v nadaljnjem besedilu prodajalec oz. ponudnik/dobavitelj)

skleneta naslednjo

POGODBO

O NAKUPU POTROŠNIH MATERIALOV ZA RADIOTERAPIJO

I. Podlaga za sklenitev pogodbe

- člen

Podlaga za sklenitev pogodbe je:

-	izveden postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za »Potrošni material za radioterapijo«, št. JN-0009/2026; Obvestilo o javnem naročilu, je bilo dne ______________ objavljeno na Portalu javnih naročil RS (enaročanje) pod št.:______________ in na evropskem portalu TED pod št.: _________________.

-	ponudba ponudnika z dne____________ oddana za predmetno javno naročilo;

-	dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, potrjena s strani izbranega ponudnika.

II. Veljavnost pogodbe

- člen

Pogodba prične veljati, ko jo podpišejo zastopniki vseh pogodbenih strank in ob izročitvi inštrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, uporabljati pa se začne  01.09.2026 in velja do 31.08.2028.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

III. Predmet pogodbe, količine, cene,  dobava in kvaliteta blaga

- člen

Predmet pogodbe so stalne dobave potrošnik materialov za radioterapijo, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Naročnik in ponudnik/dobavitelj sklepata pogodbo za posamezne sklope, ki so opredeljeni v prilogi k tej pogodbi.

Cene iz ponudbe so fiksne za obdobje 12 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe. Po preteku tega obdobja, se lahko na zahtevo dobavitelja, pogodbeno dogovorjene cene spremenijo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004), pri čemer se uporabi indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije in ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen življenjskih potrebščin, ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz zgornjega odstavka.

Sprememba cene je možne le ob soglasju obeh pogodbenih strank in mora biti dogovorjena v obliki sklenitve aneksa k pogodbi.

Ta določba se smiselno uporablja v primeru znižanja denarnih obveznosti.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški, povezani z dobavo blaga, stroški pakiranja, embalaže, vse potrebne storitve in vsi morebitni drugi stroški.

Končne cene blaga so oblikovane na podlagi paritete DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms 2000) lokacija naročnika, razloženo.

V predračunu (priloga k pogodbi) so za vsak posamezni sklop navedene tudi cene in okvirne količine za obdobje veljavnosti pogodbe, ki pa za naročnika niso zavezujoče.

Če se v času trajanja posamezne pogodbe spremeni zakon, ki ureja davek na dodano vrednost in sprememba zakona vpliva na višino davčne stopnje za blago, ki je predmet pogodbe, se lahko cene iz ponudbe popravijo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Okvirna pogodbena vrednost je _______________ EUR brez DDV oziroma ______________________ EUR z DDV.

| Številka/naziv sklopa | Okvirna pogodbena vrednost v EUR z DDV (pogodbeno obdobje) |
| --- | --- |

Ponudnik se zavezuje, da bo izvrševal dobavo v roku treh (3) tednov od prejema naročila.

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dostavljal in razložil v prostorih Onkološkega inštituta Ljubljana, Zaloška cesta 2 – stavba H, 1. klet.

Dobavitelj je dolžan v rokih, navedenih v prejšnjem odstavku, dobaviti celotno količino naročenega blaga, razen če se s skrbnikom pogodbe na strani naročnika ne dogovori drugače.

Dobavljeno blago mora v celoti ustrezati tehničnim specifikacijam in zahtevam iz razpisne dokumentacije, v skladu s podanim opisom predmeta naročila in mora po kakovosti v celotnem obdobju trajanja pogodbe biti enako ocenjevanemu izdelku.

IV. Podizvajalci

4. člen

Prodajalec bo izpolnil obveznosti, prevzete s to pogodbo, s/brez podizvajalcev: (ustrezno označi-v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci se to briše)

  - podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

  - podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

– glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

– glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

V. Skrbniki pogodbe

5.člen

Skrbnika pogodbe pri izvajanju pogodbe sta:

- za naročnika: ______________ , tel: __________________

- za ponudnika: ______________, tel: __________________

VI. Plačilni pogoji in način plačila

6. člen

Dobavitelj enkrat tedensko izstavi naročniku zbirni račun na podlagi dobavnic, ki jih je ob dobaviteljevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik.

Naročnik se obvezuje plačati dobavljeno blago v roku 60 dni od pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun dobavitelja št. _______________________, odprt pri __________________.

V kolikor je v času izvajanja tega javnega naročila s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja le-ta.

V primeru zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

VII. Zavarovanje posla

7. člen

Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi pogodbe o nakupu potrošnih materialov za radioterapijo predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV za obdobje dveh (2) let.

Če je skupna pogodbena vrednost  do 25.000,00 EUR z DDV, lahko ponudnik naročniku predložiti bianco menico z menično izjavo.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po zadnjem dnevu veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini zahtevanih v razpisni dokumentaciji, okvirnem sporazumu in pogodbi. Ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

VIII. Varovanje zaupnih podatkov

8. člen

Vsi podatki in informacije, ki jih pogodbeni stranki prejmeta druga od druge v okviru te pogodbe, se uporabljajo samo za namene izvršitve pogodbenih obveznosti in so zaupne narave. Pogodbeni stranki sta zavezani k varovanju zaupnosti teh podatkov tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe iz kateregakoli razloga.

9. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se zavedata pomembnosti zaščite pravice  do zasebnosti in sta seznanjeni z veljavni zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalec se zaveda, da bi pri opravljanju svojih pogodbenih nalog, lahko prišlo do obdelave podatkov zaposlenih, pacientov ter drugih oseb, ki so bodisi posredno, bodisi neposredno vključene v dejavnosti OI. Iz tega razloga bosta oba skrbnika te pogodbe in osebe odgovorne za operativno izvedbo te pogodbe poskrbele, da bo vsak delavec izvajalca, pred uvedbo v delo, podpisal izjavo o varovanju osebnih podatkov pri naročniku.

Izvajalec je s podpisom te pogodbe seznanjen, da pomeni razkrivanje in posredovanje zgoraj navedenih podatkov nepooblaščenim osebam oz. nepravilno postopanje s temi podatki ali zloraba teh podatkov, hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.  Izvajalec je za navedeno kršitev lahko odškodninsko in kazensko odgovoren pri čemer obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem izvajanja pogodbenih obveznosti.

IX. Odstop od pogodbe, protikorupcijska klavzula, razvezni pogoj

10. člen

Odstop te pogodbe tretjemu v primeru statusnih sprememb prodajalca je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Odstop od pogodbe je možen na podlagi določil, ki jih ureja obligacijski zakonik.

11. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko katerakoli od pogodbenih strank brez  navedbe razloga odstopi od pogodbe, vendar mora o tem pisno obvestiti nasprotno stranko najmanj tri (3) mesece pred nameravanim odstopom. Odpovedni rok prične teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto.

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

12. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

VI. Končne določbe

13. člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v duhu dobrih poslovnih običajev.

V primeru, da spora ne rešita sporazumno, je za razrešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Pri razlagi teh pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe, se upošteva razpisna in ponudbena dokumentacija ter vse priloge, ki so sestavni del te pogodbe.

14. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po dva (2) izvoda.

PRILOGE:

- ponudbeni predračun

| Št. pogodbe: V/na: ______________, dne _________ Dobavitelj: .............................................. ............................................. ............................................. | Št. pogodbe: 03 – ZŠK – ___ / 2026 V Ljubljani, dne ........................ Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana Zlata Štiblar Kisić direktorica |
| --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci;

- Obrazec se izpolni, natisne, podpiše in žigosa.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

4 Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.