## Sklop 1
NAROČNIK: | UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, TRŽAŠKA CESTA 25, LJUBLJANA
OPREMA: | Merilna oprema za merjenje nanometerskih RF integriranih vezij, SKLOP 1 RF analizator signalov
PONUDNIK:
Zap. št. | OPREMA | enota | količina | Cena na enoto (brez DDV v EUR) | Skupaj (brez DDV v EUR) | DDV | Skupaj (z DDV v EUR) | Ponujeno blago- navedba modela/tipa in opis karakteristik
Sklop 1 | RF analizator signalov | kos | 1 |  |  | 22% | 0
4 vhodi ali več
Vhodna impedanca 50 Ohm.
Frekvenčni obseg 10 GHz ali več (za vsak kanal)
Prikaz signalov v časovnem in frekvenčnem prostoru
Možnost IQ demodulacije
Pasovna širina IQ demodulacije najmanj 100MHz (možnost kasnejšega povečanja pasovne širine IQ demodulacije z nakupom ustrezne programske licence, ki ni del tega naročila)
Vgrajen strojni DDC za pasovno širino do 160 MHz
Licenca za programski pospeševalnik za širokopasovno analizo
Občutljivost:
- pri 10 GHz boljša od -130 dBm/Hz (brez povprečenja)
SSB fazni šum:
- pri 1 GHz in 10 kHz odmika: ≤ -120 dBc/Hz (tipično)
- pri 1 GHz in 10 MHz odmika: ≤ -143 dBc/Hz (nominalno)
Pasovna širina analiznega spektra: 100 MHz (možnost kasnejšega povečanja z nakupom ustrezne programske licence, ki ni del tega naročila)
Meritev faznega šuma
SKUPAJ PONUDBENA CENA (brez DDV)
SKUPAJ PONUDBENA CENA (z DDV)
Priloga: tehnične specifikacije ponujene opreme

## Sklop 2
NAROČNIK: | UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, TRŽAŠKA CESTA 25, LJUBLJANA
OPREMA: | Merilna oprema za merjenje nanometerskih RF integriranih vezij, SKLOP 2 RF generator signalov
PONUDNIK:
Zap. št. | OPREMA | enota | količina | Cena na enoto (brez DDV v EUR) | Skupaj (brez DDV v EUR) | DDV | Skupaj (z DDV v EUR) | Ponujeno blago- navedba modela/tipa in opis karakteristik
Sklop 2 | RF generator signalov | kos | 1 |  |  | 22% | 0
Frekvenčno območje: 100 kHz do najmanj 12.5 GHz
Najmanj 2 fazno koherentna RF izhoda
Izhodna impedanca: 50 Ohm
Možnost IQ modulacije
Pasovna širina IQ modulacije: najmanj 100MHz z možnostjo povečanja
Podpora modulacijam: AM, FM, fazna modulacija;
Frekvenčna ločljivost boljša ali enaka 0,01 Hz;
Nastavljiv izhodni nivo od 0dB do -115 dB v korakih manjših od 1 dB;
Izhodna moč: vsaj +18 dBm do 10 GHz;
Vhod za zunanji modulacijski signal
Multi funkcijski generator
Vmesniki: USB, LAN (LXI) in GPIB ali enakovredno;
SSB fazni šum (tipični) pri 10 GHz in 10 kHz odmika: ≤ -110 dBc/Hz;
SSB fazni šum (tipični) pri 10 GHz in 100 kHz odmika: ≤ -120 dBc/Hz.
Spektralna čistost pri 10GHz:
-neharmonični signali: <-70dBc
-harmonični signali: <-50dBc
SKUPAJ PONUDBENA CENA (brez DDV) | [6 empty] | 0
SKUPAJ PONUDBENA CENA (z DDV) | [6 empty] | 0
Priloga: tehnične specifikacije ponujene opreme
Note on G5: Priporočljivo je, da naročnik v ponudbeni predračun navede davčno stopnjo za posamezno vrsto blaga

## Sklop 3
NAROČNIK: | UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, TRŽAŠKA CESTA 25, LJUBLJANA
OPREMA: | Merilna oprema za merjenje nanometerskih RF integriranih vezij, SKLOP 3 DODATNA OPREMA
PONUDNIK:
Zap. št. | OPREMA | enota | količina | Cena na enoto (brez DDV v EUR) | Skupaj (brez DDV v EUR) | DDV | Skupaj (z DDV v EUR) | Ponujeno blago- navedba modela/tipa in opis karakteristik
Sklop 3 | Dodatna oprema: | kos |  |  |  | 22%
RF multipleksor za priklop do 8 RF signalov na dva izhoda. Multiplexer mora delovati v frekvenčnem področju DC do 26 GHz ali več pri pravilno zaključenih terminalih z možnostjo programske izbire kateri par vhodov je priključen na izhoda.
Vsi potrebni 50 Ohmski RF kabli (3.5mm) za priklop 8 signalov na vhode multiplekserja ter 2 za priklop izhodov Multiplekserja na 2 analizatorjeva vhoda.
SKUPAJ PONUDBENA CENA (brez DDV) | [6 empty] | 0
SKUPAJ PONUDBENA CENA (z DDV) | [6 empty] | 0
Priloga: tehnične specifikacije ponujene opreme