## REKAPITULACIJA
PRE-BOJ, gradbeni inženiring, d.o.o.
Langusova ulica 17c
4240 Radovljica
INVESTITOR:
OBČINA RIBNICA Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica
OBJEKT:
REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA VODOVODA NA ODSEKU PRIGORICA
ŠT. NAČRTA
4024_C (park)
REKAPITULACIJA
C. | NAČRT CESTE št. 076/2025 z JR ter ostalimi zaščitami vodov (TK, NN) | 0
MK. | NAČRT MK št. 4024-C-2/1 | 0
FK | fekalna kanalizacija | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
| nepredvidena dela - 5 % | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
| DDV: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## Cesta
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
11 221 | kos | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | 18 |  | 0
* | kos | Zakoličba točk zunanje ureditve | 79 |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
12 211 | kos | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | 2 |  | 0
12 212 | kos | Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih | 3 |  | 0
12 231 | m1 | Demontaža jeklene varnostne ograje | 8 |  | 0
12 322 | m2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | 2364 |  | 0
12 372 | m2 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | 67 |  | 0
12 382 | m1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele od 6 cm do 10 cm | 100 |  | 0
12 391 | m1 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | 62 |  | 0
12 431 | m1 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm (telekomunikacije) | 4 |  | 0
12 432 | kos | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm (telakomunikacije) | 2 |  | 0
12 498 | m1 | Porušitev in odstranitev ograje in nižjih zidov | 20 |  | 0
12 498 | m1 | Odstranitev in odvoz žive meje, sshranjene za ponovno zasaditev in ponovna zasaditev | 35 |  | 0
12 498 | m3 | Rušitev obstoječega kamnitegazidu višine do 1,0 m | 10 |  | 0
* | m2 | Odstranitev tlakovcev na delu obstoječih dvorišč, v območju cestnih priključkov (širine do 2 m) in priprava na ponovno uporabo | 185 |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.1 | IZKOPI |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
21 114 | m3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | 122 |  | 0
21 224 | m3 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | 2312 |  | 0
21 993 | m3 | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije | 20 |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
22 112 | m2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 3120 |  | 0
2.3 | LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTERSKE PLASTI |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
23 315 | m2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 18 kN/m2 | 1680 |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
24 475* | m3 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 45 cm (KNM 0-100 mm), z utrjevanjem do predpisane trdnosti | 1543 |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
25 111 | m2 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno | 260 |  | 0
25 151 | m2 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 260 |  | 0
2.9 | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
29 112 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m | 762 |  | 0
29 124 | t | Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km | 4924 |  | 0
* | m3 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm (asfalt) | 236 |  | 0
* | m3 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm (beton) | 14 |  | 0
* | m3 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm (izkop III) | 2312 |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
3.1 | NOSILNE PLASTI |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
31 132 | m3 | Izdelava nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca iz kamnine v debelini 20 do 30 cm (v območju pločnika do 40 cm), z utrjevanjem do predpisane trdnosti, vključno s pripravo finega planuma | 674 |  | 0
31 552 | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (cestni priključki preko pločnika, navezave dvorišč) | 232 |  | 0
31 554 | m2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm | 1892 |  | 0
3.2 | OBRABNE PLASTI |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
32 232 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 30 mm (NAVEZAVE DVORIŠČ) | 142 |  | 0
32 256 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 5 cm (PLOČNIK) | 492 |  | 0
32 277 | m2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 3,5 cm | 1892 |  | 0
32 492 | m2 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | 2124 |  | 0
3.4 | TLAKOVANE OBRABNE PLASTI |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
34 161* | m2 | Izdelava obrabne plasti iz granitnih kock velikosti 8 cm / 8 cm / 8 cm, prilepljene na betonsko podlago, z lepilom debeline 3 cm - nekrčljiva mikroarmirana polimerna malta, stiki zapolnjeni z nekrčljivo mikroarmirano polimerno malto (TLAKOVAN PLOČNIK, CESTA) | 279 |  | 0
34 331 | m2 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona, stiki zapolnjeni s peskom (NAVEZAVA DVORIŠČ V OBMOČJU PRIKLJUČKOV), predhodno demontirani tlakovci | 79 |  | 0
34 821 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti 30 cm/30 cm/8 cm, stiki zapolnjeni s peskom (ČEPASTA STRUKTURA STANDARDNIH TAKTILNIH OZNAK) | 6 |  | 0
34 821 | m2 | Izdelava tlakovane obrabne plasti iz plošč iz cementnega betona velikosti 30 cm/30 cm/8 cm, stiki zapolnjeni s peskom (REBRASTA STRUKTURA STANDARDNIH TAKTILNIH OZNAK) | 2.6 |  | 0
34 911 | m2 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) 4-8 mm, v debelini 3 cm (TLAKOVANJE DVORIŠČ V OBMOČJU PRIKLJUČKOV) | 79 |  | 0
34 913 | m2 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementnega betona C25/30, v debelini 20 cm | 293 |  | 0
3.5 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
35 214 | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 570 |  | 0
35 235* | m1 | Dobava in vgraditev predfabriciranih lamel iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm | 441 |  | 0
3.6 | BANKINE |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
36 131 | m1 | Izdelava bankine iz drobljenca široke do 0,50 m | 48 |  | 0
36 133 | m1 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 m do 1,00 | 62 |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
4.1 | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
* | m1 | Izdelava mulde iz bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4 debeline 3 cm in bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 debeline 6 cm, na utrjeno podlago, široke 50 cm, globoke 5 cm (po datajlu iz načrta, asfalt upoštevan v voziščnih konstrukcijah) | 3 |  | 0
* | m1 | Izdelava tlakovane mulde širine 50 cm, iz granitnih kock 8/8/8 cm prilepljenih na betonsko podlago (C25/30, 20 cm) z lepilom debeline min 3 cm - nekrčljiva mikroarmirana polimerna malta, stiki zapolnjeni z nekrčljivo mikroarmirano polimerno malto | 65 |  | 0
* | m2 | Izdelava podložne plasti za tlakovano muldo iz cementnega betona C25/30, v debelini 20 cm | 49 |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
* | m2 | Sanacija ometa kamnite ograje pred mostom v (P18), za stopnjo izpostavljenosti XF4 | 35 |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
* | m1 | Izdelava kamnito-betonskega zidu, oblikovanje in armatura po obstoječem (P11 levo), dolžina 11 m, širina 40 cm, svetla višina do 80 cm, podzemni betonski del 60 cm | 11 |  | 0
* | m1 | Izdelava betonskega zidu, oblikovanje po obstoječem (P13 levo), dolžina 4 m, širina 30 cm, svetla višina do 60 cm, podzemni betonski del 60 cm | 4 |  | 0
* | m1 | Izdelava betonskega zidu obloženega z granitnimi kockami, oblikovanje po obstoječem (P15 levo), dolžina 9 m, širina 40 cm, svetla višina do 50 cm, podzemni betonski del 60 cm | 9 |  | 0
* | m1 | Izdelava kamnito-betonskega zidu (P16-P17), lomljenec d=30-50 cm, 70% kamna, 30 % betona C25/30, armatura Q385, dolžina 7 m, širina 40 cm, svetla višina do 80 cm, podzemni betonski del 60 cm | 11 |  | 0
5.10. | OPREMA PARKA |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
* | kos | Dobava in zasaditev drevesa (lipa - Tilia platyphillos oz. po navodilih investitorja), premer debla min. 20 cm, sadilna jama po navodilih arborista, min. 15 m3 | 2 |  | 0
* | kos | Parkovna klop dolžine ca. 160 cm, z naslonjalom (kovinsko ogrodje, lesene letve), skladno z urbano opremo Občine Ribnica | 2 |  | 0
6. | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
6.1 | POKONČNA OPREMA CEST |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
61 112 | kos | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 30 cm | 4 |  | 0
61 217 | kos | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | 4 |  | 0
61 652 | kos | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 2, premera 600 mm (2102) | 2 |  | 0
61 723* | kos | Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 2, velikost 600 / 600 mm (2x2421, 2x2422, 2x2431, 2x2433) | 8 |  | 0
* | kos | Ponovna namestitev predhodno demontiranega prometnega znaka | 4 |  | 0
* | kos | Prikazovalnik hitrosti z vgrajenim mikrovalovnim radarjem hitrosti (kot napr. MHP 50-z všečkom) | 1 |  | 0
6.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČIH |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
62 122 | m1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 12 cm | 576 |  | 0
62 168* | m2 | Izdelava tankoslojnih prečnih in drugih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm (PREHODI, STOP črte) | 48 |  | 0
62 168* | m2 | Izdelava tankoslojnih prečnih in drugih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm (12x PIKTOGRAM KOLESA št. 5609-1, zunanjuh dimenzij 90x80 cm, bele barve) | 9 |  | 0
62 168* | m2 | Izdelava tankoslojnih prečnih in drugih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm (GRBINA, BUS) | 27.5 |  | 0
62 252 | m1 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | 571 |  | 0
6.4 | OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
64 281 | kos | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m | 2 |  | 0
64 445 | m1 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 | 8 |  | 0
6.6 | DRUGA PROMETNA OPREMA CEST |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
* | kos | Dobava in montaža komplet nadstrešnice na avtobusnem postajališču dimenzij 6,04 x 1,67 x 2,58 m, vključno s temeljno ploščo, oblikovanje skladno z urbano opremo Občine Ribnica | 2 |  | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
7.2 | ELEKTOENERGETSKI VODI (CESTNA RAZSVETLJAVA) |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
* | m1 | Izdelava kanalizacije CR iz cevi iz polietilena, premera 110 mm (PE HD 110, rdeča), premer cevi po zahtevi upravljalca | 407 |  | 0
* | m1 | Obetoniranje cevi CR PE HD 110 z s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta | 383 |  | 0
* | kos | Dobava in vgraditev prefabriciranega temelja za drog cestne razsvetljave z vključenim jaškom za priklop, ca. 70x40x70 cm | 14 |  | 0
* | m1 | Dobava in ozemljitev kabelske kanalizacije cestne razsvetljave z valjancem FeZn 24x4 mm | 407 |  | 0
* | m1 | Dobava in vgradnja signalnega traku (NN) | 407 |  | 0
7.3 | TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
* | m1 | Izdelava (prestavitev) kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 110 mm (PE HD 110), premer cevi po zahtevi upravljalca (OCENA) | 200 |  | 0
* | m1 | Obetoniranje cevi CR PE HD 110 z s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta (OCENA) | 200 |  | 0
* | m1 | Dobava in vgradnja signalnega traku (TK, KKS) | 220 |  | 0
* | m1 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm | 7 |  | 0
* | kos | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | 7 |  | 0
* | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 600/600 mm | 7 |  | 0
* | kos | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | 3 |  | 0
* | kos | Dvig obstoječega jaška iz cementnega betona, na novo višino | 5 |  | 0
7.9 | PRESKUSI, NADZOR, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
Šifra | Enota | Opis dela | Količina | Cena / enoto | Znesek
79 514 | kos | Geodetski posnetek in vpis v kataster GJI (samo JR) | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6. | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 22 % DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0

## MK
MK. | METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  |  | CENA
| Opombe: |  |  |  |  | DA=1,NE=0 | 1
Izvajalec naj pred podano oceno del opravi ogled na terenu
V ceni cevi kanalizacije naj se upošteva vse fazonske kose in tesnilni material.
V izkopih in zasipih je upoštevan le del poglobitve pod gredo ceste, ki je upoštevana v POPISU CESTE
Št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Strojni izkop zemljine III. kategorije, za jarke, globine od 0,76 do 2,0 m (za poglobitev kanala) | m3 | 325 |  | 0
2 | Strojni izkop zemljine IV. kategorije, za jarke, globine od 0,76 do 2,0 m (za poglobitev kanala) | m3 | 50 |  | 0
3 | Strojni izkop zemljine V. kategorije, za jarke, globine od 0,76 do 2,0 m (za poglobitev kanala) | m3 | 5 |  | 0
4 | Strojni izkop zemljine III. kategorije, za jarke, globine od 2,01 do 3,0 m (ponikovalnica) | m3 | 125 |  | 0
5 | Strojni izkop zemljine IV. kategorije, za jarke, globine od 2,01 do 3,0 m (ponikovalnica) | m3 | 20 |  | 0
6 | Strojni izkop zemljine V. kategorije, za jarke, globine od 2,01 do 3,0 m (ponikovalnica) | m3 | 5 |  | 0
4 | Dobava in izdelava vodotesne kanalizacije iz polnostenskih PVC cevi, trdnosti SN8. Cevi morajo biti izdelane v skladu z SIST EN 1401-1. Cevi se stikujejo z gumi tesnili. DN110 | m1 | 4 |  | 0
8 | Dobava in izdelava vodotesne kanalizacije iz polnostenskih PVC cevi, trdnosti SN8. Cevi morajo biti izdelane v skladu z SIST EN 1401-1. Cevi se stikujejo z gumi tesnili. DN160 | m1 | 100 |  | 0
9 | Dobava in izdelava vodotesne kanalizacije iz polnostenskih PVC cevi, trdnosti SN8. Cevi morajo biti izdelane v skladu z SIST EN 1401-1. Cevi se stikujejo z gumi tesnili. DN200 | m1 | 120 |  | 0
10 | Dobava in izdelava vodotesne kanalizacije iz polnostenskih PVC cevi, trdnosti SN8. Cevi morajo biti izdelane v skladu z SIST EN 1401-1. Cevi se stikujejo z gumi tesnili. DN250 | m1 | 112 |  | 0
11 | Izdelava, dobava in vgradnja BC jaška. Krožnega premera 80 cm, globine do 1,0 m | kos | 2 |  | 0
12 | Izdelava, dobava in vgradnja BC jaška. Krožnega premera 80 cm, globine od 1,01 m do 1,5 m | kos | 3 |  | 0
13 | Izdelava, dobava in vgradnja BC jaška. Krožnega premera 100 cm, globine od 1,01 m do 1,5 m | kos | 4 |  | 0
14 | Izdelava, dobava in vgradnja BC jaška - pesklov. Krožnega premera 50 cm, globine do 1,0 m | kos | 5 |  | 0
15 | Izdelava, dobava in vgradnja BC jaška-peskolov. Krožnega premera 50 cm, globine od 1,01 m do 1,5 m | kos | 7 |  | 0
16 | PVC koleno DN160 90° | kos | 5 |  | 0
17 | PVC koleno DN160 45° | kos | 5 |  | 0
18 | PVC koleno DN160 30° | kos | 5 |  | 0
19 | PVC koleno DN160 15° | kos | 5 |  | 0
20 | PVC koleno DN200 90° | kos | 5 |  | 0
21 | PVC koleno DN200 45° | kos | 5 |  | 0
22 | PVC koleno DN200 30° | kos | 5 |  | 0
23 | PVC koleno DN200 15° | kos | 5 |  | 0
24 | PVC odcep 45° DN200/160 | kos | 5 |  | 0
25 | Izvedba ponikovalnice PON1, komplet z AB temeljem C16/32 iz betonske cevi premera 1500 mm globine 3 m, z izdelavo prebojev; sistem 3 ponikovalnic; 3x 1,00 m polna BC cev 6x 1,00 m perforirana BC cev V kompletu z izdelavo pokrova, po detajlu 3.06, št. načrta 4024-C-2/1 V kompletu z LTŽ pokrovom pokrovom 60/60 nosilnost D400 V kompletu z drenažnim obsipom 16-32mm | kpl | 1 |  | 0
26 | Izvedba ponikovalnice PON2, komplet z AB temeljem C16/32 iz betonske cevi premera 1500 mm globine 3,3 m, z izdelavo prebojev; sistem 2 ponikovalnic; 2x 1,00 m polna BC cev 4x 1,00 m perforirana BC cev V kompletu z izdelavo pokrova, po detajlu 3.06, št. načrta 4024-C-2/1 V kompletu z LTŽ pokrovom pokrovom 60/60 nosilnost D400 V kompletu z drenažnim obsipom 16-32mm | kpl | 1 |  | 0
27 | Izvedba ponikovalnice PON3, komplet z AB temeljem C16/32 iz betonske cevi premera 1500 mm globine 3 m, z izdelavo prebojev; sistem 3 ponikovalnic; 3x 1,00 m polna BC cev 6x 1,00 m perforirana BC cev V kompletu z izdelavo pokrova, po detajlu 3.06, št. načrta 4024-C-2/1 V kompletu z LTŽ pokrovom 60/60 nosilnost D400 V kompletu z drenažnim obsipom 16-32mm | kpl | 1 |  | 0
28 | Izvedba ponikovalnice PON4, komplet z AB temeljem C16/32 iz betonske cevi premera 1200 mm globine 3 m, z izdelavo prebojev; ; 1x 1,00 m polna BC cev 1x 1,00 m perforirana BC cev V kompletu z izdelavo pokrova, po detajlu 3.07, št. načrta 4024-C-2/1 V kompletu z LTŽ pokrovom 60/60 nosilnost D400 V kompletu z drenažnim obsipom 16-32mm | kpl | 1 |  | 0
29 | Razbremenilni obroč iz AB C25/30, 70/100 cm | kos | 5 |  | 0
30 | Razbremenilni obroč iz AB C25/30, 100/140 cm | kos | 9 |  | 0
31 | Obbetoniran ventiliran pokrov iz duktilne litine, krožnega premera 600 mm, z avtomatskim vzmetnim zaklepom in EPDM protihrupnim obročem, nosilnosti D400 KN, po EN 124-2, z napisom Kanalizacija | kos | 9 |  | 0
32 | LTŽ vtočna rešetka za požiralnik, dimenzij 400 x 400mm, vgrajena v AB venec, z nosilnostjo D400 Vbočena rešetka za vgradnjo v muldo | kos | 7 |  | 0
33 | LTŽ vtočna rešetka za požiralnik, dimenzij 400 x 400mm, vgrajena v AB venec, z nosilnostjo D400 Ravna rešetka za vgradnjo na vozišče | kos | 11 |  | 0
34 | LTŽ vtočna "ROBNA" rešetka dimenzij 400 x 400mm z nosilnostjo C250 | kos | 7 |  | 0
35 | Kanaleta Hauraton FASERFIX SUPER 150 tip 01, kanaleta je izdelana iz betona armiranega z vlakni, razred obremenitve od A 15 - F 900 po DIN V 19580/EN 1433, CE-skladno, z okvirjem iz galvaniziranega jekla, s SIDE-LOCK brezvijačnim sistemom za pričvrstitev rešetk, z možnostjo dodatnih 8. vijakov na meter dolžine . Okvir za pričvrstitev rešetke višine minimalno 40 mm in sidran v telo kanalete minimalno 130 mm, debelina stene 45 mm, razred gorljivosti A1 (negorljiv), presek odvodnjavanja 205 cm2, dimenzije kanalet so D/Š/V 1000/240/255 mm ali enakovredno | m1 | 8 |  | 0
36 | Peskolov za kanaleto Hauraton FASERFIX SUPER 150 tip 01, izdelan iz betona armiranega z vlakni, razred obremenitve od A 15 - F 900 po DIN V 19580/EN 1433, CE-skladno, z okvirjem iz galvaniziranega jekla, s SIDE-LOCK brezvijačnim sistemom za pričvrstitev rešetk, z možnostjo dodatnih 8. vijakov na meter dolžine . Okvir za pričvrstitev rešetke višine minimalno 40 mm in sidran v telo kanalete minimalno 130 mm, debelina stene 45 mm, razred gorljivosti A1 (negorljiv), presek odvodnjavanja 205 cm2, dolžine 500 mm ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
37 | Obbetoniranje MK cevi na delih kjer je nadkritje manjše od 75 cm | m | 230 |  | 0
38 | Izdelava navezave na obstoječi jašek MK | kos | 1 |  | 0
39 | Dobava in montaža PVC žabjega pokrova DN250 | kos | 1 |  | 0
40 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije | m1 | 336 |  | 0
41 | Pregled kanalizacije s fotorobotom, videoposnetek | kpl | 1 |  | 0
42 | Preizkus vodotesnosti omrežja | m1 | 336 |  | 0
43 | Geodetski posnetek in vpis v kataster GJI | kpl | 1 |  | 0
|  |  | METEORNA KANALIZACIJASKUPAJ |  | 0

## FK
KANALIZACIJA
Št. pos. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Cena brez DDV
Rekapitulacija
I. | Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
V. | Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
VI. | Skupaj ODCEPI: |  |  |  | 0
VII | skupaj OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
| Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov | m1 | 300 |  | 0
| Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 15 |  | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
02.2 | Strojni izkop jarka globine od 0 do 4 m širine dna do 0,8 m z nakladnjem na kamion in odvozom na začasno deponijo izvajalca.
| - izkop v zemljini III. Ktg (50% izkopa) | m3 | 697.5 |  | 0
| - izkop v zemljini V. ktg (50% izkopa) | m3 | 697.5 |  | 0
| Varovanje gradbene jame jarka za kanalizacijo z dvostranskim opažem. Varovanje se izvede po potrebi. Varovanje se izvede v bližini obstoječih objektov v naselju Sajevec in kjer to oceni geolog. Varovanje vključuje vsa dela povezana z opaževanjem kot so: najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje opažev po zaključku ipd.. Globina jarka do 4,0 m. Obračun na vgrajen m2 opaža. | m2 | 290 |  | 0
02.4 | Ročni izkop jarka globine 0-2m z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo izvajalca. Predvsem izkop v bližini komunalnih vodov. | m3 | 70 |  | 0
02.6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 240 |  | 0
02.7 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico. Z razgrinjanjem in komprimacijo. Peščena posteljica je iz frakcije 4-16 mm, debeline 10 cm. | m3 | 24 |  | 0
02.8 | Dobava peska frakcije 4-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 20 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 135 |  | 0
02.9 | Zasipavanje jarka, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, z dovozom z začasne deponije. Količina velja za vgrajen material. | m3 | 1236
| - z izkopanim materialom 50% | m3 | 618 |  | 0
| - z novim materialom 50% | m3 | 618 |  | 0
02.10 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo izvajalca do 10 km, vključno z rapostiranje in takso deponije | m3 | 777 |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 250, standard EN 1401-1 , na peščeno posteljico vključno s koleni in kardanskim spojem. Fekalni kanal. | m1 | 90 |  | 0
| Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih gladkih kanalizacijskih cevi SN8 DN 315, standard EN 1401-1 , na peščeno posteljico vključno s koleni in kardanskim spojem. Fekalni kanal. | m1 | 210 |  | 0
04.2 | Nabava, dobava in vgradnja poliesterskih revizijskih jaškov fi 1000 mm, SN 10000. Mulda je oblikovana s poliestersko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume. Debelina stene 9mm.
| jašek DN 1000 gl. od 2-4 m | kos | 12 |  | 0
04.5 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm EN 124 D 400 kN s protihrupnim vložkom, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov (kot napr. Pamrex). Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Skupaj z razbremenilno ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. LTŽ pokrovi jaškov na cestni površini morajo imeti vsaj 10 letno garancijo proti hrupu. | kos | 12 |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
V. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Izvedba križanja z različnimi nizkonapetostnimi kablovodi (NN, SN, TK, …) | kos | 12 |  | 0
05.2 | Izvedba križanja z vodovodom in vodovodnimi priključki. | kos | 5 |  | 0
05.4 | Zaščita kablovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 50 |  | 0
05.5 | Zaščita vodovoda za čas gradnje pri vzporednem poteku ob odprtem jarku. | m | 50 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
VI. | ODCEPI ZA PRIKLJUČITEV HIŠNIH PRIKLJUČKOV
06.1 | Odcepi za sanitarne hišne priključke - priklop PVC DN 160 na PVC DN 250 in DN 315 vi dolžini do 5 m: - zemeljska dela z odstranitvijo asfalta in roba pločnika (kjer je potrebno) za izvedbo kanalizacijskega priključka s strojnim izkopom dna š= 60 cm in povp. globine 1,50 m, v terenu III. in V. kategorije, z odvozom viška materiala na stalno gradbeno deponijo, vključeni stroški deponije, brežine se izvajajo v naklonu 75°, ročno planiranje dna jarka +/-3 cm po proj. padcu, izdelava posteljice debeline 10 cm, obsipa višine 20 cm nad temenom, skupaj z zasipom jarka s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Po opravljenih delih vzpostavitev prvotnega stanja. - nabava in montaža cevnega materiala, cevi PVC DN 160 | kos | 17 |  | 0
06.3 | Dobava in montaža priključnega kosa DN 315/160 priključek pod kotom 45°. Izvedba priklopa na obstoječo cev hišnega priključka, z vsemi potrebnimi deli ina materiali. | kos | 13 |  | 0
| Dobava in montaža priključnega kosa DN 250/160 priključek pod kotom 45°. Izvedba priklopa na obstoječo cev hišnega priključka, z vsemi potrebnimi deli ina materiali. | kos | 4 |  | 0
VI. | Skupaj ODCEPI: |  |  |  | 0
VII | OSTALO
| Črpanje talne vode v gradbeni jami pri izvedbi zemeljskih del (obračun po dejanskem stanju). | ur | 1 |  | 0
| Geodetski posnetek novega stanja | kos | 1 |  | 0
| Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m | 300 |  | 0
Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.
| - PVC DN 250mm | m | 90 |  | 0
| - PVC DN 315mm | m | 210 |  | 0
| Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in vse cevne odseke. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m | 300 |  | 0
VII | skupaj OSTALO |  |  |  | 0