## Control (hidden)
CONTROL Cables | Product Code | Delivery 31.8.2016 [m] | Quantity in ft | Delivery 31.1.2017 [m] | Quantity in ft | Delivery 31.6.2017 [m] | Quantity in ft | Delivery 1.3.2018 [m] | Quantity in ft | Remarks | NEK Item | Sum Lenght [ft]
1-2-14AWG | C53-0020 | 2134.1463 | 7000 | 3048.7805 | 10000 | 2134.1463 | 7000 | 1097.561 | 3600 |  | 123084 | 27600
1-5-14AWG | C53-0050 |  |  | 0 |  | 2134.1463 | 7000 | 1097.561 | 3600 |  | 123704 | 10600
1-7-14AWG | C53-0070 |  |  | 10670.7317 | 35000 | 10670.7317 | 35000 | 3048.7805 | 10000 |  | 118722 | 80000
1-9-14AWG | C53-0090 | 2134.1463 | 7000 | 5487.8049 | 18000 | 5487.8049 | 18000 | 2134.1463 | 7000 |  | 123085 | 50000
1-12-14AWG | C53-0120 |  |  | 1829.2683 | 6000 | [5 empty] | 120302 | 6000
1-19-14AWG | C53-0190 |  |  | 2439.0244 | 8000 | 2439.0244 | 8000 |  |  | Change: 1-19-14AWG instead of 1-14-14AWG | 120303 | 16000
1-2-10AWG | C51-0020 | 1829.2683 | 6000 | [7 empty] | 120304 | 6000
1-3-10AWG | C51-0030 | 1097.561 | 3600 | [7 empty] | 124712 | 3600
1-9-10AWG | C51-0090 | 3658.5366 | 12000 | [6 empty] | New Item | 410947 | 12000
1-12-12AWG | C52-0120 | 1097.561 | 3600 | 3048.7805 | 10000 | 3048.7805 | 10000 |  |  |  | 410965 | 23600
1-9-12AWG | C52-0090 | 1097.561 | 3600 | [7 empty] | 410964 | 3600
WIRE
1-1-14AWG | A82-0146 | 3048.7805 | 10000 | [6 empty] | New Item | 120307 | 10000
Total Lenght of all cables [m]
155396.3415

## Instrument (hidden)
Instrument Cables | Product Code | Delivery 31.8.2016 [m] | Quantity in ft | Delivery 31.1.2017 [m] | Quantity in ft | Delivery 31.6.2017 [m] | Quantity in ft | Delivery 1.3.2018 [m] | Quantity in ft | Remarks | NEK Item | Sum Lenght [ft]
1p-16AWG | I46-0021 | 3048.7805 | 10000 | 19817.0732 | 65000 | 19817.0732 | 65000 | 3048.7805 | 10000 |  | 120217 | 150000
2p-16AWG | I46-5700 | 2134.1463 | 7000 | 2134.1463 | 7000 | 1097.561 | 3600 | 1097.561 | 3600 | Change in first delivery: from 1 to 1,5 km | 124711 | 21200
4C-16AWG | I46-3433 | 1524.3902 | 5000 | [6 empty] | New Item | 120230 | 5000
4p-16AWG | I46-5844 | 1097.561 | 3600 | [6 empty] | New Item | 120232 | 3600
12C-16AWG | I46-3449 | 1097.561 | 3600 | [6 empty] | New Item | 120233 | 3600

## Power (hidden)
Power Cables | Product Code | Delivery 31.8.2016 [m] | Quantity in ft | Delivery 31.1.2017 [m] | Quantity in ft | Delivery 31.6.2017 [m] | Quantity in ft | Delivery 1.3.2018 [m] | Quantity in ft | Remarks | Nek Item | Sum Lenght [ft]
1-3-10AWG | P62-0114 | 1097.561 | 3600 | [7 empty] | 154810 | 3600
1-3-8AWG | P62-0084 | 1615.8537 | 5300 | 3048.7805 | 10000 | [5 empty] | 401016 | 15300
1-3-6AWG | P62-0064 | 1097.561 | 3600 |  |  | 2256.0976 | 7400 | 1219.5122 | 4000 | Change: additional delivery of 1 km | 409804 | 15000
1-1-500kcmil | P62-3806 | 4573.1707 | 15000 | [6 empty] | Change:from 1,5 to 3 km | 410945 | 15000
1-1-350kcmil | P62-3846 | 1097.561 | 3600 | [7 empty] | 149750 | 3600
1-3-4/0 AWG | P62-0404 | 2134.1463 | 7000 | [6 empty] | Change: from 1 to 1,5 km | 118632 | 7000
1-3-1/0 AWG | P62-0104 | 1097.561 | 3600 | [6 empty] | New Item | 118712 | 3600
1-4-2 AWG | P62-5124 | 1097.561 | 3600 | [6 empty] | New Item | 153406 | 3600
1-3-4 AWG | P62-0044 | 1097.561 | 3600 | [7 empty] | 125173 | 3600
1-4-1/0 AWG | P62-5040 | 914.6341 | 3000 | [6 empty] | New Item | 149752 | 3000
MV Cables
1-3-4/0 | 8 kV | [6 empty] | 1219.5122 | 4000 |  | 410944 | 4000

## Cable Delivery Table Price List
Cable Delivery Table
|  | Delivery 30.10.2026 | Delivery 31.3.2027 | Delivery 30.10.2027 | Delivery 31.3.2028
CONTROL Cables
| Product Code | Quantity in ft | Quantity in ft | Quantity in ft | Quantity in ft | Sum Lenght [ft] Calculated
1-2-14AWG | C53-0020 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 35000
1-3-14AWG | C53-0030 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000
1-5-14AWG | C53-0050 | 5000 | 2500 | 2500 | 0 | 10000
1-2-12AWG | C52-0020 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
1-3-12AWG | C52-0030 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 5000
1-4-12AWG | C52-0040 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
1-5-12AWG | C52-0050 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000
1-2-10AWG | C51-0020 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000
1-3-10AWG | C51-0030 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
1-5-10AWG | C51-0050 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
WIRE
1-1-14AWG | A82-0146 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | 15000
1-1-16AWG | A82-0166 | 10000 | 2500 | 2500 | 0 | 15000
INSTRUMENT Cables
1-2-16AWG | I46-0020 | 3000 | 2000 | 2000 | 0 | 7000
1-2-16AWG,sh | I46-0021 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 15000
1-3-16AWG,sh | I46-0031 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
1-4-16AWG,sh | I46-3433 | 3000 | 2000 | 2000 | 0 | 7000
1-5-16AWG,sh | I46-3444 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 5000
1-7-16AWG,sh | I46-3425 | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 5000
1-9-16AWG,sh | I46-3447 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 5000
12C-16AWG,sh | I46-3449 | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 5000
15C-16AWG,sh | I46-3450 | 3000 | 2000 | 0 | 2000 | 7000
19C-16AWG,sh | I46-3451 | 3000 | 2000 | 0 | 2000 | 7000
27C-16AWG,sh | I46-5979 | 3000 | 2000 | 0 | 2000 | 7000
37C-16AWG,sh | I46-5980 | 3000 | 2000 | 0 | 2000 | 7000
4p-16AWG, posh | I46-5844 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 5000
7p-16AWG, posh | I46-5702 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 5000
9p-16AWG, posh | I46-5988 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 5000
12p-16AWG, posh | I46-5703 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 5000
19p-16AWG, posh | I46-5990 | 2000 | 0 | 3000 | 0 | 5000
37C-18AWG, sh | I57-0371 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 5000
3p-18AWG, posh | I57-0034 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 3000
4p-18AWG, posh | I57-0044 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 3000
12p-18AWG, posh | I57-0124 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000
19p-18AWG, posh | I57-0194 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000
POWER Cables
1-3-10AWG | P62-0114 | 3000 | 5000 | 3000 | 3000 | 14000
1-4-10AWG | P62-0116 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
1-3-12AWG | P62-0124 | 3000 | 5000 | 3000 | 3000 | 14000
1-4-12AWG | P62-0126 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
1-4-8AWG | P62-5036 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 6000
1-3-2/0AWG | P62-0204 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
1-4-2/0AWG | P62-5041 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
1-4-4/0AWG | P62-5043 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000
1-4-1/0AWG | P62-5040 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
1-3-1AWG | P62-3119 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
1-4-1AWG | P62-5039 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
1-3-2AWG | P62-0024 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
POWER Cables 8kV
1-1-350kcmil | P45-0352 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000