## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080118-056-26
NAKUP SISTEMA ZA STIMULACIJO GLOBOKIH MOŽGANSKIH JEDER
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | Vgradni material - nevrostimulatorji z možnostjo programiranja anodne in katodne stimulacije | Nepolnilni nevrostimulatorji | Omogočati morajo tehnologijo, ki preko vsajene stalne usmeritvene DBS elektrode omogoča programiranje anodne in katodne stimulacije ter programiranje vsakega kontakta posebej, neodvisno. Tehnologija mora omogočati bipolarno stimulacijo ter mora imeti integrirano vizualizacijo anatomskih struktur bolnika. Omogočati morajo pogojno MR slikanje celotnega telesa pri jakosti magneta 1.5 T | BSCI: M365DB14160 ali enakovredno |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 98987
20 |  | Polnilni nevrostimulatorji | Omogočati morajo življenjsko dobo vsaj 20 let, omogočati morajo tudi pogojno MR slikanje celotnega telesa pri jakosti magneta 1.5 T. Omogočati morajo tehnologijo, ki preko vsajene stalne usmeritvene DBS elektrode omogoča programiranje anodne in katodne stimulacije ter programiranje vsakega kontakta posebej, neodvisno. Tehnologija mora omogočati bipolarno stimulacijo ter mora imeti integrirano vizualizacijo anatomskih struktur bolnika. | BSCI: M365DB12160 ali enakovredno |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 98988