OBR-5

STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE

Ponudba za vzdrževanje po principu vse vključeno mora zajemati:

- Preventivno vzdrževanje, ki vključuje stroške dela in menjavo nadomestnih delov po navodilih proizvajalca;

- Izvajanje varnostnih pregledov in kontrola kvalitete aparatov;

- Nadomestne dele, ki so potrebni za odpravo okvar, ki so nastale pri pravilni uporabi sistema, vključno z zamenjavo, RTG cevi in detektorjev;

- Stroške dela, ki so potrebni za odpravo okvar, ki so nastale pri pravilni uporabi sistema;

- Nameščanje programske opreme, varnostnih popravkov in posodobitev ki izboljšajo varnosti, zaščito in delovanje sistema;

- Zagotovljeno obdobje od prejema pravilne in popolne pisne prijave napake na opremi do povratnega klica dežurne službe izvajalca naročniku, v kolikor izvajalec klica ne prevzame takoj;

- Zagotovljeno obdobje od trenutka prejema pravilne in popolne pisne prijave napake do pričetka njenega odpravljanja s pomočjo daljinskega servisa ali servisa na terenu, če daljinski servis ni na voljo;

- Vsi stroški serviserja na poti (kilometrina, dnevnica, čas na poti…).

Aparati, ki so predmet vzdrževanja po principu vse vključeno so navedeni v dokumentu OBR-3 Predračun. V primeru, da bo naročnik v času trajanja okvirnega sporazuma nabavil novo opremo proizvajalca Siemens Healthineers si pridržuje pravico, da takšno opremo z aneksom vključi v okvirni sporazum, po predhodni ponudbi.

Če proizvajalec preneha zagotavljati zalogo rezervnih delov, zaradi česar odprava morebitnih okvar na posamezni opremi ni več mogoča, in je oprema v statusu EOS, se takšna oprema z aneksom k okvirnemu sporazumu izloči iz vzdrževanja. Posledično se ustrezno zniža tudi mesečni pavšal. Prav tako se oprema izloči iz vzdrževanja ter se posledično zniža mesečni pavšal, če se naročnik tekom izvajanja okvirnega sporazuma odloči, da opreme ne bo več uporabljal.

Ponudnik k ponudbi priloži izjavo proizvajalca, da je usposobljen in pooblaščen za izvajanje servisnih storitev na aparatih proizvajalca Siemens Healthineers.

ODZIVNI ČAS IN IZVRŠITEV POPRAVILA:

- Odzivni čas po prejemu pisnega obvestila (čas, ko serviser pokliče naročnika): najpozneje v dveh (2) urah;

- Odzivni čas za začetek aktivnosti: maksimalno 18 delovnih ur – ure štete v rednem delovnem času od 7.00 do 17.00 ure;

- Izvršitev popravila: bo izvedena v roku 10 delovnih dni od prejema obvestila, oziroma v krajšem roku v primeru nujnih situacij.

Kraj in datum: ________________                                                 Žig in podpis: ____________