## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-06/26
Predmet JN: | SRČNI SPODBUJEVALNIKI
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | odprti postopek
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.5

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | SRČNI SPODBUJEVALNIKI
* | 1. | podsklop: podsklop: Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta I. |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta I.
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Količina v komisijskem skladišču | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Srčni spodbujevalnik SSIR (AAIR/VVIR) varianta I. | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 80 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda ravna za pasivno fiksacijo v atrij (J ukrivljena) ali v prekat (ravna) | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 80 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: podsklop: Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta II. |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Srčni spodbujevalniki –SSIR (AAIR/VVIR) varianta II.
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Količina v komisijskem skladišču | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Srčni spodbujevalnik SSIR (AAIR/VVIR) varianta II. | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 90 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda ravna za pasivno fiksacijo v atrij (J ukrivljena) ali v prekat (ravna) | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 90 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: podsklop: Srčni spodbujevalnik SSIR varianta III. |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Srčni spodbujevalnik SSIR varianta III.
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Količina v komisijskem skladišču | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Srčni spodbujevalnik SSIR varianta III. | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda ravna za pasivno fiksacijo v atrij (J ukrivljena) ali v prekat (ravna) | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: podsklop: Srčni spodbujevalnik DDDR varianta I. |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Srčni spodbujevalnik DDDR varianta I.
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Količina v komisijskem skladišču | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Srčni spodbujevalnik DDDR varianta I. | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda ravna za pasivno fiksacijo v atrij (J ukrivljena) ali v prekat (ravna) | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: podsklop: Srčni spodbujevalnik DDDR varianta II. |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Srčni spodbujevalnik DDDR varianta II.
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Količina v komisijskem skladišču | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Srčni spodbujevalnik DDDR varianta II. | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 100 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda ravna za pasivno fiksacijo v atrij (J ukrivljena) ali v prekat (ravna) | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali prekat | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 5 | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: podsklop: Srčni spodbujevalnik DDDR varianta III. |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Srčni spodbujevalnik DDDR varianta III.
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Količina v komisijskem skladišču | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Srčni spodbujevalnik DDDR varianta III. | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 3 | KOS | 25 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij (J ukrivljena) ali v prekat | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 3 | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v atrij ali v prekat | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 3 | KOS | 25 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: podsklop: Srčni spodbujevalnik za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu MRI 3 T, varianta IV.. |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Srčni spodbujevalnik za spodbujanje desnega prekata na izbranem mestu MRI 3 T, varianta IV..
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Količina v komisijskem skladišču | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Srčni spodbujevalnik | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 1 | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Preddvorni elektrodni vod za varno snemanje MR | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 2 | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Elektrodni vod za stimuliranje na izbranem mestu v desnem prekatu | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 4 | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Vodilni kateter | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 4 | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Rezilo | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 4 | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Nastavek za meritve | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  | 2 | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | ICD KARDIOVERTER VGRADNI DEFIBRILATOR
* | 1. | podsklop: podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, osnovni model |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, osnovni model
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kardioverter vgradni - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, osnovni model | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda prekatna (enoprekatni ICD) - aktivna fiksacija | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, možnost varnega slikanja MRI, konektor DF 4 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, možnost varnega slikanja MRI, konektor DF 4
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kardioverter vgradni - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, pro MRI | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda prekatna (enoprekatni ICD) - aktivna fiksacija | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, dodatne funkcije |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, dodatne funkcije
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kardioverter vgradni - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, dodatne funkcije | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda prekatna (enoprekatni ICD) - aktivna fiksacija | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Elektroda prekatna (enoprekatni ICD) - pasivna fiksacija | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR-DX) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR-DX) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kardioverter vgradni - defibrilator - ICD (VR) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda prekatna (enoprekatni ICD) z možnostjo dve-votlinske diagnostike - aktivna fiksacija pro MRI | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Pripadajoča prenosna naprava za napredno daljinsko spremljanje statusa implantiranega sistema in prenos podatkov v servisni center | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Pripadajoča žica (stilet) | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (DR) osnovni model |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (DR) osnovni model
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kardioverter vgradni - defibrilator - ICD (DR) osnovni model | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda prekatna (enoprekatni ICD) - aktivna fiksacija | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Elektroda atrijska (enoprekatni ICD) - aktivna fiksacija | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (DR) pro MRI, z možnostjo spremljanja na daljavo |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (DR) pro MRI, z možnostjo spremljanja na daljavo
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kardioverter vgradni- defibrilator - ICD (DR) pro MRI | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda prekatna (enoprekatni ICD) - aktivna fiksacija pro MRI | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Elektroda atrijska - aktivna fiksacija, pro MRI pri ICDju za DDD(R ) stimulacijo | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Pripadajoča prenosna naprava za napredno daljinsko spremljanje statusa implantiranega sistema in prenos podatkov v servisni center | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Pripadajoča žica (stilet) | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (DR) pro MRI, z možnostjo spremljanja na daljavo |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (DR) pro MRI, z možnostjo spremljanja na daljavo
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Implantabilni kardioverter in defibrilator tipa DDD MRI 3T z možnostjo spremljanja bolnika na daljavo | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Atrijska bipolarna elektroda z aktivno fiksacijo | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Pripadajoča aktivna elektroda s DF4 konektorjem | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Pripadajoča prenosna naprava za napredno daljinsko spremljanje statusa implantiranega sistema in prenos podatkov v servisni center ali možnost vklopa spremljanja na daljavo prek aplikacije na bolnikovem telefonu | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Pripadajoča žica (stilet) | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | ELEKTRODE, UVAJALA IN POTROŠNI MATERIAL ZA ZAČASNE SPODBUJEVALNIKE
* | 1. | podsklop: podsklop: Set za uvajanje trajnega spodbujevalnika |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Set za uvajanje trajnega spodbujevalnika
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za uvajanje trajnega spodbujevalnika | V skladu z zahtevami iz specifikacij. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  |  | kos | 650 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: podsklop: Uvajala za elektrode ICD- jev |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Uvajala za elektrode ICD- jev
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set uvajala za elektrode ICD | V skladu z zahtevami iz specifikacij. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  |  | kos | 30 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: podsklop: ELEKTRODA Z NAPIHLJIVIM BALONČKOM ZA ZAČASNO TRANSVENSKO ELEKTROSTIMULACIJO SRCA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: ELEKTRODA Z NAPIHLJIVIM BALONČKOM ZA ZAČASNO TRANSVENSKO ELEKTROSTIMULACIJO SRCA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Elektroda z napihljivim balončkom za začasno transvensko elektrostimulacijo srca, 5 FR | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 40 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: podsklop: RAVNA ELEKTRODA ZA ZAČASNO TRANSVENSKO ELEKTROSTIMULACIJO SRCA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: RAVNA ELEKTRODA ZA ZAČASNO TRANSVENSKO ELEKTROSTIMULACIJO SRCA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Elektroda ravna za začasno transvensko elektrostimulacijo srca, 6FR | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektroda ravna za začasno transvensko elektrostimulacijo srca, 5FR | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | kos | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: podsklop: SET ZA PERKUTANO VSTAVLJENJE ZAČASNEGA SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: SET ZA PERKUTANO VSTAVLJENJE ZAČASNEGA SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za perkutano vstavljanje začasnega srčnega spodbujevalnika | V skladu z zahtevami iz specifikacij. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  |  | kos | 40 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop IV.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| IV. | IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA (LOOP RECORDER)
* | 1. | podsklop: podsklop: IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA (LOOP RECORDER) |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA (LOOP RECORDER)
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Implantabilni snemalnik srčnega ritma | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Možnost oddaljenega spremljanja bolnika | V skladu z zahtevami iz specifikacij. |  |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop V.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| V. | POSEBNA UVAJALA ZA SPODBUJANJE PREVODNEGA SISTEMA
* | 1. | podsklop: podsklop: POSEBNA UVAJALA ZA SPODBUJANJE PREVODNEGA SISTEMA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: POSEBNA UVAJALA ZA SPODBUJANJE PREVODNEGA SISTEMA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Katetri za uvajanje elektrode za spodbujanje | V skladu z zahtevami iz specifikacij |  |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Set za uvajanje elektrode v koronarni sinus | V skladu z zahtevami iz specifikacij |  |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VI.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VI. | POSEBNA ELEKTRODA ZA SPODBUJANJE PREVODNEGA SISTEMA
* | 1. | podsklop: podsklop: Elektroda za spodbujanje prevodnega sistema za pozicioniranje v predel LBB |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: Elektroda za spodbujanje prevodnega sistema za pozicioniranje v predel LBB
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Elektroda za spodbujanje prevodnega sistema za pozicioniranje v predel LBB | V skladu z zahtevami iz specifikacij |  |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VII.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VII. | KABLI ZA TESTIRANJE - MERILNI KABLI ZA PSA MERITVE
* | 1. | podsklop: PODSKLOP: KABLI ZA TESTIRANJE - MERILNI KABLI ZA PSA MERTIVE ZA OPREMO RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | PODSKLOP: KABLI ZA TESTIRANJE - MERILNI KABLI ZA PSA MERTIVE ZA OPREMO RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kabel za testiranje srčnih spodbujevalnikov, ICD in CRT | kompatibilen s programatorjem proizvajalca Biotronik | V skladu z zahtevami iz specifikacij |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kabel za testiranje srčnih spodbujevalnikov, ICD in CRT | kompatibilen s programatorjem proizvajalca Medtronic | V skladu z zahtevami iz specifikacij |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kabel za testiranje srčnih spodbujevalnikov, ICD in CRT | kompatibilen s programatorjem proizvajalca Abbott (SJM) | V skladu z zahtevami iz specifikacij |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VIII.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VIII. | DROBNI MATERIAL: ČEPI, OVOJNICA
* | 1. | podsklop: DROBNI MATERIAL: ČEPI, OVOJNICA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DROBNI MATERIAL: ČEPI, OVOJNICA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Čepi za elektrodo | V skladu z zahtevami iz specifikacij |  |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Čep za zapiranje konektorja | V skladu z zahtevami iz specifikacij |  |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Antibiotična ovojnica | V skladu z zahtevami iz specifikacij |  |  |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0