GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o.

Stara cesta 3

4000 Kranj

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU S POGAJANJI Z OBJAVO

Naslov javnega naročila:	Izgradnja BHEE Labore

Vrsta javnega naročila:		Gradnja

maj, 2026

- VSEBINA

VSEBINA	2

A.	POVABILO K ODDAJI PRIJAVE IN SODELOVANJU V POSTOPKU	5

A.01.	PODATKI O JAVNEM NAROČILU	5

A.02.	KONTAKTNI PODATKI NAROČNIKA	5

A.03.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA oz. OBSEG DOBAVE	5

A.04.	KRAJ IN ROK IZVEDBE NAROČILA	19

A.05.	POTEK POSTOPKA POGAJANJ	19

A.06.	DOSTOP DO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	21

A.07.	PREDLOŽITEV PRIJAVE oz. PONUDBE	22

A.08.	ODPIRANJE PRIJAV oz. PONUDB	23

A.09.	DODATNA POJASNILA KANDIDATOM/PONUDNIKOM IN KOMUNIKACIJA S KANDIDATI/PONUDNIKI	23

B.	NAVODILA KANDIDATOM/PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PRIJAV oz. PONUDB	25

B.01.	SPLOŠNI DEL	25

B.01.1.	PRAVNA PODLAGA	25

B.01.2.	OSNOVNO O KANDIDATIH/PONUDNIKIH	25

B.01.3.	SKUPNA PRIJAVA/PONUDBA	27

B.01.4.	PRIJAVA/PONUDBA S PODIZVAJALCI	28

B.01.5.	UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV	30

B.01.6.	USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA IN  ZAVRNITEV VSEH PRIJAV/PONUDB	31

B.01.7.	DOPOLNJEVANJE TER POJASNJEVANJE PRIJAV oz. PONUDB	31

B.01.8.	OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA	33

B.01.9.	SKLENITEV POGODBE	33

B.01.10.	VAROVANJE PODATKOV	34

B.01.11.	REVIZIJA POSTOPKA	35

B.01.12.	PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO	36

B.02.	OBVEZNA VSEBINA PRIJAVE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO PREDLOŽITI KANDIDATI ZA DOKAZOVANJE POGOJEV	37

B.02.1.	PRIJAVA	39

B.02.2.	PODATKI O KANDIDATU	40

B.02.3.	SESTAVINE PRIJAVE V PRIMERU SKUPNEGA NASTOPA	40

B.02.4.	UDELEŽBA PODIZVAJALCEV	40

B.02.5.	UDELEŽBA DRUGIH SUBJEKTOV, KI DAJEJO ZMOGLJIVOSTI	40

B.02.6.	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV	41

B.02.7.	POGOJI ZA SODELOVANJE	43

B.02.8.	TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA PONUJENO OPREMO	50

B.02.9.	ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE FINANČNIH ZAVAROVANJ V ZVEZI Z NAROČILOM	54

B.02.9.1.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PRIJAVE (v prvi fazi postopka)	54

B.02.9.2.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE (v drugi fazi postopka)	54

B.02.9.3.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	55

B.02.9.4.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK	56

B.02.9.5.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA IZVAJANJE DOBREGA IN PRAVOČASNEGA IZVAJANJA STORITEV REDNEGA VZDRŽEVANJA	57

B.02.9.6.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA VRAČILO PREDPLAČILA (AVANSA)	58

B.03.	VELJAVNOST PRIJAVE	58

B.04.	CENA	59

B.05.	PLAČILNI POGOJI	60

B.06.	OSNUTEK POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA	61

B.07.	VARIANTNA PONUDBA	61

B.08.	MERILA ZA IZBOR	61

C.	OBRAZCI – PRIJAVA	64

C.01.	PRIJAVA	65

C.02.	IZJAVA V PRIMERU SKUPNE PRIJAVE	68

C.03.	PODATKI O KANDIDATU	69

C.04.	UDELEŽBA PODIZVAJALCEV	71

C.05.	UDELEŽBA DRUGIH SUBJEKTOV, KI DAJEJO ZMOGLJIVOSTI	74

C.06.	IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE	76

C.07.	REFERENČNO POTRDILO - elektroenergetski objekt	77

C.08.	REFERENČNO POTRDILO - SN stikališče	78

C.09.	REFERENČNO POTRDILO - projektiranje	79

C.10.	IMENOVANJE STROKOVNEGA KADRA	80

C.11.	REFERENČNO POTRDILO – strokovni kader	82

C.12.	REFERENCE - enakovreden baterijski kontejner	83

C.13.	REFERENČNO POTRDILO - enakovreden baterijski kontejner	84

C.14.	REFERENCE – enakovreden PCS	85

C.15.	REFERENČNO POTRDILO - enakovreden PCS	86

C.16.	REFERENCE – enakovreden PCS z »grid forming Black start« funkcijo	87

C.17.	REFERENČNO POTRDILO - enakovreden PCS z »grid forming Black start« funkcijo	88

D.	VZORCI FINANČNIH ZAVAROVANJ	90

D.01.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE - IZVRŠNICA	91

D.02.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE – BANČNA GARANCIJA	93

D.03.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – BANČNA GARANCIJA	95

D.04.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA VRAČILO PREDPLAČILA (AVANSA) – BANČNA GARANCIJA	97

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE IN SODELOVANJU V POSTOPKU

  - PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Na podlagi 45. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o. (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte, da predložijo svojo prijavo po zahtevah te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) za javno naročilo »Izgradnja BHEE Labore« (v nadaljevanju: javno naročilo).

Predmet javnega naročila je opredeljen v točki A.03 PREDMET JAVNEGA NAROČILA te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Oznaka javnega naročila: JN26/001.

Javno naročilo se oddaja po postopku s pogajanji z objavo.

  - KONTAKTNI PODATKI NAROČNIKA

NAROČNIK:	GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj

KONTAKTNA OSEBA: Tina Jovanović

TELEFON: +386 (0)4 20 83 621

ELEKTRONSKI NASLOV: tina.jovanovic@gek.si

  - PREDMET JAVNEGA NAROČILA oz. OBSEG DOBAVE

Predmet javnega naročila je izgradnja baterijskega hranilnika električne energije (BHEE) na lokaciji RTP Labore.

Naročnik je za zgornjo lokacijo pridobil soglasje za priključitev (2x10MWh) ter gradbeno dovoljenje. V teku je postopek spremembe soglasja za priključitev (iz 2x10MWh v 2x25MWh), posledično bo naročnik pričel tudi postopek spremembe gradbenega dovoljenja glede na spremembe v soglasju za priključitev. Spremembo soglasja za priključitev in gradbenega dovoljenja bo v zgornjih okvirih pridobil naročnik do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem. Če bodo glede na tehnologijo, opremo, tehnične rešitve ali druge značilnosti izbrane ponudbe potrebne dodatne spremembe soglasja za priključitev, gradbenega dovoljenja ali druge dokumentacije oziroma upravnih aktov, mora vse take spremembe zagotoviti izbrani izvajalec na lastne stroške in na lastno odgovornost. Vsi stroški priprave dokumentacije, projektiranja, usklajevanj, taks, pristojbin in drugih stroškov v zvezi s temi postopki bremenijo izbranega izvajalca. Čas, potreben za pridobitev takih dodatnih sprememb, se všteva v pogodbeni rok za izvedbo del.

Izbrani izvajalec naročilo izvaja po modelu »projektiranja, dobave in gradnje« (EPC = Engineering – Procurement – Construction), v okviru katerega izvajalec prevzame celotno odgovornost za projektiranje, dobavo opreme in materiala, montažo, izvedbo vseh pripadajočih gradbenih, obrtniških, instalacijskih in drugih del, priključitev, integracijo, preizkušanje, zagon ter predajo BHEE kot popolnoma dokončane, funkcionalne, varne, skladne in obratovalno sposobne celote. Izvajalec je dolžan izvesti tudi vsa dela, dobave, storitve in aktivnosti, ki niso izrecno navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, vendar so potrebni za popolno izvedbo in delovanje BHEE v skladu s pogodbenimi zahtevami.

V okviru predmeta javnega naročila izbrani izvajalec:

- Izdela projektno, tehnično in ostalo dokumentacijo:

- Izbrani ponudnik mora za celoten predmet naročila izdelati vso projektno, tehnično, delavniško, izvedbeno, preizkusno, zagonsko in izvedeno dokumentacijo, potrebno za popolno projektiranje, dobavo, montažo, izvedbo gradbenih del, pridobitev uporabnega dovoljenja, zagon, testiranje, priključitev, poskusno obratovanje in primopredajo BHEE ter vseh pripadajočih objektov, instalacij in sistemov, ki je potrebna za izvedbo projekta izgradnje BHEE Labore, zlasti pa:

  - Projekt za izvedbo (PZI), in sicer najmanj načrte in drugo projektno dokumentacijo s področja

•	gradbenih konstrukcij,

•	zunanje ureditve,

•	arhitekturne,

•	elektrotehnike,

•	sistema varovanja in požara,

•	komunikacijska shema in integracija SCADA v center vodenja ter za potrebe vzdrževanja,

•	požarne varnosti,

•	geotehnike in rudarstva,

•	geodezije,

  - Varnostni načrt in načrt gradbišča

  - Načrt zavarovanja gradbišča, opreme med montažo

  - Projekt izvedenih del (PID), vključno z vsemi izvedenimi načrti in drugo dokumentacijo ustreznih strok, najmanj v obsegu iz točke 1.1 zgoraj

  - Dokazila o skladnosti (izjave, certifikati)

  - Gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer

  - Garancijski listi za vso dobavljeno opremo

  - Poročila o meritvah in preizkusih

  - Izjave - nadzornika, projektanta, o dokončanju del,...

  - Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), skupaj z vsemi prilogami, elaborati, izjavami, potrdili, certifikati, poročili o preizkusih in drugo dokumentacijo, potrebno za izdajo uporabnega dovoljenja oziroma zakonito uporabo BHEE.

  - Zapisnik o končni primopredaji

  - Obratovalna in vzdrževalna navodila za BHEE (NOV) in za SCADA

  - Ostala dokumentacija glede na Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih o graditvi objektov

  - Dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja

  - Dokumentacija za potrebe certifikacije tipa B pri ELES

- Dobavi, montira, preizkusi, nastavi, integrira in spusti v obratovanje BHEE, kar vključuje naslednjo glavno funkcionalno opremo in storitve:

- Baterijski kontejner

- Razsmerniški sistem (PCS)

- Srednjenapetostni sistem

- Traformatorska postaja

- Sistem vodenja, nadzora, krmiljenja in komunikacij

- Vse pripadajoče zaščitne, merilne, signalne, komunikacijske, kabelske, povezovalne, pomožne in druge sisteme, naprave, elemente in materiale, potrebne za popolno funkcionalnost BHEE

- Vse lokalne razdelilce, priklope, interne povezave, parametriranje, nastavitve in integracijo posameznih podsistemov v enotno funkcionalno celoto

- Izvedbo vseh zagonskih preizkusov, funkcionalnih testov, meritev, nastavitev, dokazovanj izpolnjevanja pogodbenih zahtev, poskusnega obratovanja in drugih postopkov, potrebnih za uspešen zagon in commissioning BHEE

- Predajo vse zahtevane dokumentacije za uporabo, obratovanje, vzdrževanje, servisiranje in odpravo napak na BHEE

- Izvedbo usposabljanja obratovalnega in vzdrževalnega osebja naročnika tako, da osebje naročnika pridobi certifikat za polno vzdrževanje vse dobavljene opreme

- Dobavo rezervnih delov, v kolikor naročnik uveljavi to opcijo

- Certificiranje PCS naprave za tip B (Labore) pri pristojnih institucijah, vključno z  izvedbo vseh postopkov, preveritev, meritev in uskladitev, potrebnih za dosego zahtevane skladnosti

- Odpravo napak v času garancijske dobe, vključno z evidentiranjem le-teh

- Izvajanje servisiranja dobavljene vse opreme v 1. letu po uspešni končni primopredaji (izbrani ponudnik bo moral najpozneje ob primopredaji opreme zagotoviti tudi servisni center na območju Slovenije, v okviru tega servisa pa najmanj dva strokovnjaka s poglobljenim poznavanjem dobavljene tehnologije (in sicer glavnih komponent: baterijskega kontejnerja, PCS), od katerih bo vsaj eden s strani proizvajalca certificiran za vzdrževanje opreme tega proizvajalca)

V obseg te točke sodijo tudi vsa druga oprema, materiali, komponente, podsistemi, storitve, nastavitve, uskladitve, preizkusi, dokazila in aktivnosti, ki niso izrecno navedeni, vendar so potrebni za dobavo, montažo, integracijo, zagon, uspešno končno primopredajo in obratovanje BHEE kot popolne in funkcionalne celote.

- Izvede gradbena, strojno in elektro instalacijska dela, ki so skladno s tehnično in ostalo dokumentacijo (iz tč. 1 zgoraj) potrebna in predvidena v okviru izgradnje BHEE Labore, in sicer najmanj:

- Gradbena in zemeljska dela

- Strojno gradbene instalacije

- Elektro gradbene instalacije

- Ozemljitveni sistem

- Strelovodna zaščita

- Ureditev okolice

- Vodenje, koordinacija in povezan nadzor (vodenje gradnje) pri pripravi projekta, izdelavi, dobavi, montaži opreme, izvajanju gradbenih del, zagonu, ipd.

Natančnejše tehnične specifikacije opreme ter drugo dokumentacijo, ki je potrebna in pomembna za pripravo tehničnega dela ponudbe, bo naročnik posredoval ponudnikom, ki jim bo priznana sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka, kot opisano v točki A.05 Potek postopka pogajanj.

V tej fazi postopka so za pripravo prijave kandidatom na razpolago informacije o ključnih tehničnih zahtevah, ostale tehnične zahteve in specifikacije bodo razkrite v drugi fazi postopka.

TABELA Informacije o ključnih tehničnih zahtevah za opremo BHEE v nadaljevanju predstavlja informacijo kandidatom za pripravo prijave, k prijavi pa ni potrebno priložiti nobene tehnične dokumentacije, ki se sicer navaja v spodnji tabeli (to bo predmet druge faze postopka) in se bo v tej fazi postopka štela za brezpredmetno.

TABELA: Informacije o ključnih tehničnih zahtevah za opremo BHEE

| zahteva | opis | povzetek zahteve |
| --- | --- | --- |
| OSNOVNI PODATKI |  |  |
| Maksimalna moč sistema | Soglasja za priključitev za priključitev naprave Elektro Gorenjska predpisuje pogoje priključitve na omrežje, ki ga je potrebno spoštovati s ponujeno opremo. | vsaj 2x5 MW na pragu POC glede na pogoje iz soglasja (cosφ, nazivna napetost itd.) |
| Kapaciteta hranilnika | Labore vsaj 42 MWh do maksimalno 46 MWh nazivne kapacitete, ne manj kot 40MWh uporabne kapacitete (POC) | Predložiti konfiguracijo ter nazivno ter uporabno kapaciteto hranilnika |
| Vrsta baterijskih celic | Zahteva se celice, ki imajo dobro razmerje med vzdržljivostjo, varnostjo in ceno, kot jo predstavljajo Li-Fe-PO4 celice | kot na primer LFP ali SIB ali podobno (NMC, NCA nista dovoljena) |
| Dimenzije baterijskega kontejnerja | Projektna dokumentacija je bila pripravljena na podlagi 20ft kontejnerske rešitve, zato se zaradi enostavnosti končne PZI izvedbe zahteva takšno rešitev. | 20 ft kontejner |
| Kapaciteta kontejnerja | Obstoječa konfiguracija iz PZR na lokaciji omogoča zahtevano kapaciteto iz razpisa le v primeru uporabe kontejnerjev z vsaj 5MWh neto kapacitete. V kolikor lahko v razpisu zahtevano kapaciteto ob vseh varnostnih in drugih omejitvah dosežete drugače, je odmik od zahteve možen. Če se lahko doseže večjo kapaciteto s kontejnerjem večje kapacitete, so sproščeni prostor uporabi za sistemsko rezervo in se pusti prostor prazen. | vsaj 5 MWh neto (uporabne) kapacitete, nazivna izhodna moč najmanj 2,5MW |
| Garancija na degradacija (SOH) | Garancijski pogoji na degradacijo oziroma "performance" hranilnika vsaj 75 % nazivne kapacitete po 10 letih pri 1,5 cikla/dan in 100% DoD pri polni moči | opisati rešitev in priložiti ustrezno dokumentacijo |
| Življenjska doba | Zahtevano število ciklov vsaj 8000 ciklov z vsaj 70% SoH ob režimu delovanja 1,5 cikla na dan pri polni moči polnjenja/praznjenja po soglasju za priključitev BHEE ter 100% DoD ob ciklu. Potrebno je zagotoviti skladnost s EU 1023/1542 | opisati rešitev in priložiti ustrezno dokumentacijo |
| Degradacijska tabela in krivulja | Potrebno je pripraviti degradacijsko krivuljo za kapaciteto in moč sistema v obliki tabele glede na predviden režim obratovanja 1,5 cikla na dan pri DoD 100% in polni moči polnjenja/praznjenja predvideni po soglasju za priključitev BHEE za celotno garancijsko obdobje in predvidenem EoL | opisati rešitev in priložiti ustrezno dokumentacijo |
| PRETVORNI SISTEM |  |  |
| Predviden PCS | PCS enote bodo umeščene v omejene prostore, ki se nahajajo v bližini stavb in prometnic ter potencialno bivanjskim objektom. Zahteva se uporabo centralnega PCS na SKID platformi z namenom lažjega obvladovanja hrupa, manjšanja footprinta lokacije, manjšega števila potrebnih rezervnih enot ter manjšega števila potrebnih rezervnih delov in zgoščenja opreme na enotnih platformah | - navesti proizvajalca, minimalno moč porazdeli na 2x5MW na točki priključitve (POC), priložiti layout postavitve SKID-a |
| Nazivna moč transformatorja NN/SN | Transformatorska rešitev mora omogočati na pragu izhodne neto delovne moči, kot je to predvideno v projektu | vsaj 2x5MW skupno neto na pragu (POC) |
| Izvedba transformatorja | Prefabricirana transformatorska postaja brez SF6 za priklop v 20 kV omrežje. Zaradi hrupa se zahteva oljni transformator. Lahko je s konzervatorjem ali hermetično zaprt | - oljni z manj gorljivim oljem in z vgrajeno lovilno posodo, - stopnja zaščite min. IP54, - notranja obločna varnost IAC FLR, - kratkostična odpornost SN opreme ≥ 50 kA / 1 s, - pripravljeno za daljinsko vodenje preko SCADA/EMS |
| Napetost na SN nivoju | Priklapljamo se na 20kV SN celico v RTP | 20 kV (NN glede na PCS), 50Hz |
| SF6 skladnost | V skladu z uredbo EU 2024/573 | priložiti tehnično dokumentacijo |
| Tloris | Izdelati tloris (layout)predloga standardne postavitve opreme v prostoru (priložen dwg). Oprema mora biti umeščena znotraj dovoljenih gabaritov, označenimi z belimi črtami. | priložiti tloris (layout) |
| Round-trip izkoristek | Izračunana mora biti v skladu z IEC 62933-2-1 in mora vključevati vse izgube pretvorb (baterija, PCS, transformator) ter vso lastno rabo pomožnih sistemov (hlajenje, BMS, HVAC, ogrevanje) na SN točki POC "AC-AC". Vrednost mora veljati za celoten cikel pri nazivni moči. Pri izračunu mora ponudnik upoštevati dinamično porabo HVAC sistema, ki je odvisen od ambientalne temperature (podatki za tipično meteorološko leto na lokaciji) in staranja baterijskih celic. | Zahteva se vsaj 83% povprečne učinkovitosti sistema. Potrebno priložiti tabelo za vseh 10. let garancije. |
| Enopolna shema | Enopolna shema shema iz karere je razvidno kako so različni moduli medsebojno povezani, kateri stikalni elementi so vključeni v dobavo, kakšni preseki kablov so potrebni | priložiti idejno shemo glede na podane informacije v razpisu |
| HRUP |  |  |
| Emisije hrupa | Potrebno opredeliti vse vire hrupa ter končno vrednost hrupa na meji parcele | priložiti na 1m oddaljenosti od opreme in oceno ob robu parcele glede na predlog layouta opreme |
| POSEBNE FUNKCIONALNOSTI |  |  |
| Sposobnost "Grid forming" | Funkcionalnost mora biti omogočena znotraj dobavljene opreme, vendar se ne požene v obratovanje ob priklopu naprave. Zahteve: - zagon brez zunanje napetosti, - vzpostavitev in vzdrževanje napetosti/frekvence v otoku, - otočno napajanje porabnikov, - možnost sinhronizacije na omrežje (ročno spreminjanje f in U), - preklop v normalno delovanje (paralelno z mrežo). | opisati delovanje / izvedene preizkuse, ocenjena delovna in jalova moč na pragu ob zagonu funkcije, razložiti, koliko potrebne energije je potrebno imeti na voljo za funkcijo |
| Oddaljen zagon po izpadu omrežja (Remote restart after Blackout) | Sistem se lahko zažene daljinsko po izpadu napajanja iz omrežja brez potrebe po obisku lokacije | priložiti tehnično dokumentacijo |
| POŽARNA VARNOST |  |  |
| Detekcija požara oz. dima | Kateri sistemi za zaznavanje požara ali dima so vgrajeni: vsaj za dim, temperaturo ter plina CO in H2 v skladu s standardovimi NFPA 855 najnovejšimi predpisi | obrazložiti in priložiti tehnično dokumentacijo |
| Protipožarna centrala | Protipožarna centrala mora imeti primerne izhode za navezavo na glavno centralo | obrazložiti in priložiti tehnično dokumentacijo |
| Ventilacijski sistem | V primeru se sproži ustrezni ventilacijski sistem, ki odvaja nevarne pline ven iz kontejnerja izhod, požarni alarm, v skladu s standardovimi NFPA 855 najnovejšimi predpisi | obrazložiti in priložiti tehnično dokumentacijo |
| Krmilnik za gašenje | Krmilnik, ki aktivira primeren nivo gašenja | opisati, v skladu s standardovimi NFPA 855 najnovejšimi predpisi |
| Sistemi za gašenje | Vgrajen sistem požarne zaščite (npr. Novec ali enakovreden) ter detekcija dima in temperature v kontejnerju. Dry-pipe sistem mora imeti na zunanji strani kontejnerja prirobnico na kateri se lahko priklopi podaljšek do varnega mesta priklopa. Aerosol (Novac ali podobno), sprinkler z dry-pipe priklopom na zunanji strani kontejnerja v skladu z NFPA 855 najnovejšimi predpisi v standardu | obrazložiti in priložiti tehnično dokumentacijo |
| Ognjevarni kontejner | Upoštevati predpisane standarde. Uporabljeni morajo biti ognjevarni materiali. Požarna odpornost vsaj 60 minut | obrazložiti in priložiti tehnično dokumentacijo |
| Zagotovitev varnega tlaka v kontejnerskem prostoru | V primeru možnosti povišanja tlaka v kontejnerju v primeru požara je potrebno zagotoviti izpust plinov iz kontejnerja usmerjen navzgor, da ne pride do poškodbe osebja, ki se lahko nahaja v bližini. | obrazložiti in priložiti tehnično dokumentacijo |
| KOMUNIKACIJA |  |  |
| Komunikacijski protokoli | - IEC 61850 - IEC 60870-5-104 - Modbus | obrazložiti in priložiti tehnično dokumentacijo |
| Povezava v Cloud | Baterijski hranilnik mora delovati s polno funkcionalnostjo brez povezave na internet. Povezava v Cloud se lahko uporablja le za statistično obdelavo, vendar brez možnosti za dostop iz zunanjega omrežja. Lokacija strežnika mora biti v EU. | obrazložiti in priložiti tehnično dokumentacijo |
| STANDARDI |  |  |
| Testi pred transportom baterij | UN 38.3 | zahtevano celotna dokumentacija |
| Litijeve baterije, vgrajene v tovorno prevozno enoto (npr. kontejner) | UN3536 | zahtevano celotna dokumentacija |
| Varnost baterij v stacionarnih aplikacijah | UL 1973 | zahtevano celotna dokumentacija |
| Varnost celotnega sistema | UL 9540 | zahtevano celotna dokumentacija |
| Testiranje širjenja termičnega uhajanja | UL 9540A | zahtevano celotna dokumentacija, dokumentacija mora vsebovati tudi dokazila o vodotestnosti kontejnerja ob zalitju s požarno vodo v primeru požara z namenom lokalnega notranjega zadrževanja požarnih voda brez potrebe po gradnji dodatnih zadrževalnikov v temelju kontejnerja |
| Varnostne zahteve za litijeve baterije | IEC 62619:2022 | zahtevano celotna dokumentacija |
| Varnostne zahteve za PCS | IEC 62109-1-2 in IEC 62477-1:2022, UL 1741 | zahtevano celotna dokumentacija |
| Varnostne zahteve za sekundarne litijeve celice | IEC 63056:2020 | zahtevano celotna dokumentacija |
| Minimalne zahteve za namestitev baterij | NFPA 855 | zahtevano celotna dokumentacija |
| RoHS, REACH, Cobalt free |  | zahtevano celotna dokumentacija |
| Tehnične zahteve za priključitev na distribucijska omrežja | EN 50549-2 | zahtevano celotna dokumentacija |
| EMC kompatibilnost | IEC 61000-2-4:2024 | zahtevano celotna dokumentacija |
| Skladnost transformatorja/transformatorske postaje | EU 548/2014, IEC 62271-200, IEC 62271-202, IEC 50708, EN 50588-1 ter tehničnimi pogoji SODO in SONDEE | zahtevano celotna dokumentacija |
| Nizkonapetostne stikalne in krmilne razdelilne omare | IEC 61439 | zahtevano celotna dokumentacija |
| POPRODAJNA PODPORA |  |  |
| Garancija na zmogljivost delovanja (performance) | - vsaj 8000 ciklov pri režimu delovanja 100% DoD in polni moči obratovanja, - 70 % nazivne kapacitete baterijskega hranilnika (SoH) po 8000 ciklih in režimu delovanja 100% DoD in polni moči obratovanja. | priložiti |
| Garancija na razpoložljivost (availability) | Garancija na 97% razpoložljivost na leto celotne opreme s 100% moči, predpisane po razpisu | vsaj 10 let od podpisa primopredajnega zapisnika, priložiti v prijavni dokumentaciji |
| Odzivni čas | Odziv na prijavo | 24 ur po prijavi napake |
| Čas odprave napake | Smatra se čas od zabeležbe prijave napake | 48 ur po odzivu na prijavo napake za dve leti splošne garancije |

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope.

Variantne prijave oz. ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

Kandidati morajo pri pripravi prijave upoštevati vse pogoje in omejitve, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila in njenih sestavnih delov.

  - KRAJ IN ROK IZVEDBE NAROČILA

Kraj izvajanja naročila: lokacija RTP Labore na naslovu: Ljubljanska cesta BŠ, Kranj, parcela št. 1198/13, k.o. 2131 Stražišče.

Končni rok za izvedbo naročila (tj. vseh del, ki so predmet naročila) je največ 32 tednov od veljavnosti pogodbe. Šteje se, da je javno naročilo izvedeno, ko je obojestransko podpisan zapisnik o končni primopredaji.

Rok za izvedbo naročila je eno od meril za izbor najugodnejše ponudbe v drugi fazi postopka, zato bo moral vsak ponudnik v drugi fazi postopka opredeliti rok za izvedbo naročila.

Maksimalen dopusten rok je 32 tednov, ponudbe z daljšim rokom bodo izločene.

  - POTEK POSTOPKA POGAJANJ

Za oddajo predmetnega javnega naročila se v skladu s 45. členom ZJN-3 izvaja postopek s pogajanji z objavo.  Naročnik postopek izvaja v naslednjih fazah:

- Prva faza postopka

V prvi fazi postopka lahko odda prijavo vsak zainteresirani gospodarski subjekt.

V prijavi mora izkazati, da pri njem niso podani razlogi za izključitev ter da izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

V tej fazi postopka kandidat predloži vse dokumente, ki se za prijavo zahtevajo v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo opravil pregled prejetih prijav ter na podlagi pregleda vsakemu kandidatu, ki bo izkazal, da pri njem ne obstajajo razlogi za izključitev, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, da njegova prijava ustreza ostalim zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, priznal sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila, pod pogojem, da je prijava prispela pravočasno in pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija (t.im. dopustna prijave).

Naročnik bo po zaključeni prvi fazi postopka sprejel odločitev o priznanju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka.

- Druga faza postopka

V drugi fazi postopka bodo sodelovali samo ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka.

Naročnik bo vse te ponudnike preko eJN povabil k oddaji prve ponudbe.

V povabilu k oddaji prve ponudbe bo naročnik posredoval tehnične specifikacije, osnutek pogodbe in druge zahteve v zvezi z opremo in deli, ki so predmet naročila. Naročnik bo ponudnikom posredoval tudi drugo tehnično dokumentacijo, s katero razpolaga in je pomembna za pripravo ponudbe, ter obrazce, na katerih bodo pripravili in oddali prvo ponudbo. Po prejemu povabila k oddaji prve ponudbe bo organiziran tudi ogled lokacije izvajanja naročila. Natančnejša navodila v zvezi z oddajo prve ponudbe bodo podana v povabilu k oddaji prve ponudbe.

Po prejemu in pregledu prvih ponudb bo naročnik z vsemi ponudniki, ki bodo oddali prvo ponudbo, izvedel pogajanja. Pogajanja potekajo o: ponudbeni ceni, plačilnih pogojih, končnem roku izvedbe naročila, posameznih tehničnih zahtevah (npr. garancijski roki, obseg servisiranja oz. vsebina SLA, tehnične specifikacije ipd.) ter tudi drugih določilih osnutka pogodbe.

Natančen protokol pogajanj bo naročnik posredoval ponudnikom pred začetkom pogajanj. Naročnik bo izvedel najmanj dva kroga pogajanj, v vsakem primeru bo zadnji krog pogajanj napovedan.

V 1. krogu pogajanj bo naročnik ločeno z vsakim ponudnikom posebej izvedel ustna pogajanja ter ponudnika po  potrebi pozval, da po zaključku ustnih pogajanj poda še svoje pisne predloge in stališča. Na podlagi ustnih pogajanj bo naročnik kot rezultat ustnih pogajanj ter morebitnih pisnih predlogov in stališč pripravil končna skupna izhodišča (npr. plačilne pogoje, obseg vsebinskih in tehničnih zahtev, tehnične specifikacije ipd.), ki jih bodo morali pri oddaji ponudbe v 1. krogu pogajanj upoštevati vsi ponudniki.

Na podlagi ponudb, prejetih v 1. krogu pogajanj, bo naročnik izvedel 2. krog pogajanj. Naročnik si pridržuje pravico, da v 2. krogu ne izvaja več ustnih pogajanj, pač pa ponudnike na podlagi novih skupnih izhodišč (npr. dodatno spremenjenih plačilnih pogojev, dodatno spremenjenih posameznih določil pogodbe, tehničnih zahtev ipd.) zgolj pozove k oddaji pisne ponudbe v 2. krogu. V kolikor 2. krog pogajanj ne bo hkrati tudi zadnji krog pogajanj, bo naročnik to jasno navedel v povabilu k oddaji ponudbe v 2. krogu pogajanj. Ponudnik bodo v vsakem primeru jasno, pisno in vnaprej seznanjeni, ko bo naročnik izvajal zadnji krog pogajanj ter da takrat oddajajo končno ponudbo, ki je ne bo več mogoče izboljševati.

V vsakem krogu pogajanj ponudniki ponudbe oddajajo preko eJN. Rok za oddajo ponudbe v posameznem krogu pogajanj bo najmanj dva (2) delovna dneva od dne, ko je bilo poslano povabilo k oddaji ponudbe.

Če naročnik v posameznem krogu pogajanj ne določi drugače, smejo ponudniki v pogajanjih skupno ponudbeno ceno iz predhodnega kroga pogajanj zgolj zniževati oz. ohraniti nespremenjeno.

Naročnik bo po zaključku pogajanj in prejemu končnih ponudb na podlagi meril, določenih v točki B.08 Merila za izbor te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, izbral ponudnika, ki je oddal ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo, ter izdal odločitev o oddaji naročila.

  - DOSTOP DO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA za 1. fazo postopka | Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je na voljo brezplačno na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). |
| --- | --- |
| DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA za 2. fazo postopka | Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v drugi fazi postopka bo na voljo samo ponudnikom, ki jim bo priznana sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka. V tej fazi postopka bodo ponudniki od naročnika prejeli tehnične specifikacije in druge zahteve v zvezi z opremo in deli, ki so predmet naročila. Naročnik bo ponudnikom posredoval tudi drugo tehnično dokumentacijo, s katero razpolaga in je pomembna za pripravo tehničnega in finančnega dela ponudbe. V tej fazi postopka bo organiziran tudi ogled lokacije, na samem ogledu lokacije pa bodo ponudniki na vpogled, po potrebi pa tudi kot kopije, prejeli še drugo gradivo, ki sicer ni nujno za pripravo ponudbe, lahko pa služi kot pomoč oz. usmeritev pri pripravi ponudbe (npr. PZR dokumentacija). Podrobnejše informacije in navodila glede ogledov bodo ponudniki prejeli v drugi fazi postopka. |

  - PREDLOŽITEV PRIJAVE oz. PONUDBE

Kandidati/ponudniki morajo prijave/ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Kandidat/ponudnik se mora pred elektronsko oddajo prijave/ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je kandidat/ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik kandidata/ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav/ponudb, prijava/ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj ponudbo«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav/ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave/ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave/ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu kandidata/ponudnika oddati zavezujočo prijavo/ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo prijave/ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi/ponudbi, razen če jo uporabnik kandidata/ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav/ponudb.

V prvi fazi postopka se prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 12. 6. 2026 do 13:00 ure.

Rok za oddajo ponudbe (datum in uro) v drugi fazi bo naročnik določil v posameznem povabilu k oddaji ponudbe. Rok za oddajo prve ponudbe ne bo krajši od 30 dni.

Za oddano prijavo/ponudbo se šteje prijava/ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Kandidat/ponudnik lahko do roka za oddajo prijav/ponudb svojo prijavo/ponudbo umakne ali spremeni. Če kandidat/ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo/ponudbo umakne, se šteje, da prijava/ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če kandidat/ponudnik svojo prijavo/ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava/ponudba.

Po preteku roka za predložitev prijav/ponudb, prijave/ponudbe v sistemu e-JN ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave/ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen v obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil.

Zaradi možnosti, da informacijski sistem e-JN neposredno pred potekom roka za oddajo prijav/ponudb ne deluje, naročnik svetuje kandidatom/ponudnikom, da, v kolikor je to le mogoče, pravočasno pričnejo z nalaganjem prijave/ponudbe oz. prijavne/ponudbene dokumentacije v informacijski sistem e-JN in se tako izognejo morebitnim težavam v zvezi z delovanjem sistema.

  - ODPIRANJE PRIJAV oz. PONUDB

Odpiranje prijav v prvi fazi postopka ni javno, poteka pa avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb v drugi fazi postopka bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja bosta določena v posameznem povabilu k oddaji ponudbe.

  - DODATNA POJASNILA KANDIDATOM/PONUDNIKOM IN KOMUNIKACIJA S KANDIDATI/PONUDNIKI

- Dodatna pojasnila glede dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v prvi fazi postopka

Komunikacija s kandidati o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega naročila in pripravo prijave v prvi fazi postopka poteka izključno prek Portala javnih naročil, in sicer prek povezave »Pošlji vprašanje naročniku.« Upoštevana bodo izključno tista vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku pravočasno posredovana prek Portala javnih naročil.

Skrajni rok za postavitev vprašanj in zahtev za dodatna pojasnila v zvezi z javnim naročilom v prvi fazi postopka je 26. 5. 2026 do 14:00 ure. Pojasnila naročnika bodo objavljena na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Kandidati/ponudniki o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ne bodo osebno obveščeni in so sami odgovorni za spremljanje Portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Spremembe, dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter odgovori na morebitna vprašanja so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne glede na to, ali naročnik pripravi čistopis dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ne.

- Komunikacija s kandidati po oddaji prijave

Morebitni pozivi in sporočila bodo kandidatom po oddaji prijave poslani preko sistema e-JN, v kolikor to ne bo mogoče, pa neposredno na elektronski naslov, ki bo naveden v informacijskem sistemu e-JN ob oddaji prijave oz. v kolikor ta naslov naročniku ni razkrit v sistemu e-JN, na elektronski naslov, ki bo naveden v  obrazcu C.03 PODATKI O KANDIDATU.

Kandidati morajo sami poskrbeti, da redno spremljajo morebitna sporočila v sistemu e-JN ter da je na omenjenih elektronskih naslovih dostava elektronskih sporočil omogočena.

- Komunikacija po pravnomočnosti odločitve o priznanju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka

Komunikacija bo potekala preko eJN. Natančnejša pojasnila glede komunikacije med naročnikom in ponudniki bo naročnik določil v posameznem povabilu k oddaji ponudbe. Ponudniki lahko bodo naročniku po prejemu povabila k oddaji prve ponudbe ter do roka za oddajo prve ponudbe zastavljali vprašanja in zahtevali dodatna pojasnila v zvezi  s posredovano oz. povabilno dokumentacijo, osnutkom pogodbe ter predano tehnično dokumentacijo.

S spoštovanjem!

GORENJSKE ELEKTRARNE d.o.o.

NAVODILA KANDIDATOM/PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PRIJAV oz. PONUDB

  - SPLOŠNI DEL

PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Zakon o javnem naročanju/ZJN-3/ (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/( Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL);

- Obligacijski zakonik /OZ/(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18-OROZ631);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije/ZIntPK/(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16);

- ter ostala veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega naročila.

Navedeno zakonodajo mora upoštevati kandidat/ponudnik pri pripravi prijave/ponudbe in tudi izbrani izvajalec pri kasnejšem izvajanju pogodbe.

Izbrani ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse obveznosti in določbe, ki jih glede predmeta naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU.

OSNOVNO O KANDIDATIH/PONUDNIKIH

Vsak kandidat oz. ponudnik lahko predloži le eno prijavo oz. ponudbo. V primeru skupne prijave oz. ponudbe lahko vsak partner nastopa samo v eni skupni prijavi oz. ponudbi.

Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter izpolnjevati vse zahteve naročnika in pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu, določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kot kandidat/ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje zahteve in pogoje iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Pri javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje in pogoje iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Gospodarski subjekti s sedežem v tuji državi

Gospodarski subjekti s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti  s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ti gospodarski subjekti predložijo dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, v kolikor so zahtevana, prevedena v slovenski jezik.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki izhajajo iz zahtev naročnika, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo o neobstoju razlogov za izključitev in/ali o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež in prevedena v slovenski jezik.

Gospodarski subjekti s sedežem v tretji državi

Kot gospodarski subjekti iz tretjih držav se štejejo gospodarski subjekti s sedežem v državah, ki nimajo sklenjenega Sporazuma o vladnih nabavah, sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije, ali drugega obvezujočega sporazuma z Evropsko unijo ali Republiko Slovenijo, na podlagi katerega je gospodarskemu subjektu v zvezi s predmetom javnega naročila zagotovljena enakopravna obravnava, kot je zagotovljena gospodarskim subjektom iz držav članic Evropske unije.

Naročnik v tem postopku oddaje javnega naročila ne dopušča sodelovanja gospodarskim subjektom s sedežem v tretji državi. Ta omejitev velja za kandidata/ponudnika, vsakega partnerja v skupni prijavi/ponudbi in podizvajalce, ne velja pa za subjekte, katerih zmogljivosti uporablja kandidat/ponudnik (pod pogojem, da tak subjekt ni hkrati tudi partner ali podizvajalec).

Če gospodarski subjekt zatrjuje, da je do sodelovanja upravičen na podlagi Sporazuma o vladnih nabavah (GPA) ali drugega zavezujočega sporazuma Evropske unije ali Republike Slovenije, mora to v prijavi izkazati z ustrezno navedbo države sedeža, pravne podlage in tudi s pojasnilom, da so konkretne dobave, storitve ali gradnje zajete v takem sporazumu. Dokazno breme je na strani kandidata.

Pojmi »gospodarski subjekt«, »kandidat« in »ponudnik«

Za potrebe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pojem »gospodarski subjekt«, skladno z določili ZJN-3, pomeni katerokoli pravno ali fizično osebo, ki nastopa v prijavi/ponudbi bodisi kot kandidat/ponudnik bodisi kot partner bodisi kot podizvajalec bodisi kot subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo oz. v kakršni koli drugi primerljivi vlogi.

Za potrebe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pojem »kandidat« pomeni tisti gospodarski subjekt, ki v prvi fazi postopka odda prijavo. V primeru skupne prijave je »kandidat« konzorcij, kot povezava več gospodarskih subjektov.

Za potrebe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pojem »ponudnik« pomeni tisti gospodarski subjekt, ki v drugi fazi postopka odda ponudbo. V primeru skupne ponudbe je »ponudnik« konzorcij, kot povezava več gospodarskih subjektov.

SKUPNA PRIJAVA/PONUDBA

Kot kandidat/ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb (skupina kandidatov/ponudnikov). V primeru, ko kot kandidat/ponudnik nastopa skupina gospodarskih subjektov, vsak posamezen član skupine odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo gospodarski subjekti v skupni prijavi/ponudbi na način, kot je naveden v nadaljevanju oziroma pri posameznem pogoju.

Skupina gospodarskih subjektov (konzorcij) lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in kadrovsko sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi gospodarski subjekti v skupni prijavi izpolnijo skupaj, razen če je v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 določeno drugače. Razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem gospodarskem subjektu v skupni prijavi. Zahtevana finančna zavarovanja lahko skupina gospodarskih subjektov predloži na način, da jih predloži eden izmed njih.

Če prijavo/ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, mora v primeru izbora pred podpisom pogodbe z naročnikom naročniku predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- navedba vseh gospodarskih subjektov-partnerjev v skupini (naziv in naslov gospodarskega subjekta-partnerja),

- imenovanje nosilca posla/glavnega partnerja pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla/glavnemu partnerju in odgovorni osebi za podpis pogodbe,

- obseg del (vrsta in vrednost), ki jih bo opravil posamezni partner,

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopanju mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

V primeru, da prijavo predloži skupina gospodarskih subjektov, morajo biti v prijavi:

- navedeni vsi partnerji v skupini in med njimi določen vodilni partner

- za vsakega od partnerjev v skupini naveden tisti del javnega naročila, ki ga prevzema v izvajanje ta partner (vrsta del; vrednost del, lahko tudi v % od celote, pa se navede šele v končni ponudbi),

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike vseh partnerjev v skupini,

- predložiti izpolnjene obrazce glede izpolnjevanja pogojev, kjer je to zahtevano tudi za partnerje v skupini.

Sprememba članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila ni mogoča!

Sprememba članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe, v kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano konzorciju, je mogoča, če tak konzorcij kljub spremembi članstva še vedno izpolnjuje pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, pod pogojem, da to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb ZJN-3.

PRIJAVA/PONUDBA S PODIZVAJALCI

V primeru, da kandidat prijavo oddaja s podizvajalci, mora v prijavi:

- navesti vse podizvajalce ter tisti del javnega naročila, ki ga oddaja v podizvajanje (opredeli se vrsta del; vrednost del, lahko tudi v % od celote, pa se navede šele v končni ponudbi),

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- predložiti izpolnjene obrazce glede izpolnjevanja pogojev, kjer je to zahtevano tudi za podizvajalce ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (se zahteva šele v končni ponudbi).

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnikove terjatve, poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če izbrani ponudnik sodeluje s podizvajalci, mora na poziv naročnika predložiti podizvajalske pogodbe. Predložene podizvajalske pogodbe morajo biti veljavne za celotno obdobje izvajanja javnega naročila.

Kandidat in vsi imenovani podizvajalci pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in kadrovsko sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih kandidat in podizvajalci izpolnijo skupaj, razen če je v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 določeno drugače. Razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem podizvajalcu.

Sprememba podizvajalcev, razen v primerih ko je to dopustno na podlagi ZJN-3, tekom postopka oddaje javnega naročila ni mogoča!

Med izvajanjem javnega naročila mora glavni izvajalec naročnika obvestiti o morebitnih spremembah glede podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke. V kolikor glavni izvajalec izpolnjevanje katerega od pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe pa bi želel takšnega podizvajalca zamenjati, bo moral zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo postavljeni podizvajalec, s postavitvijo katerega je soglašal naročnik, takšen, da tudi skupaj z njim glavni izvajalec izpolnjuje zahtevane pogoje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev. Zamenjava podizvajalca ni mogoča, če z njo pride do drugih bistvenih sprememb javnega naročila ali je zamenjava namenjena obidu določb ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi zamenjava lahko vplivala na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga s strani glavnega izvajalca.

Glavni izvajalec, ki mu bo oddano naročilo in ki bo nastopil s podizvajalci, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Kandidat lahko za izvedbo javnega naročila oz. v okviru prijave uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3.

O uporabi zmogljivosti drugih subjektov govorimo, ko drug subjekt ni neposredno udeležen pri sami izvedbi naročila. Če bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje kandidat/ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj se tak subjekt nominira kot podizvajalec (ali partner) in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja kandidat v prijavi.

Glavni izvajalec, ki mu bo oddano naročilo in ki bo nastopil z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA IN  ZAVRNITEV VSEH PRIJAV/PONUDB

Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za oddajo prijav/ponudb ustavi postopek javnega naročanja.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje prijav/ponudb zavrne vse prijave/ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse prijave/ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev, in o tem, ali bo začel nov postopek, obvestil kandidate/ponudnike.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitev o priznanju sposobnosti/odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve oziroma objave nove odločitve.

Kandidat/ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo prijave/ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo kandidatom/ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo prijave/ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo kandidatom/ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, ne glede na razlog zaradi katerega naročila ni oddal.

DOPOLNJEVANJE TER POJASNJEVANJE PRIJAV oz. PONUDB

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove prijave/ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente prijave/ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave/ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt manjkajočega dokumenta ne bo predložil ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil. Očitne ali nebistvene napake lahko naročnik na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3 spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

  - svoje cene brez DDV na enoto,

  - vrednosti postavke brez DDV,

  - skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3,

  - in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Če ponudnik soglasja k odpravi računskih napak ne bo podal, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil oziroma ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila izključil.

OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb v drugi fazi postopka v skladu z 89. členom ZJN-3, v rokih iz 90. člena ZJN-3, sprejel odločitev o oddaji javnega naročila. Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo. Odločitev bo naročnik obrazložil skladno s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v odločitvi navedel tudi pravni pouk glede uveljavljanja pravnega varstva.

Naročnik lahko skladno z ZJN-3 sprejme tudi odločitev, s katero izloči vse ponudbe, zavrne vse ponudbe, odstopi od izvedbe javnega naročila ali ustavi postopek javnega naročanja.

Naročnik bo o odločitvi o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo z ekonomsko najugodnejšim dopustnim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe ne bo podpisal v roku desetih (10) delovnih dni od njenega prejema oziroma poziva naročnika, se šteje, da je od ponudbe odstopil. V vsakem primeru pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva tudi povračilo vse morebitno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugimi lastniki in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Najpozneje pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma predloži neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Predložitev izjave iz prejšnjega odstavka bo pred sklenitvijo pogodbe zahtevana tudi za vse partnerje in podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, če vrednost del, oddanih z podizvajanje temu podizvajalcu znaša več kot 10.000,00 EUR brez DDV.

VAROVANJE PODATKOV

Podatki, ki jih je kandidat/ponudnik upravičeno označil za zaupne oz. poslovno skrivnost, bodo uporabljeni izključno za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko kandidat/ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu s predpisi o varovanju poslovnih skrivnosti. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, štejejo za osebne ali tajne podatke ter varovanje podatkov, ki skladno s predpisi o varstvu poslovne skrivnosti štejejo za poslovno skrivnost.

Naročnik ne bo varoval zaupnosti podatkov, ki so javni na podlagi ZJN-3 oziroma na drugi pravni podlagi, ne glede na to, ali jih bo gospodarski subjekt označil kot poslovno skrivnost. Poslovne skrivnosti ne morejo predstavljati tudi podatki, ki so javni na podlagi prakse pristojnih organov.

V primeru, da kandidat/ponudnik dokumentov oziroma informacij ne bo ustrezno označil, naročnik ne odgovarja za škodo zaradi morebitnega razkritja.

REVIZIJA POSTOPKA

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži na vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se vloži v desetih (10) delovnih dneh (25. čl. ZPVPJN) od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od objave te odločitve.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži neposredno preko spletnega portala e-Revizija. V zahtevku za revizijo mora vlagatelj navesti vse zahtevane podatke iz 15. člena ZPVPJN ter priložiti potrdilo o plačilu takse.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji prijave/ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, mora vlagatelj, v skladu z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 4.000,00 EUR, in sicer na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X, namen nakazila: taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Za plačilo takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov: P1-P2-P3:

- P1: šifra nadzornika – šifra proračunskega uporabnika Ministrstva za javno upravo: 16110

- P2: številka podkonta s kontrolno številko – 7111290

- P3: predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega je prvih šest mest namenjenih številki objave, zadnji dve mesti pa sta namenjeni navedbi letnice iz številke objave (6 mest za številko objave + 2 mesti za leto).

Primer reference oz. sklica: 11 16110-7111290-XXXXXXLL

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričeti z izvajanjem in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričeti z izvajanjem dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričeti z izvajanjem ali izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

  - OBVEZNA VSEBINA PRIJAVE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO PREDLOŽITI KANDIDATI ZA DOKAZOVANJE POGOJEV

Kandidat pripravi in predloži prijavo v elektronski obliki, skladno z navodili v točki  A.07 PREDLOŽITEV PRIJAVE oz. PONUDBE.

Prijavna dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene in druge izjave, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedene v slovenski jezik.

Prijavna dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani kandidata, podpisana s strani osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja kandidata vsaj v obsegu, ki zadošča namenu prijave, in parafirana, kjer je to zahtevano. Vse zahtevane priloge, kot jih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in njenimi prilogami zahteva naročnik, morajo biti priložene k prijavi. Celotna prijavna dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Kandidati v sistem e-JN vložijo skenirane izpolnjene in podpisane dokumente.

Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim kandidat izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena pri vsakem zahtevanem pogoju. Naročnik lahko zahteva tudi druga ustrezna dokazila.

Pri pripravi in oddaji prijave kandidati upoštevajo navodila naročnika iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter tudi vsakokratna Navodila za uporabo portala e-JN.

Stran za vnos prijave v informacijskem sistemu e-JN je razdeljena na naslednje sklope: osnovni podatki o prijavi, dokumenti ter sodelujoči. Pri pripravi prijave kandidat vnese interno oznako prijave, označi, ali gre za skupno prijavo/uporabo zmogljivosti drugih subjektov/podizvajalcev ter pripne zahtevane dokumente. Če pri prijavi  kandidat sodeluje s podizvajalci ali je prijava skupna ali uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora navesti tudi te sodelujoče gospodarske subjekte in zanje predložiti zahtevane dokumente.

Dokumenti, ki jih mora kandidat predložiti, se nalagajo v naslednje razdelke: »Dokumenti« (z delom »ESPD - ponudnik« in »Ostale priloge«) ter »Sodelujoči« (z delom »Sodelujoči« in »ESPD - ostali sodelujoči«).«

Obrazec ESPD v obliki .xml je obvezen. Če v prijavi sodelujejo tudi drugi gospodarski subjekti, je podpisan ESPD obrazec potrebno oddati tudi zanje (v xml ali pdf obliki). Kandidat, ki v informacijskem sistemu e-JN oddaja prijavo, naloži svoj elektronsko podpisan ESPD v xml obliki ali nepodpisan ESPD v xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je obrazec podpisan, kljub temu da ni elektronsko podpisan.

Vsi ostali gospodarski subjekti, ki sodelujejo v prijavi (sodelujoči v primeru skupne prijave, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje kandidat in podizvajalci) morajo predložiti ESPD obrazce v pdf obliki, tj. podpisane scane, ali v xml obliki, elektronsko podpisane. Zanje presumpcija iz splošnih pogojev ne velja, saj niso registrirani v informacijski sistem e-JN in se ne more šteti, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan, če oddajo nepodpisan ESPD obrazec.

Če se zahteva predložitev formalnega dokazila, ima naročnik pravico, da naknadno zahteva original. Če bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma dokazilo, ga mora kandidat predložiti na vpogled v roku, ki ga določi naročnik, sicer bo naročnik njegovo prijavo zavrnil oziroma izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta. Naročnik lahko kandidata kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v prijavi.

Seznam obrazcev in dokumentov, ki jih je potrebno priložiti prijavi:

|  | Dokument | Razdelek v sistemu e-JN, v katerega kandidat naloži dokument |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRIJAVA - Priloga št. C.01 | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 2 | IZJAVA V PRIMERU SKUPNE PRIJAVE - Priloga št. C.02 | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 3 | PODATKI O KANDIDATU - Priloga št. C.03 (v primeru skupne prijave tudi za partnerje) | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 4 | UDELEŽBA PODIZVAJALCEV – Priloga št. C.04 | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 5 | UDELEŽBA DRUGIH SUBJEKTOV, KI DAJEJO ZMOGLJIVOSTI – Priloga št. C.04 | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 6 | ESPD (kandidata) | »ESPD - ponudnik« |
| 7 | ESPD (partnerjev in podizvajalcev) | »ESPD – ostali sodelujoči« (oblika podpisan pdf) |
| 8 | ESPD – zmogljivost (drug subjekt, ki daje (izključno) zmogljivost) | »ESPD – ostali sodelujoči« (oblika podpisan pdf) |
| 9 | C.06 IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE (kandidata, partnerjev in podizvajalcev) | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 10 | Potrdilo o bonitetni oceni (kandidata, partnerjev) | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 11 | C.07. REFERENČNO POTRDILO - elektroenergetski objekt | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 12 | C.08 REFERENČNO POTRDILO - SN stikališče | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 13 | C.09. REFERENČNO POTRDILO - projektiranje | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 14 | C.10. IMENOVANJE STROKOVNEGA KADRA | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 15 | C.11. REFERENČNO POTRDILO – strokovni kader | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 16 | Bloomberg NEF Tier 1 lestvica za obdobje Q1/2026 | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 17 | C.12. REFERENCE - enakovreden baterijski kontejner | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 18 | C.13. REFERENČNO POTRDILO - enakovreden baterijski kontejner (s fotografijami) | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 19 | C.14. REFERENCE - enakovreden PCS | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 20 | C.15. REFERENČNO POTRDILO - enakovreden PCS (s fotografijami) | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 21 | C.16. REFERENCE – enakovreden PCS z »grid forming Black start« funkcijo | »Dokumenti, Ostale priloge« |
| 22 | C.17. REFERENČNO POTRDILO – enakovreden PCS z »grid forming Black start« funkcijo (s fotografijami) | »Dokumenti, Ostale priloge« |

PRIJAVA

Kandidat mora pripraviti prijavo (priloga št. C.01 PRIJAVA) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obrazec C.01 PRIJAVA se izpolnjen in podpisan predloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti, Ostale priloge« v PDF datoteki.

PODATKI O KANDIDATU

Kandidat predloži izpolnjen obrazec Podatki o kandidatu (priloga št. C.03 PODATKI O KANDIDATU) za kandidata.

SESTAVINE PRIJAVE V PRIMERU SKUPNEGA NASTOPA

V primeru skupne prijave je potrebno k prijavi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina prijave, predložiti za vsakega od gospodarskih subjektov v skupnem nastopu posebej naslednje dokumente:

- C.02 IZJAVA V PRIMERU SKUPNE PRIJAVE,

- C.03 PODATKI O KANDIDATU,

- Obrazec ESPD.

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Kandidati morajo priložiti izpolnjen obrazec C.04 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV, v katerem jasno označijo, ali v prijavi nastopajo s podizvajalci ali ne. V primeru nastopa s podizvajalci je treba na obrazcu izpolniti podatke o podizvajalcu.

V kolikor kandidat nastopa s podizvajalci, mora prijavi, poleg ostalih obveznih sestavin, predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

- C.04 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV,

- Obrazec ESPD.

UDELEŽBA DRUGIH SUBJEKTOV, KI DAJEJO ZMOGLJIVOSTI

V kolikor kandidat v prijavi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, mora priložiti izpolnjen obrazec C.05 UDELEŽBA DRUGIH SUBJEKTOV, KI DAJEJO ZMOGLJIVOSTI. V obrazcu je treba izpolniti vse podatke o subjektu, ki kandidatu zagotavlja zmogljivosti.

Kandidat naj v prijavi za druge subjekte, ki kandidatu dajejo zmogljivosti, za vsak ta subjekt predloži:

- C.05 UDELEŽBA DRUGIH SUBJEKTOV, KI DAJEJO ZMOGLJIVOSTI,

- Obrazec ESPD –zmogljivost.

Pri drugem subjektu, ki kandidatu/ponudniku daje zmogljivost, ne smejo biti podani tisti izključitveni razlogi ter mora izpolniti tiste pogoje za sodelovanje, za katere je v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila izrecno določeno, da veljajo tudi za subjekte, ki kandidatu/ponudniku dajejo zmogljivosti. Če pri posameznem izključitvenem razlogu ali pogoju za sodelovanje ni navedeno, da mu mora zadostiti tudi drug subjekt, ki kandidatu/ponudniku daje zmogljivost, potem temu subjektu tega izključitvenega razloga oz. pogoja za sodelovanje ni treba izpolnjevati.

Opozorilo: Če bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje kandidat/ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj se tak subjekt nominira kot podizvajalec (ali partner) in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja kandidat v prijavi. V tem primeru naj kandidat sledi navodilom te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki veljajo za skupno prijavo/ponudbo oz. prijavo/ponudbo s podizvajalci.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil prijavo, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bil drugače seznanjen, da za gospodarske subjekte v njegovi prijavi obstaja kateri od naslednjih razlogov za izključitev:

- Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave (drugi odstavek 75. člena ZJN-3). Izključitveni razlog ne sme biti podan pri kandidatu, partnerju(-ih) v skupnem nastopu in podizvajalcu(-ih). DOKAZILO (o neobstoju razloga za izključitev): - Obrazec ESPD.

- Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (točka a četrtega odstavka 75. člena ZJN-3). Izključitveni razlog ne sme biti podan pri kandidatu, partnerju(-ih) v skupnem nastopu in podizvajalcu(-ih). DOKAZILO (o neobstoju razloga za izključitev): - Obrazec ESPD.

- Prepoved iz prvega odstavka 5k. člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 Gospodarski subjekt je: - ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji; - pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje točke; ali - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz a) ali b) točke tega odstavka. Izključitveni razlog ne sme biti podan pri kandidatu, partnerju(-ih) v skupnem nastopu in podizvajalcu(-ih), če je vrednost njegovih gradenj, storitev oziroma dobav večja od 10 % ponudbene vrednosti (brez DDV). DOKAZILO (o neobstoju razloga za izključitev): - C. 06 IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE (za kandidata, partnerje v skupnem nastopu in podizvajalce, katerih vrednost gradenj, storitev oziroma dobav ni večja od 10 % ponudbene vrednosti brez DDV).

POGOJI ZA SODELOVANJE

Pogoji glede poklicne sposobnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Pod pogojem, da je predmet predmetnega javnega naročila zajet v Sporazumu o vladnih nabavah, sklenjenem v okviru Svetovne trgovinske organizacije (GPA), ali drugem obvezujočem sporazumu Evropske unije ali Republike Slovenije, je subjekt lahko vpisan tudi v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, ki je pogodbenica takšnega sporazuma. Če gospodarski subjekt zatrjuje, da je do sodelovanja upravičen na podlagi Sporazuma o vladnih nabavah (GPA) ali drugega zavezujočega mednarodnega sporazuma Evropske unije ali Republike Slovenije, mora to v prijavi/ponudbi izkazati z ustrezno navedbo države sedeža, pravne podlage in tudi s pojasnilom, da so konkretne dobave, storitve ali gradnje zajete v takem sporazumu. Dokazno breme je na strani kandidata. Pogoj morajo izpolnjevati kandidat, vsak partner v skupnem nastopu in podizvajalci. DOKAZILO: - Obrazec ESPD. Naročnik si pridržuje pravico predmetni pogoj dodatno preverjati in od kandidata zahtevati predložitev dodatnih dokazil.

Pogoji glede ekonomske in finančne sposobnosti kandidata

- Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje prijave tekočo bonitetno oceno, izdano s strani AJPES, po pravilih Basel II, najmanj SB6 ali boljšo. Pogoj morajo izpolnjevati kandidat in vsak partner v skupnem nastopu (vsak zase/samostojno). DOKAZILO: - Obrazec ESPD, - Potrdilo o bonitetni oceni, izdano s strani pristojne institucije (npr. AJPES (S.BON-1/P), Standard&Poor`s). Potrdilo o bonitetni oceni ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od roka, ki je določen kot skrajni rok za oddajo prijav. Gospodarski subjekt s sedežem izven RS izpolnjevanje tega pogoja izkazuje z bonitetno oceno ene od naslednjih bonitetnih hiš: Standard&Poor`s, Fitch Ratings ali Moody`ss ali pa bonitetno oceno druge bonitetne institucije primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II. Za primerjavo ocen se uporablja pretvorbena tabela (http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen. Ker je v primerjalni tabeli za bonitetno oceno AJPES za ocene od SB6 do SB8 navedena enaka bonitetna ocena bonitetnih hiš: Standard & Poor`s, Fitch Ratings ali Moody`s, bo naročnik kot bonitetno oceno najmanj SB6 upošteval najmanj bonitetno oceno BB+ bonitetne hiše Standard & Poor`s, najmanj bonitetno oceno BB+ bonitetne hiše Fitch Ratings in najmanj bonitetno oceno Ba+ bonitetne hiše Moody`s.

- Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa. Pogoj morajo izpolnjevati kandidat, vsak partner v skupnem nastopu in podizvajalci (vsak zase/samostojno). DOKAZILO: - Obrazec ESPD. Naročnik si pridržuje pravico predmetni pogoj dodatno preverjati in od kandidata zahtevati predložitev potrdila banke in/ali BON obrazca oziroma drugega ustreznega potrdila, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od dne poziva naročnika.

- Gospodarski subjekt mora izkazati, da so v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali njegovi poslovni prihodki vsaj 15 milijonov EUR za vsako posamezno leto posebej (2023, 2024 in 2025). Pogoj lahko izpolnijo kandidat in partnerji v skupnem nastopu skupaj. Izpolnjevanje pogoja s podizvajalci ni mogoče. DOKAZILO: - Obrazec ESPD, - Kopije letnih poročil ali drugih verodostojnih dokumentov (npr. bonitetna ocena), iz katerih izhaja informacija o letnih prihodkih.

Pogoji glede tehnične, strokovne in kadrovske sposobnosti kandidata

- Kandidat mora izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo prijav uspešno izvedel in dokončno predal investitorju vsaj en (1) elektroenergetski objekt navidezne moči 5 MVA ali več, pri katerem je kor zaključeno celoto izvedel gradnjo ter dobavo in montažo opreme ter predajo v obratovanje. Kot ustrezen elektroenergetski objekt šteje: hidroelektrarna, ČHE, vetrna elektrarna, BHE, sončna elektrarna, SPTE, plinske ali parne turbine, trafo postaje, RTP, RP ali rekonstrukcija hidroelektrarne ali rekonstrukcija ČHE ipd. Naročnik bo upošteval referenčne objekte izvedene na območju EU. Posel šteje za dokončanega pod pogojem, da je uspešno izveden zagona elektroenergetskega objekta ter podpisan končni primopredajni zapisnik. Referenčno potrdilo mora podpisati končni investitor (lastnik referenčnega objekta). Naročnik si pridržuje pravico referenčne posle dodatno preverjati bodisi pri referenčnih naročnikih bodisi z ogledom referenčnega projekta. Kandidat se zavezuje omogočiti ogled referenčnih projektov. Pogoj lahko izpolnijo kandidat, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalci skupaj. DOKAZILO: - Obrazec – C.07. REFERENČNO POTRDILO - elektroenergetski objekt.

- Kandidat mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo prijav uspešno izvedel najmanj tri (3) montaže SN stikališča (10kV ali več). Naročnik bo upošteval referenčne objekte izvedene na območju EU. Posel šteje za dokončanega z dnem uspešno izvedene primopredaje del. Referenčno potrdilo mora podpisati končni investitor (lastnik referenčnega objekta). Naročnik si pridržuje pravico referenčne posle dodatno preverjati bodisi pri referenčnih naročnikih bodisi z ogledom referenčnega projekta. Kandidat se zavezuje omogočiti ogled referenčnih projektov. Pogoj lahko izpolnijo kandidat, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalci skupaj. DOKAZILO: - Obrazec – C.08. REFERENČNO POTRDILO – SN stikališče.

- Kandidat mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo prijav izdelal najmanj tri (3) projektne dokumentacije na nivoju (PZI) za energetski objekt električne moči minimalno 1MW. Kot ustrezen elektroenergetski objekt šteje: hidroelektrarna, ČHE, vetrna elektrarna, BHE, sončna elektrarna, SPTE, plinske ali parne turbine, trafo postaje, RTP, RP ali rekonstrukcija hidroelektrarne ali rekonstrukcija ČHE ipd. Naročnik bo upošteval referenčne objekte izvedene na območju EU. Posel šteje za dokončanega z dnem uspešno izvedene primopredaje del. Referenčno potrdilo mora podpisati končni investitor (lastnik referenčnega objekta). Naročnik si pridržuje pravico referenčne posle dodatno preverjati bodisi pri referenčnih naročnikih bodisi z ogledom referenčnega projekta. Kandidat se zavezuje omogočiti ogled referenčnih projektov. Pogoj lahko izpolnijo kandidat, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalci skupaj. DOKAZILO: - Obrazec – C.09. REFERENČNO POTRDILO – projektiranje.

SKUPNO POJASNILO K POGOJU 5, POGOJU 6 IN POGOJU 7:

Posamezni pogoj lahko izpolnijo kandidat, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalci skupaj. Subjekt, ki predloži referenco oz. reference, mora biti tudi dejansko vključen v izvajanje del, za katera je referenco oz. reference dal ter biti skladno s prakso Državne revizijske komisije v prijavo vključen bodisi kot podizvajalec bodisi kot partner.

- Kandidat mora imeti najmanj enega (1) pooblaščenega inženirja (vpisan v imenik PI pri IZS z aktivnim statusom) elektro stroke, skladno z zahtevami 14. člena GZ-1, ki je kot vodja projektiranja v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo prijav vodil projektantsko ekipo na minimalno treh (3) primerljivih projektih s predmetom tega javnega naročila. Kot primerljiv projekt se šteje projektiranje BHEE moči minimalno 5MW ali projektiranje energetskih objektov za proizvodnjo električne energije z močjo več kot 1 MW in priključitvijo na SN. Naročnik bo upošteval referenčne objekte izvedene na območju EU. Posel šteje za dokončanega z dnem uspešno izvedene primopredaje del. Referenčno potrdilo mora podpisati končni investitor (lastnik referenčnega objekta). Naročnik si pridržuje pravico referenčne posle dodatno preverjati bodisi pri referenčnih naročnikih bodisi z ogledom referenčnega projekta. Kandidat se zavezuje omogočiti ogled referenčnih projektov. Pogoj lahko izpolnijo kandidat, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalci skupaj. DOKAZILO: - Obrazec – C.10. IMENOVANJE STROKOVNEGA KADRA, - Obrazec – C.11. REFERENČNO POTRDILO – strokovni kader.

- Kandidat mora imeti najmanj enega (1) pooblaščenega inženirja (vpisan v imenik PI pri IZS z aktivnim statusom) elektro stroke, skladno z zahtevami 18. člena GZ-1, ki je kot vodja gradnje v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo prijav vodil gradnjo na minimalno treh (3) primerljivih projektih s predmetom tega javnega naročila. Kot primerljiv projekt se šteje izvedba/izgradnja BHEE moči minimalno 5MW ali izgradnja energetskih objektov za proizvodnjo električne energije z močjo več kot 1 MW in priključitvijo na SN. Naročnik bo upošteval referenčne objekte izvedene na območju EU. Posel šteje za dokončanega z dnem uspešno izvedene primopredaje del. Referenčno potrdilo mora podpisati končni investitor (lastnik referenčnega objekta). Naročnik si pridržuje pravico referenčne posle dodatno preverjati bodisi pri referenčnih naročnikih bodisi z ogledom referenčnega projekta. Kandidat se zavezuje omogočiti ogled referenčnih projektov. Pogoj lahko izpolnijo kandidat, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalci skupaj. DOKAZILO: - Obrazec – C.10. IMENOVANJE STROKOVNEGA KADRA, - Obrazec – C.11. REFERENČNO POTRDILO – strokovni kader.

- Kandidat mora imeti najmanj enega (1) strokovnjaka elektro stroke (vpisan v imenik Vodij del (Vz) ali PI pri IZS z aktivnim statusom), skladno z zahtevami 19. člena GZ-1, ki je kot vodja del v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo prijav vodil dela na minimalno treh (3) primerljivih projektih s predmetom tega javnega naročila. Kot primerljiv projekt se šteje izvedba/izgradnja BHEE moči minimalno 5MW ali izgradnja energetskih objektov za proizvodnjo električne energije z močjo več kot 1 MW in priključitvijo na SN. Naročnik bo upošteval referenčne objekte izvedene na območju EU. Posel šteje za dokončanega z dnem uspešno izvedene primopredaje del. Referenčno potrdilo mora podpisati končni investitor (lastnik referenčnega objekta). Naročnik si pridržuje pravico referenčne posle dodatno preverjati bodisi pri referenčnih naročnikih bodisi z ogledom referenčnega projekta. Kandidat se zavezuje omogočiti ogled referenčnih projektov. Pogoj lahko izpolnijo kandidat, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalci skupaj. DOKAZILO: - Obrazec – C.10. IMENOVANJE STROKOVNEGA KADRA, - Obrazec – C.11. REFERENČNO POTRDILO – strokovni kader.

SKUPNO POJASNILO K POGOJU 8, POGOJU 9 IN POGOJU 10:

Posamezni pogoj lahko izpolnijo kandidat, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalci skupaj.

Naročnik pojasnjuje, da mora biti skladno z ZJN-3 in prakso Državne revizijske komisije subjekt, pri katerem je nominirani strokovni kader zaposlen, v prijavo vključen bodisi kot kandidat bodisi kot partner v skupnem nastopu bodisi kot podizvajalec. Skladno s prakso Državne revizijske komisije tudi fizična oseba velja za podizvajalca.

Naročnik zahteva, da mora biti nominiran kader, s katerim kandidat/ponudnik izkazuje zahtevano kadrovsko usposobljenost, v času izvajanja del na gradbišču prisoten in tudi izvajati dela, za katera je v prijavi izkazal strokovno in tehnično usposobljenost. Zamenjava kadra je mogoča samo ob vnaprejšnjem soglasju naročnika, nov kader pa mora izpolnjevati vse pogoje v zvezi s kadrovsko sposobnostjo, ki jih je moral izpolnjevati zamenjani kader.

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA PONUJENO OPREMO

Izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih zahtev mora kandidat izkazati v prvi fazi postopka oddaje javnega naročila.

Zahteva 1 Kandidat mora izkazati, da je proizvajalec baterijskega kontejnerja, ki ga bo ponudil, v obdobju Q1/2026 uvrščen na Bloomberg NEF Tier 1 lestvico proizvajalcev baterijskih hranilnikov. DOKAZILO: - Kopija dokazila, iz katerega izhaja, da je proizvajalec ponujenega BHEE uvrščen na Bloomberg NEF Tier 1 lestvico v obdobju Q1/2026 (npr. Storage BNEF Tier 1 List).

Zahteva 2 Kandidat mora izkazati, da je bil enakovreden baterijski kontejner v zadnjih dveh (2) letih pred rokom za oddajo prijav že uspešno postavljen na najmanj treh (3) različnih lokacijah. Skupna kapaciteta vseh referenčnih sistemov mora biti najmanj 80 MWh, kapaciteta posamičnega referenčnega sistema pa ne sme biti manj kot 10 MWh. Kapaciteto 80 MWh je mogoče doseči z več ločenimi projekti, tj. projekti na različnih lokacijah. Kot enakovreden baterijski kontejner za namen te zahteve šteje baterijski kontejner, v katerega je vgrajen baterijski sklop istega proizvajalca, kot ga bo ponudil tudi kandidat, in ki je izveden v 20ft kontejnerski konfiguraciji. Enakovrednost se za namen tega pogoja presoja glede na proizvajalca baterije in 20-ft kontejnersko izvedbo, ne pa tudi glede na tip, model, serijo, generacijo ali druge tehnične oznake baterije/kontejnerja. Referenčni baterijski sistem je moral biti priklopljen, izveden je moral biti tudi njegov zagon. Naročnik bo upošteval referenčne objekte, ki so izvedeni na območju EU, EFTA ali Velike Britanije. Posel šteje za dokončanega z dnem uspešno izvedenega zagona baterijskega sistema. Referenčno potrdilo mora podpisati končni investitor (lastnik referenčnega objekta). Naročnik si pridržuje pravico referenčne posle dodatno preverjati bodisi pri referenčnih naročnikih bodisi z ogledom referenčnega projekta. Kandidat se zavezuje omogočiti ogled referenčnih projektov. DOKAZILO: - Obrazec – C.12. REFERENCE - enakovreden baterijski kontejner, - Obrazec – C.13. REFERENČNO POTRDILO - enakovreden baterijski kontejner. Priložiti tudi fotografije referenčnega projekta.

Zahteva 3 Kandidat mora izkazati, da je bil enakovreden PCS v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo prijav že uspešno postavljen v okviru baterijskih sistemov na najmanj treh (3) različnih lokacijah. Kot enakovreden PCS za namen te zahteve šteje PCS istega proizvajalca, kot ga bo ponudil tudi kandidat. Enakovrednost se za namen tega pogoja presoja glede na proizvajalca PCS, ne pa tudi glede na tip, model, serijo, generacijo ali druge tehnične oznake PCS. Skupna moč PCS posameznega referenčnega projekta mora biti najmanj 2 MW. Pri referenčnem projektu je moral biti PCS skupaj s trafo postajo (TP) vgrajen k baterijskemu sistemu, priklopljen in izveden je moral biti tudi zagon referenčnega sistema. Naročnik bo upošteval referenčne objekte, ki so bili izvedeni na območju EU, EFTA ali Velike Britanije. Vsak referenčni posel se mora nanašati na ločen projekt. Posel šteje za dokončanega z dnem uspešno izvedenega zagona baterijskega sistema. Referenčno potrdilo mora podpisati končni investitor (lastnik referenčnega objekta). Naročnik si pridržuje pravico referenčne posle dodatno preverjati bodisi pri referenčnih naročnikih bodisi z ogledom referenčnega projekta. Kandidat se zavezuje omogočiti ogled referenčnih projektov. DOKAZILO: - Obrazec – C.14. REFERENCE - enakovreden PCS, - Obrazec – C.15. REFERENČNO POTRDILO - enakovreden PCS. Priložiti tudi fotografije referenčnega projekta.

Zahteva 4 Kandidat mora izkazati, da je bil enakovreden PCS v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo prijav že uspešno postavljen v okviru baterijskih sistemov na najmanj treh (3) različnih lokacijah, pri čemer je bila v okviru referenčnega PCS aktivirana (tj. certificirano delujoča) tudi funkcija »grid forming Black start«. Kot enakovreden za namen te zahteve šteje PCS istega proizvajalca, kot ga bo ponudil tudi kandidat. Enakovrednost se za namen te zahteve presoja glede na proizvajalca PCS, ne pa tudi glede na tip, model, serijo, generacijo ali druge tehnične oznake PCS. Skupna moč PCS posameznega referenčnega projekta mora biti najmanj 2 MW. Pri referenčnem projektu je moral biti PCS vgrajen k baterijskemu sistemu, priklopljen in izveden je moral biti tudi zagon referenčnega sistema, vključno z aktivirano funkcijo »grid forming Back start«. Naročnik bo upošteval referenčne objekte, ki so bili izvedeni na območju EU, EFTA, Velika Britanija ZDA, Kanada, Japonska, J. Koreja, Avstralija. Vsak referenčni posel se mora nanašati na ločen projekt. Posel šteje za dokončanega z dnem uspešno izvedenega zagona baterijskega sistema oz. z dnem uspešno aktivirane funkcije »grid forming Back start«, v kolikor je bila ta aktivirana naknadno, tj. po prvem zagonu sistema. Referenčno potrdilo mora podpisati končni investitor (lastnik referenčnega objekta). Naročnik si pridržuje pravico referenčne posle dodatno preverjati bodisi pri referenčnih naročnikih bodisi z ogledom referenčnega projekta. Kandidat se zavezuje omogočiti ogled referenčnih projektov. DOKAZILO: - Obrazec – C.16. REFERENCE – enakovreden PCS z »grid forming Black start« funkcijo, - Obrazec – C.17. REFERENČNO POTRDILO – enakovreden PCS z »grid forming Black start« funkcijo. Priložiti tudi fotografije referenčnega projekta.

SKUPNO POJASNILO K ZAHTEVI 1, ZAHTEVI 2, ZAHTEVI 3 IN ZAHTEVI 4:

Naštete zahteve se nanašajo na opremo, ki jo ponuja kandidat. Zato mora kandidat v obrazcu št. C.01 PRIJAVA navesti proizvajalce naslednjih komponent opreme, ki jo ponuja: baterijskega kontejnerja ter PCS. Izpolnjevanje tehničnih zahtev 1, 2, 3 in 4 se presoja glede opreme teh proizvajalcev, zato zamenjava proizvajalca za te komponente v drugi fazi postopka ni dopustna.

ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE FINANČNIH ZAVAROVANJ V ZVEZI Z NAROČILOM

      - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PRIJAVE (v prvi fazi postopka)

Naročnik ne zahteva posebnega finančnega zavarovanja za resnost prijave.

      - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE (v drugi fazi postopka)

V drugi fazi postopka mora ponudnik skupaj s prvo ponudbo predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 200.000,00 EUR, in sicer nepreklicno izvršnico z notarsko ali upravno overjenim podpisom dolžnika iz izvršnice, ki se glasi na naročnika/upnika GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj (obrazec D.01 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE - IZVRŠNICA). V izvršnici morajo biti naveden ponudnik plačilnih storitev, pri katerem ima ponudnik odprt bančni račun, ki ima dovoljenje Banke Slovenije in bonitetno oceno najmanj BBB po Standard & Poor's ali ekvivalent.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti veljavno še najmanj 90 dni po izteku roka veljavnosti ponudbe. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe ustrezno podaljšano.

Ponudnik lahko namesto izvršnice predloži nepogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, ki po vsebini ustreza zahtevam naročnika glede finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (obrazec D.02 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE - BANČNA GARANCIJA).

Ponudnik mora original finančnega zavarovanja dostaviti na naslov naročnika do roka za prejem ponudb – v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – JN »Izgradnja BHEE Labore« - ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE«. V kolikor za unovčitev finančnega zavarovanja zadostuje predložitev listine zavarovanja v elektronski obliki, lahko ponudnik listino zavarovanja predloži (samo) v sistemu eJN.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe neuspešnega ponudnika bo naročnik vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila. Izbranemu ponudniku bo naročnik vrnil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ko bo podpisana pogodba in bo ponudnik v skladu z to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je lahko unovčeno:

- če ponudnik umakne svojo ponudbo v času veljavnosti ponudbe,

- če ponudnik v ponudbi navede neresnične oziroma neverodostojne podatke,

- če se ponudnik ne strinja z zneskom, popravljenim v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- če ponudnik v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi, pa je njegova ponudba zaradi tega izločena iz postopka,

- če ponudnik ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, kljub temu, da je podaljšal veljavnost ponudbe,

- če ponudnik, ki ga naročnik v času veljavnosti ponudbe obvesti o sprejetju njegove ponudbe:

- ne podpiše pogodbe v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- v ponudbi navede neresnične oziroma neverodostojne podatke, kar naročnik ugotovi po sprejemu odločitve o oddaji naročila,

- ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

      - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani ponudnik bo dolžan najkasneje v 15 (petnajstih) delovnih dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bančno garancijo (obrazec D.03 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI - BANČNA GARANCIJA). Garantirani znesek mora biti 10 % pogodbene vrednosti (z vključenim DDV).

Izvajalec lahko namesto bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih del naročniku predloži tudi kavcijsko zavarovanje v enakovredni vsebini.

Finančno zavarovanje mora veljati celotno obdobje izvajanja del in nadaljnjih 60 dni.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

  - izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

  - izvajalec ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, skladno z določili pogodbe,

  - izvajalec ne podaljša veljavnosti tega zavarovanja, skladno z določili pogodbe,

  - so nastopile okoliščine, ki dajejo naročniku pravico do odstopa od pogodbe

  - v drugih primerih, v katerih to določa pogodba.

      - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

Izvajalec bo moral najkasneje v roku 15 (petnajst) delovnih dni od podpisa končnega primopredajnega zapisnika (kot pogoj za uspešno končno primopredajo) izročiti naročniku finančno zavarovanje - bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (obrazec D.04 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK - BANČNA GARANCIJA). Garantirani znesek mora biti 5 % končne pogodbene vrednosti z vključenim DDV z veljavnostjo 2 leti in 60 dni.

Izvajalec lahko namesto bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih del naročniku predloži tudi kavcijsko zavarovanje v enakovredni vsebini.

Pred iztekom veljavnosti zavarovanja iz prvega odstavka mora izvajalec naročniku za obdobje do izteka zadnjega garancijskega roka predložiti nepreklicno izvršnico z notarsko ali upravno overjenim podpisom dolžnika iz izvršnice, ki se glasi na naročnika/upnika GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj. V izvršnici morajo biti naveden ponudnik plačilnih storitev, pri katerem ima ponudnik odprt bančni račun, ki ima dovoljenje Banke Slovenije in bonitetno oceno najmanj BBB po Standard & Poor's ali ekvivalent. To finančno zavarovanje mora biti v 5 % končne pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Zavarovanje iz te točke služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.

Naročnik je upravičen do unovčenja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v primeru neizpolnjevanja obveznosti izvajalca glede odprave napak.

      - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA IZVAJANJE DOBREGA IN PRAVOČASNEGA IZVAJANJA STORITEV REDNEGA VZDRŽEVANJA

Izvajalec bo moral najkasneje v roku 15 (petnajst) delovnih dni od podpisa končnega primopredajnega zapisnika (kot pogoj za uspešno končno primopredajo) izročiti naročniku finančno zavarovanje za izvajanje dobrega in pravočasnega izvajanja storitev rednega vzdrževanja, in sicer nepreklicno izvršnico z notarsko ali upravno overjenim podpisom dolžnika iz izvršnice, ki se glasi na naročnika/upnika GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj. V izvršnici morajo biti naveden ponudnik plačilnih storitev, pri katerem ima ponudnik odprt bančni račun, ki ima dovoljenje Banke Slovenije in bonitetno oceno najmanj BBB po Standard & Poor's ali ekvivalent.

Garantirani znesek mora biti 10 % končne pogodbene vrednosti za izvajanje storitev rednega vzdrževanja (z vključenim DDV) z veljavnostjo 60 dni po preteku obdobja rednega vzdrževanja.

Ponudnik lahko namesto izvršnice predloži nepogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje (po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758), ki po vsebini ustreza zahtevam naročnika glede finančnega zavarovanja za izvajanje dobrega in pravočasnega izvajanja storitev rednega vzdrževanja.

Finančno zavarovanje za izvajanje dobrega in pravočasnega izvajanja storitev rednega vzdrževanja naročnik unovči, če:

  - izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

  - so nastopile okoliščine, ki dajejo naročniku pravico do odstopa od pogodbe

  - v drugih primerih, v katerih to določa pogodba.

      - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA VRAČILO PREDPLAČILA (AVANSA)

V kolikor je predplačilo dogovorjeno v pogodbi o izvedbi javnega naročila, mora izbrani ponudnik/izvajalec naročniku pred plačilom predplačila izročiti finančno zavarovanje za vračilo predplačila (avansa), in sicer bančno garancijo (obrazec D.05 finančno zavarovanje za vračilo predplačila (avansa)).

Garantirani znesek mora biti v višini 100 % zneska predplačila (z vključenim DDV).

  - VELJAVNOST PRIJAVE

Prijava mora veljati najmanj do 90 dni od roka, določenega kot skrajni rok za oddajo prijav. V primeru krajšega roka veljavnosti prijave se le-ta izloči.

  - CENA

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (EUR).

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, obveznosti, tveganja, dobave, storitve, dela in aktivnosti, potrebne za popolno izvedbo predmeta naročila po modelu EPC (projektiranje, dobava in gradnja), tako da naročnik po uspešno zaključenem postopku izvedbe za dogovorjeno ceno prejme popolnoma dokončan, funkcionalen, varen, skladen in obratovalno sposoben sistem kot celoto.

Ponudbena cena mora vključevati zlasti, vendar ne izključno:

- izdelavo vse projektne, tehnične, izvedbene, delavniške, preizkusne, zagonske, PID, DZO in druge dokumentacije, potrebne za popolno izvedbo predmeta naročila;

- projektiranje, inženiring, usklajevanje, pridobivanje potrebnih soglasij, potrditev, certifikatov, izjav, dokazil in drugih listin, kolikor so potrebni za izvedbo predmeta naročila, razen če je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila izrecno določeno drugače;

- dobavo vse opreme, materiala, naprav, komponent, podsistemov in drugega blaga, potrebnega za izvedbo predmeta naročila;

- transport, zavarovanje, razkladanje, skladiščenje, notranji transport, manipulacijo in varovanje opreme in materiala na kraju izvajanja naročila;

- izvedbo vseh potrebnih gradbenih, obrtniških, instalacijskih, elektro, strojnih, montažnih, krmilnih, komunikacijskih in drugih del;

- priključitev, integracijo, nastavitve, parametriranje, funkcionalne preizkuse, testiranja, meritve, zagon, poskusno obratovanje in commissioning;

- predajo vse dokumentacije za uporabo, obratovanje, vzdrževanje in servisiranje;

- izvedbo usposabljanja naročnikovega osebja;

- garancijske obveznosti, odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku ter servisiranje, če je to zahtevano s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- vse druge stroške in obveznosti, ki so kakorkoli povezani s pripravo ponudbe, sklenitvijo pogodbe in popolno izvedbo predmeta naročila.

Če je v okviru izvedbe predmeta naročila predvidena dobava opreme iz tujine, mora ponudbena cena vključevati tudi vse stroške in obveznosti v zvezi z dobavo do kraja izvajanja naročila, vključno s prevozom, zavarovanjem, izvoznimi in uvoznimi formalnostmi, carinami, uvoznimi dajatvami in drugimi obveznimi javnimi dajatvami, razen če je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali pogodbi za posamezno dajatev izrecno določeno drugače.

Ponudbena cena mora vključevati tudi vsa dela, dobave, storitve, opremo, materiale, aktivnosti in dokumentacijo, ki niso izrecno navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali pogodbi, vendar so glede na naravo predmeta naročila, ponujeno tehnično rešitev, veljavne predpise, pravila stroke, tehnične standarde ali zahteve pristojnih subjektov potrebni za popolno, pravilno, varno, zakonito in funkcionalno izvedbo predmeta naročila ter za doseganje pogodbeno dogovorjenih tehničnih, funkcionalnih in obratovalnih lastnosti.

Ponudbena cena je dokončna, fiksna in nespremenljiva za celotno obdobje izvajanja pogodbe, razen če je v pogodbi izrecno določeno drugače. Izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila za dela, dobave, storitve ali aktivnosti, ki bi jih moral kot skrben strokovnjak ob pripravi ponudbe upoštevati kot potrebne za popolno izvedbo predmeta naročila po pogodbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo izvedena dela, dobave in storitve plačal v skladu s pogodbo.

  - PLAČILNI POGOJI

Plačilni pogoji so predmet pogajanj s ponudniki v drugi fazi postopka. Izhodiščni plačilni pogoji za pogajanja so:

  - 20 % skupne pogodbene cene kot predplačilo v roku 15 dni po podpisu pogodbe ter ob izpolnitvi pogojev, kot izhaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila;

  - 30 %  skupne pogodbene cene na podlagi računa, ki ga izvajalec izstavi po dostavi baterijskih kontejnerjev in PCS s transformatorjem na lokacijo del ter ob izpolnitvi pogojev, kot izhaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, s plačilnim rokom 60 dni;

  - 40 %  skupne pogodbene cene na podlagi računa, ki ga izvajalec izstavi po uspešno opravljenem priklopu BHEE na distribucijsko omrežje ter ob izpolnitvi pogojev, kot izhaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, s plačilnim rokom 60 dni;

  - 10 % skupne pogodbene cene na podlagi računa, ki ga izvajalec izstavi po treh (3) mesecih polnega obratovanja BHEE po pridobitvi uporabnega dovoljenja ter ob izpolnitvi pogojev, kot izhaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, s plačilnim rokom 60 dni.

  - OSNUTEK POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Vsebina osnutka pogodbe o izvedbi javnega naročila je predmet pogajanj. Naročnik bo osnutek pogodbe ponudnikom posredoval v drugi fazi postopka.

  - VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

  - MERILA ZA IZBOR

Naročnik bo v drugi fazi postopka po pridobitvi končnih ponudb le-te pregledal ter dopustne ponudbe ocenil na podlagi spodnjih meril za izbor. Če bo naročilo oddano, bo oddano ponudniku, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo dopustno (končno) ponudbo.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je dopustna ponudba, ki prejeme skupno največje število točk po spodaj opredeljenih meril (M1 + M2 + M3).

MERILO 1 – Ponujena skupna cena v EUR / kWh

Ponujena skupna cena v EUR/ kWh bo pri tem merilu preračunana po formuli:

Ponujena skupna cena na kWh = ponujena skupna cena / ponujena nazivna kapaciteta v kWh

Ponudba z izračunano ponujeno skupno ceno 170 EUR/kWh bo ovrednotena s 60 osnovnimi točkami. Ponudba z nižjo skupno ceno na kWh dobi za vsakih doseženih 5 EUR/kWh (poleg osnovnih 60 točk) še dodatnih 5 točk, vendar skupaj največ 20 dodatnih točk. Ponudbi z izračunano višjo skupno ceno na kWh (nad 170 EUR/kWh), se za vsakih začetih 5 EUR/kWh (od osnovnih 60 točk) odbije 5 točk do meje 0 točk.

DOKAZILO:

  - bo natančneje opredeljeno v drugi fazi postopka (npr. obrazec Ponudba, Project Proposal, ipd.).

MERILO 2 - Garancijski pogoji

Zahtevano število ciklov je minimalno 8000, zahtevan SOH je 70 % s polno močjo polnjenja/praznjenja.

Ponudba dobi za vsakih dodatnih (doseženih) 500 ciklov po 1 dodatno točko, vendar ne skupaj več kot 5 točk.

DOKAZILO:

- bo natančneje opredeljeno v drugi fazi postopka (npr. obrazec Ponudba, Project Proposal, ipd.).

MERILO 3 – Končni rok za izvedbo naročila

Realen končni rok za izvedbo naročila je po oceni naročnika 26 tednov, najdaljši dopustni končni rok za izvedbo naročila je 32 tednov (šteto od veljavnosti pogodbe do obojestransko podpisanega zapisnika o končni primopredaji).

Ponudba, ki ponuja končni rok za izvedbo naročila 26 tednov, dobi osnovnih 5 točk. Ponudbi, ki ponuja daljši končni rok za izvedbo naročila, se za vsak dodaten (začet) teden (od osnovnih 5 točk) odbije po 1 točka do meje 0 točk. Ponudba, ki ponuja krajši končni rok za izvedbo naročila, za vsak dodaten (poln) teden (poleg osnovnih 5 točk) dobi po 1 dodatno točko, vendar ne skupaj več kot 5 točk.

Ponudbe s končnim rokom za izvedbo naročila več kot 32 tednov bodo izločene kot nedopustne.

DOKAZILO:

  - bo natančneje opredeljeno v drugi fazi postopka (npr. obrazec Ponudba, Project Proposal, ipd.).

OBRAZCI – PRIJAVA

  - PRIJAVA

V postopku oddaje javnega naročila »Izgradnja BHEE Labore«, po postopku s pogajanji z objavo, objavljen na Portalu javnih naročil št. __________z dne ________ dajemo prijavo, kot sledi:

Številka:	_______________________

Datum:	_______________________

- Kandidat oz. partnerji v skupnem nastopu (v primeru skupne prijave se navedejo vsi partnerji):

| Kandidat: | __________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Naslov: | __________________________________________________________________ |
| Matična številka: | __________________________________________________________________ |
| Id. št. za DDV: | __________________________________________________________________ |

| Partner 1: | __________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Naslov: | __________________________________________________________________ |
| Matična številka: | __________________________________________________________________ |
| Id. št. za DDV: | __________________________________________________________________ |

| Partner 2: | __________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Naslov: | __________________________________________________________________ |
| Matična številka: | __________________________________________________________________ |
| Id. št. za DDV: | __________________________________________________________________ |

- Prijavo oddajamo kot (ustrezno označiti):

- Samostojna prijava

- Skupna prijava

- Prijava s podizvajalci

- Prijava z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, pri čemer ti subjekti niso hkrati tudi partnerji in/ali podizvajalci (Op. če so subjekti, ki dajejo zmogljivosti, hkrati partnerji ali podizvajalci, se izbere ena od zgornjih dveh možnosti)

- Proučili, pregledali in razumeli smo celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za prvo fazo postopka predmetnega javnega naročila.

V predmetnem postopku javnega naročanja ponujamo opremo naslednjih proizvajalcev, za katero izkazujemo izpolnjevanje Zahteve 1, Zahteve 2, Zahteve 3, in Zahteve 4, ki jih je skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila potrebno izkazati v prvi fazi postopka:

| Oprema | Proizvajalec |
| --- | --- |
| Baterijski kontejner |  |
| Razsmerniški sistem (PCS) |  |

Izjavljamo, da bomo v drugi fazi postopka, v kolikor se bomo vanjo kvalificirali, ponudili opremo zgoraj navedenih proizvajalcev in smo seznanjeni z dejstvom, da bo v nasprotnem primeru (tj. v primeru zamenjave zgodnjih proizvajalcev v drugi fazi postopka) naša ponudba izločena.

- Pogoji prijave:

- Veljavnost prijave je 90 dni od roka, določenega kot skrajni rok za oddajo prijav.

- Prebrali in preučili smo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za prvo fazo postopka oddaje javnega naročila ter jo v celoti sprejemamo in pod njenimi pogoji podajamo svojo prijavo/ponudbo.

- Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od prijav/ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja naročila kandidatom/ponudnikom ne bodo povrnjeni nobeni stroški v zvezi z izdelavo prijav/ponudb.

- Izjavljamo, da so vsi podatki in dokumenti, ki so podani v prijavi, resnični, elektronske verzije v sistemu e-JN priloženih dokumentov pa ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost dokumentov prevzemamo popolno odgovornost.

- Zavezujemo se, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna dokazila oz. pojasnila za preveritev izpolnjevanja pogojev in zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: _____________________ 		Kandidat: _______________________

Žig in podpis: ___________________

  - IZJAVA V PRIMERU SKUPNE PRIJAVE

V postopku oddaje javnega naročila »Izgradnja BHEE Labore«, po postopku s pogajanji z objavo, objavljen na Portalu javnih naročil št. __________z dne ________ dajemo naslednjo:

I Z J A V O

V zvezi s prijavo št. …………………………….za  zgornje javno naročilo izjavljamo:

- da prijavo oddajamo skupaj kot skupina gospodarskih subjektov (skupna prijava) oz. kot skupina kandidatov (ki se bodo povezali v formalno pravno obliko šele v primeru uspešne pridobitve javnega naročila),

- da gospodarski subjekti, ki skupno nastopamo v skladu s prejšnjo alinejo, s to izjavo pooblaščamo ……………………………………………………………(firma vodilnega partnerja), …………………………………………………………… (ime in priimek pooblaščene osebe vodilnega partnerja), za vodilno podjetje / pooblaščeno osebo in za nastopanje nasproti naročniku ter za podpis predmetne prijave in ponudbe v drugi fazi postopka, v kolikor bomo vanjo uvrščeni, v našem imenu, kakor tudi da nas zastopa v vseh odnosih z naročnikom,

- da se bomo v primeru, da nam bo predmetno javno naročilo dodeljeno povezali v začasno pravno-formalno obliko za izvedbo predmetnega naročila,

- da bomo vsi člani skupine naročniku odgovarjali neomejeno solidarno, v kolikor nam bo naročilo oddano kot najugodnejšemu ponudniku,

- da je vodilni partner pooblaščen, da prejme navodila za in v imenu kateregakoli in vseh partnerjev skupne prijave/ponudbe.

……………………………… 	................................... 	......................................

Podjetje (partner) 		      Ime in priimek 		Podpis zakonitega zastopnika

……………………………… 	................................... 	......................................

Podjetje (partner) 		      Ime in priimek 		Podpis zakonitega zastopnika

  - PODATKI O KANDIDATU

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| Vloga pri tem javnem naročilu (kandidat/partner v skupnem nastopu): |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |
| ID za DDV: |  |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA |  | NE |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: |  |  |  |
| Registrirani smo za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer: | Šifra dejavnosti: | Naziv dejavnosti: |  |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |  |
| Del javnega naročila, ki ga prevzemamo (vrsta/opis del): |  |  |  |

Tekoča bonitetna ocena (najmanj SB6): __________________________________________________

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 UPB2 in nadaljnji).

*V primeru skupne prijave ta obrazec, poleg kandidata, izpolni tudi vsak partner v skupni prijavi.

Kraj in datum: _____________________ 			Kandidat: _______________________

Žig in podpis: ___________________

  - UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim »Izgradnja BHEE Labore«, po postopku s pogajanji z objavo, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ________

izjavljamo (obkrožiti in po potrebi izpolniti):

- da ne nastopamo s podizvajalcem

- da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo podatke o njih:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| Elektronski naslov: |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |  |  |  |
| ID za DDV: |  |  |  |  |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES: |  | DA |  |  |  | NE |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačila: |  | DA |  |  |  | NE |
| V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo: |  |  |  |  |  |  |
|  | SOGLAŠAMO |  |  |  | NE SOGLAŠAMO |  |
| da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, na podlagi izstavljenih situacij oziroma računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. |  |  |  |  |  |  |
| V kolikor podizvajalec neposrednega plačila ne zahteva bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela neposredno povezana s predmetom javnega naročila. |  |  |  |  |  |  |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: |  |  |  |  |  |  |
| Registrirani smo za dejavnost, ki jo prevzemamo v okviru predmetnega javnega naročila, in sicer: |  | Šifra dejavnosti: |  | Naziv dejavnosti: |  |  |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |  |  |  |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): |  |  |  |  |  |  |

Izjavljamo, da smo seznanjeni s dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za prvo fazo postopka in da z njo v celoti soglašamo.

Kraj in datum: _____________________ 		Kandidat: _______________________

Žig in podpis: ___________________

Kraj in datum: _____________________ 		Podizvajalec: ___________________

Žig in podpis: ___________________

Opomba: Ta obrazec se kopira za vsakega podizvajalca posebej. Obrazec podpišeta kandidat oz. gospodarski subjekt, ki bo v izvedbo del vključil podizvajalca in podizvajalec!

  - UDELEŽBA DRUGIH SUBJEKTOV, KI DAJEJO ZMOGLJIVOSTI

V zvezi z javnim »Izgradnja BHEE Labore«, po postopku s pogajanji z objavo, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ________

Izjavljamo, da uporabljamo zmogljivosti naslednjega gospodarskega subjekta:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |
| Elektronski naslov: |  |  |
| Telefon: |  |  |
| ID za DDV: |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES: | DA | NE |
| Navedba pogoja, v zvezi s katerim se sklicujemo na zmogljivosti gospodarskega subjekta |  |  |

Kraj in datum: _____________________ 		Kandidat: _______________________

Žig in podpis: ___________________

Kraj in datum: ________________ 	Subjekt, ki daje zmogljivosti: _______________________

Žig in podpis: ___________________

Opomba: Ta obrazec se kopira za vsakega subjekta, ki daje zmogljivosti, posebej. Obrazec podpišeta kandidat oz. gospodarski subjekt, ki bo v izvedbo del vključil subjekta, ki daje zmogljivosti, in subjekt, ki daje zmogljivosti!

  - IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE

V zvezi z javnim »Izgradnja BHEE Labore«, po postopku s pogajanji z objavo, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ________

_______________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

izjavljamo, da smo seznanjeni z določili prvega odstavka 5k. člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, ki prepoveduje dodeljevanje ali izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

- ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

- pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje;

- fizičnim ali pravnim osebam, subjektoma ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej,

- vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila,

in potrjujemo, da pri nas ter morebitnih podizvajalcih, dobaviteljih ali subjektih, katerih zmogljivosti se uporabljajo pri predmetnem naročilu, ne obstaja nobeden izmed zgoraj navedenih razlogov za prepoved dodeljevanja naročila.

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kraj in datum: ___________________ 		Gospodarski subjekt: _______________________

Žig in podpis: ___________________

  - REFERENČNO POTRDILO - elektroenergetski objekt

Nosilec (imetnik) reference:

___________________________________ (naziv gospodarskega subjekta)

____________________________________ (sedež oz. naslov gospodarskega subjekta)

| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla: |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| Partnerji pri izvedbi referenčnega posla (če je šlo za konzorcij): |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja (moč, vrsta in lokacija objekta, izvedena dela in storitve…): |  |
| Datum uspešno izvedenega zagona: |  |
| Datum končnega primopredajnega zapisnika: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

Potrjujemo, da je bil posel izveden strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Potrditev reference s strani referenčnega naročnika:

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:		Referenčni naročnik:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 					odgovorne osebe referenčnega 				naročnika:

__________________________________

  - REFERENČNO POTRDILO - SN stikališče

Nosilec (imetnik) reference:

___________________________________ (naziv gospodarskega subjekta)

____________________________________ (sedež oz. naslov gospodarskega subjekta)

| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla: |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| Partnerji pri izvedbi referenčnega posla (če je šlo za konzorcij): |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja (napetost na točki priklopa na omrežje, vrsta in lokacija objekta, izvedena dela in storitve): |  |
| Datum uspešno izvedene primopredaje: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

Potrjujemo, da je bil posel izveden strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Potrditev reference s strani referenčnega naročnika:

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:		Referenčni naročnik:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 					odgovorne osebe referenčnega 				naročnika:

__________________________________

  - REFERENČNO POTRDILO - projektiranje

Nosilec (imetnik) reference:

___________________________________ (naziv gospodarskega subjekta)

____________________________________ (sedež oz. naslov gospodarskega subjekta)

| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla: |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| Partnerji pri izvedbi referenčnega posla (če je šlo za konzorcij): |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja (moč, vrsta in lokacija objekta, izvedena dela in storitve): |  |
| Datum uspešno izvedene primopredaje: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

Potrjujemo, da je bil posel izveden strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Potrditev reference s strani referenčnega naročnika:

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:		Referenčni naročnik:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 					odgovorne osebe referenčnega 				naročnika:

__________________________________

  - IMENOVANJE STROKOVNEGA KADRA

Gospodarski subjekt, ki zagotavlja strokovni kader:

___________________________________ (naziv gospodarskega subjekta)

____________________________________ (sedež oz. naslov gospodarskega subjekta)

- Vodja projektiranja (Pogoj 8)

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Zaposlen pri: |  |
| Strokovna izobrazba: |  |
| Vpis v IZS: |  |
| Referenčni projekt 1: |  |
| Referenčni projekt 2: |  |
| Referenčni projekt 3: |  |

- Vodja gradnje (Pogoj 9)

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Zaposlen pri: |  |
| Strokovna izobrazba: |  |
| Vpis v IZS: |  |
| Referenčni projekt 1: |  |
| Referenčni projekt 2: |  |
| Referenčni projekt 3: |  |

- Vodja del (Pogoj 10)

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Zaposlen pri: |  |
| Strokovna izobrazba: |  |
| Vpis v IZS: |  |
| Referenčni projekt 1: |  |
| Referenčni projekt 2: |  |
| Referenčni projekt 3: |  |

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:		Gospodarski subjekt:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 						odgovorne osebe gospodarskega 					subjekta:

__________________________________

  - REFERENČNO POTRDILO – strokovni kader

Nosilec (imetnik) reference:

___________________________________ (ime in priimek strokovnega kadra)

____________________________________ (št. vpisa v IZS)

| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla: |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv pravne osebe in naslov): |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja (moč, vrsta in lokacija objekta, izvedena dela in storitve): |  |
| Datum uspešno izvedene primopredaje: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

Potrjujemo, da je bil posel izveden strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Potrditev reference s strani referenčnega naročnika:

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:		Referenčni naročnik:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 					odgovorne osebe referenčnega 				naročnika:

__________________________________

  - REFERENCE - enakovreden baterijski kontejner

|  | Proizvajalec | Lokacija | Kapaciteta (MWh) | 20-ft kontejnerska izvedba (DA/NE) | Datum uspešnega zagona | Podatki o referenčnem naročniku (naziv in naslov) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:		Gospodarski subjekt:

__________________________________

  - REFERENČNO POTRDILO - enakovreden baterijski kontejner

Podatki referenčnega naročnika:

____________________________________ (naziv)

____________________________________ (naslov)

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je na naši lokaciji _____________________, ki se nahaja na/v ________, postavljen baterijski kontejner:

| Proizvajalec: |  |
| --- | --- |
| Tip, model, serija, generacija ali druge tehnične oznake baterije: |  |
| Nazivne kapacitete (kWh): |  |
| Izvedba v 20 ft kontejnerski izvedbi: | DA/NE |
| Referenčni sistem je priklopljen in uspešno je bil izveden njegov zagon: | DA/NE |
| Datum uspešnega zagona: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

Potrjujemo, da je bil posel izveden strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Potrditev reference s strani referenčnega naročnika:

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:		Referenčni naročnik:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 					odgovorne osebe referenčnega 				naročnika:

__________________________________

  - REFERENCE – enakovreden PCS

|  | Proizvajalec | Lokacija | Kapaciteta (MWh) | Moč PCS (MW) | Datum uspešnega zagona | Podatki o referenčnem naročniku (naziv in naslov) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:		Gospodarski subjekt:

__________________________________

  - REFERENČNO POTRDILO - enakovreden PCS

Podatki referenčnega naročnika:

____________________________________ (naziv)

____________________________________ (naslov)

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je na naši lokaciji _____________________, ki se nahaja v/na ___________, v okviru baterijskega sistema postavljen tudi PCS:

| Proizvajalec: |  |
| --- | --- |
| Tip, model, serija, generacija ali druge tehnične oznake baterije: |  |
| Kapaciteta referenčnega projekta (MWh): |  |
| Skupna moč PCS (MW): |  |
| PCS vgrajen skupaj s trafo postajo (TP): | DA/NE |
| Referenčni sistem je priklopljen in uspešno je bil izveden njegov zagon: | DA/NE |
| Datum uspešnega zagona: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

Potrjujemo, da je bil posel izveden strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Potrditev reference s strani referenčnega naročnika:

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:		Referenčni naročnik:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 					odgovorne osebe referenčnega 				naročnika: ______________________

  - REFERENCE – enakovreden PCS z »grid forming Black start« funkcijo

|  | Proizvajalec | Lokacija | Kapaciteta (MWh) | Moč PCS (MW) | Datum uspešnega zagona oz. uspešne aktivacije funkcije | Aktivirana funkcija »grid forming Black start« (DA/NE) | Podatki o referenčnem naročniku (naziv in naslov) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:		Gospodarski subjekt:

__________________________________

  - REFERENČNO POTRDILO - enakovreden PCS z »grid forming Black start« funkcijo

Podatki referenčnega naročnika:

____________________________________ (naziv)

____________________________________ (naslov)

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je na naši lokaciji _____________________, ki se nahaja v/na _______________,  v okviru baterijskega sistema postavljen tudi PCS:

| Proizvajalec: |  |
| --- | --- |
| Tip, model, serija, generacija ali druge tehnične oznake baterije: |  |
| Kapaciteta referenčnega projekta (kWh): |  |
| Skupna moč PCS (MW) |  |
| Aktivirana funkcija »grid forming Black start«: | DA/NE |
| Referenčni sistem je priklopljen in uspešno je bil izveden njegov zagon: | DA/NE |
| Datum uspešnega zagona: |  |
| Datum uspešne aktivacije funkcije »grid forming Black start« |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

Potrjujemo, da je bil posel izveden strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Potrditev reference s strani referenčnega naročnika:

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:		Referenčni naročnik:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 					odgovorne osebe referenčnega 				naročnika:

__________________________________

VZORCI FINANČNIH ZAVAROVANJ

  - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE - IZVRŠNICA

IZVRŠNICA

DOLŽNIK	_______________________________________________ (ime ali firma)

_______________________________________________ (sedež ali poslovni naslov)

_______________________________________________ (davčna številka)

se zavezujem plačati

UPNIKU	_______________________________________________ (ime ali firma)

_______________________________________________ (sedež ali poslovni naslov)

_______________________________________________ (davčna številka)

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST  v denarnem znesku

_____________________________________________ (s številko)

_____________________________________________ (z besedo)

_____________________________________________ (začetek tega obresti)

_____________________________________________ (obrestna mera s številko in besedo)

na podlagi	_____________________________________________ (pravni temelj obveznosti)

ki se sme izplačati _____________________________________ (datum dospelosti)

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih sredstev pri navedenih ali drugih ponudnikih plačilnih storitev.

| ______________ | ______________ | ______________ |
| --- | --- | --- |
| kraj izdaje | datum | ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika dolžnika |

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

Prostor za oznake ponudnika plačilnih storitev:

OVERITEV NOTARJA ALI UPRAVNE ENOTE:

  - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE – BANČNA GARANCIJA

Obrazec garancije za resnost ponudbe (EPGP 758)

(VZOREC)

Glava s podatki o garantu

Za: GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj, Slovenija

Datum: datum izdaje

VRSTA GARANCIJE: Garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA GARANCIJE  številka garancije

GARANT: ime in naslov garanta

NAROČNIK:  ime in naslov

UPRAVIČENEC: GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj, Slovenija

OSNOVNI POSEL: obveznost Naročnika iz naslova resnosti ponudbe v zvezi z javnim razpisom …, objavljen na portalu javnih naročil, številka….., z dne…….,

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: Slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: Vpiše se, ali naj bo v papirni ali elektronski obliki. Za papirno se vpiše način dostave. Za elektronsko obliko se navede format, sistem za izročitev podatkov in elektronski naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.).

DATUM VELJAVNOSTI:

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran naročnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani naročnik ne sklene pogodbe z upravičencem in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do xx.xx.xxxx.«

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: Naročnik

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Izjava upravičenca mora vsebovati naslednje besedilo:

- da je Naročnik umaknil ponudbo v času veljavnosti ponudbe ali

- da je Naročnik v ponudbi navedel neresnične oziroma neverodostojne podatke ali

- da se Naročnik ni strinjal z zneskom, popravljenim v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali

- da Naročnik v določenem roku ni predložil zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi, pa je bila njegova ponudba zaradi tega izločena iz postopka ali

- da Naročnik ni podaljšal veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, kljub temu, da je podaljšal veljavnost ponudbe ali

- da je bil Naročnik izbran za najboljšega ponudnika ter ni podpisal pogodbe po pogojih iz svoje ponudbe in/ali ni predložil v razpisu zahtevanih garancij.

Katerokoli zahtevo za plačilo lahko izda upravičenec, njegov pravni naslednik ali Ministrstvo za finance Republike Slovenije in jo moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za garancijo velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

ZA TO GARANCIJO VELJAJO ENOTNA PRAVILA ZA GARANCIJE NA POZIV (EPGP) REVIZIJA IZ LETA 2010, IZDANA PRI MTZ POD ŠT. 758.

PODPIS(I)

  - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – BANČNA GARANCIJA

Obrazec garancije za dobro izvedbo posla (EPGP 758)

(VZOREC)

Glava s podatki o garantu

Za: GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj, Slovenija

Datum: datum izdaje

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE  številka garancije

GARANT: ime in naslov garanta

NAROČNIK:  ime in naslov

UPRAVIČENEC: GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj, Slovenija

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz naslova dobre izvedbe v zvezi s pogodbo za……….št………. z dne …….. sklenjena med naročnikom in upravičencem za ……………………..v vrednosti ……….. EUR

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: Slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: Vpiše se, ali naj bo v papirni ali elektronski obliki. Za papirno se vpiše način dostave. Za elektronsko obliko se navede format, sistem za izročitev podatkov in elektronski naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.).

DATUM VELJAVNOSTI: ……. (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: Naročnik

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo lahko izda upravičenec, njegov pravni naslednik ali Ministrstvo za finance Republike Slovenije in jo moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za garancijo velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

ZA TO GARANCIJO VELJAJO ENOTNA PRAVILA ZA GARANCIJE NA POZIV (EPGP) REVIZIJA IZ LETA 2010, IZDANA PRI MTZ POD ŠT. 758.

PODPIS(I)

  - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA VRAČILO PREDPLAČILA (AVANSA) – BANČNA GARANCIJA

Obrazec garancije za vračilo predplačila (avansa) (EPGP 758)

(VZOREC)

Glava s podatki o garantu

Za: GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj, Slovenija

Datum: datum izdaje

VRSTA GARANCIJE: Garancija za 100 % vračilo predplačila (avansa)

ŠTEVILKA GARANCIJE  številka garancije

GARANT: ime in naslov garanta

NAROČNIK:  ime in naslov

UPRAVIČENEC: GORENJSKE ELEKTRARNE, proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta 3, 4000 Kranj, Slovenija

OSNOVNI POSEL: pogodba……….št………. z dne …….. sklenjena med naročnikom in upravičencem za ……………………..v vrednosti ……….. EUR, po kateri je naročnik dolžan vrniti prejeto predplačilo skladno z določili zgoraj navedene pogodbe

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: Slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: Vpiše se, ali naj bo v papirni ali elektronski obliki. Za papirno se vpiše način dostave. Za elektronsko obliko se navede format, sistem za izročitev podatkov in elektronski naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.).

DATUM VELJAVNOSTI: ……. (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: Naročnik

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Upravičenčeva izjava mora vsebovati besedilo, da mu zahtevani znesek pripada zaradi nepovrnitve predplačila in hkrati predložiti dokazilo o nakazilu predplačila na račun naročnika.

Katerokoli zahtevo za plačilo lahko izda upravičenec, njegov pravni naslednik ali Ministrstvo za finance Republike Slovenije in jo moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za garancijo velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

ZA TO GARANCIJO VELJAJO ENOTNA PRAVILA ZA GARANCIJE NA POZIV (EPGP) REVIZIJA IZ LETA 2010, IZDANA PRI MTZ POD ŠT. 758.

PODPIS(I)

Vrstni red ustnih pogajanj se določi po času prejema prve ponudbe (najprej se izvedejo ustna pogajanja s ponudnikom, čigar prva ponudba je bila oddana v sistem eJN prva, nato s ponudnikom, čigar prva ponudba je bila oddana v sistem eJN druga itd.).

Oziroma »Oddaj prijavo«.

Ker zaradi zasnove ESPD obrazca ni mogoče označiti (ne)obstoja posameznega nacionalnega izključitvenega razloga, bo naročnik štel, da se ponudnik z izpolnitvijo ESPD obrazca v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev, izjavlja le glede morebitnega obstoja izključitvenega razloga uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (točka a četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Kot ustrezen elektroenergetski objekt šteje: hidroelektrarna, ČHE, vetrna elektrarna, BHE, sončna elektrarna, SPTE, plinske ali parne turbine, trafo postaje, RTP, RP ali rekonstrukcija hidroelektrarne ali rekonstrukcija ČHE ipd.

Prizna se naslednje vloge: odgovorni vodja gradbišča ali odgovorni vodja del po ZGO-1 ali vodja gradnje ali vodja del po Gradbenem zakonu (GZ) ali vodja gradnje ali vodja del po Gradbenem zakonu (GZ-1) ali enakovredna vloga v tujini (v skladu z zakonodajo druge države, pri čemer je na strani kandidata, da izkaže, da gre za enakovredno vlogo).

Kot ustrezen elektroenergetski objekt šteje: hidroelektrarna, ČHE, vetrna elektrarna, BHE, sončna elektrarna, SPTE, plinske ali parne turbine, trafo postaje, RTP, RP ali rekonstrukcija hidroelektrarne ali rekonstrukcija ČHE ipd.

Kot ustrezen elektroenergetski objekt šteje: hidroelektrarna, ČHE, vetrna elektrarna, BHE, sončna elektrarna, SPTE, plinske ali parne turbine, trafo postaje, RTP, RP ali rekonstrukcija hidroelektrarne ali rekonstrukcija ČHE ipd.

Gre za proizvajalca, ki ga kandidat navede v obrazcu št. C.01 PRIJAVA  in katerega baterijski kontejner ponuja v tem postopku. Izpolnjevanje tehnične zahteve bo kandidatu priznano glede na proizvajalca, za katerega bo v prvi fazi postopka izkazoval izpolnjevanje Zahteve 1, zato v drugi fazi postopka zamenjava proizvajalca ni mogoča.

Gre za proizvajalca, ki ga kandidat navede v obrazcu št. C.01 PRIJAVA in katerega baterijski kontejner ponuja v tem postopku. Izpolnjevanje tehnične zahteve bo kandidatu priznano glede na proizvajalca, za katerega bo v prvi fazi izkazoval izpolnjevanje Zahteve 2, zato v drugi fazi postopka zamenjava proizvajalca ni mogoča.

Gre za proizvajalca, ki ga kandidat navede v obrazcu št. C.01 PRIJAVA in katerega PCS ponuja v tem postopku. Izpolnjevanje tehnične zahteve bo kandidatu priznano glede na proizvajalca, za katerega bo v prvi fazi izkazoval izpolnjevanje Zahteve 3, zato v drugi fazi postopka zamenjava proizvajalca ni mogoča.

Glej opombo 10.

Naročnik bo upošteval finančno zavarovanje ustanove, ki deluje in ima status banke oziroma zavarovalnice v skladu s predpisi države, v kateri je ustanovljena, in bonitetno oceno najmanj BBB po Standard & Poor's ali ekvivalent. Pod predmetni pojem ne sodi tako imenovana korporativna garancija oziroma garancija banke (interne banke), na katero lahko vpliva ponudnik oziroma osebe iz skupine (koncerna), kateri pripada ponudnik.

Naročnik bo upošteval finančno zavarovanje ustanove, ki deluje in ima status banke oziroma zavarovalnice v skladu s predpisi države, v kateri je ustanovljena, in bonitetno oceno najmanj BBB po Standard & Poor's ali ekvivalent. Pod predmetni pojem ne sodi tako imenovana korporativna garancija oziroma garancija banke (interne banke), na katero lahko vpliva ponudnik oziroma osebe iz skupine (koncerna), kateri pripada ponudnik.

Naročnik bo upošteval finančno zavarovanje ustanove, ki deluje in ima status banke oziroma zavarovalnice v skladu s predpisi države, v kateri je ustanovljena, in bonitetno oceno najmanj BBB po Standard & Poor's ali ekvivalent. Pod predmetni pojem ne sodi tako imenovana korporativna garancija oziroma garancija banke (interne banke), na katero lahko vpliva ponudnik oziroma osebe iz skupine (koncerna), kateri pripada ponudnik.

Naročnik bo upošteval finančno zavarovanje ustanove, ki deluje in ima status banke oziroma zavarovalnice v skladu s predpisi države, v kateri je ustanovljena, in bonitetno oceno najmanj BBB po Standard & Poor's ali ekvivalent. Pod predmetni pojem ne sodi tako imenovana korporativna garancija oziroma garancija banke (interne banke), na katero lahko vpliva ponudnik oziroma osebe iz skupine (koncerna), kateri pripada ponudnik.

Naročnik bo upošteval finančno zavarovanje ustanove, ki deluje in ima status banke oziroma zavarovalnice v skladu s predpisi države, v kateri je ustanovljena, in bonitetno oceno najmanj BBB po Standard & Poor's ali ekvivalent. Pod predmetni pojem ne sodi tako imenovana korporativna garancija oziroma garancija banke (interne banke), na katero lahko vpliva ponudnik oziroma osebe iz skupine (koncerna), kateri pripada ponudnik.

Primer: Ponudba z izračunano skupno ceno 154,30 EUR/kWh dobi dodatnih 15 točk, skupaj torej 75 točk. Ponudba z izračunano skupno ceno 174,00 EUR/kWh dobi osnovnih 60 točk. Ponudbi z izračunano skupno ceno 191,30 EUR/kWh se odšteje 25 točk in dobi skupaj 35 točk.

Primer: Za število ciklov 8400 dobi ponudba 0 dodatnih točk, za število ciklov 9550 dobi ponudba 3 dodatne točke.

Primer: Ponudba s končnim rokom za izvedbo naročila  23,2 tedna dobi dodatni 2 točki, skupaj torej 7 točk. Ponudbi s končnim rokom za izvedbo naročila  28,3 tedna se odšteje 3 točke in dobi skupaj 2 točki.

V tem obrazcu navedeni kontaktni podatki se uporabijo za komuniciranje s ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila. V času od poteka roka za oddajo ponudbe do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila se za komunikacijo med naročnikom in ponudnikom uporablja informacijski sistem e-JN, pod pogojem da ta to omogoča.

Lahko se na primer navede številka pogoja, v katerem je zahtevo opredelil naročnik.