## List1
PONUDBENI PREDRAČUN
Stavljanje sistema v obratovanje za projekt Dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana – 1. faza
štev. postavke | postavka | enota mere | količina | cena / e. m. | vrednost (EUR)
1 | Sistem nadzora in krmiljenja (BAS)
1.1 | Sistem neposrednega digitalnega nadzora in krmiljenja (namenski krmilniki, tipala, stikala, pogoni in podobno se preskušajo v povezavi s pripadajočo opremo in sklopi): delovne postaje upravljavcev DDC sistemov, oprema omrežja, sosledja delovanja, alarmi in trendi, krmilne točke, programska oprema, slikovni prikazi, vmesniki z drugimi sistemi (npr. požarni alarm), DDC krmilne plošče | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Oddaljena oprema (tipala, stikala, pogoni…) | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Umeritev (kalibracija) opreme | kpl | 1 |  | 0
2 | Prezračevanje, gretje, hlajenje in obdelava zraka (klimatizacija)
2.1 | Naprave za prezračevanje z obdelavo zraka (gretje, hlajenje in razvlaženje, vlaženje, čiščenje, zajemanje energije zavrženega zraka…) | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Ločljive enote za hlajenje strežnikov, tehnike… | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Kanalski razvod zraka z izvedbo DALT | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Oprema za čiščenje zraka najbolj finih delcev (absolutna filtracija) | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Zračne škatle za vzdrževanje nespremenljive ali spremenljive pretočne količine ter tlačnih razmer v prostorih | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Elementi za porazdelitev zraka v prostorih | kpl | 1 |  | 0
2.7 | Posebni sistemi zavrženega zraka | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Konvekcijsko gretje in hlajenje | kpl | 1 |  | 0
2.9 | Sevalno gretje | kpl | 1 |  | 0
2.10 | Preskušanja, nastavitev in uravnoteženja (TAB) | kpl | 1 |  | 0
2.11 | Toplotni menjalniki z opremo | kpl | 1 |  | 0
2.12 | Hladilniki tekočin / Toplotne črpalke | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Suhi hladilniki za odvod kondenzatorske toplote | kpl | 1 |  | 0
2.14 | Zalogovniki z opremo | kpl | 1 |  | 0
2.15 | Hidronični cevovodi in črpalke (vključno s podtalnico) | kpl | 1 |  | 0
2.16 | Črpalni sistem za vzdrževanje tlaka sistema | kpl | 1 |  | 0
2.17 | Fizikalna in kemična obdelava dodajne vode | kpl | 1 |  | 0
2.18 | Sistem dodajanja glikolne mešanice | kpl | 1 |  | 0
2.19 | Cevovodi in črpalke za paro in kondenzat | kpl | 1 |  | 0
3 | Potrošna hladna in topla voda ter odvod odpadne vode
3.1 | Iztočna oprema potrošne pitne vode | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Cevni sistemi pitne vode z opremo | kpl | 1 |  | 0
3.3 | Naprave in oprema za obdelavo pitne vode | kpl | 1 |  | 0
3.4 | Sestavi za preprečevanje povratnega toka | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Gretje vode po pretočnem načinu s povratnim kroženjem | kpl | 1 |  | 0
3.6 | Cevni sistem odpadne vode (gravitacijski in podtlačni) | kpl | 1 |  | 0
3.7 | Fizikalna, toplotna in kemična obdelava odpadne vode | kpl | 1 |  | 0
4 | Medicinski plini
4.1 | Pregled izvedbe, ki vključuje: označevanje opreme in cevovodov, prehodi in podpiranje cevovodov, preskus tesnosti, preiskus navzkrižnih povezav | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Sistemska preskušanja, ki vključujejo: tlačni preskus plinov, tlačni preskus visokega podtlaka, preskusi zapiranja po območij, preskusi zapiranja po cevnih vejah, preskus navzkrižnih povezav, funkcionalni preskus končnih enot (vtičnic), funkcionalni preskusi bajonetnih spojk vrste NIST, preskus zmogljivosti doseganja vršnega toka, funkcionalni preskus dovoda posameznega plina, tlačni varnostni ventili, opozorilni sistemi, čiščenje in polnjenje s posameznim plinom, kakovost plina, identifikacija plina, potrdilo o zaključku | kpl | 1 |  | 0
5 | Razsvetljava
5.1 | Svetila in sijalke | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Krmiljenje notranje razsvetljave na podlagi zasedenosti prostorov | kpl | 1 |  | 0
5.3 | Krmiljenje zunanje razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
5.4 | Sistemi zatemnitve dnevne svetlobe | kpl | 1 |  | 0
5.5 | V/Izklapljanje osvetlitve | kpl | 1 |  | 0
5.6 | Preverjanje ravni osvetlitve | kpl | 1 |  | 0
6 | Električna moč in PV sistem
6.1 | Sistem napajanja in razvoda | kpl | 1 |  | 0
6.2 | Električne omare in stikalne plošče | kpl | 1 |  | 0
6.3 | Sistem ozemljitve | kpl | 1 |  | 0
6.4 | Sistemi brezprekinitvenega napajanja z zagotovitvijo obremenitve | kpl | 1 |  | 0
6.5 | Generator in sistemi za delovanje v sili | kpl | 1 |  | 0
6.6 | Sončne fotovoltaične plošče in z njimi povezan razvod električne energije (razsmernik) | kpl | 1 |  | 0
6.7 | Infrardeče preverjanje pregrevanja | kpl | 1 |  | 0
6.8 | Padec napetosti in kakovost električne energije | kpl | 1 |  | 0
7 | Spremljanje porabe energentov in vode
7.1 | Sistemi za merjenje energije in vode s pomožni števci | kpl | 1 |  | 0
8 | Gasilni stabilni sistem sprinkler in hidranti
8.1 | Spremljanje preskušanj, izvajanih s strani tehničnega preglednika po z njegove strani pripravljenem programu | kpl | 1 |  | 0
9 | Požarno javljanje
9.1 | Spremljanje preskušanj, izvajanih s strani tehničnega preglednika po z njegove strani pripravljenem programu | kpl | 1 |  | 0
10 | Vertikalni transport (dvigala)
10.1 | Spremljanje preskušanj, izvajanih s strani tehničnega preglednika po z njegove strani pripravljenem programu | kpl | 1 |  | 0
11 | Klici medicinski sester
11.1 | Klicne funkcije in vmesniki do drugih elektronskih sistemov | kpl | 1 |  | 0
12 | Telefonski in komunikacijski sistem
12.1 | Pregled in preskus, ki vključuje: neprekinjeno napajanje sistema, testna knjižica / seznam naprav na mestu, navodila za uporabo in vzdrževanje, oznake številk vezij na ploščah, ključavnice na vseh določenih omarah, vse baterije v sistemu nosijo oznako z letnico, 24-urni preskus baterij, ključi za dostopanje, preskusno delovanje in zaporedje, kakovost ozemljitve in vhodne električne energije, povezave signalnega sistema nadzorne postaje, naprave za obveščanje | kpl | 1 |  | 0
13 | Stavbni ovoj
13.1 | Neprekinjenost zračne zapore | kpl | 1 |  | 0
13.2 | Zrakotesnost z ustvarjanjem nadtlaka in podtlaka (Blower Door Test) | kpl | 1 |  | 0
13.3 | Toplotna upornost in odpornost na kondenzacijo – toplotni mostovi (toplotna kamera) | kpl | 1 |  | 0
13.4 | Neprodiranje meteorne vode | kpl | 1 |  | 0
14 | Ostale storitve
14.1. | Izvedba in sodelovanje na sestankih, svetovanje tekom projekta, pregled PZI dok., delavniških risb, materiala, predlagane opreme, spremembe projektne dokumentacije, tehnoloških elaboratov (predvideno za obdobje 14 mesecev) | mesec | 14 |  | 0
| skupaj brez DDV |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  | 0
| skupaj z DDV |  |  |  | 0