## rekapitulacija
IZVAJALEC
VNESI NAZIV IZVAJALCA!
(naziv izvajalca)
VNESI NASLOV IZVAJALCA!
(naslov izvajalca)
VNESI DATUM PONUDBE!
(datum ponudbe)
VNESI ŠTEVILKO PONUDBE!
(številka ponudbe)
POPIS GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO OBJEKTA:
EKK Kozina 2. faza
OPOMBE:
1 | Izvajalec mora zagotoviti ustrezno mehanizacijo za izvajanje del.
2 | Temelji za drogove morajo biti izvedeni po priloženih načrtih. V kolikor bo ugotovljeno, da niso tako izvedeni, jih bo izvajalec na svoje stroške zrušil in izvedel na novo.
3 | Vso opremo, ki se vgrajuje, je potrebno spraviti iz lokalne deponije na mesto vgradnje tako, da se ne poškodujejo (elementi ne smejo drsati po tleh)!
4 | Izvajalec mora pri izvedbi del čim bolj paziti, da se poslužuje že obstoječih dostopnih poti in v čim manjši meri (samo kar je nujno) posega na površine travnikov in njiv. V kolikor se izvajalec tega ne bo držal, bo sam kril stroške čiščenja terena in povrnitve le-tega v prvotno stanje.
5 | Vožnja bagra po travniku oz. terenu z nizkim rastjem (robida, praprot,…) se ne šteje kot izvedba dostopne poti. Na koncu je potrebno kolesnice oz. sledi bagra na območju travnikov primerno sanirati.
6 | Po zaključku del mora izvajalec poskrbeti za odvoz odvečnega izkopanega materiala, planiranje in čiščenje terena ter povrnitev okolice v prvotno stanje (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov).
Izvajalec mora zemljišča, ki so potrebna za gradnjo uporabljati tako, da so čim manj obremenjena, v primeru posega na zemljišče obvestiti lastnike parcel ter po zaključku del na zemljiščih vzpostaviti predhodno stanje (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov).
Na svoje stroške mora izvajalec sanirati in v prvotno stanje povrniti vse poti in ceste, ki bodo oz. so bile zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji poškodovane.
Prav tako mora izvajalec sanirati, rekonstruirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.
7 | Izvajalec je dolžan v času gradnje sproti čistiti povozne in pohodne površine izven gradbišča, na katerih se zaradi gradnje nabira zemlja, kamenje ter ostali material, ki se uporablja na gradbišču oziroma odpadni material, ki nastaja na gradbišču.
8 | Izvajalec mora z gradbenimi odpadki (kamor spada tudi zemeljski izkop) ravnati skladno z veljavno zakonodajo ter po končanju del predati investitorju vso potrebno dokumentacijo (evidenčne liste) o ravnanju z odpadki!
9 | V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča.
10 | V postavke so vključeni vsi varnostni ukrepi in zaščite pri delu in na gradbišču v smislu Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
11 | V cenah postavk so vključeni tudi eventualni stroški črpanja vode iz gradbene jame oz. jarka, zavarovanje obstoječih mejnikov,…
12 | V cenah/enoto upoštevati tudi strošek za čezmerno uporabo občinskih cest, po katerih bodo potekali prevozi (dovolilnice)
13 | V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi :
a) MATERIAL
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, ves pritrdilni in tesnilni material, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kakovost nespremenjena do vgraditve.
b) DELO
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kakovost to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
c) ODRI
Odre je potrebno izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K postavitvi odrov se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material. V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba.
14 | Enotna cena postavk mora še vsebovati:
- vse potrebne horizontalne in vertikalne transporte delavcev in materiala do mesta vgraditve
- stroški ureditve in organizacije gradbišča po varnostnem načrtu in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- vse stroške skladiščenja na gradbišču
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
15 | Obvezno upoštevati zaščitne ukrepe za zaščito neposredne okolice. Izvajalec del mora med izvedbo del in po končanih delih zagotoviti čiščenje okolice in vozišča. Zaradi preprečitve širjenja prahu je potrebno poskrbeti za stalno vlaženje sipkega gradbenega materiala!
16 | Pri izvajanju vseh del je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih, okolice in opreme v TP v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo. Vse navedeno je potrebno upoštevati v ceni izvedbe del.
17 | Pred izdelavo je potrebno vse dimenzije kontrolirati na mestu vgradnje!
18 | Izvajalec je dolžan preveriti oz. pred predajo izvedenih del investitorju zagotoviti prehodnost izvedene elektro kabelske kanalizacije ter investitorju predati poročilo o prehodnosti le-te. Strošek je potrebno upoštevati v ceni izvedbe EKK.
19 | Pred izdelavo ponudbe je priporočen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekt. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
20 | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je seznanjen s stanjem in zahtevnostjo terena, na katerem se bodo izvajala gradbena dela ter da je priložena PZI dokumentacija (načrti, trasne risbe ...) popolna in da je sposoben v popolnosti kakovostno izvesti predmetni objekt.
A | GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA
I. | EKK Kozina 2. faza (1. del) |  | 0 | €
| I. PREDDELA | 0 |  |  | 0
| II. ZEMELJSKA DELA | 0 |  |  | 0
| III. ZGORNJI USTROJ | 0 |  |  | 0
| IV. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA | 0 |  |  | 0
| V. ZAKLJUČNA DELA | 0 |  |  | 0
| SKUPAJ 1. del | 0
II. | EKK Kozina 2. faza (2. del) |  | 0 | €
| I. PREDDELA | 0
| II. ZEMELJSKA DELA | 0
| III. ZGORNJI USTROJ | 0
| IV. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA | 0
| V. ZAKLJUČNA DELA | 0
| SKUPAJ 1. del | 0
| GRADBENA DELA skupaj: |  | 0 | €
| POPUST: | 0% | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj s POPUSTOM: |  | 0 | €
Note on E72: Primož Kobal: V primeru kateregakoli popusta vnesite vrednost popusta v %

## 1. del
IZVAJALEC
VNESI NAZIV IZVAJALCA!
(naziv izvajalca)
VNESI NASLOV IZVAJALCA!
(naslov izvajalca)
VNESI DATUM PONUDBE!
(datum ponudbe)
VNESI ŠTEVILKO PONUDBE!
(številka ponudbe)
POPIS GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO OBJEKTA:
EKK Kozina 2. faza
1. del
OPOMBE:
1 | Izvajalec mora zagotoviti ustrezno mehanizacijo za izvajanje del.
2 | Temelji za drogove morajo biti izvedeni po priloženih načrtih. V kolikor bo ugotovljeno, da niso tako izvedeni, jih bo izvajalec na svoje stroške zrušil in izvedel na novo.
3 | Vso opremo, ki se vgrajuje, je potrebno spraviti iz lokalne deponije na mesto vgradnje tako, da se ne poškodujejo (elementi ne smejo drsati po tleh)!
4 | Izvajalec mora pri izvedbi del čim bolj paziti, da se poslužuje že obstoječih dostopnih poti in v čim manjši meri (samo kar je nujno) posega na površine travnikov in njiv. V kolikor se izvajalec tega ne bo držal, bo sam kril stroške čiščenja terena in povrnitve le-tega v prvotno stanje.
5 | Vožnja bagra po travniku oz. terenu z nizkim rastjem (robida, praprot,…) se ne šteje kot izvedba dostopne poti. Na koncu je potrebno kolesnice oz. sledi bagra na območju travnikov primerno sanirati.
6 | Po zaključku del mora izvajalec poskrbeti za odvoz odvečnega izkopanega materiala, planiranje in čiščenje terena ter povrnitev okolice v prvotno stanje (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov).
Izvajalec mora zemljišča, ki so potrebna za gradnjo uporabljati tako, da so čim manj obremenjena, v primeru posega na zemljišče obvestiti lastnike parcel ter po zaključku del na zemljiščih vzpostaviti predhodno stanje (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov).
Na svoje stroške mora izvajalec sanirati in v prvotno stanje povrniti vse poti in ceste, ki bodo oz. so bile zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji poškodovane.
Prav tako mora izvajalec sanirati, rekonstruirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.
7 | Izvajalec je dolžan v času gradnje sproti čistiti povozne in pohodne površine izven gradbišča, na katerih se zaradi gradnje nabira zemlja, kamenje ter ostali material, ki se uporablja na gradbišču oziroma odpadni material, ki nastaja na gradbišču.
8 | Izvajalec mora z gradbenimi odpadki (kamor spada tudi zemeljski izkop) ravnati skladno z veljavno zakonodajo ter po končanju del predati investitorju vso potrebno dokumentacijo (evidenčne liste) o ravnanju z odpadki!
9 | V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča.
10 | V postavke so vključeni vsi varnostni ukrepi in zaščite pri delu in na gradbišču v smislu Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
11 | V cenah postavk so vključeni tudi eventualni stroški črpanja vode iz gradbene jame oz. jarka, zavarovanje obstoječih mejnikov,…
12 | V cenah/enoto upoštevati tudi strošek za čezmerno uporabo občinskih cest, po katerih bodo potekali prevozi (dovolilnice)
13 | V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi :
a) MATERIAL
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, ves pritrdilni in tesnilni material, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kakovost nespremenjena do vgraditve.
b) DELO
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kakovost to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
c) ODRI
Odre je potrebno izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K postavitvi odrov se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material. V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba.
14 | Enotna cena postavk mora še vsebovati:
- vse potrebne horizontalne in vertikalne transporte delavcev in materiala do mesta vgraditve
- stroški ureditve in organizacije gradbišča po varnostnem načrtu in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- vse stroške skladiščenja na gradbišču
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
15 | Obvezno upoštevati zaščitne ukrepe za zaščito neposredne okolice. Izvajalec del mora med izvedbo del in po končanih delih zagotoviti čiščenje okolice in vozišča. Zaradi preprečitve širjenja prahu je potrebno poskrbeti za stalno vlaženje sipkega gradbenega materiala!
16 | Pri izvajanju vseh del je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih, okolice in opreme v TP v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo. Vse navedeno je potrebno upoštevati v ceni izvedbe del.
17 | Pred izdelavo je potrebno vse dimenzije kontrolirati na mestu vgradnje!
18 | Izvajalec je dolžan preveriti oz. pred predajo izvedenih del investitorju zagotoviti prehodnost izvedene elektro kabelske kanalizacije ter investitorju predati poročilo o prehodnosti le-te. Strošek je potrebno upoštevati v ceni izvedbe EKK.
19 | Pred izdelavo ponudbe je priporočen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekt. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
20 | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je seznanjen s stanjem in zahtevnostjo terena, na katerem se bodo izvajala gradbena dela ter da je priložena PZI dokumentacija (načrti, trasne risbe ...) popolna in da je sposoben v popolnosti kakovostno izvesti predmetni objekt.
A | GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  |  | 0 | €
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | €
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0 | €
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | €
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0 | €
1
Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
I. | PREDDELA
1 | Geodetska dela na trasi v času gradnje
Postavka zajema: trasa kablovoda z vsemi podzemnimi in nadzemnimi objekti ter spremljajočo obstoječo in predvideno infrastrukturo.
Zakoličba osi predvidenega kablovoda s postavitvijo količkov in tablic, meje delovnega pasu, zavarovanje zakoličbe. Zakoličba jaškov kabelske kanalizacije.
Posnetek vrha kabelske kanalizacije (ob odprtem jarku!) in kote terena nad njo, kategorije zemljine, kakršnihkoli izvedenih zaščit kablovoda. Za vsak odsek je potrebno nazorno prikazati št. kabelskih cevi (prečni profil).
Posnetek jaškov kabelske kanalizacije vključno z dimenzijami jaškov in pozicijami uvodov v jaške.
Posnetek obstoječih in prestavljenih komunalnih vodov na trasi kablovoda in izvedenih zaščit. Izdelava geodetskega načrta novega stanja.
| Evidentiranje infrastrukture in objektov za potrebe vpisa v uradne evidence (elaborat za vpis v kataster GJI). Ostala geodetska dela in storitve, ki jih narekujejo tehnični pogoji gradnje (npr. pomoč monterjem) in nepredvidena geodetska tehnična dela. | m1 | 2030 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Rušenje cestnih betonskih robnikov 15/25cm, komplet z nakladanjem in odvozom na končno deponijo (pločnik) | m1 | 100 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Rušenje vernih betonskih robnikov 10/20cm, komplet z nakladanjem in odvozom na končno deponijo (pločnik - če bo potrebno!) | m1 | 100 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Strojno rezanje in rušenje asfalta oz. betona debeline do 15 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 2725 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Rezkanje asfalta v sloju debeline 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) - strošek Občine | m2 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
- | vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
POSTAVKI 1 in 2 ZAJEMATA:
- | Varovan izkop kabelskega jarka
- | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oz. betonske posteljice
- | Dobava in izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10cm nad temenom cevi
- | Dobava in zasip jarka s tamponskim gramozom frakcije 0-32mm (vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003) s komprimiranjem v slojih po 20 cm do zbitosti 98% SPP do vrha oz. do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm
- | Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo, vključno s stroški deponiranja in pridobitvijo evidenčnih listov
1 | Izvedba vseh zemeljskih del za izvedbo kablovoda na povoznih površinah: varovan izkop zemljine III. - V. ktg. z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo (všteti tudi stroški deponije in pridobitev evidenčnih listov), planiranje dna jarka, izvedba posteljice in zasipa okoli cevi z betonom C12/15, zasip s tamponskim drobljencem 0/32 do vrha jarka ter čiščenje terena okoli jarka skladno s skico jarka
1.1 | TIP 1 (cevi SF 4 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.2 | TIP 2 (cevi SF 3 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 105 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.3 | TIP 3 (cevi SF 2 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.4 | TIP 4 (cevi SF 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 320 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.5 | TIP 5 (cevi SF 1 f 110 mm) | m1 | 50 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.6 | TIP 6 (cevi SF 3 f 160 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 145 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.7 | TIP 7 (cevi SF 3 f 160 mm + 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 30 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.8 | TIP 8 (cevi SF 3 f 160 mm + 2 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.9 | TIP 9 (cevi SF 3 f 160 mm + 3 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.10 | TIP 10 (cevi SF 3 f 160 mm + 4 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.11 | TIP 11 (cevi SF 3 f 160 mm + 5 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 225 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.12 | TIP 12 (cevi SF 6 f 160 mm + 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.13 | TIP 13 (cevi SF 3 f 160 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 50 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.14 | TIP 14 (cevi SF 2 f 160 mm + 6 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 25 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.15 | TIP 15 (cevi SF 2 f 160 mm + 5 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.16 | TIP 16 (cevi SF 2 f 160 mm + 4 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 35 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.17 | TIP 17 (cevi SF 2 f 160 mm + 3 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 100 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.18 | TIP 18 (cevi SF 2 f 160 mm + 2 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 320 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.19 | TIP 19 (cevi SF 2 f 160 mm + 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 535 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.20 | TIP 20 (cevi SF 2 f 160 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.21 | TIP 21 (cevi SF 2 f 160 mm) | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Izvedba vseh zemeljskih del za izvedbo meteorne kanalizacije na povoznih površinah: varovan izkop zemljine III. - V. ktg. z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo (všteti tudi stroški deponije in pridobitev evidenčnih listov), planiranje dna jarka, izvedba posteljice in zasipa okoli cevi z betonom C12/15, zasip s tamponskim drobljencem 0/32 do vrha jarka ter čiščenje terena okoli jarka skladno s skico jarka meteorna kanalizacija UKC DN 160 mm | m1 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Doplačilo za pazljivi (ročni) izkop jarka v območju obstoječega kabla oz. obstoječe kabelske kanalizacije (med KJ1 in KJ4 se nova EKK izvede na oz. ob obstoječi EKK oz. elektroenergetskem kablu) | m1 | 150 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Varovan široki odkop v terenu III. - V. ktg. (plato pred TP - če bo potrebno) globine do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvoz odvečnega izkopanega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov po izboru izvajalca, vključno s stroški deponiranja ter pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 7 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini do 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo ±1cm (plato pred TP, če bo potrebno) OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material s certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 > 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | m3 | 7 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
OPOMBA: vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
1 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter obbetoniranje in zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet | m1 | 100 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
2 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 10/20 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter obbetoniranje in zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet | m1 | 125 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
3 | Dobava in vgradnja asfalta na pločniku: obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 6 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter vključno z obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 150 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja asfalta na platoju pred TP: nosilni sloj (AC 22 base B50/70 A4) debeline 6 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 35 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Dobava in vgradnja asfalta na platoju pred TP: obrabno-zaporni sloj (AC 8 surf B 50/70 A3) debeline 4 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 35 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine do 50 cm ob robu ceste | m1 | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
OPOMBE:
Vsi vidni betoni morajo biti odporni proti zmrzali in solem!
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material s certifikatom, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti EV2 > 100 MPa, na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti.
Kvadratni kabelski jaški so lahko debeloslojni predfabricirani betonski kabelski jaški s predafbricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino (npr. tip Jadranka). Pri izvedbi kabelskih jaškov se izvede podaljšek vhodne odprtine (grla) za cca. 25 cm.
UPOŠTEVATI detajl vgradnje LTŽ pokrova na kabelske jaške
1 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 3760 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø110mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. Cevi za JR niso zajete v popisu. Nabavo in polaganje le teh financira Občina! | m1 | 3780 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. VALJANEC JE POTREBNO OBVEZNO POLAGATI POKONČNO! ZA POLAGANJE (VGRADNJO) VALJANCA V VSE JAŠKE SE V STENAH JAŠKOV IZVEDE ODPRTINE OB ROBU JAŠKA (VALJANEC NE SME POTEKATI PO SREDINI JAŠKA OZ. NAD ELEKTRIČNIMI KABLI)! | m1 | 2130 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m1 | 4500 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.0×1.0×1.0m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.2×1.2×1.2m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 22 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Doplačilo za izvedbo kabelskega jaška KJ2 in KJ3 na obstoječem kablu oz. obstoječi EKK. | kos | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Dobava in vgradnja termoskrčne izolacijske prevleke za valjanec FeZn 25x4mm v dolžini 50cm na območju prehoda valjanca skozi stene kabelskih jaškov. | kos | 61 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Navezava na obstoječi kabelski jašek (izkop, izdelava preboja v AB steno, polaganje stigmaflex cevi do 5cm znotraj jaška po navodilih projektanta oz. nadzornega in ponovno obbetoniranje jaška in cevi ter obdelava preboja) | kpl | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
10 | Navezava na obstoječo TP (izdelava preboja v steno TP, dobava materiala ter zidarska obdelava preboja vključno z izvedbo ustrezne hidroizolacije, odvoz odvečnega materiala in ruševin ter čiščenje okolice) | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
11 | Priklop kabelske kanalizacije na obstoječ drog - izdelava utora v betonskem temelju ter ponovno betoniranje temelja po položitvi vseh stigmaflex cevi, nakladanje in odvoz ruševin (stroški deponije všteti) ter planiranje in čiščenje okolice (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo) | kpl | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Izvedba križanja kablovoda z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi - vodovod, TK, kanalizacija … V ceni potrebno upoštevati dodaten ročni izkop okoli obstoječih komunalnih vodov ter dodaten zasip na tem območju (OCENA) | kpl | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
13 | Izdelava AB votlega temelja dim. 100 x 40 x 100 cm za razdelilno omarico na jašku komplet z opažem (vidni beton, na vseh vidnih robovih trikotna letvica), armaturo in betonom C25/30 (izkop jame, obsutje temelja s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja) | kos | 9 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Varovan izkop jame v terenu III. - V. ktg, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava cestnega požiralnika s peskolovom iz AB cevi f40cm globine 1m, ter dobavo in vgradnjo vbočenih LTŽ rešetk dim. 400x400mm in okvira - D400kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica, tip 702 B) (vključno z obsutjem jaška s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja), izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi ter dna peskolova. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
15 | Dobava in vgrajevanje cevi PVC UK SN8 DN160 mm za ulično kanalizacijo skupaj z originalnimi čepi, spojkami in ostalimi fazonskimi kosi, padec 1,5% - 2% | m1 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
16 | Dobava in vgradnja ustreznega fazonskega kosa na obstoječo cev meteorne kanalizacije za priklop nove cevi PVC UK SN8 DN160 mm za ulično kanalizacijo z vsemi potrebnimi deli in materiali,… | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
17 | Navezava nove meteorne kanalizacije na obstoječi meteorni jašek (izdelava preboja v AB steno, polaganje vseh PVC UK cevi do 10cm znotraj jaška, obbetoniranje cevi in ponovno obbetoniranje stene jaška ter obdelava preboja) | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
18 | Razna drobna režijska dela po evidenci v gradbenem dnevniku (npr. popravila poškodb ostale komunalne infrastrukture in ostala dela po naročilu naročnika)
a) | PK delavec | h | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | KV delavec | h | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | bager | h | 8 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
d) | tovorno vozilo | h | 18 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## 2. del
IZVAJALEC
VNESI NAZIV IZVAJALCA!
(naziv izvajalca)
VNESI NASLOV IZVAJALCA!
(naslov izvajalca)
VNESI DATUM PONUDBE!
(datum ponudbe)
VNESI ŠTEVILKO PONUDBE!
(številka ponudbe)
POPIS GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO OBJEKTA:
EKK Kozina 2. faza
2. del
OPOMBE:
1 | Izvajalec mora zagotoviti ustrezno mehanizacijo za izvajanje del.
2 | Temelji za drogove morajo biti izvedeni po priloženih načrtih. V kolikor bo ugotovljeno, da niso tako izvedeni, jih bo izvajalec na svoje stroške zrušil in izvedel na novo.
3 | Vso opremo, ki se vgrajuje, je potrebno spraviti iz lokalne deponije na mesto vgradnje tako, da se ne poškodujejo (elementi ne smejo drsati po tleh)!
4 | Izvajalec mora pri izvedbi del čim bolj paziti, da se poslužuje že obstoječih dostopnih poti in v čim manjši meri (samo kar je nujno) posega na površine travnikov in njiv. V kolikor se izvajalec tega ne bo držal, bo sam kril stroške čiščenja terena in povrnitve le-tega v prvotno stanje.
5 | Vožnja bagra po travniku oz. terenu z nizkim rastjem (robida, praprot,…) se ne šteje kot izvedba dostopne poti. Na koncu je potrebno kolesnice oz. sledi bagra na območju travnikov primerno sanirati.
6 | Po zaključku del mora izvajalec poskrbeti za odvoz odvečnega izkopanega materiala, planiranje in čiščenje terena ter povrnitev okolice v prvotno stanje (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov).
Izvajalec mora zemljišča, ki so potrebna za gradnjo uporabljati tako, da so čim manj obremenjena, v primeru posega na zemljišče obvestiti lastnike parcel ter po zaključku del na zemljiščih vzpostaviti predhodno stanje (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov).
Na svoje stroške mora izvajalec sanirati in v prvotno stanje povrniti vse poti in ceste, ki bodo oz. so bile zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji poškodovane.
Prav tako mora izvajalec sanirati, rekonstruirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.
7 | Izvajalec je dolžan v času gradnje sproti čistiti povozne in pohodne površine izven gradbišča, na katerih se zaradi gradnje nabira zemlja, kamenje ter ostali material, ki se uporablja na gradbišču oziroma odpadni material, ki nastaja na gradbišču.
8 | Izvajalec mora z gradbenimi odpadki (kamor spada tudi zemeljski izkop) ravnati skladno z veljavno zakonodajo ter po končanju del predati investitorju vso potrebno dokumentacijo (evidenčne liste) o ravnanju z odpadki!
9 | V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča.
10 | V postavke so vključeni vsi varnostni ukrepi in zaščite pri delu in na gradbišču v smislu Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
11 | V cenah postavk so vključeni tudi eventualni stroški črpanja vode iz gradbene jame oz. jarka, zavarovanje obstoječih mejnikov,…
12 | V cenah/enoto upoštevati tudi strošek za čezmerno uporabo občinskih cest, po katerih bodo potekali prevozi (dovolilnice)
13 | V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi :
a) MATERIAL
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, ves pritrdilni in tesnilni material, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kakovost nespremenjena do vgraditve.
b) DELO
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kakovost to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
c) ODRI
Odre je potrebno izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K postavitvi odrov se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material. V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba.
14 | Enotna cena postavk mora še vsebovati:
- vse potrebne horizontalne in vertikalne transporte delavcev in materiala do mesta vgraditve
- stroški ureditve in organizacije gradbišča po varnostnem načrtu in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- vse stroške skladiščenja na gradbišču
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
15 | Obvezno upoštevati zaščitne ukrepe za zaščito neposredne okolice. Izvajalec del mora med izvedbo del in po končanih delih zagotoviti čiščenje okolice in vozišča. Zaradi preprečitve širjenja prahu je potrebno poskrbeti za stalno vlaženje sipkega gradbenega materiala!
16 | Pri izvajanju vseh del je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih, okolice in opreme v TP v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo. Vse navedeno je potrebno upoštevati v ceni izvedbe del.
17 | Pred izdelavo je potrebno vse dimenzije kontrolirati na mestu vgradnje!
18 | Izvajalec je dolžan preveriti oz. pred predajo izvedenih del investitorju zagotoviti prehodnost izvedene elektro kabelske kanalizacije ter investitorju predati poročilo o prehodnosti le-te. Strošek je potrebno upoštevati v ceni izvedbe EKK.
19 | Pred izdelavo ponudbe je priporočen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekt. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
20 | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je seznanjen s stanjem in zahtevnostjo terena, na katerem se bodo izvajala gradbena dela ter da je priložena PZI dokumentacija (načrti, trasne risbe ...) popolna in da je sposoben v popolnosti kakovostno izvesti predmetni objekt.
A | GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  |  | 0 | €
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | €
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0 | €
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | €
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0 | €
Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
I. | PREDDELA
1 | Geodetska dela na trasi v času gradnje
Postavka zajema: trasa kablovoda z vsemi podzemnimi in nadzemnimi objekti ter spremljajočo obstoječo in predvideno infrastrukturo.
Zakoličba osi predvidenega kablovoda s postavitvijo količkov in tablic, meje delovnega pasu, zavarovanje zakoličbe. Zakoličba jaškov kabelske kanalizacije.
Posnetek vrha kabelske kanalizacije (ob odprtem jarku!) in kote terena nad njo, kategorije zemljine, kakršnihkoli izvedenih zaščit kablovoda. Za vsak odsek je potrebno nazorno prikazati št. kabelskih cevi (prečni profil).
Posnetek jaškov kabelske kanalizacije vključno z dimenzijami jaškov in pozicijami uvodov v jaške.
Posnetek obstoječih in prestavljenih komunalnih vodov na trasi kablovoda in izvedenih zaščit. Izdelava geodetskega načrta novega stanja.
| Evidentiranje infrastrukture in objektov za potrebe vpisa v uradne evidence (elaborat za vpis v kataster GJI). Ostala geodetska dela in storitve, ki jih narekujejo tehnični pogoji gradnje (npr. pomoč monterjem) in nepredvidena geodetska tehnična dela. | m1 | 280 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Strojno rezanje in rušenje asfalta oz. betona debeline do 15 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 360 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Rezkanje asfalta v sloju debeline 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) - strošek Občine | m2 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
- | vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
POSTAVKI 1 in 2 ZAJEMATA:
- | Varovan izkop kabelskega jarka
- | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oz. betonske posteljice
- | Dobava in izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10cm nad temenom cevi
- | Dobava in zasip jarka s tamponskim gramozom frakcije 0-32mm (vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003) s komprimiranjem v slojih po 20 cm do zbitosti 98% SPP do vrha oz. do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm
- | Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo, vključno s stroški deponiranja in pridobitvijo evidenčnih listov
1 | Izvedba vseh zemeljskih del za izvedbo kablovoda na povoznih površinah: varovan izkop zemljine III. - V. ktg. z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo (všteti tudi stroški deponije in pridobitev evidenčnih listov), planiranje dna jarka, izvedba posteljice in zasipa okoli cevi z betonom C12/15, zasip s tamponskim drobljencem 0/32 do vrha jarka ter čiščenje terena okoli jarka skladno s skico jarka
1.1 | TIP 1 (cevi SF 4 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.2 | TIP 2 (cevi SF 3 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.3 | TIP 3 (cevi SF 2 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.4 | TIP 4 (cevi SF 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 50 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.5 | TIP 5 (cevi SF 1 f 110 mm) | m1 | 25 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.6 | TIP 6 (cevi SF 3 f 160 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.7 | TIP 7 (cevi SF 3 f 160 mm + 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.8 | TIP 8 (cevi SF 3 f 160 mm + 2 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.9 | TIP 9 (cevi SF 3 f 160 mm + 3 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.10 | TIP 10 (cevi SF 3 f 160 mm + 4 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.11 | TIP 11 (cevi SF 3 f 160 mm + 5 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.12 | TIP 12 (cevi SF 6 f 160 mm + 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.13 | TIP 13 (cevi SF 3 f 160 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.14 | TIP 14 (cevi SF 2 f 160 mm + 6 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.15 | TIP 15 (cevi SF 2 f 160 mm + 5 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.16 | TIP 16 (cevi SF 2 f 160 mm + 4 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.17 | TIP 17 (cevi SF 2 f 160 mm + 3 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.18 | TIP 18 (cevi SF 2 f 160 mm + 2 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 70 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.19 | TIP 19 (cevi SF 2 f 160 mm + 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 105 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.20 | TIP 20 (cevi SF 2 f 160 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.21 | TIP 21 (cevi SF 2 f 160 mm) | m1 |  |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
OPOMBA: vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
Dela so zajeta v popisih občine Hrpelje - Kozina
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
OPOMBE:
Vsi vidni betoni morajo biti odporni proti zmrzali in solem!
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material s certifikatom, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti EV2 > 100 MPa, na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti.
Kvadratni kabelski jaški so lahko debeloslojni predfabricirani betonski kabelski jaški s predafbricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino (npr. tip Jadranka). Pri izvedbi kabelskih jaškov se izvede podaljšek vhodne odprtine (grla) za cca. 25 cm.
UPOŠTEVATI detajl vgradnje LTŽ pokrova na kabelske jaške
1 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 420 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø110mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. Cevi za JR niso zajete v popisu. Nabavo in polaganje le teh financira Občina! | m1 | 430 |  | 0
3 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. VALJANEC JE POTREBNO OBVEZNO POLAGATI POKONČNO! ZA POLAGANJE (VGRADNJO) VALJANCA V VSE JAŠKE SE V STENAH JAŠKOV IZVEDE ODPRTINE OB ROBU JAŠKA (VALJANEC NE SME POTEKATI PO SREDINI JAŠKA OZ. NAD ELEKTRIČNIMI KABLI)! | m2 | 290 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m1 | 565 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.0×1.0×1.0m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.2×1.2×1.2m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Dobava in vgradnja termoskrčne izolacijske prevleke za valjanec FeZn 25x4mm v dolžini 50cm na območju prehoda valjanca skozi stene kabelskih jaškov. | kos | 10 |  | 0
8 | Navezava na obstoječi kabelski jašek (izkop, izdelava preboja v AB steno, polaganje stigmaflex cevi do 5cm znotraj jaška po navodilih projektanta oz. nadzornega in ponovno obbetoniranje jaška in cevi ter obdelava preboja) | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
9 | Izvedba križanja kablovoda z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi - vodovod, TK, kanalizacija … V ceni potrebno upoštevati dodaten ročni izkop okoli obstoječih komunalnih vodov ter dodaten zasip na tem območju (OCENA) | kpl | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
10 | Izdelava AB votlega temelja dim. 100 x 40 x 100 cm za razdelilno omarico na jašku komplet z opažem (vidni beton, na vseh vidnih robovih trikotna letvica), armaturo in betonom C25/30 (izkop jame, obsutje temelja s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja) | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
11 | Razna drobna režijska dela po evidenci v gradbenem dnevniku (npr. popravila poškodb ostale komunalne infrastrukture in ostala dela po naročilu naročnika)
a) | PK delavec | h | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | KV delavec | h | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | bager | h | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
d) | tovorno vozilo | h | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## popis skupni
IZVAJALEC
VNESI NAZIV IZVAJALCA!
(naziv izvajalca)
VNESI NASLOV IZVAJALCA!
(naslov izvajalca)
VNESI DATUM PONUDBE!
(datum ponudbe)
VNESI ŠTEVILKO PONUDBE!
(številka ponudbe)
POPIS GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO OBJEKTA:
EKK Kozina 2. faza
OPOMBE:
1 | Izvajalec mora zagotoviti ustrezno mehanizacijo za izvajanje del.
2 | Temelji za drogove morajo biti izvedeni po priloženih načrtih. V kolikor bo ugotovljeno, da niso tako izvedeni, jih bo izvajalec na svoje stroške zrušil in izvedel na novo.
3 | Vso opremo, ki se vgrajuje, je potrebno spraviti iz lokalne deponije na mesto vgradnje tako, da se ne poškodujejo (elementi ne smejo drsati po tleh)!
4 | Izvajalec mora pri izvedbi del čim bolj paziti, da se poslužuje že obstoječih dostopnih poti in v čim manjši meri (samo kar je nujno) posega na površine travnikov in njiv. V kolikor se izvajalec tega ne bo držal, bo sam kril stroške čiščenja terena in povrnitve le-tega v prvotno stanje.
5 | Vožnja bagra po travniku oz. terenu z nizkim rastjem (robida, praprot,…) se ne šteje kot izvedba dostopne poti. Na koncu je potrebno kolesnice oz. sledi bagra na območju travnikov primerno sanirati.
6 | Po zaključku del mora izvajalec poskrbeti za odvoz odvečnega izkopanega materiala, planiranje in čiščenje terena ter povrnitev okolice v prvotno stanje (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov).
Izvajalec mora zemljišča, ki so potrebna za gradnjo uporabljati tako, da so čim manj obremenjena, v primeru posega na zemljišče obvestiti lastnike parcel ter po zaključku del na zemljiščih vzpostaviti predhodno stanje (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo na območjih travnikov).
Na svoje stroške mora izvajalec sanirati in v prvotno stanje povrniti vse poti in ceste, ki bodo oz. so bile zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji poškodovane.
Prav tako mora izvajalec sanirati, rekonstruirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.
7 | Izvajalec je dolžan v času gradnje sproti čistiti povozne in pohodne površine izven gradbišča, na katerih se zaradi gradnje nabira zemlja, kamenje ter ostali material, ki se uporablja na gradbišču oziroma odpadni material, ki nastaja na gradbišču.
8 | Izvajalec mora z gradbenimi odpadki (kamor spada tudi zemeljski izkop) ravnati skladno z veljavno zakonodajo ter po končanju del predati investitorju vso potrebno dokumentacijo (evidenčne liste) o ravnanju z odpadki!
9 | V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča.
10 | V postavke so vključeni vsi varnostni ukrepi in zaščite pri delu in na gradbišču v smislu Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
11 | V cenah postavk so vključeni tudi eventualni stroški črpanja vode iz gradbene jame oz. jarka, zavarovanje obstoječih mejnikov,…
12 | V cenah/enoto upoštevati tudi strošek za čezmerno uporabo občinskih cest, po katerih bodo potekali prevozi (dovolilnice)
13 | V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi :
a) MATERIAL
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, ves pritrdilni in tesnilni material, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kakovost nespremenjena do vgraditve.
b) DELO
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kakovost to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
c) ODRI
Odre je potrebno izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K postavitvi odrov se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material. V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba.
14 | Enotna cena postavk mora še vsebovati:
- vse potrebne horizontalne in vertikalne transporte delavcev in materiala do mesta vgraditve
- stroški ureditve in organizacije gradbišča po varnostnem načrtu in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- vse stroške skladiščenja na gradbišču
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
15 | Obvezno upoštevati zaščitne ukrepe za zaščito neposredne okolice. Izvajalec del mora med izvedbo del in po končanih delih zagotoviti čiščenje okolice in vozišča. Zaradi preprečitve širjenja prahu je potrebno poskrbeti za stalno vlaženje sipkega gradbenega materiala!
16 | Pri izvajanju vseh del je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih, okolice in opreme v TP v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo. Vse navedeno je potrebno upoštevati v ceni izvedbe del.
17 | Pred izdelavo je potrebno vse dimenzije kontrolirati na mestu vgradnje!
18 | Izvajalec je dolžan preveriti oz. pred predajo izvedenih del investitorju zagotoviti prehodnost izvedene elektro kabelske kanalizacije ter investitorju predati poročilo o prehodnosti le-te. Strošek je potrebno upoštevati v ceni izvedbe EKK.
19 | Pred izdelavo ponudbe je priporočen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekt. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
20 | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je seznanjen s stanjem in zahtevnostjo terena, na katerem se bodo izvajala gradbena dela ter da je priložena PZI dokumentacija (načrti, trasne risbe ...) popolna in da je sposoben v popolnosti kakovostno izvesti predmetni objekt.
A | GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  |  | 0 | €
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | €
III. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0 | €
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | €
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0 | €
| POPUST: |  |  | 0% | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj s POPUSTOM: |  |  |  | 0 | €
Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
I. | PREDDELA
1 | Geodetska dela na trasi v času gradnje
Postavka zajema: trasa kablovoda z vsemi podzemnimi in nadzemnimi objekti ter spremljajočo obstoječo in predvideno infrastrukturo.
Zakoličba osi predvidenega kablovoda s postavitvijo količkov in tablic, meje delovnega pasu, zavarovanje zakoličbe. Zakoličba jaškov kabelske kanalizacije.
Posnetek vrha kabelske kanalizacije (ob odprtem jarku!) in kote terena nad njo, kategorije zemljine, kakršnihkoli izvedenih zaščit kablovoda. Za vsak odsek je potrebno nazorno prikazati št. kabelskih cevi (prečni profil).
Posnetek jaškov kabelske kanalizacije vključno z dimenzijami jaškov in pozicijami uvodov v jaške.
Posnetek obstoječih in prestavljenih komunalnih vodov na trasi kablovoda in izvedenih zaščit. Izdelava geodetskega načrta novega stanja.
Evidentiranje infrastrukture in objektov za potrebe vpisa v uradne evidence (elaborat za vpis v kataster GJI). Ostala geodetska dela in storitve, ki jih narekujejo tehnični pogoji gradnje (npr. pomoč monterjem) in nepredvidena geodetska tehnična dela.
| 1. del | m1 | 2030 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| 2. del | m1 | 280 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Rušenje cestnih betonskih robnikov 15/25cm, komplet z nakladanjem in odvozom na končno deponijo (pločnik) | m1 | 100 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Rušenje vernih betonskih robnikov 10/20cm, komplet z nakladanjem in odvozom na končno deponijo (pločnik - če bo potrebno!) | m1 | 100 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Strojno rezanje in rušenje asfalta oz. betona debeline do 15 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti)
| 1. del | m2 | 2725 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| 2. del | m2 | 360 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Rezkanje asfalta v sloju debeline 10 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) - strošek Občine | m2 | 0 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
- | vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
POSTAVKI 1 in 2 ZAJEMATA:
- | Varovan izkop kabelskega jarka
- | Fino planiranje in utrjevanje dna jarka pred položitvijo peščene oz. betonske posteljice
- | Dobava in izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10cm nad temenom cevi
- | Dobava in zasip jarka s tamponskim gramozom frakcije 0-32mm (vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003) s komprimiranjem v slojih po 20 cm do zbitosti 98% SPP do vrha oz. do asfalta in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1cm
- | Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo, vključno s stroški deponiranja in pridobitvijo evidenčnih listov
1 | Izvedba vseh zemeljskih del za izvedbo kablovoda na povoznih površinah: varovan izkop zemljine III. - V. ktg. z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo (všteti tudi stroški deponije in pridobitev evidenčnih listov), planiranje dna jarka, izvedba posteljice in zasipa okoli cevi z betonom C12/15, zasip s tamponskim drobljencem 0/32 do vrha jarka ter čiščenje terena okoli jarka skladno s skico jarka
1.1 | TIP 1 (cevi SF 4 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.2 | TIP 2 (cevi SF 3 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 105 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.3 | TIP 3 (cevi SF 2 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.4 | TIP 4 (cevi SF 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR)
| TIP 4 (cevi SF 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) - 1. del | m1 | 320 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| TIP 4 (cevi SF 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) - 2. del | m1 | 50 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.5 | TIP 5 (cevi SF 1 f 110 mm)
| TIP 5 (cevi SF 1 f 110 mm) - 1. del | m1 | 50 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| TIP 5 (cevi SF 1 f 110 mm) - 2. del | m1 | 25 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.6 | TIP 6 (cevi SF 3 f 160 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 145 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.7 | TIP 7 (cevi SF 3 f 160 mm + 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 30 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.8 | TIP 8 (cevi SF 3 f 160 mm + 2 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.9 | TIP 9 (cevi SF 3 f 160 mm + 3 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.10 | TIP 10 (cevi SF 3 f 160 mm + 4 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.11 | TIP 11 (cevi SF 3 f 160 mm + 5 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR)
| TIP 11 (cevi SF 3 f 160 mm + 5 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) - 1. del | m1 | 225 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| TIP 11 (cevi SF 3 f 160 mm + 5 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) - 2. del | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.12 | TIP 12 (cevi SF 6 f 160 mm + 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.13 | TIP 13 (cevi SF 3 f 160 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 50 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.14 | TIP 14 (cevi SF 2 f 160 mm + 6 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 25 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.15 | TIP 15 (cevi SF 2 f 160 mm + 5 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.16 | TIP 16 (cevi SF 2 f 160 mm + 4 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 35 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.17 | TIP 17 (cevi SF 2 f 160 mm + 3 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR)
| TIP 17 (cevi SF 2 f 160 mm + 3 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) - 1. del | m1 | 100 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| TIP 17 (cevi SF 2 f 160 mm + 3 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) - 2. del | m1 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.18 | TIP 18 (cevi SF 2 f 160 mm + 2 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR)
| TIP 18 (cevi SF 2 f 160 mm + 2 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) - 1. del | m1 | 320 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| TIP 18 (cevi SF 2 f 160 mm + 2 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) - 2. del | m1 | 70 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.19 | TIP 19 (cevi SF 2 f 160 mm + 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR)
| TIP 19 (cevi SF 2 f 160 mm + 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) - 1. del | m1 | 535 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| TIP 19 (cevi SF 2 f 160 mm + 1 f 110 mm + 1 f 110 mm za JR) - 2. del | m1 | 105 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.20 | TIP 20 (cevi SF 2 f 160 mm + 1 f 110 mm za JR) | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
1.21 | TIP 21 (cevi SF 2 f 160 mm) | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Izvedba vseh zemeljskih del za izvedbo meteorne kanalizacije na povoznih površinah: varovan izkop zemljine III. - V. ktg. z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo (všteti tudi stroški deponije in pridobitev evidenčnih listov), planiranje dna jarka, izvedba posteljice in zasipa okoli cevi z betonom C12/15, zasip s tamponskim drobljencem 0/32 do vrha jarka ter čiščenje terena okoli jarka skladno s skico jarka meteorna kanalizacija UKC DN 160 mm | m1 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Doplačilo za pazljivi (ročni) izkop jarka v območju obstoječega kabla oz. obstoječe kabelske kanalizacije (med KJ1 in KJ4 se nova EKK izvede na oz. ob obstoječi EKK oz. elektroenergetskem kablu) | m1 | 150 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Varovan široki odkop v terenu III. - V. ktg. (plato pred TP - če bo potrebno) globine do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvoz odvečnega izkopanega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov po izboru izvajalca, vključno s stroški deponiranja ter pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 7 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini do 20 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo ±1cm (plato pred TP, če bo potrebno) OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material s certifikatom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 > 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | m3 | 7 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
OPOMBA: vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
1 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter obbetoniranje in zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet | m1 | 100 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
2 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 10/20 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter obbetoniranje in zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet | m1 | 125 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
3 | Dobava in vgradnja asfalta na pločniku: obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 6 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter vključno z obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 150 |  | 0 |  |  | PREVERI Z OBČINO KVALITETO IN DEBELINO ASFALTA NA PLOČNIKU. Jaz sem se za tako odločila, ker so uvozi h hišam čez pločnik. Sicer za pločnike zadošča AC8 surf B50/70 A3 v deb. 4 cm.
4 | Dobava in vgradnja asfalta na platoju pred TP: nosilni sloj (AC 22 base B50/70 A4) debeline 6 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 35 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Dobava in vgradnja asfalta na platoju pred TP: obrabno-zaporni sloj (AC 8 surf B 50/70 A3) debeline 4 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 35 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine do 50 cm ob robu ceste | m1 | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
OPOMBE:
Vsi vidni betoni morajo biti odporni proti zmrzali in solem!
Vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material s certifikatom, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti EV2 > 100 MPa, na pločnikih EVd > 45 MPa, opraviti meritve zbitosti, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter na koncu predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti.
Kvadratni kabelski jaški so lahko debeloslojni predfabricirani betonski kabelski jaški s predafbricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino (npr. tip Jadranka). Pri izvedbi kabelskih jaškov se izvede podaljšek vhodne odprtine (grla) za cca. 25 cm.
UPOŠTEVATI detajl vgradnje LTŽ pokrova na kabelske jaške
1 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm.
| 1. del | m1 | 3760 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| 2. del | m1 | 420 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø110mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. Cevi za JR niso zajete v popisu. Nabavo in polaganje le teh financira Občina!
| 1. del | m1 | 3780 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| 2. del | m1 | 430 |  | 0
3 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. VALJANEC JE POTREBNO OBVEZNO POLAGATI POKONČNO! ZA POLAGANJE (VGRADNJO) VALJANCA V VSE JAŠKE SE V STENAH JAŠKOV IZVEDE ODPRTINE OB ROBU JAŠKA (VALJANEC NE SME POTEKATI PO SREDINI JAŠKA OZ. NAD ELEKTRIČNIMI KABLI)!
| 1. del | m1 | 2130 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| 2. del | m2 | 290 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA"
| 1. del | m1 | 4500 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| 2. del | m1 | 565 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.0×1.0×1.0m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca.
| 1. del | kos | 6 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| 2. del | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Varovan izkop jame, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava kabelskega AB jaška svetlih dimenzij 1.2×1.2×1.2m ter nastavka višine cca. 25 cm za vgradnjo LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600mm - nosilnost D 400 kN komplet z opažem, armaturo in betonom C25/30; dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvira dim. 600x600 mm - nosilnost D 400 kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom, protihrupnim vložkom, tesnjenjem in napisom "ELEKTRIKA" (kot npr. Livar art. 802A) - vključno z obsutjem jaška s tamponom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja; ter izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi in dobava, vgraditev (ob stenah!) ter spajanje valjanca. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca.
| 1. del | kos | 22 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| 2. del | kos | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
7 | Doplačilo za izvedbo kabelskega jaška KJ2 in KJ3 na obstoječem kablu oz. obstoječi EKK. | kos | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
8 | Dobava in vgradnja termoskrčne izolacijske prevleke za valjanec FeZn 25x4mm v dolžini 50cm na območju prehoda valjanca skozi stene kabelskih jaškov.
| 1. del | kos | 61 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| 2. del | kos | 10 |  | 0
9 | Navezava na obstoječi kabelski jašek (izkop, izdelava preboja v AB steno, polaganje stigmaflex cevi do 5cm znotraj jaška po navodilih projektanta oz. nadzornega in ponovno obbetoniranje jaška in cevi ter obdelava preboja)
| 1. del | kpl | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| 2. del | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
10 | Navezava na obstoječo TP (izdelava preboja v steno TP, dobava materiala ter zidarska obdelava preboja vključno z izvedbo ustrezne hidroizolacije, odvoz odvečnega materiala in ruševin ter čiščenje okolice) | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENA NA ENOTO!
11 | Priklop kabelske kanalizacije na obstoječ drog - izdelava utora v betonskem temelju ter ponovno betoniranje temelja po položitvi vseh stigmaflex cevi, nakladanje in odvoz ruševin (stroški deponije všteti) ter planiranje in čiščenje okolice (vključno z ročnim grabljenjem in odstranitvijo kamenja ter zatravitvijo) | kpl | 2 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
12 | Izvedba križanja kablovoda z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi - vodovod, TK, kanalizacija … V ceni potrebno upoštevati dodaten ročni izkop okoli obstoječih komunalnih vodov ter dodaten zasip na tem območju (OCENA)
| 1. del | kpl | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| 2. del | kpl | 5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
13 | Izdelava AB votlega temelja dim. 100 x 40 x 100 cm za razdelilno omarico na jašku komplet z opažem (vidni beton, na vseh vidnih robovih trikotna letvica), armaturo in betonom C25/30 (izkop jame, obsutje temelja s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja)
| 1. del | kos | 9 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| 2. del | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
14 | Varovan izkop jame v terenu III. - V. ktg, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame in izdelava cestnega požiralnika s peskolovom iz AB cevi f40cm globine 1m, ter dobavo in vgradnjo vbočenih LTŽ rešetk dim. 400x400mm in okvira - D400kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica, tip 702 B) (vključno z obsutjem jaška s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja), izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi ter dna peskolova. Pokrov jaška mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca. | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
15 | Dobava in vgrajevanje cevi PVC UK SN8 DN160 mm za ulično kanalizacijo skupaj z originalnimi čepi, spojkami in ostalimi fazonskimi kosi, padec 1,5% - 2% | m1 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
16 | Dobava in vgradnja ustreznega fazonskega kosa na obstoječo cev meteorne kanalizacije za priklop nove cevi PVC UK SN8 DN160 mm za ulično kanalizacijo z vsemi potrebnimi deli in materiali,… | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
17 | Navezava nove meteorne kanalizacije na obstoječi meteorni jašek (izdelava preboja v AB steno, polaganje vseh PVC UK cevi do 10cm znotraj jaška, obbetoniranje cevi in ponovno obbetoniranje stene jaška ter obdelava preboja) | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
18 | Razna drobna režijska dela po evidenci v gradbenem dnevniku (npr. popravila poškodb ostale komunalne infrastrukture in ostala dela po naročilu naročnika)
a) | PK delavec | h | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
b) | KV delavec | h | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
c) | bager | h | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
d) | tovorno vozilo | h | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Note on E61: Primož Kobal: V primeru kateregakoli popusta vnesite vrednost popusta v %