## Streha-SD-Vzhod
| TIP | MODEL | NAPAJANJE | SER. ŠT. | LOKACIJA
1 | ODVODNI VENTILATOR KUHINJA - NAPA | DWG-H 560 D 4/E400 IE2 | 400V 3f | NEVIDNO | STREHA - NOVI DEL
2 | ODVOD SANITARIJE | DWS 355 E4 SILEO | 230V 1f | NEVIDNO | STREHA -NOVI DEL
3 | ODVOD SANITARIJE | KLIMA CELJE SVN-4 | 400V f | NEVIDNO | STREHA -STARI DEL
4 | KLIMAT KN4 (PISARNE STARI DEL) | KZND | 400V 3f | 560064519 | STREHA-STARI DEL
5 | TOPLOTNA ČRPALKA DX SISTEM V POVEZAVI KLIMATOM KN4 | MITSUBISHI ZUBIDAN PUHZ-SHW 80 WHA | 400V 3f | 6M01225 | STREHA-STARI DEL
6 | HLADILNI AGREGAT WESPER Hladilna moč: Qhl= 165 – 180 kW | VLS 704 ELN | 400V 3f | 065468LQ001 | STREHA-STARI DEL

## Streha-SD-stojnica
| TIP | MODEL | NAPAJANJE | SER. ŠT. | LOKACIJA
1 | Toplotna črpalka Carrier | 30WG – 090-0266 | 400V 3f | M 2015020577 | STREHA -STROJNICA
2 | Toplotna črpalka Carrier | 30WG – 090-0266 | 400V 3f | M 2015020578 | STREHA -STROJNICA
3 | RAZTEZNA POSODA | PNEUMATEX V 150 L
4 | OBTOČNA ČRPALKA | NMT LAN 50 | 230V 1f | RA3/2 1F1 | prirobnica fi 165 mm (DN50)
5 | OBTOČNA ČRPALKA | NMT LAN 50 | 230V 1f | RA3/2 1F2 | prirobnica fi 165 mm (DN50)
6 | OBTOČNA ČRPALKA | NMT LAN 50 | 230V 1f | RA3/2 1F3 | prirobnica fi 165 mm (DN50)
7 | OBTOČNA ČRPALKA | NMT max II 50 | 230V 1f | RA3/2 1F2 | prirobnica fi 165 mm (DN50)

## Streha-ND
| TIP | MODEL | NAPAJANJE | SER. ŠTEV. | LOKACIJA
1 | KLIMAT KN1 (PISARNE NOVI DEL) dovod zraka: 4000m3/h odvod zraka: 3600m3/h | LINDAB KZND | 400V 3f | 56746 2500 | STREHA-NOVI DEL
2 | KLIMAT KN2 (prezračevanje restavracije) dovod zraka: 9120 m3/h odvod zraka: 8500 m3/h | LINDAB KZNV | 400V 3f | 56745 2500 | STREHA-NOVI DEL
3 | HLADILNI AGREGAT CARRIER | 30 RBS-045 B0055-PE | 400V 3f | 20155021296
4 | ZALOGOVNIK HLAJENJA 150L | CORDIVARI |  |  | STREHA-NOVI DEL

## Sifoni-bojlerji
ŠT | ETAŽA | SOBA | BOJLER | ARMATURA | SIFON
1 | Klet | Garderoba M | Grohe | Grohe | 32
2 | Klet | Garderoba Ž | SBA Pro | Grohe | 32
3 | Pritličje | M wc stari del | Gorenje TEG5U | Grohe | 32
4 | Pritličje | Ž wc stari del | Gorenje TEG5U | Grohe | 32
5 | Pritličje | M wc novi del | Gorenje TEG5U | Armal | 32
6 | Pritličje | Ž wc novi del | Gorenje TEG5U | Remel | 32
7 | 1 nadstropje | M wc stari del | Gorenje TEG5U | Grohe | 32
8 | 1 nadstropje | Ž wc stari del | Gorenje TEG5U | Grohe | 32
9 | 1 nadstropje | M wc novi del | Unitas | Grohe | 32
10 | 1 nadstropje | Ž wc novi del | Unitas | Grohe | 32
11 | 1 nadstropje | 104 | Armal | Grohe | 32
12 | 1 nadstropje | 105 | Armal | Grohe | 32
13 | 1 nadstropje | 106 | Armal | Grohe | 32
14 | 1 nadstropje | 107 | Armal | Grohe | 32
15 | 1 nadstropje | 108 | Armal | Grohe | 32
16 | 1 nadstropje | 113 | Armal | Grohe | 32
17 | 1 nadstropje | 1N08 | Unitas | Grohe | 32
18 | 1 nadstropje | 1N09 | Metalac MB 30Rstand | Unitas | 32
19 | 2 nadstropje | M wc stari del | Gorenje TEG5U | Grohe | 32
20 | 2 nadstropje | Ž wc stari del | Gorenje TEG5U | Grohe | 32
21 | 2 nadstropje | M wc novi del | Unitas | Grohe | 32
22 | 2 nadstropje | Ž wc novi del | Unitas | Grohe | 32
23 | 2 nadstropje | 202 | Armal | Grohe | 32
24 | 2 nadstropje | 203 | Armal | Grohe | 32
25 | 2 nadstropje | 204 | Armal | Grohe | 32
26 | 2 nadstropje | 207 | Armal | Grohe | 32
27 | 2 nadstropje | 208 | Armal | Grohe | 32
28 | 2 nadstropje | 209 | Armal | Grohe | 32
29 | 2 nadstropje | 210 | Armal | Grohe | 32
30 | 2 nadstropje | 211 in 212 | Armal 2x | Grohe | 32
31 | 2 nadstropje | 213 in 214 | Armal 2x | Grohe | 32
32 | 2 nadstropje | 2N08 | Unitas | Grohe | 32
33 | 2 nadstropje | 2N09 | Metalac MB 30Rstand | Unitas | 32
34 | 3 nadstropje | M wc stari del | Gorenje TEG5U | Grohe | 32
35 | 3 nadstropje | Ž wc stari del | Gorenje TEG5U | Grohe | 32
36 | 3 nadstropje | M wc novi del | Unitas | Grohe | 32
37 | 3 nadstropje | Ž wc novi del | Unitas | Grohe | 32
38 | 3 nadstropje | 302 | Armal | Grohe | 32
39 | 3 nadstropje | 303 | Armal | Grohe | 32
40 | 3 nadstropje | 304 | Armal | Grohe | 32
41 | 3 nadstropje | 307 | Armal | Grohe | 32
42 | 3 nadstropje | 308 | Armal | Grohe | 32
43 | 3 nadstropje | 309 | Armal | Grohe | 32
44 | 3 nadstropje | 310 | Armal | Grohe | 32
45 | 3 nadstropje | 311 | Armal | Grohe | 32
46 | 3 nadstropje | 312 | Armal | Grohe | 32
47 | 3 nadstropje | 313 | Armal | Grohe | 32
48 | 3 nadstropje | 3N08 | Unitas | Grohe | 32
49 | 3 nadstropje | 3N09 | Metalac MB 30Rstand | Unitas | 32
50 | 4 nadstropje | M wc stari del | Gorenje TEG5U | Grohe | 32
51 | 4 nadstropje | Ž wc stari del | Gorenje TEG5U | Grohe | 32
52 | 4 nadstropje | M wc novi del | Unitas | Grohe | 32
53 | 4 nadstropje | Ž wc novi del | Unitas | Grohe | 32
54 | 4 nadstropje | 401 | Armal | Grohe | 32
55 | 4 nadstropje | 402 | Armal | Grohe | 32
56 | 4 nadstropje | 403 | Armal | Grohe | 32
57 | 4 nadstropje | 404 | Armal | Grohe | 32
58 | 4 nadstropje | 407 | Armal | Grohe | 32
59 | 4 nadstropje | 408 | Armal | Grohe | 32
60 | 4 nadstropje | 409 | Armal | Grohe | 32
61 | 4 nadstropje | 410 | Armal | Grohe | 32
62 | 4 nadstropje | 411 | Armal | Grohe | 32
63 | 4 nadstropje | 412 | Armal | Grohe | 32
64 | 4 nadstropje | 413 | Armal | Grohe | 32
65 | 4 nadstropje | 4N08 | Unitas | Grohe | 32
66 | 4 nadstropje | 4N09 | Metalac MB 30Rstand | Unitas | 32
67 | 5 nadstropje | M wc novi del | Unitas | Grohe | 32
68 | 5 nadstropje | Ž wc novi del | Unitas | Grohe | 32
69 | Restavracija | P09 | Grohe | Grohe | 32
70 | Restavracija | P11 | Gorenje TG80W | Unitas | 32
71 | Restavracija | P13 | IKAplus | Grohe | 32
72 | Restavracija | Kuhinja | IKAplus | Grohe | 32
73 | Restavracija | Kuhinja | HC | Grohe | 32
74 | Restavracija | Kuhinja | HC | Grohe | 32
75 | Restavracija | Kuhinja | EYN | Grohe | 32
76 | Restavracija | Kuhinja | EYN | Grohe | 32
77 | Restavracija | Kuhinja | EYN | Grohe | 32

## Sanitarije
Sanitarije
STARI DEL
KLET M | deska HARO 1x | kotliček SANIT 1x | wc ROLO 1x
KLET Ž | deska HARO 1x | kotliček SANIT 1x | wc ROLO 1x
PRITLIČJE M | deska DOLOMITE 2x | kotliček DOLOMITE 2x | wc DOLOMITE 2x | pisoar DOLOMITE 1x
PRITLIČJE Ž | deska DOLOMITE 3x | kotliček DOLOMITE 3x | wc DOLOMITE 3x
1 nad. M | deska DOLOMITE 2x | kotliček DOLOMITE 2x | wc DOLOMITE 2x | pisoar DOLOMITE 1x
1 nad. Ž | deska DOLOMITE 3x | kotliček DOLOMITE 3x | wc DOLOMITE 3x
2 nad. M | deska DOLOMITE 1x | kotliček DOLOMITE 1x | wc DOLOMITE 1x | pisoar DOLOMITE 1x
2 nad. Ž | deska DOLOMITE 2x | kotliček DOLOMITE 2x | wc DOLOMITE 2x
3 nad. M | deska DOLOMITE 1x | kotliček DOLOMITE 1x | wc DOLOMITE 1x | pisoar DOLOMITE 1x
3 nad. Ž | deska DOLOMITE 2x | kotliček DOLOMITE 2x | wc DOLOMITE 2x
4 nad. M | deska DOLOMITE 1x | kotliček DOLOMITE 1x | wc DOLOMITE 1x | pisoar DOLOMITE 1x
4 nad. Ž | deska DOLOMITE 2x | kotliček DOLOMITE 2x | wc DOLOMITE 2x
NOVI DEL
PRITLIČJE M | deska KOLO 1x | kotliček SANIT 1x | wc KOLO 1x | pisoar KOLO 2x
PRITLIČJE Ž | deska KOLO 1x | kotliček SANIT 1x | wc KOLO 1x
1 nad. M | deska KOLO 1x | kotliček SANIT 1x | wc KOLO 1x | pisoar KOLO 2x
1 nad. Ž | deska GABERIT 2x | kotliček SANIT 2x | wc KOLO 2x
2 nad. M | deska KOLO 1x | kotliček SANIT 1x | wc KOLO 1x | pisoar KOLO 2x
2 nad. Ž | deska KOLO 2x | kotliček SANIT 2x | wc KOLO 2x
3 nad. M | deska GABERIT 1x | kotliček SANIT 1x | wc KOLO 1x | pisoar KOLO 2x
3 nad. Ž | deska KOLO 2x | kotliček SANIT 2x | wc KOLO 2x
4 nad. M | deska GABERIT 1x | kotliček SANIT 1x | wc KOLO 1x | pisoar KOLO 2x
4 nad. Ž | deska KOLO 2x | kotliček SANIT 2x | wc KOLO 2x
5 nad. M | deska GABERIT 1x | kotliček SANIT 1x | wc KOLO 1x | pisoar KOLO 2x
5 nad. Ž | deska KOLO 2x | kotliček SANIT 2x | wc KOLO 2x

## Pritličje
| TIP | MODEL | NAPAJANJE | TOV. ŠTEV. | LOKACIJA
1 | KLIMAT KNJIŽNICA | SYSTEMAIR VTR 700R | 230V 1f |  | UPS PROSTOR
2 | DVIG TLAKA Grundfos Control 200 | Hydro 2000 ME 2 CRE5-9 | 400V 3f | 5310178516/ 200000008892 | HODNIK - KLET
3 | FILTER - IZPIRANJE DOVOD VODE V OBJEKT |  |  |  | HODNIK KLET ZRAVEN PROSTOR DVIG TLAKA
4 | PITNIK |  |  |  | PRED Veliko DVORANO
5 | ODVODNI VENTILATOR |  |  |  | ČISTILKE PROSTOR

## Potopne-črpalke
| TIP | MODEL | NAPAJANJE | PRETOK | ČRPALNA VIŠINA | PRIKLOP | LOKACIJA
1 | JUNG PUMPEN | U3K KS 2 | 230V 1f | 6,5 m3/h | 7m | 5/4 col | Kotlovnica - klet
2 | JUNG PUMPEN | U3K KS 2 | 230V 1f | 6,5 m3/h | 7m | 5/4 col | Kotlovnica - klet
3 | PEDROLO | Rx1 | 230V 1f | 8,4 m3/h | 7,5m | 5/4 col | Generator
4 | PEDROLO | Rx1 | 230V 1f | 8,4 m3/h | 7,5m | 5/4 col | Generator
5 | brez označb | brez označb | 230V 1f | brez označb | brez označb | gasilcki C priklop | Generator
6 | PEDROLO | Rx1 | 230V 1f | 8,4 m3/h | 7,5m | 5/4 col | K1
7 | PEDROLO | Rx1 | 230V 1f | 8,4 m3/h | 7,5m | 5/4 col | K1
8 | PEDROLO | Rx1 | 230V 1f | 8,4 m3/h | 7,5m | 5/4 col | K2
9 | PEDROLO | Rx1 | 230V 1f | 8,4 m3/h | 7,5m | 5/4 col | K2

## Streha-Dvorana
| TIP | MODEL | NAPAJANJE | TOV. ŠTEV. | LOKACIJA
1 | KLIMAT ALKO (PREZRAČEVANJE DVORANE) dovod zraka: 4000m3/h odvod zraka: 3600m3/h | AT4 12/12 | 400V 3f | A 3104313 | STREHA-DVORANA
2 | HLADILNI AGREGAT MC QUAY | ALZ 011.1 LN | 400V 3f | 20155021296 | STREHA-DVORANA
3 | strešni kanal za meteorno vodo |  |  |  | STREHA-DVORANA

## Kuhinja-napa
| TIP | MODEL | NAPAJANJE | TOV. ŠTEV. | LOKACIJA
1 | DOVODNI VENTILATOR ZA KUHINJSKO NAPO 7500 m3/h | SYSTEMAIR MUB 062 560 D4-A2 IE2 | 230V 1f |  | KUHINJA
2 | PROVENT KUHINJSKA NAPA |  |  | KUHINJA | OK
3 | FILTERSKA KOMORA (glavni in pred filter) |  |  | KUHINJA | OK
4 | PROVENT ELEKTRO KRMILNA OMARA |  |  | KUHINJA | OK

## Kotlovnica-črpalke
| ČRPALKA | MODEL | NAČIN VPETJA | VAROVALKA | OMARA
1 | novi prizidek konvektorji hlajenje | NMT LAN 50 | prirobnica fi 165 mm (DN 50) | 3F5 C10A | R-KOT-2
2 | konvektorji jug hlajenje | NMT LAN 50 | prirobnica fi 165 mm (DN 50) | 5F4 C10A | RKTH
3 | klimati hlajenje | NMT LAN 50 | prirobnica fi 165 mm (DN 50) | 5F3 C10A | RKTH
4 | konvektorji sever hlajenje | NMT LAN 50 | prirobnica fi 165 mm (DN 50) | 5F5 C10A | RKTH
5 | konvektorji sever | NMT max C 40/120-F250 | prirobnica fi 150 mm (DN 40) | 4F3 C10A | RKTH
6 | velika dvorana | NMT max C 40/80-F250 | prirobnica fi 150 mm (DN 40) | 4F6 C10A | RKTH
7 | konvektorji jug | NMT max C 40/80-F250 | prirobnica fi 150 mm (DN 40) | 4F1 C10A | RKTH
8 | radiatorji | NMT smart 25-80-180 | navoj 6/4 col (G 1 1/2) | 4F4 C10A | R-KOT-2
9 | klima novi del ogrevanje | NMT smart II 32-100-180 | navoj 2 col (G 2) | 3F1 C10A | R-KOT-2
10 | konvektorji novi del ogrevanje | NMT smart 40/100 F220 | prirobnica fi 150 mm (DN 40) | 3F3 C10A | R-KOT-2
11 | predtok kotli | NMT LAN 80 | prirobnica fi 200 mm (DN 80) | 3F7 C10A/3+PK | RKTH
12 | izstop etilenglikol 40% | GHN basic 80 120 F | prirobnica fi 200 mm (DN 80) | MOH2 C6/3 | RKTH
13 | geo sonda | NMT LAN 50/180 | prirobnica fi 165 mm (DN 50) | 5F5 C10A | R-KOT-2
14 | gretje hlajenje sekundar | NMT LAN 50 | prirobnica fi 165 mm (DN 50) | 5F3 C10A | R-KOT-2
15 | gretje hlajenje primar | NMT max II S 50/180 F280 | prirobnica fi 165 mm (DN 50) | 5F1 C10A | R-KOT-2
16 | črpalke hladilni agregat | SEVER | prirobnica fi 200 mm (DN 80) | 5Q2 MP10,0A/3+PK | RKTH

## Konvektorji
ETAŽA | PROSTOR | ŠT. KONV. | TIP KONVEKTORJEV | TIP KRMILNIKA | TIP POGONOV | ŠT. POGON/KONV. | NO/NC | PRIKLOP | ŠT. VOD/KONV.
Klet | Garderoba ženske | 1 | FC 83B-2015/2 | Dxr2 | STA73/00 | 1 | NC | LEVI | 2
Klet | Garderoba moški | 1 | Carisma CRC 63/LEFT | Ročna nastavitev | Ročni Honeywell M100 B3 | Ročni |  | LEVI | 2
Klet | Arhiv | 2 | FC 83B-2015/2 | Dxr3 | STA73/00 | 1 | NC | LEVI | 2
Pritličje | Predvalnica 1/2 | 2 | AERMEC FCZ 400P | RDG200 KN | STA321.65H20 | 1 | NC | LEVI | 2
Pritličje | Predavalnica 2/2 | 2 | AERMEC FCZ 400P | RDG200 KN | STA321.65H20 | 1 | NC | LEVI | 2
Pritličje | Sejna soba 1/2 | 2 | AERMEC FCZ 400P | RDG200 KN | STP321.65L20 | 1 | NO | LEVI | 2
Pritličje | Sejna soba 2/2 | 2 | AERMEC FCZ 400P | RDG200 KN | STP321.65L20 | 1 | NO | LEVI | 2
Pritličje | Knjižnica | 3 | AERMEC FCZ 450 ACT | RDG200 KN | STP321.65L21 | 1 | NC | LEVI | 2
Pritličje | Avla | 3 | Carrier 42NC435G-H-B | RDG200 KN | HERZ 1771121 | 1 | NO | DESNI | 2
Pritličje | Stopnišče | 1 | AERMEC FCZ 450 ACT | RDG200 KN | STP321.65L20 | 1 | NO | LEVI | 2
1. nadstropje | Mala dvorana | 3 | AERMEC FCZ 500PO | RDG200 KN | STA321.65H20 | 1 | NC | LEVI | 2
1. nadstropje | Hodnik pred malo dvorano | 3 | AERMEC FCZ 450 ACT | RDG200 KN | HERZ 1771121 | 1 | N0 | DESNI | 2
1. nadstropje | Soba 104 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
1. nadstropje | Soba 105 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
1. nadstropje | Soba 106 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
1. nadstropje | Soba 107 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
1. nadstropje | Soba 108 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
1. nadstropje | Soba 109 | 2 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
1. nadstropje | Soba 113 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
1. nadstropje | 1N7 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N10 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N11 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N12 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N13 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N14 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N15 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N16 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N17 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N18 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N19 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N20 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N21 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N22 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
1. nadstropje | 1N23 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | Stopnišče | 1 | FCZ 650 AS | RDG200 KN | STA 121.65L10 | 1 | NC | LEVI | 2
2. nadstropje | Soba 201 | 1 | FCZ 700 PR | RXC 21.1 | SSA 81.1 | 1 | NC | LEVI | 2
2. nadstropje | Soba 202 | 2 | FCZ 700 PR | RXC 21.1 | SSA 81.1 | 1 | NC | DESNI | 2
2. nadstropje | Soba 203 | 1 | FCZ 700 PR | RXC 21.1 | SSA 81.1 | 1 | NC | DESNI | 2
2. nadstropje | Soba 204 | 2 | FCZ 700 PR | RXC 21.1 | SSA 81.1 | 1 | NC | DESNI | 2
2. nadstropje | Soba 205 in 206 | 2 | FCZ 700 PR | RXC 21.1 | SSA 81.1 | 1 | NC | LEVI | 2
2. nadstropje | Soba 207 | 1 | FCZ 700 PR | RXC 21.1 | SSA 81.1 | 1 | NC | LEVI | 2
2. nadstropje | Soba 208 | 1 | FCZ 700 PR | RXC 21.1 | SSA 81.1 | 1 | NC | DESNI | 2
2. nadstropje | Soba 209 | 1 | FCZ 700 PR | RXC 21.1 | SSA 81.1 | 1 | NC | DESNI | 2
2. nadstropje | Soba 210 | 1 | FCZ 700 PR | RXC 21.1 | SSA 81.1 | 1 | NC | LEVI | 2
2. nadstropje | Soba 211 | 1 | FCZ 700 PR | RXC 21.1 | SSA 81.1 | 1 | NC | LEVI | 2
2. nadstropje | Soba 212 | 2 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SSA81.1 in SSP81 | 1 | NC | LEVI 1x DESNI 1x | 2
2. nadstropje | Soba 213 IN 214 | 2 | FCZ 550 P | RXC 21.1 | SSA81.1 | 1 | NC | LEVI | 2
2. nadstropje | 2N7 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | 2N10 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | 2N11 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | 2N12 IN 2N13 | 2 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | 2N14 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | 2N15 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | 2N16 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | 2N17 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | 2N18 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | 2N19 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | 2N20 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | 2N21 in 2N22 | 2 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
2. nadstropje | 2N23 | 1 | FC 83B-2015/2 | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | Stopnišče | 1 | FCZ 650 AS | RDG200 KN | STA 121.65L10 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 301 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 302 | 2 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 303 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 304 | 2 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 305 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 306 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 307 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 308 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 309 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 310 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 311 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 312 | 2 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 313 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | Soba 314 | 1 | WESPER van 40G | RXC 21.1 | SIMENS SSP81 | 1 | NC | LEVI | 2
3. nadstropje | 3N7 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N10 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N11 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N12 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N13 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N14 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N15 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N16 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N17 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N18 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N19 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N20 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N21in 3N22 | 2 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
3. nadstropje | 3N23 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 73/00 | 2 | NC | LEVI | 4
4. nadstropje | Stopnišče | 1 | FCZ 650 AS | RDG200 KN | STA 121.65L10 | 1 | NC | LEVI | 2
4. nadstropje | Soba 401 | 1 | FCZ 550 AS | RXC 21.1 | SSP 81 | 1 | NC | LEVI | 2
4. nadstropje | Soba 402 | 2 | FCZ 500 AS | RXC 21.1 | SSP 81 | 1 | NC | DESNI | 2
4. nadstropje | Soba 403 | 1 | FCZ 500 AS | RXC 21.1 | SSP 81 | 1 | NC | LEVI | 2
4. nadstropje | Soba 404 | 2 | FCZ 500 AS | RXC 21.1 | SSP 81 | 1 | NC | LEVI | 2
4. nadstropje | Soba 405 (hodnik) | 2 | FCZ 500 AS | RXC 21.1 | SSP 81 | 1 | NC | LEVI | 2
4. nadstropje | Soba 407 | 2 | FCZ 500 AS | RXC 21.1 | SSP 81 | 1 | NC | DESNI | 2
4. nadstropje | Soba 408 | 1 | FCZ 500 AS | RXC 21.1 | SSP 81 | 1 | NC | DESNI | 2
4. nadstropje | Soba 409 | 1 | FCZ 500 AS | RXC 21.1 | SSP 81 | 1 | NC | DESNI | 2
4. nadstropje | Soba 410 | 1 | FCZ 500 AS | RXC 21.1 | SSP 81 | 1 | NC | LEVI | 2
4. nadstropje | Soba 411 | 1 | FCZ 500 AS | RXC 21.1 | SSP 81 | 1 | NC | LEVI | 2
4. nadstropje | Soba 412 | 1 | FCZ 500 AS | RXC 21.1 | SSP 81 | 1 | NC | LEVI | 2
4. nadstropje | Soba 413 | 1 | AERMEC FCZ 500POR | RXC 21.1 | SSA 81.1 | 1 | NC | DESNI | 2
4. nadstropje | Soba 414 | 1 | FCZ 500 AS | RXC 21.1 | SSP 81 | 1 | NC | LEVI | 2
4. nadstropje | 4N7 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
4. nadstropje | 4N10 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
4. nadstropje | 4N11 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
4. nadstropje | 4N12 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
4. nadstropje | 4N13 in 4N14 | 2 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
4. nadstropje | 4N15 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
4. nadstropje | 4N16 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
4. nadstropje | 4N17 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
4. nadstropje | 4N18 in 4N19 | 2 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
5. nadstropje | 5N7 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
5. nadstropje | 5N10 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
5. nadstropje | 5N11 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
5. nadstropje | 5N12 | 2 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
5. nadstropje | 5N13 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
5. nadstropje | 5N14 | 1 | WESPER FCCW 20 3R1A | RXB 21.1/FC-10 | STA 81.1 | 2 | NC | LEVI | 4
SKUPAJ
Klet | 4
Pritličje | 15
1. nadstropje | 29
2. nadstropje | 33
3. nadstropje | 33
4. nadstropje | 29
5. nadstropje | 7
Skupaj | 150

## Kotlovnica-strojnica
| TIP | MODEL | NAPAJANJE | SER. ŠT. | LOKACIJA | KOLIČINA
1 | Toplotna črpalka Carrier | 30WG – 090-0266 | 400V 3f | M 2015020579 | KLET -STROJNICA
2 | ZALOGOVNIK | Austria Email AG WPPS 300 |  |  | KLET -STROJNICA
3 | RAZTEZNA POSODA | PNEUMATEX V 150 L |  |  | KLET -STROJNICA | 2
4 | RAZTEZNA POSODA | ELBI ERCE 300 LITERS |  |  | KLET -STROJNICA | 2
5 | RAZTEZNA POSODA | ELBI ERCE 80 LITERS |  |  | KLET -STROJNICA | 1
6 | RAZTEZNA POSODA | PNEUMATEX SD 50.3 |  |  | KLET -STROJNICA | 1
7 | DVIG TLAKA OGREVALNO/ HLADILNI SISTEM | IMI PNEUMATEX VENTO CONECT | 230V 1f | 201699728 | STROJNICA KLET
8 | MEHČALNA NAPRAVA | STRUCTURAL POLYGLASS |  |  | KLET -STROJNICA
9 | OGREVALNE PEČI VIESSMANN KOTEL1 IN KOTEL2 | VIESMANN-PAROMAT DUPLEX | 230V 1f | 7450 215 | STROJNICA KLET
10 | FILTER VODA SANITARIJE | HONEYWELL EF74CS |  | NW-9301CL0456
11 | HIDRAVLIČNA KRETNICA | IPROS NT100M-H-56/CDH-10 |  | TP3004/11
12 | Zemeljska geosonda za izkoriščanje geotermalne energije |  |  |  | GARAŽA K2 | 14