## ...
obrazec št. 4a
PONUDBENI PREDRAČUN - razčlenjen
Predmet javnega naročila: Vzdrževanje strojnih inštalacij
št. JN-1/2026
PONUDNIK (naziv, naslov):………………………………………………………………………………………………….
A) REDNO / PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE
Predmet / opis |  | EM | Letna količina | Cena / EM v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Vrednost v EUR z DDV
1 | VODOVOD
Čiščenje odtočnih cevi |  | komplet | 2 |  | 0 | 22% | 0
Čiščenje talnih sifonov |  | komplet | 2 |  | 0 | 22% | 0
Pregled ledomata v kuhinji |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled perlatorjev ter čiščenje sifonov umivalnikov |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Menjava filtra za vodo ter izpiranje |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled tesnitve sifonov v kuhinji |  | komplet | 2 |  | 0 | 22% | 0
Pregled in čiščenje notranjih in zunanjih jaškov |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Čiščenje listja iz linijskih požiralnikov z odvozom listja na trajno deponijo |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Čiščenje svetlobnih jaškov v kleti, preizkus delovanja črpalk, demontaža zaščitnih rešetk |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Servis in pregled potopnih črpalk |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Polnjenje razteznih posod in dvig tlaka na njih |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Sproščanje vodni ventilov (hladna in topla voda) |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled naprave za dvig tlaka |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pitnik - letni pregled |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pitnik - medletni pregled |  | komplet | 3 |  | 0 | 22% | 0
Vgradnja števca za kuhinjo |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
2 | OGREVANJE / HLAJENJE
Pregled in servis Viessman peči |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled naprave za dvig tlaka OGREVALNI / HLADILNI SISTEM |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Čiščenje / pranje inštalacijskih cevi v kotlovnici in stojnici |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled zapornih ventilov, tesnitev mašilk v kotlovnici in na strehi |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Čiščenje lovilcev nesnage vključno z zamenjavo tesnil |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled manometrov (12 kos) |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled termometrov (12kos) |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled obtočnih črpalk ogrevanje / hlajenje (Grundfoss, Wilo) |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled in čiščenje hladilnih agregatov |  | komplet | 2 |  | 0 | 22% | 0
Pregled in čiščenje toplotnih črpalk |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled zalogovnika tople in hladne vode |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled zapornih loput z motornim pogonom Siemens |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Kontrola ekspanzijskuh posod OGREVANJE / HLAJENJE |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Kontrola tesnosti cevnih povezav in morebitnega puščanja |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Mesečni vizualni pregled ogrevalno / hladilnega sistema + CNS |  | komplet | 12 |  | 0 | 22% | 0
3 | PREZRAČEVANJE
Čiščenje distributivnih elementov prezračevanja po stavbi IZUM |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Čiščenje zajema zraka na klimatskih (klimatih) napravah |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled in servis klimata z elektro krmilno omaro |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Pregled kuhinjske nape |  | komplet | 2 |  | 0 | 22% | 0
Dnevno spremljanje CNS sistema |  | komplet | 12 |  | 0 | 22% | 0
4 | KONVEKTORJI
Servis konvektorjev – jedilnica / kuhinja |  | komplet | 2 |  | 0 | 22% | 0
Servis konvektorjev - stavba stari in novi del |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Dnevno spremljanje CNS sistema |  | komplet | 12 |  | 0 | 22% | 0
5 | SANITARIJE
Vzdrževanje podometnih kotličkov Geberit |  | pregled / kos | 10 |  | 0 | 22% | 0
Demontaža pisoarjev ter čiščenje sifonov |  | pregled / kos | 8 |  | 0 | 22% | 0
Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje kanalov splakovanja WC školjk |  | pregled / kos | 6 |  | 0 | 22% | 0
Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje odtočnih ter izplakovalnih kanalov pisoarjev |  | pregled / kos | 6 |  | 0 | 22% | 0
Pregled in čiščenje prezračevanja odvodnih distributivnih elementov |  | pregled / kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
6 | STREHA
ureditev strešnih odtokov, čiščenje odtočnih žlebov in pranje ravne strehe in ostali odtoki, odvodnjavanje deževnice po stavbi |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV: | [6 empty] | 0
B) IZREDNO / INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE
Delovna ura |  | EM | Okvirna letna količina* | Cena / EM v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Vrednost v EUR z DDV
1 | Servisna ura (v rednem delovnem času, od ponedeljka do petka od 6. do 16. ure) | ura | 400 |  | 0 | 22% | 0
2 | Interventna ura (za vsa dela izven rednega del. časa) | ura | 100 |  | 0 | 22% | 0
SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV: | [6 empty] | 0
C) MENJAVA DOTRAJANIH DELOV IN IZVEDBA DRUGIH STROJNIH DEL**
Predmet / opis |  | EM | Okvirna letna količina* | Cena / EM v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Vrednost v EUR z DDV
1 | VODOVOD
Pretočni el.bojler V= 5l |  | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
Potopne črpalke |  | komplet | 5 |  | 0 | 22% | 0
Zamenjava stoječe pipe za umivalnik za hladno vodo |  | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
Zamenjava sifonov za umivalnik |  | kos | 10 |  | 0 | 22% | 0
Perlatorji za armature |  | kos | 20 |  | 0 | 22% | 0
Zamenjava varnostnih ventilov pri bojlerjih |  | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
Dograditev nepovratnih ventilov pri bojlerjih |  | kos | 8 |  | 0 | 22% | 0
Menjava fleksibilnih povezav na bojlerjih - priključki vode na armature |  | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
Čiščenje kamna v boljerjih |  | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
Popravilo puščanja na hidrantnem vodu |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Povezava potopnih črpalk na CNS |  | komplet | 3 |  | 0 | 22% | 0
2 | OGREVANJE / HLAJENJE
Zamenjava manometra |  | kos | 10 |  | 0 | 22% | 0
Zamenjava termometra |  | kos | 10 |  | 0 | 22% | 0
Zamenjava kompresorja v toplotni črpalki Carrier |  | kos | 3 |  | 0 | 22% | 0
Sanacija izolacije na freonskih ceveh |  | m | 20 |  | 0 | 22% | 0
Zamenjava obtočne črpalke |  | komplet | 5 |  | 0 | 22% | 0
Pregled, analiza in servis razdelilca geo sond z medijem |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Nadgradnja sistema za javljanje delovanja / okvare toplotne črpalke ter povezave na CNS sistem Siemens |  | komplet | 6 |  | 0 | 22% | 0
Menjava dotrajane črne cevi |  | m | 190 |  | 0 | 22% | 0
Zamenjava razdelilca ogrevanje/hlajenje*** |  | komplet | 4 |  | 0 | 22% | 0
3 | PREZRAČEVANJE
Cevni ventilatorji za prezračevanje sanitarij |  | komplet | 8 |  | 0 | 22% | 0
Vgradnja revizijskih odprtin za dostop do prezračevalnih cevi |  | komplet | 8 |  | 0 | 22% | 0
Strešni odvodni ventilator |  | komplet | 1 |  | 0 | 22% | 0
Menjava ležajev na prezračevalnih klimatih (dovod/odvod-motor/ventilator) |  | komplet | 4 |  | 0 | 22% | 0
4 | KONVEKTORJI
Demontaža / dobava, zamenjava kompleta ventilatorskega konvektorja - pisarne |  | kos | 10 |  | 0 | 22% | 0
Demontaža / dobava, zamenjava kompleta ventilatorskega konvektorja - hodnik |  | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
Dobava in zamenjava zapornih ventilov na konvektorjih |  | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
Dobava in zamenjava motornega pogona na konvektorjih |  | kos | 8 |  | 0 | 22% | 0
Zamenjava dotrajanih gumi fleksibilnih cevi na konvektorijh |  | kos | 20 |  | 0 | 22% | 0
Popravilo izolacije na konvektorjih |  | m | 40 |  | 0 | 22% | 0
Dograditev odzračevalnih lončkov |  | kos | 10 |  | 0 | 22% | 0
5 | SANITARIJE
Zamenjava dotočnih ventilov |  | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
Zamenjava odtočnih ventilov |  | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
Zamenjava tipke za podometni kotliček |  | kos | 5 |  | 0 | 22% | 0
Sifon za Pisoar Volga |  | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
Odmaševanje Wc-jev |  | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV: | [6 empty] | 0
Skupna vrednost celotne ponudbe za 1 LETO v EUR z DDV (A+B+C): | [6 empty] | 0
* Naročnik v fazi objave razpisa ne more predvideti količino opravljenih servisnih / interventnih ur (izredno vzdrževanje) ter količin zamenjanih dotrajanih delov. Količine za naročnika niso obvezujoče in so zgolj informativne narave (okvirne za obdobje 1 leta). Ne glede na število opravljenih ur vzdrževanja in / ali zamenjanih dotrajanih rezervnih delov, se cena ne sme spremeniti.
**upoštevati je potrebno tudi strošek izvedbe
***V okviru izvajanja vseh pogodbenih storitev ima ta aktivnost status prednostne obravnave in se izvede pred ostalimi storitvami.
Skupna ponudbena cena za izvedbo celotnega predmeta javnega naročila vključuje vse stroške, vključno z davkom na dodano vrednost, taksami, carino in vsemi drugimi stroški za izvedbo predmeta javnega naročila v skladu z razpisno dokumentacijo naročnika in je fiksna.
Rok veljavnosti ponudbe: 90 dni od datuma za predložitev ponudbe
Navodila za izdelavo ponudbenega predračuna:
- ponudnik izpolni rumeno obarvana polja, ostalo se po formulah izračuna avtomatsko
- merilo 1: roza obarvano polje
| Kraj in datum: ______________________ |  |  | Ime in priimek zastopnika / pooblčaščenca
____________________________
Podpis in žig: _________________