| Številka JN: | JN-1/2026 |
| --- | --- |
| Datum: | 11. 5. 2026 |

# DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

# Predmet:

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku

Vzdrževanje strojnih inštalacij

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3), INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, Prešernova 17, 2000 Maribor, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisna dokumentacija po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »Vzdrževanje strojnih inštalacij«, najkasneje do: dne 13. 6. 2026 do 10.00.

Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika-Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 6. 2026 in se bo začelo ob 11.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob času, ki je določen odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

|  |  | direktor |
| --- | --- | --- |
|  |  | dr. Aleš Bošnjak |

SPLOŠNE DOLOČBE

  - Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja javno naročilo za predmet naročila »Vzdrževanje strojnih inštalacije« v celoti.

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste storitev (delne ponudbe niso dovoljene) -  to je 100 % razpisane vrste storitev.

  - Sodelovanje

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju.

Gospodarski subjekt, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa.

  - Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze v tujem jeziku, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Predložena potrdila o kakovosti in certifikati so lahko tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da do določenega ustreznega roka e-to stori na lastne stroške. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko predmetno javno naročilo v celoti izvede sam ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava ponudnik oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke predlaganih podizvajalcev in njihovih zakonitih zastopnikov ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe – Dogovor o sodelovanju ponudnika/glavnega izvajalca in podizvajalca pri izvedbi javnega naročila v petih (5) dneh od njene sklenitve, iz katere mora biti razvidna najmanj naslednja vsebina:

- podatki o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet dogovora, vrsto, obseg in skupno vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

  - Skupna ponudba

Ponudbo (tj. skupno ponudbo) lahko predloži skupina ponudnikov, o čemer se ponudnik izrazi na Obrazcu št. 1.

V tem primeru ponudniki za izvedbo javnega naročila odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili te razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo kot najugodnejša spoznana skupna ponudba skupine ponudnikov, mora ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) najkasneje pred podpisom pogodbe za dobavo blaga oziroma izvedbe storitve ali gradnje v izvirniku predložiti naročniku pravni akt o skupni izvedbi naročila (poslovnem sodelovanju), ki mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Pogoje v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko ponudnik zahteva pri uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

  - Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Rok za postavitev vprašanj:  27. 5. 2026 do 10.00.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

  - Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. Naročnik bo spremembe posredoval vsem, ki so dokumentacijo dvignili.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom, določenim za prejem ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb.

Rok za prejem ponudb bo naročnik podaljšal tudi v naslednjih primerih:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb,

- če je bila razpisna dokumentacija bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

  - Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

  - Ogled

Naročnik bo organiziral voden ogled prostorov (in opreme) in sicer na način, da se ponudniki predhodno prijavijo na ogled preko elektronske pošte na naslov: kristina.dimitrijevic@izum.si.

Ogled bo potekal v ponedeljek, 25. 5. 2026 ob 8.00 ob predhodni najavi najkasneje do petka, 22. 5. 2026 do 15. ure.

Ogled za ponudnika ni obvezen, je pa priporočljiv. V primeru, da se ponudnik ne bo udeležil ogleda prostorov in bo ponudbo kljub temu oddal, se strinja in sprejema tveganje, da v svoji  ponudbi ne bo zajel vsega, kar bi bilo potrebno za izvedbo predmeta javnega naročila in kar bi lahko izvedel na ogledu.

Naročnik ne bo sprejel nobenih dodatnih stroškov ponudnikov oziroma naročnik ne odgovarja, če bo potencialni ponudnik izpustil stvari, ki bi jih lahko opazil na ogledu in bi jih moral ponudnik zajeti v svoji ponudbi.

Ogled prostorov je namenjen ogledu in ne postavljanju vprašanj. Vsa vprašanja morajo biti v skladu z razpisno dokumentacijo postavljena le pisno preko Portala javnih naročil.

  - Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

  - Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

  - Plačilni pogoji

Plačilni pogoji so podrobneje določeni v vzorcu pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

  - Cena

Cena na enoto mora biti fiksna, izražena v evrih (EUR), brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Ponudnik izpolni predračun tako, da vpiše cene na enoto mere brez DDV, ostali podatki se izračunajo avtomatsko.

  - Merila

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

| Št. | Merilo | Udeležba (točke) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Najnižja ponudbena cena | 95 |
| 2. | Delež zaposlenih za nedoločen čas | 5 |
| SKUPAJ |  | 100 |

Merilo 1: Najnižja cena

Najnižja skupna vrednost v EUR z DDV za obdobje enega (1) leta (najnižja skupna vrednost ponudbe v EUR z DDV, ki bo razvidna iz obrazca 4a »Ponudbeni predračun – razčlenjen«)

Merilo 2: Delež zaposlenih za nedoločen čas

Ponudnik prejme dodatne točke, ki bo storitev izvajal z osebami, zaposlenimi za nedoločen čas, in sicer:

- 80 % ali več zaposlenih za nedoločen čas, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila = 5 točk,

- manj kot 80 % zaposlenih za nedoločen čas, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila = 0 točk.

Naročnik ponudnika ne omejuje s številom potrebnih zaposlenih za izvedbo javnega naročila, mora pa upoštevati pogoj P8 poglavja Tehnična in kadrovska sposobnost Razpisne dokumentacije.

Delež zaposlenih za nedoločen čas se določi glede na vse kadre, navedene v obrazcu št. 9

Dokazilo:

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- seznam zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila (obrazec št. 9 »Seznam kadra«),

- navedbo oblike zaposlitve za vsako osebo (določen ali nedoločen čas) (obrazec št. 9 »Seznam kadra«) in

- podpisano izjavo, da bodo navedene osebe dejansko sodelovale pri izvedbi naročila (obrazec št. 9 »Seznam kadra«).

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli pred oddajo naročila in/ali kadarkoli v času izvajanja pogodbe preveri resničnost navedb, in sicer z vpogledom v ustrezna dokazila o zaposlitvi (npr. pogodbe o zaposlitvi, M-1/M-2 obrazci ali druga ustrezna dokazila).

Zaposlitveno razmerje za nedoločen čas nominiranega kadra mora obstajati ves čas izvajanja pogodbe. V primeru prenehanja zaposlitve mora izvajalec o spremembi takoj ob nastanku situacije pisno obvestiti naročnika in zagotoviti nadomestitev z enako kvalificirano osebo. V primeru, da naročnik ugotovi, da dejanski delež zaposlenih za nedoločen čas ne ustreza priglašenim podatkom, si naročnik pridržuje pravico, da pogodbo lahko razdre ali se obračuna pogodbena kazen.

Formula za izračunavanje ekonomsko najugodnejše ponudbe:

X = Cmin/Cx*95 + Točke iz meril (0 ali 5 točk)

Cmin = Najnižja cena z DDV izmed vseh ponudnikov

Cx = Cena ocenjevanega ponudnika z DDV

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo Ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo v skladu z zgoraj navedenimi merili, prejel najvišje število točk. Upoštevane bodo dopustne ponudbe.

Dodatno merilo: V primeru, da po analizi ponudb ostaneta dve dopustni ponudbi z enako vrednostjo, bo naročnik med njima izbral ponudbo z javnim žrebom.

Protokol žreba:

- Žreb bo javen in se bo izvedel v prostorih naročnika.

- Ponudniki, bodo o tem obveščeni in povabljeni po e-pošti najmanj tri delovne dni pred izvedbo žreba.

- Postopek žrebanja bo izvedla imenovana komisija naročnika.

- Žreb bo izvedel predstavnik komisije naročnika v enem krogu.

- Za vsakega ponudnika, ki bo sodeloval na javnem žrebu, bo napisan en listek z njegovim   imenom podjetij.  Vsi  listki bodo vstavljeni v vrečo za žreb.

- Predstavnik  komisije naročnika bo iz vreče izvlekel  en listek.

- Ponudnik, ki bo naveden na izvlečenem / izžrebanem listku, bo izbran kot najugodnejši.

- O žrebanju bo imenovana komisija sestavila zapisnik, ki bo posredovan vsem povabljenim ponudnikom.

  - Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

  - Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

  - Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoki takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

  - Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

  - Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

  - Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) v nadaljevanju ZPVPJN, po postopku in na način, kot ga določa zakon. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje ali ZPVPJN ne določa drugače (v skladu z določili 5. člena ZPVPJN).

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN preko informacijskega sistema eRevizija  na spletnem naslovu http://www.portalerevizija.si, v skladu z Navodili za uporabo portala eRevizija, Ponudniki in naročniki, ki so objavljena na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si/assets/documents/Navodila_za_uporabo_portala_eRevizija.pdf in https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html.

  - Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje deset dni od sklenitve pogodbe predložiti zavarovanje: Bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in

- prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, mora za izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predložiti ESPD v okviru ponudbene dokumentacije. ESPD se uvozi preko povezave http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter se vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev oziroma bo podatke preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oziroma v drugih uradnih evidencah, v kolikor bo to mogoče.

  - Razlogi za izključitev

P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 – ESPD v .pdf obliki

Naročnik bo od vsakega od ponudnika (in podizvajalca) zahteval izpolnitev ESPD obrazca in posredovanje EMŠO za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb priloži tudi sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev.

P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 – ESPD v .pdf obliki

P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 – ESPD v .pdf obliki

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 – ESPD v .pdf obliki

P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

- če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

- če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 – ESPD v .pdf obliki

  - Pogoji za sodelovanje

Ustreznost

P6 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

Dokazilo: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 – ESPD v .pdf obliki

Gospodarski subjekt mora imeti določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

Dokazilo: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 – ESPD v .pdf obliki

Ekonomski in finančni položaj

P7 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

Dokazilo: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 – ESPD v .pdf obliki

Tehnična in strokovna sposobnost

P8 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

Ponudnik predloži obrazec št. 8 »Tehnične zahteve in specifikacije«, s katerimi potrdi, da se v celoti strinja z njimi in da ponudba ustreza vsem zahtevanim lastnostim in karakteristikam.

Ponudnik mora poleg tega da sprejme tehnične specifikacije in zahteve razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za nemoteno izvajanje storitev, ki so predmet tega javnega naročila.

Ponudnik bo storitve izvajal z usposobljenimi kadri ter na način in pod pogoji, določenim v razpisni dokumentaciji. Kadri potrebni za izvajanje nalog;

  - Vsaj ena oseba z izobrazbo tehnične smeri z najmanj 3 leti delovnih izkušenj na tem področju;

  - Usposobljeni serviserji za področje vodovoda, ogrevanja, hlajenja in klimatizacije;

  - Kadri z dobrim poznavanjem sistemov krmiljenja in regulacije (avtomatike) posameznih strojev in naprav;

  - Ponudnik mora dela izvajati z lastnimi kadri.

Kadri, navedeni v obrazcu št. 9, predstavljajo kadrovski okvir za izvajanje javnega naročila.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci ter bo ta pogoj izpolnjeval skupaj s podizvajalci morajo te pogoje izpolnjevati tudi podizvajalci.

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.

Dokazilo: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 9 – Seznam kadrov

Naročnik si pridružuje možnost, da od ponudnika naknadno zahteva dokazila, o pridobljeni izobrazbi  imenovanega kadra.

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost, ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

NAVODILA ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom).

Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1 – Ponudba

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1A – Izjava o skupni ponudbi, če ponudnik nastopa s skupno ponudbo

- podpisan in žigosan obrazec št. 2 – ESPD

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 3 – Izjava o lastniških razmerjih ali izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 3A – Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 4 – Ponudbeni predračun (rekapitulacija)

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 4a – Ponudbeni predračun - razčlenjen

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 5 - Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo, če ponudnik nastopa s podizvajalci,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 7 – vzorec pogodbe

- parafiran, podpisan in žigosan obrazec št. 8 – tehnične zahteve

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 9 – seznam kadrov

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Oddaja ponudbene dokumentacije:

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe.

V razdelek »Ponudbeni predračun« naloži le .pdf obliko obrazca št. 4: PONUDBENI PREDRAČUN – POVZETEK (rekapitulacija), ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V »Drugi dokumenti« pa naloži ostale zahtevane dokumente kot celotno ponudbo v .pdf obliki in posebej Ponudbeni predračun-razčlenjen (obrazec št. 4a) v Excel obliki.

Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 100 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 150 MB.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Obrazec št. 1

PONUDBA

Na osnovi javnega naročila št. JN-1/2026 po odprtem postopku za »Vzdrževanje strojnih inštalacij« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo/nismo vodilni partner (ponudnik obkroži ali je vodilni partner ali ne);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

- Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| PONUDNIK JE MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA NE |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika <in vsak od partnerjev v skupni ponudbi>, ki se prijavlja na javno naročilo z oznako JN-1/2026 izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili za oddajo javnega naročila, tehničnimi specifikacijmi in ostalo vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za zgoraj navedeno javno naročilo ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

Izjavljamo, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 1A

# IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE – SKUPINA PONUDNIKOV

V zvezi z javnim naročilom »Vzdrževanje strojnih inštalacij« št. JN-1/2026 naročnika Instituta informacijskih znanosti, izjavljamo:

- da pri ponudbi oziroma izvedbi tega naročila nastopamo skupaj,

- da za izvedbo predmetnega naročila odgovarjamo solidarno.

Kot zakoniti zastopniki podjetij, ki oddajajo skupno ponudbo, pooblaščamo:

Podjetje: ___________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _________________________________,

da v imenu vseh ponudnikov podpiše ponudbo in nas zastopa nasproti naročniku v predmetnem postopku.

| Podjetje | Ime in priimek zakonitega zastopnika | Podpis in žig | Kraj in datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodilno podjetje: |  |  |  |
| Partner 1: |  |  |  |
| Partner 2: |  |  |  |
| Partner 3: |  |  |  |

Zavedamo se, da lahko kot ponudnik nastopamo zgolj v eni ponudbi. V primeru, da ponudnik nastopa v več ponudbah hkrati diskvalificira vse ponudbe v katerih nastopa.

Kraj in datum:________________________

Podpis in žig pooblaščenca:______________________

Obrazec št. 2

ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA - ESPD

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti obrazec ESPD (Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. ESPD obrazec je del razpisne dokumentacije (samostojna datoteka v XML obliki) in ga ponudnik odpre in izpolni preko uvoza na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/. Ponudnik mora  v  obrazcu izpolniti vsa zahtevana polja, nato obrazec natisniti in ga podpisati ter predložiti v ponudbi.

Obrazec št. 3

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

Vzdrževanje strojnih inštalacij

JN-1/2026

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3A

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11 s spremembami), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN-1/2026, katerega predmet je »Vzdrževanje strojnih inštalacij« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

____________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika) ______________________________________

_________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Kraj: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| Datum: ____________________________ |  |
| Žig: |  |
| Podpis zakonitega zastopnika: |  |

Obrazec št. 4

Vzdrževanje strojnih inštalacij

JN-1/2026

PONUDBENI PREDRAČUN – POVZETEK (rekapitulacija)

Ponudnik mora ponudbeni predračun (razčlenjen) izpolniti v Excelovi tabeli. Pri izpolnjevanju Ponudbenega predračuna v Excelu mora ponudnik upoštevati naslednja navodila:

- Ponudnik mora Ponudbeni predračun izpolniti v elektronski obliki ter obvezno izpolniti vse zahtevane podatke označene z rumeno.

- Decimalna mesta se bodo pri cenah in vrednostih avtomatsko zaokrožila na 2 decimalni mesti.

- Ponudnike prosimo, da v primeru, da ugotovijo napako pri vnosu formul v Excel tabelo (ponudbeni predračun-razčlenjen), o tem opozorijo naročnika.

- Cene iz razpredelnice so fiksne in izražene v evrih (EUR).

Končne vrednosti (skupna vrednost celotne ponudbe v EUR z DDV) iz razčlenjenega ponudbenega predračuna ponudnik vpiše v spodnjo tabelo:

| Merilo 1 | SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR z DDV* |
| --- | --- |
| Vzdrževanje strojnih inštalacij |  |

* ponudnik iz obrazca »Ponudbeni predračun-razčlenjen« prepiše znesek SKUPNA VREDNOST CELOTNE PONUDBE V EUR za obdobje 1 leta

| Merilo 2 | ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK* |
| --- | --- |
| Delež zaposlenih za nedoločen čas |  |

* ponudnik glede na priglašen kader v obrazcu  št. 9 in glede na pojasnilo v točki 1.15 vpiše število doseženih točk

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni od skrajnega roka oddaje ponudb

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 5

PODATKI O PODIZVAJALCU Z IZJAVO PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

1. PODATKI O PODIZVAJALCU

V zvezi z javnim naročilom št. JN-1/2026, katerega predmet je »Vzdrževanje strojnih inštalacij« potrjujemo, da bomo sodelovali pri izvedbi predmetnega naročila kot podizvajalec ponudnika - glavnega izvajalca:

_____________________________________________________ (naziv in sedež glavnega izvajalca)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca hkrati:

- izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer da na dan roka za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi z plačilo davkov;

- izjavljamo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ali prijav nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3;

- izjavljamo, da niso izpolnjeni izključitveni pogoji iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3;

- izjavljamo, da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- izjavljamo, da bomo upoštevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (socialna klavzula).

- izjavljamo, da smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila ter da imamo potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje takšne dejavnosti, na podlagi posebnega zakona, dovoljenje potrebno;

- dajemo pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega naročila pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja;

- soglašamo s plačilnimi pogoji pogodbe za dobavo blaga;

- nismo povezani s funkcionarjem in po našem vedenju nismo povezani z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; ZIntPK);

- zavezujemo, da bomo naročniku posredovali kopijo pogodbe – Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi predmetnega javnega naročila, ki jo bomo sklenili s svojim naročnikom (ponudnikom - glavnim izvajalcem), najkasneje v petih (5) dneh po njeni sklenitvi, z najmanj vsebino, kot izhaja iz 1.4 točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

| Kraj in datum: ___________________________ | Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik podizvajalca): _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Parafa ponudnika - glavnega izvajalca: _______________________________. |

Podizvajalec: __________________________ __________________________

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu s 94. členom ZJN-3 zahtevamo, da naročnik INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, Prešernova 17, 2000 Maribor na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu:

za javno naročilo »Vzdrževanje strojnih inštalacij«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila »Vzdrževanje strojnih inštalacij« objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od naročnika INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, Prešernova 17, 2000 Maribor ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 6

MENIČNA IZJAVA

(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Institutu informacijskih znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javni razpis za »Vzdrževanje strojnih inštalacij«, z oznako JN-1/2026, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 10% skupne vrednosti pogodbe v EUR z DDV. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Institutu informacijskih znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor št. SI56 0110 0603 0346 958, podračun pri UJP. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:  																				Podpis in žig:

_________________															                                             ___________________

Obrazec št. 7

VZOREC POGODBE

(Ponudnik mora izpolniti rumeno označena polja in podpisati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe)

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, Prešernova 17, 2000 Maribor

ki ga zastopa direktor, dr. Aleš Bošnjak

Identifikacijska št. za DDV: SI98148486

Matična št.: 5258880000

(v nadaljnjem besedilu: naročnik)

in

.............................................................................................................................,

ki jo/ga zastopa .....................................................................

Identifikacijska št. za DDV: ...................................

Matična št.: ..............................................

(v nadaljnjem besedilu izvajalec/dobavitelj oz. ponudnik)

skleneta naslednjo

pogodbo

o vzdrževanju strojnih inštalacij IZUM

- Podlaga za sklenitev pogodbe

- člen

Stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran v postopku oddaje javnega naročila za »Vzdrževanje strojnih inštalacij« po odprtem postopku št. JN-1/2026.

- Predmet pogodbe

- člen

Predmet pogodbe je vzdrževanje in servisiranje strojnih inštalacij (v nadaljevanju: oprema) z namenom zagotoviti normalno delovanje in uporabo opreme.

Predmet pogodbe je redno vzdrževanje in izredna popravila ter menjava dotrajanih delov opreme pri naročniku in sicer:

- vodovoda

- ogrevalnih in hladilnih sistemov

- prezračevalnih sistemov

- konvektorjev

- sanitarij

Vzdrževanje in izredna popravila opreme se bodo izvajala pod pogoji in na način, ki je dogovorjen s to pogodbo in tehničnimi specifikacijami naročnika (Priloga št. 1) ter ponudbenim predračunom – razčlenjen (Priloga št. 2) iz postopka javnega naročanja št JN-1/2026.

- člen

- S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve vzdrževanja, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodbeno ceno.

- Prav tako se s to pogodbo izvajalec zaveže k prodaji, izročitvi in vgraditvi potrebnih in naročenih rezervnih delov v last in posest naročnika, ki naročeno blago kupi.

- člen

Popis sistemov in naprav iz Priloge 1 k tej pogodbi predstavlja stanje opreme pri naročniku v času podpisa te pogodbe. Število sistemov in naprav se lahko spremeni (poveča ali zmanjša) v času trajanja pogodbe, glede na spremenjene potrebe naročnika.

- Obseg storitev

- Redno vzdrževanje

- člen

Izvajalec se obvezuje izvajati storitve rednega vzdrževanja po navodilih proizvajalca.

Izvedba rednega vzdrževanje je navedena v tehničnih zahtevah in ponudbenem predračunu – razčlenjen, ki sta sestavni te pogodbe.

V primeru okvar je izvajalec dolžan odpraviti napake v delovanju opreme, ki so ugotovljene med rednimi pregledi, med izvajanjem preventivnega vzdrževanja ali se pojavijo med posameznimi pregledi in jih stranka ali pooblaščena tretja oseba prijavi.

- Izredno vzdrževanje

- člen

Izredno oz. intervencijsko vzdrževanje se bo izvajalo glede na potrebe naročnika. Izredno vzdrževanje opreme in intervencijska popravila, bo izvajalec opravljal na podlagi pisnega naročila naročnika.

Izvajalec bo za vsa izredna servisna popravila, ki niso predmet rednega vzdrževanja servisa ali predvidenih zamenjav dotrajanih delov v skladu s točko C tehničnih zahtev, prej pripravil oceno stroškov in šele po naročnikovi potrditvi dela tudi izvedel.

Naročnik ni dolžan plačati izvedbe izrednih posegov, ki jih izvajalec opravi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, razen če gre za neodložljive posege, ki so nujno potrebni in bi lahko zaradi njihovega odlašanja nastala nevarnost za zdravje in življenje ljudi ali bi naročniku grozil nastanek večje gmotne škode.

Med izredno vzdrževanje opreme spadajo tudi tehnične izboljšave ter odprava okvar na opremi, ki so poškodovane zaradi posegov nepooblaščenih oseb, atmosferskih razelektrenj, zaradi višje sile (poplava, požar, potres).

- Večje okvare in zamenjava obrabljenih delov

- člen

Izvajalec je dolžan v času trajanja pogodbe oz. v skladu z dogovorom z naročnikom, na opremi,  zaradi obrabljenosti zagotavljati zamenjavo delov in storitev v skladu s C točko tehničnih zahtev in C točko ponudbenega predračuna.

Termine popravil in zamenjav obrabljenih delov določita skupaj pooblaščena oseba izvajalca in naročnika.

Garancija na zamenjane dele ter opravljeno storitev velja 12 mesecev od zaključka popravila oz. zamenjave obrabljenih delov.

- Izvajanje storitev

Termin izvajanja

- člen

Vsa vzdrževalna dela bo izvajalec  opravljal v rednem delovnem času naročnika (med 6. in 16. uro), razen kadar bi to povzročilo večje motnje v procesu dela naročnika oziroma v primeru nujne napake – po dogovoru s pooblaščeno osebo naročnika.

O natančnem datumu izvedbe rednih vzdrževalnih del se bosta dogovorili pogodbeni stranki sporazumno, v pisni obliki.

Prijava napake

- člen

Izvajalec ugotovljene pomanjkljivosti na opremi in deli, ki so posredno oz. neposredno povezane z opremo, v najkrajšem roku ustno in pisno sporoči pooblačeni osebi naročnika.

V kolikor naročnik ne upošteva priporočil izvajalca glede odprave ugotovljenih pomanjkljivosti, izvajalec ne odgovarja za motnje in nesreče, ki bi nastale na opremi zaradi neodpravljivosti teh pomanjkljivosti.

Obveznost izvajalca je, da bo nudil telefonsko pomoč naročniku v urgentnih primerih tudi izven delovnega časa.

Ustna prijava na izvajalčevo tehnično službo, telefon: _________________________

Ustni prijavi sledi tudi obvezno posredovanje pisne prijave. Odzivni čas začne teči ob prejetju pisnega obvestila. Načini za pisno posredovanje:

- po e-pošti (na e-naslov kontaktne osebe, določene s strani izvajalca): ________________

Po prejetju obvestila o okvari s strani pooblaščene osebe naročnika je izvajalec dolžan v dogovorjenem času odpraviti okvaro oz. o nadaljnjih korakih obvestiti pooblaščeno osebo naročnika in uporabnika.

Prijavo lahko izvede pooblaščena oseba naročnika (skrbnik pogodb oz. njegovi namestnik).

Odzivni čas

- člen

Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani naročnika odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa.

Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare, in sicer v roku 2 ur po prejemu obvestila o okvari.

Serviser mora okvaro odpraviti v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v roku 24 ur oz. o nadaljnjih ukrepih obvestiti pooblaščeno osebo naročnika in uporabnika.

V primeru, ko napake ni možno odpraviti v 24 urah (večje okvare, ki zahtevajo delavniška popravila, specifične repromateriale, ipd... ), mora obvestiti naročnika o predvidenem poteku del in ga seznaniti z možnostmi čim hitrejšega popravila.

Vodenje evidence

- člen

O opravljenih storitvah rednega in izrednega vzdrževanja izvajalec sestavi delovni nalog (izkaz, zapisnik, poročilo), ki ga podpišeta odgovorna predstavnika pogodbenih strank. Odgovorni predstavnik naročnika pred podpisom delovnega naloga preveri, ali opravljena dela po obsegu, roku in kvaliteti ustrezajo pogodbenemu dogovoru.

Iz delovnega naloga morajo biti razvidne storitve, ki jih je izvajalec opravil, in rezervni deli, ki jih je v okviru vzdrževanja zamenjal.

Dokumentacija

- člen

Ponudnik mora izdelati popis vseh strojnih instalacij na področju vodovoda, ogrevanja/hlajenja, prezračevanja ter konvektorjev (v skladu z naročnikovimi navodili: predmet, model, serijska številka, ipd).

- Obveznosti pogodbenih strank

Obveznosti izvajalca

- člen

Izvajalec mora za izvajanje vzdrževalnih del določiti  strokovno usposobljene delavce, poleg tega mora zagotavljati kakovost svojih storitev. V primeru morebitnih napak svojih vzdrževalcev je dolžan v najkrajšem možnem času napake odpraviti na lastne stroške.

Izvajalec mora pri izvajanju storitev po tej pogodbi poskrbeti, da so upoštevana vsa pravila o varnosti in zdravju pri delu. Naročnik ne odgovarja za poškodbe, ki bi jih pri izvajanju storitev utrpel delavec izvajalca, če le-te ne izvirajo iz malomarnosti ali naklepa naročnika.

Izvajalec mora skrbeti za urejene evidence o pregledih, ažuriranje tehnične dokumentacije in po potrebi dopolnitev ob različnih predelavah oz. raznih posegih na opremi.

- člen

Izvajalec zagotavlja zanesljivo delovanje naprav. Obveza izvajalca je, da ima na zalogi najnujnejše rezervne dele in orodja za planirane posege. Ponudnik zagotavlja vse nadomestne dele za pogodbeno obdobje.

V kolikor naročnik zahteva, da mu izvajalec izroči zamenjane stvari, je naročnik sam odgovoren za pravilno ravnanje z zamenjanimi stvarmi, in sicer na lastne stroške.

- člen

Izvajalec se tudi zavezuje:

- v času izvajanja pogodbenih del sodelovati z naročnikom, z namenom pravočasne in dogovorjene izvedbe pogodbenih del,

- prevzeta pogodbena dela izvršiti odgovorno, strokovno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi predpisi, standardi, uzancami ter v dogovorjenih rokih,

- z vzdrževalnimi posegi zagotavljal neprekinjeno in nemoteno delovanje obstoječih naprav,

- bo dnevno spremljal CNS,

- bo naročnika sproti obveščal o morebitnih napakah, ki vplivajo na nemoteno in zanesljivo delovanje naprav in sistemov,

- bo napake odpravljal v najkrajšem možnem času,

- bo naročnika opozoril na vse okoliščine, za katere ve ali bi moral vedeti in bi lahko bile pomembne za opravljanje storitev,

- se bo pri izvajanju del prilagajal delovnemu času naročnika ter dela izvajal na način in v času, da minimalno moti delovni proces naročnika. Izvajalec se o času izvajanja storitev dogovori s skrbnikom pogodbe,

- bo pri izvajanju pogodbenih del spoštoval hišni red naročnika;

- bo poskrbel za strokovno, kakovostno in pravočasno izvedbo del vseh podizvajalcev, prav tako pa je do zaključka vseh del dolžan izvajati koordinacijo del podizvajalcev,

- bo naročniku povrnil škodo, v kolikor bi le ta nastala na opremi naročnika, zaradi malomarnega ali nestrokovnega ravnanja osebja izvajalca oz. zaradi vgradnje neustreznega materiala;

- bo naročniku povrnil škodo, v kolikor bi le ta nastala zaradi neizpolnjevanja te pogodbe;

- bo vse podatke tehničnega in poslovnega značaja, do katerih ima dostop pri izvrševanju te pogodbe, varoval kot poslovno skrivnost;

Obveznosti naročnika

- člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo delavcem izvajalca sporočil natančno lokacijo opreme ter omogočil nemoten pristop do opreme, ki je predmet pogodbe;

- da nepooblaščenim osebam ne bo dovolil pristopa in posegov na opremi, ki je predmet pogodbe;

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno, v celoti in v skladu z razpisno dokumentacijo,

- da bo opremo, ki je predmet pogodbe, vzdrževal in uporabljal v skladu s pisnimi navodili tako proizvajalca kot tudi dobavitelja;

- da bo v prostorih, kjer je nameščena oprema, ki je predmet pogodbe, vzdrževal takšne higienske, klimatske, električne in ostale pogoje, ki so določeni z navodili za uporabo opreme

- da bo skrbnik pogodbe preveril storitev, ki jo izvajalec opravi, kar bo potrdil z dokumentom, iz katerega mora biti razviden datum in obseg opravljene storitve (delovni nalog).

- NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

- člen

Prodajalec bo izpolnil obveznosti, prevzete s to pogodbo, s/brez podizvajalcev: (ustrezno označi-v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci se to briše).

- podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

- podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

– glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

– glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti predhodno potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

- Pogodbena cena in način plačila

- člen

Obračun rednega in izrednega vzdrževanja, intervencijskih posegov ter zamenjavo vseh okvarjenih rezervnih delov se izvede na podlagi pogodbenih cen iz Ponudbenega predračuna - razčlenjen, ki so fiksne za čas trajanja pogodbe, razen materiala (rezervni deli, potrošni material, oprema,…), ki se obračuna po veljavnem ceniku ponudnika.

- člen

- Redno vzdrževanje

Storitve rednega vzdrževanja se bodo obračunale po cenah iz ponudbenega predračuna – Priloga 2.

Cene posamezne storitve vsebujejo vse stroške izvajalca (DDV, stroške dela, prevozne stroške, stroške dnevnic, porabljen material in ostale stroške v zvezi z opravljanjem storitve).

Priloga računa je podpisan delovni nalog, iz katerega morajo biti razvidne storitve, ki jih je izvajalec opravil.

- člen

- Izredno vzdrževanje

Vsako izredno vzdrževanje, popravila in tehnične izboljšave, ki niso predmet rednega vzdrževanja in jih naročnik naroči izvajalcu posebej na podlagi predhodne ponudbe, se obračuna na podlagi dejanskih stroškov (dejansko opravljene ure na podlagi delovnega naloga ter porabljen material in zamenjani rezervni deli) po urni postavki:

- Servisna ura (delovni čas naročnika – od ponedeljka do petka od 6.00 do 16.00 ):

_____________ EUR brez DDV oz. _____________ EUR z DDV

- Interventna ura (izven delovnega časa naročnika):

____________ EUR brez DDV oz. _____________ EUR z DDV

Cena delovne ure izrednega oz. interventnega vzdrževanja vsebuje vse stroške izvajalca (DDV, stroške dela, prevozne stroške, stroške dnevnic in ostale stroške v zvezi z opravljanjem storitve), razen dejanskega blaga (rezervni deli, potrošni material, oprema, …), ki ga izvajalec zaračuna ločeno in specificira na računu.

Čas servisne ekipe na poti je že vključen v ceno urne postavke. Delovne ure se obračunajo za čas, ko servisno osebje opravlja storitev vzdrževanja na lokaciji, kjer se nahaja predmetna oprema.

Servisna ura predstavlja obračunsko enoto za opravljeno storitev in se obračunava glede na dejanski čas izvajanja storitve.

Servisna ura se obračuna ne glede na število oseb, ki sodelujejo pri izvedbi storitve.

V primeru sodelovanja več serviserjev pri izvedbi iste storitve se to ne šteje kot večkratna storitev in ne predstavlja podlage za obračun več servisnih ur za isto časovno obdobje.

Opravljene servisne storitve in čas njihove izvedbe se evidentirajo v servisnem zapisniku ali drugem ustreznem dokumentu, ki ga potrdi pooblaščena oseba naročnika.

Podpis zapisnika s strani naročnika potrjuje opravljeno storitev in čas izvajanja, ne predstavlja pa soglasja naročnika glede števila angažiranih serviserjev kot podlage za obračun.

Naročnik prizna in plača zgolj tiste servisne ure, ki so potrjene v skladu s tem členom.

Urni postavki sta fiksni ves čas trajanja pogodbe.

Pri tem ponudnik rezervne dele ter potrošni material obračuna na osnovi realnih stroškov v skladu s tržno ceno in po veljavnem ceniku ponudnika.

Naročnik bo rezervne dele in material, potreben za izvedbo posamezne storitve, plačal posebej po predhodno potrjeni specifikaciji. Cena materiala in rezervnih delov pa ne sme za več kot 5 % presegati vrednosti enakih delov v  prosti prodaji na trgu. V takem primeru lahko naročnik tudi sam zagotovi rezervni del, ki ga je izvajalec dolžan vgraditi.

- člen

- Zamenjava dotrajanih delov

Ponudnik izvede servis s predvidenimi rezervnimi deli zaradi obrabljenosti, ki so navedeni v C točki tehničnih zahtev ter obračuna v skladu s C točko ponudbenega predračuna – razčlenjen.

Priloga računa je podpisan prevzemni zapisnik s strani pogodbenih strank.

Cene vključujejo vse stroške izvajalca (DDV, stroške dela, prevozne stroške, in ostale stroške v zvezi z opravljanjem storitve).

- člen

Izvajalec naročniku najmanj enkrat mesečno izstavi račun s prilogami (delovni nalog, ponudba ipd.) za vse storitve, opravljene v preteklem obračunskem obdobju, tj. v preteklem mesecu.

Priloga računa mora vsebovati delovni nalog iz katerega je razvidna vrsta in količina opravljenih storitev (izrednih in rednih pregledov) ter zamenjanih rezervnih delov in specifikacije porabljenega materiala.

Naročnik se obvezuje izvajalcu plačevati opravljene storitve v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca št. ________________, odprt pri banki ________________.

V kolikor je v času izvajanja te pogodbe s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja le-ta.

V primeru zakasnitve plačila lahko izvajalec naročniku zaračuna zamudne obresti, katerih višina je določena po zakonu.

- Jamčevanje

- člen

Izvajalec naročniku jamči:

- da bo storitev izvedena brezhibno, kvalitetno in strokovno, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije;

- da bo prodano blago novo in nerabljeno ter da bo na ob izročitvi v posest pridobil lastninsko pravico;

- da blago, pravice in storitve nimajo pravnih napak;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Kakovost storitve mora ustrezati obstoječim standardom, ki veljajo v stroki. Izvajalec bo storitev izvedel brezhibno, kvalitetno in strokovno. Kakovost rezervnih delov mora ustrezati obstoječim standardom in deklaracijam, ki so označena na embalaži izdelka.

Napake oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju storitev po pogodbi, ki jih ugotovi naročnik med samim izvajanjem ali po opravljeni storitvi, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če izvajalec tega ne stori, je odškodninsko odgovoren naročniku. Stroške, nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi stroški ter povrnitev s tem nastale škode, nosi izvajalec. Nastale stroške in povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati v 30-ih dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec storitev ne opravlja vestno in skladno z dogovorom, ga pozove, da nepravilnosti odpravi. V kolikor izvajalec še naprej izvaja storitve v nasprotju z določili te pogodbe, je to lahko razlog za takojšno odpoved pogodbe o vzdrževanju s strani naročnika brez odpovednega roka in uveljavitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Garancijski rok

- člen

Izvajalec zagotavlja 12 mesečni garancijski rok za kakovost izvedenih del.

Izvajalec zagotavlja takšen garancijski rok za porabljen oz. vgrajen material, kot ga zagotavlja proizvajalec materiala, vendar najmanj 12 mesecev.

Oba garancijska roka pričneta teči z dnem obojestranskega podpisa delovnega naloga, ki vsebuje storitev in/ali material, ki je predmet garancije.

V času garancije je izvajalec dolžan na svoje stroške odpraviti napake oziroma nadomestiti okvarjen del z novim.

- Zavarovanje posla

- člen

Izvajalec mora naročniku kot pogoj za veljavnost te pogodbe predložiti bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Predložitev tega zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe. Bianco menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo unovčil bianco menico, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Bianco menica služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

- Odgovorni predstavniki pogodbenih strank

- člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika:

______________,  tel.: _________________, el. naslov: ________________

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca:

______________,  tel.: _________________, el. naslov: ________________

Vsako spremembo v zvezi s kontaktnimi podatki mora pogodbena stranka, katere podatki se spremenijo, nemudoma pisno sporočiti drugi pogodbeni stranki.

- Varovanje zaupnih podatkov

- člen

Vsi podatki in informacije, ki jih pogodbeni stranki prejmeta druga od druge v okviru te pogodbe, se uporabljajo samo za namene izvršitve pogodbenih obveznosti in so zaupne narave. Pogodbeni stranki sta zavezani k varovanju zaupnosti teh podatkov tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe iz kateregakoli razloga.

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se zavedata pomembnosti zaščite pravice  do zasebnosti in sta seznanjeni z veljavni zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalec se zaveda, da bi pri opravljanju svojih pogodbenih nalog, lahko prišlo do obdelave podatkov zaposlenih ter drugih oseb, ki so bodisi posredno, bodisi neposredno vključene v dejavnosti IZUM. Iz tega razloga bosta oba skrbnika te pogodbe in osebe odgovorne za operativno izvedbo te pogodbe poskrbele, da bo vsak delavec izvajalca, pred uvedbo v delo, podpisal izjavo o varovanju osebnih podatkov pri naročniku.

Izvajalec je s podpisom te pogodbe seznanjen, da pomeni razkrivanje in posredovanje zgoraj navedenih podatkov nepooblaščenim osebam oz. nepravilno postopanje s temi podatki ali zloraba teh podatkov, hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.  Izvajalec je za navedeno kršitev lahko odškodninsko in kazensko odgovoren pri čemer obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem izvajanja pogodbenih obveznosti.

- Končne določbe

- člen

Pogodba se sklepa za obdobje enega (1) leta in prične veljati z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.

Pogoji iz te pogodbe se lahko spremenijo samo s pisnim aneksom k pogodbi, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko katerakoli od pogodbenih strank brez  navedbe razloga odstopi od pogodbe, vendar mora o tem pisno obvestiti nasprotno stranko najmanj tri (3) mesece pred nameravanim odstopom. Odpovedni rok prične teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto.

Če se izvajalec iz neopravičljivih razlogov dvakrat zapored v dogovorjenem roku ne odzove na prijavo okvare s strani pooblaščene osebe naročnika, ali če zamudi z odpravljanjem okvare za več kot 24 ur po prijavi okvare s strani pooblaščene osebe naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

- člen

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve te pogodbe preveril ali je na dan tega preverjanja pri izvajalcu ali podizvajalcu izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

1.  da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;

2. da je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

3.  da je v zadnjih treh letih pred dnevom preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno,

za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi mora izvajalec zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe kot dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. V primeru, da izvajalec ne dostavi dokazil v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena. (ta odstavek v pogodbi ostane če je izvajalec/podizvajalec s sedežem izven Slovenije oziroma ostane v delu, ki se nanaša na podizvajalce)

- člen

V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena bo naročnik v roku petih dni o tem obvestil izvajalca in takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena, začel nov postopek javnega naročanja.

V primeru izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena pri nominiranih podizvajalcih, lahko izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in določili te pogodbe, pod pogojem, da ta zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe. V kolikor izvajalec v prej navedenem roku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, bo naročnik takoj, vendar najkasneje 45 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena začel nov postopek javnega naročila.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prvega odstavka 33. člena ter ob upoštevanju prejšnjega člena, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta naredili vse potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Pri razlagi teh pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe, se upošteva razpisna in ponudbena dokumentacija ter vse priloge, ki so sestavni del te pogodbe.

Morebitne spore bosta stranki poskušali reševati prvenstveno sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ni možna, je za reševanje sporov iz pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče. Uporablja se slovensko pravo.

- člen

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en (1) izvod.

PRILOGE:

- Priloga 1: Tehnične zahteve naročnika

- Priloga 2: Ponudbeni predračun - razčlenjen

| št. pogodbe: ____________________ V/na ____________, dne __________ IZVAJALEC: __________________ _________________ _________________ | Št. pogodbe: V Mariboru, dne ______________ NAROČNIK: IZUM Dr. Aleš Bošnjak direktor |
| --- | --- |

Obrazec št. 8

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vzdrževanje strojnih inštalacij

JN-1/2026

Popis opreme se nahaja v dokumentu JN-1-2026_POPIS naprav.xlsx

- REDNO VZDRŽEVANJE

- VODODVOD

- Čiščenje odtočnih cevi vključno z garažo in kuhinjo ter manjšimi kuhinjami po pisarnah, 2x letno,

- Čiščenje talnih sifonov – kuhinja: Čiščenje z vročo vodo, 2x letno

- Pregled ledomata v kuhinji:

- pregled delovanja ledomata in kontrola vseh funkcionalnih sklopov

- vodni odklop naprave ter varna priprava za demontažo

- demontaža ledomata in odvoz v delavnico za temeljit servis

- razstavljanje zaščitnih pokrovov ter dostop do notranjih komponent

- temeljito čiščenje notranjih delov naprave, uparjalnika, zbiralnika ledu in   odtočnega sistema

- odstranjevanje vodnega kamna, nečistoč in usedlin iz vodnega sistema

- dezinfekcija notranjih površin, vodnega sistema in delov v stiku z ledom

- pregled hladilnega sistema, delovanja kompresorja in kondenzatorja

- kontrola električnih priključkov, tipal in regulacije delovanja

- menjava filtra na dovodu vode

- ponovna montaža naprave na lokaciji ter priklop vode in odtoka

- zagon naprave ter funkcionalni preizkus izdelave ledu

- čiščenje delovišča in odvoz odpadnega materiala  1x letno

- Pregled perlatorjev (pregled prehodnosti vode) ter čiščenje sifonov umivalnikov (62 kos), 1x letno

- Menjava filtra za vodo ter izpiranje (2 kos), 1x letno

- Pregled tesnitve sifonov v kuhinji (12 kos), 2x letno

- Pregled in čiščenje notranjih (5) in zunanjih (22) jaškov, 1x letno

- Čiščenje listja iz linijskih požiralnikov z odvozom listja na trajno deponijo, 1x letno

- Čiščenje svetlobnih jaškov v kleti, preizkus delovanja črpalk (4 kos), demontaža zaščitnih rešetk, 1x letno

- Servis in pregled potopnih črpalk: preizkus delovanja, pregled tesnenja, delovanja plovcev, javljanja alarma, čiščenje nesnage, ožičenja, ipd. 9 kos, 1x letno

- Preventivni pregled delovanja potopnih črpalk ter kontrola plovcev in zaščitnih elementov

- Čiščenje jaškov potopnih črpalk ter odstranjevanje usedlin, mulja in nečistoč

- Kontrola povratnih ventilov, zapornih ventilov in tlačnih povezav na potopnih črpalkah

- Funkcionalni preizkus delovanja črpalk, alarmiranja in povezave na CNS sistem

- Pregled električnih priključkov, kontaktorjev in zaščite motorjev potopnih črpalk

- Kontrola cevnih povezav potopnih črpalk ter pregled morebitnega puščanja na spojih, prirobnicah in priključkih

- Preventivno tesnjenje manjših netesnosti na cevnih povezavah ter kontrola tesnosti sistema

- Pregled tlačnih vodov, povratnih ventilov in priključkov zaradi možnosti puščanja ali zmanjšane pretočnosti

- Polnjenje razteznih posod (spodaj: 2x300L, 1x80L, 1x50L, 2x150L, zgoraj: 4x150) in dvig tlaka na njih, 1x letno

- Sproščanje ventilov (hladna in topla voda, cca 35 kos), 1x letno

- Pregled naprave za dvig tlaka (hidrofor/voda po stavbi) – čiščenje naprave in pregled regulacije, pregled javljanja na elektro krmilni napravi, 1x letno

- Pitnik – generalni servis,  vključno z menjavo filtra in grelca, 1x letno

- pregled delovanja obstoječega pitnika ter kontrola vseh funkcionalnih sklopov

- vodni odklop naprave ter varna priprava za demontažo

- demontaža pitnika in odvoz v delavnico za izvedbo letnega servisa

- razstavljanje zaščitnih pokrovov ter dostop do notranjih komponent

- temeljito čiščenje notranjih delov naprave, vodnega sistema, rezervoarja in odtočnega sistema

- odstranjevanje vodnega kamna, nečistoč in usedlin iz vodnega sistema

- dezinfekcija notranjih površin ter vseh delov v stiku s pitno vodo

- menjava filtra na dovodu vode

- menjava grelca

- kontrola električnih priključkov, tipal in regulacije delovanja

- ponovna montaža naprave na lokaciji ter priklop vode in odtoka

- zagon naprave ter funkcionalni preizkus pravilnega delovanja

- čiščenje delovišča in odvoz odpadnega materiala

- Pitnik - medletni pregled (čiščenje - prehodnost vodnih poti in grelca) – menjava filtra, 3x letno

- Vgradnja števca za kuhinjo

- vgradnja novega vodomera za kuhinjo zaradi ločenega odštevanja porabe vode, vključno z zamrznitvijo cevi za izvedbo brez praznjenja sistema 1kos

- izvedba novega priključnega mesta, prilagoditev obstoječih cevnih povezav ter montaža vodomera z vsemi potrebnimi zapornimi elementi, tesnili in priključki 1kos

- kontrola tesnosti sistema, funkcionalni preizkus pravilnega delovanja ter ponovni zagon sistema 1kos

- OGREVANJE / HLAJENJE

- Pregled, redni servis Viessman peči – servis Viessmann peči s strani pooblaščenega serviserja (potrdilo) – servisni pregled, čiščenje zunanjosti, izpihovanje,  kontrola delovanja ter zagon sistema, 2 kosa, 1x letno

- Pregled naprave za dvig tlaka OGREVALNI / HLADILNI SISTEM, 1x letno

- Čiščenje / pranje inštalacijskih cevi v kotlovnici in strojnici, 2 kompleta, 1x letno

- Pregled zapornih ventilov, tesnitev mašilk v kotlovnici (strojnica 1) in na strehi (strojnica 2), 1x letno

- Čiščenje lovilcev nesnage ter zamenjava tesnil (strojnica 1 in 2), 1x letno

- Pregled manometrov – vizualni pregled tlaka (12 kos), 1x letno

- Pregled termometrov – vizualni pregled temperature (12 kos), 1x letno

- Pregled obtočnih črpalk ogrevanje / hlajenje (Grundfoss, Wilo), 1x letno

- Vzdrževanje hladilnih agregatov, 3 kos - 2x letno

• kontrola funkcije toplotnih menjalnikov zračnega izparilnika in kondenzatorja, kontrola

• funkcije vodnega kondenzatorja

• meritve temperatur pri delovnih pogojih

• gretje karterja kompresorja, kontrola nivoja freona

• kontrola funkcij presostatov visokega in nizkega pritiska

• kontrola delovanja ekspanzijskega ventila

• kontrola nivoja olja v karterju kompresorja

• kontrola celotnega sistema na tesnost

• kontrola visokega in nizkega pritiska na manometrih

• kontrola suhosti freona

• kontrola merilnikov pretoka ter odkrivanje morebitnih napak in pomanjkljivosti na sistemu

• hidravlike kontrola funkcije elektromagnetnih ventilov

• pranje kondenzatorja z visokotlačno napravo  in čiščenje notranjosti, izpihovanje z dušikom

• čiščenje čistilnega kosa

• zagon in kontrola delovanja

- Vzdrževanje toplotnih črpalk, 4kos - 1x letno

• kontrola funkcije toplotnih menjalnikov zračnega izparilnika in kondenzatorja, kontrola

• funkcije vodnega kondenzatorja

• meritve temperatur pri delovnih pogojih

• gretje karterja kompresorja, kontrola nivoja freona

• kontrola funkcij presostatov visokega in nizkega pritiska

• kontrola delovanja ekspanzijskega ventila

• kontrola nivoja olja v karterju kompresorja

• kontrola celotnega sistema na tesnost

• kontrola visokega in nizkega pritiska na manometrih

• kontrola suhosti freona

• kontrola merilnikov pretoka ter odkrivanje morebitnih napak in pomanjkljivosti na sistemu

• hidravlike kontrola funkcije elektromagnetnih ventilov

• pranje kondenzatorja z visokotlačno napravo  in čiščenje notranjosti, izpihovanje z dušikom

• čiščenje čistilnega kosa

• zagon in kontrola delovanja

- Pregled zalogovnika tople in hladne vode - Vizualni pregled spojev, priključkov, tesnenje, 1x letno

- Pregled zapornih loput z motornim pogonom Siemens - vizualni pregled el.ventila, kontrola odprtosti / zaprtosti, 1x letno

- Kontrola ekspanzijskih posod OGREVANJE/HLAJENJE 1 x letno

- Kontrola ekspanzijskih posod ogrevanja in hlajenja ter pregled splošnega stanja posode in priključkov 1komplet

- Preverjanje predtlaka, tesnosti sistema in stanja membrane ekspanzijskih posod k

- Dopolnitev medija ter polnjenje oziroma dvig tlaka na predpisano delovno vrednost sistema

- Pregled zapornih ventilov, varnostnih elementov in pravilnega delovanja ekspanzijskega sistema

-   Kontrola tesnosti cevnih povezav in morebitnega puščanja

- kontrola tesnosti cevnih povezav, prirobnic, navojnih spojev in zapornih ventilov na ogrevalnem ter hladilnem sistemu

- pregled morebitnega puščanja medija na spojih, ventilih, obtočnih črpalkah, razdelilcih in priključnih mestih

- vizualna kontrola korozije, obrabe materiala ter stanja tesnil na cevnih povezavah

- izvedba manjših preventivnih tesnjenj, zategovanje spojev in odprava manjših netesnosti za nemoteno delovanje sistema

- Mesečni vizualni pregled ogrevalno / hladilnega sistema - dnevnim spremljanjem CNS-a (Izvajalec vzdrževanja CNS-a bo izbranemu izvajalcu vzdrževanja strojnih inštalacij dnevno pošiljal elektronsko pošto z opisom stanja.)

Izvajalec mora izdelati poročilo o mesečnem pregledu (da ja sistem pregledan in delujoč ter poročilo o stanju sistema na podlagi dnevnih CNS poročil),  12x letno

- PREZRAČEVANJE

- Čiščenje distributivnih elementov prezračevanja po stavbi IZUM - Odstranitev ter pranje in sesanje v notranjost prezračevalne cevi (do dostopnosti), 1x letno

- Čiščenje zajema zraka na klimatskih (klimatih) napravah - Krtačenje in razpihovanje rešetk in mreže, 1x leto

- Pregled prezračevalnega  klimata  z elektro krmilno omaro, 6 kompletov, 1x letno

  - pregled in kontrola delovanja klimata

  - pregled in kontrola dovodnega-odvodnega ventilatorja (jermen, ležaji, napenjalna plošča, jermenice, armotizerji, ventilator, el.motor)

  - pregled in kontrola grelnika/hladilnika (ventil, črpalka grelnika, eliminator, tlak medija – grelnik/hladilnik)

  - pregled in kontrola žaluzij, elektromotorni pogoni žaluzij, jadrovinasti nastavki, filtri, tesnila, kljuke, tečaji, mešalna komora, elektro krmilna omara, elementi avtomatike

  - pregled in kontrola delovanja regulacije

  - čiščenje notranjosti – komore (sesanje čiščenje z čistilom, razkuževanje komor z alkoholom,..)

  - dezinfekcija s sprejem

  - menjava filternih vložko – filtrov 2x letno

- Pregled kuhinjske nape - regulacija avtomatike, dovodnih in odvodnih ventilatorjev, elektro omarice, vključno z menjavo filtrov, 2x letno

  - Pregled in kontrola delovanja prezračevalnega sistema kuhinjske nape

  - Kontrola regulacije avtomatike ter pravilnega delovanja dovodnih in odvodnih ventilatorjev

  - Pregled elektromotorjev, jermenskih prenosov, ležajev, vibracij ter mehanskega stanja ventilatorjev

  - Kontrola elektro omarice, kontaktorjev, zaščit, termičnih varovalk, relejev ter priključnih spojev

  - Preverba pravilnega delovanja stikal, komand, časovnih režimov ter signalizacije delovanja

  - Kontrola loput, požarnih loput ter pravilnega odpiranja / zapiranja glede na režim obratovanja

  - Pregled in čiščenje odvodnih ter dovodnih kanalov na dostopnih mestih

  - Demontaža in menjava filtrov kuhinjske nape (maščobni filtri, pred-filtri oziroma drugi vgrajeni filtrski elementi)

  - Čiščenje nosilcev filtrov, odkapnih posod ter notranjih delov nape na dostopnih mestih

  - Kontrola odvodnje kondenza oziroma maščobnih izcedkov ter pregled tesnjenja sistema

  - Nastavitev pretokov zraka ter kontrola pravilnega podtlaka / nadtlaka v kuhinjskem prostoru

  - Servis s strani pooblaščenega serviserja, pregled delovanja regulacije, avtomatike ter vseh varnostnih funkcij sistema

  - Resetiranje servisnih intervalov, alarmov ter delovnih ur po opravljenem vzdrževanju in servisu

  - Preverba alarmnih stanj, zapis napak ter ponovna parametrizacija sistema po izvedenem posegu

  - Kontrola povezave sistema na CNS Siemens ter preverba pravilnega prenosa signalov delovanja in alarmov

  - Po potrebi korekcija signalov za nadzor delovanja dovodnih in odvodnih ventilatorjev preko CNS sistema Siemens

  - Preizkus delovanja celotnega sistema po izvedenem servisu

  - Izdelava servisnega zapisnika z ugotovitvami in predlogom morebitnih sanacijskih ukrepov

  - Vsa potrebna servisna, montažna in zagonska dela komplet, izvajanje 2x letno

- Dnevno spremljanje CNS - Izvajalec vzdrževanja CNS-a bo izbranemu izvajalcu vzdrževanja strojnih inštalacij dnevno pošiljal elektronsko pošto z opisom stanja,

Izvajalec mora izdelati mesečno poročilo o stanju sistema prezračevanja na podlagi dnevnih CNS poročil, 12x letno

- KONVEKTORJI

- Servis konvektorjev – jedilnica / kuhinja - stropni, demontaža mask in banjic, čiščenje le teh z visokotlačno napravo, pregled in kontrola delovanja  notranje enote, pregled in kontrola odvoda kondenza, kontrola in čiščenje nivo stikala črpalke za kondenz, čiščenje filtrov - pranje, čiščenje kondenzatorja notranje enote s parnim čistilcem, odzračevanje, meritve temperatur, dezinfekcija notranje enote z dezinfekcijskim sprejem, sesanje, zagon in kontrola delovanja, pregled ter tesnitev kondenznih vodov, 2x letno

- Servis konvektorjev - stavba stari in novi del - pregled in kontrola delovanja  notranje enote, pregled in kontrola odvoda kondenza, kontrola in čiščenje nivo stikala črpalke za kondenz, čiščenje filtrov - pranje, čiščenje kondenzatorja notranje enote s parnim čistilcem, odzračevanje, meritve temperatur, dezinfekcija notranje enote z dezinfekcijskim sprejem, sesanje, zagon in kontrola delovanja, pregled ter tesnitev kondenznih vodov, 1x letno

- Dnevno spremljanje CNS - Izvajalec vzdrževanja CNS-a bo izbranemu izvajalcu vzdrževanja strojnih inštalacij dnevno pošiljal elektronsko pošto z opisom stanja,

Izvajalec mora izdelati mesečno poročilo o stanju konvektorjev na podlagi dnevnih CNS poročil, 12x letno

- SANITARIJE

- Vzdrževanje podometnih kotličkov Geberit - vizualni pregled in čiščenje (10kos), 1x letno

- Demontaža pisoarjev ter čiščenje sifonov (8 kos), 1x letno

- Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje kanalov splakovanja WC školjk (6 kos) 1x letno:

  - demontaža WC školjk ter omogočanje dostopa do izlivnega roba in notranjih kanalov

  - mehansko odstranjevanje vodnega kamna in trdovratnih oblog na ustju izlivanja vode zaradi zmanjšane pretočnosti in nepravilnega splakovanja

  - temeljito čiščenje notranjih kanalov splakovanja ter odstranjevanje usedlin in nečistoč

  - dezinfekcija očiščenih površin ter kontrola pretočnosti in pravilnega izpiranja WC školjke

  - ponovna montaža WC školjk, tesnjenje priključkov ter funkcionalni preizkus pravilnega delovanja splakovanja

- Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje odtočnih ter izplakovalnih kanalov pisoarjev (6 kos) 1x letno:

  - demontaža WC školjk ter omogočanje dostopa do izlivnega roba in notranjih kanalov

  - mehansko odstranjevanje vodnega kamna in trdovratnih oblog na ustju izlivanja vode zaradi zmanjšane pretočnosti in nepravilnega splakovanja

  - temeljito čiščenje notranjih kanalov splakovanja ter odstranjevanje usedlin in nečistoč

  - dezinfekcija očiščenih površin ter kontrola pretočnosti in pravilnega izpiranja WC školjke

  - ponovna montaža WC školjk, tesnjenje priključkov ter funkcionalni preizkus pravilnega delovanja splakovanja

- Pregled in čiščenje prezračevanja odvodnih distributivnih elementov - Odstranitev ter pranje in sesanje v notranjost prezračevalne cevi (do dostopnosti), 1x letno

- STREHA

- ureditev strešnih odtokov, čiščenje odtočnih žlebov in pranje ravne strehe in ostali odtoki, odvodnjavanje deževnice po stavbi 1 x letno:

  - pregled ravne strehe (sika hidroizolacijska membrana) ter kontrola stanja površin in odvodnjavanja meteornih vod

  - pregled obstoječih strešnih odtokov ter ugotovitev zamašenosti in slabega odvodnjavanja meteornih vod

  - demontaža obstoječih zaščitnih košaric / odtokov

  - čiščenje odtočnih mest, odtočnih žlebov, strešnih kanalov ter odstranjevanje mulja, listja, umazanije in drugih nečistoč

  - dobava in montaža novih zaščitnih strešnih odtokov (košarice proti zamašitvam)

  - tesnjenje in prilagoditev hidroizolacije okoli odtokov

  - pranje celotne ravne strehe z visokotlačno napravo ter ustreznim čistilnim sredstvom, primernim za hidroizolacijsko membrano

  - čiščenje zaščitnih košaric in kontrola pretočnosti strešnih odtokov

  - preverjanje pravilnega odtekanja vode ter funkcionalni preizkus sistema odvodnjavanja

  - odvoz odpadnega materiala in zaključna ureditev delovišča

Cena rednih pregledov vsebuje tudi ves potrebni potrošni material (npr. tesnilni material, gumi tesnila, silikonski kit, ipd.)

OPOMBA – Ponudnik mora manjše nadgradnje, popravila ter menjavo posameznih delov sistema, ki omogočajo normalno in nemoteno delovanje sistema vključiti v redno delo (vsakodnevno delo).

- IZREDNO VZDRŽEVANJE

Izredno oz. intervencijsko vzdrževanje se bo izvajalo glede na potrebe naročnika. Izredno vzdrževanje opreme in intervencijska popravila, bo izvajalec opravljal na podlagi pisnega naročila naročnika.

Izvajalec bo za vsa izredna servisna popravila, ki niso predmet rednega vzdrževanja servisa ali predvidenih zamenjav dotrajanih delov v skladu s točko C tehničnih zahtev, prej pripravil oceno stroškov in šele po naročnikovi potrditvi dela tudi izvedel.

Servisna ura – redni delovni čas naročnika, od ponedeljka do petka od 6.00 do 16.00

Interventna ura – vsa dela izven rednega delovnega časa

Naročnik v fazi objave razpisa ne more predvideti količino opravljenih servisnih / interventnih ur (izredno vzdrževanje). Količine navedene v ponudbenem predračunu za naročnika niso obvezujoče in so zgolj informativne narave (okvirne za obdobje 1 leta). Ne glede na število opravljenih ur vzdrževanja, se cena ne sme spremeniti.

- MENJAVA DOTRAJANIH DELOV IN IZVEDBA DRUGIH STROJNIH DEL

Ponudnik mora priložiti ponudbo za izvedbo servisa s predvidenimi rezervnimi / obrabljenimi deli zaradi obrabljenosti (upoštevati je potrebno tudi strošek izvedbe).

Garancija na rezervne dele ter opravljeno storitev mora veljati vsaj 12 mesecev od zaključka popravila.

Naročnik v fazi objave razpisa ne more predvideti količino zamenjanih dotrajanih delov. Količine navedene v ponudbenem predračunu za naročnika niso obvezujoče in so zgolj informativne narave (okvirne za obdobje 1 leta). Ne glede na število zamenjanih dotrajanih delov, se cena ne sme spremeniti.

Seznam dotrajanih delov ter storitev, ki jih je potrebno zamenjati oz. urediti zaradi obrabljenosti:

- VODODVOD

- Pretočni el.bojler V= 5l: demontaža/montaža novega, 5 kos

- Potopne črpalke  5 kos:

  - demontaža okvarjene potopne črpalke ter odvoz na deponijo

  - dobava in montaža nove potopne črpalke istega tipa ali ustreznega ekvivalenta

  - menjava nepovratnega ventila ter pregled pripadajočih cevnih povezav in priključkov

  - izvedba električnega priklopa, kontrola zaščite motorja ter preverjanje pravilnega delovanja  plovcev in krmiljenja

  - priklop črpalke, kontrola tesnosti sistema ter funkcionalni preizkus pravilnega delovanja

- Zamenjava stoječe pipe za umivalnik za hladno vodo: 0,5 cole, 4 kos

- Zamenjava sifonov za umivalnik: demontaža starega in dobava in montaža novega ter prilagoditev na svinec, 10 kos

- Prelatorji za armature, 20 kos

- Zamenjava varnostnih ventilov pri bojlerjih, 5 kos

- Dograditev nepovratnih ventilov pri bojlerjih, 8 kos

- Menjava fleksibilnih povezav na bojlerjih - priključki vode na armaturo, pol cole, 4 kos

- Čiščenje kamna v bojlerjih: 80-100l bojlerji, 2 kos

- Popravilo puščanja na hidrantnem vodu:

• zapiranje hidrantnega voda in zavarovanje sistema pred posegom
• delno praznjenje cevovoda na mestu puščanja
• pregled in lociranje mesta puščanja na hidrantnem cevovodu
• delna demontaža poškodovanega spoja oziroma fitinga
• odstranitev dotrajanega oziroma netesnega kolena, mufe ali navojnega spoja
• dobava in montaža novega spojnega elementa ustrezne dimenzije
• izvedba novega tesnjenja navojev ter ponovna montaža cevovoda
• ponovno polnjenje sistema po izvedenem popravilu
• odzračevanje cevovoda in kontrola obratovalnega tlaka
• tlačni preizkus tesnosti po izvedenem popravilu
• ponovna vzpostavitev sistema v obratovanje in kontrola delovanja hidrantnega voda

- Povezava potopnih črpalk na elektro omarico ter CNS 3 kmpl: sistem Siemens in

(prostor disel agregat,..):

  - Pregled obstoječega stanja potopnih črpalk, elektro omaric ter signalnih povezav

  - Kontrola delovanja črpalk, zaščit motorjev, plovcev, nivojskih stikal ter obstoječih alarmnih signalov

  - Dograditev pomožnih kontaktov za prenos signalov delovanja, okvare, blokade in izpada napajanja

  - Vgradnja relejnih modulov, zaščitnih elementov ter signalnih vmesnikov za pripravo breznapetostnih (suhi kontakt) signalov

  - Signalizacija delovanja / nedelovanja posamezne potopne črpalke

  - Signalizacija napake motorne zaščite, termične zaščite ter izpada faze oziroma napajanja

  - Nadzor visokega nivoja oziroma alarma prelivanja jaška ali zbiralnika

  - Kontrola preklopa delovanja med glavno in rezervno črpalko (izmenično delovanje)

  - Priprava vseh signalov za povezavo na obstoječi CNS sistem Siemens

  - Integracija v CNS nadzorni sistem Siemens za centralni nadzor, alarmiranje in spremljanje obratovanja

  - Programska prilagoditev nadzornega sistema ter preverba pravilnega prenosa vseh alarmov in statusov

  - Označevanje kablov, izdelava vezalne sheme ter posodobitev tehnične dokumentacije

  - Zagon sistema, funkcionalno testiranje vseh signalov ter končna nastavitev delovanja komplet

- OGREVANJE / HLAJENJE

- Zamenjava manometra, 10 kos

- Zamenjava termometra, 10 kos

- Zamenjava kompresorja v toplotni črpalki Carrier,  3 kos

  - Pri pregledu obstoječega sistema ugotovljena okvara kompresorja ter potreba po zamenjavi kompresorja, hkrati pa je zaradi pravilnega delovanja sistema potrebno izvesti tudi dograditev nepovratnih ventilov na oba kompresorska kroga (2 kosa)

  - Izklop naprave, varno praznjenje hladilnega sistema ter zajem obstoječega hladiva skladno s predpisi

  - Demontaža poškodovanega kompresorja ter odstranitev dotrajanih priključnih elementov

  - Dobava in montaža novega kompresorja ustrezne kapacitete in tehničnih karakteristik za sistem Carrier

  - Menjava kontaktorja, kontrola električnih priključkov ter preverba zaščit kompresorja

  - Menjava sušilnega filtra ter ostalih potrebnih hladilnih elementov za zanesljivo delovanje sistema

  - Dograditev novih nepovratnih ventilov na oba kompresorska kroga zaradi preprečevanja povratnega toka hladiva, izenačevanja tlakov ter zaščite kompresorskega sistema

  - Izvedba lotanja, tlačni preizkus tesnosti sistema z dušikom ter kontrola vseh spojev

  - Vakumiranje sistema na ustrezen podtlak ter priprava sistema za ponovno polnjenje

  - Polnjenje sistema z novim hladivom R410A na tovarniško predpisano količino oziroma tovarniško vrednost

  - Zagon naprave, kontrola delovnih tlakov, temperatur, tokovnih obremenitev ter pravilnega delovanja sistema

  - Resetiranje alarmov, preverba regulacije ter končna nastavitev delovanja sistema

  - Izdelava servisnega zapisnika ter končna funkcionalna kontrola celotne toplotne črpalke komplet

- Sanacija izolacije na freonskih ceveh, Armaflex 13mm ali enakovredno, 20m

- Zamenjava obtočne črpalke, NMT LAN 50 ali enakovredno, 5 kosi/kompleti

- Pregled, analiza in servis razdelilca geo sond z medijem

• vizualni pregled razdelilca geo sond, priključkov, zapornih ventilov, odzračevalnih elementov in manometrov
• kontrola tesnosti spojev, fleksibilnih priključkov in posameznih vej geo sond
• kontrola tlaka sistema ter preverba pravilnega obratovalnega tlaka
• odvzem vzorca medija iz sistema geo sond
• analiza medija – preverba koncentracije glikola, zmrzišča, pH vrednosti in splošnega stanja tekočine
• po potrebi dopolnitev ali korekcija koncentracije medija
• odzračevanje posameznih vej geo sond
• preverba pretokov po posameznih zankah in osnovno hidravlično uravnoteženje sistema
• preverba delovanja zapornih ventilov in označitev posameznih vej
• izdelava kratkega poročila o stanju medija, tlakov, pretokov in morebitnih priporočilih za sanacijo

- Nadgradnja sistema  za javljanje delovanja / okvare toplotne črpalke ter povezava na CNS sistem Siemens, 6 kosi(kmpl)

  - demontaža obstoječih  neustreznih signalnih povezav za nadzor delovanja toplotnih črpalk

  - nadgradnja sistema za javljanje delovanja in okvar toplotnih črpalk (6 kompletov)

  - kontrola izpada napajanja, nadzor faznega zaporedja ter nadzor prisotnosti vseh faz

  - signalizacija delovanja / nedelovanja kompresorjev ter kontrola statusa posameznih kompresorskih stopenj

  - dograditev pomožnih kontaktov za prenos signalov delovanja, alarma in blokade sistema

  - vgradnja relejnih modulov, faznih kontrolnikov, pomožnih kontaktorjev ter zaščitnih elementov

  - priprava breznapetostnih (suhi kontakt) signalov za prenos na obstoječi CNS sistem Siemens

  - povezava in integracija signalov v obstoječi CNS nadzorni sistem Siemens za centralni nadzor in alarmiranje

  - programska prilagoditev obstoječega sistema nadzora ter preverba pravilnega prenosa alarmov in statusov

  - označevanje kablov, izdelava vezalne sheme ter posodobitev tehnične dokumentacije

  - zagon sistema, funkcionalno testiranje vseh alarmnih stanj ter končna parametrizacija delovanja

  - vsa potrebna montažna, elektroinštalacijska in zagonska dela, komplet

- Menjava dotrajane črne cevi

  - zaščita prostora pred začetkom del ter priprava delovišča za varno izvedbo posega

  - odpiranje stropa in omogočanje dostopa do obstoječe cevne inštalacije

  - praznjenje sistema ter priprava instalacije za demontažo

  - zamrzovanje cevi, kjer je potrebno za izvedbo del brez večjih posegov v sistem

  - demontaža dotrajanih obstoječih cevi, kolen, spojk in pripadajoče izolacije

  - odstranitev starega materiala ter odvoz na deponijo

  - čiščenje in priprava trase za izvedbo nove cevne inštalacije

  - dobava in montaža novih INOX cevi, primernih za hladilni sistem, z vsemi potrebnimi prehodi, koleni, spojkami in pritrdilnim materialom

  - obešanje cevovodov na ustrezne hladilne objemke in nosilne elemente

  - izvedba izolacije cevovodov z Armacell izolacijo ali enakovredno, primerno za hladilne sisteme

  - navezava nove cevne inštalacije na obstoječe vertikale z izvedbo vseh potrebnih priključkov in prehodov

  - dograditev novih zapornih ventilov na vertikalnih vodih za omogočeno ločeno zapiranje, servisiranje in lažje vzdrževanje sistema

  - kontrola tesnosti vseh novih priključkov, ventilov in spojnih mest po izvedeni montaži

  - kontrola tesnosti vseh spojev in priključkov po montaži

  - polnjenje sistema z mehčano vodo na predpisano delovno vrednost

  - odzračevanje sistema ter kontrola pravilnega kroženja medija

  - ponovni zagon sistema in funkcionalni preizkus delovanja

  - zaključna ureditev delovišča

V okviru izvajanja vseh pogodbenih storitev ima naslednja aktivnost status prednostne obravnave in se izvede pred ostalimi storitvami:

- Zamenjava razdelilca ogrevanje/hlajenje kos 4

  - zaščita prostora in priprava delovišča za varno izvedbo del v strojnici ogrevanja / hlajenja

  - praznjenje sistema ter priprava instalacije za demontažo obstoječega razdelilca ogrevanja in hlajenja

  - demontaža dotrajanega obstoječega razdelilca iz črnih cevi, vključno z vsemi pripadajočimi cevovodi, izolacijo, prirobničnimi ventili, mešalnimi ventili, pogoni, filtri, obtočnimi črpalkami ter ostalo armaturo

  - odstranitev starega materiala ter odvoz na deponijo

  - čiščenje in priprava trase za izvedbo nove instalacije

  - dobava in montaža novega razdelilca ogrevanja / hlajenja iz inox materiala, primernega za dolgoročno obratovanje sistema

  - izvedba vseh novih cevnih povezav, prehodov, kolen, spojk in priključkov z inox materialom

  - dobava in montaža novih prirobničnih ventilov, mešalnih ventilov, pogonov, lovilcev nesnage, filtrov in ostale potrebne armature

  - dobava in montaža novih obtočnih črpalk ter pripadajočih priključkov in regulacijskih elementov

  - obešanje cevovodov na ustrezne nosilce in hladilne objemke

  - izvedba nove izolacije cevovodov z Armacell izolacijo ali enakovredno, primerno za ogrevalni in hladilni sistem

  - kontrola tesnosti vseh spojev, ventilov in priključkov po montaži

  - polnjenje sistema z mehčano vodo na predpisano delovno vrednost

  - odzračevanje sistema ter kontrola pravilnega kroženja medija

  - ponovni zagon sistema in funkcionalni preizkus delovanja

  - nastavitev delovanja mešalnih ventilov, črpalk in regulacije sistema

  - zaključna ureditev delovišča ter predaja sistema v obratovanje

- PREZRAČEVANJE

- Cevni ventilatorji za prezračevanje sanitarij - Senzorski, napajanje na elektriko, Ø 125, dobava in montaža, brez prikopa oz. elektro del, 8 kos

- Dobava in vgradnja revizijskih odprtin za dostop do prezračevalnih cevi - 30 x 30 cm, bela, kovinska, 8 kos

- Strešni odvodni ventilator (OKVARA)

- Menjava ležajev 1 x letno (KN4,KN2,KN2,ALKO) kpl 4

  - izvedba menjave ležajev na dovodnih in odvodnih komorah, kjer sistem vsebuje dovod zraka in odvod zraka z vgrajenim motorjem ter ventilatorjem

  - demontaža zaščitnih pokrovov, dostop do motorja in ventilatorja ter priprava za servisni poseg

  - demontaža motorja in ventilatorja, pregled stanja ležajev ter ugotovitev obrabe

  - odstranitev dotrajanih ležajev, čiščenje osi in ležišč ter priprava za montažo novih komponent

  - dobava in montaža novih ležajev ustreznega tipa in dimenzije za nemoteno delovanje sistema

  - kontrola centriranja, poravnave in pravilnega vrtenja motorja ter ventilatorja

  - ponovna montaža vseh elementov, zagon sistema ter funkcionalni preizkus pravilnega delovanja dovoda

- KONVEKTORJI

- Demontaža / dobava, zamenjava kompleta ventilatorskega konvektorja – pisarne (Brez maske, 3,5 - 5 kW, vključno z drobnim potrošnim materialom, izolacijo, fitingi, montažnim materialom, z ventilom in pogonom kompatibilnim z obstoječim CNS sistemom, odvoz starega), 10 kos

- Demontaža / dobava, zamenjava kompleta ventilatorskega konvektorja – hodniki (Z masko (bela, bež), 3,5 - 5 kW, vključno z drobnim potrošnim materialom, izolacijo, fitingi, montažnim materialom, z ventilom in pogonom kompatibilnim z obstoječim CNS sistemom, odvoz starega), 4 kos

- Dobava in zamenjava zapornega ventila na konvektorju, ki je kompatibilen z obstoječo CNS opremo (Siemens), 8 kos

- Dobava in zamenjava motornega pogona na konvektorju, ki je kompatibilen z obstoječo CNS opremo (Siemens), 8 kos

- Zamenjava dotrajanih gumi fleksibilnih cevi (dvižni vod in povratni vod na konvektorju (2 kos) z orebrenimi inox cevmi in ureditev izolacije, izpiranje in odzračevanje, 20 kom

- Popravilo izolacije - zamenjava, ureditev tesnosti na hladilnem tokokrogu, Armafleks ali enakovredno, 40m

- Dograditev odzračevalnih lončkov na dovodu v konvektor - prilagoditev v vmesno povezavo konvektorja, 0,5 colski, 10kos

- SANITARIJE

- Zamenjava  dotočnih ventilov, vključno s tesnilnim materialom, 5 kos

- Zamenjava odtočnih ventilov, vključno s tesnilnim materialom, 5 kos

- Zamenjava tipke za podometni kotliček, bela, 5 kos

- Sifon za Pisoar Volga, skrita izvedba HL, 4 kos

- Odmaševanje Wc-jev, 1 kos

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in smo jih sposobni izvajati, ter da naša ponudba v celoti ustreza zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 9

SEZNAM KADROV, KI BODO OPRAVLJALI DELA

Vzdrževanje strojnih inštalacij

JN-1/2026

PONUDNIK

Firma:

Naslov:

SEZNAM KADROV - Ponudnik mora navesti vse kadre, ki jih bo namenil za izvajanje javnega naročila:

| Ime in priimek | Izobrazba | Delovne izkušnje na tem področju | Vrsta zaposlitve (določen čas / nedoločen čas) |
| --- | --- | --- | --- |

| Ime in priimek | Izobrazba | Delovne izkušnje na tem področju | Vrsta zaposlitve (določen čas / nedoločen čas) |
| --- | --- | --- | --- |

| Ime in priimek | Izobrazba | Delovne izkušnje na tem področju | Vrsta zaposlitve (določen čas / nedoločen čas) |
| --- | --- | --- | --- |

V primeru sodelovanja večjega števila oseb lahko ponudnik doda tabele.

Navedeni kadri predstavljajo kadrovski okvir, s katerim bo ponudnik izvajal javno naročilo.

Naročnik si pridružuje možnost, da od ponudnika naknadno zahteva dokazila, o pridobljeni izobrazbi  ter delovnih izkušnjah.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci;

- Obrazec se izpolni, natisne, podpiše in žigosa.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak podizvajalec posebej, zato se v primeru večjega števila le-teh obrazec kopira; ponudnik pa obrazec parafira;

- Ponudnik priloži izpolnjen obrazec k ponudbeni dokumentaciji le v primeru, ko daje ponudbo za izvedbo predmetnega naročila s podizvajalci; v tem primeru je obrazec priloga sklenjene pogodbe o izvedbi naročil.

Navodila za izpolnitev:

- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.