OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nabava osebne varovalne opreme in zaščitnih sredstev za zaščito pred nalezljivimi boleznimi (v nadaljevanju: oprema), ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: rokavice za enkratno uporabo – lateks

Sklop 2: rokavice za enkratno uporabo – sintetične (nitril)

Sklop 3: respiratorji FFP3

Ponudniki se lahko prijavijo za dobavo predmeta naročila v celoti (sklop 1 - 3) ali posamezen sklop v celoti – vse postavke opreme, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posamezne opreme iz posameznega sklopa.

Oprema mora ustrezati naslednjim zahtevam naročnika:

Sklop 1: rokavice za enkratno uporabo – lateks

- zagotavljanje zaščite po standardu SIST EN 455; SIST EN 374; SIST EN 21420,

- osebna varovalna oprema kategorija III. (uredba (EU) 2016/425),

- material naravni lateks,

- brez pudra,

- hrapave konice prstov,

- dolžina min. 240 mm,

- enojna debelina min. (+/- 0.03 mm): prst 0,18 mm, dlan 0,14 mm, zapestje 0,12 mm,

- AQL 0.65 (testna metoda EN 374),

- velikostne številke: XL, L, M, S, XS,

- velikostne številke in okvirna količina: XL 30.000 kosov, L 20.000 kosov, M 50.000 kosov, S 60.000 kosov, XS 20.000 kosov.

Sklop 2: rokavice za enkratno uporabo – sintetične (nitril)

- zagotavljanje zaščite po standardu SIST EN 374, SIST EN 21420,

- osebna varovalna oprema kategorija III. (uredba (EU) 2016/425),

- material mešanica neoprena in nitrila,

- brez pudra,

- hrapave konice prstov,

- dolžina min. 260 mm,

- enojna debelina min. (+/- 0.03 mm): prst 0,19 mm, dlan 0,14 mm, zapestje 0,10 mm,

- AQL 0.25 (testna metoda EN 374),

- velikostne številke: XL, L, M, S, XS,

- velikostne številke in okvirna količina: XL 60.000 kosov, L 110.000 kosov, M 390.000 kosov, S 450.000 kosov, XS 50.000 kosov.

Sklop 3: respiratorji FFP3

- nivo zaščite: FFP3,

- standard EN 149:2001+A1:2009 ,

- uporaba: enkratna,

- zaščita pred trdnimi in tekočimi delci,

- nizko odporna filtrirna tehnologija za lažje dihanje,

- reliefni zgornji panel proti megljenju očal, oblikovan za dobro tesnjenje,

- brada z zavihkom za enostavno nameščanje in prilagajanje,

- brez ventila – primeren za okolja, kjer je pomembna zaščita okolice uporabnika,

- posamično pakiranje za higieno pred uporabo,

- okvirna količina: 6.300 kosov.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA BLAGA

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti:

1. Tehnično dokumentacijo opreme oziroma drug dokument, iz katerega je jasno razvidno, da oprema ustreza tehničnim zahtevam iz te razpisne dokumentacije in barvno sliko, skico ali fotografijo ponujene opreme,

2. Izjavo EU o skladnosti v slovenskem jeziku v skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18),

3. Vzorce blaga. Ponudnik predloži vzorce v skladu z navodili v točki 4.2. razpisne dokumentacije in točki 3 iz priloge »Opis predmeta javnega naročanja in zahteve naročnika«.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo ob oddaji ponudbe v ponudbenem predračunu podati za vsak artikel posebej naziv proizvajalca, šifro ali tip artikla, če ta obstaja.

3. PREDLOŽITEV VZORCEV PONUJENEGA BLAGA

Ponudnik mora v ponudbi predložiti vzorce ponujenega blaga za sklope 1, 2 in 3, in sicer mora za vse sklope, za katere se prijavlja, najkasneje naslednji delovni dan po roku za oddajo ponudb, do 13:00 ure, v skladu s točko 4.2 razpisne dokumentacije, predložiti 1 vzorec ponujenega blaga za posamezen sklop. Strošek izdelave vzorcev nosi ponudnik. Vzorce obdrži naročnik.

Vsi predloženi vzorci morajo biti vidno označeni, da gre za vzorec po predmetnem javnem naročilu (številka sklopa in naziv blaga oz. artikla). Etiketa oz. oznaka na vzorcu mora biti pritrjena na vzorec tako, da se ne da odstraniti brez vidnih poškodb etikete/oznake ali vzorca.

Vzorci blaga, ki jih ponudniki predložijo v svoji ponudbi, morajo ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo pri predloženih vzorcih poleg zahtev, navedenih v obrazcih ponudbenih predračunov (Priloge št. 3.1-1 do 3.1-3) in v točki 1 tega dela razpisne dokumentacije preveril tudi izpolnjevanje naslednjih kriterijev:

| Št. sklopa | Naziv sklopa | Zahteve naročnika |
| --- | --- | --- |
| 1 | rokavice za enkratno uporabo - lateks | - oznaka CE na embalaži |
| 2 | rokavice za enkratno uporabo – sintetične (nitril) | - oznaka CE na embalaži |
| 3 | respiratorji FFP3 | - tesnost nosnega predela - oznaka CE in FFP3, standard EN 149 |

Ponudbe ponudnikov, katerih vzorci ne bodo izpolnjevali vseh naročnikovih zahtev, bodo izključene iz postopka javnega naročila.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti nova, izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji. Dobavljena oprema ne sme biti starejša od 12 mesecev in mora imeti rok uporabe najmanj 48 mesecev od datuma proizvodnje.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-te ni potrebno prilagati.