## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4142
RS | Šifra | #1604-11
RN | Način | C
RO | Opis | Osteo.mat.sistem za perkutano fiks.hrbt
AO | Velja od | 2026-06-28
AD | Velja do | 2028-06-27
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011453 | PALICA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalna palica ? 5,5 mm različnih dolžin, titan Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specifičen za implantacijo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011454 | VIJAK KANULIRANI |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanulirani vijaki ? 4,5 do 7,5 mm, dolžin 30 do 55 mm, titan Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specifičen za implantacijo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011455 | MATICA ZAKLEPNA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ustrezne matice za povezavo palic in vijakov ter zaklepanje vijakov, titan Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specifičen za implantacijo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #465928 | MATICA ZAKLEPNA 5,5/6,0 kat.št. 5540430 Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011455 | 1 |  | 5540430 | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011456 | ŽICA VODILNA ostra |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za vstavitev vijaka. Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specifičen za implantacijo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #465929 | ŽICA VODILNA ostra kat.št. 8670002 Medtronic |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011456 | 1 |  | 8670002 | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011458 | VIJAK FENESTRIRANI |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Fenestrirani vijaki ? 4,5 do 7,5 mm, dolžin 30 do 55 mm, titan Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specifičen za implantacijo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011461 | ŽICA VODILNA topa |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za vstavitev vijaka. Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specifičen za implantacijo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #465931 | ŽICA VODILNA topa kat.št. 8670001 Medtronic |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011461 | 1 |  | 8670001 | MEDTRONIC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011536 | IGLA ZA CEMENTIRANJE SKOZI VIJAK |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla za cementiranje skozi vijak, fenestrirana | [7 empty] | komplet
CP | P | #465932 | IGLA ZA CEMENTIRANJE SKOZI VIJAK SIZE 3-RB kat.št. F04B Medtronic |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011536 | 1 |  | F04B | MEDTRONIC | [5 empty] | komplet