## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4144
RS | Šifra | #1604-13
RN | Način | C
RO | Opis | osteo.mat-Intramedularno žeblanje-TNA
AO | Velja od | 2026-06-28
AD | Velja do | 2028-06-27
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012843 | ŽEBELJ FRNA FEMORALNI ZA VSTOP PREK VELIKEGA TROHANTRA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | FEMORALNI ŽEBELJ ZA VSTOP PREKO VELIKEGA TROHANTRA ALI PIRIFORMIS FOSSE Z MOŽNOSTJO PROKSIMALNEGA ZAKLEPANJA BODISI PERTROHANTERNO ALI V VRAT – GLAVO STEGNENICE Žeblji morajo biti oblikovani tako, da je vstopno mesto skozi veliki trohanter ali preko piriformis fosse, posebej za levo ali desno stran in ustrezno anatomsko oblikovani glede na ukrivljenost stegnenice. Morajo biti kanulirani, proksimalno zadebeljeni, v predelu zaklepnih odprtin bodisi na 13 mm, za debeline od 9 do 12 mm, ali na 14 mm, za debeline od 13 do 16 mm. Stopnja naraščanja debeline žebljev mora biti po 1 mm v zgoraj navedenih merah. Dolžine žebljev morajo biti od 300 do 480 mm v stopnjah po 20 mm. Žebelj naj omogoča proksimalno in distalno dinamično zaklepanje. Proksimalno mora biti omogočeno dodatno zaklepanje v vrat stegnenice z dvema ¨recon¨ zaklepnima vijakoma. Zaklepni vijaki naj bodo debeline 5 mm (XL 25). Dolžine vijakov naj bo od 26 do 120 mm z razmakom po 2 mm (5mm nad 90mm). Zaklepni vijaki naj bodo z glavo ali brez, kar omogoča poglobitev v kost, navoj v glavi vijaka pa naj omogoča, da jih pritrdimo na izvijač za varnejšo vstavljanje. Recon vijaki naj imajo premer 6,5 mm (XL 40) z debelino debla 4,5 mm, z dolžino navoja 30 mm in dolžinami vijakov od 60 do 130 mm, s 5 mm razmaki. Vijaki naj bodo kompatibilni z ostalimi sistemi žebljev. Utor glave vijaka naj bodo zvezdast (XL25). Žeblji se morajo dati po implantaciji zapreti s kapicami (XL 40), ki morajo biti kanulirane, z možnostjo različnih dolžin od 0 do 20 mm, v razmaku do 5 mm. Material za žeblje in vijake naj bodo titanijeva zlitina. Ponudnik mora zagotoviti pripadajoči standardni set instrumentov, (ki je kompatibilen z ostalimi sistemi Žebljev Synthes), s pladnji za instrumente in kontejnerji za sterilizacijo v skladu s splošnimi, predhodno navedenimi zahtevami (pogoji). Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012844 | ŽEBELJ TNA TIBIALNI ZA UČVRSTITEV |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | TIBIALNI ŽEBELJ ZA UČVRSTITEV PROKSIMALNIH ZLOMOV, ZLOMOV DIAFIZE IN ZLOMOV DISTALNE TRETJINE GOLENICE Žebelj naj bo kanuliran, univerzalen – enak za levo in desno stran. Debeline žeblja naj bodo od 8 do 13 mm, s stopnjo naraščanja po 1 mm. Žebelj mora s prilagojenim instrumetarijem omogočati infrapatelarni, suprapatelarni ali parapatelarni pristop. Žeblji morajo imeti možnost namestitve 5 proksimalnih zaklepnih vijakov. Konstrukcija žeblja naj bo taka, da omogoča kotno stabilnost vseh prvih treh proksimalnih zaklepnih vijakov z vložkom vgrajenim v sam žebelj (vložek naj bo iz materiala PEEK ali podobno). Žebelj mora distalno omogočati statično, proksimalno pa statično in dinamično zaklepanje. Utor glave vijaka naj bodo zvezdast (XL25).Najbolj distalen zaklepni vijak naj bo od najbolj distalnega dela žeblja oddaljen največ 5mm. Vsi žeblji naj omogočajo zaklepanje s 5mm vijaki (XL 25), razen najožji 8 mm, kjer naj distalno omogočajo zaklepne vijake 4mm. Zaklepni vijaki debeline 4.0mm naj bodo dolžine od 18 do 80 mm v 2 mm razmakih in debeline 5, 0 mm dolžine od 26 do 120 mm (nizko profilni do 100mm), v razmaku po 2 mm do dolžine 80 mm in 5 mm za dolžine od 80 do 100 mm. Zaklepni vijaki naj bodo z glavo ali brez (nizkoprofilni vijaki), kar omogoča poglobitev v kost. Omogočati morajo, da jih pritrdimo na izvijač za lažje in varnejšo vstavljanje. Vijaki naj bodo kompatibilni z ostalimi sistemi žebljev. Žeblji naj imajo tudi kapice (XL 25), dolžine od 0 – 15 mm, v 5 mm razmakih. Utor v vijakih in zaklepnih kapah naj bo zvezdast (XL 25). Material žebljev in vijakov naj bodo titanijeva zlitina. Ponudnik mora zagotoviti pripadajoči standardni set instrumentov, (ki je kompatibilen z ostalimi sistemi Žebljev Synthes), s pladnji za instrumente in kontejnerji za sterilizacijo v skladu s splošnimi, predhodno navedenimi zahtevami (pogoji). Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012845 | ŽEBELJ RFNA INTRAMEDULARNI FEMORALN FEMORALNI ZA RETROGRADNO INSERCIJO S KOTNO STABILNIM SISTEMOM ZA ZAKLEPANJE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | INTRAMEDULARNI FEMORALNI ŽEBELJ ZA RETROGRADNO INSERCIJO S KOTNO STABILNIM SISTEMOM ZA ZAKLEPANJE V DISTALNEM DELU Žebelj naj ima možnost dveh ukrivljenosti pri katerih naj bo ena primerna za periprotetične zlome, univerzalno vstavljiv levo in desno, kanuliran, v premeru debeline od 9 do 14 mm, dolžine pa od 160 do 480 mm. Žebelj mora distalno omogočati tudi dodatno pričvrstitev z maticami in podložkami, ali dodatno pričvrstitev kondilov z jekleno ploščo na lateralni strani, katera naj bo pritrjena na žebelj s posebnimi jeklenimi vijaki, ki so obdelani s posebno tehnologijo segrevanja, katera omogoča, da so vijaki kompatibilni s titanom. Jeklena plošča naj omogoča dodatne odprtine, v katere lahko vstavimo manjše vijake (3.5mm vijake (T15)), kateri naj imajo možnost vstavitve znotraj 15°variabilnega kota. V distalnem in proksimalnem delu morajo biti na voljo vsaj štiri zaklepne odprtine, ki morajo omogočati statično zaklepanje, proksimalni del pa mora omogočati tudi dinamično zaklepanje. Distalni del žeblja, naj ima vložek, ki omogoča kotno stabilno zaklepanje z vijaki, brez dodatnih implantatov. Zaklepni vijaki naj bodo nameščeni v zaklepne odprtine, ki naj bodo debeline 5mm (XL 25). Naj bodo dolgi od 26 do 120 mm, v dveh izvedbah, zaklepni z glavo ter zaklepni brez glave (vijaki z nizkim profilom), kar omogoča poglobitev glave vijakov v kost. Glava vijakov naj ima zvezdast utor. Vijaki naj bodo kompatibilni z ostalimi sistemi žebljev. Žebelj mora imeti tudi možnost namestitve kanuliranih kapice dolžin 0 – 10mm (XL 25). Žebelj naj bo izdelan iz titanijeve zlitine. Implantati morajo biti pakirani sterilno, posamično. Ponudnik mora zagotoviti pripadajoči standardni set instrumentov, (ki je kompatibilen z ostalimi sistemi Žebljev Synthes), s pladnji za instrumente in kontejnerji za sterilizacijo v skladu s splošnimi, predhodno navedenimi zahtevami (pogoji). Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012851 | KAPICA KONČNA za femoralni žebelj za TNA eksenzijo od 0mm do 15mm, sterilna |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012852 | VIJAK ZAKLEPNI za tibialni žebelj 5mm, L od 26MM do 120mm, sterilen v epruvetki |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012853 | VIJAK ZAKLEPNI za tibialni žebelj 4mm, L od 18MM do 80mm, sterilen v epruvetki |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012854 | KAPICA KONČNA za FRNA žebelj od 0mm do 20mm, sterilna |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012855 | VIJAK REKONSTRUKCIJSKI za FRNA 6,5mm, L od 60MM do 130mm, sterilen |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012856 | VIJAK ZAKLEPNI za tibialni žebelj 5mm, L od 26MM do 120mm, sterilen v epruvetki |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012857 | KAPICA KONČNA za RFNA žebelj ekstenzija od 0mm do 10mm, sterilna |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012858 | PLOŠČA ZAKLEPNA za RFNA žebelj DESNA, LEVA, za 5 in 10 stopinj, sterilna |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012859 | PODLOŽKA za RFNA zaklepne vijake titan, sterilna |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012860 | MATICA za RFNA zaklepne vijake titan, sterilna |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012861 | VIJAK ZAKLEPNI za intramedularni žebelj 5mm, L od 26MM do 120mm, sterilen v epruvetki |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012862 | VIJAK ZAKLEPNI za intramedularni žebelj 5mm, od 30MM do 100mm, sterilen |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012863 | VIJAK za intramedularni žebelj 3,5mm, L od 10MM do 95mm, sterilen |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet