## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4148
RS | Šifra | #1604-17
RN | Način | C
RO | Opis | Osteo.mat.-Plošča
AO | Velja od | 2026-06-28
AD | Velja do | 2028-06-27
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008079 | Implantati (komplet) za sistem osteosinteze stegneničnega vratu, L=75mm, Titan, sterilno |  |  |  | 3 | PAK | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno s sistemom FNS DePuy Synthes Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963406 | FNS 75mm, komplet implantatov za sistem stegneničnega vratu, Titan sterilno kat.št. 04.168.075S DePuy Synthes |  |  |  | 3 | PAK | 1 | [9 empty] | #N008079 | 1 |  | 04.168.075S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008080 | Implantati (komplet) za sistem osteosinteze stegneničnega vratu, L=80mm, Titan, sterilno |  |  |  | 5 | PAK | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno s sistemom FNS DePuy Synthes Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963407 | FNS 80mm, komplet implantatov za sistem stegneničnega vratu, Titan sterilno kat.št. 04.168.080S DePuy Synthes |  |  |  | 5 | PAK | 1 | [9 empty] | #N008080 | 1 |  | 04.168.080S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008081 | Implantati (komplet) za sistem osteosinteze stegneničnega vratu, L=85mm, Titan, sterilno |  |  |  | 5 | PAK | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno s sistemom FNS DePuy Synthes Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963408 | FNS 85mm, komplet implantatov za sistem stegneničnega vratu, Titan sterilno kat.št. 04.168.085S DePuy Synthes |  |  |  | 5 | PAK | 1 | [9 empty] | #N008081 | 1 |  | 04.168.085S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008082 | Implantati (komplet) za sistem osteosinteze stegneničnega vratu, L=90mm, Titan, sterilno |  |  |  | 5 | PAK | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno s sistemom FNS DePuy Synthes Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963409 | FNS 90mm, komplet implantatov za sistem stegneničnega vratu, Titan sterilno kat.št. 04.168.090S DePuy Synthes |  |  |  | 5 | PAK | 1 | [9 empty] | #N008082 | 1 |  | 04.168.090S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008083 | Implantati (komplet) za sistem osteosinteze stegneničnega vratu, L=95mm, Titan, sterilno |  |  |  | 5 | PAK | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno s sistemom FNS DePuy Synthes Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963410 | FNS 95mm, komplet implantatov za sistem stegneničnega vratu, Titan sterilno kat.št. 04.168.095S DePuy Synthes |  |  |  | 5 | PAK | 1 | [9 empty] | #N008083 | 1 |  | 04.168.095S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008084 | Implantati (komplet) za sistem osteosinteze stegneničnega vratu, L=100mm, Titan, sterilno |  |  |  | 5 | PAK | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno s sistemom FNS DePuy Synthes Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963411 | FNS 100mm, komplet implantatov za sistem stegneničnega vratu, Titan sterilno kat.št. 04.168.100S DePuy Synthes |  |  |  | 5 | PAK | 1 | [9 empty] | #N008084 | 1 |  | 04.168.100S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008085 | Implantati (komplet) za sistem osteosinteze stegneničnega vratu, L=105mm, Titan, sterilno |  |  |  | 5 | PAK | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno s sistemom FNS DePuy Synthes Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963412 | FNS 105mm, komplet implantatov za sistem stegneničnega vratu, Titan sterilno kat.št. 04.168.105S DePuy Synthes |  |  |  | 5 | PAK | 1 | [9 empty] | #N008085 | 1 |  | 04.168.105S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008086 | Implantati (komplet) za sistem osteosinteze stegneničnega vratu, L=110mm, Titan, sterilno |  |  |  | 5 | PAK | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno s sistemom FNS DePuy Synthes Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963413 | FNS 110mm, komplet implantatov za sistem stegneničnega vratu, Titan sterilno kat.št. 04.168.110S DePuy Synthes |  |  |  | 5 | PAK | 1 | [9 empty] | #N008086 | 1 |  | 04.168.110S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008087 | Implantati (komplet) za sistem osteosinteze stegneničnega vratu, L=115mm, Titan, sterilno |  |  |  | 5 | PAK | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno s sistemom FNS DePuy Synthes Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963414 | FNS 115mm, komplet implantatov za sistem stegneničnega vratu, Titan sterilno kat.št. 04.168.115S DePuy Synthes |  |  |  | 5 | PAK | 1 | [9 empty] | #N008087 | 1 |  | 04.168.115S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008088 | Implantati (komplet) za sistem osteosinteze stegneničnega vratu, L=120mm, Titan, sterilno |  |  |  | 5 | PAK | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno s sistemom FNS DePuy Synthes Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963415 | FNS 120mm, komplet implantatov za sistem stegneničnega vratu, Titan sterilno kat.št. 04.168.120S DePuy Synthes |  |  |  | 5 | PAK | 1 | [9 empty] | #N008088 | 1 |  | 04.168.120S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008089 | Implantati (komplet) za sistem osteosinteze stegneničnega vratu, L=125mm, Titan, sterilno |  |  |  | 5 | PAK | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno s sistemom FNS DePuy Synthes Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963416 | FNS 125mm, komplet implantatov za sistem stegneničnega vratu, Titan sterilno kat.št. 04.168.125S DePuy Synthes |  |  |  | 5 | PAK | 1 | [9 empty] | #N008089 | 1 |  | 04.168.125S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008090 | Implantati (komplet) za sistem osteosinteze stegneničnega vratu, L=130mm, Titan, sterilno |  |  |  | 5 | PAK | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno s sistemom FNS DePuy Synthes Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963417 | FNS 130mm, komplet implantatov za sistem stegneničnega vratu, Titan sterilno kat.št. 04.168.130S DePuy Synthes |  |  |  | 5 | PAK | 1 | [9 empty] | #N008090 | 1 |  | 04.168.130S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012383 | PLOŠČA LCP za proximalno tibio DESNA 3.5mm, Titanium |  |  |  | 70 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | LCP plošča za proximalno tibio, desna, 3.5mm, Low Bend, Titanium, sterilno pakirana. Dolžina plošč od 76mm do 232mm (razpon po 26mm). Število lukenj od 4 do 16 (razpon po 2). Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012384 | PLOŠČA LCP za proximalno tibio LEVA 3.5mm, Titanium |  |  |  | 70 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | LCP plošča za proximalno tibio, leva, 3.5mm, Low Bend, Titanium, sterilno pakirana. Dolžina plošč od 76mm do 232mm (razpon po 26mm). Število lukenj od 4 do 16 (razpon po 2). Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012385 | PLOŠČA VA-LCP lateralna distalna DESNA za fibulo, 2.7MM, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | VA-LCP lateralna distalna plošča za fibulo, 2.7mm, Titanium,DESNA, sterilno pakirana. Dolžina plošč: 79mm,92mm,105mm,118mm,131mm,157mm,183mm,209mm,235mm. Število lukenj:3,4,5,6,7,9,11,13,15. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012386 | PLOŠČA VA-LCP lateralna distalna LEVA za fibulo, 2.7MM, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | VA-LCP lateralna distalna plošča za fibulo, 2.7mm, Titanium, LEVA, sterilno pakirana. Dolžina plošč: 79mm,92mm,105mm,118mm,131mm,157mm,183mm,209mm,235mm. Število lukenj:3,4,5,6,7,9,11,13,15. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012387 | PLOŠČA VA-LCP za PROXIMALNI OLECRANON, DESNA, 2.7/3.5, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | VA-LCP plošča za PROXIMALNI OLECRANON, 2.7/3.5,Titanium, DESNA, sterilno pakirana. Dolžina 73mm, 2 luknji. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012388 | PLOŠČA VA-LCP za PROXIMALNI OLECRANON, LEVA, 2.7/3.5, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | VA-LCP plošča za PROXIMALNI OLECRANON, 2.7/3.5,Titanium, LEVA, sterilno pakirana. Dolžina 73mm, 2 luknji. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012389 | PLOŠČA VA-LCP za OLECRANON DESNA, 2.7/3.5, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | VA-LCP plošča za OLECRANON,2.7/3.5, Titanium, DESNA, sterilno pakirana. Dolžina plošč:90mm,116mm,142mm,169mm. Število lukenj: 2,4,6,8. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012390 | PLOŠČA VA-LCP za OLECRANON LEVA, 2.7/3.5, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | VA-LCP plošča za OLECRANON,2.7/3.5, Titanium, LEVA, sterilno pakirana. Dolžina plošč:90mm,116mm,142mm,169mm. Število lukenj: 2,4,6,8. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012391 | PLOŠČA LCP za proximalni femur UKRIVLJENA, ŠIROKA, 4.5/5.0, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | LCP plošča 4.5/5.0 za proximalni femur, ukrivljena, široka, Titanium, sterilno pakirana. Ponudnik naj ponudi vse dolžine plošče in različno število lukenj. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012392 | PLOŠČA LC-LCP 4.5/5.0 ŠIROKA, ANATOMSKO UKRIVLJENA, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | LC-LCP plošča 4.5/5.0 široka, anatomsko ukrivljena, Titanium, sterilno pakiranje. Ponudnik naj ponudi vse dolžine plošče in različno število lukenj. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012393 | PLOŠČA LCP proximalna femoralna LEVA 4.5/5.0, jeklo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | LCP plošča, proximalna femoralna, 4.5/5.0, jeklo, LEVA, sterilno pakirana. Ponudnik naj ponudi vse dolžine plošče in različno število lukenj. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012394 | PLOŠČA LCP proximalna femoralna DESNA 4.5/5.0, jeklo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | LCP plošča, proximalna femoralna, 4.5/5.0, jeklo, DESNA, sterilno pakirana. Ponudnik naj ponudi vse dolžine plošče in različno število lukenj. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012395 | PLOŠČA LCP proximalna femoralna S KLJUKO 4.5/5.0, jeklo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | LCP plošča proximalna femoralna s kljuko, 4.5/5.0, jeklo, sterilno pakirana. Ponudnik naj ponudi vse dolžine plošče in različno število lukenj. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | komplet