## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4150
RS | Šifra | #1604-19
RN | Način | C
RO | Opis | Osteo.mat.-Zunanji fiksater 2
AO | Velja od | 2026-06-28
AD | Velja do | 2028-06-27
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008139 | ŽICA X-WIRE z LATERALNO OLIVO O=2.0mm L=310mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator | [7 empty] | komplet
CP | P | #963466 | ŽICA X-WIRE z LATERALNO OLIVO O=2.0mm L=310mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80101 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008139 | 1 |  | 80101 | Orthofix | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008140 | ŽICA X-WIRE z LATERALNO OLIVO O=2.0mm L=350mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kosa | [7 empty] | komplet
CP | P | #963467 | ŽICA X-WIRE z LATERALNO OLIVO O=2.0mm L=350mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80111 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008140 | 1 |  | 80111 | Orthofix | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008141 | ŽICA X-WIRE z LATERALNO OLIVO O=2.0mm L=400mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kosa | [7 empty] | komplet
CP | P | #963468 | ŽICA X-WIRE z LATERALNO OLIVO O=2.0mm L=400mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80112 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008141 | 1 |  | 80112 | Orthofix | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008142 | ŽICA X-WIRE s CENTRALNO OLIVO O=2.0mm L=400mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator | [7 empty] | komplet
CP | P | #963469 | ŽICA X-WIRE s CENTRALNO OLIVO O=2.0mm L=400mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80121 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008142 | 1 |  | 80121 | Orthofix | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008143 | ŽICA X-WIRE s CENTRALNO OLIVO O=2.0mm L=450mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kosa | [7 empty] | komplet
CP | P | #963470 | ŽICA X-WIRE s CENTRALNO OLIVO O=2.0mm L=450mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80123 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008143 | 1 |  | 80123 | Orthofix | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008144 | ŽICA X-WIRE BREZ OLIVE O=2.0mm L=400mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator | [7 empty] | komplet
CP | P | #963471 | ŽICA X-WIRE BREZ OLIVE O=2.0mm L=400mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80122 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008144 | 1 |  | 80122 | Orthofix | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008145 | ŽICA X-WIRE BREZ OLIVE O=2.0mm L=450mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kosa | [7 empty] | komplet
CP | P | #963472 | ŽICA X-WIRE BREZ OLIVE O=2.0mm L=450mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80124 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008145 | 1 |  | 80124 | Orthofix | [5 empty] | komplet