## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4133
RS | Šifra | #1604-2
RN | Način | C
RO | Opis | Osteosintetski material-pogačica
AO | Velja od | 2026-06-28
AD | Velja do | 2028-06-27
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N010275 | PLOŠČA KOTNO STABILNA ZA POGAČICO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zvezdasta oblika, variabilni kot zaklepanja, material TiCP, sterilna, skladno s heksalobularnimi vijaki 2,7 mm z navojno glavico | [7 empty] | komplet
CP | P | #967423 | PLOŠČA ZA POGAČICO VA 2,7 kat.št. 04.137.003S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010275 | 1 |  | 04.137.003S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010276 | PLOŠČA KOTNO STABILNA ZA POGAČICO 3 luknje |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zvezdasta oblika, variabilni kot zaklepanja, material TiCP, sterilna, skladno s heksalobularnimi vijaki 2,7 mm z navojno glavico | [7 empty] | komplet
CP | P | #967424 | PLOŠČA ZA POGAČICO VA 2,7 3 luknje kat.št. 04.137.004S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010276 | 1 |  | 04.137.004S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010277 | PLOŠČA KOTNO STABILNA ZA POGAČICO 6 lukenj |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zvezdasta oblika, variabilni kot zaklepanja, material TiCP, sterilna, skladno s heksalobularnimi vijaki 2,7 mm z navojno glavico | [7 empty] | komplet
CP | P | #967425 | PLOŠČA ZA POGAČICO VA 2,7 6 lukenj kat.št. 04.137.005S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010277 | 1 |  | 04.137.005S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010278 | PLOŠČA KOTNO STABILNA ZA POGAČICO MAJHNA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zvezdasta oblika, variabilni kot zaklepanja, material TiCP, sterilna, skladno s heksalobularnimi vijaki 2,7 mm z navojno glavico | [7 empty] | komplet
CP | P | #967426 | PLOŠČA ZA POGAČICO MAJHNA VA 2,7 kat.št. 04.137.000S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010278 | 1 |  | 04.137.000S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010279 | PLOŠČA KOTNO STABILNA ZA POGAČICO MAJHNA 3 luknje |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zvezdasta oblika, variabilni kot zaklepanja, material TiCP, sterilna, skladno s heksalobularnimi vijaki 2,7 mm z navojno glavico | [7 empty] | komplet
CP | P | #967427 | PLOŠČA ZA POGAČICO MAJHNA VA 2,7 3 luknje kat.št. 04.137.001S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010279 | 1 |  | 04.137.001S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010280 | PLOŠČA KOTNO STABILNA ZA POGAČICO MAJHNA 6 lukenj |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zvezdasta oblika, variabilni kot zaklepanja, material TiCP, sterilna, skladno s heksalobularnimi vijaki 2,7 mm z navojno glavico | [7 empty] | komplet
CP | P | #967428 | PLOŠČA ZA POGAČICO MAJHNA VA 2,7 6 lukenj kat.št. 04.137.002S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010280 | 1 |  | 04.137.002S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010281 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 10MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967429 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 10MM Titan kat.št. 04.211.010S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010281 | 1 |  | 04.211.010S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010282 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 20MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967430 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 20MM kat.št. 04.211.020S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010282 | 1 |  | 04.211.020S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010283 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 30MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967431 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 30MM kat.št. 04.211.030S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010283 | 1 |  | 04.211.030S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010284 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 40MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967432 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 40MM kat.št. 04.211.040S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010284 | 1 |  | 04.211.040S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010285 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 50MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967433 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 50MM kat.št. 04.211.050S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010285 | 1 |  | 04.211.050S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010286 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 60MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967434 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 60MM kat.št. 04.211.060S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010286 | 1 |  | 04.211.060S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010287 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 10MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967435 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 10MM Titan kat.št. 402.870S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010287 | 1 |  | 402.870S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010288 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 20MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967436 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 20MM Titan kat.št. 402.880S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010288 | 1 |  | 402.880S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010289 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 30MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967437 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 30MM Titan kat.št. 402.890S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010289 | 1 |  | 402.890S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010290 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 40MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967438 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 40MM Titan kat.št. 402.900S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010290 | 1 |  | 402.900S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010292 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 16MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967440 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 16MM Titan kat.št. 04.211.016S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010292 | 1 |  | 04.211.016S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010293 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 12MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967441 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 12MM Titan kat.št. 04.211.012S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010293 | 1 |  | 04.211.012S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010294 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 14MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967442 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 14MM Titan kat.št. 04.211.014S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010294 | 1 |  | 04.211.014S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010295 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 18MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967443 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 18MM Titan kat.št. 04.211.018S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010295 | 1 |  | 04.211.018S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010296 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 22MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967444 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 22MM Titan kat.št. 04.211.022S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010296 | 1 |  | 04.211.022S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010297 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 24MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967445 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 24MM Titan kat.št. 04.211.024S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010297 | 1 |  | 04.211.024S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010298 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 26MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967446 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 26MM Titan kat.št. 04.211.026S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010298 | 1 |  | 04.211.026S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010299 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 28MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967447 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 28MM Titan kat.št. 04.211.028S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010299 | 1 |  | 04.211.028S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010300 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 32MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967448 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 32MM Titan kat.št. 04.211.032S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010300 | 1 |  | 04.211.032S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010301 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 34MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967449 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 34MM Titan kat.št. 04.211.034S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010301 | 1 |  | 04.211.034S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010302 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 36MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967450 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 36MM Titan kat.št. 04.211.036S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010302 | 1 |  | 04.211.036S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010303 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 38MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967451 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 38MM Titan kat.št. 04.211.038S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010303 | 1 |  | 04.211.038S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010304 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 42MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967452 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 42MM Titan kat.št. 04.211.042S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010304 | 1 |  | 04.211.042S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010305 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 44MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967453 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 44MM Titan kat.št. 04.211.044S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010305 | 1 |  | 04.211.044S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010306 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 46MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967454 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 46MM Titan kat.št. 04.211.046S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010306 | 1 |  | 04.211.046S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010307 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 48MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967455 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 48MM Titan kat.št. 04.211.048S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010307 | 1 |  | 04.211.048S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010308 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 52MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967456 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 52MM Titan kat.št. 04.211.052S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010308 | 1 |  | 04.211.052S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010309 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 54MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967457 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 54MM Titan kat.št. 04.211.054S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010309 | 1 |  | 04.211.054S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010310 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 56MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967458 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 56MM Titan kat.št. 04.211.056S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010310 | 1 |  | 04.211.056S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010311 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 58MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kotno stabilni vijak, O 2,7 mm, navojna glavica, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967459 | VIJAK KOTNO STABILNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICIO 58MM Titan kat.št. 04.211.058S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010311 | 1 |  | 04.211.058S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010312 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 6MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967460 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 6MM Titan kat.št. 402.866S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010312 | 1 |  | 402.866S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010313 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 8MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967461 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 8MM Titan kat.št. 402.868S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010313 | 1 |  | 402.868S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010314 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 12MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967462 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 12MM Titan kat.št. 402.872S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010314 | 1 |  | 402.872S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010315 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 14MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967463 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 14MM Titan kat.št. 402.874S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010315 | 1 |  | 402.874S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010316 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 16MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967464 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 16MM Titan kat.št. 402.876S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010316 | 1 |  | 402.876S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010317 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 18MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967465 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 18MM Titan kat.št. 402.878S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010317 | 1 |  | 402.878S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010318 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 22MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967466 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 22MM Titan kat.št. 402.882S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010318 | 1 |  | 402.882S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010319 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 24MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967467 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 24MM Titan kat.št. 402.884S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010319 | 1 |  | 402.884S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010320 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 26MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967468 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 26MM Titan kat.št. 402.886S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010320 | 1 |  | 402.886S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010321 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 28MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967469 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 28MM Titan kat.št. 402.888S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010321 | 1 |  | 402.888S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010322 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 32MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967470 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 32MM Titan kat.št. 402.892S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010322 | 1 |  | 402.892S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010323 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 34MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967471 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 34MM Titan kat.št. 402.894S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010323 | 1 |  | 402.894S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010324 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 36MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967472 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 36MM Titan kat.št. 402.896S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010324 | 1 |  | 402.896S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010325 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 38MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967473 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 38MM Titan kat.št. 402.898S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010325 | 1 |  | 402.898S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010326 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 42MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967474 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 42MM Titan kat.št. 402.962S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010326 | 1 |  | 402.962S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010327 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 44MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967475 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 44MM Titan kat.št. 402.963S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010327 | 1 |  | 402.963S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010328 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 45MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967476 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 45MM Titan kat.št. 402.964S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010328 | 1 |  | 402.964S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010329 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 46MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967477 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 46MM Titan kat.št. 402.965S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010329 | 1 |  | 402.965S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010330 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 48MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967478 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 48MM Titan kat.št. 402.966S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010330 | 1 |  | 402.966S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010331 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 50MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967479 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 50MM Titan kat.št. 402.967S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010331 | 1 |  | 402.967S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010332 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 55MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967480 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 55MM Titan kat.št. 402.968S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010332 | 1 |  | 402.968S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010333 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 60MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Heksalobularni, kortikalni vijak, O 2,7 mm, samovrezen, material TAN, sterilen | [7 empty] | komplet
CP | P | #967481 | VIJAK KORTIKALNI ZA PLOŠČO ZA POGAČICO 60MM Titan kat.št. 402.969S DePuy Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010333 | 1 |  | 402.969S | DePuy Synthes | [5 empty] | komplet