## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4136
RS | Šifra | #1604-5
RN | Način | C
RO | Opis | Osteosintetski mat.-Femur koleno
AO | Velja od | 2026-06-28
AD | Velja do | 2028-06-27
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N006625 | ŽICA VODILNA Z NAVOJEM za ploščo z zaklepanjem vijakov preko kapice |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956786 | ŽICA NCB-PH VODILNA Z NAVOJEM diam. 1,6MM kat.št. 02.01362.116 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006625 | 1 |  | 201362116 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006626 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PROKSIMALNA TIBIALNA DESNA 3 LUKNJE sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962726 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA DESNA 3 LUKNJE kat.št. 02.02261.203 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006626 | 1 |  | 202261203 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006627 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PROKSIMALNA TIBIALNA DESNA 5 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956789 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA DESNA 5 LUKENJ kat.št. 02.02261.005 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006627 | 1 |  | 202261005 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006628 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PROKSIMALNA TIBIALNA DESNA 7 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956790 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA DESNA 7 LUKENJ kat.št. 02.02261.007 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006628 | 1 |  | 202261007 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006629 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PROKSIMALNA TIBIALNA DESNA 9 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956791 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA DESNA 9 LUKENJ kat.št. 02.02261.009 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006629 | 1 |  | 202261009 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006630 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PROKSIMALNA TIBIALNA LEVA 3 LUKNJE sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962727 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA LEVA 3 LUKNJE kat.št. 02.02261.303 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006630 | 1 |  | 202261303 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006631 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PROKSIMALNA TIBIALNA LEVA 5 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956792 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA LEVA 5 LUKENJ kat.št. 02.02261.105 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006631 | 1 |  | 202261105 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006632 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PROKSIMALNA TIBIALNA LEVA 7 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956793 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA LEVA 7 LUKENJ kat.št. 02.02261.107 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006632 | 1 |  | 202261107 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006633 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PROKSIMALNA TIBIALNA LEVA 9 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956794 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA LEVA 9 LUKENJ kat.št. 02.02261.109 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006633 | 1 |  | 202261109 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006634 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE DISTALNA FEMORALNA DESNA 5 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956795 | PLOŠČA NCB DISTALNA FEMORALNA DESNA 5 LUKENJ kat.št. 02.03260.005 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006634 | 1 |  | 203260005 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006635 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE DISTALNA FEMORALNA DESNA 9 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956796 | PLOŠČA NCB DISTALNA FEMORALNA DESNA 9 LUKENJ kat.št. 02.03260.009 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006635 | 1 |  | 203260009 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006636 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE DISTALNA FEMORALNA DESNA 13 LUKENJ sterilna |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956797 | PLOŠČA NCB DISTALNA FEMORALNA DESNA 13 LUKENJ kat.št. 02.03260.013 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006636 | 1 |  | 203260013 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006637 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE DISTALNA FEMORALNA LEVA 5 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956798 | PLOŠČA NCB DISTALNA FEMORALNA LEVA 5 LUKENJ kat.št. 02.03260.105 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006637 | 1 |  | 203260105 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006638 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE DISTALNA FEMORALNA LEVA 9 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956799 | PLOŠČA NCB DISTALNA FEMORALNA LEVA 9 LUKENJ kat.št. 02.03260.109 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006638 | 1 |  | 203260109 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006639 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE DISTALNA FEMORALNA LEVA 13 LUKENJ sterilna |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956800 | PLOŠČA NCB DISTALNA FEMORALNA LEVA 13 LUKENJ kat.št. 02.03260.113 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006639 | 1 |  | 203260113 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006640 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA PROKSIMALNA FEMUR DESNA 9 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959010 | PLOŠČA NCB periprotetična proksimalni femur DESNA 9 lukenj kat.št. 02.02263.009 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006640 | 1 |  | 202263009 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006641 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA PROKSIMALNA FEMUR DESNA 12 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959011 | PLOŠČA NCB periprotetična proksimalni femur DESNA 12 lukenj kat.št. 02.02263.012 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006641 | 1 |  | 202263012 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006642 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA PROKSIMALNA FEMUR DESNA 15 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959012 | PLOŠČA NCB periprotetična proksimalni femur DESNA 15 lukenj kat.št. 02.02263.015 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006642 | 1 |  | 202263015 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006643 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA PROKSIMALNA FEMUR DESNA 18 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959013 | PLOŠČA NCB periprotetična proksimalni femur DESNA 18 lukenj kat.št. 02.02263.018 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006643 | 1 |  | 202263018 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006644 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA PROKSIMALNA FEMUR DESNA 21 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959014 | PLOŠČA NCB periprotetična proksimalni femur DESNA 21 lukenj kat.št. 02.02263.021 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006644 | 1 |  | 202263021 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006645 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA PROKSIMALNA FEMUR LEVA 9 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959015 | PLOŠČA NCB periprotetična proksimalni femur LEVA 9 lukenj kat.št. 02.02263.109 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006645 | 1 |  | 202263109 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006646 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA PROKSIMALNA FEMUR LEVA 12 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959016 | PLOŠČA NCB periprotetična proksimalni femur LEVA 12 lukenj kat.št. 02.02263.112 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006646 | 1 |  | 202263112 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006647 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA PROKSIMALNA FEMUR LEVA 15 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959017 | PLOŠČA NCB periprotetična proksimalni femur LEVA 15 lukenj kat.št. 02.02263.115 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006647 | 1 |  | 202263115 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006648 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA PROKSIMALNA FEMUR LEVA 18 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959018 | PLOŠČA NCB periprotetična proksimalni femur LEVA 18 lukenj kat.št. 02.02263.118 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006648 | 1 |  | 202263118 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006649 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA PROKSIMALNA FEMUR LEVA 21 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959019 | PLOŠČA NCB periprotetična proksimalni femur LEVA 21 lukenj kat.št. 02.02263.121 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006649 | 1 |  | 202263121 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006650 | VIJAK SPOJNI za NCB PLOŠČA periprotetična trohanterna femur sterilen |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962728 | VIJAK SPOJNI za NCB PLOŠČA periprotetična trohanterna femur kat.št. 02.02266.002 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006650 | 1 |  | 202266002 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006651 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA TROHANTERNA FEMUR DESNA ozka |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962729 | PLOŠČA NCB periprotetična trohanterna femur DESNA ozka kat.št. 02.02263.201 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006651 | 1 |  | 202263201 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006652 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA TROHANTERNA FEMUR DESNA široka |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962730 | PLOŠČA NCB periprotetična trohanterna femur DESNA široka kat.št. 02.02263.202 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006652 | 1 |  | 202263202 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006653 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA TROHANTERNA FEMUR LEVA ozka |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962731 | PLOŠČA NCB periprotetična trohanterna femur LEVA ozka kat.št. 02.02263.301 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006653 | 1 |  | 202263301 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006654 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA TROHANTERNA FEMUR LEVA široka |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962732 | PLOŠČA NCB periprotetična trohanterna femur DESNA široka kat.št. 02.02263.302 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006654 | 1 |  | 202263302 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006655 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA DISTALNI FEMUR DESNA 9 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962733 | PLOŠČA NCB periprotetična distalni femur DESNA 9 lukenj kat.št. 02.02264.009 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006655 | 1 |  | 202264009 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006656 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA DISTALNI FEMUR DESNA 12 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962734 | PLOŠČA NCB periprotetična distalni femur DESNA 12 lukenj kat.št. 02.02264.012 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006656 | 1 |  | 202264012 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006657 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA DISTALNI FEMUR DESNA 15 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962735 | PLOŠČA NCB periprotetična distalni femur DESNA 15 lukenj kat.št. 02.02264.015 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006657 | 1 |  | 202264015 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006658 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA DISTALNI FEMUR DESNA 18 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962736 | PLOŠČA NCB periprotetična distalni femur DESNA 18 lukenj kat.št. 02.02264.015 ZimmerBiomet |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006658 | 1 |  | 202264018 | ZimmerBiomet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006659 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA DISTALNI FEMUR LEVA 9 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962737 | PLOŠČA NCB periprotetična distalni femur LEVA 9 lukenj kat.št. 02.02264.109 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006659 | 1 |  | 202264109 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006660 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA DISTALNI FEMUR LEVA 12 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962738 | PLOŠČA NCB periprotetična distalni femur LEVA 12 lukenj kat.št. 02.02264.112 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006660 | 1 |  | 202264112 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006661 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA DISTALNI FEMUR LEVA 15 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962739 | PLOŠČA NCB periprotetična distalni femur LEVA 15 lukenj kat.št. 02.02264.115 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006661 | 1 |  | 202264115 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006662 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE PERIPROTETIČNA DISTALNI FEMUR LEVA 18 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962740 | PLOŠČA NCB periprotetična distalni femur LEVA 18 lukenj kat.št. 02.02264.118 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006662 | 1 |  | 202264118 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006663 | ŽICA (pletenica) za periprotetično ploščo za zaklepanje z kapico O=1,8mm L=635mm CR-CO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959022 | ŽICA CABLE READY za NCB ploščo O=1,8mm L=635mm CR-CO kat.št. 00-2232-004-18 Zimmer |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006663 | 1 |  | 00-2232-004-18 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006664 | ŽICA (pletenica) za periprotetično ploščo za zaklepanje z kapico O=1,8mm L=914mm CR-CO |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959023 | ŽICA CABLE READY za NCB ploščo O=1,8mm L=914mm CR-CO kat.št. 00-2232-002-28 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006664 | 1 |  | 00-2232-002-28 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006665 | VIJAK CERKLAŽNI ZA PLOŠČO ZA ZAKLEPANJE S KAPICO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959021 | VIJAK NCB (matica) za fiksacijo žice in vijaka kat.št. 00-2232-002-35 Zimmer |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006665 | 1 |  | 00-2232-002-35 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006666 | VIJAK CERKLAŽNI ZA PLOŠČO ZA ZAKLEPANJE S KAPICO |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959020 | VIJAK NCB (matica) za fiksacijo žice in vijaka kat.št. 47-2232-060-01 Zimmer |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006666 | 1 |  | 47-2232-060-01 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006668 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=14mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956724 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=14mm kat.št. 02.03150.014 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006668 | 1 |  | 203150014 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006669 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=16mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956725 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=16mm kat.št. 02.03150.016 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006669 | 1 |  | 203150016 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006670 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=18mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956726 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=18mm kat.št. 02.03150.018 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006670 | 1 |  | 203150018 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006671 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=20mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956727 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=20mm kat.št. 02.03150.020 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006671 | 1 |  | 203150020 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006672 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=22mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956728 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=22mm kat.št. 02.03150.022 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006672 | 1 |  | 203150022 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006673 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=24mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956729 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=24mm kat.št. 02.03150.024 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006673 | 1 |  | 203150024 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006674 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=26mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956730 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=26mm kat.št. 02.03150.026 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006674 | 1 |  | 203150026 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006675 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=28mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956731 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=28mm kat.št. 02.03150.028 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006675 | 1 |  | 203150028 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006676 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=30mm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956732 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=30mm kat.št. 02.03150.030 Zimmer |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006676 | 1 |  | 203150030 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006677 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=32mm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956733 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=32mm kat.št. 02.03150.032 Zimmer |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006677 | 1 |  | 203150032 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006678 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=34mm |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956734 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=34mm kat.št. 02.03150.034 Zimmer |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006678 | 1 |  | 203150034 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006679 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=36mm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956735 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=36mm kat.št. 02.03150.036 Zimmer |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006679 | 1 |  | 203150036 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006680 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=38mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956736 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=38mm kat.št. 02.03150.038 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006680 | 1 |  | 203150038 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006681 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=40mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956737 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=40mm kat.št. 02.03150.040 Zimmer |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006681 | 1 |  | 203150040 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006682 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=42mm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956738 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=42mm kat.št. 02.03150.042 Zimmer |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006682 | 1 |  | 203150042 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006683 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=44mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956739 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=44mm kat.št. 02.03150.044 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006683 | 1 |  | 203150044 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006684 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=46mm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956740 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=46mm kat.št. 02.03150.046 Zimmer |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006684 | 1 |  | 203150046 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006685 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=48mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956741 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=48mm kat.št. 02.03150.048 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006685 | 1 |  | 203150048 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006686 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=50mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956742 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=50mm kat.št. 02.03150.050 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006686 | 1 |  | 203150050 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006687 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=55mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956743 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=55mm kat.št. 02.03150.055 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006687 | 1 |  | 203150055 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006688 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=60mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956744 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=60mm kat.št. 02.03150.060 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006688 | 1 |  | 203150060 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006689 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=65mm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956745 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=65mm kat.št. 02.03150.065 Zimmer |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006689 | 1 |  | 203150065 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006690 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=70mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956746 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=70mm kat.št. 02.03150.070 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006690 | 1 |  | 203150070 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006691 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=75mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956747 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=75mm kat.št. 02.03150.075 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006691 | 1 |  | 203150075 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006692 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=80mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956748 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=80mm kat.št. 02.03150.080 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006692 | 1 |  | 203150080 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006693 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=85mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956749 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=85mm kat.št. 02.03150.085 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006693 | 1 |  | 203150085 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006694 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=90mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962741 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=90mm kat.št. 02.03150.090 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006694 | 1 |  | 203150090 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006695 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=95mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962742 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=95mm kat.št. 02.03150.095 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006695 | 1 |  | 203150095 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006696 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE o=5.0mm L=100mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962743 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=5.0mm L=100mm kat.št. 02.03150.100 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006696 | 1 |  | 203150100 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006697 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=16mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956759 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=14mm kat.št. 02.03155.014 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006697 | 1 |  | 203155014 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006698 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=16mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956760 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=16mm kat.št. 02.03155.016 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006698 | 1 |  | 203155016 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006699 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=18mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956761 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=18mm kat.št. 02.03155.018 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006699 | 1 |  | 203155018 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006700 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=20mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956762 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=20mm kat.št. 02.03155.020 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006700 | 1 |  | 203155020 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006701 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=22mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956763 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=22mm kat.št. 02.03155.022 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006701 | 1 |  | 203155022 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006702 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=24mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956764 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=24mm kat.št. 02.03155.024 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006702 | 1 |  | 203155024 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006703 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=26mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956765 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=26mm kat.št. 02.03155.026 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006703 | 1 |  | 203155026 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006704 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=28mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956766 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=28mm kat.št. 02.03155.028 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006704 | 1 |  | 203155028 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006705 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=30mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956767 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=30mm kat.št. 02.03155.030 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006705 | 1 |  | 203155030 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006706 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=32mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956768 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=32mm kat.št. 02.03155.032 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006706 | 1 |  | 203155032 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006707 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=34mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956769 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=34mm kat.št. 02.03155.034 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006707 | 1 |  | 203155034 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006708 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=36mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956770 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=36mm kat.št. 02.03155.036 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006708 | 1 |  | 203155036 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006709 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=38mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956771 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=38mm kat.št. 02.03155.038 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006709 | 1 |  | 203155038 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006710 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=40mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956772 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=40mm kat.št. 02.03155.040 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006710 | 1 |  | 203155040 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006711 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=42mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956773 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=42mm kat.št. 02.03155.042 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006711 | 1 |  | 203155042 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006712 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=44mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956774 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=44mm kat.št. 02.03155.044 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006712 | 1 |  | 203155044 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006713 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=46mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956775 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=46mm kat.št. 02.03155.046 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006713 | 1 |  | 203155046 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006714 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=48mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956776 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=48mm kat.št. 02.03155.048 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006714 | 1 |  | 203155048 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006715 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=50mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956777 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=50mm kat.št. 02.03155.050 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006715 | 1 |  | 203155050 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006716 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=55mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956778 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=55mm kat.št. 02.03155.055 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006716 | 1 |  | 203155055 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006717 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=60mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956779 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=60mm kat.št. 02.03155.060 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006717 | 1 |  | 203155060 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006718 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=65mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956780 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=65mm kat.št. 02.03155.065 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006718 | 1 |  | 203155065 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006719 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=70mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956781 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=70mm kat.št. 02.03155.070 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006719 | 1 |  | 203155070 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006720 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=75mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956782 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=75mm kat.št. 02.03155.075 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006720 | 1 |  | 203155075 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006721 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=80mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956783 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=80mm kat.št. 02.03155.080 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006721 | 1 |  | 203155080 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006722 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=85mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956784 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=85mm kat.št. 02.03155.085 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006722 | 1 |  | 203155085 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006723 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=90mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956785 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=90mm kat.št. 02.03155.090 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006723 | 1 |  | 203155090 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006724 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=95mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962744 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=95mm kat.št. 02.03155.095 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006724 | 1 |  | 203155095 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006725 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE KORTIKALNI SAMOREZNI o=4.0mm L=100mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962745 | VIJAK NCB kortikalni samorezni o=4.0mm L=100mm kat.št. 02.03155.100 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006725 | 1 |  | 203155100 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006726 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm, L=50mm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956750 | VIJAK NCB SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm L=50mm kat.št. 02.03152.050 Zimmer |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006726 | 1 |  | 203152050 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006727 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm, L=55mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956751 | VIJAK NCB SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm L=55mm kat.št. 02.03152.055 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006727 | 1 |  | 203152055 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006728 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm, L=60mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956752 | VIJAK NCB SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm L=60mm kat.št. 02.03152.060 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006728 | 1 |  | 203152060 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006729 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm, L=65mm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956753 | VIJAK NCB SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm L=65mm kat.št. 02.03152.065 Zimmer |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006729 | 1 |  | 203152065 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006730 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm, L=70mm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956754 | VIJAK NCB SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm L=70mm kat.št. 02.03152.070 Zimmer |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006730 | 1 |  | 203152070 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006731 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm, L=75mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956755 | VIJAK NCB SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm L=75mm kat.št. 02.03152.075 Zimmer |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006731 | 1 |  | 203152075 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006732 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm, L=80mm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956756 | VIJAK NCB SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm L=80mm kat.št. 02.03152.080 Zimmer |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006732 | 1 |  | 203152080 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006733 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm, L=85mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956757 | VIJAK NCB SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm L=85mm kat.št. 02.03152.085 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006733 | 1 |  | 203152085 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006734 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm, L=90mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956758 | VIJAK NCB SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm L=90mm kat.št. 02.03152.090 Zimmer |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006734 | 1 |  | 203152090 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006735 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm, L=95mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962746 | VIJAK NCB SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm L=95mm kat.št. 02.03152.095 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006735 | 1 |  | 203152095 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006736 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm, L=100mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962747 | VIJAK NCB SPONGIOZNI NAVOJ L=32mm O=5.0 mm L=100mm kat.št. 02.03152.100 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006736 | 1 |  | 203152100 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006737 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=20mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962748 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=20mm kat.št. 02.03154.020 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006737 | 1 |  | 203154020 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006738 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=22mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962749 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=22mm kat.št. 02.03154.022 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006738 | 1 |  | 203154022 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006739 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=24mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962750 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=24mm kat.št. 02.03154.024 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006739 | 1 |  | 203154024 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006740 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=26mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962751 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=26mm kat.št. 02.03154.026 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006740 | 1 |  | 203154026 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006741 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=28mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962752 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=28mm kat.št. 02.03154.028 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006741 | 1 |  | 203154028 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006742 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=30mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962753 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=30mm kat.št. 02.03154.030 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006742 | 1 |  | 203154030 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006743 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=32mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962754 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=32mm kat.št. 02.03154.032 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006743 | 1 |  | 203154032 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006744 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=34mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962755 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=34mm kat.št. 02.03154.034 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006744 | 1 |  | 203154034 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006745 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=36mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962756 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=36mm kat.št. 02.03154.036 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006745 | 1 |  | 203154036 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006746 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=38mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962757 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=38mm kat.št. 02.03154.038 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006746 | 1 |  | 203154038 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006747 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=40mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962758 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=40mm kat.št. 02.03154.040 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006747 | 1 |  | 203154040 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006748 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=42mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962759 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=42mm kat.št. 02.03154.042 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006748 | 1 |  | 203154042 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006749 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=44mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962760 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=44mm kat.št. 02.03154.044 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006749 | 1 |  | 203154044 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006750 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=46mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962761 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=46mm kat.št. 02.03154.046 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006750 | 1 |  | 203154046 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006751 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=48mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962762 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=48mm kat.št. 02.03154.048 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006751 | 1 |  | 203154048 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006752 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=50mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962763 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=50mm kat.št. 02.03154.050 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006752 | 1 |  | 203154050 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006753 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=55mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962764 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=55mm kat.št. 02.03154.055 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006753 | 1 |  | 203154055 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006754 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=60mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962765 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=60mm kat.št. 02.03154.060 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006754 | 1 |  | 203154060 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006755 | VIJAK ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE Z GLOBOKIM NAVOJEM SAMOREZNI O=4.0 mm L=65mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962766 | VIJAK NCB Z GLOBOKIM NAVOJEM samorezni O=4.0 mm L=65mm kat.št. 02.03154.065 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006755 | 1 |  | 203154065 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006756 | KAPICA ZA ZAKLEPANJE VIJAKOV NA PLOŠČI 8MM pakiranje 15kosov |  |  |  | 140 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956788 | KAPICA NCB ZAKLEPNA 8MM kat.št. 02.03150.300 Zimmer |  |  |  | 140 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006756 | 1 |  | 203150300 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006757 | DISTANČNIK NCB ZA PLOŠČO 1MM rdeč, pakiranje 2kosa |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956721 | DISTANČNIK NCB ZA PLOŠČO 1MM rdeč kat.št. 02.03150.311 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006757 | 1 |  | 203150311 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006758 | DISTANČNIK NCB ZA PLOŠČO 2MM moder, pakiranje 2kosa |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956722 | DISTANČNIK NCB ZA PLOŠČO 2MM moder kat.št. 02.03150.312 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006758 | 1 |  | 203150312 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006759 | DISTANČNIK NCB ZA PLOŠČO 3MM zelen, pakiranje 2kosa |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956723 | DISTANČNIK NCB ZA PLOŠČO 3MM zelen kat.št. 02.03150.313 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006759 | 1 |  | 203150313 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006760 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm, L=50mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956837 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm L=50mm kat.št. 02.03131.050 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006760 | 1 |  | 203131050 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006761 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm, L=55mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956838 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm L=55mm kat.št. 02.03131.055 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006761 | 1 |  | 203131055 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006762 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm, L=60mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956839 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm L=60mm kat.št. 02.03131.060 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006762 | 1 |  | 203131060 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006763 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm, L=65mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956840 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm L=65mm kat.št. 02.03131.065 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006763 | 1 |  | 203131065 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006764 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm, L=70mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956841 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm L=70mm kat.št. 02.03131.070 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006764 | 1 |  | 203131070 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006765 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm, L=75mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956842 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm L=75mm kat.št. 02.03131.075 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006765 | 1 |  | 203131075 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006766 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm, L=80mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956843 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm L=80mm kat.št. 02.03131.080 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006766 | 1 |  | 203131080 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006767 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm, L=85mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956844 | VIJAK KORTIKALNI SAMOREZNI o=3,5mm L=85mm kat.št. 02.03131.085 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006767 | 1 |  | 203131085 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006777 | ČEP za žebelj I medium long |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #962768 | ČEP ENDOVIS B.A. za žebelj medium long kat.št. EBA-2002 Citieffe |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006777 | 1 |  | EBA-2002 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006778 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO FEMOR. 7,5CM 70MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954403 | VIJAK ZA GLAVICO ENDOVIS femor. 7,5 70MM kat.št. EBA-2070 Citieffe |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006778 | 1 |  | EBA-2070 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006779 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO FEMOR. 7,5CM 75MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954404 | VIJAK ZA GLAVICO ENDOVIS femor. 7,5 75MM kat.št. EBA-2075 Citieffe |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006779 | 1 |  | EBA-2075 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006780 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO FEMOR. 7,5CM 80MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954405 | VIJAK ZA GLAVICO ENDOVIS femor. 7,5 80MM kat.št. EBA-2080 Citieffe |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006780 | 1 |  | EBA-2080 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006781 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO FEMOR. 7,5CM 85MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954406 | VIJAK ZA GLAVICO ENDOVIS femor. 7,5 85MM kat.št. EBA-2085 Citieffe |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006781 | 1 |  | EBA-2085 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006782 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO FEMOR. 7,5CM 90MM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954407 | VIJAK ZA GLAVICO ENDOVIS femor. 7,5 90MM kat.št. EBA-2090 Citieffe |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006782 | 1 |  | EBA-2090 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006783 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO FEMOR. 7,5CM 95MM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954408 | VIJAK ZA GLAVICO ENDOVIS femor. 7,5 95MM kat.št. EBA-2095 Citieffe |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006783 | 1 |  | EBA-2095 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006784 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO FEMOR. 7,5CM 100MM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954409 | VIJAK ZA GLAVICO ENDOVIS femor. 7,5 100MM kat.št. EBA-2100 Citieffe |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006784 | 1 |  | EBA-2100 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006785 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO FEMOR. 7,5CM 105MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954410 | VIJAK ZA GLAVICO ENDOVIS femor. 7,5 105MM kat.št. EBA-2105 Citieffe |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006785 | 1 |  | EBA-2105 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006786 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO FEMOR. 7,5CM 110MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954411 | VIJAK ZA GLAVICO ENDOVIS femor. 7,5 110MM kat.št. EBA-2110 Citieffe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006786 | 1 |  | EBA-2110 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006787 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZAKLEPNI 5CMx30MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954397 | VIJAK ZAKLEPNI ENDOVIS 30MM kat.št. EBA-3030 Citieffe |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006787 | 1 |  | EBA-3030 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006788 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZAKLEPNI 5CMx35MM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954398 | VIJAK ZAKLEPNI ENDOVIS 35MM kat.št. EBA-3035 Citieffe |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006788 | 1 |  | EBA-3035 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006789 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZAKLEPNI 5CMx40MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954399 | VIJAK ZAKLEPNI ENDOVIS 40MM kat.št. EBA-3040 Citieffe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006789 | 1 |  | EBA-3040 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006790 | ŽEBELJ za femor, proksimalni VIJAK ZAKLEPNI 5CMx45MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem I | [7 empty] | komplet
CP | P | #954400 | VIJAK ZAKLEPNI ENDOVIS 45MM kat.št. EBA-3045 Citieffe |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006790 | 1 |  | EBA-3045 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | P | #956787 | VIJAK SLEPI ZAKLJUČNI NCB kat.št. 02.03150.310 Zimmer |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008216 | 1 |  | 203150310 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010227 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE 3 PROX. LUKNJE PROKSIMALNA TIBIALNA DESNA 5 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #967377 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA 3 PROX. LUKNJE DESNA 5 LUKENJ kat.št. 02.02261.205 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010227 | 1 |  | 202261205 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010228 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE 3 PROX. LUKNJE PROKSIMALNA TIBIALNA DESNA 7 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #967378 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA 3 PROX. LUKNJE DESNA 7 LUKENJ kat.št. 02.02261.207 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010228 | 1 |  | 202261207 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010229 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE 3 PROX. LUKNJE PROKSIMALNA TIBIALNA DESNA 9 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #967379 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA 3 PROX. LUKNJE DESNA 9 LUKENJ kat.št. 02.02261.209 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010229 | 1 |  | 202261209 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010230 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE 3 PROX. LUKNJE PROKSIMALNA TIBIALNA LEVA 5 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #967380 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA 3 PROX. LUKNJE LEVA 5 LUKENJ kat.št. 02.02261.305 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010230 | 1 |  | 202261305 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010231 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE 3 PROX. LUKNJE PROKSIMALNA TIBIALNA LEVA 7 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #967381 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA 3 PROX. LUKNJE LEVA 7 LUKENJ kat.št. 02.02261.307 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010231 | 1 |  | 202261307 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010232 | PLOŠČA ZA ZAKLEPANJE PREKO KAPICE 3 PROX. LUKNJE PROKSIMALNA TIBIALNA LEVA 9 LUKENJ sterilna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #967382 | PLOŠČA NCB-PT PROKSIMALNA TIBIALNA 3 PROX. LUKNJE LEVA 9 LUKENJ kat.št. 02.02261.309 Zimmer |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010232 | 1 |  | 202261309 | Zimmer | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011393 | ŽEBELJ za femur, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO Femur. 7,5CM 70MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II, kontrolirano drsenje vijaka, goli navoj, | [7 empty] | komplet
CP | P | #973539 | VIJAK ZA GLAVICO EBA2 femur. 7,5 70MM kat.št. EBA-7070 Citieffe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011393 | 1 |  | EBA-7070 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011394 | ŽEBELJ za femur, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO Femur. 7,5CM 75MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II, kontrolirano drsenje vijaka, goli navoj, | [7 empty] | komplet
CP | P | #973540 | VIJAK ZA GLAVICO EBA2 femur. 7,5 75MM kat.št. EBA-7075 Citieffe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011394 | 1 |  | EBA-7075 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011395 | ŽEBELJ za femur, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO Femur. 7,5CM 80MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II, kontrolirano drsenje vijaka, goli navoj, | [7 empty] | komplet
CP | P | #973541 | VIJAK ZA GLAVICO EBA2 femur. 7,5 80MM kat.št. EBA-7080 Citieffe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011395 | 1 |  | EBA-7080 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011396 | ŽEBELJ za femur, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO Femur. 7,5CM 85MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II, kontrolirano drsenje vijaka, goli navoj, | [7 empty] | komplet
CP | P | #973542 | VIJAK ZA GLAVICO EBA2 femur. 7,5 85MM kat.št. EBA-7085 Citieffe |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011396 | 1 |  | EBA-7085 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011397 | ŽEBELJ za femur, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO Femur. 7,5CM 90MM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II, kontrolirano drsenje vijaka, goli navoj, | [7 empty] | komplet
CP | P | #973543 | VIJAK ZA GLAVICO EBA2 femur. 7,5 90MM kat.št. EBA-7090 Citieffe |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011397 | 1 |  | EBA-7090 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011398 | ŽEBELJ za femur, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO Femur. 7,5CM 95MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II, kontrolirano drsenje vijaka, goli navoj, | [7 empty] | komplet
CP | P | #973544 | VIJAK ZA GLAVICO EBA2 femur. 7,5 95MM kat.št. EBA-7095 Citieffe |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011398 | 1 |  | EBA-7095 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011399 | ŽEBELJ za femur, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO Femur. 7,5CM 100MM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II, kontrolirano drsenje vijaka, goli navoj, | [7 empty] | komplet
CP | P | #973545 | VIJAK ZA GLAVICO EBA2 femur. 7,5 100MM kat.št. EBA-7100 Citieffe |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011399 | 1 |  | EBA-7100 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011400 | ŽEBELJ za femur, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO Femur. 7,5CM 105MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II, kontrolirano drsenje vijaka, goli navoj, | [7 empty] | komplet
CP | P | #973546 | VIJAK ZA GLAVICO EBA2 femur. 7,5 105MM kat.št. EBA-7105 Citieffe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011400 | 1 |  | EBA-7105 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011401 | ŽEBELJ za femur, proksimalni VIJAK ZA GLAVICO Femur. 7,5CM 110MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II, kontrolirano drsenje vijaka, goli navoj, | [7 empty] | komplet
CP | P | #973547 | VIJAK ZA GLAVICO EBA2 femur. 7,5 110MM kat.št. EBA-7110 Citieffe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011401 | 1 |  | EBA-7110 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011402 | ŽEBELJ za femur, distalni VIJAK ZAKLEPNI L=30MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II | [7 empty] | komplet
CP | P | #973548 | VIJAK ZAKLEPNI EBA2 30MM kat.št. EBA-9030 Citieffe |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011402 | 1 |  | EBA-9030 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011403 | ŽEBELJ za femur, distalni VIJAK ZAKLEPNI L=35MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II | [7 empty] | komplet
CP | P | #973549 | VIJAK ZAKLEPNI EBA2 35MM kat.št. EBA-9035 Citieffe |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011403 | 1 |  | EBA-9035 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011404 | ŽEBELJ za femur, distalni VIJAK ZAKLEPNI L=40MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II | [7 empty] | komplet
CP | P | #973550 | VIJAK ZAKLEPNI EBA2 40MM kat.št. EBA-9040 Citieffe |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011404 | 1 |  | EBA-9040 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011405 | ŽEBELJ za femur, distalni VIJAK ZAKLEPNI L=45MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II | [7 empty] | komplet
CP | P | #973551 | VIJAK ZAKLEPNI EBA2 45MM kat.št. EBA-9045 Citieffe |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011405 | 1 |  | EBA-9045 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011406 | ŽEBELJ II za proks. femur 130° STANDARD |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kanuliran cefalomedularni žebelj z dvema individualnima vzporednima proksimalnima zaklepnima vijakoma pod kotom 130°, sploščen proksimalni del o 13-14mm, distalno o10mm, kontrolirano drsenje proksimalnih zaklepnih vijakov, titan Dobavitelj ŽEBLJA II zagotovi inštrumentarij! | [7 empty] | komplet
CP | P | #973552 | ŽEBELJ EBA2 STANDARD o10x180MM kat.št. EBA-6100 Citieffe |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011406 | 1 |  | EBA-6100 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011407 | ŽEBELJ II za proks. femur 130° MEDIUM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kanuliran cefalomedularni žebelj z dvema individualnima vzporednima proksimalnima zaklepnima vijakoma pod kotom 130°, sploščen proksimalni del o 13-14mm, distalno o10mm, kontrolirano drsenje proksimalnih zaklepnih vijakov, titan Dobavitelj ŽEBLJA II zagotovi inštrumentarij! | [7 empty] | komplet
CP | P | #973553 | ŽEBELJ EBA2 MEDIUM o10x240MM kat.št. EBA-6500 Citieffe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011407 | 1 |  | EBA-6500 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011408 | ŽEBELJ II za proks. femur 130° DESNI DOLG 320MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kanuliran cefalomedularni žebelj z dvema individualnima vzporednima proksimalnima zaklepnima vijakoma pod kotom 130°, sploščen proksimalni del o 13-14mm, distalno o10mm, kontrolirano drsenje proksimalnih zaklepnih vijakov, titan Dobavitelj ŽEBLJA II zagotovi inštrumentarij! | [7 empty] | komplet
CP | P | #465854 | ŽEBELJ EBA2 DESNI DOLG o10x320mm kat.št. EBA-661032 Citieffe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011408 | 1 |  | EBA-661032 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | P | #973554 | ŽEBELJ EBA2 DESNI DOLG o10x320MM kat.št. EBA-6096 Citieffe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011408 | 1 |  | EBA-6096 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011409 | ŽEBELJ II za proks. femur 130° LEVI DOLG 320MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kanuliran cefalomedularni žebelj z dvema individualnima vzporednima proksimalnima zaklepnima vijakoma pod kotom 130°, sploščen proksimalni del o 13-14mm, distalno o10mm, kontrolirano drsenje proksimalnih zaklepnih vijakov, titan Dobavitelj ŽEBLJA II zagotovi inštrumentarij! | [7 empty] | komplet
CP | P | #465855 | ŽEBELJ EBA2 LEVI DOLG o10x320mm kat.št. EBA-671032 Citieffe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011409 | 1 |  | EBA-671032 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | P | #973555 | ŽEBELJ EBA2 LEVI DOLG o10x320MM kat.št. EBA-6095 Citieffe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011409 | 1 |  | EBA-6095 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011410 | ŽEBELJ II za proks. femur 130° DESNI DOLG 360MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kanuliran cefalomedularni žebelj z dvema individualnima vzporednima proksimalnima zaklepnima vijakoma pod kotom 130°, sploščen proksimalni del o 13-14mm, distalno o10mm, kontrolirano drsenje proksimalnih zaklepnih vijakov, titan Dobavitelj ŽEBLJA II zagotovi inštrumentarij! | [7 empty] | komplet
CP | P | #465856 | ŽEBELJ EBA2 DESNI DOLG o10x360mm kat.št. EBA-661036 Citieffe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011410 | 1 |  | EBA-661036 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | P | #973556 | ŽEBELJ EBA2 DESNI DOLG o10x360MM kat.št. EBA-6092 Citieffe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011410 | 1 |  | EBA-6092 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011411 | ŽEBELJ II za proks. femur 130° LEVI DOLG 360MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kanuliran cefalomedularni žebelj z dvema individualnima vzporednima proksimalnima zaklepnima vijakoma pod kotom 130°, sploščen proksimalni del o 13-14mm, distalno o10mm, kontrolirano drsenje proksimalnih zaklepnih vijakov, titan Dobavitelj ŽEBLJA II zagotovi inštrumentarij! | [7 empty] | komplet
CP | P | #465857 | ŽEBELJ EBA2 LEVI DOLG o10x360mm kat.št. EBA-671036 Citieffe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011411 | 1 |  | EBA-671036 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | P | #973557 | ŽEBELJ EBA2 LEVI DOLG o10x360MM kat.št. EBA-6091 Citieffe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011411 | 1 |  | EBA-6091 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011412 | ŽEBELJ II za proks. femur 130° DESNI DOLG 400MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kanuliran cefalomedularni žebelj z dvema individualnima vzporednima proksimalnima zaklepnima vijakoma pod kotom 130°, sploščen proksimalni del o 13-14mm, distalno o10mm, kontrolirano drsenje proksimalnih zaklepnih vijakov, titan Dobavitelj ŽEBLJA II zagotovi inštrumentarij! | [7 empty] | komplet
CP | P | #465858 | ŽEBELJ EBA2 DESNI DOLG o10x400mm kat.št. EBA-661040 Citieffe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011412 | 1 |  | EBA-661040 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | P | #973558 | ŽEBELJ EBA2 DESNI DOLG o10x400MM kat.št. EBA-6088 Citieffe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011412 | 1 |  | EBA-6088 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011413 | ŽEBELJ II za proks. femur 130° LEVI DOLG 400MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kanuliran cefalomedularni žebelj z dvema individualnima vzporednima proksimalnima zaklepnima vijakoma pod kotom 130°, sploščen proksimalni del o 13-14mm, distalno o10mm, kontrolirano drsenje proksimalnih zaklepnih vijakov, titan Dobavitelj ŽEBLJA II zagotovi inštrumentarij! | [7 empty] | komplet
CP | P | #465859 | ŽEBELJ EBA2 LEVI DOLG o10x400mm kat.št. EBA-671040 Citieffe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011413 | 1 |  | EBA-671040 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | P | #973559 | ŽEBELJ EBA2 LEVI DOLG o10x400MM kat.št. EBA-6087 Citieffe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011413 | 1 |  | EBA-6087 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011414 | ČEP za žebelj II |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II | [7 empty] | komplet
CP | P | #973560 | ČEP ZA ŽEBELJ EBA2 kat.št. EBA-6000 Citieffe |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011414 | 1 |  | EBA-6000 | Citieffe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011415 | ČEP za žebelj II 15MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z žebljem II | [7 empty] | komplet
CP | P | #973561 | ČEP ZA ŽEBELJ EBA2 15MM kat.št. EBA-6015 Citieffe |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011415 | 1 |  | EBA-6015 | Citieffe | [5 empty] | komplet