## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4138
RS | Šifra | #1604-7
RN | Način | C
RO | Opis | Osteo.mat.-stopalo vijak HSC 4.0-5.0-7.0
AO | Velja od | 2026-06-28
AD | Velja do | 2028-06-27
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011416 | VIJAK KANULIRANI KOMPRESIJSKI FI 5,0 mm, KRATEK NAVOJ, L=24-70mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. Navoji v glavici so gostejši, omogočajo kompresijo in se potopijo v kost. Distalno kratki navoj, ki se daljša glede na dolžino vijaka, FI GLAVICE 5,7 MM, FI DISTALNO 5 MM, MATERIAL TITANIJEVA ZLITINA, HD 15, sterilno pakiran, velikosti vsaj 24-40 mm (razpon po 2mm), 45-70 mm (razpon po 5mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011417 | VIJAK KANULIRANI KOMPRESIJSKI FI 5,0 mm, DOLG NAVOJ, L=30-70mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. Navoji v glavici so gostejši, omogocajo kompresijo in se potopijo v kost. Distalno dolgi navoj, ki se daljša glede z dolžino vijaka, FI GLAVICE 5,7 MM, FI DISTALNO 5 MM, MATERIAL TITANIJEVA ZLITINA, HD 15, sterilno pakiran, velikosti vsaj 30-40 mm (razpon po 2 mm), vsaj 45-70 mm (razpon po 5 mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011418 | VIJAK KANULIRANI KOMPRESIJSKI FI 5,0 mm, CELOTEN NAVOJ, L=24-70mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. Navoji v glavici so gostejši, se potopijo v kost. Distalno celoten navoj, FI GLAVICE 5,7 MM, FI DISTALNO 5 MM, MATERIAL TITANIJEVA ZLITINA, HD 15, sterilno pakiran, velikosti vsaj 24-40 mm (razpon po 2 mm), velikosti vsaj 45-70 mm (razpon po 5 mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011419 | ŽICA-K FI 1,6 mm, L= 200 mm troakar |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | troakar, SKLADNA Z VIJAKI 5,0. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | P | #465881 | ŽICA-K FI 1,6 mm, L= 200 mm troakar APTUS, nesterilna kat.št. A-5040.42 Medartis (sc=10 kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011419 | 1 |  | A-5040.42 | Medartis | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011420 | ŽICA-K Z NAVOJEM FI 1,6 mm, L= 200 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | troakar z navojem, L navoja 10mm, SKLADNA Z VIJAKI 5,0. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | P | #465882 | ŽICA-K Z NAVOJEM FI 1,6 mm, L= 200 mm APTUS, navoj 10mm, nesterilna kat.št. A-5044.42 Medartis (sc=10 kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011420 | 1 |  | A-5044.42 | Medartis | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011421 | VIJAK KANULIRANI KOMPRESIJSKI FI 7,0 mm, KRATEK NAVOJ, L=30-140mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. Navoji v glavici so gostejši, omogočajo kompresijo in se potopijo v kost. Distalno KRATKI navoj, ki se daljša glede z dolžino vijaka. FI GLAVICE 7,7 MM, FI DISTALNO 7 MM, MATERIAL TITANIJEVA ZLITINA, HD 25, sterilno pakiran, velikosti vsaj 30-110mm (razponi po 5 mm), 120-140 mm (razponi po 10mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011422 | VIJAK KANULIRANI KOMPRESIJSKI FI 7,0 mm, DOLG NAVOJ, L=35-140mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. Navoji v glavici so gostejši, omogočajo kompresijo in se potopijo v kost. Distalno DOLGI navoj, ki se daljša glede z dolžino vijaka. FI GLAVICE 7,7 MM, FI DISTALNO 7 MM, MATERIAL TITANIJEVA ZLITINA, HD 25, sterilno pakiran, velikosti vsaj 35-110mm (razponi po 5 mm), 120-140 mm (razponi po 10mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011423 | VIJAK KANULIRANI KOMPRESIJSKI FI 7,0 mm, CELOTEN NAVOJ, L=30-110mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. Navoji v glavici so gostejši, se potopijo v kost. Distalno CELOTEN navoj, FI GLAVICE 7,7 MM, FI DISTALNO 7 MM, MATERIAL TITANIJEVA ZLITINA, HD 25, sterilno pakiran, velikosti vsaj 30-110mm (razponi po 5 mm), 120-140 mm (razponi po 10mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011424 | ŽICA-K FI 2,2 mm, L= 250 mm troakar |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | troakar, SKLADNA Z VIJAKI 7,0. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | P | #465886 | ŽICA-K FI 2,2 mm, L= 250 mm troakar APTUS, nesterilna kat.št. A-5040.74 (sc=10 kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011424 | 1 |  | A-5040.74 | Medartis | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011425 | ŽICA-K Z NAVOJEM FI 2,2 mm, L= 250 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | troakar z navojem, L navoja 10mm, SKLADNA Z VIJAKI 7,0. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | P | #465887 | ŽICA-K Z NAVOJEM FI 2,2 mm, L= 250 mm APTUS, navoj 10mm, nesterilna kat.št. A-5044.74 Medartis (sc=10 kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011425 | 1 |  | A-5044.74 | Medartis | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011464 | VIJAK KANULIRANI KOMPRESIJSKI FI 4,0 mm, KRATEK NAVOJ, L=16-60mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. Navoji v glavici so gostejši, omogocajo kompresijo in se potopijo v kost. Distalno kratki navoj, ki se daljša glede na dolžino vijaka, FI GLAVICE 4,8 MM, FI DISTALNO 4,0 MM, MATERIAL TITANIJEVA ZLITINA, HD 12, sterilno pakiran, velikosti vsaj 16-50 mm (razpon po 2mm), 55-60 mm (razpon po 5mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011465 | VIJAK KANULIRANI KOMPRESIJSKI FI 4,0 mm, DOLG NAVOJ, L=20-60mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. Navoji v glavici so gostejši, omogocajo kompresijo in se potopijo v kost. Distalno dolgi navoj, ki se daljša glede z dolžino vijaka, FI GLAVICE 4,8 MM, FI DISTALNO 4 MM, MATERIAL TITANIJEVA ZLITINA, HD 12, sterilno pakiran, velikosti vsaj 20-50 mm (razpon po 2 mm), vsaj 55-60 mm (razpon po 5 mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011466 | VIJAK KANULIRANI KOMPRESIJSKI FI 4,0 mm, CELOTEN NAVOJ, L=16-60mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. Navoji v glavici so gostejši, se potopijo v kost. Distalno celoten navoj, FI GLAVICE 4,8 MM, FI DISTALNO 4 MM, MATERIAL TITANIJEVA ZLITINA, HD 12, sterilno pakiran, velikosti vsaj 16-50 mm (razpon po 2 mm), velikosti vsaj 55-60 mm (razpon po 5 mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011467 | ŽICA-K FI 1,25 mm, L= 200 mm troakar |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | troakar, SKLADNA Z VIJAKI 4,0. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | P | #465891 | ŽICA-K FI 1,25 mm, L= 200 mm troakar APTUS, nesterilna kat.št. A-5040.30 Medartis (sc=10 kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011467 | 1 |  | A-5040.30 | Medartis | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011468 | ŽICA-K Z NAVOJEM FI 1,25 mm, L= 200 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | troakar z navojem, L navoja 10mm, SKLADNA Z VIJAKI 4,0. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | P | #465892 | ŽICA-K Z NAVOJEM FI 1,25 mm, L= 200 mm APTUS , navoj 10mm, nesterilna kat.št. A-5044.30 Medartis (sc=10 kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011468 | 1 |  | A-5044.30 | Medartis | [5 empty] | komplet