## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4139
RS | Šifra | #1604-8
RN | Način | C
RO | Opis | Osteo.mat.-stopalo vijakHCS 2,7-4,0plošč
AO | Velja od | 2026-06-28
AD | Velja do | 2028-06-27
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011426 | VIJAK KANULIRANI KOMPRESIJSKI FI 2,7/3,7 mm, POLNI NAVOJ, L=10-34mm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. FI glavice 3,7mm, FI distalno 2,7mm. Navoji v glavici so gostejši, omogočajo kompresijo in se potopijo v kost. Distalno polni navoj, MATERIAL TITANIJEVA ZLITINA, TX8, sterilno pakiran, velikosti vsaj 10-34 mm (razpon po 2mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011427 | VIJAK KANULIRANI KOMPRESIJSKI FI 3,0/4,0 mm, POLNI NAVOJ, L=10-36mm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. FI glavice 4,0, FI distalno 3,0. Navoji v glavici so gostejši, omogočajo kompresijo in se potopijo v kost. Distalno polni navoj, MATERIAL TITANIJEVA ZLITINA, TX 8, sterilno pakiran, velikosti vsaj 10-36 mm (razpon poo 2 mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011428 | ŽICA-K FI 0,9 mm, L= 100 mm troakar |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | SKLADNA Z VIJAKI. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | P | #465895 | ŽICA-K FI 0,9 mm, L= 100 mm troakar, nesterilna kat.št. 318-0901-100 Episcan (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011428 | 1 |  | 318-0901-100 | Episcan | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011429 | PLOŠČA UPS 4 LUKNJE 3,5mm L=10-24mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | UNIVERZALNA PLOŠČA ZA OSTEOTOMIJE IN ARTRODEZE ZA srednje in zadnje STOPALO, 4 LUKNJE, DEBELINA 1,5 MM, MATERIAL TITAN 2, za vijake 3,5mm, dolžine vsaj 10-24 mm (presledki po 2 mm), sterilno pakirana. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011430 | PLOŠČA LPS 4 LUKNJE 3,5mm, STOPNICA = 0-6 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠČA S STOPNICO ZA OSTEOTOMIJE IN ARTRODEZE ZA srednje in zadnje STOPALO, 4 L UKNJE, DEBELINA 1,5 MM, MATERIAL TITAN 2, za vijake 3,5mm, stopnica 0-6mm (v presledkih po 1mm), sterilno pakirana. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011431 | PLOŠČA IPP 4 LUKNJE 3,5mm, KLIN 0-1 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | INTERPOZICIJSKA PLOŠCA s klinom ZA srednje in zadnje STOPALO, 4 LUKNJE, DEBELINA 1,5 MM, MATERIAL TITAN 2, za vijake 3,5 mm, klini debeline vsaj 0-10 mm (v presledkih po 2mm), sterilno pakirana. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011432 | PLOŠČA DDP 4 LUKNJE 3,5mm, STOPNICA = 6-10 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠCA S STOPNICO ZA OSTEOTOMIJO in zamik PETNICE, 4 LUKNJE, DEBELINA 1,5 MM, MATERIAL TITAN 5, za vijake 3,5 mm, s stopnico vsaj 6-10 mm (v presledku po 2 mm), sterilno pakirana. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011433 | PLOŠČA USG 4 LUKNJE 3,5mm, L=12-16 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠCA ZA ARTRODEZO ZA srednje in zadnje STOPALO, RAVNA, oblike zamaknjen H, 4 LUKNJE, DEBELINA 1,5 MM, MATERIAL TITAN 2, za vijake 3,5 mm, dolžina vsaj 12-16 mm (v razmaku po 2 mm), sterilno pakirana. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011434 | PLOŠČA H 4 LUKNJE 3,5mm, L=14-20mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠCA H OBLIKE ZA ARTRODEZO ZA STOPALO, RAVNA, 4 LUKNJE, DEBELINA 1,5 MM, MATERIAL TITAN 2, za vijake 3,5 mm, dolžina vsaj 14-20 mm (v razmaku po 2 mm), sterilno pakirana. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011435 | PLOŠČA EVANS OT, 3 LUKNJE 3,5mm, asimetrični klin 6-10 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠCA ZA EVANS OSTEOTOMIJO ZA STOPALO, RAVNA, 4 LUKNJE, DEBELINA 1,5 MM, MATERIAL TITAN 2, za vijake 3,5 mm, asimetrični klin, velikosti klina vsaj 6-10 mm (v presledku po 2mm), sterilno pakirana. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011436 | PLOŠČA EVANS OT, 3 LUKNJE 3,5mm, simetrični klin 6-10 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠCA ZA EVANS OSTEOTOMIJO ZA STOPALO, RAVNA, 4 LUKNJE, DEBELINA 1,5 MM, MATERIAL TITAN 2, za vijake 3,5 mm, simetrični klin, velikosti klina vsaj 6-10 mm (v presledku po 2mm), sterilno pakirana. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011437 | PLOŠČA UNIVERZALNA REKONSTRUKCIJSKA 6-8-14 lukenj |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | UNIVERZALNA REKONSTRUKCIJSKA PLOŠCA ZA STOPALO ZA STABILIZACIJO medialne in lateralne KOLUMNE, DEBELINA 1,5 MM, MATERIAL TITAN 2, za vijake 3,5 mm, število lukenj vsaj 6-14, sterilno pakirana. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011438 | VIJAK KOMPRESIJSKI KORTIKALNI ZA PLOŠČE ZA STOPALO 3,5 mm, L=8- 60mm |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KOMPRESIJSKI KORTIKALNI VIJAK SKLADEN S PLOŠČAMI ZA STOPALO, 3,5 mm, tx8,MATERIAL TITAN 5, sterilen, dolžine 8-32 mm (presledki po 2mm), 35-60 mm (presledki po 5mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011439 | VIJAK ZAKLEPNI KORTIKALNI ZA PLOŠČE ZA STOPALO 3,5 mm, L=8- 60mm |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ZAKLEPNI KORTIKALNI VIJAK SKLADEN S PLOŠČAMI ZA STOPALO, 3,5 mm, tx8, MATERIAL TITAN 5, sterilen, dolžine 8-32 mm (presledki po 2mm), 35-60 mm (presledki po 5mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011440 | PLOŠČA UNIVERZALNA 4 LUKNJE 2,7 mm, L=10-24 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | UNIVERZALNA PLOŠCA ZA OSTEOTOMIJE IN ARTRODEZE ZA sprednje in srednje STOPALO, 4 LUKNJE, DEBELINA 1,5 MM, MATERIAL TITAN 2, za vijake 2,7mm, sterilno pakirana, dolžine vsaj 10-24 mm (presledki po 2 mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011441 | PLOŠČA OPEN WEDGE 4 LUKNJE 2,7 mm, klin 0-8 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | INTERPOZICIJSKA PLOŠCA S KLINOM ZA sprednje in srednje STOPALO, 4 LUKNJE, DEBELINA 1,5 MM, MATERIAL TITAN 2, za vijake 2,7 mm, sterilno pakirana, klini debeline vsaj 2-8 mm (v presledkih po 1mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011442 | PLOŠČA MP-J, 5-6 lukenj, 2,7mm, dolžine 28-40 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠCA za artrodezo 1.MTP, 5-6 Lukenj, DEBELINA 1,5 MM, MATERIAL TITAN 2, za vijake 2,7mm, sterilno pakirana, vsaj 3 dolžine med 28 in 45mm , možnost konicne oblike. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011443 | PLOŠČA PLP 4 LUKNJE 2,7 mm, L=3-8 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠČA ZA PLANTARNI LAPIDUS, anatomsko oblikovana, 4 LUKNJE, DEBELINA 1,8 MM, MATERIAL TITAN 2, za vijake 2,7 mm, sterilno pakirana, dolžina vsaj 3-8 mm z vsaj 1 vmesno dolžino. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011444 | PLOŠČA REVIZIJSKA ZA PODALJŠEVALNO OSTEOTOMIJO 1.MTP, 9 LUKENJ, 2,7/3,5mm S-L |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠČA REVIZIJSKA ZA PODALJŠEVALNO OSTEOTOMIJO 1.MTP, 9 LUKENJ, DEBELINA 2 MM, MATERIAL TITAN 2, STERILNA, za vijake 2,7 IN 3,5 mm, VSAJ 3 VELIKOSTI ZA LEVO IN DESNO. Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011445 | VIJAK KOMPRESIJSKI KORTIKALNI ZA PLOŠČE ZA STOPALO 2,7 mm, L=8- 30mm |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KOMPRESIJSKI KORTIKALNI VIJAK SKLADEN S PLOŠČAMI ZA STOPALO, 2,7 mm,MATERIAL TITAN 5, tx8, sterilen, dolžine 8-30 mm (presledki po 2mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011446 | VIJAK ZAKLEPNI KORTIKALNI ZA PLOŠČE ZA STOPALO 2,7 mm, L=8- 30mm |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ZAKLEPNI KORTIKALNI VIJAK SKLADEN S PLOŠČAMI ZA STOPALO, 2,7 mm, MATERIAL TITAN 5, tx8, sterilen, dolžine 8-30 mm (presledki po 2mm). Ponudnik mora zagotoviti celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet