TEHNIČNE ZAHTEVE  							              OBR-11

Predmet javnega naročila: Dobava potrošnega materiala in izvajanje vzdrževanja za obstoječi avtomatizirani laboratorijski sistem

1. Naročnik je razpis za nakup reagentov in pripadajočega potrošnega /podpornega materiala pripravil po preiskavah. Naročnik je v Predračunu seznamu razpisanega blaga navajal okvirne 1 letne količine.  Ponudnik mora  v ceni posamezne preiskave za ves čas pogodbe ponujati:

- Dobavo naročenega materiala v 3 delovnih dneh od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev (izjema so kontrole katerih obstojnost mora biti vsaj 12 mesecev, izjemoma po dogovoru z naročnikom 6 mesecev). Naročnik dovoljuje največ 4 različne lote posameznega reagenta za preiskave na leto. Ponudnik mora zagotoviti ob dobavah naročenega materiala elektronsko in papirnato dobavnico, ki poleg količinskih podatkov vsebuje tudi podatke o lotih in rokih uporabe. - Redno in izredno preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca in odpravo napak, okvar na analizatorjih, skupaj s potrebnimi nadomestnimi, rezervnimi deli in vsemi povezanimi stroški (rezervni deli, delovne ure, ure na poti, nadgradnje strojne in programske opreme), za vse navedene analizatorje v točki 2. Seznam analizatorjev/enot. V ceni preiskave mora biti zajeto celovito vzdrževanje brez dodatnih stroškov za naročnika. - Ponudnik mora zagotoviti brezplačno uporabo vmesne programske opreme, vse posodobitve in nadgradnje dodatnih funkcionalnosti na željo naročnika. - Ponudnik mora zagotoviti spletno storitev, ki omogoča časovno neomejen dostop do navodil za uporabo, varnostnih listov, dokumentov s tarčnimi vrednostmi, dokumentov o sledljivosti, dokumentov o skladnosti reagentov. - Ponudnik mora v primeru zamenjave obstoječih reagentov, kalibratorjev, kontrol in ostalega materiala vključno s programsko opremo, brezplačno zagotoviti potreben material/nadgradnje za namen verifikacije. Cena na test/enoto mora ostati nespremenjena. - Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani osebi za aplikativno podporo. Potrebno je priložiti ustrezen certifikat. - Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva certificirana serviserja. Potrebno je priložiti ustrezen certifikat. - Ponudnik mora v primeru okvar analitskega sistema ali težav s programsko opremo odpraviti napake najkasneje v 24 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od 2 ur po prijavi okvare. Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur. - V kolikor je servisiranje zagotovljeno iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na lastne stroške zagotoviti ponudnik, prav tako mora servis upoštevati enake odzivne čase in odprave napak. - Če se okvara analitskega sistema ne odpravi v 5 delovnih dneh, mora ponudnik brezplačno zagotoviti izvedbo preiskav na analizatorju s primerljivimi metodami določanja po predhodnem dogovoru s ponudnikom. - Brezplačne licence ter naročnine za vse digitalne produkte. - Ponudnik mora preko spleta z uporabo uporabniškega imena in gesla zagotoviti: -dostop in pregled vseh zabeleženih zahtev za podporo -ustvarjanje novih zahtev za servisno/aplikativno podporo vezanih na serijsko številko analizatorja -spremljanje stanja posamezne zahteve -arhiviranje delovnih nalogov in njihov izpis v digitalni obliki - Ponudnik mora brezplačno zagotoviti vodenje kontrole kakovosti v programu TiQCon

2. Seznam analizatorjev/enot:

| Kataloška številka | Ime modula | Serijska številka |
| --- | --- | --- |
| 07269234001 | cobas link 2 | SCL203380 |
| 07440073001 | c8100 v2 SCM | 1733-01 |
| 07439920001 | c8100v2 Beta(IPB,DSP,BCL,AQM,OBS,CRW,CU) | 1751-02 |
| 07123876001 | cobas 8100 RSF (Restopper Flex-caps) | 1750-01 |
| 07123868001 | cobas 8100 ACU | 1748-09 |
| 07123868001 | cobas 8100 ACU | 1748-10 |
| 05641497001 | cobas 8000 cobas ISE module | 18V9-08 |
| 05641497001 | cobas 8000 cobas ISE module | 18V9-09 |
| 05964067001 | cobas 8000 cobas c 502 module | 18J1-05 |
| 05964067001 | cobas 8000 cobas c 502 module | 18J4-08 |
| 05641446001 | cobas 8000 Core Unit | 18R3-02 |
| 05641446001 | cobas 8000 Core Unit | 18R3-03 |
| 07682913001 | cobas e 801 module | 18J6-10 |
| 07682913001 | cobas e 801 module | 18J2-09 |
|  | Elga Medica Pro | MP00007105 |
|  | Elga Medica Pro | MP00007106 |