## List1
SKLOP | LOKACIJA | Lokacija naprave - oznaka prostora | Inventarna številka | Znamka klimatske naprave | Moč v kilovatih (kW) | Število zunanjih enot | Število notranjih enot | Število zunanjih enot-hladilnih agregatov | Število notranjih enot - konvektorjev | Število notranjih stenskih enot | Število notranjih stropnih enot | Število prezračevalnih rešetk | Klimat | Garancija po pogodbi | Vzdržuje po pogodbi od
SKLOP 1 | CENTRALNA SLUŽBA
| CS - Rožna dolina, Cesta IX/6, LJUBLJANA | Medetaža | NI INV. ŠTEVILKE | IMP KLIMA | [7 empty] | 40 | 1
|  | Streha objekta | NI INV. ŠTEVILKE | MITSUBISHI HEAVY |  |  |  | 1
|  | 99005-1027 | NI INV. ŠTEVILKE | 95cm WESPER |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1028 | NI INV. ŠTEVILKE | 118cm GALLETTI (NOVI) |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1029 | NI INV. ŠTEVILKE | 95cm WESPER |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1030 | NI INV. ŠTEVILKE | 140cm TRANE + 130cm WESPER |  |  |  |  | 2
|  | 99005-1031 | NI INV. ŠTEVILKE | 95cm SYSTEMAIR (NOVI) |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1032 | NI INV. ŠTEVILKE | 110cm WESPER |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1033 | NI INV. ŠTEVILKE | 95cm WESPER |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1034 | NI INV. ŠTEVILKE | 95cm WESPER |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1035 | NI INV. ŠTEVILKE | 95cm WESPER |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1036 | NI INV. ŠTEVILKE | 130cm WESPER |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1037 | NI INV. ŠTEVILKE | 95cm WESPER |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1040 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1041 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE (A) + 100cm TRANE (B) |  |  |  |  | 2
|  | 99005-1042 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1044 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1045 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-1046 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE (A) + 120cm TRANE (B) + 120cm TRANE (B) |  |  |  |  | 3
|  | 99005-1047 | NI INV. ŠTEVILKE | 80cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2050 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE + 120cm TRANE |  |  |  |  | 2
|  | 99005-2051 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2052 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2053 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2054 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2055 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2056 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm AERMEC (NOVI) |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2057 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm AERMEC (NOVI) |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2060 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm AERMEC (NOVI) |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2063 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2064 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE (A) + 120cm TRANE (B) |  |  |  |  | 2
|  | 99005-2065 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2066 | NI INV. ŠTEVILKE | 80cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2067 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2068 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2069 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-2070 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE (A) + 120cm TRANE (B) + 120cm AERMEC (NOVI) ( C ) |  |  |  |  | 3
|  | 99005-2071 | NI INV. ŠTEVILKE | 135cm AERMEC (NOVI) |  |  |  |  | 1
|  | 99005-H001 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE + 120cm TRANE + 95cm WESPER + 80cm TRANE |  |  |  |  | 4
|  | 99005-H002 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE + 120cm AERMEC (NOVI) |  |  |  |  | 2
|  | 99005-P002 | NI INV. ŠTEVILKE | 140cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P003 | NI INV. ŠTEVILKE | 140cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P004 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P005 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P008 | NI INV. ŠTEVILKE | 140cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P009 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE + 100cm TRANE |  |  |  |  | 2
|  | 99005-P010 | NI INV. ŠTEVILKE | 80cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P011 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P012 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P013 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P015 | NI INV. ŠTEVILKE | 100cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P016 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P020 | NI INV. ŠTEVILKE | 140cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P021 | NI INV. ŠTEVILKE | 140cm TRANE + 140cm TRANE |  |  |  |  | 2
|  | 99005-P022 | NI INV. ŠTEVILKE | 120cm TRANE |  |  |  |  | 1
|  | 99005-P023 | NI INV. ŠTEVILKE | 140cm TRANE + 140cm TRANE + 140cm TRANE + 140cm TRANE |  |  |  |  | 4
|  | 99005-P026 | NI INV. ŠTEVILKE | 140cm TRANE + 120cm TRANE + 120cm TRANE |  |  |  |  | 3
|  | 99005-P027 | NI INV. ŠTEVILKE | 140cm TRANE +130cm WESPER |  |  |  |  | 2
| CS - Bleiweisova 12, KRANJ | 99016-0006 Kranj, Bleiw.12, soba 6 | 00040584 | COOPER&HUNTER ALPHA CHS09FTXE KO | 2.5 | 1 | 1
|  | 99016-0007 Kranj, Bleiw.12, soba 7 | 00040585 | COOPER&HUNTER ALPHA CHS09FTXE KO | 2.5 | 1 | 1
|  | ZUNANJA ENOTA 99016-ARH8 Kranj, Bleiw.12, arhiv 8 | 00040587 | COOPER&HUNTER CHMLU21NK3+3X CHML | 5.4 | 1
|  | 99016-ARH8 Kranj, Bleiw.12, arhiv 8 | 00040587 | COOPER&HUNTER CHMLU21NK3+3X CHML | 2.5 |  | 1
|  | 99016-ARH8 Kranj, Bleiw.12, arhiv 8 | 00040587 | COOPER&HUNTER CHMLU21NK3+3X CHML | 2.5 |  | 1
|  | 99016-ARH8 Kranj, Bleiw.12, arhiv 8 | 00040587 | COOPER&HUNTER CHMLU21NK3+3X CHML | 2.5 |  | 1
|  | ZUNANJA ENOTA 99016-0009 Kranj, Bleiw.12, soba 9 ( KC ) | 00040588 | COOPER&HUNTER CHMLU28NK4+2XCHM+1 | 6.8 | 1
|  | 99016-0009 Kranj, Bleiw.12, soba 9 ( KC ) | 00040588 | COOPER&HUNTER CHMLU28NK4+2XCHM+1 | 3.5 |  | 1
|  | 99016-0009 Kranj, Bleiw.12, soba 9 ( KC ) | 00040588 | COOPER&HUNTER CHMLU28NK4+2XCHM+1 | 3.5 |  | 1
|  | 99016-0009 Kranj, Bleiw.12, soba 9 ( KC ) | 00040588 | COOPER&HUNTER CHMLU28NK4+2XCHM+1 | 2.5 |  | 1
|  | 99016-0001 Kranj, Bleiw.12, soba 1 (učil) | 00039255 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AUE 18 ZUN.ENOTA | 3.5 | 1
|  | 99016-0001 Kranj, Bleiw.12, soba 1 (učil) | 00039256 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AUE 18 NOT.ENOTA | 3.5 |  | 1
|  | 99016-0001 Kranj, Bleiw.12, soba 1 (učil) | 00039257 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AUE 18 ZUN.ENOTA | 3.5 | 1
|  | 99016-0001 Kranj, Bleiw.12, soba 1 (učil) | 00039258 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AUE 18 NOT.ENOTA | 3.5 |  | 1
|  | ZUNANJA ENOTA 99016-0010 Kranj, Bleiw.12, sist.soba | 00044751 | FUJITSU ASYG12KMCC | 3.4 | 1 | [7 empty] | G | 2026-07-15
|  | 99016-0010 Kranj, Bleiw.12, sist.soba | 00044750 | FUJITSU ASYG12KMCC |  |  | 1
|  | 99016-ARH5 Kranj, Bleiw.12, arhiv 5 | 00044752 | COOPER&HUNTER CH SO9FTXQ | 2,,8 | 1 | 1 | [6 empty] | G | 2026-07-15
|  | 99016-00HO Kranj, Bleiw.12, hodnik | 00039261 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AUE 18 ZUN.ENOTA | 3.5 | 1
|  | 99016-00HO Kranj, Bleiw.12, hodnik | 00039262 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AUE 18 NOT.ENOTA | 3.5 |  | 1
|  | 99016-00HO Kranj, Bleiw.12, hodnik | 00039263 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AUE 18 ZUN.ENOTA | 3.5 | 1
|  | 99016-00HO Kranj, Bleiw.12, hodnik | 00039264 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AUE 18 NOT.ENOTA | 3.5 |  | 1
| Titova 8, 2000 Maribor | [7 empty] | 11 |  |  | 2
| ANKARAN Oljčna pot 15 | HIŠA | PO000608 | MSZ HC 35 VAB | 3.5 | 1 | 1
| LUCIJA Obala 113 | STANOVANJE | PO000612 | MSZ HC 35 VAB | 3.5 | 1 | 1
| ČATEŠKE TOPLICE Hišica št. 89 | HIŠA | PO000609 | MSZ HC 35 VAB | 3.5 | 1 | 1
SKLOP 2 | OBMOČNA SLUŽBA CELJE
| Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje | [7 empty] | 53
|  | pisarna P03 | 00028829 | Aklimat |  |  |  |  | 1
|  | pisarna 104 | 00028830 | Aklimat |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Aermec NRB 302 Y EJ 01 | 65 |  |  | 1
|  | SERVER SOBA 208 | 00043513 | Mitsubishi MSZ-AP35VG | 3.5 | 1
|  | SERVER SOBA 208 | 00043512 | Mitsubishi MSZ-AP35VG | 3.5 |  | 1
|  | Pisarna 111 | NA002131 | Panasonic |  | 1 | 1
|  | Pisarna 112 | NA002142 | Coolwex |  | 1 | 1
|  | Pisarna 114 | NA002152 | Panasonic |  | 1 | 1
|  | Pisarna 115 | NA002159 | Panasonic |  | 1 | 1
|  | Pisarna 116 | NA002168 | Panasonic |  | 1 | 1
|  | Karierno središče | NA000218 | Panasonic |  | 1 | 1
|  | ZE za spodnje 3 klime (trojček) |  | Panasonic |  | 1
|  | Pisarna 117 |  | Panasonic |  |  | 1
|  | Pisarna 118 |  | Panasonic |  |  | 1
|  | Pisarna 119 |  | Panasonic |  |  | 1
| Urad za delo Laško, Kidričeva ulica 5, 3270 Laško | Prenosna | 00000025 | SANYO SA-P61G5 - PRENOSNA | Do 3,5 KW |  | 1
|  | P01 | 00027036 | PANASONIC |  | 1 | 1
|  | HODNIK | 00040572 | Kaysun | 3.5 | 1 | 1
| Urad za delo Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 40a,3240 Šmarje pri Jelšah | Nova pisarna | 00043059 | RAS dvojček |  | 1 | 2
|  | ZE | 00041508 | LG - dvojček | 5.4 | 1
|  | Sprejemna pisarna | 00041508 | LG | 3.4 |  | 1
|  | Pisarna 8 | 00041508 | LG | 3.4 |  | 1
|  | ZE | 00041507 | LG - dvojček | 4.5 | 1
|  | Pisarna 3 | 00041507 | LG | 2 |  | 1
|  | Pisarna 4 | 00041507 | LG | 2 |  | 1
|  | ZE | 00040571 | Kaysun - TROJČEK | 5.4 | 1
|  | Pisarna 5 | 00040571 | Kaysun | 2 |  | 1
|  | Pisarna 6 | 00040571 | Kaysun | 2 |  | 1
|  | Pisarna 7 | 00040571 | Kaysun | 2 |  | 1
Urad za delo Slovenske Konjice, Stari trg 36, Slovenske Konjice
|  | ZE na fasadi | 00046523 | klimatska naprava MITSUBISHI MXZ 4F80VF3 | 8 | 1 | [7 empty] | G | 2026-12-07
|  | ZE na fasadi | 00046524 | klimatska naprava MITSUBISHI MXZ 4F80VF3 | 8 | 1 | [7 empty] | G | 2026-12-07
|  | avla | 00046525 | klimatska naprava MITSUBISHI MSZ AP20VGK | 2 |  | 1 | [6 empty] | G | 2026-12-07
|  | pisarna1 | 00046526 | klimatska naprava MITSUBISHI MSZ AY25VGKP | 2.5 |  | 1 | [6 empty] | G | 2026-12-07
|  | pisarna2 | 00046527 | klimatska naprava MITSUBISHI MSZ AY25VGKP | 2.5 |  | 1 | [6 empty] | G | 2026-12-07
|  | pisarna3 | 00046528 | klimatska naprava MITSUBISHI MSZ AY25VGKP | 2.5 |  | 1 | [6 empty] | G | 2026-12-07
|  | pisarna4 | 00046529 | klimatska naprava MITSUBISHI MSZ AY25VGKP | 2.5 |  | 1 | [6 empty] | G | 2026-12-07
|  | pisarna5 | 00046530 | klimatska naprava MITSUBISHI MSZ AY25VGKP | 2.5 |  | 1 | [6 empty] | G | 2026-12-07
|  | avla | 00046531 | klimatska naprava MITSUBISHI MSZ AY25VGKP | 2.5 |  | 1
|  | sejna soba | 00046532 | klimatska naprava MITSUBISHI MSZ AY35VGKP | 3.5 |  | 1
SKLOP 3 | OBMOČNA SLUŽBA KRANJ
| OS Kranj, kolodovorska cesta 3, 4000 Kranj | server soba | 46196 | MITSUBISHI ELETRIC MSY-TP35VF/MUY-TP35VF | 3.5 | 1 | 1
|  | pisarne | nima IŠ | ACTIONclma |  |  |  |  | 40
| Urad za delo Radovljica, Kranjska cesta 13, Radovljica | pisarne | nimajo IŠ najem | Toshiba VRF MMY - MAP080 4 HT8P-E |  | 1 | 11
|  | pisarna | nimajo IŠ najem | Mitsubishi |  | 1 | 1
| Urad za delo Škofja Loka, Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka | soba 7 | 00039206 | ACOND | 3.5 | 1
|  | soba 8 | 00039208 | ACOND - TROJČEK - STENSKI | 7 | 1
|  | soba 7 | 00039207 | ACOND | 2.5 |  | 1
|  | soba 8 | 00039209 | ACOND | 2.5 |  | 1
|  | Karierni kotiček | 00039210 | ACOND | 2.5 |  | 1
|  | soba 5 | 00039212 | ACOND - TROJČEK - STENSKI | 7 | 1
|  | soba 5 | 00039211 | ACOND | 3.5 |  | 1
|  | kuhinja | 00039213 | ACOND | 2.5 |  | 1
|  | soba 1 | 00039215 | ACOND | 2.5 |  | 1
|  | soba 6 | 00039214 | ACOND | 2.5 |  | 1
| Urad za delo Jesenice, Cesta maršala Tita 16, 4270 Jesenice | soba 2 | 00039234 | ACOND AR6-09HRDN1-QRD0GW | 2.5 | 1 | 1
|  | soba 3 | 00039236 | ACOND AR6-09HRDN1-QRD0GW | 2.5 | 1 | 1
|  | soba 4 | 00039238 | ACOND AR6-09HRDN1-QRD0GW | 2.5 | 1 | 1
|  | soba 5 | 00039240 | ACOND AR6-09HRDN1-QRD0GW | 2.5 | 1 | 1
|  | soba 6 | 00039242 | ACOND AR6-09HRDN1-QRD0GW | 2.5 | 1 | 1
|  | soba 7 | 00039246 | ACOND AR6-09HRDN1-QRD0GW | 2.5 | 1 | 1
|  | soba 9 | 00039248 | ACOND AR6-09HRDN1-QRD0GW | 2.5 | 1 | 1
|  | soba 10 | 00039252 | ACOND AR6-12HRDN1-QRD0GW | 3.5 | 1 | 1
|  | soba 12 | 00039254 | ACOND AR6-12HRDN1-QRD0GW | 3.5 | 1 | 1
|  | soba 14 | 00039244 | ACOND AR6-09HRDN1-QRD0GW | 2.5 | 1 | 1
|  | soba 11 | 00039250 | ACOND AR6-09HRDN1-QRD0GW | 2.5 | 1 | 1
| Urad za delo Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič | soba 3 | 00038946 | SINCLAIR | 3.5 | 1 | 1
|  | soba 4 | 00038947 | SINCLAIR | 3.5 | 1 | 1
|  | Karierni kotiček | 00041506 | LG | 2.5 | 1 | 1
SKLOP 4 | OBMOČNA SLUŽBA KOPER
| Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper | Pisarna št. 33 | 00025207 | KLIMA PANASONIC W12CTP |  | 1 | 1
|  | server prostor | 00041013 | MITSUBISHI |  | 1 | 1
|  | server prostor - nov konvektor 12/2023 | Nima inv. številke |  |  |  | 1
|  | Pisarna št. 16 | 000043648 | Cooper&Hunter | 2.6 | 1 | 1
|  | Pisarna št. 22 | 00021326 | KLIMATSKA NAPRAVA LG LS-J 0760 ML |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 35 | 00021175 | KLIMATSKA NAPRAVA LG LS-J 0760 ML |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 14 | 00021220 | KLIMATSKA NAPRAVA LG LS-J 0760 ML |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 15 | 00021278 | KLIMATSKA NAPRAVA LG LS-J 0760 ML |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 21 | 00021310 | KLIMATSKA NAPRAVA LG LS-J 0760 ML |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 23 | 00021249 | KLIMATSKA NAPRAVA LG LS-J 0760 ML |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 18 karierno središče | Nima inv. številke | Mitsubishi |  |  | 1
|  | Pisarna št. 18 karierno središče | Nima inv. številke | Mitsubishi |  |  | 1
|  | Pisarna št. 36 | Nima inv. številke | PANASONIC CSUVV9GKE |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 37 | Nima inv. številke | PANASONIC CSUVV9GKE |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 38 | Nima inv. številke | PANASONIC CSUVV9GKE |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 34 | 00042037 | DAIKIN |  | 1 | 1
|  | Toplotna črpalka AERMEC na terasi | Nima inv. številke | AERMEC |  |  |  | 1
|  | AVLA - pritličje konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | AVLA - pritličje konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | AVLA - pritličje konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | HODNIK - pritličje stropni konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | PISARNA ŠT. 2 konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | PISARNA ŠT. 3 konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | PISARNA ŠT. 8 konvektor | Nima inv. številke | aetmec |  |  |  |  | 1
|  | PISARNA ŠT. 9 konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | PISARNA ŠT. 20 konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | PISARNA ŠT. 25 konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | PISARNA ŠT. 26 konvektor | 00003322 | climaveneta |  |  |  |  | 1
|  | PISARNA ŠT. 27 konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | PISARNA ŠT. 29 konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | PISARNA ŠT. 30 konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | PISARNA ŠT. 31 konvektor | Nima inv. številke | aermec |  |  |  |  | 1
|  | PISARNA ŠT. 10 konvektor starejši | 00002755 | [5 empty] | 1
|  | Pisarna št. 32 | 37821 | KLIMA PANASONIC TALNA CS-E12GFEW |  |  | 1
|  |  | 37825 | KLIMA PANASONIC ZUN. STENSKA CU-E12PFE |  | 1
|  | Čajna kuhinja | 00043649/00040600 | Cooper&Hunter - talna enota | 2.5 | 1 | 1
| Urad za delo Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica | server prostor | 00043058 | Mitsubishi HR 35 |  | 1 | 1
|  | Prijavna pisarna 1 | Nima inv. številke | notranja na stropu | [5 empty] | 1
|  | Pisarna 2 | Nima inv. številke | notranja na stropu | [5 empty] | 1
|  | Pisarna 3 | Nima inv. številke | notranja |  | 1
|  | Pisarna 4 | Nima inv. številke | notranja na stropu | [5 empty] | 1
|  | Karierni kotiček 5 | Nima inv. številke | notranja na stropu | [5 empty] | 1
| Urad za delo Izola, Veluščkova ul. 4, 6310 Izola | Pisarna št. 1 | 00028790 | PANASONIC |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 2 | 00028791 | PANASONIC |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 7 | 00028832 | PANASONIC |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 6 | 00028833 | PANASONIC |  | 1 | 1
|  | Server | 00028831 | PANASONIC |  | 1 | 1
| Urad za delo Piran, Obala 114, 6320 Portorož | Hodnik | 00028387 | TOSHIBA |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 3 | 00028386 | TOSHIBA |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 2 | 00028385 | TOSHIBA |  |  | 1
|  | Pisarna št. 1 | 00028388 | TOSHIBA |  |  | 1
| Urad za delo Postojna, Ljubljanska 5a, 6230 Postojna | Hodnik | 00039216 | ACOND AR6 09 ZE | 2 | 1
|  |  | 00039217 | ACOND AR6 09 NE | 2 |  | 1
|  | Pisarna št. 6 karierni kotiček | 00039218 | ACOND AR6 09 ZE | 2.5 | 1
|  |  | 00039219 | ACOND AR6 09 NE | 2.5 |  | 1
|  | Pisarna št. 1 | 00039220 | ACOND AR6 09 ZE | 2.5 | 1
|  |  | 00039221 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AR6 09 NE | 2.5 |  | 1
|  | Pisarna št. 2 | 00039222 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AR6 12 ZE | 3.5 | 1
|  |  | 00039223 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AR6 12 NE | 3.5 |  | 1
|  | Pisarna št. 3 | 00039224 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AR6 12 ZE | 3.5 | 1
|  |  | 00039225 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AR6 12 NE | 3.5 |  | 1
|  | Pisarna št. 4 | 00039226 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AUE 18 ZE | 2.5 | 1
|  |  | 00039227 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AUE 18 NE | 2.5 |  | 1
|  | Pisarna št. 5 | 00039228 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AUE 18 ZE | 2.5 | 1
|  |  | 00039229 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AUE 18 NE | 2.5 |  | 1
|  | Pisarna št. 12 | 00039230 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND M2OD 14 ZE | 4 | 1
|  |  | 00039231 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AR4 07 NE | 2 |  | 1
|  | Pisarna št. 14 | 00039232 | KLIMATSKA NAPRAVA ACOND AR4 07 NE | 2 |  | 1
| Urad za delo Sežana, Ulica Mirka Pirca 4, 6210 Sežana | Pisarna št. 3 | 00036634 | SANYO |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 2 | 00036635 | SANYO |  | 1 | 1
|  | Hodnik | 00036636 | SANYO |  | 1 | 1
|  | Pisarna št. 4 | 00036637 | SANYO |  | 1 | 1
|  | pisarna 1 | 00037818 | PANASONIC NOTRANJA ST. CS-RE12QKE |  | 1 | 1
|  | arhiv+server 6 | 00037819 | PANASONIC NOTRANJA ST. CS-RE9QKE |  | 1 | 1
|  | karierni kotiček 5 | Nima inv. številke | PANASONIC SER. ŠT. ZE: 6536505016 |  | 1 | 1
|  | prijavna pisarna | 00037820 | PANASONIC NOTRANJA ST. CS-RE9QKE |  |  | 1
|  | pisarna 1 | 00037822 | PANASONIC ZUNANJA CU-RE12QKE |  | 1
|  | arhiv + server | 00037823 | PANASONIC ZUNANJA ST. CU-RE9QKE |  | 1
|  | prijavna pisarn | 00037824 | PANASONIC ZUNANJA ST. CU-RE9QKE |  | 1
SKLOP 5 | OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA
| Območna služba Ljubljana, Parmova ulica 32, 1000 Ljubljana | 4. nadstropje serverji | 00029391 | MITSUBISHI MSZ 5.0 KW | 5 | 1 | 1
|  | 5. nadstropje - hol | 00036499, 00036500 | MITSUBISHI:MUZ-SF25VE | 2.5 | 1 | 1
|  | 6. nadstropje - hol | 00023399 | KLIMA TOSHIBA SUPER DIGITAL SP1100 | 1.14 | 1 | 1
|  | Streha PARMOVA | 00031417 | AGREGAT HLADILNI Airwell AQVL125ELN | 58 |  |  | 1 | 35
|  | Zunanja enota 3x- streha terasa | 00039265 | MITSUBISHI HEAVY FDC ZE |  |  |  | 3
|  | Notranje enote 78x | 00039266 - 00039343 | MITSUBISHI HEAVY FDK 36 ali FDK 22 |  |  | 78
|  | avla hodnik | 00045909-00045911 | MUZ-AP50VG-E2 zunanja enota | 5 | 2
|  | avla hodnik | 00045910 - 00045912 | MSZ-AP50VGK-E3 stenska enota | 5 |  | 2
|  | prijava "akvari" | 00045913 | MITSUBISHI SUZ-M35VAR2.TH zunanja enota | 3.5 | 1
|  | prijava "akvari" | 00045914 | MITSUBISHI SUZ-M35FA.TH - notranja enota | 3.5 |  | 1
|  | Toplotna zavesa | Nima inv. številke | Friko |  |  | 1
|  | sveži zrak avla+prijava | Nima inv. številke | imp | [7 empty] | 11 | 1
| KS/CIPS, Smoletova 12, 1000 Ljubljana | skupni prostori pred pisarnami | Nima inv. številke | MITSUBISHI | 10 | 1 | 2
|  | skupni prostori pred pisarnami | Nima inv. številke | MITSUBISHI | 10 | 1 | 2
|  | TK PROSTOR | 00045907 | MITSUBISHI MSZ-AP35VGK - zunanja enota | 3.5 | 1
|  | TK PROSTOR | 00045908 | MITSUBISHI MUZ-AP35VG - notranja enota | 3.5 |  | 1
| Urad za delo Cerknica, Cesta 4. maja 52, 1380 Cerknica | pisarna 1 | 00040589 | Cooper&Hunter CHS09FTXE KOMPLET | 2.5 | 1 | 1
|  | pisarna 2 | 00040590 | Cooper&Hunter CHS09FTXE KOMPLET | 2.5 | 1 | 1
|  | SEJNA -3 | 00040591 | Cooper&Hunter CHS09FTXE KOMPLET | 2.5 | 1 | 1
|  | pisarna 4 | 00040592 | Cooper&Hunter CHS09FTXE KOMPLET | 2.5 | 1 | 1
|  | pisarna 5 | 00040593 | Cooper&Hunter CHS09FTXE KOMPLET | 2.5 | 1 | 1
|  | pisarna 6 | 00040594 | Cooper&Hunter CHS12FTXE KOMPLET | 3.5 | 1 | 1
| Urad za delo Vrhnika, Stara Vrhnika 1c, 1360 Vrhnika | UD Vrhnika sobe + hodnik | Nima inv. številke | Panasonic |  | 1 |  |  | 8
| Urad za delo Domžale, Ljubljanska 80, 1230 Domžale | sobe | Nima inv. številke | FUJITSU A5YG12LECA (2 kom), AUYG12LVLB (4 kom) | 3.5 | 6 | 6
|  | sobe | Nima inv. številke | FUJITSU A2YG14LLTB | 4.3 | 1 | 1
|  | Pisarna 12 | 00040598 | Cooper&Hunter CHS09FTXE KOMPLET | 2.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 13 | 00040599 | Cooper&Hunter CHS09FTXE KOMPLET | 2.5 | 1 | 1
| Urad za delo Grosuplje, Kolodvorska 2,1290 Grosuplje | sobe | Nima inv. Številke | HAIER | 3.5 | 5 | 9
| Urad za delo Kamnik, Kajuhova pot 11,1241 Kamnik | KARIERNO SREDIŠČE | 00040595 | Cooper&Hunter CHS18FTXE KOMPLET | 4.2 | 1 | 1
|  | PRIJAVA, HODNIK- PULT | 00040596 | Cooper&Hunter CHS18FTXE KOMPLET | 4.2 | 1 | 1
SKLOP 6 | OBMOČNA SLUŽBA MARIBOR
Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2001 Maribor
|  | hodnik pritličje | 00034930 | MSZ-FH25VE - NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | hodnik pritličje | 00034931 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 14 | 00034932 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 13 | 00034933 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 1 | 00034934 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 2 | 00034935 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 3 | 00034936 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 12 | 00034937 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 11 | 00034938 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 10 | 00034939 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 9 | 00034940 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 8 | 00034941 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 7 | 00034942 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 5 | 00034943 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 4 | 00034944 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | HODNIK PRITLIČJE | 00034945 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | HODNIK PRVO NADST. | 00034946 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA117 | 00034947 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 116 | 00034948 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 114 | 00034949 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 113 | 00034950 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 112 | 00034951 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 111 | 00034952 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | HODNIK PRVO NADST. | 00034953 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 107 | 00034954 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 108 | 00034955 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 106 | 00034956 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 105 | 00034957 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 104 | 00034958 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 103 | 00034959 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 102 | 00034960 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 101 | 00034961 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | HODNIK DRUGO NADST. | 00034962 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 206 | 00034963 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 205 | 00034964 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 204 | 00034965 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 203 | 00034966 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 201 | 00034967 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 212 | 00034968 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 214 | 00034969 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 213 | 00034970 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 211 | 00034971 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 207 | 00030490 | SPLIT SISTEM MITSUBISHI | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 210 | 00034972 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 209 | 00034973 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 208 | 00034974 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | HODNIK TRETJE NADST. | 00034975 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 308 | 00034976 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 307 | 00034977 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 310 | 00034978 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 311 | 00034979 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 306 | 00034980 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 309 | 00034981 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 306 | 00034982 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 312 | 00034983 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 302 | 00034984 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 301 | 00034985 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 314 | 00034986 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 313 | 00034987 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 408 | 00035006 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 407 | 00035007 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 405 | 00035008 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 402 | 00035009 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 403 | 00035010 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 401 | 00035011 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 411 | 00034870 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 307 | 00034871 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 308 | 00034872 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 15 | 00034873 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 16 | 00034874 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 6 | 00034875 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 109 | 00034876 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 111 | 00034877 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 112 | 00034878 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 113 | 00034879 | MSZ-FH25VE -NOTRANJA | 2.5 |  | 1
|  | SOBA 202 | 00034989 | MSZ-FH35VE -NOTRANJA | 3.5 |  | 1
|  | SOBA 304 | 00034990 | MSZ-FH35VE -NOTRANJA | 3.5 |  | 1
|  | SOBA 303 | 00034991 | MSZ-FH35VE -NOTRANJA | 3.5 |  | 1
|  | SOBA305 | 00034992 | MSZ-FH35VE -NOTRANJA | 3.5 |  | 1
|  | SOBA 409 | 00034994 | MSZ-FH35VE -NOTRANJA | 3.5 |  | 1
|  | SOBA 406 | 00034995 | MSZ-FH35VE -NOTRANJA | 3.5 |  | 1
|  | SOBA 110 | 00034996 | MSZ-FH35VE -NOTRANJA | 3.5 |  | 1
|  | SOBA 114 | 00034997 | MSZ-FH35VE -NOTRANJA | 3.5 |  | 1
|  | SOBA 115 | 00034998 | MSZ-FH35VE -NOTRANJA | 3.5 |  | 1
|  | SOBA 116 | 00034889 | MSZ-FH35VE -NOTRANJA | 3.5 |  | 1
|  | SOBA 117 | 00034890 | MSZ-FH35VE -NOTRANJA | 3.5 |  | 1
|  | FASADA | 00034863 | MUZ-FH25VE ZUNANJA | 2.5 | 1
|  | FASADA | 00034864 | MUZ-FH25VE ZUNANJA | 2.5 | 1
|  | FASADA | 00034865 | MUZ -FH 35VE | 3.5 | 1
|  | FASADA | 00034880 | MUZ -FH 35VE | 3.5 | 1
|  | FASADA | 00034881 | MUZ -FH 35VE | 3.5 | 1
|  | FASADA | 00034882 | MUZ -FH 35VE | 3.5 | 1
|  | FASADA | 00034883 | MUZ -FH 35VE | 3.5 | 1
|  | FASADA | 00034884 | MUZ -FH 35VE | 3.5 | 1
|  | FASADA | 00034885 | MUZ -FH 35VE | 3.5 | 1
|  | FASADA | 00034886 | MUZ -FH 35VE | 3.5 | 1
|  | FASADA | 00034887 | MUZ -FH 35VE | 3.5 | 1
|  | FASADA | 00034888 | MUZ -FH 35VE | 3.5 | 1
|  | FASADA | 00034889 | MUZ -FH 35VE | 3.5 | 1
|  | FASADA | 00034890 | MUZ -FH 35VE | 3.5 | 1
|  | FASADA | 00034891 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034892 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034893 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034894 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034895 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034896 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034897 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034898 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034899 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034900 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034901 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034902 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034903 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034904 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034905 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034906 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034907 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034908 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034909 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034910 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034911 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034912 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034913 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034914 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034915 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034916 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
|  | FASADA | 00034917 | MULTI MXZ-2D53VA | 5.3 | 1
| CS - server soba na OS MB, Gregorčičeva 37, MB |  | Nima inv. številke | MSZ-FH25VE | 2.5 |  | 1
| KS - Gregorčičeva 15 | HODNIK | 00028379 | MITSUBISHI MSZ - HC35VAB | 3.5 | 1 | 1
|  | SOBA 01 | 00028378 | MITSUBISHI MSZ - HC35VAB | 3.5 | 1 | 1
|  | SOBA 04 | 00028380 | MITSUBISHI MSZ - GB 50VA | 5 | 1 | 1
|  | HODNIK SPODAJ | Nima inv. številke | SAMSUNG DIGITAL INVERTER |  | 1 | 1
| Urad za delo Lenart, I lauinigova ulica 19, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah |  | 00024570 | FUJI RS-7U |  | 1 | 1
|  |  | 00024571 | FUJI RS-7U |  | 1 | 1
|  |  | 00024572 | FUJI RS-7U |  | 1 | 1
|  |  | 00024574 | FUJI RS-7U |  | 1 | 1
|  |  | 00024575 | FUJI RS-7U |  | 1 | 1
| Urad za delo Ruše, Hmeljarska cesta 8, 2342 Ruše | server soba | 00047759 | Mitsubishi MZS-AY35VGKP2-E1 | 3.5 |  | 1 | [6 empty] | GP | 2027-11-19
|  |  | 00047758 | Mitsubishi MUZ-AY35VG-E1 | 3.5 | 1 | [7 empty] | GP | 2027-11-19
|  | Zunanja enota na strehi | Nima inv. številke | SAMSUNG STROPNA |  | 1 | 6
| Urad za delo Slovenska Bistrica, Tomšičeva 9, 2310 Slovenska Bistrica |  | Nima inv. Številke | VRF |  | 1 | 11
SKLOP 7 | OBMOČNA SLUŽBA MURSKA SOBOTA
| Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9001 Murska Sobota | Pisarna 2 | 00028389 | MITSHUBISHI | 3.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 6 | 00028393 | MITSHUBISHI - dvojček s pisarno 2 | 2,5-3,6 |  | 1
|  | Pisarna 8 | 00044961 | MITSHUBISHI | 2.5 | 1
|  | Pisarna 7 | 00044963 | MITSHUBISHI | 2.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 8 | 00044962 | MITSHUBISHI | 2.5 |  | 1
|  | Pisarna 1 | 00032745 | MITSHUBISHI | 3.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 3 | 00032746 | MITSHUBISHI MSZ-HC35VAB | 3.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 4 | 00032747 | MITSHUBISHI - dvojček s pisarno 3 | 3.5 |  | 1
|  | Pisarna 5 | 00032748 | MITSHUBISHI | 5 | 1 | 1
|  | Sistemska soba | 00038203 | GORENJE | 3.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 9 | 00032744 | MITSHUBISHI | 3.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 10 | 00011987 | MITSHUBISHI | 1 | 1 | 1
|  | Pisarna 10 | 00012006 | MITSHUBISHI | 1 | 1 | 1
|  | Z - podstrešje, N - pisarna 11 | 00028377 | MITSHUBISHI | 3.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 13 | 00036509 | MITSHUBISHI MSZ-SF25VE | 2.5 |  | 1
|  | Podstrešje | 00036512 | MITSHUBISHI MUZ-SF25VE | 2.5 | 1
|  | Pisarna 13 | 00036510 | MITSHUBISHI MSZ-SF25VE | 2.5 |  | 1
|  | Podstrešje | 00036513 | MITSHUBISHI MUZ-SF25VE | 2.5 | 1
|  | Pisarna 12 | 00036511 | MITSHUBISHI MSZ-SF25VE | 2.5 |  | 1
|  | Podstrešje | 00036514 | MITSHUBISHI MUZ-SF25VE | 2.5 | 1
| KS/CIPS, Slovenska ulica 37, Murska Sobota | Notranji enote so v pritličju: ena diagonalno preko na desno stran od pulta, druga pa v dvorani. Zunanje enote so pri vhodu/izhodu iz dvorane za stavbo. | NI INV. ŠTEVILKE | GORENJE | 4.5 | 2 | 2
|  | V dvorani. | NI INV. ŠTEVILKE | IMP klima, 100 cm konvektor, zgornja loputa 70 cm |  |  |  |  | 1
| UD Lendava, Kranjčeva 22, 9220 Lendava | Sever soba 15, pri učilnici v pritličju | 00040145 | Cooper&Hunter 5 kW | 4.2 | 1 | 1
|  | Učilnica, pritličje | NI INV. ŠTEVILKE | Ventilclima, 105 cm konvektor, zgornja loputa 80 cm |  |  |  |  | 2
|  | Hodnik, avla, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Ventilclima, 66 cm konvektor, zgornja lopouta 40 cm |  |  |  |  | 2
|  | Pisarna 1, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Ventilclima, 66 cm konvektor, zgornja lopouta 40 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 2, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Ventilclima, 66 cm konvektor, zgornja lopouta 40 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 3, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Ventilclima, 66 cm konvektor, zgornja lopouta 40 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 4, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Ventilclima, 66 cm konvektor, zgornja lopouta 40 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 5, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Ventilclima, 66 cm konvektor, zgornja lopouta 40 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 6, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Ventilclima, 66 cm konvektor, zgornja lopouta 40 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 7, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Ventilclima, 66 cm konvektor, zgornja lopouta 40 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 8, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Ventilclima, 66 cm konvektor, zgornja lopouta 40 cm |  |  |  |  | 1
| UD Ljutomer, Prešernova17a, 9240 Ljutomer | Hodnik, avla, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Galletti, 80 cm konvektor, zgornja loputa 69 cm |  |  |  |  | 2
|  | Učilnica, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Galletti, 80 cm konvektor, zgornja loputa 69 cm |  |  |  |  | 2
|  | Pisarna 1, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Galletti, 80 cm konvektor, zgornja loputa 69 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 2, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Galletti, 80 cm konvektor, zgornja loputa 69 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 3, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Galletti, 80 cm konvektor, zgornja loputa 69 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 4, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Galletti, 80 cm konvektor, zgornja loputa 69 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 5, I. nadstr. | NI INV. ŠTEVILKE | Galletti, 80 cm konvektor, zgornja loputa 69 cm |  |  |  |  | 1
| UD Murska Sobota, Staneta Rozmana11a, 9000 Murska Sobota | SERVER SOBA 408. | 00040144 | Cooper&Hunter | 4.2 | 1 | 1
|  | Pisarna 201 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 2
|  | Pisarna 202 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 203 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 204, učilnica | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 2
|  | Info pult, II. nadstropje | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 164 cm konvektor, zgornja loputa 130 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 205 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 164 cm konvektor, zgornja loputa 130 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 206 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 207 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 208 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 209 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 210 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 211 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 212 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 2
|  | Avla, II. nadstropje | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 3
|  | Pisarna 301 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 302 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 164 cm konvektor, zgornja loputa 130 cm |  |  |  |  | 2
|  | Pisarna 303 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 304 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 305 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 306 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 307 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 308 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 2
|  | Kuhinja, III. nadstropje | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 401 | NI INV. ŠTEVILKE | IMP klima, 120 cm konvektor, zgornja loputa 95 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 402, tajništvo | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 402, Vodja OS | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 164 cm konvektor, zgornja loputa 130 cm |  |  |  |  | 2
|  | Pisarna 403 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 404 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 1
|  | Pisarna 405 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 2
|  | Pisarna 406 | NI INV. ŠTEVILKE | Aermec, 84 cm konvektor, zgornja loputa 50 cm |  |  |  |  | 2
SKLOP 8 | OBMOČNA SLUŽBA NOVA GORICA
| Ul. tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica | HODNIK UD | 00028384 | MITSUBISHI | 5 kW | 1 | 1
|  | HODNIK UD | 00028383 | MITSUBISHI | 5 kW | 1 | 1
|  | HODNIK VODSTVA | 00013520 | SANYO | 3,5 kW | 1 | 1
|  | HODNIK VODSTVA | 00013521 | SANYO | 3,5kW | 1 | 1
|  | Pisarna 24 | 00013812 | EMMETI | 2,5 kW | 1 | 1
|  | Pisarna 18 (server soba) | 00021123 | LG LS-J0760 ML | 2,5 kW | 1 | 1
|  | Pisarna 15 (GP) | 00021697 | MITSUBISHI | 2,5 kW | 1 | 1
|  | KARIERNO SREDIŠČE | 00013530 | SANYO | 3,5kW | 1 | 1
|  | ZE |  | Cooper&Hunter - ČETVORČEK | 7.2 | 1
|  | Pisarna 19 | 00040153 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 20 | 00040153 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 23 | 00040153 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 25 | 00040153 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | ZE |  | Cooper&Hunter - ČETVORČEK | 7.2 | 1
|  | Pisarna 6 | 00040152 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 7 | 00040152 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 8 | 00040152 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 9 | 00040152 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | ZE |  | Cooper&Hunter - ČETVORČEK | 7.2 | 1
|  | Pisarna 3 | 00040155 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 4 | 00040155 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 5 | 00040155 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 10 | 00040151 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | ZE |  | Cooper&Hunter - TROJČEK | 5.4 | 1
|  | Pisarna 17 | 00040154 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 26 | 00040154 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 27 | 00040154 | Cooper&Hunter - KATERA PISARNA ? | 3.5 |  | 1
|  | ZE |  | Cooper&Hunter - TROJČEK | 5.4 | 1
|  | Pisarna 16 | 00040156 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 28 | 00040156 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 29 | 00040151 | Cooper&Hunter - KATERA PISARNA ? | 3.5 |  | 1
|  | ZE |  | Cooper&Hunter - DVOJČEK | 4.2 | 1
|  | Pisarna 12 | 00040151 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 13 | 00040151 | Cooper&Hunter - KATERA PISARNA ? | 2.5 |  | 1
| Urad za delo Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 18, 5270 Ajdovščina | Pisarna 1 | 00034866 | KLIMA MITSUBISHI NE MSZ-FH35VE |  |  | 1
|  | Hodnik | 00034867 | KLIMA MITSUBISHI NE MSZ-FH35VE |  |  | 1
|  | Pisarna 2 | 00034919 | KLIMA MITSUBISHI NE MSZ-FH25VE |  |  | 1
|  |  | 00034920 | KLIMA MITSUBISHI NE MSZ-FH25VE |  |  | 1
|  |  | 00034921 | KLIMA MITSUBISHI NE MSZ-FH25VE |  |  | 1
|  | Pisarna 6 (KS) | 00034922 | KLIMA MITSUBISHI NE MSZ-FH25VE |  |  | 1
|  |  | 00034852 | KLIMA MITSIBUSHI ZE MUZ-FH35VE |  | 1
|  |  | 00034853 | KLIMA MITSIBUSHI ZE MUZ-FH35VE |  | 1
|  |  | 00034854 | KLIMA MITSUBISHI ZE MULTI MXZ-2D53VA |  | 1
|  |  | 00034855 | KLIMA MITSUBISHI ZE MULTI MXZ-2D53VA |  | 1
|  | zunanja enota 070110006 | 00048761 | MITSUBISHI MXZ-2F53VF4-E1 |  |  | 1 | [6 empty] | G | 2031-03-06
|  | 70110003 | 00047862 | MITSUBISHI MZS-AY25VGKP-E1 |  | 1 | [7 empty] | G | 2031-03-06
|  | 70110004 | 00047863 | MITSUBISHI MZS-AY25VGKP-E1 |  | 1 | [7 empty] | G | 2031-03-06
| Urad za delo Tolmin, Trg maršala Tita 8, 5220 Tolmin |  | Nima inv. številke | MITSUBISHI | 2,5 kW | 1 | 1
|  |  | Nima inv. številke | MITSUBISHI | 3,5 kW | 1 | 1
|  |  | 00013509 | EMMETI | 2,5 kW | 1 | 1
|  | ZE | Nima inv. številke | Cooper&Hunter - DVOJČEK | 4 | 1
|  | Pisarna 21 | 00040150 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
|  | Pisarna 22 | 00040150 | Cooper&Hunter | 2 |  | 1
| Urad za delo Idrija, Rožna 2a, 5280 Idrija | Pisarna 2 | 00040148 | Cooper&Hunter | 2.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 1 | 00040149 | Cooper&Hunter | 3.5 | 1 | 1
SKLOP 9 | OBMOČNA SLUŽBA NOVO MESTO
| Območna služba Novo Mesto, Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto | pis 26 | 00021160 | LG JET COOL GREEN | 2.05 | 1 | 1
|  | pis 10 / 9 | 00028744 | TOSHIBA INVERTET AIR CONDITIONER | 5.2 | 1 | 2
|  | pis22 | 00015566 | SAP SANYO K755 Q S5 | 2.05 | 1 | 1
|  | pis 21 | 00015590 | SAP SANYO K75Q S5 | 2.05 | 1 | 1
|  | pis 27 | 00014605 | SAP SANYO K95 Q S5 | 2.05 | 1 | 1
|  | pis 17 | 00014623 | SAP SANYO K75Q S5 | 2.05 | 1 | 1
|  | pis 29 | 00014635 | SAP SANYO K75 Q S5 | 2.05 | 1 | 1
|  | pis 28 | 00014660 | SAP SANYO K185 Q S5 | 2.05 | 1 | 1
|  | PISARNA 3 | Nima inv. številke | Toshiba RAS 10YKH | 2.7 | 1 | 1
|  | PISARNA 18 | Nima inv. številke | Rhoss | 3.25 | 1 | 1
|  | SERVER SOBA | Nima inv. številke | Toshiba inverter RAS B16E2KVG-E | 4.2 | 1 | 1
|  | PISARNE 11 - 16 IN VELIKA IN MALA SEJNA SOBA | Nima inv. številke | [5 empty] | 12 |  |  | 6
|  | PISARNA 30 | 00043060 | Mitsubishi HR 35 |  | 1 | 1
|  | ZE | 00040564 | Kaysun - DVOJČEK | 4 | 1
|  | soba 19 | 00040564 | Kaysun | 2.5 |  | 1
|  | soba 20 | 00040564 | Kaysun | 2 |  | 1
|  | soba 25 | 00040565 | Kaysun SPLIT | 2.5 | 1 | 1
|  | ZE | 00040566 | Kaysun - TROJČEK | 5.4 | 1
|  | soba 24 | 00040566 | Kaysun | 2 |  | 1
|  | soba 19 | 00040566 | Kaysun | 1.5 |  | 1
|  | siba 2 | 00040566 | Kaysun | 1.5 |  | 1
|  | ZE | 00040567 | Kaysun - TROJČEK | 5.4 | 1
|  | soba 4 | 00040567 | Kaysun | 1.5 |  | 1
|  | soba 5 | 00040567 | Kaysun | 1.5 |  | 1
|  | soba 6 | 00040567 | Kaysun | 1.5 |  | 1
|  | ZE | 00040568 | Kaysun - DVOJČEK | 4 | 1
|  | soba 7 | 00040568 | Kaysun | 2.5 |  | 1
|  | soba 8 | 00040568 | Kaysun | 1.5 |  | 1
| Urad za delo Trebnje, Baragov trg 1, 8210 Trebnje | pisarna 3 | 00034856 | MITSUBISHI |  | 1
|  | pisarna 4 | 00034857 | MITSUBISHI |  | 1
|  | pisarna 3 | 00034923 | MITSUBISHI |  |  | 1
|  | pisarna 4 | 00034924 | MITSUBISHI |  |  | 1
|  | pisarna 2 | 00034925 | MITSUBISHI |  |  | 1
| Urad za delo Črnomelj, Zadružna cesta 33, 8340 Črnomelj | SPREJEMNA PISARNA 1X | Nima inv. številke | Carrier - 2X TROJČEK |  | 2 | 1
|  | PISARNE 3X | Nima inv. številke | Carrier |  |  | 3
|  | SEJNA SOBA 2X | Nima inv. številke | Carrier |  |  | 2
|  | Pisarna/kuhinja | 00040561 | Kaysun | 2.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 003 vgrajena 2019 | Nima inv. številke | CH Copper@Hunter SPLIT | 3.5 | 1 | 1
| Urad za delo Metlika, Črnomaljska 1, 8330 Metlika | Avla | 00021144 | LG JET COOL GREEN | 2.05 | 1 | 1
|  | Sejna soba | 00040560 | Kaysun | 3.5 | 1 | 1
|  |  | 00040559 | Kaysun - DVOJČEK | 4 | 1
|  | Pisarna Husič | 00040559 | Kaysun | 3.5 |  | 1
|  | Pisarna prazna | 00040559 | Kaysun | 2 |  | 1
SKLOP 10 | OBMOČNA SLUŽBA PTUJ
| Urad za delo Ptuj, Trstenjakova 2a, 2250 Ptuj |  | Nima inv. številke | Mitsubishi MSZ-SF25VE / MXZ-2D53VA |  | 4 | 6
|  |  | Nima inv. številke | SAMSUNG |  | 1 | 1
|  | ZE | 00037896 | MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D72VA |  | 1
|  | SOBA 1 | 00037897 | MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF35VE2 |  |  | 1
|  | SOBA 1 | 00037898 | MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF35VE2 |  |  | 1
|  | PRIJAVA | 00047763 | MITSUBISHI MXZ-2F53VF4-E1 |  | 1 | [7 empty] | GP | 2027-11-24
|  | PRIJAVA | 00047764 | MITSUBISHI SLZ-M25FA2 |  |  | 1 | [6 empty] | GP | 2027-11-24
|  | PRIJAVA | 00047765 | MITSUBISHI SLZ-M25FA2 |  |  | 1 | [6 empty] | GP | 2027-11-24
|  | ODJAVA | 00047766 | MITSUBISHI MXZ-2F53VF4-E1 |  | 1 | [7 empty] | GP | 2027-11-24
|  | ODJAVA | 00047767 | MITSUBISHI SLZ-M25FA2 |  |  | 1 | [6 empty] | GP | 2027-11-24
|  | ODJAVA | 00047768 | MITSUBISHI SLZ-M25FA2 |  |  | 1 | [6 empty] | GP | 2027-11-24
| Urad za delo Ormož, Ptujska cesta 25, 2270 Ormož |  | 00018746 | LG LS-K2460 RL | NAD 3,5 | 1 | 1
|  |  | Nima inv. številke | LG | 3.5 | 1 | 1
|  | ZE | 00018970 | Cooper&Hunter - DVOJČEK | 4 | 1
|  | Pisarna | 00040147 | Cooper&Hunter | 2.5 |  | 1
|  | Hodnik | 00040147 | Cooper&Hunter | 2.5 |  | 1
| OS PTUJ, Osojnikova c.1 | Glavna pisarna | 00042831 | GREE |  | 1 | 1
|  | Hodnik na koncu | 00042832 | GREE |  | 1 | 1
|  | sistemski prostor | 00019211 | LG SAP PP 51 | 2.8 | 1 | 1
|  | Pisarna št. 13 | 00019145 | LG LS-J 0960 RL | 3.5 | 1 | 1
|  | ZE | 00036501 | MITSUBISHI MXZ-2D53VA |  | 1
|  | HODNIK | 00036502 | MITSUBISHI MSZ-SF25VE |  |  | 1
|  | HODNIK | 00036503 | MITSUBISHI MSZ-SF25VE |  |  | 1
|  | Pisarna P4 | 00036503 | LG NEO PLAZMA |  | 1 | 1
|  | HODNIK nad pisarnama 7 in 8 | 00040146 | Cooper&Hunter | 2.5 | 1 | 1
|  | P5 IN P6 | 00047760 | MITSUBISHI MXZ-2HA40VF2-E1 | 4 | 1 | [7 empty] | GP | 2027-11-24
|  | P5 | 00047761 | MITSUBISHI HR25VFK2-E1 | 2.5 |  | 1 | [6 empty] | GP | 2027-11-24
|  | P6 | 00047762 | MITSUBISHI HR25VFK2-E1 | 2.5 |  | 1 | [6 empty] | GP | 2027-11-24
| Karierno središče Ptuj, Osojnikova c.1, Ptuj | skupni prostor pritličje (avla, info mesto, rač. Prostor, prostor za delavnice) | nima inventarne, najeti prostor | Mitsubishi, split klima vgrajena v strop |  |  | 1
|  | skupni prostor pritličje (avla, info mesto, rač. Prostor, prostor za delavnice) | nima inventarne, najeti prostor | Mitsubishi, split klima vgrajena v strop |  |  | 1
|  | skupni prostor pritličje (avla, info mesto, rač. Prostor, prostor za delavnice) | nima inventarne, najeti prostor | Mitsubishi, split klima vgrajena v strop |  |  | 1
|  | klet- skupni prostor- avla, predavalnica | nima inventarne, najeti prostor | Mitsubishi, split klima vgrajena v strop |  |  | 1
SKLOP 11 | OBMOČNA SLUŽBA SEVNICA
| Območna služba Sevnica, Trg svobode 32, 8290 Sevnica | Prijava informacije | 00043061 | Mitsubishi DM 35 | 3.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 20 | 00041513 | LG | 2.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 19 Tajništvo | 00041512 | LG | 2.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 18 | 00041511 | LG | 2.5 | 1 | 1
|  | PIsarna 09 | 00041510 | LG | 2.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 07 | 00041509 | LG | 2.5 | 1 | 1
|  | ZE | Nima inv. številke | Kaysun - DVOJČEK | 4.5 | 1
|  | Pisarna 17 | 00040370 | Kaysun | 2.5 |  | 1
|  | Pisarna 08 | 00040370 | Kaysun | 2.5 |  | 1
|  | Pisarna 16 | 00040562 | Kaysun - SPLIT | 3.5 | 1 | 1
|  | Učilnica s pisarniško opremo - KLET | 00040563 | Kaysun - SPLIT | 3.5 | 1 | 1
|  | ZE | Nima inv. številke | Kaysun - DVOJČEK | 4.5 | 1
|  | Pisarna 01 | 00040569 | Kaysun | 2.5 |  | 1
|  | Prostor za stranke | 00040569 | Kaysun | 2.5 |  | 1
|  | Pisarna 14 | 00031427 | AIRWELL AWSI-PNX012-N11 | 4.3 |  | 1
|  | Pisarna 21 | 00047775 | MITSUBISHI MUZ-EF25VG-E2 | 2.5 | 1 | [7 empty] | GP | 2027-11-24
|  | Pisarna 21 | 00047776 | MITSUBISHI MZS-EF25VGKW-E2 | 2.5 |  | 1 | [6 empty] | GP | 2027-11-24
|  | Hodnik | 00047773 | MITSUBISHI MUZ-AY20VG-E1 | 2 | 1
|  | Hodnik | 00047774 | MITSUBISHI MSZ-AY20VGKP2-E1 | 2 |  | 1
|  | Pisarna 12 | 00031432 | AIRWELL AWSI-PNX09-N11 | 6.2 |  | 1
|  | Tk prostor | 00047770 | MITSUBISHI MUZ-A35VG-E1 | 3.5 | 1 | [7 empty] | GP | 2027-11-24
|  | Tk prostor | 00047769 | MITSUBISHI MUZ-A35VG-E1 | 3.5 |  | 1 | [6 empty] | GP | 2027-11-24
|  |  | 00031436 | AIRWELL GC-12 DC INV R410 | 4.3 | 1
|  | P15 in P22 | 00047772 | MITSUBISHI MXZ-2F33VF4-E1 | 3.3 | 1 | [7 empty] | GP | 2027-11-24
|  | P15 | 00047771 | MITSUBISHI MSZ-AY20VGKP2-E1 | 2 |  | 1 | [6 empty] | GP | 2027-11-24
|  | P22 | 00047777 | MITSUBISHI MSZ-AY20VGKP2-E1 | 2 |  | 1 | [6 empty] | GP | 2027-11-24
|  |  | 00031438 | AIRWELL GC-12 DC INV R410 | 4.3 | 1
|  |  | 00036506 | MITCUBISHI MXZ-2D53VA | 2.3 | 1
|  | Pisarna 02 | 00036508 | MITCUBISHI MSZ-SF25VE | 2.3 |  | 1
|  | Pisarna 04 | 00036504 | MITCUBISHI MSZ-SF25VE | 2.3 |  | 1
|  | Pisarna 05 | 00036507 | MITCUBISHI MSZ-SF25VE | 2.3 |  | 1
|  |  | 00036505 | MITCUBISHI MUZ-SF25VE |  | 1
| Urad za delo Krško, Cesta krških žrtev 19 8270 Krško |  | Nima inv. številke | Gilletti |  |  |  |  | 1
|  |  | Nima inv. številke | Gilletti |  |  |  |  | 1
|  |  | Nima inv. številke | Gilletti |  |  |  |  | 1
|  |  | Nima inv. številke | Gilletti |  |  |  |  | 1
|  |  | Nima inv. številke | Gilletti |  |  |  |  | 1
|  |  | Nima inv. številke | Gilletti |  |  |  |  | 1
|  |  | Nima inv. številke | Gilletti |  |  |  |  | 1
|  |  | Nima inv. številke | Gilletti |  |  |  |  | 1
|  |  | Nima inv. številke | Gilletti |  |  |  |  | 1
|  |  | Nima inv. številke | Gilletti |  |  |  |  | 1
|  |  | Nima inv. številke | Gilletti |  |  |  |  | 1
|  |  | Nima inv. številke | AZURI SPLIT R CONDITIONER INDOOR UNIT |  | 1 | 1
| Urad za delo Brežice, Černelčeva cesta 3a, 8250 Brežice | UD Brežice - visoko pritličje | Nima inv. številke | TOSHIBA RAS-B10N3KV2-E1 |  | 2 | 6
| Prostori UD Brežice v najemu, klime last najemodajalcev |  | Nima inv. številke | TOSHIBA-RAS-B13N3KV2-E1 |  | 1 | 2
|  | CS Brežice - mansarda | Nima inv. številke | SINCLAIR ASH-18AIE |  | 1 | 1
|  |  | Nima inv. številke | MIDEA -MSMAAU-09HRDN1-QRDOGW |  | 1 | 4
|  | UD Brežice - novi prostori-pritličje | Nima inv. številke | MITSUBISHI-MSZ-SF35VE3 |  | 1 | 1
|  |  | Nima inv. številke | KAISAI – KEX-12KTH2I |  | 2 | 2
SKLO 12 | OBMOČNA SLUŽBA TRBOVLJE
| Območna služba Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje | PISARNA 2 | 00024612 | FUJI RS-7U |  |  | 1
|  | PISARNA 3 | 00024599 | FUJI RS-7U |  |  | 1
|  | PISARNA 12 | 00024600 | FUJI RS-7U |  |  | 1
|  | PISARNA 14 | 00024601 | FUJI RS-7U |  |  | 1
|  | PISARNA 11 | 00044847 | MITSUBISHI MSZ-HR35VF |  |  | 1
|  | PISARNA 15 | 00024610 | FUJI RS-7U |  |  | 1
|  | AVLA | 00024587 | FUJI RSW 207R |  | 1 | 1
|  | PISARNA 7 | 00040093 | MITSUBISHI MXZ-2DM40VA-MSZ-DM25VA |  |  | 2
|  | PISARNA 1 | 00031419 | AIRWELL |  |  | 1
|  | PISARNA 3 | 00031420 | AIRWELL |  |  | 1
|  | PISARNA 5 | 00040574 | KAYSUN ZUNANJA+NOTRANJA ENOTA |  | 1 | 1
|  | PISARNA 16 | 00040573 | KAYSUN ZUNANJA+NOTRANJA ENOTA |  | 1 | 1
|  | PISARNA 9 | 00044850 | MITSUBISHI MSZ-HR25VF |  |  | 1
|  | PISARNA 10 | 00044851 | MITSUBISHI MSZ-HR25VF |  |  | 1
|  | PISARNA 13 | 00044852 | MITSUBISHI MSZ-HR25VF |  |  | 1
|  | KARIER.SRED. | 00044848 | MITSUBISHI MSZ-HR35VF |  |  | 1
|  | PISARNA 11 | 00044847 | MITSUBISHI MSZ-HR35VF |  |  | 1
|  | PISARNA 11 | 00044846 | MITSUBISHI MXZ-2HA50VF ZUNANJA ENOTA DVOJČEK |  | 2
|  | KARIER.SRED. | 00044849 | MITSUBISHI MXZ-2HA50VF ZUNANJA ENOTA TROJČEK |  | 3
|  | PISARNA 1/1 | 00038950 | SINCLAIR NOTRANJA ENOTA ASC |  |  | 1
|  | PISARNA 2/1 | 00038953 | SINCLAIR NOTRANJA ENOTA ASC |  |  | 1
|  | PISARNA 3/1 | 00038951 | SINCLAIR NOTRANJA ENOTA ASC |  |  | 1
|  | PISARNA 4/1 | 00038952 | SINCLAIR NOTRANJA ENOTA ASC |  |  | 1
|  | PISARNA 2/1 | 00038954 | SINCLAIR ZUNANJA ENOTA ASC |  | 1
| Urad za delo Hrastnik, Cesta 3. julija 1b, 1430 Hrastnik |  | 00034861 | KLIMA MITSUBISHI ZUNANJA MUZ-FH25VE |  | 1
|  |  | 00034862 | KLIMA MITSUBISHI ZUNANJA MUZ-FH35VE |  | 1
|  | AVLA URADA | 00034926 | KLIMA MITSUBISHI NOTRANJA MSZ-FH25VE |  |  | 1
|  | KARIER.SRED. | 00034927 | KLIMA MITSUBISHI NOTRANJA MSZ-FH35VE |  |  | 1
|  | PISARNA 4 | 00034928 | KLIMA MITSUBISHI NOTRANJA MSZ-FH25VE |  |  | 1
|  | PISARNA 2 | 00034929 | KLIMA MITSUBISHI NOTRANJA MSZ-FH25VE |  |  | 1
| Urad za delo Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija | PISARNA 1 | 00028394 | SPLIT PE 12 |  | 1 | 1
|  | PISARNA 3 | 00028395 | SPLIT PE 9 |  | 1 | 1
|  | PISARNA 4 | 00028396 | SPLIT PE 9 |  | 1 | 1
| Urad za delo Zagorje ob Savi, Kidričeva 2a, 1410 Zagorje ob Savi | AVLA URADA | 00028397 | TADIRAN |  | 1 | 1
SKLOP 13 | OBMOČNA SLUŽBA VELENJE
Urad za delo Velenje, Rudarska cesta 6 a, 3320 Velenje
|  | pisarna v najemu | Nima inv. številke | Daikin FTXB35C2V1B |  | 1
|  | pisarna v najemu | Nima inv. številke | Daikin FTXB35C2V1B |  |  | 1
|  | SERVER SOBA | 00031759 | Mitsubishi Heavy VRV; FDK22KXE6D |  |  |  | 2
|  | SERVER SOBA | 00031759 | Mitsubishi Heavy VRV; FDK22KXE6D | [5 empty] | 36
|  | SERVER SOBA | 00031759 | Mitsubishi Heavy VRV; FDK22KXE6D | [6 empty] | 9
Urad za delo Dravograd, Trg 4. julija 5, 2370 Dravograd
|  | Pisarna 4 | 00040575 | KLIMATSKA NAPRAVA KAYSUN ZUNANJA+NOTRANJA ENOTA | 2.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 3 | 00040576 | KLIMATSKA NAPRAVA KAYSUN ZUNANJA+NOTRANJA ENOTA | 2.5 | 1 | 1
|  | Pisarna 2 | 00040577 | KLIMATSKA NAPRAVA KAYSUN ZUNANJA+NOTRANJA ENOTA | 2.5 | 1 | 1
|  | Pisarna server | 00040578 | KLIMATSKA NAPRAVA KAYSUN ZUNANJA+NOTRANJA ENOTA | 2.5 | 1 | 1
|  | Pisarna EURES | 00040579 | KLIMATSKA NAPRAVA KAYSUN ZUNANJA+NOTRANJA ENOTA | 2.5 | 1 | 1
|  | Pisarna sejna soba | 00040580 | KLIMATSKA NAPRAVA KAYSUN ZUNANJA+NOTRANJA ENOTA | 3.5 | 1 | 1
| Urad za delo Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje | Pisarne v najemu | Nima inv. številke | Proizvajalec: BPS s.r.l. Serie FC; A08B 12378; Collegamenti elettrici, Electrical connectione |  |  |  |  | 7
Urad za delo Radlje ob Dravi, Koroška cesta 1, 2360 Radlje ob Dravi
|  | Hodnik | 00042022 | Kaysun |  | 1
|  | Hodnik | 00042022 | Kaysun |  |  | 1
|  | SERVER SOBA | 00036498 | KLIMA ZUNANJA ENOTA MUZ-SF25VE |  | 1
|  | SERVER SOBA, Pisarna 5 | 00036497 | KLIMA NOTRANJA STENSKA ENOTA MSZ-SF25VE |  |  | 1
|  | Pisarna 1 | 00033954 | TOSHIBA - INVERTER -RAS-10SKV2-E |  | 1
|  | Pisarna 1 Pisarna 2 | 00033954 | TOSHIBA - INVERTER -RAS-10SKV2-E |  |  | 1
|  | PISARNA 2 | 00033958 | TOSHIBA - INVERTER |  | 1
|  | PISARNA 2 | 00033958 | TOSHIBA - INVERTER |  |  | 1
|  | Pisarna 3 | 00033955 | TOSHIBA - DAISEKIK- AL-TAS-13 SKVR-E |  | 1
|  | Pisarna 3 | 00033955 | TOSHIBA - DAISEKIK- AL-TAS-13 SKVR-E |  |  | 1
|  | Pisarna 5 | 00040583 | Kaysun | 2.5 | 1
|  | Pisarna 5 | 00040583 | Kaysun | 2.5 |  | 1
|  | Pisarna 4 | 00040582 | Kaysun | 2.5 | 1
|  | Pisarna 4 | 00040582 | Kaysun | 2.5 |  | 1
|  | Učilnica | 00040581 | KLIMATSKA NAPRAVA KAYSUN ZUNANJA + NOTRANJA ENOTA | 5 | 1
|  | Učilnica | 00040581 | KLIMATSKA NAPRAVA KAYSUN ZUNANJA + NOTRANJA ENOTA | 5 |  | 1
Urad za delo Ravne na Koroškem, Čečovlje 12a, 2390 Ravne na Koroškem
|  | Pisarna 1 | 00044475 | Klimatska naprava Mitsubishi MSZ-AP35VG notr.enota |  |  | 1
|  | Pisarna 1 | 00044476 | Klimatska naprava Mitsubishi MSZ-AP25VG notr.enota |  |  | 1
|  | Pisarna 2 | 00044482 | Klimatska naprava Mitsubishi MXZ-2D53VA2-zun.enota |  | 1
|  | Pisarna 3 | 00044477 | Klimatska naprava Mitsubishi MSZ-AP25VG notr.enota |  |  | 1
|  | Pisarna 3 | 00044478 | Klimatska naprava Mitsubishi MSZ-AP25VG notr.enota |  |  | 1
|  | Pisarna 4 | 00044479 | Klimatska naprava Mitsubishi MSZ-AP35VG notr.enota |  |  | 1
|  | Pisarna 5 | 00044480 | Klimatska naprava Mitsubishi MSZ-AP25VG notr.enota |  |  | 1
|  | Pisarna 5 | 00044481 | Klimatska naprava Mitsubishi MSZ-AP25VG notr.enota |  |  | 1
|  | Pisarna 6 | 00044485 | Klimatska naprava Mitsubishi MUZ-AP35VG-zun.enota |  | 1
|  | Pisarna 7 | 00044483 | Klimatska naprava Mitsubishi MXZ-2D53VA2-zun.enota |  | 1
|  | Pisarna 7 | 00044484 | Klimatska naprava Mitsubishi MXZ-2D53VA2-zun.enota |  | 1
Urad za delo Slovenj Gradec, Francetova ulica 7, 2380 Slovenj Gradec
|  | Pisarna 1 | 00034858 | KLIMA MITSUBISHI ZUNANJA MUZ-FH25VE |  | 1
|  | Pisarna 1 | Nima inv. številke | Mitsubishi electric Corporation M SZ-FH25VE |  |  | 1
|  | Pisarna 2 | Nima inv. številke | Mitsubishi electric Corporation M SZ-FH25VE |  |  | 1
|  | Pisarna 3 | 00034860 | KLIMA MITSUBISHI ZUNANJA MULTI MXZ-2D53VA |  | 1
|  | Pisarna 3 | Nima inv. številke | Mitsubishi electric Corporation M SZ-FH25VE |  |  | 1
|  | Pisarna 4 | Nima inv. številke | Mitsubishi electric Corporation M SZ-FH25VE |  |  | 1
|  | Pisarna 5 | 00034859 | KLIMA MITSUBISHI ZUNANJA MULTI MXZ-2D53VA |  | 1
|  | Pisarna 5 | Nima inv. številke | Mitsubishi electric Corporation M SZ-FH25VE |  |  | 1
|  | pisarna v najemu | Nima inv. številke | Airwell st sim 9 |  | 1
|  | pisarna v najemu | Nima inv. številke | Airwell st sim 9 |  |  | 1