## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA LOT ZKK - ELEKTRO Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci
LIST | Opis | / | VREDNOST (EUR brez DDV)
1 | 1. HE Formin (elektro del) |  | 0
| SKUPNA CENA |  | 0
a) | Nepredvidena dela elektro | 10% | 0
| SKUPNA PONUDBENA CENA |  | 0
Opombe:
Že vstavljene formule v tabeli so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je
dolžan preveriti ustreznost formul.
Cene ne vsebujejo DDV.
Kraj in datum:

## 1. HE Formin (elektro del)
Zunanje kontrole električne opreme in električnih inštalacij ter izdelava strokovne ocene rekonstrukcije HE Formin
| Vključuje: LOT TG, LOT EO, LOT MT, LOT HMO |  |  | Osnovna pogodba
Št. | Predmet kontrole | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost (EUR)
1 | Pregledi dokumentacije: |  |  |  | 0
1.1 | Pregledi projektov za izvedbo za potrebe izvajanja strokovnih pregledov, preizkusov in meritev pri proizvajalcih opreme in na objektu, glede predvidene tehnološke zasnove ter vgrajene opreme | ura | 100 |  | 0
2 | Pregledi, preizkusi in meritve v tovarnah proizvajalcev (FAT) |  |  |  | 0
2.1 | Pregled programov prevzemanja in usklajevanje s standardi ter zahtevami naročnika | komplet | 1 |  | 0
2.2 | Sodelovanje na prevzemu (FAT) SN stikalne in zbiralčne opreme | komplet | 1 |  | 0
2.3 | Sodelovanje na prevzemu (FAT) generatorjev in vzbujalnih sistemov | komplet | 1 |  | 0
2.4 | Sodelovanje na prevzemu (FAT) NN razvodov in razdelilnikov, omar vodenja, zaščite, meritev in vodostajev | komplet | 1 |  | 0
2.5 | Sodelovanje na prevzemu (FAT) DA (HE Formin in jez Markovci) | komplet | 1 |  | 0
2.6 | Sodelovanje na prevzemu (FAT) VN kabla (110 kV) | komplet | 1 |  | 0
2.7 | Sodelovanje na prevzemu (FAT) AC/DC opreme (usmerniki in baterije 220 V (48 V)) | komplet | 1 |  | 0
2.8 | Sodelovanje na prevzemu (FAT) transformatorjev LR (HE Formin in jez Markovci) - suhi TR | komplet | 1 |  | 0
3 | Pregledi, preizkusi in meritve na objektu (SAT) |  |  |  | 0
3.1 | Sodelovanje ob izvajanju pregledov, preizkusov, meritev na opremi in instalacijah, funkcionalnih preizkusih, ki jih izvajajo Dobavitelji opreme in Izvajalci montažnih del | mož/dan | 5 |  | 0
4 | Izvajanje samostojnih pregledov in meritev (po potrebi na pobudo naročnika): |  |  |  | 0
4.1 | Meritev in pregled ozemljitvenega sistema in strelovodne instalacije | komplet | 1 |  | 0
4.2 | Pregled opreme in meritve v smislu zagotavljanja pogojev elektromagnetne združljivosti | komplet | 1 |  | 0
4.3 | Meritve svetlobnega onesnaževanje | komplet | 1 |  | 0
4.4 | Prve meritve hrupa | komplet | 1 |  | 0
4.5 | Prve meritve EMS | komplet | 1 |  | 0
4.6 | Preizkus 110 kV kabelskega sistema po polaganju skladno s 26. členom Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV - naročnik zagotovi el. napajanje sistema (brez ničenja) in avto dvigalo (košaro). | komplet | 2 |  | 0
5 | Strokovna ocena za tehnični pregled objekta |  |  |  | 0
5.1 | Strokovna ocena za elektro del | komplet | 1 |  | 0
6 | Sodelovanje na pregledih |  |  |  | 0
6.1 | Sodelovanje na ITP in TP | komplet | 6 |  | 0
7 | Izdelava skupne končne ocene *skladno s poglavje 9 projektne naloge |  |  |  | 0
7.1 | Izdelava končne skupne strokovne ocene (elektro+strojno+gradbeno) | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 5. Informativne cene
CENE POSTAVK
*v kolikor bi bilo potrebno zaradi dodatnih del angažirati dodatne strokovnjake naj se v spodnjo tabelo vpišejo cene urne postavke za spodaj zapisane pozicije
Poz. | Opis | Cena [€]
1 | Elektro strokovnjak za meritve (EL) [€/uro]
8 | Kilometrina [€/km]
9 | Dnevnica SLO [€]
10 | Dnevnica Tujina [€]