Datum:  12. 5. 2026

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

NAKUP ANALIZNEGA SISTEMA ZA HEMATOLOGIJO Z VZDRŽEVANJEM IN DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET

ODPRTI POSTOPEK

POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F IN 83/25 - ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku vas vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo »Nakup analiznega sistema za hematologijo z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje 7 let«.

Podatki in naslov naročnika:

Občina Postojna

Ljubljanska cesta 4

6230 Postojna

Matična številka: 5883512000

Davčna številka: SI 13053973

Javno naročilo se izvaja v imenu naročnika in sonaročnika Občina Pivka, ki bo kot soustanovitelj Zdravstvenega doma Postojna prejemnik opreme in storitev po tem naročilu, ter sonaročnika Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, ki bo uporabnik opreme in storitev po tem naročilu:

Občina Pivka					Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna

Kolodvorska cesta 5				Prečna ulica 2

6257 Pivka					6230 Postojna

Ponudba naj vključuje vse zahtevane elemente in sestavine za oddajo ponudbe skladno z navodili ponudnikom za pripravo ponudbe in veljavno zakonodajo.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najpozneje do 16. 6. 2026 do 10.00. Podrobnejša navodila glede načina oddaje ponudbe so navedena v nadaljevanju.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 6. 2026 ob 11.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in skupni ponudbeni vrednosti ter omogoči dostop do izpolnjenega in podpisanega ponudbenega predračuna, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«.

Občina Postojna

Igor Marentič

župan

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

- Pravna podlaga za oddajo javnega naročila

Postopki oddaje javnih naročil naročnika Občina Postojna se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Za oddajo predmetnega javnega naročila se uporabi odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3.

- Jezik v katerem mora ponudnik pripraviti ponudbo

Ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, v slovenskem jeziku, razen tehnične dokumentacije, ki je lahko tudi v angleškem jeziku.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno, ter mu za to določi ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) delovnih dni. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma uradni prevod v slovenskem jeziku.

- Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pojasnila v zvezi z njo

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na naslovu: https://www.enarocanje.si/. Odkupnine za dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ni.

Vse zahteve za dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi s predmetnim postopkom morajo biti s strani ponudnikov posredovani izključno preko Portala javnih naročil pri obvestilu o naročilu. Vse odgovore bo naročnik objavil na navedenem portalu.

Zahteve za dodatna pojasnila oziroma informacije lahko ponudniki naslovijo najpozneje do dne 4. 6. 2026 do 12.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Pred potekom roka za prejem ponudb lahko naročnik dopolni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za prejem ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za prejem ponudb.

- Način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ do roka za oddajo ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- Sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/

- Ponudba

Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostalo zahtevano dokumentacijo:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) za vsak gospodarski subjekt. ESPD ponudnika (v primeru samostojne ponudbe) ali vodilnega partnerja (v primeru skupne ponudbe) se šteje za podpisanega z oddajo ponudbe v elektronski obliki, ostali gospodarski subjekti predložijo skeniran in podpisan obrazec ESPD ali elektronsko podpisan ESPD;

- Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-2) – v primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, podpisan s strani podizvajalca;

- Reference (OBR-3);

- Seznam kadra (OBR-4);

- Opis opreme (OBR-5) – naložen v razdelek »Dokumenti«, v del »Ostale priloge«;

- Ponudbeni predračuna (OBR-6) – obvezno naložen v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«;

- Deleži gospodarskih subjektov (OBR-7);

- Izjava po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (OBR-8) za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi;

- Izjava gospodarskega subjekta (OBR-9) za vsak relevantni gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi;

- Popis pripadajočega potrošnega materiala (OBR-10);

- Dokazila o tehničnih lastnostih posameznega elementa ponujene opreme (tehnična dokumentacija, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme ter varnostni listi v slovenskem jeziku);

- Seznam vseh zahtevanih vzdrževalnih del proizvajalca v 7 letnem obdobju s terminskim planom (opis del in materiala, količina, z vključenimi kalibracijami/validacijami opreme in rednimi servisi po navodilih proizvajalca) in vzdrževalnih del na strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje);

- Program šolanja oziroma usposabljanja delavcev laboratorija pri naročniku;

- Morebitne druge listine, zahtevane skladno z dodatnimi pojasnili naročnika ali veljavno zakonodajo (npr. v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov v skladu z 81. členom ZJN-3 je obvezna predložitev akta, na podlagi katerega gospodarski subjekt zagotavlja zmogljivosti ponudniku).

Ponudniki morajo ponudbo predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika na predpisanih ali ponudnikovih lastnih obrazcih, ki niso skladni z zahtevami naročnika iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, so razlog za zavrnitev ponudbe ponudnika.

Ponudnik v sistemu e‐JN (razdelek »Skupna ponudbena vrednost«) vpiše skupni ponudbeni znesek v EUR brez DDV in znesek DDV; znesek v EUR z DDV se izračuna samodejno. V primeru razlikovanja med podatki v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in podatki v Ponudbenem predračunu (OBR-6) oziroma podatki v Popisu pripadajočega potrošnega materiala (OBR-10) bo naročnik upošteval podatke v Ponudbenem predračunu (OBR-6) oziroma podatke v Popisu pripadajočega potrošnega materiala (OBR-10).

Ponudba mora veljati najmanj tri (3) mesece po izteku roka za prejem ponudb.

Variantne ponudbe niso dopustne. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka oddaje javnega naročila izločena kot nedopustna.

Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala.

Ponudniki prevzemajo vse stroške vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe, vključno z drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila, pod pogoji iz veljavne zakonodaje. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih finančnih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

- Ugotavljanje sposobnosti

Pri ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev, hkrati pa mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik priložiti dokazila, v kolikor so navedena pri zahtevanem pogoju.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, kot predhodni dokaz sprejel ESPD, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki potrjujejo navedbe v predloženem ESPD. Navedbe v ESPD in dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Naročnik lahko kadarkoli med postopkom pozove ponudnike, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

V ESPD mora gospodarski subjekt navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov. Gospodarski subjekt s predloženim ESPD soglaša, da naročnik pridobi dostop do dokazil o informacijah, predloženih v Delu III in Delu IV za namene postopka oddaje tega javnega naročila.

Gospodarski subjekt naročnikov ESPD (datoteka XML) najprej shrani in nato uvozi na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ ter neposredno vnese zahtevane informacije in podatke. Način izpolnitve ESPD je opisan v navodilih za uporabo ESPD na naslovu https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj elektronsko podpisan ali nepodpisan ESPD (datoteka XML) v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«. V primeru nepodpisanega ESPD se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan ESPD. Za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik, podizvajalci) ponudnik naloži podpisan ESPD v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Elektronsko podpisovanje ESPD je omogočeno preko SIPASS (https://sicas.gov.si/CES-Sign/sign/sign.htm).

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od izbranega ponudnika zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Gospodarski subjekt lahko predmetna dokazila predloži tudi sam. Naročnik si v primeru dvoma o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD pridržuje pravico preveriti obstoj in vsebino navedb v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov v uradnih evidencah. V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo oziroma z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Informacije o tem, katera dokazila je mogoče pridobiti v posamezni državi članici EU in kateri organ jih izdaja, so na voljo v aplikaciji e-Certis, ki je dostopna na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/tools/ecertis/).

Za ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točko 11. teh navodil. V primeru predložitve skupne ponudbe je potrebno upoštevati točko 12. teh navodil.

  - Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Gospodarski subjekt, ki je v zgoraj navedenem položaju, lahko naročniku skladno z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najpozneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Dokazilo: 	ESPD – v delu A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami (vključno z navedbo EMŠO) in v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.

- Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: 	ESPD – v delu B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost.

- Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek stečaja ali postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo:  	ESPD – v delu C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil.

- Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo:  ESPD – v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.

- Pri gospodarskemu subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Gospodarski subjekt, ki je v zgoraj navedenem položaju, lahko naročniku skladno z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najpozneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Dokazilo:  ESPD – v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.

- Na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, se izključi gospodarski subjekt, če se pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če izvaja več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja pri njem obstajal ta razloga za izključitev.

Dokazilo:  	Izjava gospodarskega subjekta (OBR-9) za vsak zgoraj navedeni gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

  - Pogoji za sodelovanje

Obrazci izjav za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo vsebinsko odstopati od priloženih obrazcev. V kolikor je starost dokumenta pomembna, je to izrecno navedeno pri posameznem dokumentu, ne glede na to pa velja, da morajo vsi predloženi dokumenti odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti ali predložiti zahtevanih dokumentov, mora predložiti druge dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

Gospodarski subjekt lahko dokazuje izpolnjevanje pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njimi. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve ali prevzeli dobavo, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. V tem primeru mora gospodarski subjekt v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva (npr. s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen) in za druge subjekte predložiti dokazila o neobstoju razlogov za izključitev.

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- V skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 40/25 in 100/25 – ZDigZ) mora biti gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja distribucijo ali promet z medicinskimi pripomočki, registriran v registru dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Gospodarski subjekt s sedežem v drugi državi članici Evropske unije mora biti registriran v skladu z zakonodajo države sedeža in izpolnjevati vse pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v tej državi.

Dokazilo:  ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek A: Ustreznost: Vpis v poslovni register in/ali v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek A: Ustreznost: Za naročila storitev: potrebno določeno dovoljenje in/ali v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek A: Ustreznost: Za naročila storitev: potrebno članstvo določene organizacije.

IN

Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, ki ga izda pristojen organ v državi sedeža, vključno z dokazilom o registraciji – v kolikor ESPD ne vsebuje vseh potrebnih podatkov, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja oziroma v kolikor takšna preveritev ne bo mogoča.

    - Ekonomski in finančni položaj

- Gospodarski subjekt je imel v letu 2025 splošni letni promet, to je čiste prihodke od prodaje, v višini najmanj 300.000 EUR brez DDV.

Gospodarski subjekti, ki predložijo skupno ponudbo, lahko pogoj izpolnjujejo skupaj, pri čemer so solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Splošni letni promet podizvajalcev in subjektov, ki zgolj omogočajo uporabo zmogljivosti, se ne upošteva.

Dokazilo:  	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek B: Ekonomski in finančni položaj: Splošni letni promet.

- Gospodarski subjekt v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa. Datum izdaje dokazila ne sme biti starejši od 30 dni pred rokom za prejem ponudb.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.

Dokazilo: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek B: Ekonomski in finančni položaj: Druge ekonomske ali finančne zahteve.

IN

Potrdilo banke za vsak transakcijski račun ali drugo dokazilo, ki izkazuje izpolnjevanje navedenega pogoja.

    - Tehnična in strokovna sposobnost

- Gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb, po pravilih stroke, pravočasno in kakovostno najmanj dvakrat dobavil enak oziroma primerljiv analizni sistem za hematologijo, kot ga ponuja (sestavljen iz hematološkega analizatorja, sistema za digitalno morfologijo in ekspertnega sistema), ter zanj vsaj eno (1) leto zagotavljal servis, dobavo potrošnega materiala in reagentov.

Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj skupaj, pri čemer mora vsak gospodarski subjekt izpolnjevati pogoj za tista dela, ki jih bo dejansko izvajal.

Dokazila: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste.

IN

Ustrezno število izpolnjenih obrazcev Reference (OBR-3). Za referenčne posle ni treba, da so potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev referenčnega potrdila, potrjenega s strani naročnika referenčnega posla.

- Gospodarski subjekt mora biti proizvajalec hematološkega analizatorja oziroma imeti v času oddaje ponudbe sklenjeno veljavno pogodbo ali sporazum ali dogovor s proizvajalcem ali principalom ali zastopnikom blagovne znamke za prodajo opreme ter zagotavljanje vzdrževanja oziroma servisnih storitev in nadomestnih delov, vključno s celotno podporo ter dostopom do tehnične podpore in baze znanj. Gospodarski subjekt mora razpolagati z vsemi licencami in pravicami intelektualne lastnine potrebnimi za ponujeni predmet naročila in za izvedbo naročila.

Gospodarski subjekt mora veljavnost pogodbe ali sporazuma ali dogovora zagotavljati ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti.

Dokazila: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Tehnično osebje ali tehnični organi, odgovorni za nadzor kakovosti.

IN

Veljavna pogodba ali sporazum ali dogovor s proizvajalcem ali principalom ali potrdilo proizvajalca ali principala, ki izkazuje izpolnjevanje navedenega pogoja. V kolikor gospodarski subjekt ni v poslovnem razmerju neposredno s proizvajalcem ali principalom, mora izkazati povezavo s proizvajalcem ali principalom preko zastopnikov ali distributerjev s predložitvijo celotne verige veljavnih pogodb ali sporazumov ali dogovorov.

- Gospodarski subjekt mora za izvedbo javnega naročila zagotoviti najmanj dva (2) strokovnjaka, s katerima ima sklenjeno delovno ali pogodbeno razmerje, ki bosta na razpolago ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti in sta usposobljena za servisiranje oziroma vzdrževanje analiznega sistema za hematologijo.

Gospodarski subjekt mora ustrezno usposobljenost strokovnjakov zagotavljati ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti.

Gospodarski subjekti lahko pogoj izpolnjujejo skupaj.

Dokazila: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Izobrazba in strokovna usposobljenost.

IN

Izpolnjen obrazec Seznam kadra (OBR-4).

IN

Veljavno potrdilo ali certifikat proizvajalca ali principala ali zastopnika blagovne znamke o usposobljenosti za servisiranje oziroma vzdrževanje opreme.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev obojestransko podpisanega dokazila o sodelovanju.

- Drugi pogoji

- Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Dokazilo:  Izjava po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (OBR-8).

- Merila za oddajo javnega naročila

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik bo kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo upošteval tisto ponudbo, ki bo ob izpolnjevanju vseh zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila vsebovala najnižjo ponudbeno ceno v EUR z DDV.

- Ponudba s podizvajalci

V primeru da bo gospodarski subjekt izvedel javno naročilo s podizvajalci, mora v obrazcu Deleži gospodarskih subjektov (OBR-7) navesti vse podizvajalce in za vsakega podizvajalca vsa dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del. Gospodarski subjekt mora ponudbi priložiti izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-2), če podizvajalec to zahteva.

Neposredno plačilo podizvajalcu je obvezno le, če podizvajalec to zahteva. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve ali opravljene dobave, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s tem, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 8.1. teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

- Skupna ponudba

V primeru da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, morajo biti v obrazcu Deleži gospodarskih subjektov (OBR-7) navedeni vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi in za vsakega navedena dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del.

Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi mora izkazati neobstoj razlogov za izključitev iz točke 8.1. teh navodil in izpolniti ESPD posamično.

V primeru da bo skupina gospodarskih subjektov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo naročnik zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila (sporazum ali pogodba), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov pri izvedbi naročila. Ne glede na to pa gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku solidarno.

- Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila z objavo odločitve na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

- Pravica zahtevka za revizijo

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija (https://portalerevizija.si).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najpozneje v roku desetih delovnih dni od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, sklic 16110-7111290-XXXXXX26, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/2026-Eue16/01.

## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO (OBR-2)

Podizvajalec

(naziv, naslov)

dajem soglasje, na podlagi katerega naročnik Občina Postojna za javno naročilo, katerega predmet je Nakup analiznega sistema za hematologijo z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje 7 let, namesto

ponudnika

(naziv, naslov)

poravna naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |

REFERENCE (OBR-3)

| Naročnik (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Dobavitelj/Izvajalec (naziv, naslov) |  |
| Opis dobave (analizni sistem za hematologijo, sestavljen iz hematološkega analizatorja, sistema za digitalno morfologijo in ekspertnega sistema) | Vrsta, proizvajalec in model opreme, količina: |
| Opis vzdrževalnih storitev (zagotavljanje servisa, dobave potrošnega materiala in reagentov) | Vrsta storitev in materiala: |
| Datum prevzema opreme |  |
| Obdobje izvajanja vzdrževalnih storitev (od – do) |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |

Opomba: Za vsako referenco ponudnik izpolni ločeno tabelo.

SEZNAM KADRA (OBR-4)

| Zap. št. | Ime in priimek, telefon, e-pošta | Delodajalec | Čas trajanja delovnega / pogodbenega razmerja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

OPIS OPREME (OBR-5)

Če ponujeni predmet naročila izpolnjuje posamezno zahtevano specifikacijo, lahko ponudnik skladnost samo potrdi. Če so ponujene specifikacije zmogljivejše od zahtevanih, jih ponudnik opiše. V primeru da zahtevane specifikacije predvidevajo več možnosti, ponudnik opiše možnost, ki jo ponuja.

| Zahtevane specifikacije | Ponujene specifikacije | Priloga, stran |
| --- | --- | --- |
| HEMATOLOŠKI ANALIZATOR |  |  |
| Proizvajalec in model |  |  |
| Tehnična dokumentacija o ponujeni opremi |  |  |
| Preiskave |  |  |
| KKS mora vsebovati parametre: število levkocitov, eritrocitov, trombocitov, koncentracija hemoglobina, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, številčno koncentracijo eritroblastov (NRBC) preračunano in podano na 100 levkocitov |  |  |
| Linearnost za: - levkocite najmanj od 0 do 350 x 109/L - eritrocite najmanj od 0 do 8,0 x 1012/L - trombocite najmanj od 0 do 3.500 x 109/L - hemoglobin najmanj od 0 do 260 g/L |  |  |
| DKS mora vsebovati parametre: Absolutno in relativno število nevtrofilnih, eozinofilnih, bazofilnih granulocitov, limfocitov, monocitov, nezrele granulocite (vključuje promielocite, mielocite in metamielocite) |  |  |
| Analiziranje retikulocitov: Absolutno in relativno število retikulocitov brez predpriprave vzorca Določanje vsebnosti hemoglobina v retikulocitih |  |  |
| Trombociti: analizator mora imeti možnost merjenja številčne koncentracije trombocitov z impedančno in optično metodo iz istega vzorca. |  |  |
| Eritroblasti: številčne koncentracije eritroblastov morajo biti izmerjene v posebnem kanalu na osnovi pretočne citometrije neodvisno od številčne koncentracije levkocitov oz. njihovih posameznih zvrsti. Številčna koncentracija eritroblastov mora biti izmerjena ob vsaki analizi hemograma oz. hemograma z diferencialno krvno sliko. |  |  |
| Analizator mora z visoko zanesljivostjo opozoriti na morebitno prisotnost nezrelih celic in atipičnih celic (npr. blastov in atipičnih limfocitov). |  |  |
| Vsi parametri morajo biti diagnostični (ne raziskovalni parametri). |  |  |
| Dodatne zahteve |  |  |
| Zagotovljen mora biti selektivni izbor testov: - KKS - KKS/DKS - KKS/DKS/Retikulociti - KKS/Retikulociti |  |  |
| Analizator iz črtne kode identificira vzorce in zahtevane preiskave: KKS, DKS, retikulociti; avtomatsko preklaplja znotraj serije vzorcev med zahtevanimi preiskavami. |  |  |
| Analizator mora imeti integriran (fizično povezan s hematološkim analizatorjem) aparat za avtomatsko pripravo in barvanje krvnih razmazov za izvedbo mikroskopskega pregleda DKS – refleksno in »direktno« naročanje. Aplikacija vzorca avtomatsko in ročno. |  |  |
| Med seboj povezana aparata (hematološki analizator in aparat za avtomatsko pripravo in barvanje krvnih razmazov) morata imeti samo eno nadzorno enoto (računalnik), ki omogoča upravljanje obeh aparatov in potrjevanje rezultatov. |  |  |
| Kakovost z analizatorjem pripravljenih in obarvanih krvnih razmazov mora ustrezati za pregled DKS s sistemom za digitalno morfologijo celic in mikroskopom. |  |  |
| Zmogljivost hematološkega analizatorja mora biti 100 vzorcev na uro za hemogram in DKS, analizatorja za pripravo in barvanje razmazov najmanj 10 vzorcev na uro. |  |  |
| Originalni kontrolni material za vse analite (vključno z retikulociti) v eni kontroli za vsak nivo, v treh nivojih. |  |  |
| Kontrolni material stabilen najmanj 1 mesec, nova dobava zagotovljena pred iztekom roka. |  |  |
| Analizator mora imeti pregleden program za vodenje kontrole kakovosti, ki omogoča tako dnevni kakor tudi kumulativni pregled vrednosti izmerjenih v kontrolnih vzorcih. |  |  |
| Analizator mora imeti avtomatiziran podajalnik vzorcev. |  |  |
| Minimalen volumen potrebnega vzorca za: |  |  |
| - hemogram z DKS– največ 90 µL (pediatrični vzorci); venski in kapilarni odvzem, brez redčenja; |  |  |
| - pripravo krvnega razmaza največ 80 µL ne glede na način vzorčevanja: avtomatski (s podajalnikom) ali ročni (STAT). |  |  |
| Analiza vzorcev poteka brez predpriprave vzorcev. |  |  |
| Analizator kompatibilen z epruvetami za krvno sliko različnih proizvajalcev. |  |  |
| Možnost manualnega odvzema vzorcev iz odprtih epruvet (neonatalni vzorci iz mikroepruvet) |  |  |
| Avtomatizirana analiza kapilarnih vzorcev iz »Map epruvet« (BD, Greiner)-analiza kapilarnih vzorcev z zaprto epruveto. |  |  |
| Analizatorju mora biti dodan mrežni tiskalnik, ki omogoča tiskanje podatkov analiziranih vzorcev in UPS sistem. |  |  |
| Uporaba netoksičnih reagentov za hematološki analizator in sistem za pripravo in barvanje krvnih razmazov. |  |  |
| Analizni certifikat odpadnih tekočin. |  |  |
| Povezava laboratorijskega informacijskega sistema z analizatorjem mora biti dvosmerna, ki omogoča tudi prenos demografskih podatkov v analizator, prenos opozoril v LIS. |  |  |
| Zaradi omejenega prostora je dopustna maksimalna širina sistema (hematološki analizator in aparat za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov) največ do 120 cm (zaželeno manj) skupaj z avtomatskim podajalcem epruvet (brez tiskalnika). Celoten sistem mora biti nameščen na skupnem podnožju (omarici). |  |  |
| Hematološki analizator mora omogočati povezavo s proizvajalčevim strežnikom za prenos rezultatov rednih dnevnih kontrol kakovosti zaradi med-laboratorijske primerjave kontrol kakovosti znotraj skupine proizvajalčevih analizatorjev. |  |  |
| SISTEM ZA DIGITALNO MORFOLOGIJO CELIC |  |  |
| Proizvajalec in model |  |  |
| Tehnična dokumentacija o ponujeni opremi |  |  |
| Sistem za digitalno morfologijo mora omogočati: |  |  |
| - nanos imerzijskega olja (ročno ali samodejno), |  |  |
| - primerjavo predklasificirane celice s celicami iz baze podatkov, |  |  |
| - predklasifikacija celic: levkocitov, eritrocitov in ocena trombocitov, |  |  |
| - prenos slike po elektronskih medijih, |  |  |
| - povezljivost (programsko) z ekspertnim sistemom, |  |  |
| - zmogljivost 10 razmazov/uro, |  |  |
| - zaradi omejenega prostora je dopustna maksimalna širina sistema (aparat) 40 cm. |  |  |
| EKSPERTNI SISTEM |  |  |
| Proizvajalec in model |  |  |
| Tehnična dokumentacija o ponujeni opremi |  |  |
| Ekspertni sistem mora: |  |  |
| - omogočati povezavo s hematološkim analizatorjem, aparatom za pripravo in barvanje krvnih razmazov ter sistemom za digitalno morfologijo celic, |  |  |
| - omogočati obdelavo podatkov in avtovalidacijo za samodejno potrjevanje in komentiranje rezultatov preiskav na osnovi pravil (tehničnih in biomedicinskih), ki jih določita proizvajalec in uporabnik, |  |  |
| - biti odprt za uporabnika, |  |  |
| - arhivirati vse številčne in grafične podatke s tega sistema, |  |  |
| - omogočati nastavitve pravil priprave krvnih razmazov ter podajanja rezultatov s komentarji in mnenji na laboratorijskem izvidu, |  |  |
| - omogočati popolno povezljivost in kompatibilnost z obstoječim LIS, |  |  |
| Zahteve za servis in strokovno podporo |  |  |
| Ponudnik mora zagotoviti uvajalno šolanje za vse delavce laboratorija pri naročniku in jih usposobiti za učinkovito in varno uporabo ter delovanje z opremo. Ponudnik predloži program šolanja. |  |  |
| Ponudnik mora imeti primerno zalogo reagentov in potrošnega materiala v Sloveniji oz. možnost dobave naslednji delovni dan od naročila. |  |  |
| Ponudnik mora imeti na zalogi v RS vse ključne rezervne dele za nemoteno delovanje opreme. |  |  |
| Ponudnik mora v ponudbi predložiti seznam vzdrževalnih del s strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje). |  |  |
| Ponudnik mora navesti količino vzdrževalnih del (redni servisni posegi) in kaj je vključeno v redne servisne posege (količino ur, kalibracija, rezervni deli), skladno s priporočili proizvajalca in zakonodajo. |  |  |
| Ponudnik mora izvesti povezavo opreme v obstoječi laboratorijski informacijski sistem naročnika (Laboratorijski Informacijski Sistem podjetja Finpro). |  |  |
| Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja opreme. |  |  |
| Ponudnik mora zagotoviti zadostno število strokovno usposobljenega in izkušenega osebja kot podporo pri montaži, zagonu in verifikaciji opreme. Strokovna podpora se vrši izključno v slovenskem jeziku. |  |  |
| Ponudnik mora zagotoviti 12 mesečno garancijo za opremo. |  |  |
| Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas servisne storitve 6 ur od najave napake v primeru, da je okvara povzročila zastoj delovanja hematološkega analizatorja. V primeru ostalih okvar mora ponudnik zagotavljati odzivni čas 24 ur. |  |  |
| Ponudnik mora v ponudbi predložiti navodila za uporabo in vzdrževanje ponujene opreme ter varnostne liste v slovenskem jeziku. Pri dobavi opreme bo ponudnik predal naročniku navedene dokumente tudi v tiskani obliki. |  |  |

Ponudnik mora za posamezno opremo navesti proizvajalca in model ponujene opreme. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazila o tehničnih lastnostih posameznega elementa ponujene opreme (tehnična dokumentacija, iz katere mora biti razvidno, da ponujeni predmet naročila v celoti ustreza opisom, zahtevam in karakteristikama).

Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih opreme se šteje katalog, prospekt, navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje in servisiranje ali drug ustrezen uraden material proizvajalca s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme. Ponudnik mora v dokazilu na jasno viden način (s prosto roko ali drugače) označiti vsak element oziroma zahtevo opreme (postavko) in v Opisu opreme (stolpec Priloga) navesti, v katerem dokazilu in na katerem mestu (strani) je razvidno izpolnjevanje posameznega elementa oziroma zahteve opreme (postavke).

| Datum: |  |
| --- | --- |

Podpis odgovorne osebe ponudnika:		                                                                                           				                                                                     _______________________________

P O N U D B E N I   P R E D R A Č U N (OBR-6)

za javno naročilo

Nakup analiznega sistema za hematologijo z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje 7 let

1. PONUDNIK:

(naziv, naslov)

2. PONUDBENA VREDNOST:

| Zap. št. | Predmet naročila | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Analizni sistem za hematologijo |  |  |  |  |  |
| 1. | Hematološki analizator | kpl | 1 |  |  |  |
| 2. | Sistem za digitalno morfologijo | kpl | 1 |  |  |  |
| 3. | Ekspertni sistem | kpl | 1 |  |  |  |
| II. | Pripadajoči potrošni material |  |  |  |  |  |
| 4. | Pripadajoči potrošni material | leto | 7 |  |  |  |
| III. | Redno vzdrževanje |  |  |  |  |  |
| 5. | Redni letni servis | leto | 7 |  |  |  |
| IV. | Izredno vzdrževanje |  |  |  |  |  |
| 6. | Delovna ura ali servisna ura | ura | 18 |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |

Ponudbena vrednost za analizni sistem za hematologijo vključuje vso opremo in storitve, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, tehničnimi specifikacijami ter določili pogodbe, ter zajema vsa dela, ves material in vse elemente, ki so potrebni za priključitev in delovanje ter integracijo opreme, ter vse stroške, ki so potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, med drugim vse špediterske, prevozne, carinske stroške, stroške transporta, namestitve, zagona in preizkusov funkcionalnega delovanja (z vsemi validacijskimi in kalibracijskimi postopki ter protokoli za opremo, za katero je to funkcionalno tehnično potrebno), testiranj, dokumentacije, šolanj, koordinacije in usklajevanja z naročnikom ipd., morebitne popuste ter spremembe cen na trgu v času trajanja pogodbe.

Ponudbena vrednost za pripadajoči potrošni material vključuje vse postavke iz priloženega izpolnjenega Popisa pripadajočega potrošnega materiala (reagenti, kontrole, morebitni kalibracijski material, ostali pripadajoči potrošni material) (OBR-10), z vključenimi stroški dostave materiala.

Ponudbena vrednost za redno vzdrževanje vključuje redni letni servis z vsemi potrebnimi menjavami in stroški (stroški dela, dobave in vgradnje oziroma zamenjave vseh rezervnih delov ter potrošnega materiala in tehničnega blaga, potni in transportni stroški, eventualni drugi stroški izvajalca).

Izredno vzdrževanje se izvaja po naročnikovem izrecnem pisnem naročilu glede na dejanske potrebe, zato je možno odstopanje količin. Cena za delovno uro ali servisno uro zajema vse potrebne stroške (servisno delo, prihod na lokacijo/kilometrina, čas na poti).

S podpisom ponudbenega predračuna ponudnik jamči za resničnost oziroma verodostojnost podatkov v ponudbi.

Ponudba je veljavna tri mesece od roka za prejem ponudb.

| Številka ponudbenega predračuna: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

______________________________

DELEŽI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV (OBR-7)

za javno naročilo

Nakup analiznega sistema za hematologijo z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje 7 let

| # NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | # VLOGA (npr. PONUDNIK, VODILNI PARTNER, PARTNER, PODIZVAJALEC) | # SKLOP IN OPIS DEJANSKO PREVZETIH DEL | # VREDNOST DEJANSKO PREVZETIH DEL | # ODSTOTEK DEJANSKO PREVZETIH DEL OD SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # SKUPAJ: |  |  |  | # 100 % |

# Opombe:

- Naveden mora biti vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v ponudbi, in njegova vloga.

- Za vsak gospodarski subjekt morajo biti navedena prevzeta dela, ki jih bo dejansko izvajal. Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt, se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila, prevzema sam kot samostojni ponudnik.

- Za vsak gospodarski subjekt mora biti navedena skupna vrednost prevzetih del, ki jih bo dejansko izvajal, in odstotek dejansko prevzetih del glede na skupno ponudbeno vrednost.

- Seštevek odstotkov dejansko prevzetih del posameznih gospodarskih subjektov mora biti 100 %.

- Ponudnik po potrebi doda vrstice glede na število gospodarskih subjektov, ki so vključeni v ponudbo.

IZJAVA po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (OBR-8)

za javno naročilo

Nakup analiznega sistema za hematologijo z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje 7 let

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da nismo povezani s funkcionarjem in po našem vedenju nismo povezani z družinskim članom funkcionarja na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član:

  - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

  - neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Seznanjeni smo, da je pogodba nična, če je sklenjena v nasprotju z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

Datum:

Podpis:

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (OBR-9)

Gospodarski subjekt:

(naziv)

(naslov)

v zvezi z izvedbo javnega naročila: Nakup analiznega sistema za hematologijo z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje 7 let, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in izjavljamo, da:

- nismo ruski državljani ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- nismo pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- nismo fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej,

- ne sodelujemo s podizvajalcem, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjih alinej, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Datum:

Podpis:

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je nakup analiznega sistema za hematologijo z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje 7 let.

Analizni sistem za hematologijo mora vključevati naslednje komponente:

- hematološki analizator z aparatom za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov; aparata morata biti povezana v linijo;

- sistem za digitalno morfologijo celic;

- ekspertni sistem (programski nadzorni sistem) za obdelavo podatkov in avtovalidacijo z možnostjo prilagajanja nastavitev s strani uporabnika za obdobje 7 let.

Rok za dostavo analiznega sistema za hematologijo je 90 dni od sklenitve pogodbe. Storitve potrebne za namestitev in zagon opreme ter šolanje oziroma usposabljanje uporabnikov za delo z opremo morajo biti dokončane najpozneje 90 dni po dostavi opreme.

Dobava in namestitev analiznega sistema za hematologijo vključuje:

- dobavo in dostavo opreme v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- namestitev opreme,

- povezavo z zahtevanimi oziroma potrebnimi laboratorijskimi sistemi,

- zagon in preizkus funkcionalnega delovanja opreme (z vsemi validacijskimi in kalibracijskimi postopki ter protokoli za opremo, za katero je to funkcionalno tehnično potrebno),

- predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo in za vzdrževanje,

- primopredajo vse dobavljene opreme naročniku,

- šolanje oziroma usposabljanje uporabnikov za delo z opremo,

- odpravo napak v času 12 mesečnega garancijskega roka, ki začne teči s pisno primopredajo opreme naročniku.

Vzdrževanje analiznega sistema za hematologijo vključuje:

- redno vzdrževanje opreme v obdobju 7 let od primopredaje: redni letni servisi po navodilih proizvajalca z vsemi potrebnimi menjavami, vključno z vsemi rezervnimi deli, potrošnim materialom in tehničnim blagom ter stroški (stroški dela, dobave in vgradnje oziroma zamenjave, potni in transportni stroški, eventualni drugi stroški izvajalca), preverjanje pravilnosti delovanja opreme in zagotavlja najnovejše verzije programske opreme;

- izredno vzdrževanje opreme v pogarancijskem obdobju (6 let od izteka garancijske dobe): odprava napak in vzpostavitev pravilnega ter brezhibnega delovanja opreme na podlagi izrecnega pisnega naročila naročnika glede na njegove dejanske potrebe; rezervni deli in potrošni material se obračunajo po cenah iz cenika izvajalca oziroma proizvajalca, veljavnega na dan naročila, delovne ure ali servisne ure pa po ceni iz ponudbenega predračuna (cena za delovno uro ali servisno uro zajema vse potrebne stroške (servisno delo, prihod na lokacijo/kilometrina, čas na poti)).

Komunikacija med ponudnikom in naročnikom med izvajanjem predmeta javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

Splošne zahteve za opremo

Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji, in mora imeti vse potrebne certifikate. Skladna mora biti z IVD regulativo v EU.

Ponujena oprema mora biti iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna in v primeru medicinskega pripomočka izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za medicinske pripomočke v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 40/25 in 100/25 – ZDigZ). Če je to zahtevano s katero od splošno veljavnih tehničnih specifikacij, mora biti oprema označena s podatki o proizvajalcu, tehničnih lastnostih in z identifikacijsko oznako oziroma z evropskim znakom skladnosti CE.

Ponujena oprema mora biti dobavljena s strani proizvajalca ali preko uradnega distributerja proizvajalca. Ponudnik mora opraviti vse potrebno za zagotovitev brezhibnega delovanja opreme. Oprema mora vključevati vse komponente in ves potreben potrošni material (npr. priključne kable, napajalne kable) za takojšen začetek z delom.

Pripadajoči potrošni material (reagenti, kontrole, morebitni kalibracijski material in ostali pripadajoči potrošni material)

Ponudnik izpolni in v ponudbi predloži Popis pripadajočega potrošnega materiala (OBR-10), iz katerega morajo biti razvidne količine in cene po posameznih postavkah za izvedbo:

- 24.600 analiz hemogramov /leto,

- 10.000 analiz DKS/leto,

- 1.800 priprav krvnih razmazov za mikroskopski DKS/leto,

- 260 analiz retikulocitov /leto.

Ponudnik naj pri tem upošteva, da:

- laboratorij dela 5 dni v tednu,

- izvaja kontrole 2 x dnevno na treh nivojih (nizek, normalen, visok) oziroma še ostale po priporočilih proizvajalca,

- uporablja kalibracijski material, če to priporoča proizvajalec.

Ponudnik mora v Popis pripadajočega potrošnega materiala (OBR-10) vključiti vse reagente potrebne za izvedbo zgoraj naštetih analiz in potrošni material (npr. kontrole, morebitni kalibracijski material, ostali pripadajoči potrošni material), določen v splošni tehnični dokumentaciji ponujenega analizatorja. V primeru, da ponudnik ne navede posameznega pripadajočega potrošnega materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav, ga je dolžan dobavljati brezplačno.

Ponudnik mora navesti stabilnost reagentov, kontrol in kalibratorjev po odprtju ter pogoje uporabe.

Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov oziroma pripadajočega potrošnega materiala za naročnika niso zavezujoči in lahko odstopajo.

Ponudnik mora za posamezno opremo v Opisu opreme navesti proizvajalca in model ponujene opreme. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazila o tehničnih lastnostih posameznega elementa ponujene opreme (tehnična dokumentacija, iz katere mora biti razvidno, da ponujeni predmet naročila v celoti ustreza opisom, zahtevam in karakteristikama).

Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih opreme se šteje katalog, prospekt, navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje in servisiranje ali drug ustrezen uraden material proizvajalca s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme. Ponudnik mora v dokazilu na jasno viden način (s prosto roko ali drugače) označiti vsak element oziroma zahtevo opreme (postavko) in v Opisu opreme (stolpec Priloga) navesti, v katerem dokazilu in na katerem mestu (strani) je razvidno izpolnjevanje posameznega elementa oziroma zahteve opreme (postavke). V primeru, da dokazila ne bodo priložena, bo naročnik ponudbo izločil. V primeru, da iz ponudbe ne bo jasno razvidno, kateri del tehnične dokumentacije izkazuje izpolnjevanje posamezne zahteve, bo naročnik pozval ponudnika k dopolnitvi oziroma pojasnilu. V primeru, da ponudnik v dopolnitvi oziroma pojasnilu ne bo izkazal zahtevanih tehničnih lastnosti ponujene opreme, bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Komercialna imena, blagovne znamke in modeli oziroma proizvajalci opreme, ki so morebiti navedeni v posameznih delih opisa opreme popisu oziroma načrtu opreme, ki jih mora izpolniti ponudnik, so navedeni zgolj primeroma in zaradi določitve kakovosti. Naročnik bo sprejel enakovredno opremo, ponudnik pa s predložitvijo ponudbe z enakovredno opremo prevzema kazensko in materialno odgovornost za morebitne napake in škodo, ki bi nastale zaradi neustreznosti ali nekompatibilnosti.

VZOREC POGODBE ZA NAKUP ANALIZNEGA SISTEMA ZA HEMATOLOGIJO

# Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, matična številka: 5883512000, davčna številka: SI 13053973, ki jo zastopa župan Igor Marentič (v nadaljevanju tudi: Občina Postojna)

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, matična številka: 5883563000, davčna številka: SI 57255440, ki jo zastopa župan Robert Smrdelj (v nadaljevanju tudi: Občina Pivka)

(v nadaljevanju skupaj: naročnik)

in

naziv _________________, naslov _________________, matična številka: _________________, davčna številka: _________________,  transakcijski račun: _________________, ki ga zastopa _________________,

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

POGODBO št. _____________

za nakup analiznega sistema za hematologijo

- UVODNE DOLOČBE

- člen

(Uvodne določbe)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sklepata pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila z nazivom »Nakup analiznega sistema za hematologijo z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje 7 let« po izvedenem odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu EU, št. objave ______ z dne __________ in na Portalu javnih naročil dne __________, z oznako JN______________________;

- sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba dobavitelja sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki niso izrecno navedeni v tej pogodbi;

- v primeru neskladja ali nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in nato ponudba, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

- PREDMET POGODBE

- člen

(Predmet pogodbe)

Predmet pogodbe je nakup analiznega sistema za hematologijo (v nadaljevanju: oprema), ki vključuje:

- hematološki analizator z aparatom za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov; aparata morata biti povezana v linijo;

- sistem za digitalno morfologijo celic;

- ekspertni sistem (programski nadzorni sistem) za obdelavo podatkov in avtovalidacijo z možnostjo prilagajanja nastavitev s strani uporabnika za obdobje 7 let.

Predmet pogodbe je podrobneje določen v tehničnih specifikacijah, opisu opreme in ponudbenem predračunu dobavitelja št. __________ z dne __________, s priloženim popisom pripadajočega potrošnega materiala, ki so priloge te pogodbe in njen sestavni del ter se izvaja na način, kot je določen v prilogah in pogodbi.

Dobavitelj je kot strokovnjak odgovoren za kakovostno in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmeta pogodbe.

- DOBAVA IN PREVZEM

- člen

(Rok izvedbe)

Dobavitelj je dolžan opremo, ki je predmet te pogodbe, dostaviti na naslov Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča, Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna (v nadaljevanju: ZD Postojna), v roku 90 dni od sklenitve pogodbe. Storitve potrebne za namestitev in zagon opreme ter šolanje oziroma usposabljanje uporabnikov za delo z opremo morajo biti dokončane najpozneje 90 dni po dostavi opreme.

- člen

(Dostava opreme)

Dobavitelj mora o nameravani dostavi opreme obvestiti naročnika pisno po pošti ali preko elektronske pošte vsaj pet (5) delovnih dni pred dostavo. Naročnik mora termin dostave potrditi najpozneje v dveh (2) delovnih dnevih od prejema obvestila. Naročnik opreme, ki ni bila najavljena ali katere dostava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Dobavitelj mora dobaviti in namestiti opremo z vsemi elementi, ki so potrebni za priključitev in delovanje ter integracijo opreme ter izvesti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja opreme (z vsemi validacijskimi in kalibracijskimi postopki ter protokoli za opremo, za katero je to funkcionalno tehnično potrebno) ter integracijo opreme z vsemi potrebnimi oziroma zahtevanimi sistemi ZD Postojna. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Naročnik lahko za dokazovanje tehničnih karakteristik opreme zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške dobavitelja. Dobavitelj je dolžan ob dobavi opreme oziroma po dogovoru z naročnikom izvesti šolanje oziroma usposabljanje uporabnikov naročnika oziroma ZD Postojna za delo z dobavljeno opremo vključno s pripadajočo programsko opremo.

Morebitne napake in pomanjkljivosti opreme je dobavitelj dolžan odpraviti nemudoma oziroma v primernem roku, ki ga določi naročnik. Oprema, za katero se ugotovi, da odstopa od navedb v ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe in tehničnimi specifikacijami oziroma opisom opreme, bo zavrnjena, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki mora biti priložen opremi. Zavrnitev mora biti označena na zapisniku o prevzemu.

- člen

(Prevzem opreme)

Končni prevzem opreme se opravi z zapisnikom o prevzemu, ki ga na podlagi pravilno izročene, količinsko in kakovostno ustrezne opreme in spremljajočih dodatkov ter listin in uspešno opravljeni namestitvi, testiranju in šolanju podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.

Obvezne priloge zapisnika o prevzemu so:

- pravilno izpolnjena dobavnica, na kateri morajo biti navedeni številka pogodbe, količina opreme, vrednost opreme na enoto ter skupna vrednost,

- certifikati, izjave o skladnosti s standardi, poročila o meritvah,

- podpisani in potrjeni garancijski listi,

- tehnična dokumentacija, navodila za uporabo in vzdrževanje ter varnostni listi v slovenskem jeziku.

Z dnem prevzema preide oprema v posest in last naročnika. Do prevzema naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za skladnost dobavljene opreme in izvedenih storitev, ne glede na morebitno odsotnost naročnikovih pripomb.

- POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

- člen

(Vrednost pogodbe)

Skupna pogodbena vrednost znaša __________ EUR brez DDV oziroma __________ EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vključuje vso opremo z vsemi elementi, ki so potrebni za priključitev in delovanje ter integracijo opreme, vsa dela, ves material in vse stroške, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe, med drugim vse špediterske, prevozne, carinske stroške, stroške transporta, namestitve, zagona in preizkusov funkcionalnega delovanja (z vsemi validacijskimi in kalibracijskimi postopki ter protokoli za opremo, za katero je to funkcionalno tehnično potrebno), testiranj, dokumentacije, šolanj, koordinacije in usklajevanja z naročnikom ipd. ter spremembe cen na trgu v času trajanja pogodbe.

Skupna pogodbena vrednost je nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe. Pogodbena vrednost je podana DDP Zdravstveni dom Postojna (Incoterms® 2020 – Delivery Duty Paid) z vključenim DDV.

- člen

(Obračun)

Dobavitelj je dolžan izstaviti račun v roku deset (10) dni od končnega prevzema opreme. Računu mora biti priložen podpisan zapisnik o prevzemu in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, kar je podlaga za plačilo.

Dobavitelj izstavi račun naročniku v naslednjih deležih:

- Občina Postojna: 70,35 % in

- Občina Pivka: 29,65 %.

Dobavitelj mora naročniku posredovati račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

- člen

(Plačilo)

Račun po tej pogodbi se plača po potrditvi predstavnika naročnika. Predstavnik naročnika mora račun potrditi ali zavrniti v roku osmih (8) dni po prejemu. Če predstavnik naročnika računa v osmih (8) dneh od prejema ne potrdi ali ga ne zavrne, se šteje, da je ta potrjen.

Naročnik je dolžan plačati račun v tridesetih (30) dneh od njegovega uradnega prejema na transakcijski račun dobavitelja. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo. V primeru da je plačilni dan dela prost dan po zakonu oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se kot plačilni dan šteje naslednji delovni dan oziroma plačilni dan v sistemu TARGET2.

V primeru zamude pri plačilu računa lahko dobavitelj zahteva plačilo zakonitih zamudnih obresti.

- SPREMEMBE ROKOV

- člen

(Sprememba rokov)

Dobavitelj ima pravico do spremembe pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

- dogodki, ki so posledica višje sile;

- začasna prekinitev izvajanja pogodbenih obveznosti dobavitelja na zahtevo naročnika;

- naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora dobavitelj pisno opozoriti naročnika. Med predmetne okoliščine se ne štejejo tveganja, ki izvirajo iz poslovanja dobavitelja, ravnanja tretjih oseb, s katerimi je dobavitelj v poslovnem razmerju, ter naravni dogodki, ki bi jih dobavitelj moral predvideti oziroma bi moral obvladati njihove negativne posledice.

Dobavitelj mora naročniku predlagati spremembo pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najpozneje v petih (5) dneh, ko izve za razlog, zaradi katerega se lahko rok spremeni, sicer izgubi pravico do spremembe roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora dobavitelj pred iztekom prvotnega pogodbenega roka naročniku predati podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:

- sodeloval z dobaviteljem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- sproti obveščal dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe;

- izvedel količinski in kakovostni prevzem opreme;

- v času garancijskega roka sproti obveščal dobavitelja o ugotovljenih napakah in sodeloval pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake ali drugih okoliščin potrebno.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in v času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost opreme s predloženimi potrdili oziroma certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma odstopanj stroške neodvisne institucije nosi dobavitelj, v nasprotnem primeru pa naročnik. Prav tako se dobavitelj zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oziroma zamenjati opremo.

- člen

(Obveznosti dobavitelja)

Dobavitelj se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:

- pogodbene obveznosti izvajal strokovno pravilno, kakovostno in pravočasno, v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi navodili, vse s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- upošteval zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito podatkov;

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz opreme ter odpadnega materiala in upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

- izvrševal pogodbene in garancijske obveznosti s strokovno usposobljenimi in pooblaščenimi kadri;

- komunikacija med dobaviteljem in naročnikom med izvajanjem predmeta pogodbe potekala v slovenskem jeziku;

- izvrševal pogodbene obveznosti v korist in po navodilih naročnika;

- naročniku omogočal ustrezen nadzor in sodelovanje pri izvajanju pogodbenih obveznosti;

- naročnika nemudoma pisno opozoril na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvajal svoje obveznosti v določenih oziroma sporazumno dogovorjenih rokih;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršil korekcijo pogodbenih obveznosti, v kolikor bo ugotovljeno, da je dobavitelj prevzete pogodbene obveznosti opravil pomanjkljivo ali v neprimerni kakovosti.

- PODIZVAJALCI

- člen

(Podizvajalci)

Dobavitelj odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam.

Dobavitelj bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbeni dokumentaciji.

Dobavitelj mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij podizvajalcev in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta pogodbe, in sicer najpozneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev in priložiti soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčeve terjatve do dobavitelja.

Kadar namerava dobavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja,

- dobavitelj svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora dobavitelj naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

- JAMČEVANJA IN GARANCIJA

- člen

(Jamčevanja)

Dobavitelj naročniku jamči, da:

- je dobavljena oprema nova, neuporabljena, deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak;

- dobavljena oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;

- bo naročnik na dobavljeni opremi ob izročitvi v posest pridobil lastninsko pravico;

- bodo vse storitve vezane na opremo opravljene brezhibno;

- bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Jamstvo dobavitelja za skrite napake opreme velja šest (6) mesecev po končnem prevzemu. Če se v tem roku pri dobavljeni opremi pokažejo v prejšnjem odstavku našteta odstopanja ali napake, se okvarjena oprema nadomesti z novo. V kolikor dobavitelj v dogovorjenem roku ne nadomesti okvarjene opreme z novo, lahko naročnik odstopi od pogodbe delno ali v celoti in uveljavi finančno zavarovanje.

V primeru odstopa od pogodbe naročnik o tem pisno obvesti dobavitelja. V obvestilu navede lokacijo in čas, v katerem bo že dobavljena oprema na razpolago dobavitelju ter določi rok za vrnitev kupnine.

- člen

(Garancija)

Za opremo, ki je predmet te pogodbe, dobavitelj zagotavlja garancijo za brezhibno delovanje za obdobje 12 mesecev. Garancijski rok začne teči od končnega prevzema opreme s strani naročnika. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma odpravo napake v garancijski dobi bremenijo dobavitelja.

V času garancijskega roka je dobavitelj dolžan na lastne stroške odpraviti vse napake in pomanjkljivosti opreme, ki bodo zaznane in bodo predstavljale razliko med dejanskim delovanjem opreme in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter tehničnimi specifikacijami oziroma nivojem kakovosti, kot jo v ponudbeni dokumentaciji zagotavlja dobavitelj, ter zagotoviti zamenjavo kateregakoli elementa dobavljene opreme praviloma na lokaciji ZD Postojna. Prijava napake oziroma pomanjkljivosti opreme mora biti možna vsak delovni dan med 8. in 15. uro preko telefona, spleta ali elektronske pošte dobavitelja. Odzivni čas dobavitelja je največ 6 ur od prijave napake v primeru, da je okvara povzročila zastoj delovanja hematološkega analizatorja, oziroma največ 24 ur od prijave napake v primeru ostalih okvar. Čas odprave napake je največ 6 ur od odziva dobavitelja. V kolikor dobavitelj napake ne odpravi v navedenem roku, je dolžan naročniku na njegovo zahtevo zagotoviti enakovredno nadomestno opremo za čas odprave napake. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila. Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, če napaka ne bo odpravljena niti v sporazumno podaljšanem roku oziroma če se bo enaka napaka na opremi ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova z dnem zamenjave ali popravila. Dobavitelj mora za takšno opremo izdati nov garancijski list.

Dobavitelj je dolžan vse prijavljene napake, ki nastanejo na opremi v času garancijskega roka, evidentirati in po zaključenem posegu naročniku pisno sporočiti datum in čas odprave napake, opis napake, izvedene ukrepe za odpravo napak, razloge za nastanek napake in morebitna druga opažanja. Dobavitelj mora ob vsakokratni odpravi napake opremo ponovno testirati v sodelovanju z naročnikom.

V času garancijskega roka mora dobavitelj naročniku zagotoviti brezplačno tehnično podporo po elektronski pošti ali telefonu v rednem delovnem času, t.j. od ponedeljka do vključno petka od 8.00 do 15.00 ure.

V garancijskem roku mora biti naročniku neposredno ali preko dobavitelja zagotovljen brezplačen spletni dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware) pri proizvajalcu opreme in brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme s strani dobavitelja v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme.

Dobavitelj se zavezuje, da bo za vso opremo zagotavljal nadomestne dele in programski nadzorni sistem vsaj sedem (7) let od datuma prevzema. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega stavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

- PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

- člen

(Pravice intelektualne lastnine)

Z dnem prevzema opreme pridobi naročnik oziroma ZD Postojna skladno z omejitvami iz tega odstavka neizključne materialne avtorske pravice na dobavljeni programski opremi oziroma programski opremi, potrebni za uporabo dobavljene opreme, skladno z vsebino licenc proizvajalca oziroma proizvajalcev programske opreme, ki jih dobavi dobavitelj v okviru predmeta pogodbe. Materialne avtorske pravice morajo naročniku oziroma ZD Postojna omogočati nemoteno uporabo opreme (in v tem okviru pravico do reproduciranja kode programske opreme za namen uporabe) skladno z njenim namenom brez časovne omejitve.

Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, če tretja oseba zatrjuje, da oprema, ki je predmet te pogodbe in ga naročniku oziroma ZD Postojna zagotavlja dobavitelj, krši pravice intelektualne lastnine te tretje osebe, upravljavca varoval pred tem zahtevkom na svoje stroške in bo plačal vse stroške in škodo, ki bi jih sodišče dokončno prisodilo ali so vključeni v poravnavo, ki jo je potrdil dobavitelj, pod pogojem, da naročnik oziroma ZD Postojna dobavitelja nemudoma obvesti o zahtevku ter omogoči dobavitelju, da nadzoruje obrambo in z njim sodeluje v obrambi in v kakršnihkoli s tem povezanih pogajanjih glede poravnave.

Če pride do takšnega zahtevka ali se zdi mogoče, da bo do njega prišlo, dobavitelj naročniku oziroma ZD Postojna omogoči nadaljnjo uporabo opreme ali spremembo ali zamenjavo opreme s takšno, ki ji je funkcionalno vsaj enakovredna.

V pogodbeni vrednosti so vsebovana vsa nadomestila za prenos materialnih avtorskih pravic po tem členu.

- VARSTVO PODATKOV

- člen

(Varstvo podatkov)

Dobavitelj je dolžan kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, informacije in dokumente ter vse osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo pridobil od naročnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati. Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Dobavitelj odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je naročnik utrpel zaradi razkritja.

Izvajalec se je dolžan seznaniti z internimi predpisi naročnika glede varovanja in zaščite podatkov ter ravnati v skladu z njimi. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o vsaki spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.

Izvajalec brez pisnega soglasja naročnika nepooblaščenim osebam ne sme posredovati informacij v zvezi izvršenimi deli po tej pogodbi.

- POGODBENA KAZEN

- člen

(Pogodbena kazen)

Če dobavitelj po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili ali zamuja z njihovo izpolnitvijo in naročnik zaradi kršitev odstopi od pogodbe, je dobavitelj dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini petnajst odstotkov (15 %)  pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je dobavitelj dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

V primeru da naročnik zaradi neizpolnitve oziroma neustrezne izpolnitve ali zamude ne odstopi od pogodbe, je upravičen do pogodbene kazni za vsak dan zamude v višini 0,75 % pogodbene vrednosti z DDV, vendar največ do petnajst odstotkov (15 %) pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je dobavitelj dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni ima naročnik zaradi zamude dobavitelja ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani dobavitelja, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti dobavitelja ali njegovih podizvajalcev.

Če dobavitelj zamuja z izvedbo predmeta pogodbe toliko, da bi lahko naročniku nastala večja škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik na stroške dobavitelja naroči izvedbo predmeta te pogodbe pri drugem dobavitelju in unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnik prevzame predmet pogodbe po tem, ko je dobavitelj prešel v zamudo, ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu dobavitelju oziroma v kolikor to ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku osem (8) dni od prejema.

V primeru da pride dobavitelj v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih, je dolžan naročnika v dveh (2) delovnih dneh pisno obvestiti, da so nastali razlogi višje sile, z izvajanjem pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Dobavitelj mora najpozneje v desetih (10) delovnih dneh od prejema podpisane pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo 30 dni po roku izvedbe. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki bančne garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, ali enakovredno kavcijsko zavarovanje.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če:

- dobavitelj pogodbenih obveznosti ne izvaja v skladu s pogodbenimi določili,

- dobavitelj pogodbene obveznosti izvaja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika,

- naročnik odstopi od pogodbe zaradi kršitev ali zamude s strani dobavitelja,

- dobavitelj v določenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku,

- dobavitelj na zahtevo naročnika ne odpravi pomanjkljivosti v primernem roku, ki ga določi naročnik.

Če se med trajanjem pogodbe spremenijo roki za izvedbo ali se poviša skupna pogodbena vrednost, mora dobavitelj temu ustrezno spremeniti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Dobavitelj mora ob izstavitvi računa naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo 13 mesecev od datuma končnega prevzema opreme. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki bančne garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, ali enakovredno kavcijsko zavarovanje.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če dobavitelj v garancijskem roku ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak, če oprema nima lastnosti ali certifikatov, h katerim se je dobavitelj zavezal s ponudbo oziroma pogodbo, ali če dobavitelj ne izvaja garancijskih obveznosti na način, kot je opredeljen v tej pogodbi.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

(Predstavniki)

Naročnik in dobavitelj imenujeta odgovorna predstavnika, ki skrbita za nemoteno izvajanje te pogodbe.

Odgovorni predstavnik naročnika je ________________ na strani Občine Postojna in __________ na strani Občine Pivka. Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom dobavitelja ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Odgovorni predstavnik dobavitelja je ________________. Predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika.

Če katera od pogodbenih strank spremeni odgovornega predstavnika, mora o tem obvestiti  nasprotno pogodbeno stranko.

- SPREMEMBA ALI PRENEHANJE POGODBE

- člen

(Sprememba ali dopolnitev pogodbe)

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega računa dobavitelja zadostuje pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

- člen

(Odstop od pogodbe)

Če katera od pogodbenih strank bistveno krši določila te pogodbe ali se kršitve ponavljajo, lahko vsaka pogodbena stranka po predhodnem pisnem opozorilu in primernem dodatnem roku za odpravo kršitve, razmerje vzpostavljeno s to pogodbo, razveže z odpovednim rokom pet (5) dni.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka sme naročnik po pisnem opozorilu razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, odpovedati z odpovednim rokom deset (10) dni.

V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne še odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani dobavitelja (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti dobavitelju nobenih vlaganj oziroma stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do dobavitelja nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo dobavitelju izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za katerega mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi predhodno navedenih vzrokov, naročnik plača dobavitelju izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati dobavitelju plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 15 % (petnajst odstotkov) od pogodbene vrednosti.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila ZJN-3 in njegovih podzakonskih aktov, določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko obstane brez ničnega določila in če nično določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika. Za presojanje razmerja med pogodbenima strankama se uporablja slovensko pravo.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, zastopniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

V primeru da bo dobavitelj prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 (deset tisoč) EUR brez DDV, bo moral dobavitelj na poziv naročnika podatke o podizvajalčevih ustanoviteljih, družbenikih, tihih družbenikih, delničarji, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s podizvajalcem povezane družbe v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva, posredovati tudi za podizvajalca. Navedena zahteva velja tudi v primeru naknadno nominiranih podizvajalcev.

- člen

(Končna določba)

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da dobavitelj pravočasno predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

Ta pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Naročnik | Dobavitelj |
| Občina Postojna |  |
| Igor Marentič |  |
| župan |  |
| Občina Pivka |  |
| Robert Smrdelj |  |
| župan |  |

VZOREC POGODBE ZA VZDRŽEVANJE ANALIZNEGA SISTEMA ZA HEMATOLOGIJO IN DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET

# ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna, matična številka: 5779138000, davčna številka: SI 72234911, ki ga zastopa direktorica Ana Marinčič Boštjančič

(v nadaljevanju: naročnik)

in

naziv _________________, naslov _________________, matična številka: _________________, davčna številka: _________________,  transakcijski račun: _________________, ki ga zastopa _________________,

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO št. ________________

za vzdrževanje analiznega sistema za hematologijo in dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje 7 let

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sklepata pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila z nazivom »Nakup analiznega sistema za hematologijo z vzdrževanjem in dobavo pripadajočega potrošnega materiala za obdobje 7 let« po izvedenem odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu EU, št. objave ______ z dne __________ in na Portalu javnih naročil dne __________, z oznako JN ______________________;

- sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki niso izrecno navedeni v tej pogodbi;

- v primeru neskladja ali nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in nato ponudba, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače;

- je bila oprema, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi, dobavljena po pogodbi št. ___________ z dne ___________.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je vzdrževanje analiznega sistema za hematologijo ______________________ /navede se proizvajalec in model/ (v nadaljevanju: oprema) in dobava pripadajočega potrošnega materiala za obdobje 7 let.

Predmet pogodbe je podrobneje določen v tehničnih specifikacijah, opisu opreme in ponudbenem predračunu izvajalca št. __________ z dne __________, s priloženim popisom pripadajočega potrošnega materiala, ki so priloge te pogodbe in njen sestavni del ter se izvaja na način, kot je določen v pogodbi, ponudbeni dokumentaciji izvajalca in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec je kot strokovnjak odgovoren za kakovostno in pravočasno izvedbo vseh del, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmeta pogodbe.

- IZVAJANJE DOBAV IN STORITEV

- člen

Naročnik naroča pripadajoči potrošni material pisno preko elektronske pošte___________.

Izvajalec je dolžan pripadajoči potrošni material dostaviti na naslov naročnika naslednji delovni dan od prejema naročila naročnika.

V primeru višje sile, ki onemogoči izvajanje pogodbenih obveznosti v določenih rokih, lahko naročnik in izvajalec sporazumno določita rok za dobavo pripadajočega potrošnega materiala.

Prevzem pripadajočega potrošnega materiala se opravi z dobavnico, ki jo na podlagi pravilno izročenega, količinsko in kakovostno ustreznega blaga, spremljajočih dodatkov in listin, podpiše predstavnik naročnika. Na dobavnici morata biti navedena vrsta in količina pripadajočega potrošnega materiala.

Naročnik lahko odkloni prevzem dobavljenega pripadajočega potrošnega materiala, če po vsebini, količini in kakovosti ne ustrezajo zahtevam iz pogodbe oziroma dogovorjenim pogojem. Enako velja, če je neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki mora biti priložen materialu.

- člen

Vzdrževanje opreme obsega redno vzdrževanje opreme v obdobju 7 let od prevzema opreme in izredno vzdrževanje opreme v pogarancijskem obdobju (6 let od izteka garancijske dobe). Vzdrževanje opreme se izvaja z namenom, da se zagotovi nemoteno delovanje opreme. Pri vsakem pregledu, posegu ali preizkusu opreme mora izvajalec zagotoviti pravilno delovanje opreme po ponovnem zagonu. Izvajalec se zavezuje izvesti storitve vzdrževanja skladno s priporočili in navodili proizvajalca opreme, pravili stroke in standardom dobrega strokovnjaka.

V času veljavne garancijske dobe opreme mora izvajalec vzdrževati opremo na način, kot je predvideno v garancijskih dokumentih opreme, tako da ni v ničemer ogrožena veljavnost garancijskih obveznosti proizvajalca.

- člen

Vzdrževanje se praviloma izvaja ob delavnikih (od ponedeljka do petka), in sicer med 8. in 15. uro. V urgentnih primerih je izvajalec dolžan izvesti storitve tudi izven navedenega časa, pri čemer je določitev urgentnosti primera v pristojnosti naročnika. Izvajalec uskladi termin za izvedbo storitev z odgovornim predstavnikom naročnika iz 23. člena te pogodbe.

Ob vsakokratnem izvajanju storitev vzdrževanja mora izvajalec svoj prihod in odhod javiti oziroma registrirati pri predstavniku naročnika, kateremu mora izročiti tudi morebitne zamenjane rezervne dele. Izvajalec je dolžan za vsako izvedeno vzdrževanje izdati delovni nalog v slovenskem jeziku, ki mora biti potrjen s strani predstavnika naročnika, in iz katerega mora biti razvidno opravljeno delo z natančnim opisom izvedenih storitev ter izvedene menjave delov, in sicer najmanj:

- podatki o osebi, ki je izvedla storitev, vključno s časom njenega prihoda in odhoda;

- število in vrsto opravljenih delovnih ur ter ceno za delovno uro;

- podatki o opremi (inventarna številka, naziv, lokacija);

- podatki o uporabljenih rezervnih delih in potrošnem materialu (količina, cena, vrsta, natančen naziv, kataloška številka, original ali originalu enakovreden, garancijski rok ipd.);

- čas nedelovanja opreme;

- izjavo, da je oprema brezhibna in varna za uporabo, v nasprotnem primeru pa opis vzroka in predviden rok za odpravo napake;

- podatki o predstavniku naročnika, ki podpiše delovni nalog.

Izvajalec mora vsak delovni nalog v roku 24 ur po izvedenem vzdrževanju po elektronski pošti poslati odgovornemu predstavniku naročnika iz 23. člena te pogodbe.

V primeru vzdrževanja, ki se izvaja več dni, mora izvajalec izdati delovni nalog v skladu s prejšnjim odstavkom za vsak dan vzdrževanja.

- člen

Redno vzdrževanje se izvaja z namenom zagotavljanja normalnega delovanja in uporabe opreme ter zajema vse potrebne aktivnosti, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Redno vzdrževanje vključuje redne letne servise oziroma vzdrževalne posege za opremo po navodilih proizvajalca ter kalibracije ali validacije opreme, če je to potrebno, in zajema dobavo in vgradnjo oziroma zamenjavo vseh rezervnih delov, potrošni material in tehnično blago, stroške dela, potne in transportne stroške ter eventualne druge stroške izvajalca, preverjanje pravilnosti delovanja opreme (npr. kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le-teh, preverjanje in optimizacija funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepke na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda) in zagotavljanje najnovejše verzije programske opreme.

Redno vzdrževanje se izvaja v skladu s Seznamom vseh zahtevanih vzdrževalnih del proizvajalca v 7 letnem obdobju s terminskim planom, ki je priloga in sestavni del te pogodbe. Posamezno redno vzdrževanje mora izvajalec izvesti v predvidenem roku iz terminskega plana oziroma najpozneje 30 dni od poteka tega roka. Izvajalec mora predhodno pisno obvestiti naročnika o načrtovanem rednem vzdrževanju opreme.

Redno vzdrževanje zajema tudi brezplačno tehnično pomoč in svetovanje naročniku, ki se izvaja preko telefona, elektronske pošte ali osebno pri naročniku, in je namenjena odpravi manjših napak med delovanjem opreme in morebitnim predstavitvam raznih programskih novosti opreme.

- člen

Izredno vzdrževanje zajema popravilo opreme (odpravo okvar, napak oziroma motenj v delovanju opreme) z zamenjavo iztrošenih ali okvarjenih delov in potrebnim potrošnim materialom za zamenjavo ter vzpostavitev opreme v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Izredno vzdrževanje zajema tudi popravila okvar, ki nastanejo zaradi morebitnega nepravilnega rokovanja opreme s strani naročnika.

Izredno vzdrževanje se izvaja na podlagi izrecnega pisnega naročila naročnika in glede na njegove dejanske potrebe. Izvajalec mora pred prevzemom posameznega naročila predložiti ponudbo naročniku, ki jo mora naročnik pred izvedbo vzdrževanja pisno potrditi. Iz ponudbe morajo biti razvidne cene na enoto in predvidene količine za delovne ure, potne stroške, posamezne rezervne dele in specificiran potrošni material. Rezervne dele in potrošni material izvajalec obračuna po cenah iz cenika izvajalca oziroma proizvajalca, veljavnega na dan naročila. Storitve iz posameznega naročila se začnejo izvajati po naročnikovi pisni potrditvi ponudbe.

Po izvedbi posameznega izrednega vzdrževanje izvajalec v sodelovanju z naročnikom preveri delovanje opreme in izvede kalibracijo ali validacijo opreme, če je le to potrebno.

- člen

Prijava napake, okvare oziroma motnje v delovanju opreme mora biti možna vsak delovni dan med 8. in 15. uro preko telefona ______________, spleta ali elektronske pošte _______________, pri čemer mora biti v primeru ustne prijave podana tudi pisna potrditev prijave po elektronski pošti. Prijava mora vsebovati naziv naročnika, ime in priimek prijavitelja, lokacijo, vrsto in tip opreme ter opis okvare.

Odzivni čas izvajalca je največ 6 ur od prijave napake v primeru, da je okvara povzročila zastoj delovanja hematološkega analizatorja, oziroma največ 24 ur od prijave napake v primeru ostalih okvar. V tem času se mora izvajalec odzvati na naročnikovo prijavo napake in mu podati ponudbo za izvedbo posameznega izrednega vzdrževanja v skladu z drugim odstavkom 6. člena te pogodbe. Čas odprave napake je največ 48 ur od naročnikove pisne potrditve ponudbe. V kolikor izvajalec napake ne odpravi v navedenem roku, je dolžan naročniku na njegovo zahtevo najpozneje v roku 24 ur brezplačno zagotoviti enakovredno nadomestno opremo enake funkcionalnosti in kakovosti, ki mora biti zavarovana za strojelom, za čas odprave napake. Če izvajalec ne nadomesti okvarjene opreme v navedenem roku, preide v zamudo, naročnik pa je upravičen do pogodbene kazni za vsak dan zamude v skladu z 21. členom pogodbe.

Izvajalec mora pri vzdrževanju zagotavljati vgradnjo originalnih in atestiranih rezervnih delov proizvajalca opreme, razen če to iz objektivnih razlogov ni mogoče oziroma smiselno (npr. zaradi nerazpoložljivosti originalnega rezervnega dela); v tem primeru izvajalec pred vgradnjo rezervnega dela pridobi pisno soglasje naročnika, slednje pa v ničemer ne razbremeni izvajalca njegove odgovornosti za ustreznost delovanja opreme z vgrajenimi originalu enakovrednimi rezervnimi deli, brez povzročitve škode na opremi. Rezervni deli so tiste komponente, ki so potrebne za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo oziroma izrabijo med normalno uporabo. Pod rezervne dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela.

- POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

- člen

Skupna pogodbena vrednost znaša okvirno ___________ EUR brez DDV oziroma ________ EUR z DDV, pri čemer znaša vrednost pripadajočega potrošnega materiala ______________________ EUR brez DDV, vrednost rednega vzdrževanja  ______________________ EUR brez DDV, vrednost izrednega vzdrževanja pa največ 50.000,00 EUR brez DDV. Naročnik bo pripadajoči potrošni material in izredno vzdrževanje naročal v okviru pogodbene vrednosti glede na dejanske potrebe. Naročnik se ne zavezuje, da bo naročil storitve, rezervne dele in potrošni material do celotne pogodbene vrednosti.

Izvajalec obračunava pripadajoči potrošni material po cenah na enoto iz popisa pripadajočega potrošnega materiala (ki vključujejo stroške dostave materiala na naslov naročnika), redno vzdrževanje po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna, izredno vzdrževanje pa po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna (delovna ura ali servisna ura, ki zajema vse potrebne stroške (servisno delo, prihod na lokacijo/kilometrina, čas na poti)) in ponudbe iz 7. člena te pogodbe, vse glede na dejansko opravljeno delo in dobave.

Ne glede na prejšnji odstavek se rezervni del ali potrošni material, katerega cena na trgu je nižja od cene iz ponudbe iz 7. člena te pogodbe, zaračuna po tržni ceni. V tem primeru mora naročnik predložiti izvajalcu dokazilo o nižji ceni rezervnega dela ali potrošnega materiala, izvajalec pa ga je dolžan zaračunati po tej ceni.

- člen

Cene na enoto iz ponudbenega predračuna in popisa pripadajočega potrošnega materiala so fiksne za prvo leto po sklenitvi pogodbe. Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se lahko cene na enoto spremenijo v primeru, ko kumulativno povečanje oziroma znižanje indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije, preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja oziroma znižanja cene se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje oziroma znižanje indeksa iz prejšnjega odstavka ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja oziroma znižanja cen po tej pogodbi.

Povišanje oziroma znižanje cene iz prvega in drugega odstavka tega člena znaša največ 80 % povišanja oziroma znižanja indeksa cen življenjskih potrebščin.

V primeru da je pogodbena stranka upravičena do spremembe cene v skladu s tem členom, mora pred uvedbo spremembe cen drugi pogodbeni stranki predložiti zahtevo za spremembo cene z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. Pogodbeni stranki spremembo cen uredita s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Predmet indeksacije so lahko le neizvedene storitve oziroma dobave.

- člen

Pogodbeno vrednost bo naročnik poravnaval izvajalcu po posamezni opravljeni dobavi oziroma izvedeni storitvi.

Izvajalec je dolžan izstaviti posamezni račun v roku petih (5) dni po opravljeni dobavi oziroma izvedeni storitvi, razen če se pogodbeni stranki za posamezen primer dogovorita drugače. Računu morata biti priložena s strani obeh pogodbenih strank podpisana dobavnica oziroma delovni nalog ter eventualna druga dokumentacija o opravljenem delu, kar je pogoj za plačilo računa.

Posamezni račun se mora sklicevati na številko pogodbe. Izvajalec mora naročniku posredovati račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

- člen

Posamezni račun po tej pogodbi se plača po potrditvi predstavnika naročnika. Predstavnik naročnika mora račun potrditi ali zavrniti v roku osmih (8) dni po prejemu. Če predstavnik naročnika računa v osmih (8) dneh od prejema ne potrdi ali ga ne zavrne, se šteje, da je ta potrjen.

Naročnik je dolžan plačati račun v tridesetih (30) dneh od njegovega uradnega prejema na transakcijski račun izvajalca. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo. V primeru da je plačilni dan dela prost dan po zakonu oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se kot plačilni dan šteje naslednji delovni dan oziroma plačilni dan v sistemu TARGET2.

V primeru zamude pri plačilu računa lahko izvajalec zahteva plačilo zakonitih zamudnih obresti.

- STROKOVNI KADER

- člen

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti na voljo zahtevan kader, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Storitve vzdrževanja lahko izvaja izključno s strani proizvajalca opreme pooblaščen strokovnjak, ki je usposobljen za servisiranje oziroma vzdrževanje opreme, ima veljavno potrdilo ali certifikat proizvajalca opreme o usposobljenosti za servisiranje oziroma vzdrževanje opreme in ima z izvajalcem sklenjeno delovno ali pogodbeno razmerje.

Izvajalec za izvedbo pogodbenih obveznosti zagotavlja kader, imenovan v ponudbeni dokumentaciji. Sprememba kadra je mogoča izključno s soglasjem naročnika. V primeru spremembe kadra tekom izvajanja pogodbenih obveznosti, mora nadomestni kader izpolnjevati vse zahtevane pogoje. Pred morebitno kadrovsko spremembo pri izvajanju predmeta pogodbe je izvajalec dolžan pisno obvestiti naročnika in predložiti zahtevane dokumente, ki dokazujejo usposobljenost kadra. Kot sprememba kadra se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bodo izvajali pogodbene obveznosti, kot tudi morebitna zamenjava prvotnega kadra. Pri spremembi kadra mora izvajalec zagotoviti prenos predhodnih rezultatov dela in znanja pridobljenega tekom izvajanja pogodbenih obveznosti na nadomestni kader.

Če naročnik ugotovi, da so kadri tehnično nestrokovni ali nekakovostni, poslovno-operativno neučinkoviti ali nezmožni komuniciranja in koordiniranja s svetovalci in osebjem naročnika, lahko naročnik zahteva zamenjavo takih kadrov z ustreznimi. Izvajalec mora tak kader zamenjati najpozneje v enem mesecu od datuma zahteve naročnika.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:

  - izvajalcu omogočil dostop do opreme, ustrezen delovni prostor in vse ostalo potrebno za izvedbo vzdrževanja v skladu s pogodbo;

  - zagotovil ustrezno spremljanje in nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti;

  - sproti pisno obveščal izvajalca o ugotovljenih napakah, okvarah ali pomanjkljivostih v delovanju opreme in brez pisne odobritve izvajalca ne bo izvajal sprememb ali prilagoditev opreme;

  - omogočil sodelovanje predstavnikov naročnika pri izvajanju pogodbenih storitev;

  - o morebitnih napakah izvedenih storitev vzdrževanja obvestil izvajalca pisno ali ustno v roku dveh delovnih dni od trenutka, ko napako ugotovi.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko naročnik ves čas izvajanja pogodbe preverja kakovost in obseg realizacije izvedbe pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, s preverjanjem njihove skladnosti in ustreznosti.

- člen

Izvajalec se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:

  - pogodbene obveznosti izvajal strokovno pravilno, kakovostno in pravočasno, v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi navodili, vse s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

  - dobavljen pripadajoči potrošni material popolnoma ustrezal vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;

  - imel na zalogi ves pripadajoči potrošni material in vse ključne rezervne dele za nemoteno delovanje opreme;

  - zagotavljal vzdrževanje za vso opremo;

  - vodil evidenco o vrsti in količini dobavljenega pripadajočega potrošnega materiala;

  - skrbniku pogodbe na strani naročnika enkrat letno predložil poročilo o vseh opravljenih storitvah v okviru rednega in izrednega vzdrževanja v preteklem letu, razdeljeno po mesecih;

  - na pobudo in na način, ki ga v teku izvajanja storitev določi naročnik, sodeloval z naročnikom, kot tudi z drugimi strokovnjaki s tega področja;

  - komunikacija med izvajalcem oziroma strokovnim kadrom in naročnikom med izvajanjem predmeta pogodbe potekala v slovenskem jeziku;

  - upošteval zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito podatkov;

  - izvrševal pogodbene obveznosti s strokovno usposobljenimi in pooblaščenimi kadri;

  - pri izvrševanju pogodbenih obveznosti ščitil interese naročnika;

  - naročnika nemudoma pisno opozoril na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti;

  - izvrševal pogodbene obveznosti v korist in po navodilih naročnika;

  - izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;

  - omogočal naročniku opravljanje nadzora in sodelovanje pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter mu pri tem nudil vso potrebno podporo in pomoč;

  - na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršil korekcijo storitev, v kolikor bo ugotovljeno, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo ali v neprimerni kakovosti;

  - ob koncu veljavnosti pogodbe predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega servisiranja oziroma vzdrževanja opreme.

- GARANCIJA

- člen

Za opravljene storitve vzdrževanja izvajalec zagotavlja garancijski rok 12 mesecev od potrditve delovnega naloga.

Za vgrajene rezervne dele izvajalec zagotavlja garancijski rok proizvajalca, vendar ne manj kot 12 mesecev od dneva vgradnje.

Če se v garancijskem roku pokažejo napake oziroma pomanjkljivosti storitev ali rezervnih delov, je izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti napake oziroma pomanjkljivosti storitev in zagotoviti zamenjavo rezervnih delov z novimi. Za prijavo napake, odzivni čas izvajalca in čas odprave napake se uporabljajo določila 8. člena te pogodbe. Če je bila v garancijskem roku storitev izvedena ponovno oziroma so bili rezervni deli zamenjani, začne teči garancijski rok znova. Vsi stroški v zvezi odpravo napak ali pomanjkljivosti oziroma z zamenjavo rezervnih delov v času garancijskega roka bremenijo izvajalca. V kolikor izvajalec v roku iz 8. člena te pogodbe ne odpravi napake ali pomanjkljivosti oziroma ne zagotovi zamenjavo rezervnih delov z novimi, lahko naročnik izvajalcu obračuna pogodbeno kazen in odstopi od pogodbe.

- ODGOVORNOST ZA ŠKODO

- člen

Če izvajalec zamuja z izvedbo storitev in dobavo materiala iz te pogodbe in bi lahko naročniku nastala škoda ali bi izvedba storitev oziroma dobava materiala izgubila pomen, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti.

Če do izteka naknadnega roka izvajalec ne izpolni svojih obveznosti ali če pravočasno ne odpravi napak, lahko naročnik izvedbo storitev oziroma dobavo materiala ali odpravo napak naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca ali odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. V obeh primerih lahko naročnik zahteva povrnitev škode.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora najpozneje v petnajstih (15) delovnih dneh od prejema podpisane pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo 84 mesecev od sklenitve pogodbe. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali kavcijsko zavarovanje.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če:

- izvajalec pogodbenih obveznosti ne izvaja v skladu s pogodbenimi določili;

- izvajalec pogodbene obveznosti izvaja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti s pooblaščenimi strokovnjaki;

- naročnik odstopi od pogodbe zaradi kršitev ali zamude s strani izvajalca;

- izvajalec na zahtevo naročnika ne odpravi pomanjkljivosti v primernem roku, ki ga določi naročnik.

Če se med trajanjem pogodbe spremenijo roki za izvedbo ali pogodbena vrednost, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost. V primeru da izvajalec ne ustrezno spremeni finančnega zavarovanja oziroma podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- VARSTVO PODATKOV

- člen

Izvajalec je dolžan kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, informacije in dokumente ter vse osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo pridobil od naročnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati. Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je naročnik utrpel zaradi razkritja.

Izvajalec se je dolžan seznaniti z internimi predpisi naročnika glede varovanja in zaščite podatkov ter ravnati v skladu z njimi. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o vsaki spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.

Izvajalec brez pisnega soglasja naročnika nepooblaščenim osebam ne sme posredovati informacij v zvezi izvršenimi deli po tej pogodbi.

- PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam.

Za izvedbo pogodbenih del so nominirani podizvajalci, navedeni v ponudbeni dokumentaciji.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najpozneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz tega člena ter izpolnjen in podpisan obrazec ESPD teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, o katerem ga izvajalec ni obvestil na način, določen v tem členu, lahko odstopi od pogodbe. Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so naročniku dolžne dati verodostojne podatke.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili ali zamuja z njihovo izpolnitvijo glede na posamezne roke za izvedbo in naročnik zaradi kršitev odstopi od pogodbe, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini petnajst odstotkov (15 %)  pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

V primeru da naročnik zaradi neizpolnitve oziroma neustrezne izpolnitve ali zamude glede na posamezne roke za izvedbo ne odstopi od pogodbe, je upravičen do pogodbene kazni za vsak dan zamude v višini 0,5 % pogodbene vrednosti z DDV, vendar največ do deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe ne glede na nastanek škode.

Če naročnik prevzame storitev ali material po tem, ko je izvajalec prešel v zamudo, ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu izvajalcu oziroma v kolikor to ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem (8) dni od prejema. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- VIŠJA SILA

- člen

V primeru da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih, je dolžan nemudoma obvestiti naročnika, da so nastali razlogi višje sile, z izvajanjem pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe in se jim stranka, na kateri strani je nastopila višja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti ter onemogočajo (v celoti ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka je dolžna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti višje sile ter o njenem predvidenem trajanju, in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

V primeru višje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti za čas trajanja višje sile in v obsegu, ki preprečuje izpolnitev pogodbe.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik in izvajalec imenujeta odgovorna predstavnika, ki skrbita za nemoteno izvajanje te pogodbe.

Odgovorni predstavnik naročnika je ___________________. Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Odgovorni predstavnik izvajalca je ________________. Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika.

Če katera od pogodbenih strank spremeni odgovornega predstavnika, mora o tem obvestiti  nasprotno pogodbeno stranko.

- SPREMEMBA ALI PRENEHANJE POGODBE

- člen

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega računa izvajalca zadostuje obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

- člen

Če katera od pogodbenih strank bistveno krši določila te pogodbe ali se kršitve ponavljajo, lahko vsaka pogodbena stranka po predhodnem pisnem opozorilu in primernem dodatnem roku za odpravo kršitve, razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, razveže z dve (2) mesečnim odpovednim rokom.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka sme naročnik po pisnem opozorilu razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, kadarkoli odpovedati s tri (3) mesečnim odpovednim rokom. V odpovedi mora naročnik jasno navesti razloge za odpoved.

V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne še odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

Naročnik sme takoj enostransko odstopiti od pogodbe, če:

- izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem tri dnevnem roku s storitvami oziroma dobavami ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- izvajalec dela nekakovostno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

- izvajalec prekine z izvajanjem storitev oziroma dobav brez pisnega soglasja naročnika,

- je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po zakonu s področja finančnega poslovanja, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,

- naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 35 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi predhodno navedenih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 15 % (petnajst odstotkov) od pogodbene vrednosti.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila ZJN-3 in njegovih podzakonskih aktov, določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko obstane brez ničnega določila in če nično določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika. Za presojanje razmerja med pogodbenima strankama se uporablja slovensko pravo.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

- člen

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega in drugega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

V primeru da bo izvajalec prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 (deset tisoč) EUR brez DDV, bo moral izvajalec na poziv naročnika podatke o podizvajalčevih ustanoviteljih, družbenikih, tihih družbenikih, delničarji, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s podizvajalcem povezane družbe v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva, posredovati tudi za podizvajalca. Navedena zahteva velja tudi v primeru naknadno nominiranih podizvajalcev.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec pravočasno predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

Ta pogodba je sestavljena štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Naročnik | Izvajalec |
| ZDRAVSTVENI DOM POSTOJNA |  |
| Ana Marinčič Boštjančič |  |
| direktorica |  |