## ECMO aparati
Mobilni ECMO aparati
opis opreme | kosi | proizvajalec, tip, kataloška št. (vnesti v tabelo v obarvano okence, kjer je to označeno) navedba št. strani kataloga, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevanega | cena/enoto | skupaj
|  |  | brez DDV | brez DDV
Mobilni ECMO aparat | 7
proizvajalec, tip, kataloška št. - vnesti:
Opis:
Centrifugalna črpalka novejše generacije, ki zmanjšuje možnost hemolize (magnetna)
Maksimalen pretok krvi > 5 L /min
Membranski oksigenator za uporabo > 7 dni
Priložen mešalnik kisik/zrak
Monitoring tlakov (pred in za črpalko), pretoka in SvO2
Dvojno napajanje
Alternativen pogon v primeru okvare primarne črpalke
Baterijsko delovanje vsaj 3h
Enostavno polnjene in odzračevanje sistema cevi in oksigenatorja
teža < 12kg
Certifikat za cestni in helikopterski transport
CE certifikat
kot npr. Siemens Cios Spin ali enakovredno
SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0