## Rekapitulacija
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME | April 2026
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Cena/enoto
št. |  |  | (brez DDV)
v EUR
| 7 | POMIVANJE | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[8 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
|  |  |  | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa pomivanje:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujene laboratorijske opreme:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Za pomivalne in sušilne stroje: | Machinery Directive 2006/42/EC
3. | Za dezinfektor steklovine: | 2006/95/EEC,
93/68/EEC,
2004/108/EEC,
EN 61010-1,
EN 61010--2-040, EN 61326:1997+A1:1998
4. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE
5. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov.
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme naročniku.
3. Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
5. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije, ki je pravočasno mora predati projektantu v pregled in potrditev. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklope na hišne instalacijske sisteme (vse vrste voda, kanalizacija, tehnični plini, prezračevanje, električne instalacije, podatkovne inštalacije) ki bodo predpripravljeni v neposredni bližini lokacij priklopov, zagon in nastavitve ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
6. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
7. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
8. Čas popravila napak in okvar opreme je 14 dni.

## 7 Pomivanje
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  | datum: | April 2026
| 1.4.3. | POPIS OPREME
POMIVANJE
Zap. | Koda |  | Kos | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
SPLOŠNI OPIS IZVEDBE
Opis lokacij:
Pred pričetkom izdelave in montaže opreme mora izbrani ponudnik opraviti ogled vsake posamezne lokacije, opraviti izmere za izvedbo, ugotovitil lokacije priključnih mest za priključevanje na hišne inštalacijske sisteme (električni priključek, vodovodni priključek, prezračevanje, ...)
IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE:
Izbrani ponudnik mora pred pričetkom fizične izdelave izdelati delavniško dokumentacijo za vsako napravo posebej.
Iz delavniške dokumentacije morajo biti razvidne dimenzije potek tras, izračuni in dimenzioniranje, potek trase profilov, cevovodov in električnih vodnikov, uporabljeni materiali in oprema, dokazila, ki bodo sestavni del Dokazila o zanseljivosti (DZO) - izjave o skladnosti, certifikati, ipd.
Izdelano delavniško dokumentacijo mora izbrani dobavitelj/proizvajalec pravočasno dostaviti v pregled odg. vodji projekta, odg. projektantu opreme laboratorijev, odg. projektantu strojnih in elektro inštalacij ter odg. nadzornikom.
Po pregledu in potrditvi delavniške dokumentacije zgoraj navedenih odgovornih oseb dobavitelj lahko pristopi k izvedbi in montaži.
Vse predaje in potrditve dokumentacije se izvajajo v pisni obliki (velja za vse udeležence) in po protokolu, ki ga določi naročnik (npr. Dalux)
IZVAJANJE DEL NA OBJEKTU:
Izvajanje del na objektu mora potekati usklajeno z izvajanjem ostalih del na objektu. Za koordinacijo skrbi glavni izvajalec del na objektu, če ne bo drugače dogovorjeno.
Trase poteka vodov morajo biti usklajene s potekom ostalih tras inštalacijskih vodov. Križanja treba izvajati na ustreznih razdaljah.
Vse spremembe poteka tras ali drugih podatkov, ki se bodo razlikovale od tistih v delavniški dokumentaciji je treba pravočasno sporočiti in uskladiti pred pričetkom izvajanja del po spremenjeni dokumenetaciji.
Izvajalec del mora poskrbeti za dnevno ločevanje in odvažanje odpadkov na ustrezno deoponijo odpadkov.
Za vse vrste odpadkov mora pridobiti evidenčne liste, ki bodo priloga Dokazilu o zanesljivosti (DZO).
Izvajalec mora voditi Gradbeni dnevnik skladno s pravili stroke, ki bo priloga DZO.
Izvajalec del mora zagotoviti končno čiščenje.
PREIZKUS DELOVANJA, MERITVE, TESTIRANJA, NASTAVITVE DELOVANJA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV
Po zaključku montaže mora izvajalec del oz. dobavitelj opraviti zagon naprave, preveriti delovanje sistemov, opraviti teste.
Za vsa opravljena testiranja in meritve morajo biti izdelana poročila, ki bodo sestavni del DZO
Dobavitelj mora opraviti nastavitve delovanja dvigal pred končno primopredajo naročniku.
Pred primopredajo naročniku, mora dobavitelj izvesti šolanje uporabnikov, ki se zapisniško evidentira in priloži k primopredajni dokumentaciji.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati vnos, montaži in priklop na hišni sistem vseh potrebnih instalacij. Upoštevati je ves potrebno material in delo do izvedbe uspešnega testa delovanja naprave.
Vsi priključki bodo pripeljani v prostor montaže. Za priklop naprav upoštevati dolžine razvodov cca 20m.
Izdelati je potrebno delavniško dokumentacijo montaže naprav, ki jo potrdi projektant.
| NL.PS.01 | pomivalni stroj za laboratorijsko steklovino | 7 |  | 0
za pomivanje laboratorijske steklovine s sušenjem z vročim zrakom in vgrajenim kondenzatorjem pare in dvema dozirnima črpalkama
x Možnost vgradnje pod pult višine cca ≤ 87 cm
x Zunanje dimenzije: cca 85x60x60 cm (vxšxg)
x Notranje dimenzije komore cca.: 55,5x52,5x52 cm (vxšxg)
x Pomivalna komora in notranji del vrat iz inoxa kvalitete AISI 316
x Zunanje ohišje iz inoxa kvalitete AISI 304 ali boljše
x Možnost dvonivojskega pranja preko teleskopskih vodil
x Uporaben volumen komore: 152 l
x Termična in kemična dezinfekcija do 95 °C in sistem prisilnega sušenja z vročim zrakom z absolutnim H13 filtrom
x Natančnost prikaza temperature 0.1°C
x Interni spomin za minimalno 300 zadnjih programov
x Raven hrupa: največ 60 dBA
x Modularni sistem polnenja
Oprema:
x vgrajeni 2 peristaltični črpalki za tekoče pomivalno sredstvo in nevtralizator
x možnost vgradnje dodatne peristaltične črpalke
x Kontrola nivoja pomivalnega sredstva in nevtralizatorja
x 1 spodnja in 1 zgornja pršilna ročica
x Modularni sistem z možnostjo uporabe injektorskih vstavkov
x Filtrski sistem v dovodnih ceveh
x kondenzator pare
x odtočna črpalka
x varnostne naprave: varnostni termostat, elektromagnetna ključavnica vrat, avtomatsko odpiranje vrat po koncu cikla
x temperaturna sonda v komori naprave: PT 1000 CLASS B IEC 60751
x odprtina za dostop nadzorne temperaturne sonde v komoro
x Predfilter razreda C z 98% DOP
x LCD barvni zaslon, s senzorskimi tipkami, opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča avtomatsko vodenje in kontrolo pranja in dezinfekcije, tristopenjski nivo za nastavitev in urejanje parametrov
alarmni sistem, prikazovanje kod napak, ser. prog., zaščiten z večnivojskim dostopom; 20 tovarniških prednastavljenih programov, možnost kreiranja dodatnih 20ih prilagojenih uporabniških programov z vsako fazo programa
x vizualni in akustični komunikacijski sistem za operativnost in alarme
x sistem AQUA STOP, zazna in prepreči nenamerno puščanje vode
x vgrajen mehčalec vode s senzorjem soli
x možnost hlajenja odtočne vode do 65°C
x možnost priklopa na toplo vodo
x USB vmesnik (možnost shranjevanja ciklov pranja na USB ključ)
Dodatna oprema:
x 1 kos - spodnji osnovni injektorski voziček, ki omogoča hkratno namestitev dveh modulov ali preusmeritev pretoka vode na specifičen modul ali razdelilnik
Uporabne dimenzije vozička: 217 x 501 mm (š x g) na eno stran. Dve možnosti uporabne višine, odvisno od zgornjega vozička.
x 1 kos - zgornji osnovni injektorski voziček, ki omogoča hkratno namestitev dveh modulov ali preusmeritev pretoka vode na specifičen modul ali razdelilnik
Uporabne dimenzije vozička: 208 x 468 mm (š x g). Dve možnosti uporabne višine, odvisno od spodnjega vozička.
x 2 kos - 1/4 mrežasta košara za epruvete višine max 200 mm s pokrovom, opremljena z dvema odstranljivima predelkoma.
x 1 kos - mrežasta košara z ročaji, za pranje drobnega materiala, dimenzij: 450 x 225 x 50 mm, inox.
x 2 kos - injektorski modul za pomivanje srednje velike steklovine, opremljen z 20 šobami: od tega 18 z višinsko nastavljivi nosilci (9 x 110 mm in 9 × 140 mm) ter 2 × 140 mm za steklenice.
x 1 kos - injektorski modul za pomivanje majhne steklovine, opremljen s 35 šobami: od tega 32 z višinsko nastavljivi nosilci (16 x 90 mm in 16 × 110 mm) ter 3 × 90 mm z znižanmi držali za steklenice.
x 1 kos - univerzalni spodnji voziček, uporabna višina: 230 mm, uporabne dimenzije (Š x G): 484 x 501 mm, inox.
Potrebni priključki:
x Električni priključek: priključna napetost 400V 50 Hz; moč gretja 7,0 kW; 3x 16A
x Vodovodni priključki:
1x hladna voda, 2-5bar, 4-12L/min, max 35ºC, 3/4", max 42Fº, max 1000μSL
1x topla voda, 2-5bar, 4-12l/min, max 50ºC, 3/4", max 42Fº, max 1000μS
1x demineralizirana voda, 2-5bar, 4-12L/min, max 50ºC, 3/4", max 0,5Fº, < 30μS
x odtok Ø 21 mm ( 1/2")
kot npr.: Smeg GWF26-SC-000
| NL.PS.02 | Pomivalni stroj za laboratorijsko steklovino | 2 |  | 0
za pomivanje laboratorijske steklovine s sušenjem z vročim zrakom in vgrajenim kondenzatorjem pare in dvema dozirnima črpalkama
x Zunanje dimenzije komore: širina: max 650 mm, višina max. 2000 mm, globina max. 750 mm
x Notranje dimenzije komore: širina: min 550 mm, višina: min 685 mm, globina: min 620 mm.
x Uporaben volumen komore: 234L.
x termična in kemična dezinfekcija do 95 °C in sistem prisilnega sušenja z vročim zrakom z absolutnim H13 filtrom
x prostostoječ pomivalni stroj z ročno pomičnimi steklenimi vrati z odpiranjem v prostor, na stojni višini 800 – 900 mm od tal
x Pralna komora iz nerjavečega jekla AISI 316L, odporna na kisline
x Zunanje ohišje iz inoxa kvalitete AISI 304 ali boljše
x Led osvetlitev pralne komore
x Prisilno sušenje z vročim zrakom, vgrajen predfilter razreda C z 98 % DOP
x Priključek za hladno, toplo in demineralizirano vodo z elektromagnetnimi ventili na dovodu
x Možnost 5 nivojskega pranja za pomivanje steklovine
x Pralna ročica nameščena na stropu in dnu komore
x Pretok pralne črpalke: 600 L/min
x Poraba vode: 18-23 L za vsako posamezno fazo glede na izbrani program
x Preverjanje pravilnega dovoda vode z merilniki pretoka
x Vsaj 3-stopenjski filter znotraj pralne komore: glavni filter, mikrofilter in zaščitni filter za pralni krog
x Vgrajeni filtri na dovodnih medijih (hladna voda, topla voda, demineralizirana voda)
x Samodejno praznjenje na koncu cikla
x Modularni sistem pranja, ki omogoča hkratno injektorsko pranje in pranje s pralno ročico
x Vgrajen merilnik prevodnost vode za kontrolo spiranja z demineralizirano vodo
x Predal pod aparatom, primeren za shranjevanje 3 x 5 litrov + 1 x 1 liter kanister
x Dozirna črpalka za alkalni tekoči detergent in dozirna črpalka za nevtralizacijsko sredstvo. Možnost inštalacije do dveh dodatnih dozirnih črpalk
x Kontrola nivoja pomivalnega sredstva in nevtralizatorja
x Sistem za zaznavanje pene
x Zaustavitev pranja pri odprtih vratih
x Zaščita pred pregretjem
x Kondenzator pare iz komore
x Odtočna črpalka za stenski odtok
x Raven hrupa: največ 66 dBA
Nadzor/Krmiljenje:
x 20 tovarniških prednastavljenih programov in možnost kreiranja dodatnih 20ih prilagojenih uporabniških programov z vsako fazo programa
x Možnost nastavitve gesla za vsakega posameznega uporabnika
x Možnost deaktivacije demineralizirane vode za vsak program posebej
x 4,3-palčni zaslon občutljiv na dotik, s prikazom temperature, časa, funkcije cikla delovanja, izbranega programa.
x Natančnost prikaza: 0.1 °C
x Preverjanje temperature: 2 sondi PT1000 – IEC 60751, razred B
x Možnost vizualnega spremljanja cikla pranja (steklena vrata)
x Elektronski nadzorni sistem, ki omogoča sledenje vsakemu dogodku.
x Alarmiranje v primeru zaustavitve sistema med ciklom in prikaz možne napake
x Možnost načrtovanja nočnih ciklov, prikaz glavnih parametrov v realnem času, kot je dosežena vrednost A0
x Izbira programa glede na vrednost A0 glede na polnitev
x USB vmesnik (možnost shranjevanja ciklov pranja na USB ključ)
Vložni voziček/nastavki:
Možnost kombiniranja različnih velikosti in oblik steklovine v istem ciklu pranja, vložni nastavki - košare / police za minimalno štiri nivojski način pranja:
1 × Osnovni vložni nastavek s pralno ročico
1 × košara z injektorji za pranje 28 kosov, različnih vrst steklovine (višina injektorjev 10 × 260 mm, 10 × 220 mm, 8 × 140 mm)
1 × košara z injektorji za pranje 42 kosov srednje velike ali male steklovine (višina injektorjev 180mm)
1 × nastavek za pomivanje vsaj 20 steklenic do 1 litra, opremljen z 20 injektorji in žičnimi pregradami z nastavljivim položajem.
1 × Mrežasta košara z ročaji, za pranje drobnega materiala, dimenzij: 450 x 225 x 50 mm, inox.
2 × 1/4 mrežasta košara za epruvete višine max 200 mm s pokrovom, opremljena z dvema odstranljivima predelkoma.
Potrebni priključki:
x Električni priključek: priključna napetost: 400 V 50 Hz; moč gretja 13 kW max; 3/N/PE 24A
x Vodovodni priključki:
1x hladna voda, 2-5bar, 4-12l/min, max 25ºC, 3/4", trdota max 42°f
1x topla voda, 2-5bar, 4-12L/min, max 60ºC, 3/4", max 8°f
1x demineralizirana voda, 2-5bar, 4-12l/min, max 60°C, 3/4", do 30μS
x Odtok: Φ 40mm, max višina 700 mm od tal
kot npr.: Smeg, GW6010ML
| NL.PS.02.01 | DEZINFEKTOR | 3 |  | 0
1. Namembnost termodezinfektorja
Polno avtomatski termodezinfektor namenjen za pranje in termično
dezinfekcijo kirurških inštrumentov, steklovine in anestezijskega materiala s sušenjem.
2. Postavitev
- neprehoden model, enojna vrata
3. Zunanje dimenzije
Zunanje dim: max 650 x 720 x 1950 mm (ŠxGxV)
4. Dimezije in kapacitete komore
Dim komore: max 550 x 620 x 685 mm (ŠxGxV) – cca 233 litrov ; 12 DIN
5. Postopek dezinfekcije in sušenja
Termična dezinfekcija do 95°C ( po Ao 3000/600 konceptu )
Visokotlačni sušilni sistem z vročim zrakom z dvostopenjsko filtracijo in vgrajenim absolutnimi 99,999 % HEPA filtrom
5. Komora
- Izdelana iz kislinsko odpornega jekla 316L
- Notranjost komore visoko polirana
- Na dnu komore nameščen fini in grobi filter za enostavno čiščeje
- Primerno izolirana
- LED osvetlitev v komori zaradi lažje vizualne kontrole procesa
6. Vrata
- Vrata naj imajo vgrajeno okno transparentno po celi površini vrat,
zaradi lažje vizualne kontrole procesa
- Vrata naj se odpirajo ročno iz zaprtega vertikalnega položaja v odprti
horizontalni položaj.
- Polnjenje/praznenje na stojni višini.
- Vrata naj služijo kot vložna polica za vozičke v termodezinfektor.
7. Kontrolna enota
Ekran občutljiv na dotik, opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča avtomatsko vodenje in kontrolo, nivojsko zaščiten dostop z geslom
pranja in dezinfekcije, alarmni sistem, prikazovanje kod napak, ser. prog.itd., zaščiten z večnivojskim dostopom; 20 tovarniških prednastavljenih programov, možnost kreiranja 20ih uporabniških programov z vsako fazo programa
8. Dodatne karakteristike
Dve pralni ročici, spodnji in gornji nivo v komori
Ohišje aparata iz nerjaveče pločevine 304L
Vgrajen printer za izpis procesa
Opremljen z dvema peristaltičnima črpalkama za detergent in nevtralizator s kontrolo nivoja
dozirnih sredstev.
Možnost vgradnje dodatnih 2 dozirnih peristaltičnih črpalk
Prostor za shranjevanje detergentov v ogrodju termodezinfektorja
Gretje z vgrajenim električnim grelcem za gretje vode
Validacijski priključek - odprtina za zunanje temperaturne sonde
Trojni filtrni sistem dovoda hladne, tople in demineralizirane vode
Vgrajen kondenzator pare
Validacijski priključek - odprtina za zunanje temperaturne sonde
Hrup: max.66dB
9. Priključki :
• Elektrika: 13 kW, 380VAC_3L/N/PE
• Voda vroča in mrzla mehčana 1,0 do 6,0 bar
• Demi voda za končno izpiranje 1,0 do 6,0 bar
• Odtok v tleh Ø 50 mm
10. Standardi in certifikati:
Izdelan naj bo po EN ISO 15883-1/-2
CE oznaka s številko ( MDR certifikat )
Deklaracija o ustreznosti z MDR 2017/475
EC certifikat proizvajalca z listo proizvodov
Certifikat, da je aparat izdelan v skladu z EN ISO 15883-1/-2
11. Dodatna oprema za termodezinfektor:
1 KOS
• 5 nivojski vložni voziček za pranje inštrumentov za 10 DIN košar (480x245x50).
Pralne ročice in police v vložnem vozičku, se morajo dati odstraniti v 2,4 in 5 nivoju
nivoju zaradi možnosti fleksibilnega polnjenja.
10 KOS
• DIN inštrumentnih košaric dim: 480 x 245 x 50 mm
kot npr. Smeg WD6010M
0