TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila/opis predmeta naročila: razkužila in materiali za higieno

- Sklop 1: razkužila,

- Sklop 2: mila,

- Sklop 3: ščetke,

- Sklop 4: materiali za nego bolnika,

- Sklop 5: vpojne podloge,

- Sklop 6: talni filtri,

- Sklop 7: plenice za inkontinenco,

- Sklop 8: klizma,

- Sklop 9: razno.

STROKOVNE SPECIFIKACIJE za JN razkužila

Za ponujene plastenke 500ml morajo biti kompatibilne z obstoječimi stenskimi milniki v bolnišnici Henkel Ecolab. V nasprotnem primeru mora zagotoviti brezplačno zamenjavo obstoječih z lastnimi stenskimi milniki.

Z vsa ponujena razkužila je potrebno predložiti rezultate testiranj mikrobiološke učinkovitosti na posamezne testirane patogene, vključno s kontaktnimi časi. Učinkovitost razkužil za roke mora biti dokazana s testi EN 13727:2012+A2:2016, EN 13624:2022, EN1500:2013, SIST EN 12791:2016+A1:2018 ter EN14476.

Za vse postavke za Sklop MILA, razen dozatorjev, je potrebno predložiti poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka v skladu z zakonodajo o kozmetičnih izdelkih; losjon za higiensko umivanje rok mora dokazovati mikrobiološko ustreznost s predložitvijo rezultatov testiranj v skladu s 7.členom Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih.

SKLOP 5: podloge morajo dobro vpijati in zadržati tekočino in tako zagotavljati, da koža na stični površini ostane suha.

SKLOP za plenice: plenice morajo biti zračne, dermatološko testirane in morajo zagotavljati zaščito pred neprijetnim vonjem, prijetne za pacienta. Plenice morajo imeti indikator vlažnosti. Način zapiranja mora preprečevati razpiranje plenice pri premikanju. Vložki morajo biti brez krilc, samolepilni, visoke vpojnosti.

Ponudniki morajo priložiti ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR) za vse ponujene medicinske pripomočke ter dokazila o skladnosti z Uredbo (EU) 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (BPR) za vse ponujene biocide.

Ponujeni biocidi morajo biti na dan oddaje ponudbe vpisani v nacionalni register biocidnih proizvodov.

Ponudniki medicinskih pripomočkov morajo biti vpisani v nacionalni register distributerjev medicinskih pripomočkov. V primeru, da ima ponudnik sedež izven Slovenije, mora predložiti dovoljenje za distribucijo medicinskih pripomočkov s strani pristojnega organa države članice EU, kjer ima sedež.

Razkužila morajo biti testirana z DGHM ali CEN metodo in potrjena na njihovih listah.

- OSTALE ZAHTEVE

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra – razloženo.

- Rok dobave: dobave v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave.

- Ponudniki morajo za vsak ponujeni proizvod v obrazcu predračuna navesti proizvajalca, naziv,  kataloško številko in razred tveganja medicinskega pripomočka.

- Ponudniki morajo priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

- Ponudnik zagotavlja, da bo osnovno pakiranje poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

- Ponudnik bo naročniku  zagotovil poleg klasične dobavnice tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

- Ponudnik mora poleg klasične dobavnice zagotoviti tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica v elektronski obliki mora tako kot klasična dobavnica vsebovati kataloško številko, serijsko številko in rok uporabe, poleg tega pa tudi zapis UDI-PI kode najmanj za medicinske pripomočke razreda III zaradi zagotavljanja sledenja, skladno z 12.členom ZMedPri-1. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

- Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce v ne krajšem v roku od 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da ponudnik odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

- -POMEMBNO: Vzorci morajo biti dostavljeni v najmanjši originalni transportni embalaži, ker se bodo uporabili v realnem okolju na pacientih.

- POMEMBNO!

- Vsa dokazila iz tehničnih specifikacij morajo biti veljavna na dan poteka roka za oddajo ponudb.

- V primeru, da v fazi pregledovanja ponudb ali v fazi trajanja pogodbe predloženi dokumenti prenehajo veljati, jih mora ponudnik, brez poziva naročnika, nemudoma nadomestiti z novimi – veljavnimi.