## SKLOP 1
Obrazec št. 3
Naziv ponudnika:
Št. ponudbe:
SKLOP 1: ČRPALKE TSURAMI, GRUNDFUS, ČRPALKE, LITOSTROJ, JUNG ČRPALKE, ELEKTROKOVINA, KSB, GORMAN-RUPP in DRUGE VGRAJENE TER V GRADNJI V KANALIZACIJSKEM SISTEMU JAVNEGA PODJETA NIGRAD, D.O.O.
MATERIAL
Zap. št. | Opis ponudbene postavke | Enota mere (EM) | Količina | Vrednost/EM (v € brez DDV) | Ponudbena vrednost (v € brez DDV)
1. | Tekač različnih črpalk 10-55/4 CW | kos | 2 |  | 0
2. | Tekač različnih črpalk 75-100/4 CW | kos | 2 |  | 0
3. | Tekač različnih črpalk 150-300/4 CW | kos | 2 |  | 0
4. | Ohišje različnih črpalk 10-55/4 CW | kos | 2 |  | 0
5. | Ohišje različnih črpalk 75-100/4 CW | kos | 2 |  | 0
6. | Ohišje različnih črpalk 150/300/4 CW | kos | 2 |  | 0
7. | Rotor črpalke 10-55/4 CW | kos | 2 |  | 0
8. | Rotor črpalke 75-100/4 CW | kos | 2 |  | 0
9. | Rotor črpalke 150/300/4 CW | kos | 2 |  | 0
10. | Priključni kabel 10-55/4 CW | kos | 2 |  | 0
11. | Priključni kabel 75-100/4 CW | kos | 2 |  | 0
12. | Priključni kabel 150/300/4 CW | kos | 2 |  | 0
13. | Stator z ohišjem črpalke 10-55/4 CW | kos | 2 |  | 0
14. | Stator z ohišjem črpalke 75-100/4 CW | kos | 2 |  | 0
15. | Stator z ohišjem črpalke 150/300/4 CW | kos | 2 |  | 0
16. | Rezalni nož Multicat 08-25 m | kos | 2 |  | 0
17. | Komplet tesnil za črpalke 10-55/4 CW | kos | 2 |  | 0
18. | Komplet tesnil za črpalke 75-100/4 CW | kos | 2 |  | 0
19. | Komplet tesnil za črpalke 150/300/4 CW | kos | 2 |  | 0
20. | Tekači različnih črpalk ZUG 08 | kos | 2 |  | 0
21. | Ohišje različnih črpalk ZUG 08 | kos | 2 |  | 0
22. | Drsna tesnila ZUG 80 | kos | 2 |  | 0
23. | Drsna tesnila ZUG 100 | kos | 2 |  | 0
24. | Drsna tesnila ZUG 200 | kos | 2 |  | 0
25. | Komplet tesnil 0 za ZUG 80 | kos | 2 |  | 0
26. | Komplet tesnil 0 za ZUG 100 | kos | 2 |  | 0
27. | Komplet tesnil 0 za ZUG 200 | kos | 2 |  | 0
28. | Priključni kabel črpalke - različnih proizvajalcev za od 1 KW-10 kW | kos | 2 |  | 0
29. | Priključni kabel črpalke - različnih proizvajalcev za od 10 KW-35 kW | kos | 2 |  | 0
30. | Sekalna plošča za MAN črpalko | kos | 2 |  | 0
31. | Loputa T2 Gorman - RUPP ali podobna | kos | 2 |  | 0
32. | Zaklep črpalke DN 80 | kos | 2 |  | 0
33. | Zaklep črpalke DN 100 | kos | 2 |  | 0
34. | Črpalke za distribucijo blata moču do 1 kW | kos | 2 |  | 0
35. | Črpalka odvečnega blata za SBR čistilne naprave moči do 1 kW | kos | 2 |  | 0
36. | Plovno stikalo dolžine od 9m - do 10 m | kos | 2 |  | 0
37. | Plovno stikalo dolžine od 10m - do 20 m | kos | 2 |  | 0
38. | Potopna sonda - različni modeli EU poreklo | kos | 2 |  | 0
39. | Zasun DN 80 | kos | 2 |  | 0
40. | Zasun DN 100 | kos | 2 |  | 0
41. | Nepovratni krogelni ventil DN 80 | kos | 2 |  | 0
42. | Nepovratni krogelni ventil DN 100 | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | Skupna ponudbena vrednost (v € brez DDV): | 0
Servis delovne ure:
SERVIS DELOVNE URE
Zap. št. | Opis artikla servis delovne ure | EM (enota mere) | Količina | Vrednost/EM (v € brez DDV) | Ponudbena vrednost (v € brez DDV)
1. | Cena delovne ure v delavnici | ura | 480 |  | 0
2. | Cena delovne ure na terenu | ura | 480 |  | 0
|  |  |  | Skupna ponudbena vrednost (v € brez DDV): | 0
|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP 1 (v € brez DDV): |  |  | 0
Naročnik bo naročal samo tisti material, ki bo potreben za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema.
Obvezen ogled na terenu na objektih ČP Melje in drugih.
Ponudbena cena na enoto in posledično končna ponudbena vrednost mora zajemati 15 % manipulativnih stroškov, ki jih ponudnik priznava naročniku za koordinacijo, organizacijo in vodenje.
Naročnik bo zaračunal ponudniku manipulativne stroške v skupni višini petnajst odstotkov (15 %) od neto vrednosti izstavljenega računa. Za manipulativne stroške bo izstavil račun z rokom plačila trideset (30) dni od dneva izstavitve in jih poračunal z izjavo o enostranskem pobotu.
Datum: |  | Žig in podpis:
NAVODILO:
Ponudniki izpolnjujejo rumeno označene celice, ostalo se preračuna na podlagi vnaprej nastavljenih formul.
Ponudniki naložijo Obrazec 3: predračun v informacijskem sistemu e-JN v razdelek "Druge priloge".
OPOMBA:
Cena/EM in vrednosti morajo biti zaokrožena na dve decimalni mesti.
Količine v predračunu so okvirne.
Cena na enoto mere je fiksna za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.

## SKLOP 2
Obrazec št. 3
Naziv ponudnika:
Št. ponudbe:
SKLOP 2: AUMA, ZAPORNICE, VRETENA
MATERIAL
Zap. št. | Opis ponudbene postavke | Enota mere (EM) | Količina | Vrednost/EM (v € brez DDV) | Ponudbena vrednost (v € brez DDV)
1. | AUM-a pogoni (ProfiNET) | kos | 5 |  | 0
2. | Vretena in nosilci | kos | 4 |  | 0
3. | Motor pogona | kos | 5 |  | 0
4. | Stikalo končno AUMA | kos | 5 |  | 0
5. | Montažna sklopka | kos | 5 |  | 0
6. | Priključek B 1 | kos | 5 |  | 0
7. | Priključek B 2 | kos | 5 |  | 0
8. | Priključek D | kos | 4 |  | 0
9. | Zapornice za odpadno vodo večjih in različni dimenzij kot na primer 2000x2000 mm z dvema vretenoma | kos | 2 |  | 0
10. | Rezervni deli razni, potrošni material | komplet | 2 |  | 0
11. | Drugi potrošni material vezan na zapornice | komplet | 10 |  | 0
|  |  |  | Skupna ponudbena vrednost (v € brez DDV): | 0
SERVIS DELOVNE URE
Zap. št. | Opis ponudbene postavke | Enota mere (EM) | Količina | Vrednost/EM (v € brez DDV) | Ponudbena vrednost (v € brez DDV)
1. | Cena delovne ure v delavnici | kos | 150 |  | 0
2. | Cena delovne ure na terenu | kos | 150 |  | 0
|  |  |  | Skupna ponudbena vrednost (v € brez DDV): | 0
|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP 2 (v € brez DDV): |  |  | 0
Naročnik bo naročal samo tisti material, ki bo potreben za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema.
Obvezen ogled na terenu na objektih ČP Melje in drugih.
Tehnična specifikacija AUM-a pogonov: AUMA več vrtljivi pogoni in pogonska plošča pogona navor od 100 Nm do 2.400 Nm, čas delovanja se giblje za 90 ° od 4 s do 100 s omejitev navor 3-ph AC motorji. Ročno kolo za ročno upravljanje Pogon SGM in SGMR.
Ponudbena cena na enoto in posledično končna ponudbena vrednost mora zajemati 15 % manipulativnih stroškov, ki jih ponudnik priznava naročniku za koordinacijo, organizacijo in vodenje.
Naročnik bo zaračunal ponudniku manipulativne stroške v skupni višini petnajst odstotkov (15 %) od neto vrednosti izstavljenega računa. Za manipulativne stroške bo izstavil račun z rokom plačila trideset (30) dni od dneva izstavitve in jih poračunal z izjavo o enostranskem pobotu.
Datum: |  | Žig in podpis:
NAVODILO:
Ponudniki izpolnjujejo rumeno označene celice, ostalo se preračuna na podlagi vnaprej nastavljenih formul.
Ponudniki naložijo Obrazec 3: predračun v informacijskem sistemu e-JN v razdelek "Druge priloge".
OPOMBA:
Cena/EM in vrednosti morajo biti zaokrožena na dve decimalni mesti.
Količine v predračunu so okvirne.
Cena na enoto mere je fiksna za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.

## SKLOP 3
Obrazec št. 3
Naziv ponudnika:
Št. ponudbe:
SKLOP 3: DOBAVA REZERVNIH DELOV, SERVISIRANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME SCADA NA ČP MELJE IN OBJEKTIH KATERI SO VEZANI NA SCADA ČRPALIŠČE MELJE
MATERIAL
Zap. št. | Opis ponudbene postavke | Enota mere (EM) | Količina | Vrednost/EM (v € brez DDV) | Ponudbena vrednost (v € brez DDV)
1. | Nivojska sonda Siemens, l = 4 m, 10 m kabel | kos | 4 |  | 0
2. | Nivojska sonda Siemens, l = 4 m, 20 m kabel | kos | 4 |  | 0
3. | Procesor Simatic S7 1200 CPU 1212 C, compacrt CPU DC/DC/DC, parametriranje | kos | 4 |  | 0
4. | Procesor Simatic S7 1200 CPU 1214 C, compacrt CPU, parametriranje | kos | 2 |  | 0
5. | Digitalni vhodni modul SIMATIC S S7-1200, Digitalni input SM 1212, DI, 24 V DC | kos | 4 |  | 0
6. | Digitalni vhodni modul SIMATIC S S7-1200, Digitalni input SM 1222, 8 DO, relay 2 | kos | 4 |  | 0
7. | Analogni vhodni modul SIMATIC S S7-1200, Analog input SM 1231, 8 AI | kos | 4 |  | 0
8. | Analogni vhodni modul SIMATIC S S7-1200, Analog I/O SM 1234, 4 AI/2 AO | kos | 4 |  | 0
9. | Komunikacijski procesto CP 1243-7 LTE EU, parametriranje | kos | 4 |  | 0
10. | Napajalnik S7 - 1200 Power Modul, PM 1207, Stabilized power supply input 120/230 V AC output DC 24/2,5 A | kos | 4 |  | 0
11. | ANT794-4MR mobile wireless antenna for 4G EU | kos | 4 |  | 0
12. | SCALANCE MB76-4 4 G, parametriranje | kos | 4 |  | 0
13. | S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, parametriranje | kos | 2 |  | 0
14. | S7-1500, digital input module DI 32X24 V DC, | kos | 2 |  | 0
15. | S7-1500 digital output module DQ 32X24 V DC/0.5A | kos | 2 |  | 0
16. | s7-1500 NALOG INPUT MODULE ai 16x | kos | 2 |  | 0
17. | s7-1500 ANALOG OUTPUT module AQ8xU/I | kos | 2 |  | 0
18. | PM 1507 24 V/3 A Stabilized power supll | kos | 2 |  | 0
19. | Grafični kontroler Matrox za krmiljenje do 6 monitorjev max grafično resulucijo 4096x2160 / izhod in vodilo PCIe 3x16 in video vmesnik mini Display port/Display port | kos | 2 |  | 0
20. | Monitor 75" z digitalno grafično resolucijo z vso opremo in priklopom za delovanje | kos | 2 |  | 0
21. | Mehki zagoni za črpalke. Mehki zaganjalnik Siemens 3RW40 S0 12.5 - 63 A-, 5.5 kW/400-37/500 V, 40 °C 200-480 V - 400-600 AC, 24 V AC/DC | kos | 2 |  | 0
22. | Mehki zagoni za črpalke. Mehki zaganjalnik Siemens 3RW50 200-480 V 171 A, 110-250 VAC | kos | 2 |  | 0
23. | UV senzor za merjenje pretoka standardna izvedba s kablom dolžine cca 9 metrov | kos | 4 |  | 0
24. | IP kamera MOBITIX za dva objektiva primerna za ekstremne okoljske razmere zaščita IP 66 skupaj s paramtriranjem in možnostjo ogledan na mobilnem telefonu android in IOS | kos | 2 |  | 0
25. | IO Modul MOBITIX | kos | 4 |  | 0
26. | Video nadzor Mobitix povezava v sistem scada | kos | 4 |  | 0
27. | Nadgradja obstoječega SCADA nadzornega sistema in virtualizacija na novo programsko licenčno verzijo | kos | 4 |  | 0
28. | Dobavo in imlementacijo letne vzdrževalne licence za Wonderware SCADA nadzornega sistema. | kos | 4 |  | 0
29. | Izvedba umeritev merilcev pretoka 1x na leto pri akreditiranem laboratoriju | kos | 6 |  | 0
30. | Izvedba umeritev merilcev plina 2 x na leto | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | Skupna ponudbena vrednost (v € brez DDV): | 0
SERVIS DELOVNE URE
Zap. št. | Opis ponudbene postavke | Enota mere (EM) | Količina | Vrednost/EM (v € brez DDV) | Ponudbena vrednost (v € brez DDV)
1. | Cena delovne ure v delavnici | ura | 200 |  | 0
2. | Cena delovne ure na terenu | ura | 200 |  | 0
|  |  |  | Skupna ponudbena vrednost (v € brez DDV): | 0
|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP 3 (v € brez DDV): |  |  | 0
DA/NE
Razpolagamo z veljavnim standardom ISO/IEC 27001 ali enakovrednim:
Naročnik bo naročal samo tisti material, ki bo potreben za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema.
Obvezen ogled na terenu na objektih ČP Melje in drugih.
Ponudbena cena na enoto in posledično končna ponudbena vrednost mora zajemati 15 % manipulativnih stroškov, ki jih ponudnik priznava naročniku za koordinacijo, organizacijo in vodenje.
Naročnik bo zaračunal ponudniku manipulativne stroške v skupni višini petnajst odstotkov (15 %) od neto vrednosti izstavljenega računa. Za manipulativne stroške bo izstavil račun z rokom plačila trideset (30) dni od dneva izstavitve in jih poračunal z izjavo o enostranskem pobotu.
Datum: |  | Žig in podpis:
NAVODILO:
Ponudniki izpolnjujejo rumeno označene celice, ostalo se preračuna na podlagi vnaprej nastavljenih formul.
Ponudnik odgovori z DA ali NE ali razpolaga z veljavnim standardom ISO/IEC 27001 ali enakovrednim. Ponudniki morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju merila. V primeru nepredložitve dokazila ali da iz predloženega dokazila ne bo razvidno izpolnjevanje merila, bo ponudnik prejel nič (0) točk pri ocenjevanju. Dopolnitev ponudbe v okviru meril ni možna.
Ponudniki naložijo Obrazec 3: predračun v informacijskem sistemu e-JN v razdelek "Druge priloge".
OPOMBA:
Cena/EM in vrednosti morajo biti zaokrožena na dve decimalni mesti.
Količine v predračunu so okvirne.
Cena na enoto mere je fiksna za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.

## SKLOP 4
Obrazec št. 3
Naziv ponudnika:
Št. ponudbe:
SKLOP 4: MERILCI PRETOKA
MATERIAL
Zap. št. | Opis ponudbene postavke | Enota mere (EM) | Količina | Vrednost/EM (v € brez DDV) | Ponudbena vrednost (v € brez DDV)
1. | Merilec pretoka ENDRESS HAUSER FMU 90 | kos | 2 |  | 0
2. | Merilec Sitrans FS200, Ultrasonic, Siemens | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | Skupna ponudbena vrednost (v € brez DDV): | 0
SERVIS DELOVNE URE
Zap. št. | Opis ponudbene postavke | Enota mere (EM) | Količina | Vrednost/EM (v € brez DDV) | Ponudbena vrednost (v € brez DDV)
1. | Cena delovne ure v delavnici | ura | 150 |  | 0
2. | Cena delovne ure na terenu | ura | 150 |  | 0
|  |  |  | Skupna ponudbena vrednost (v € brez DDV): | 0
|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP 4 (v € brez DDV): |  |  | 0
Naročnik bo naročal samo tisti material, ki bo potreben za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema.
Obvezen ogled na terenu na objektih ČP Melje in drugih.
Ponudbena cena na enoto in posledično končna ponudbena vrednost mora zajemati 15 % manipulativnih stroškov, ki jih ponudnik priznava naročniku za koordinacijo, organizacijo in vodenje.
Naročnik bo zaračunal ponudniku manipulativne stroške v skupni višini petnajst odstotkov (15 %) od neto vrednosti izstavljenega računa. Za manipulativne stroške bo izstavil račun z rokom plačila trideset (30) dni od dneva izstavitve in jih poračunal z izjavo o enostranskem pobotu.
Merilci pretokov, ki jih trenutno ima naročnik
1. 2x Merilec pretoka pred CČN Maribor, ENDRESS HAUSER FMU 90 (TYPE), SIMENS,
2. 1x Merilec pretoka pred RO-UKC, ENDRESS HAUSER FMU 861 (TYPE)- UKC,
3. 1x Merilec pretoka Rogoza, ENDRESS HAUSER FMU 90 (TYPE),
4. 1x Merilec pretoka Gorki, ABB DP 46FB (DN 300) (TYPE),
5. 1x Merilec pretoka Reven – EYE, RO MIKLAVŽ ZA OBČINO,
6. 1x Cevni merilec pretoka Miklavž na Dravskem polju
1. Merilec pretoka na RO Heroja Nandeta
| merilnik pretoka: | FL1500 s AV senzorjem, Hach
| merilno območje: | 1,5 - 6,1 m/
2. Merilec pretoka na ČP Koblarjev zaliv
| merilnik pretoka: | Promag W400, EH
| max. merilno območje: | 280,00 m2/h
3. RO-MO KOROŠKI MOST
| merilnik pretoka: | TidaFlux DN400,
| max. merilno območje: | 666,50 m2/h
4. ČP MELJE 1-MO DN 600
| merilnik pretoka: | Sitrans FS200, Ultrasonic, Siemens
| max. merilno območje: | 12,00 m/s
5. ČP MELJE 2 -MO DN 1000
| merilnik pretoka: | Sitrans FS200, Ultrasonic, Siemens
| max. merilno območje: | 12,00 m/s
6. RO-MO OB BLAŽOVNICI
| merilnik pretoka: | FL1500 s AV senzorjem, Hach
| merilno območje: | 1,5 - 6,1 m/s
7. RO – MO ŠMIRMAUL
| merilnik pretoka: | FL1500 s AV senzorjem, Hach
| merilno območje: | 1,5 - 6,1 m/s
8. MARIBOR-MIKLAVŽ
| merilnik pretoka: | FL1500 s AV senzorjem, Hach
| merilno območje: | 1,5 - 6,1 m/s
Datum: |  | Žig in podpis:
NAVODILO:
Ponudniki izpolnjujejo rumeno označene celice, ostalo se preračuna na podlagi vnaprej nastavljenih formul.
Ponudniki naložijo Obrazec 3: predračun v informacijskem sistemu e-JN v razdelek "Druge priloge".
OPOMBA:
Cena/EM in vrednosti morajo biti zaokrožena na dve decimalni mesti.
Količine v predračunu so okvirne.
Cena na enoto mere je fiksna za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.

## SKLOP 5
Obrazec št. 3
Naziv ponudnika:
Št. ponudbe:
SKLOP 5: IR PANELI
MATERIAL
Zap. št. | Opis ponudbene postavke | Enota mere (EM) | Količina | Vrednost/EM (v € brez DDV) | Ponudbena vrednost (v € brez DDV)
1. | Servis IR Panelov in izdobava nadomestnih delov | kos | 20 |  | 0
|  |  |  | Skupna ponudbena vrednost (v € brez DDV): | 0
SERVIS DELOVNE URE
Zap. št. | Opis ponudbene postavke | Enota mere (EM) | Količina | Vrednost/EM (v € brez DDV) | Ponudbena vrednost (v € brez DDV)
1. | Cena delovne ure v delavnici | ura | 40 |  | 0
2. | Cena delovne ure na terenu | ura | 40 |  | 0
|  |  |  | Skupna ponudbena vrednost (v € brez DDV): | 0
|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP 5 (v € brez DDV): |  |  | 0
Naročnik bo naročal samo tisti material, ki bo potreben za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema. Obvezen ogled na terenu na objektih ČP Melje.
Ponudbena cena na enoto in posledično končna ponudbena vrednost mora zajemati 15 % manipulativnih stroškov, ki jih ponudnik priznava naročniku za koordinacijo, organizacijo in vodenje.
Naročnik bo zaračunal ponudniku manipulativne stroške v skupni višini petnajst odstotkov (15 %) od neto vrednosti izstavljenega računa. Za manipulativne stroške bo izstavil račun z rokom plačila trideset (30) dni od dneva izstavitve in jih poračunal z izjavo o enostranskem pobotu.
Datum: |  | Žig in podpis:
NAVODILO:
Ponudniki izpolnjujejo rumeno označene celice, ostalo se preračuna na podlagi vnaprej nastavljenih formul.
Ponudniki naložijo Obrazec 3: predračun v informacijskem sistemu e-JN v razdelek "Druge priloge".
OPOMBA:
Cena/EM in vrednosti morajo biti zaokrožena na dve decimalni mesti.
Količine v predračunu so okvirne.
Cena na enoto mere je fiksna za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.
Naročnik bo naročal samo tisti material, ki bo potreben za nemoteno delovanje sistema.