## Sklop1 Mat. za biok.-imun. ana
PODATKI O PONUDNIKU
Naziv:
Naslov:
ID za DDV:
Matična št.:
POPIS BLAGA
SKLOP 1: REAGENTI, KONTROLE, KALIBRATORJI IN OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA BIOKEMIČNE IN IMUNOLOŠKE ANALIZATORJE
Artikli iz sklopa 1, so namenjeni uporabi na analizatorjih ALINITY C in ALINITY I, ki jih naročnik že uporablja. Zaradi zagotavljanja nemotenega in validiranega delovanja sistema morajo biti ponujeni artikli popolnoma kompatibilni z navedenimi analizatorji. Ponudnik lahko ponudi originalne artikle ali enakovredne proizvode, ki zagotavljajo enako funkcionalnost, tehnično kompatibilnost, kakovost in združljivost z opremo naročnika.
Zap. št. | Naročnikova šifra artikla | Opis artikla | EM | Zahtevano osnovno pakiranje | Ocenjena dvoletna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena za EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost brez DDV v EUR | Stopnja DDV v % | Ponudbena vrednost z DDV v EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
POTROŠNI MATERIAL ZA ANALIZATOR ALINITY C
REAGENTI ZA ANALIZATOR ALINITY C
1 | 003648 | Alinity c Albumin BCG 2 Reagent Kit | SC | 1044 testov | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | 003643 | Alinity c Amylase 2 Reagent Kit | SC | 640 testov | 44 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | 003722 | Alinity c Alkaline Phosphatase 2 Reagent Kit | SC | 2000 testov | 28 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 002927 | Alinity c Activated Alanin Aminotransferaze Reagent Kit | SC | 3000 testov | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | 002931 | Alinity c Activated Aspartat Aminotransferaze Reagent Kit | SC | 3500 testov | 28 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | 002929 | Alinity c ASO Reagent Kit | SC | 300 testov | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | 002942 | Alinity c Calcium 2 Reagent Kit | SC | 4000 testov | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | 003645 | Alinity c Cholesterol 2 Reagent Kit | SC | 3200 testov | 32 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | 003257 | Alinity c Creatinine (Enzymatic) Reagent Kit | SC | 3600 testov | 32 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | 002935 | Alinity c CRP Vario Reagent Kit | SC | 3500 testov | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | 002933 | Alinity c Direct Bilirubin Reagent Kit | SC | 4x360 testov | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | 003090 | Alinity c Direct LDL | SC | 440 testov | 50 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | 003703 | Alinity c Gamma-Glutamyl Transferase 2 Reagent Kit | SC | 2100 testov | 40 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | 002939 | Alinity c Glucose Reagent Kit | SC | 4000 testov | 32 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | 002959 | Alinity c Hemoglobin A1c Reagent Kit | SC | 1300 testov | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | 003721 | Alinity c Iron 2 Reagent Kit | SC | 900 testov | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | 003196 | Alinity C Lipase 2 Reagent | SC | 4x125 testov | 120 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | 002936 | Alinity C Phosphorus 2 Reagent | SC | 4x280 testov | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | 003194 | Alinity C RF Reagent | SC | 400 testov | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | 003150 | Alinity c Total Bilirubin Reagent Kit | SC | 3500 testov | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | 003702 | Alinity c Triglyceride 2 Reagent Kit | SC | 1400 testov | 48 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | 003641 | Alinity Total Protein2 Kit | SC | 800 testov | 24 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | 002950 | Alinity c Transferrin Reagent Kit | SC | 800 testov | 24 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | 002953 | Alinity c Urea Nitrogen Reagent Kit | SC | 10x400 testov | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | 003646 | Alinity c Uric Acid 2 Reagent Kit | SC | 2000 testov | 28 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | 002940 | Alinity c Ultra HDL Reagent | SC | 4x350 testov | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | 002943 | Alinity c ICT Sample Diluent | SC | 10x935 testov | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | 004139 | Alinity c U/CSF Protein Reagent | SC | 4x100 testov | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | 004140 | Alinity c Microalbumin Reagent | SC | 2x320 testov | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
30 | 002974 | Alinity c ICT Module | SC | 1 kos | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
KONTROLE ZA ANALIZATOR ALINITY C
31 | 004189 | Multichem LPS Lipaza kontrola | SC | 4 x 3mL | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
32 | 001332 | Multichem S Plus (Assayed), Level 1 | SC | 12x5 mL | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
33 | 002969 | Multichem S Plus (Assayed), Level 2 | SC | 12x5 mL | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
34 | 001333 | Multichem S Plus (Assayed), Level 3 | SC | 12x5 mL | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
35 | 004141 | Multichem U Control (L1 in L2) | SC | 6x5 mL | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
36 | 002973 | Alinity c-series ICT Reference Solution | SC | 4x975 | 28 | [6 empty] | 0 |  | 0
KALIBRATORJI ZA ANALIZATOR ALINITY C
37 | 001315 | Clinical Chemistry Calibrator | SC | 4 x 3ml | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
38 | 003657 | Alinity Consolidated CAL | SC | 6x5 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
39 | 003197 | Alinity C Lipase 2 CAL | SC | 2x3 mL | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
40 | 003195 | Alinity C RF CAL | SC | 6x1 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
41 | 002962 | Alinity Lipid MCC CAL | SC | 6x1 mL | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0
42 | 002956 | Alinity c ASO Standard | SC | 6x1 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
43 | 002957 | Alinity C Bilirubin CAL | SC | 6x5 mL | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
44 | 002958 | Alinity C CRP Vario CAL | SC | 6x2 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
45 | 002959 | Alinity C Hemoglobine A1c CAL | SC | 2x1,6 mL | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
46 | 004142 | Alinity c U/CSF Protein CAL | SC | 5 kalibratorjev | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
47 | 004143 | Alinity c Microalbumin CAL | SC | 5 kalibratorjev | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
48 | 002960 | Alinity c ICT Serum Calibrator Kit | SC | 10x2,9 mL | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
49 | 002965 | Alinity c Specific Proteins Multiconstituent CAL | SC | 5x1 mL | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
RAZTOPINE IN POTROŠNI MATERIAL ZA ANALIZATOR ALINITY C
50 | 002971 | Alinity c-series Reagent Cartridge: black,large | KOM | 10 posodic | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
51 | 002972 | Alinity c-series Acid Probe Wash | KOM | 10 posodic | 32 | [6 empty] | 0 |  | 0
52 | 002975 | Alinity c-series Acid Wash | SC | 2x 500 mL | 44 | [6 empty] | 0 |  | 0
53 | 002976 | Alinity c-series Alkaline Wash | SC | 2x 500 mL | 64 | [6 empty] | 0 |  | 0
54 | 002977 | Alinity c-series Detergent A | SC | 10 posodic | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
55 | 002978 | Alinity c-series Detergent B | SC | 10 posodic | 52 | [6 empty] | 0 |  | 0
56 | 002979 | Reagent Replacement Caps | KOM | 100 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
57 | 003016 | Calibrator/Control Replacement Cap | KOM | 100 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
58 | 003098 | Alinity c maintenance solutions | SC | 10 x 68.4 10 x 12mL 1 x 150mL | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
59 |  | Sample probe | KOM | 1 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
60 |  | Sample Probe Tubing | KOM | 1 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
61 |  | SAMPLE/WASH SOLUTION SYRINGE O-RING | KOM | 1 kos | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
62 |  | SAMPLE/WASH SOLUTION SYRINGE SEAL TIP #1 | KOM | 2 / (2 kos) | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
63 |  | SAMPLE/WASH SOLUTION SYRINGE SEAL TIP #2 | KOM | 2 / (2 kos) | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
64 |  | Reagent Probe | KOM | 2 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
65 |  | Reagent Probe Tubing | KOM | 2 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
66 |  | REAGENT SYRINGE O-RING | KOM | 2 kos | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
67 |  | REAGENT SYRINGE SEAL TIP #1 | KOM | 1 / (2 kos) | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
68 |  | REAGENT SYRINGE SEAL TIP #2 | KOM | 1 / (2 kos) | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
69 |  | 1mL Syringe | KOM | 2 / (4 kos) | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
70 |  | ICT REFERENCE SOLUTION CHECK VALVE | KOM | 2 / (2 kos) | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
71 |  | WASH SOLUTION CHECK VALVE | KOM | 1 / (4 kos) | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
72 |  | Cuvette Dry Tip | KOM | 1 / (2 kos) | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
73 |  | ICT Probe | KOM | 1 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
74 |  | Mixer | KOM | 2 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
75 |  | Source Lamp | KOM | 1 kos | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
76 |  | Level Sensor, Bulk Solution | KOM | 2 kos | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
77 |  | Level Sensor, Diluted Wash Buffer | KOM | 1 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
POTROŠNI MATERIAL ZA ANALIZATOR ALINITY I
REAGENTI ZA ANALIZATOR ALINITY I
78 | 002980 | Alinity i AFP Reagent | SC | 200 testov | 44 | [6 empty] | 0 |  | 0
79 | 003362 | Alinity I ANTI TG Reagent | SC | 200 testov | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
80 | 003365 | ALINITY I ANTI TPO Reagent | SC | 200 testov | 32 | [6 empty] | 0 |  | 0
81 | 003580 | Alinity i B12 Reagent Kit | SC | 1200 testov | 28 | [6 empty] | 0 |  | 0
82 | 002981 | Alinity i Total β-hCG | SC | 200 testov | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0
83 | 002982 | Alinity i CA 125 II | SC | 200 testov | 44 | [6 empty] | 0 |  | 0
84 | 002983 | Alinity i CA 15-3 | SC | 200 testov | 32 | [6 empty] | 0 |  | 0
85 | 002984 | Alinity i CA 19-9XR | SC | 200 testov | 56 | [6 empty] | 0 |  | 0
86 | 002985 | Alinity i CEA | SC | 200 testov | 60 | [6 empty] | 0 |  | 0
87 | 003815 | Alinity i Ferritin Reagent Kit | SC | 1200 testov | 28 | [6 empty] | 0 |  | 0
88 | 003816 | Alinity i Folate Reagent Kit | SC | 1200 testov | 24 | [6 empty] | 0 |  | 0
89 | 003718 | Alinity i Free T3 Reagent Kit | SC | 1200 testov | 24 | [6 empty] | 0 |  | 0
90 | 003855 | Alinity i Free T4 Reagent Kit | SC | 1200 testov | 24 | [6 empty] | 0 |  | 0
91 | 004144 | Alinity i Total PSA | SC | 2 x 600 testov | 18 | [6 empty] | 0 |  | 0
92 | 003368 | Alinity i Tiroglobulin | SC | 200 testov | 24 | [6 empty] | 0 |  | 0
93 | 003814 | Alinity i TSH | SC | 1200 testov | 28 | [6 empty] | 0 |  | 0
94 | 003972 | Alinity I HE4 RGT 200T | SC | 200 testov | 24 | [6 empty] | 0 |  | 0
95 | 004052 | Alinity i 25-OH Vitamin D RGT 200T | SC | 200 testov | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0
96 | 004049 | Alere NT-proBNP for Alinity i RGT 200T | SC | 200 testov | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0
KONTROLE ZA ANALIZATOR ALINITY I
97 | 003364 | Alinity I ANTI TG CTL | SC | 3 x 8.0 mL | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
98 | 003367 | Alinity I ANTI TPO CTL | SC | 3 x 8.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
99 | 003718 | Alinity I FREE T3 CTL | SC | 3 x 8.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
100 | 003007 | Alinity I FOLATE CTL | SC | 3 x 8.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
101 | 003974 | Alinity I HE4 CTL | SC | 3 x 8.0 mL | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
102 | 003370 | ALINITY I Tiroglobulin CTL | SC | 3 x 8.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
103 | 003010 | ALINITY I B12 CTL | SC | 3 x 8.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
104 | 003009 | ALINITY I TOTAL PSA CTL | SC | 3 x 8.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
105 | 003006 | ALINITY I MULTICHEM IA PLUS | SC | 3 x 4 x 5 mL | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
106 | 003097 | Alinity i TSH Controls | SC | 3 x 8.0 mL | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
107 | 004054 | Alinity i 25-OH Vitamin D Controls | SC | 3 x 8.0 mL | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
108 | 004050 | Alere NT-proBNP Controls | SC | 3 x 8.0 mL | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
KALIBRATORJI ZA ANALIZATOR ALINITY I
109 | 002993 | Alinity i AFP Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
110 | 003005 | Alinity i B12 Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
111 | 003363 | Alinity i anti-TG CAL | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
112 | 003366 | Alinity i anti-TPO CAL | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
113 | 002994 | Alinity i Total β-hCG Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
114 | 002995 | Alinity i CA 125 II Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
115 | 002996 | Alinity i CA 15-3 Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
116 | 002997 | Alinity i CA 19-9XR Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
117 | 002998 | Alinity i CEA Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
118 | 002999 | Alinity i Ferritin Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
119 | 003000 | Alinity i Folate Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
120 | 003001 | Alinity i Free T3 Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
121 | 003002 | Alinity i Free T4 Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
122 | 003973 | Alinity I HE4 CAL | SC | 2 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
123 | 003003 | Alinity i Total PSA Calibrators | SC | 2 x 3.0 mL | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
124 | 003004 | Alinity i TSH Calibrators | SC | 2 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
125 | 003369 | Alinity i Tiroglobulin CAL | SC | 2 x 3.0 mL | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
126 | 004053 | Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
127 | 004051 | Alere NT-proBNP for Alinity i Calibrators | SC | 6 x 3.0 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
RAZTOPINE IN POTROŠNI MATERIAL ZA ANALIZATOR ALINITY I
128 | 003067 | Alinity i Maintenance Cleaning Cartidge | SC | 2 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
129 | 003011 | Alinity i-series Probe Conditioning Solution | SC | 2 x 50 Tests | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
130 | 003012 | Alinity Trigger Solution | SC | 4 x 975 ml | 36 | [6 empty] | 0 |  | 0
131 | 003013 | Alinity Pre-Trigger Solution | SC | 4 x 975 ml | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0
132 | 003014 | Alinity i-series Concentrated Wash Buffer | SC | 2 x 2 L | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
133 | 003015 | Sample Cups | SC | 1000/box | 72 | [6 empty] | 0 |  | 0
134 | 003017 | Reaction Vessels | SC | 4000/box | 108 | [6 empty] | 0 |  | 0
136 |  | WZ Probe | KOM | 3 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
137 |  | Probe | KOM | 2 / (2 kom) | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
138 |  | ProbeTubing, Wash Zone | KOM | 1 / (3 kom) | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
139 |  | Level Sensor, Bulk Solution | KOM | 1 kos | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
140 |  | Level Sensor, Diluted Wash Buffer | KOM | 1 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
141 |  | Alinity Baffle Wash Cup | KOM | 1 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
142 |  | Ostalo primerljivo blago po izbiri naročnika | KOM | 1 kos | 1 | [6 empty] | 80000 | 22 | 97600
SKUPAJ SKLOP 1 - REAGENTI, KONTROLE, KALIBRATORJI IN OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA BIOKEMIČNE IN IMUNOLOŠKE ANALIZATORJE | [11 empty] | 80000 |  | 97600

## Sklop2 Mat. za anal. koag.
PODATKI O PONUDNIKU
Naziv:
Naslov:
ID za DDV:
Matična št.:
POPIS BLAGA
SKLOP 2: REAGENTI, KONTROLE, KALIBRATORJI IN OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA ANALIZATORJE KOAGULACIJE
Artikli iz sklopa 2, so namenjeni uporabi na analizatorju SISMEX, ki jih naročnik že uporablja. Zaradi zagotavljanja nemotenega in validiranega delovanja sistema morajo biti ponujeni artikli popolnoma kompatibilni z navedenimi analizatorji. Ponudnik lahko ponudi originalne artikle ali enakovredne proizvode, ki zagotavljajo enako funkcionalnost, tehnično kompatibilnost, kakovost in združljivost z opremo naročnika.
Zap. št. | Naročnikova šifra artikla | Opis artikla | EM | Zahtevano osnovno pakiranje | Ocenjena dvoletna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena za EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost brez DDV v EUR | Stopnja DDV v % | Ponudbena vrednost z DDV v EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 003553 | CA CLEAN I-50 mL | SC | 50 ml | 44 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | 003554 | CA CLEAN II - 45 Ml | SC | 45 ml | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | 003698 | CA SAMPLE CUPS 1,5 ml, a1000 | SC | 1000 kom | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 003557 | CONTROL PLASMA N 10x1 mL | SC | 10x1 mL | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | 003558 | CONTROL PLASMA P 10x1 mL | SC | 10x1 mL | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | 003559 | D-DIMER INNOVANCE CONTROL CTL 2x5x1mL | SC | 2x5x1mL | 28 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | 003617 | D-DIMER INNOVANCE KIT 6x4mL, 240 tests | SC | 6x4mL, 240 test | 24 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | 003556 | OWREN´S VERONAL BUFFER 10x15 Ml | SC | 10x15 Ml | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | 003560 | PT-MULTI CALIBRATOR CAL 6x1 Ml | SC | 6x1 Ml | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | 003563 | REACTION TUBES SYSMEX CA 3000 CUVETTES | SC | 3000/box | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | 003943 | REAGENT VIALS PV 10, a10 | SC | 10 kos | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | 003561 | THERMAL PAPER CA 10x PAPER ROL | SC | 10 kos | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | 003564 | THROMBOREL S 10x4 mL, 280 test | SC | 10x4 mL, 280 test | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | 003562 | TRASH BOX LINER CA 600 10 PC | SC | 10 kom | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 |  | Ostalo primerljivo blago po izbiri naročnika | KOM | 1 | 1 | [6 empty] | 2500 | 22 | 3050
SKUPAJ SKLOP 2 - REAGENTI, KONTROLE, KALIBRATORJI IN OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA ANALIZATORJE KOAGULACIJE | [11 empty] | 2500 |  | 3050

## Sklop3 Testni lističi, kontrole
PODATKI O PONUDNIKU
Naziv:
Naslov:
ID za DDV:
Matična št.:
POPIS BLAGA
SKLOP 3: TESTNI LISTIČI IN KONTROLE ZA DOLOČANJE GLUKOZE IN PROTROMBINSKEGA ČASA
Artikli pod zaporednimi številkami 1, 2, 3 in 4 so namenjeni uporabi na aparatih ACCU CHEK AVIVA in ACCU CHEK GUIDE, ki jih naročnik že uporablja. Zaradi zagotavljanja nemotenega in validiranega delovanja sistema morajo biti ponujeni artikli popolnoma kompatibilni z navedenimi analizatorji. Ponudnik lahko ponudi originalne artikle ali enakovredne proizvode, ki zagotavljajo enako funkcionalnost, tehnično kompatibilnost, kakovost in združljivost z opremo naročnika.
Artikla pod zaporednima številkama 5 in 6 sta namenjena uporabi na aparatu COAGUCHEK PRO II, ki ga naročnik že uporablja. Zaradi zagotavljanja nemotenega in validiranega delovanja sistema morajo biti ponujeni artikli popolnoma kompatibilni z navedenimi analizatorji. Ponudnik lahko ponudi originalne artikle ali enakovredne proizvode, ki zagotavljajo enako funkcionalnost, tehnično kompatibilnost, kakovost in združljivost z opremo naročnika.
Zap. št. | Naročnikova šifra artikla | Opis artikla | EM | Zahtevano osnovno pakiranje | Ocenjena dvoletna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena za EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost brez DDV v EUR | Stopnja DDV v % | Ponudbena vrednost z DDV v EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 001448 | Kontrolna tekočina s katero je mogoče preveriti natančnost merjenja merilnika krvnega sladkorja, 2 x 1,5ml. | SC | 2 nivoja; 2 x 1,5ml | 40 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | 001447 | Testni lističi za enostavno in zanesljivo merjenje sladkorja v krvi, a50. | SC | 50 testnih lističev | 270 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | 003686 | Kontrolna tekočina s katero je mogoče preveriti natančnost merjenja merilnika krvnega sladkorja, 2 x 1,5ml. | SC | 2 nivoj; 2 x 1,5ml | 150 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 003685 | Testni lističi izdelani v skladu s standardom, ki opredeljuje točnost sistemov, tj. standard ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015, a50. | SC | 50 testnih lističev | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | 003036 | Testni lističi za določanje PČ za kapilarno, venozno ali arterijsko kri. | SC | 2x24 testov | 360 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | 003035 | Tekoča kontrola za kontrolo delovanja merilnika v dveh nivojih. | SC | 2x2 x 0,45mL | 90 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 |  | Nadomestni POCT merilnik PČ za profesionalno rabo | KOM | 1 kos | 15 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 |  | Ostalo primerljivo blago po izbiri naročnika | KOM | 1 | 1 | [6 empty] | 4000 | 22 | 4880
SKUPAJ SKLOP 3 - TESTNI LISTIČI IN KONTROLE ZA DOLOČANJE GLUKOZE IN PROTROMBINSKEGA ČASA | [11 empty] | 4000 |  | 4880

## Sklop4 Potrošni material
PODATKI O PONUDNIKU
Naziv:
Naslov:
ID za DDV:
Matična št.:
POPIS BLAGA
SKLOP 4: POTROŠNI MATERIAL
Zap. št. | Naročnikova šifra artikla | Opis artikla | EM | Zahtevano osnovno pakiranje | Ocenjena dvoletna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena za EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost brez DDV v EUR | Stopnja DDV v % | Ponudbena vrednost z DDV v EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 001867 | Razkužilo za razkuževanje kože pred odvzemom krvi, aktivni substanci etanol in 2-propanol, neobarvan, v pršilki, kot npr. Softasept N ali enakovredno | KOM | 250mL | 160 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | 001497 | 5-sulfosalicilna kislina dihidrat p.a. | KOM | 1000 g | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | 000228 | ETHANOLUM 96% I L | KOM | 1000 mL | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 001486 | GIEMSA, raztopina za mikroskopiranje | KOM | 100 mL | 72 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | 001488 | GLUCOSUM MONOHYDRICUM PH EUR | KOM | 500 g | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | 002882 | Glucose Pro napitek OGTT 75g, limona, 250 ml | KOM | 250 ml | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | 001489 | IMERZIJSKO OLJE ZA MIKROSKOPIRANJE | KOM | 100 mL | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | 001493 | MAY GRUNWALD raztopina za mikroskopiranje | KOM | 500 mL | 160 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | 001490 | KALIJEV DIHIDROGENFOSFAT BREZVODNI p.a. | KOM | 250 g | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | 001494 | DINATRIJEV HIDROGENFOSFAT DIHIDRAT p.a. | KOM | 500 g | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | 001495 | NATRIJEV KLORID p.a. | KOM | 1000 g | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | 001534 | POKROVNO STEKELCE 24x24xmm | SC | 100 kos | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | 001539 | PREDMETNO STEKELCE Z OBRUSOM 76x26mm | SC | 50 kom | 60 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | 001563 | Vodoodporna laboratorijska folija narejena na osnovi poliolefinov in parafinskih voskov, raztegljivost do 200%, širina 50 mm, kot npr. Parafilm ali enakovredno | KOM | 1 kos | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 |  | Ostalo primerljivo blago po izbiri naročnika | KOM | 1 | 1 | [6 empty] | 1000 | 22 | 1220
SKUPAJ SKLOP 4 - POTROŠNI MATERIAL | [11 empty] | 1000 |  | 1220

## Sklop5 Pribor za odvzem krvi
PODATKI O PONUDNIKU
Naziv:
Naslov:
ID za DDV:
Matična št.:
POPIS BLAGA
SKLOP 5: EPRUVETE IN PRIBOR ZA ODVZEM KRVI
Zap. št. | Naročnikova šifra artikla | Opis artikla | EM | Zahtevano osnovno pakiranje | Ocenjena dvoletna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena za EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost brez DDV v EUR | Stopnja DDV v % | Ponudbena vrednost z DDV v EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
EPRUVETE
1 | 001594 | Epruveta z dodatkom EDTA, 13x100mm, PET, K2EDTA, 6mL, 13x100mm, za krvno sliko | SC | 100 kos | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | 001593 | Epruveta z dodatkom EDTA, 13x75mm, PET, K3EDTA, 4mL, 13x75mm, za krvno sliko | SC | 100 kos | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | 001592 | Epruveta z dodatkom EDTA, 13x75mm, PET, K3EDTA, 2mL, 13x75mm, za krvno sliko | SC | 100 kos | 1100 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 001587 | Epruveta za biokemične preiskave, 13x100mm, brez gela, PET, aktivator koagulacije, 6mL | SC | 100 kos | 28 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | 001586 | Epruveta za biokemične preiskave, 13x75mm, brez gela, PET, aktivator koagulacije, 4mL | SC | 100 kos | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | 001589 | Epruveta za biokemične preiskave, 13x75mm,PET, aktivator koagulacije, separacijski gel, 3.5mL | SC | 100 kos | 1200 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | 001590 | Epruveta za biokemične preiskave, 13x100mm, PET, aktivator koagulacije, separacijski gel, 5 mL | SC | 100 kos | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 |  | Epruveta z dodatkom Li-heparinata, 13x75mm, PET, Li-heparin, 3.5mL, z mehaničnim separatorjem | SC | 100 kos | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | 001591 | Epruveta z dodatkom Li-heparinata, 13x75mm, PET, Li-heparin, 4mL | SC | 100 kos | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | 001595 | Epruveta brez vseh dodatkov, prebodljiv zamašek, 13x75mm, PET, 3-4mL | SC | 100 kos | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | 001585 | Epruveta z dodatkom Na-fluorida, 13x75mm, plastična, 2mL, za določanje krvnega sladkorja | SC | 100 kos | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | 001583 | EPRUVETA za teste koagulacije, 13x75mm, PET, 0.109 M Na-citrat, dvojna stena epruvete, 1.8 mL | SC | 100 kos | 110 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | 002722 | Epruveta za določanje elementov v sledovih, K2EDTA, 6mL, 13x100mm | SC | 100 kos | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | 003881 | Mikroepruveta z gelom za biokemične preiskave, 400-600µL, kapilarni odvzem, z nameščeno nosilno epruveto, primerne za analizator Abbott Alinity | SC | 50 kos | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | 003846 | Mikroepruveta z K2EDTA za določanje krvne slike, 250-500µL, kapilarni odvzem, z nameščeno nosilno epruveto, primerne za analizator Abbott Alinity. | SC | 50 kos | 112 | [6 empty] | 0 |  | 0
IGLE, LANCETE, METULJČKI
16 | 001573 | Igla z ventilom 0.9x38mm, 20G, rumena | SC | 100 kos | 60 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | 001574 | Igla z ventilom 0.8x38mm, 21G, zelena | SC | 100 kos | 1100 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | 002266 | Igla z ventilom 0.7x38mm, 22G, črna | SC | 100 kos | 100 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | 002916 | Igla z varnostnim zaklepom in kapilaro, 0.8x25mm, 21G, varni pripomoček | SC | 50 kos | 112 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | 002267 | Igla z varnostnim zaklepom, 0.8x32mm, 21G, varni pripomoček | SC | 48 kos | 200 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | 001580 | Igla z varnostnim zaklepom in nastavkom za epruvete, sterilno pakiranje, 0.8x32mm, 21G | SC | 100 kos | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 |  | Igla z varnostnim zaklepom in kapilaro ter integriranim držalom, 0.8x25mm, 21G, varni pripomoček | SC | 100 kos | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | 001575 | Nastavek za igle: plastični nastavek za večkratno uporabo, možnost dezinfekcije, enostaven za rokovanje, da lahko enoročno odstranimo uporabljeno iglo. | SC | 20 kos | 40 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | 002915 | Metuljček z avtomatskim varnostnim mehanizmom, 0.6x19mm, 21G, dolžina katetra 178mm | SC | 50 kos | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 |  | Metuljček z avtomatskim varnostnim mehanizmom, 0.6x19mm, 23G, dolžina katetra 180mm, za težje odvzeme, brušena igla pod različnimi koti s povečanim notranjim premerom za pretok krvi. | SC | 10 kos | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | 001576 | Žilna preveza za večkratno uporabo, brez lateksa, možnost razkuževanja in postopnega rahljanja. | KOM | 6 kos | 70 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | 001581 | Žilna preveza za enkratno uporabo, brez lateksa, brez vonja. Prožna rebrasta elastika za dober oprijem, preveze v kolutu, perforacije za trganje posameznih prevez. | SC | 25 kos | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | 003873 | Lanceta za kapilarni odvzem, ki se aktivira ob kontaktu z mestom vboda, 1.8mm globine, rezilo 1.5x1.8mm | SC | 200 kos | 28 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | 003872 | Lanceta za kapilarni odvzem, ki se aktivira ob kontaktu z mestom vboda, 2mm globine, rezilo 1.5x2mm. | SC | 200 kos | 92 | [6 empty] | 0 |  | 0
30 | 003823 | Dispenzor za pripravo krvnega razmaza s čvrsto in nelomljivo kovinsko konico za prebadanje zamaška epruvete | SC | 500 kos | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
31 |  | Ostalo primerljivo blago po izbiri naročnika | KOM | 1 | 1 | [6 empty] | 4000 | 22 | 4880
SKUPAJ SKLOP 5 - EPRUVETE IN PRIBOR ZA ODVZEM KRVI | [11 empty] | 4000 |  | 4880

## Sklop6 Kontrolni mat.
PODATKI O PONUDNIKU
Naziv:
Naslov:
ID za DDV:
Matična št.:
POPIS BLAGA
SKLOP 6: KONTROLNI MATERIAL
Zap. št. | Naročnikova šifra artikla | Opis artikla | EM | Zahtevano osnovno pakiranje | Ocenjena dvoletna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena za EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost brez DDV v EUR | Stopnja DDV v % | Ponudbena vrednost z DDV v EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
KONTROLNI MATERIAL ZA DNEVNO KOTROLO KVALITETE
1 |  | Kontrolni material za biokemične preiskave v treh nivojih (albumin, ALT, AST, amilaza, AP, celokupni bilirubin, direktni bilirubin, fosfor, GGT, glukoza, kalcij, kreatinin, lipaza, natrij, kalij, kloridi, celokupni proteini, sečna kislina, urea, trigliceridi, železo, holesterol celokupni, HDL holesterol, LDL holesterol). Kontrola naj bo v tekoči obliki in označena s črtno kodo, pripravljena za uporabo na aparatu. Shranjevanje kontrol v hladilniku: 2-8˚C (stabilnost vsaj 7 dni, razen kalcija vsaj 1 dan) in zamrzovalniku -20˚C (stabilnost vsaj 2 leti). | SC | 12 x 3 mL | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 |  | Kontrolni material za HbA1c (glikirani hemoglobin) v treh nivojih. Kontrola naj bo v tekoči obliki in označena s črtno kodo, pripravljena za uporabo na aparatu. Shranjevanje kontrol v hladilniku: 2-8˚C (stabilnost vsaj 10 dni). | SC | 6 x 2 ml | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 |  | Kontrolni material za kontrolo določanja ščitničnih protiteles (anti-Tg, anti-TPO) v treh nivojiH. Kontrola naj bo v tekoči obliki in označena s črtno kodo, pripravljena za uporabo na aparatu. Shranjevanje kontrol v hladilniku: 4-8˚C (stabilnost vsaj 10 dni) in zamrzovalniku: -20˚C (stabilnost vsaj 2 leti) | SC | 6 x 4 ml | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 |  | Kontrolni material za kontrolo določanja ščitničnih hormonov (T3-prosti, T4-prosti, TSH), AFP, folatov in vitamina B12 v treh nivojih. Kontrola naj bo v tekoči obliki in označena s črtno kodo, pripravljena za uporabo na aparatu. Shranjevanje kontrol v hladilniku: 4-8˚C (stabilnost 10 dni, razen folatov vsaj 4 dni) in zamrzovalniku: -20˚C (stabilnost vsaj 2 leti) | SC | 12 x 4 ml | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 |  | Kontrolni material za kontrolo serumskih proteinov v treh nivojih (transferin, feritin, ASL, RF, CRP) Kontrola naj bo v tekoči obliki in označena s črtno kodo, pripravljena za uporabo na aparatu. Shranjevanje kontrol v hladilniku: 4-8˚C (stabilnost 10 dni) in zamrzovalniku: -20˚C (stabilnost vsaj 2 leti) | SC | 6 x 3 ml | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 |  | Kontrolni material za kontrolo serumskih tumorskih označevalcev v treh nivojih (CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, HE4, celokupni PSA, tiroglobulin, β-HCG) Kontrola naj bo v tekoči obliki in označena s črtno kodo, pripravljena za uporabo na aparatu. Shranjevanje kontrol v hladilniku: 4-8˚C (stabilnost vsaj 10 dni, razen tiroglobulin 8 dni in CA 19-9 4 dni) in zamrzovalniku: -20˚C (stabilnost vsaj 2 leti) | SC | 6 x 2 ml | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 |  | Program za medlaboratorijsko primerjavo rezultatov kontrol. Omogočati mora dostop do naprednih orodij in funkcij, ki upoštevajo zahteve kakovosti v medicinskem laboratoriju, kot so: dostop do podatkov, sledljivost, statistične analize, pregled, upravljanje, shranjevanje ter poročanje rezultatov, možnost spremljanja lota reagenta in kalibratorja. Program mora omogočati primerjavo kakovosti dela z bazo podatkov na nivoju realnega časa, izračun statističnih parametrov (SD, SDI, CV, CVR, TE,TEa, TEB, bias, Sigma pravila), opozorila za neustrezne rezultate kontrol, izdelavo mesečnih in letnih poročil, arhiviranje rezultatov ter možnost povezave z LIS. Program mora imeti možnost vodenja analitičnih ciljev (nenatančnost BV, "total error BV", medicinski vpliv in "State-of-the-Art). Program mora vključevatu možnost izračuna merilne negotovosti po treh različnih formulah, skladno s smernicami ISO 15189. | KOM | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
Kontrole za vse parametre so lahko zajete v drugačni kombinaciji preiskav, ponudnik mora zagotoviti kontrole za vse naštete preiskave.
ZUNANJA SHEMA KONTROLE KVALITETE
8 |  | Kontrolni material za biokemične preiskave v treh nivojih (albumin, ALT, AST, amilaza, AP, celokupni bilirubin, direktni bilirubin, fosfor, GGT, glukoza, kalcij, kreatinin, lipaza, natrij, kalij, kloridi, celokupni proteini, sečna kislina, urea, trigliceridi, železo, holesterol celokupni, HDL holesterol, LDL holesterol). Kontrole 12 mesečnega ciklusa z dostavo vseh kontrol pred pričetkom ciklusa. | SC | 12 x 5 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 |  | Mesečni kontrolni material za hematološke preiskave (krvna slika z enajstimi parametri) v tekoči obliki, z možnostjo dela iz primarne epruvete na aparatu. | SC | 3 x 2 mL | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 |  | Mesečni kontrolni material za imunokemične metode preiskav: tumorski markerji (AFP, CEA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, PSA celokupni, β-HCG), folati, feritin, TSH, T3-prosti, T4-prosti, tiroglobulin, vitamin B12, vitamin D). Kontrole 12 mesečnega ciklusa z dostavo vseh kontrol pred pričetkom ciklusa. | SC | 12 x 5 mL | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 |  | Mesečna zunanja kontrola kvalitete za proteine: ASL, RF, transferin, CRP. Kontrole 12 mesečnega ciklusa z dostavo vseh kontrol pred pričetkom ciklusa. | SC | 12 x 1 mL | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 |  | Mesečna zunanja kontrola kvalitete za parametre v osnovni analizi urina na testnem lističu z 10 parametri (glukoza, bilirubin, levkociti, ketoni, celokupni proteini, pH, nitriti, specifična teža in urobilinogen). | SC | 12 x 12 mL | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 |  | Mesečna zunanja kontrola kvalitete za biokemične preiskave v urinu: albumin, kreatinin, celokupni proteini. Kontrole 12 mesečnega ciklusa z dostavo vseh kontrol pred pričetkom ciklusa. | SC | 12 x 10 mL | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 |  | Mesečna zunanja kontrola kvalitete za HbA1c (glikirani hemoglobin). Kontrole 12 mesečnega ciklusa z dostavo vseh kontrol pred pričetkom ciklusa. | SC | 12 x 0.5 mL | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 |  | Mesečna zunanja kontrola kvalitete za določanje preiskav v koagulaciji: PČ-INR in D-dimer. Kontrole 12 mesečnega ciklusa z dostavo vseh kontrol pred pričetkom ciklusa. | SC | 12 x 1 mL | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
Podrobna poročila zunanje kontrole morajo biti predstavljena v lahko berljivi grafični obliki. Omogočeno mora biti elektronsko poročanje rezultatov preko računalnika ali mobilnega telefona. Poročila morajo biti dostopna na spletu v treh dneh po statistični analizi. Programi morajo biti akreditirani po ISO/IEC 17043:2010.
16 |  | Ostalo primerljivo blago po izbiri naročnika | KOM | 1 | 1 | [6 empty] | 2000 | 22 | 2440
SKUPAJ SKLOP 6 - KONTROLNI MATERIAL | [11 empty] | 2000 |  | 2440

## Sklop7 Hitri testi
PODATKI O PONUDNIKU
Naziv:
Naslov:
ID za DDV:
Matična št.:
POPIS BLAGA
SKLOP 7: HITRI TESTI
Zap. št. | Naročnikova šifra artikla | Opis artikla | EM | Zahtevano osnovno pakiranje | Ocenjena dvoletna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije | Proizvajalec | Kat. št. proizvajalca | Ponujeno pakiranje | Cena za EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost brez DDV v EUR | Stopnja DDV v % | Ponudbena vrednost z DDV v EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
TESTNE PLOŠČICE, VEZANE NA ČITALEC RSSII
1 | 001454 | Pozitivna kontrola za hitri test okultne krvi v blatu | KOM | 20 testov | 60 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | 003910 | Hitri imunološki test za kvalitativno določanje krvi v blatu, specifičen za humani hemoglobin. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. Analitična občutljivost testa: 2 µg hemoglobina na gram blata. Relativna občutljivost testa najmanj 95%, relativna specifičnost najmanj 99%. Vsaka škatla testnih ploščic mora vsebovati pozitivno kontrolo in navodila za delo. | SC | 20 testov | 220 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | 003912 | Pozitivna kontrola za hitri test prisotnosti antigena H.Pylori v blatu | KOM | 1 test | 48 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 003908 | Hitri imunološki test za kvalitativno določanje antigena H.pylori v blatu. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. Relativna občutljivost testa najmanj 99%, relativna specifičnost najmanj 99%. | SC | 20 testov | 50 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | 003913 | Hitri imunološki test za kvalitativno določanje humanega horionega gonadotropina (hCG) v urinu z imunološko metodo. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. Analitična občutljivost testa 25 U/L. Relativna občutljivost testa najmanj 99%, relativna specifičnost najmanj 99%. Priložena navodila za delo. | SC | 30 testov | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | 003909 | Hiter imunološki test za kvalitativno določanje anitegena streptokoka A iz brisa žrela. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. Relativna občutljivost testa najmanj 97%, relativna specifičnost najmanj 97%. Priložena pozitivna in negativna kontrola in navodila za delo. | SC | 20 testov | 242 | [6 empty] | 0 |  | 0
HITRI TESTI ZA DOLOČANJE DROG V URINU, VEZANE NA ČITALEC RSSII
7 | 003934 | Hitri testi za določanje drog v urinu: amfetamin 1000ng/mL, kokain 300ng/mL, morfin/opijati 300ng/mL, kanabinoidi (THC) 50ng/mL. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. | SC | 10 kos | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | 003971 | Hitri testi za določanje drog v urinu: amfetamin 500ng/mL, EDDP 100ng/mL, benzodiazepini 300ng/mL, kokain 300ng/mL, tramadol 100ng/mL, opijati 300ng/mL, buprenorfin 10 ng/mL, kanabinoidi (THC) 50ng/mL, fentanil 10ng/ML. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. | SC | 25 kos | 50 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | 003530 | Hitri test za določanje drog v urinu: pregabalin (PGB) 500ng/mL. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. | SC | 30 kos | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | 002253 | Testna ploščica za določanje sintetičnih kanabinoidov v urinu (Spice/K2): kanabinoidi 50ng/mL. Testna kaseta z vgrajenim notranjim kontrolnim postopkom, ki potrdi ustrezno količino vzorca, preparacijo in tehniko postopka. | SC | 25 kos | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
Zaradi zagotavljanja nemotenega in validiranega delovanja sistema, morajo biti ponujeni artikli pod zap. št. 1 do vključno zap. št. 10, popolnoma kompatibilni z aparatom RSS III (Rapid Slide Scanner III, Nal von Minden). Ponudnik lahko ponudi originalne ali enakovredne artikle, ki zagotavljajo enako funkcionalnost, tehnično kompatibilnost, kakovost in združljivost z opremo naročnika.
11 |  | Ostalo primerljivo blago po izbiri naročnika | KOM | 1 | 1 | [6 empty] | 2000 | 22 | 2440
|  | SKUPAJ SKLOP 7 - HITRI TESTI | [9 empty] | 2000 |  | 2440

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA POPISA BLAGA PO SKLOPIH
PODATKI O PONUDNIKU
Naziv:
Naslov:
ID za DDV:
Matična št.:
REKAPITULACIJA POPISA BLAGA
Sklop | Ponudbena vrednost v EUR
Sklop 1: Reagenti, kontrole, kalibratorji in ostali potrošni material za biokemične in imunološke analizatorje | 80000
Sklop 2: Reagenti, kontrole, kalibratorji in ostali potrošni material za analizatorje koagulacije | 2500
Sklop 3: Testni lističi in kontrole za določanje glukoze in protrombinskega časa | 4000
Sklop 4: Potrošni material | 1000
Sklop 5: Epruvete in pribor za odvzem krvi | 4000
Sklop 6: Kontrolni material | 2000
Sklop 7: Hitri testi | 2000
Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV | 95500
Skupaj vrednost DDV v EUR | 21010
Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV | 116510