Zdravstveni dom Sevnica

Trg svobode 14

8290 Sevnica

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Za oddajo javnega naročila v skladu s 47. členom

Zakona o javnem naročanju

(Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21; v nadaljevanju ZJN-3)

Predmet javnega naročila:

‎»NAKUP, DOBAVA IN VZDRŽEVANJE BIOKEMIJSKEGA- IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA SISTEMA IN DOBAVA REAGENTOV«‎

Datum: maj 2026

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

KAZALO

1.	NAROČNIK	3

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3

4.	rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	3

5.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	4

6.	PRAVNA PODLAGA	4

7.	TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	4

7.1	dostop do razpisne dokumentacije	4

7.2	obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	4

8.	ugotavljanje sposobnosti	5

8.1	ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila	5

8.1.1	Razlogi za izključitev	5

8.1.2	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	7

8.1.3	Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja	7

8.1.4	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	8

9.	merila	8

10.	ponudba	8

10.1	ponudbena dokumentacija	8

10.2	sestavljanje ponudbe	9

10.2.1	Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij	9

10.2.2	Obrazci »Izjave«………………………………………………………………………………………………………………….9

10.2.3	Obrazec »Predračun«	10

10.2.4	Finančna zavarovanja 	10

10.3	druga določila za pripravo ponudbe	11

10.3.1	Skupna ponudba	11

10.3.2     Ponudba s podizvajalci	12

10.3.3     Posebni pogoji	12

10.3.4	Variantne ponudbe	12

10.3.5	Jezik ponudbe	12

10.3.6	Veljavnost ponudbe	12

10.3.7	Stroški ponudbe	13

10.3.8	Protikorupcijsko določilo	13

11.	obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	13

12.	odstop od izvedbe javnega naročila	13

13.	pogodba	13

14.	pravno varstvo	13

NAROČNIK

Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 40. člena ZJN-3 (Ur.l.RS št.: 91/2015, 14/18),‎ vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka javnega naročila: JN 01/2026.

Predmet: ‎» NAKUP, DOBAVA IN VZDRŽEVANJE BIOKEMIJSKEGA- ‎IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA SISTEMA IN REAGENTOV«‎.

Predmet naročila je.

- nakup BIOKEMIJSKEGA- ‎IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA SISTEMA z vzdrževanjem za obdobje 7 let;

- dobava pripadajočega potrošnega materiala (reagentov, potrošnega materiala, standardov, kontrol) v ustreznih količinah za izvedbo navedenega števila preiskav za obdobje 7 let;

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz (obr.10),

Garancija: 12 mesecev vključno s servisi in nadomestnimi deli.

Rok dobave: do 90 dni od podpisa pogodbe.

Ponudnik mora v okviru ponudbene vrednosti zagotoviti strokovno izobraževanje za štiri osebe v izobraževalnem centru proizvajalca.

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek naročila.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 16.06.2026 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=73857

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16.06.2026 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

PRAVNA PODLAGA

Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/16),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo, 64/16- odl.US in 20/18-OROZ631),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/20),

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US),

- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence, varstva okolja in državnih pomoči,

- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 09.06.2026 do 8.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

ugotavljanje sposobnosti

ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s ‎kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati ‎predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske ‎evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ‎gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v ‎njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki ‎so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z ‎osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom ‎pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ‎ne bo zahteval.‎

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo ‎odražati zadnje stanje.‎

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:‎

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za ‎izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Ne glede na navedeno lahko ponudnik naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

DOKAZILO:‎

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s ‎plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja (kadar koli v postopku) izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, v primeru da je ta kršil obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (2. odstavek 3. člena ZJN-3).

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

DOKAZILO:

Predložitev Obr.6  v fazi oddaje ponudbe ni pogoj, je pa zaželen.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

- Ponudnik mora dokazati:

- da je da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;

- da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ‎ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ‎ponudbi.‎

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri ‎izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ‎ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.‎ Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja.

- predložitev potrdila Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov glede na predmet javnega naročila.

Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) mora izpolnjevati naslednje ekonomsko-finančne pogoje:

- Na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 6-ih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 10 zaporednih delovnih dni.

- Ponudnik je seznanjen, da je plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj«).

Naročnik lahko po oddaji ponudb od tistega ponudnika za katerega bo v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi zahteva:

- predložitev potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte račune, iz katerih izhaja izpolnjevanje pogoja te točke ali

- predložitev ustreznega BON obrazca, izdanega s strani AJPES, iz katerega je razviden podatek, da v zadnjih šestih (6) mesecih ponudnik ni imel neporavnanih obveznosti.

Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

- Ponudnik mora navesti najmanj 2 ‎obstoječa primerljiva sistema v zadnji treh (3) letih od objave tega javnega naročila, ki sta  primerljiva sistema kot jih je ponudnik ponudil v ‎ponudbenem predračunu in so v uporabi v ‎Sloveniji ali v državah Evropske unije.‎‎;

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«).

in Izjava referenčnega naročnika

Opomba:

Potrjevalec reference o dobavi blaga je ponudnik, ki se prijavlja na javno naročilo.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem ali s skupno ponudbo lahko reference predloži tudi podizvajalec ali partner v skupni ponudbi.

DOKAZILO: Izpolnjen in potrjen Obrazec 9 »Referenca«

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost, ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

- 8.1.5	Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in ‎preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena ‎prepovedano poslovanje z naročnikom.‎

DOKAZILO:‎

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse ‎gospodarske subjekte v ponudbi.‎

merilO

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi ‎najnižje ponudbene cene sistema ter potrošnega materiala v EUR z DDV za obdobje sedmih (7) let ‎po priloženem obrazcu »Povzetek predračuna - rekapitulacija (Obrazec 2)« ob pogoju, da je ponudba ‎dopustna.‎

Vrednost ponudbe mora biti oblikovana, upoštevaje pogoje in zahteve te razpisne dokumentacije ter ‎skladno z Navodili za izpolnitev/pripravo ponudbenega predračuna. Največje možno število točk je 100.

Upošteva se ponudbena cena brez DDV z vsemi stroški, popusti, rabati.

Točke bodo dodeljene po naslednji formuli:

najnižja ponudbena vrednost x 100 ponudbena vrednost obravnavanega ponudnika

Najugodnejša ponudba prejme 100 točk, ostale prejmejo sorazmerno manjše število točk, glede na ponudbeno vrednost najugodnejše ponudbe.

Če bosta dve ali več ponudb ocenjene z enakim številom točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki je prvi oddal svojo ponudbo v sistem za elektronsko oddajo ponudb.

ponudba

ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec 1 »Ponudba« ter prilogami:

-obrazec 1a Podatki o partnerju v primeru skupne ponudbe;

-obrazec 1b Podatki o podizvajalcu v primeru nastopa s podizvajalci;

-obrazec 1c Izjava in soglasje podizvajalca;

- izpolnjen obrazec 2 »Predračun«

- Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila«

- Izpolnjen obrazec 4 »Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«

- Izpolnjen obrazec 5 »Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«

- Izpolnjen obrazec 6 »Izjava o lastniških deležih«

- Potrjen obrazec 7 »Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«

- Potrjen obrazec 8 »Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku«

- Izpolnjen in potrjen obrazec 9 »Reference«

- Potrjen obrazec 10 »Izjava o zagotavljanju letnih količin

- Potrjen obrazec 11 »Izjava o zagotavljanju dobave in odzivnega časa«

- Potrjen obrazec 12 »Tehnične specifikacije«

- Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe.

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

sestavljanje ponudbe

Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij Excel v pdf in elektronski obliki

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični ‎specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.‎

Ponudnik v sistemu e-JN predračun /Obrazec 2 »Povzetek predračuna – rekapitulacija«/ naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen Obrazec 2 »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun Excel pdf in e-obliki« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

- 10.2.2‎	Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za ‎izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih ‎zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na ‎zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev ‎oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.‎

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.‎

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih ‎naročil/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ in neposredno vnese zahtevane podatke.‎

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni ‎koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, ‎gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).  ‎

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ‎ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-‎JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. ‎

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. ‎obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. ‎

Obrazec 2 »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.‎

Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh cen, bo izločena kot nedopustna.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

10.2.3.1

Navodila za izpolnitev Excel (PONUDBENI PREDRAČUN 1)

Ponudnik v ponudbeni predračun vpiše:

- ponudbeno vrednost za nakup BIOKEMIJSKEGA- ‎IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA SISTEMA‎, ki vključuje: (dobavo, postavitev, priklop in zagon sistema, potrošni material za zagon in verifikacijo metod; garancijski rok in servisno vzdrževanje opreme "vse vključeno" za obdobje 7 let, priklop, strokovno izobraževanje za 4 osebe v izobraževalnem centru proizvajalca, demontaža in odvoz in ustrezno uničenje obstoječega analizatorja):

10.2.3.2

Navodila za izpolnitev Excel  (PONUDBENI PREDRAČUN 2)

PREDRAČUN PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA MODULARNI SISTEM ZA OSNOVNO ANALIZO URINA TER DODATNE ANALIZATORJE ZA KVALITATIVNO ANALIZO URINA

Naročnik je za izdelavo ponudbe v tehnične specifikacije tč.B.2 navedel letno število/vrste preiskav. Naročnik v predračun (Excel) namenoma ni vpisal potreben material zaradi možnosti različnih ponujenih sistemov.

Ponudnik torej sam vpiše v ponudbeni predračun 2:

stolpec 1  - kataloško številko artikla;

stolpec 2  - ime preiskave – tip vzorca;

stolpec 3  - ime artikla;

stolpec 4 – število testov v 7 letih;

stolpec 5  - število testov v pakiranju;

stolpec 6  - Obstojnost artikla po odprtju (dni);

stolpec 7  - Volumen vzorca;

stolpec 8 – Količina za obdobje 7-ih let

stolpec 9 – Cena enega pakiranja v EUR brez DDV

stolpec 10 – Stopnja DDV (9,5 ali 22 %)

stolpec 11 – Cena pakiranj v EUR brez DDV za obdobje 7 let

stolpec 12  -  izračun po formuli – Cena pakiranj v EUR z DDV za obdobje 7 let.

Ob koncu tabele se s pomočjo nastavljene formule izračuna skupna cena (za ves ponujeni material) za eno leto (v evrih z DDV) in za sedem let (v modrem polju).

Formule so v Excelu vnesene, vendar vas v primeru dodajanja novih vrstic prosimo, da vse formule še enkrat preverite.

Finančna zavarovanja

|  | # Vrsta zavarovanja | # Znesek | # Veljavnost |
| --- | --- | --- | --- |
| # Resnost ponudbe | # / | # / | # / |
| # Dobra izvedba pogodbenih obveznosti | # Finančno zavarovanje (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) | # 10 % pogodbene vrednosti z DDV | # Še 30 dni po končnem primopredajnem zapisniku. |
| # Odprava napak | # Finančno zavarovanje (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) | # 5 % pogodbene vrednosti z DDV | # 2 leti od primopredajnega zapisnika (garancijski rok vozila in predelave) |

#### Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora v roku 10 dni od podpisa pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, za ves čas trajanja pogodbe. Uporabi se oblika finančnega zavarovanja, ki je navedena v razpisni dokumentaciji (vzorec). Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.

Pogodba je veljavna ob predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ga lahko unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in količini. Vzorec finančnega zavarovanja je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik parafira vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer jamči, da se je seznanil z vsebino garancije, ki jo bo moral izročiti naročniku v primeru, da bo izbran.

Ponudnik predloži parafiran vzorec finančnega zavarovanja (s strani ponudnika), ki je priložen v razpisni dokumentaciji.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Finančno zavarovanje mora izvajalec /v 15 koledarskih dneh/ izročiti naročniku po uspešno opravljeni primopredaji aparata. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) mora biti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora imeti rok veljavnosti 2 leti rok veljavnosti pa začne teči naslednji dan od datuma kvalitetnega prevzema.

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi bo moralo biti izdano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv.

V kolikor ponudnik naročniku ob primopredaji ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v ‎garancijski dobi, si naročnik pridržuje pravico zadržati plačilo v višini 10 % pogodbene vrednosti ‎naročila z DDV dokler finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ne bo predloženo.‎

  - Druga določila za pripravo ponudbe

PODATKI O PONUDNIKU

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi.

Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev in ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci s katerimi nastopa gospodarski subjekt. Gospodarski subjekt, ki nastopa s podizvajalci, mora v obrazcu 1a navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z tehnično in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali dela, za katere se zahtevajo te zmogljivosti (v skladu s 1. odstavkom 81. člena ZJN-3).

10.3.1 Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne ponudbe gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

-	navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

-	pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

-	neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

-	področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

-	način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

-	druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

-	rok veljavnosti pravnega akta.

Gospodarski subjekti v skupni ponudbi predložijo prijavno dokumentacijo:

•	Posamično (vsak gospodarski subjekt)

-	Obrazec 1a

-           Obrazec 3. Izjava ponudnika (partnerja v skupni ponudbi) o izpolnjevanju pogojev glede

usposobljenosti za izvedbo javnega naročila

- Obrazec 6. Izjava o lastniških deležih

•	Skupno (vsi gospodarski subjekti skupaj) – ostali dokumenti.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane ‎podatke.‎

### 10.3.2 Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo gospodarski subjekt v obrazcu 1b. Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral:

ob prijavi za sodelovanje priložiti izpolnjene obrazce 3 teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo);

priložiti zahtevo podizvajalca obrazec 1c za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo).

- Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.3.  teh ‎navodil. ‎

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

- 10.3.4 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

- 10.3.5 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema je: tehnična dokumentacija, ki je lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku.

- 10.3.6 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od datuma za predložitev ponudbe.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

- 10.3.7 Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

- 10.3.8 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

pogodba

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil ‎skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.‎

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe. ‎

pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen na portal eRevizija https://www.portalerevizija.si/ v skladu s 24. členom ZPVPJN.

Zdravstveni dom Sevnica

Direktorica:

Vladimira Tomšič,univ.dipl.org.

Obrazec 1

PONUDBA

Podatki o ponudniku, izvajalcih v skupnem nastopu, podizvajalcih

Na podlagi Obvestila o naročilu male vrednosti za  ‎» NAKUP, DOBAVA IN VZDRŽEVANJE BIOKEMIJSKEGA- ‎IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA SISTEMA IN REAGENTOV«‎, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil z dne  ____________________, pod št. objave: ______________________, dajemo ponudbo in prilagamo dokumentacijo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

- Podatki o ponudniku /samostojni ponudnik, glavni izvajalec, poslovodeči partner pri skupni ponudbi/

- SMO vodilni partner   (ponudnik obkroži, v kolikor je vodilni partner pri skupni ponudbi)

| FIRMA OZIROMA IME: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: | __________________, odprt pri banki __________________ __________________, odprt pri banki __________________ __________________, odprt pri banki __________________ __________________, odprt pri banki __________________ |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |
| Ponudnik je MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje): DA NE (ustrezno obkroži) Zakoniti zastopniki ponudnika (potrebno je navesti vse zastopnike z navedbo morebitnih omejitev): 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Za izvedbo predmetnega naročila dajemo (ustrezno obkroži): - samostojno ponudbo – kot samostojni ponudnik, brez podizvajalcev in brez drugih izvajalcev v skupni izvedbi naročila; - skupno ponudbo – pri izvedbi naročila bomo sodelovali z izvajalci v skupni izvedbi in sicer: 1.. 2.. 3.. (ponudnik – vodilni partner mora k ponudbi priložiti list (Obrazec 1a) – priloga Partner v skupni ponudbi k obrazcu 1 za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi) - ponudbo s podizvajalci 1.. 2.. 3.. (ponudnik mora ponudbi priložiti list (Obrazec 1b) – priloga Podizvajalec k obrazcu 1 za vsakega od podizvajalcev) Z oddajo svoje ponudbe potrjujemo, da sprejemamo vse zahteve naročnika, navedene v Dokumentaciji za oddajo in javni objavi predmetnega naročila. Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični. Za podane podatke, njihovo resničnosti, in ustreznost fotokopij, prevzemamo popolno odgovornost. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila . |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |  |
|  |  | (žig in podpis) |  |

Priloge:

- Obrazec št. 1a: Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik predloži, v kolikor daje ponudbo skupina izvajalcev)

- Obrazec št. 1b: Podatki o podizvajalcu (ponudnik predloži, v kolikor nastopa s ponudbo s podizvajalci)

Obrazec 1a

- Podatki o partnerju v skupni ponudbi:

- NISMO vodilni partner   (označi in v nadaljevanju izpolni ponudnik ki je eden izmed partnerjev, vendar ni vodilni partner pri skupni ponudbi)

| POPOLNI NAZIV: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |
| E-POŠTA: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PARTNERJA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Področje oz. vrsta ter obseg del, za katerega bo zadolžen partner v skupni ponudbi: |  |  |

Obrazec 1b

- Podatki o podizvajalcu:

| POPOLNI NAZIV: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |  |
| E-POŠTA: |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| DEL IZVEDBE NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |  |  |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec: |  |  |  |
| Obseg v %: |  |  |  |
| Vrednost: |  |  |  |
| Kraj izvedbe: |  |  |  |
| Rok izvedbe: |  |  |  |

Obrazec 1c

- IZJAVA in soglasje podizvajalca

- izpolnjevanje pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom za ‎» NAKUP, DOBAVA IN VZDRŽEVANJE BIOKEMIJSKEGA- ‎IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA SISTEMA IN REAGENTOV«‎, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil z dne  ____________________, pod št. objave: ______________________,

podizvajalec (naziv in naslov):  _______________________________________________________________

občina sedeža podizvajalca: ________________________

matična številka: _____________________, ID za DDV: _____________________________

s podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da:

- naši družbi ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/12- UPD in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za odhodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;

- v obdobju treh let pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet  tega javnega naročila;

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- Smo seznanjeni v zvezi s storjenimi ali neizvedenimi dejanji v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Smo seznanjeni, da nas lahko naročnik kadar koli v postopku izključi tudi, če se izkaže, da smo pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

- Smo seznanjeni, da nas bo naročnik iz postopka javnega naročanja izključil, v primeru morebitne kršitve obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (2. odstavek 3. člena ZJN-3).

- Smo seznanjeni, da je plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa,

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb, ni imel blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

- Na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 6-ih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 10 zaporednih delovnih dni.

Hkrati izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z Navodili za izdelavo ponudb po Dokumentaciji za oddajo naročila s pogoji za izvedbo ter merili za dodelitev naročila in da z njimi v celoti soglašamo.

- zahtevamo neposredna plačila:       DA        NE          (podizvajalec ustrezno označi)

Strinjamo se, da lahko naročnik v fazi oddaje tega naročila od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, da iz uradnih evidenc, za namen izvedbe tega javnega naročila, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje v tej izjavi oziroma predmetni dokumentaciji za oddajo naročila postavljenih pogojev. Na zahtevo naročnika in v kolikor bo to potrebno bomo naročniku predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila – »Dobava diagnostičnega ultrazvočnega aparata z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo«

Obrazec 2

PONUDBENI PREDRAČUN

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

- Naziv gospodarskega subjekta: …………………………………………………………………..

- PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST)

| Zap. št. | Opis predmetna naročila | Vrednost EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
|  | ‎»NAKUP, DOBAVA IN VZDRŽEVANJE BIOKEMIJSKEGA- ‎IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA SISTEMA«‎ |  |
|  | NAKUP REAGENTOV, POTROŠNEGA MATERIALA, ‎STANDARDOV IN KONTROL ZA PONUJENA SISTEMA ‎ZA 7 LET |  |

| SKUPAJ brez DDV | ‎ …………………………………………..EUR‎ |
| --- | --- |
| DDV – 22% | …………………………………………..EUR |
| DDV – 9,5% | …………………………………………..EUR |
| S K U P A J z DDV (merilo) | …………………………………..EUR |

Priloga: Lasten predračun!

Ponudnik mora v okviru ponudbene vrednosti zagotoviti strokovno izobraževanje za štiri osebe v izobraževalnem centru proizvajalca.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Priloga Obrazec ESPD

- ESPD

Zahtevan dokument elektronsko podpišete in ga dodate na portal eJN pod rubriko drugi dokumenti.

Vsak dokument mora biti elektronsko podpisan ali pa ročno podpisan in žigosan in potem skeniran v pdf obliki (če ni elektronsko podpisan) ter priložen v razdelek drugo.

Ponudnik potrdi predračun z elektronskim podpisom.‎

Obrazec 3

- IZJAVA ponudnika

- izpolnjevanje pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom za ‎» NAKUP, DOBAVA IN VZDRŽEVANJE BIOKEMIJSKEGA- ‎IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA SISTEMA IN REAGENTOV«‎, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil z dne  ___________________, pod št. objave: ______________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi, glavnega izvajalca pri ponudbi s podizvajalci)

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje in zahteve iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila ter da:

- naši družbi ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/12- UPD in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za odhodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;

- v obdobju treh let pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet  tega javnega naročila;

imamo pridobljeno obrtno dovoljenje na podlagi Obrtnega zakona in vpisa v obrtni register (v primeru, da bomo dela opravljali na obrtni način);

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- Smo seznanjeni v zvezi s storjenimi ali neizvedenimi dejanji v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Smo seznanjeni, da nas lahko naročnik kadar koli v postopku izključi tudi, če se izkaže, da smo pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

- Smo seznanjeni, da nas bo naročnik iz postopka javnega naročanja izključil, v primeru morebitne kršitve obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (2. odstavek 3. člena ZJN-3).

- Smo seznanjeni, da je plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa,

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb, ni imel blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

- Na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 6-ih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 10 zaporednih delovnih dni.

- Ponudnik mora predložiti kopijo potrdila Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov glede na predmet javnega naročila.

Strinjamo se, da lahko naročnik v fazi oddaje tega naročila od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Sevnica, da iz uradnih evidenc, za namen izvedbe tega javnega naročila, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje v tej izjavi oziroma predmetni dokumentaciji za oddajo naročila postavljenih pogojev. Na zahtevo naročnika in v kolikor bo to potrebno bomo naročniku predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 4

- Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(firma), _________________(naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

In

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 5

- Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 6

- IZJAVA o lastniških deležih

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/11, v nadaljevanju: ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/glavni izvajalec pri ponudbi s podizvajalci/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. ...................., katerega predmet je ‎»NAKUP, DOBAVA IN VZDRŽEVANJE BIOKEMIJSKEGA- ‎IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA SISTEMA IN REAGENTOV«‎, podajam naslednjo:

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

____________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opombe: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika ____________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

_________________________________________________   ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE / DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da  s ponudnikom ______________________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

____________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Kraj: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Žig: |  |
|  | Podpis zakonitega zastopnika: |

Obrazec 7

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:   …………………………………………………………………………… (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene na podlagi izvedenega javnega naročila št. ……………………………., objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave: JN__________/2025, katerega predmet je ………………………………………………………..

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče  po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.)

garant											           (žig in podpis)

Obrazec 8

- Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:   Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi izvedenega postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec 9

- Reference

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

Javno naročilo: NAKUP, DOBAVA IN VZDRŽEVANJE BIOKEMIJSKEGA- ‎IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA SISTEMA IN ‎REAGENTOV«‎

| PONUDNIK, ki oddaja to javno naročilo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaporedna številka reference | Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov)* |  |
|  | Ime referenčnega posla |  |
| Opis dobavljenega sistema (primerljiv analizni sistem kot ga je ponudnik ponudil v ponudbenem predračunu in je v rutinski uporabi) |  |  |
| Država izvedbe posla |  |  |
| Skupna vrednost posla v EUR z DDV |  |  |
| Imena morebitnih partnerjev, če je šlo za skupni posel |  |  |
| Delež ponudnika, če je bil udeležen v skupnem poslu |  |  |
| Datum začetka posla (navesti je potrebno vsaj mesec in leto začetka posla) |  |  |
| Datum končanja posla (navesti je potrebno vsaj mesec in leto končanja posla) |  |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco |  | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |

* kot naročnik referenčnega posla se šteje končni naročnik, kateremu je ponudnik prodal ponujeno opremo.

Za vsako referenco ponudnik izpolni ločeno tabelo (tabelo ustrezno prekopira glede na število referenc in spremeni zaporedno številko!).

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 10

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU LETNIH KOLIČIN

Izjavljamo,

- da zagotavljamo celoto naslednjih sklopov:

Ponudnik obkroži zaporedno/-e številko/-e sklopa/-ov, na katere se prijavlja

| 1 | Reagenti Biokemija in ISE |
| --- | --- |
| 2 | Reagenti Imunokemija |
| 3 | Kalibratorji in kontrole |
| 4 | Potrošni material |
| 6 | Digitalni produkti |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »NAKUP, DOBAVA IN VZDRŽEVANJE BIOKEMIJSKEGA- ‎IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA ‎SISTEMA IN REAGENTOV«, objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 11

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU DOBAVE IN ODZIVNI ČAS

Izjavljamo,

- da bomo naročeno blago dobavljali v skladišče - laboratorij naročnika – razloženo,

- da nudimo odzivni čas maksimalno en delavni dan (24 ur) oziroma v rokih kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji,

- Ponudnik mora v primeru nujnosti naročene artikle po dogovoru posredovati naročniku v najkrajšem možnem času (max. 8 ur).

- da nudimo dobavo blaga v Laboratorij Bolnišnice Topolšica od ponedeljka do petka med  7:00  in 14:00 uro. Ponudnik mora v primeru nujnosti naročene artikle po dogovoru posredovati naročniku v najkrajšem možnem času (max. 8 ur).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »NAKUP, DOBAVA IN VZDRŽEVANJE BIOKEMIJSKEGA- ‎IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA ‎SISTEMA IN REAGENTOV«, objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 12

- Tehnične specifikacije

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je:

- Nakup, dobava in vzdrževanje biokemijsko - imunokemijskega analitskega sistema

- Dobava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala ter programske opreme za biokemijsko- imunokemijski analitski sistem za dobo 7 let

- Pogarancijsko redno in izredno servisno vzdrževanje (rezervni deli, delovne ure, ure na poti, nadgradnje strojne in programske opreme) biokemijsko-imunokemijskega analitskega sistema za dobo 6 let po izteku garancije

- Nakup licenc in naročnine za vse digitalne produkte za dobo 7 let

| - TEHNIČNE ZAHTEVE Za dokazovanje ustreznosti tehničnih zahtev je potrebno priložiti originalna dokazila, kot so: brošure proizvajalca, navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje in podobno. Lastna izjava proizvajalca in/ali ponudnika ni ustrezno dokazilo izpolnjevanja tehničnih zahtev. Potrebno je jasno in nedvoumno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zaporedno številko, ki izhaja iz opisa predmeta naročila. Ponudnik mora ponuditi analitski sistem, ki ustreza vsem tehničnim zahtevam. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap.št | Analitski sistem | Dokazilo v ponudbi iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve |
|  | Popolnoma avtomatiziran nov enovit analitski sistem za biokemijo z ISE (ion selektivne elektrode) in imunokemijo, ki ga je mogoče upravljati preko ene kontrolne postaje. |  |
|  | Tloris analitskega sistema skupaj s servisnim prostorom in prostorom predvidenim za operaterja ne sme presegati razpoložljivega prostora dolžine 3,6 m in širine 2,8 m. |  |
|  | Analitski sistem, reagenti, kontrole kakovosti in kalibratorji morajo biti morajo biti skladni z IVD direktivo (Directive 98/79/EC of the European Parliaments and Council of 27 October 1998) ali IVD uredbo (Regulation EU 2017/746 on in-vitro diagnostic medical device). |  |
|  | Analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vzorcev, ki omogoča dodajanje in zbiranje vzorcev na enem mestu. Omogočeno mora biti tudi dodajanje STAT vzorcev. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati uporabo različnih velikosti standardnih epruvet s premerom 13 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 500 µl, s premerom 16 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 1000 µl in standardnih posodic za vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 100 µl ter posodic za pediatrične vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 50 µl. V ponudbi mora biti vključenih 70.000 vsebnikov z mrtvim volumnom manj kot 100 µl, 7.000 vsebnikov z mrtvim volumnom manj kot 50 µl, 7.000 vsebnikov z dvignjenim dnom. Za alikvotiranje kalibratorjev vključite 3.000 vsebnikov in za alikvotiranje kontrolnega materiala vključite 6.000 vsebnikov. |  |
|  | Obstojnost reagentov po odprtju na biokemijskem delu analitskega sistema mora biti vsaj 28 dni (4 tedne), na imunokemijskem delu pa vsaj 70 dni (10 tednov). Seznam reagentov je v dokumentu »Seznam preiskav_ZD Sevnica_2026« v prvem in drugem zavihku »Reagenti - biokemija in ISE« in »Reagenti - imunokemija«. |  |
|  | Analitski sistem mora biti povezan s programom (proizvajalca ali ustrezno programsko opremo drugih ponudnikov), ki omogoča prenos dnevne kontrole kakovosti v program za medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. ˝peer group˝ primerjalno skupino. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol kakovosti neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov). |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati nastavitev časa za avtomatski zagon sistema brez posega uporabnika, ob zagonu se morajo vzdrževalna izbrana opravila izvesti avtomatsko. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati zavarovan oddaljeni dostop za servisne potrebe. |  |
|  | Ponudnik mora preko spleta z uporabo uporabniškega imena in gesla zagotoviti: - dostop in pregled vseh zabeleženih zahtev za podporo, - ustvarjanje novih zahtev za servisno/aplikativno podporo, vezanih na serijsko številko analizatorja, - spremljanje stanja posamezne zahteve, - arhiviranje delovnih nalogov in njihov izpis v digitalni obliki. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti spletno storitev, ki omogoča časovno neomejen dostop do navodil za uporabo, varnostnih listov, dokumentov s tarčnimi vrednostmi, dokumentov o sledljivosti, dokumentov o skladnosti reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev. |  |
|  | Rezultati preiskovancev, ki se avtomatsko shranjujejo izven analitskega sistema, morajo biti sledljivi po lotih reagentov. |  |
| Biokemijski in ISE (ion selektivne elektrode) del analitskega sistema |  |  |
|  | Principi merjenja: spektrofotometrija, potenciometrija (ISE - ion selektivne elektrode) ter turbidimetrija. |  |
|  | Mora omogočati najmanj 700 fotometričnih in ISE testov na uro. |  |
|  | Mora omogočati preiskave s seznama »Seznam preiskav_ZD Sevnica_2026«. Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi). |  |
|  | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave v plazmi ne sme presegati 100 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata. Za izračun upoštevajte samo volumen normalnega (nativnega) vzorca in ne t.i. povečan / zmanjšan volumen. |  |
|  | Mora imeti merilne kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto. |  |
|  | Mora omogočati brezkontaktno mešanje reakcijske mešanice vzorca v kivetah. Mora omogočati nastavitev dodatnega čiščenja vzorčne igle. |  |
|  | Mora pri vzorcu v primeru zaznavanja strdka, avtomatsko sprati pipeto za vzorce. Mora omogočati zaznavanje nivoja tekočine, strdkov in zračnih mehurčkov (pene). |  |
|  | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja, brez prelivanja). Previdno obračanje zaprtega reagenčnega vsebnika in odstranjevanje zaščitne embalaže (folija, plastika/guma in podobno), se ne šteje kot ročna priprava reagenta. Seznam reagentov je v dokumentu »Seznam preiskav_ZD Sevnica_2026« v prvem zavihku »Reagenti - biokemija in ISE«. ISE (Ion Selektivne Elektrode) se ne štejejo kot reagent. |  |
|  | Mora omogočati pri vsakem vzorcu merjenje serumskega HIL indeksa (hemoliza, ikteričnost in lipemija). Ponudnik naj pri izračunu potrebnega materiala za določanje HIL-a upošteva 210.000 v 7-ih letih, pri določanju ISE (elektrolitov) naj upošteva 65.000 vzorcev v 7-ih letih. |  |
|  | Metoda za določanje: - AST in ALT mora biti po priporočilih IFCC s PP - HbA1c mora omogočati določanje direktno iz polne krvi - P-CRP mora omogočati tudi določanje iz EDTA plazme - Kreatinin mora biti Jaffejeva kinetična, sledljiva do IDMS |  |
| Imunokemijski del analitskega sistema |  |  |
|  | Princip detekcije: elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca. |  |
|  | Mora omogočati najmanj 110 testov na uro. |  |
|  | Mora omogočati preiskave s seznama »Seznam preiskav_ZD Sevnica_2026«. Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi). |  |
|  | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave v plazmi ne sme presegati 150 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata. Za izračun upoštevajte samo volumen normalnega (nativnega) vzorca in ne t.i. povečan / zmanjšan volumen.. |  |
|  | Mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo. Vseeno pa mora imeti opozorilo za carry over za primere, kjer vzrok ni pipetiranje vzorcev. |  |
|  | Mora omogočati prilagoditev večtočkovne kalibracijske krivulje proizvajalca z uporabo največ dveh kalibratorjev. |  |
|  | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja, brez prelivanja). Odstranjevanje zaščitne embalaže (folija, plastika/guma in podobno) se ne šteje kot ročna priprava reagenta. Seznam reagentov je v dokumentu »Seznam preiskav_ZD Sevnica_2026«, v drugem zavihku »Reagenti - imunokemija«. |  |
| - SPLOŠNE ZAHTEVE Za izpolnjevanje splošnih zahtev ponudnik za točke, kjer ni posebej določeno dokazilo, priloži lastno izjavo, s katero potrjuje izpolnjevanje zahtev. |  | IZJAVA |
|  | Ponudnik mora izdati potrdilo o usposobljenosti za delo na analitskem sistemu za zaposlene. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analitskega sistema v 90 dneh od datuma veljavnosti (podpisa) pogodbe. |  |
|  | Izbrani ponudnik mora pripraviti načrt za izvedbo vseh potrebnih priključkov za: električno energijo, vodo, demineralizirano vodo, odtoke, mrežno povezavo, LIS in morebitne druge priključke. |  |
|  | V ponudbeno vrednost mora biti vključen ves potrebni material (reagenti, kalibratorji, kontrole, sistemski reagenti, čistilne raztopine) za zagon ob postavitvi analitskih sistemov in šolanje laboratorijskega osebja ter verifikacijo metod (100 določitev na preiskavo). |  |
|  | Ponudnik mora v okviru ponudbene vrednosti zagotoviti priklop analitskega sistema na obstoječi LIS (Labis) ter nadgradnja z modulom kritične vrednosti, modul flagi in modul HIL. |  |
|  | Izbrani ponudnik mora ob postavitvi analitskega sistema priskrbeti kratka navodila za delo in redno vzdrževanje analitskega sistema v slovenskem jeziku. |  |
|  | Dobavljena oprema mora biti nova in nerabljena. |  |
|  | Ponudnik mora poskrbeti za odvoz in ustrezno uničenje obstoječega analizatorja (Roche – cobas 6000 <c501¦e601>) na lastne stroške in kasneje predložiti dokazilo o uničenju analizatorja. Naročnik bo poskrbel za dekontaminacijo obstoječega analizatorja, ki bo pripravljen za transport in uničenje. |  |
|  | Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v 3 delovnih dneh od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev (izjema so kontrole katerih obstojnost mora biti vsaj 12 mesecev). Ponudnik mora zagotoviti ob dobavah naročenega materiala dobavnico, ki poleg količinskih podatkov vsebuje tudi podatke o lotih in rokih uporabe. |  |
|  | Ponudnik mora v primeru zamenjave obstoječih reagentov, kalibratorjev, kontrol in ostalega materiala vključno s programsko opremo brezplačno zagotoviti potreben material / nadgradnje za namen verifikacije. Cena na test / enoto mora ostati nespremenjena. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti dve usposobljeni osebi za aplikativno podporo. Potrebno je priložiti ustrezen certifikat. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti dva usposobljena serviserja za analitski sistem. Potrebno je priložiti ustrezen certifikat. |  |
|  | Ponudnik mora v primeru okvar analitskega sistema ali težav s programsko opremo odpraviti napake najkasneje v 48 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od 2 ur po prijavi okvare. Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur. V kolikor je servisiranje zagotovljeno iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na lastne stroške zagotoviti ponudnik, prav tako mora servis upoštevati enake odzivne čase in odprave napak. Če se okvara analitskega sistema ne odpravi v 5 delovnih dneh, mora ponudnik brezplačno zagotoviti izvedbo preiskav na analizatorju s primerljivimi metodami določanja po predhodnem dogovoru s ponudnikom. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti dodatni monitor z diagonalo vsaj 60 cm ali več in dva USB ključka 512 GB ali več. |  |

S podpisom potrjujemo, da smo usposobljeni za izvedbo javnega naročila po navedenih zahtevah, ter so vsi navedeni podatki verodostojni.

Prilagamo tudi vsa zahtevana dokazila.

Ostale zahteve:

Garancija: 12 mesecev vključno s servisi in nadomestnimi deli.

Rok dobave: do 90 dni od podpisa pogodbe.

Strokovno izobraževanje za 4 osebe v izobraževalnem centru proizvajalca.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Vzorec pogodbe

## POGODBA ZA

»NAKUP, DOBAVA IN VZDRŽEVANJE BIOKEMIJSKEGA- ‎IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA SISTEMA IN REAGENTOV«

sklenjena med

NAROČNIKOM: Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, ki ga zastopa direktorica: Vladimira Tomšič

| Matična številka: | …………………….. |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | …………………….. |

in

DOBAVITELJEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I.	PODLAGA ZA SKLENITEV POGODBE

- člen

Podlaga za sklenitev pogodbe je:

- izveden postopek oddaje javnega naročila za »……………………………………..« po odprtem postopku, št. …………….-	ponudba ponudnika, z dne ………………..,

-	dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, potrjena s strani izbranega ponudnika.

II.	PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da:

- kupcu za določeno kupnino dobavi in izroči v last in posest ter v funkcionalno uporabo biokemijski- ‎imunokemijski analitski ‎sistem ‎ (v nadaljevanju: analizni sistem oz. oprema) v skladu s Tehničnimi specifikacijami (Obrazec 9) in Povzetkom predračuna- Rekapitulacija (Obrazec 2),

- zagotovi dobave vsega potrebnega potrošnega materiala vezanega na opremo za obdobje sedmih (7) let. Specifikacije potrošnega materiala so navedene v Ponudbenem predračunu……….

- člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da priskrbi primerno embalažo in transport ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

- člen

Prodajalec izvede dostavo, priključitev (montažo) in prvi testni zagon s preizkusom funkcionalnega delovanja pogodbene opreme ob prisotnosti osebja naročnika.

- člen

Tehnični prevzem:

Po uspešno opravljenem prvem testnem zagonu se opravi tehnični prevzem. Za datum tehničnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda dobave, postavitve in zagona ter izvedbe del, in sicer:

- prvi zagon in preizkus funkcionalnega delovanja opreme,

- dobavljen potrošni material za zagon in verifikacijo metod.

Tehnični  prevzem  mora  biti  opravljen  najkasneje  v  10  delovnih  dneh  od  dobave  opreme.  Za datum uspešno opravljenega tehničnega prevzema se smatra datum, ko pooblaščena predstavnika pogodbenih strank podpišeta zapisnik o tehničnem prevzemu.

Ob tehničnem prevzemu mora ponudnik predložiti potrdilo proizvajalca o tovarniški kontroli kakovosti dobavljene serijske številke opreme.

Naročnik mora izvesti verifikacijo metod v roku 10 delovnih dneh po podpisu zapisnika o tehničnem prevzemu.

- člen

Poskusno delovanje (verifikacija metod):

Dobavitelj med uspešno opravljenim tehničnim prevzemom in končnim prevzemom omogoči naročniku izvedbo verifikacije metod na oddelku. Za verifikacijo metod dobavitelj zagotovi ves potreben potrošni material, in sicer v obsegu kot izhaja iz razpisne dokumentacije naročnika. Stroške potrošnih materialov, ki so potrebni za verifikacijo metod krije ponudnik.

V primeru, da gre za večjo napako na opremi in je ponudnik ne odpravi v dveh (2) delovnih dneh se verifikacija metod prične znova. V kolikor napake izvajalec ne bo odpravil v roku 30 dni mora zagotoviti novo, nerabljeno opremo, za katero bodo veljali enaki pogoji po pogodbi.

V kolikor pride do napak pri delovanju opreme med verifikacijo metod, jih mora izvajalec odpraviti po določilih in pod pogoji pogodbe, ki veljajo za garancijsko vzdrževanje.

Dobavitelj mora zagotoviti šolanje strokovnega osebja naročnika. Vse stroške izobraževanja krije dobavitelj in morajo biti vključeni v ceno nakupa opreme.

Ponudnik mora naročniku zagotoviti brezplačno strokovno in aplikativno podporo v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij.

- člen

Prodajalec mora najkasneje do končne primopredaje kupcu izročiti:

- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

- garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno oziroma montirano opremo;

- navodila za uporabo in vzdrževanje  opreme v angleškem jeziku in navodila za uporabo v slovenskem jeziku (vse v tiskani in elektronski obliki);

- poimenska potrdila o izobraževanju osebja;

- varnostne lite v slovenskem jeziku v elektronski in tiskani obliki;

- CE certifikate in izjave o skladnosti za opremo in vse pripadajoče blago (vse v tiskani in elektronski obliki);

- vse certifikate, ki dokazujejo ustreznost glede na priložene tehnične specifikacije;

- izjavo, da je bilo izvedeno ustrezno izobraževanje kadrov pri kupcu.

Končni prevzem:

Končni prevzem je lahko izveden po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu, verifikaciji metod in končanem izobraževanju zaposlenih.

Za datum končnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda izvedbe celotnega predmeta pogodbe in odpravo vseh ugotovljenih napak. Podpis končnega primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank mora biti izveden najkasneje v 30 dneh po opravljenem tehničnem prevzemu.

- člen

Predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odpravo le-teh v dogovorjenih rokih vključno s preventivnimi pregledi in potrebnim vzdrževanjem v garancijskem obdobju v skladu s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije kupca.

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Prodajalec jamči, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena. Prodajalec tudi jamči, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti.

- člen

Obveznosti prodajalca za predmet pogodbe, ki so zajete v ceni, so torej vsa intelektualna in fizična, strojna, organizacijska in druga strokovna ter pomožna dela oziroma opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo celotnega predmeta pogodbe, z instalirano, priključeno, zagnano in preizkušeno opremo, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi ali ne - vse po načelu »funkcionalni ključ v roke«.

- člen

Prodajalec se obvezuje, da bo zagotovil kupcu rezervne dele, servis opreme in potreben potrošni material najmanj za 7-letno obdobje po sklenitvi te pogodbe.

III.	Pogodbena cena

- člen

CENA DOBAVE OPREME

Pogodbena cena za (oprema)………………………………………………………… Z VKLJUČENIM 7 LETNIM VZDRŽEVANJEM (VSE VKLJUČENO) znaša:

……………………………………	EUR z DDV

in   je   fiksna   ter   vsebuje   vse  elemente    cene   vključno   s   taksami,   carino,   dobavo, postavitvijo, priklopom in zagonom opreme, potrošnim materialom za zagon in verifikacijo metod, garancijskim rokom in servisnim vzdrževanjem opreme (vse vključeno) za obdobje 7 let, priklopom – povezavo na LIS, šolanjem osebja, demontažo in odvozom stare opreme in vsemi drugimi stroški za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati.

Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s končno primopredajo.

CENA POTROŠNEGA MATERIALA

Predvidena (ocenjena) vrednost vsega potrebnega potrošnega materiala vezanega na opremo za obdobje sedem (7) let znaša………………………………..	EUR z DDV in vsebuje vse elemente cene. Ves potrebni potrošni material vezan na opremo se naroča sukcesivno po potrebi naročnika. Cene so določene in razvidne iz prilog, ki so sestavni del te pogodbe.

Cene potrošnega materiala morajo biti fiksne za obdobje treh (3) let, izražene v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Po poteku treh (3) let veljavnosti pogodbe, se cene lahko revalorizirajo v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. list RS, št. 1/2014), in sicer na način, kot je to določeno 6. členu pravilnika. Kot podlago za valorizacijo cen se uporabi indeks cen življenjskih stroškov v RS. Predlog za spremembo cen lahko pošlje katerakoli od strank v pogodbi vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za spremembo cen. Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po predhodnih pogajanjih uskladita ceno. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k pogodbi v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen. Nove cene morajo biti potem fiksne do konca veljavnosti te pogodbe.

V primeru, da proizvajalec (reagentov, potrošnega materiala, standardov, kontrol) v obdobju veljavnosti pogodbe cene zniža, mora prodajalec o tem obvestiti naročnika ter dobavljati blago po nižji ceni.

Za naročnika je poraba potrošnega materiala v trenutku sklenitve te pogodbe objektivno neugotovljiva.

- člen

Vrednost blaga z DDV se spremeni v primeru, ko se v skladu z zakonom, ki določa DDV, spremeni stopnja DDV.

IV.	Dobavni roki, rok uporabe potrošnega materiala in lokacija dobave

- člen

Dobava opreme

Dobavni rok za dobavo in zagon opreme ter priklop je ………….dni od podpisa pogodbe.

Dobavni rok za ves potreben material vezan na opremo (reagenti, kalibratorji, kontrolni in potrošni material) je (8) dni, v nujnih primerih 48 ur od oddaje vsakokratnega naročila s strani naročnika. Ob vsakem posameznem naročilu mora biti dobavljena celotna količina naročenega blaga.

V primeru, da ponudnik ne bo mogel dobaviti naročenega blaga v roku iz prejšnjega odstavka, mora ponudnik po prejemu naročila v roku 48 ur pisno obvesti naročnika, da naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem roku; če pa gre za nujno naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku treh (3) ur po prejemu naročila.

Dobavljeno blago vezano na opremo (reagenti, kalibratorji, kontrolni in potrošni material) mora imeti rok uporabe še najmanj šest ( 6) mesecev po dobavi.

- člen

Lokacija dobave za opremo in pripadajoče blago je: Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica.

V.	Zamuda pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti

- člen

Če ponudnik ne izvede obveznosti v rokih, ki so navedeni v tej pogodbi oziroma v naknadno podaljšanih rokih, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% pogodbenega zneska za opremo za vsak rok posebej in za vsak dan zamude, vendar največ 10% vrednosti opreme.

Maksimalni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% skupne vrednosti opreme.

Naročnik lahko znesek pogodbene kazni odtegne od zneskov, ki jih mora po pogodbi plačati izvajalcu.

Naročnik in ponudnik soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom  škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je zaradi zamude nastala škoda večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico  zahtevati razliko do popolne odškodnine.

VI.	Plačilni pogoji

- člen

Naročnik bo plačilo predmeta pogodbe izvedel na naslednji način:

- tehnični prevzem opreme– 50% pogodbene cene plača naročnik izvajalcu po tehničnem prevzemu le-tega;

- končni prevzem opreme– 50 % pogodbene cene plača naročnik izvajalcu po končnem prevzemu.

Rok plačila je 30 dni od dneva prejetja pravilno izstavljenega  računa s strani ponudnika. Priloga računa je podpisana dobavnica in podpisan zapisnik o tehničnem prevzemu s strani pooblaščene osebe kupca in prodajalca. Ponudnik mora po končnem prevzemu opreme naročniku predložiti tudi z obeh strani podpisan končni primopredajni zapisnik, ki je tudi podlaga za plačilo analiznega sistema.

Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun prodajalca številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _pri _ _ _ _ _ _

Kupec se obveže, da bo potrebni potrošni material vezan na opremo plačal enkrat mesečno za pretekli mesec, in sicer 30. dan od dneva prejetega računa s strani prodajalca.

- člen

V primeru zamude plačila je kupec dolžan prodajalcu na njegovo pisno zahtevo plačati zakonite zamudne obresti za čas zamude.

VII.	Garancija in servisno vzdrževanje

- člen

Prodajalec zagotovi garancijo ter redno in izredno vzdrževanje in servisiranje opreme (VSE VKLJUČENO), za obdobje 7 let, ki vključuje:

- -preventivno vzdrževanje celotnega sistema po navodilih proizvajalca,

- -izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov,

- -preverjanje pravilnosti delovanja opreme,

- -stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- -ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Če kupec v tem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu.

Prodajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani kupca odzval  z intervencijo znotraj odzivnega časa.

Odzivni čas pooblaščenega servisa je največ eno uro, čas od prijave okvare do prihoda serviserja oziroma začetka odpravljanja okvare je največ 4 ure po prejemu obvestila o okvari. Čas za odpravo napake je največ 24 ur po prejemu obvestila o okvari.

Če prodajalec v roku 24 ur ne more odpraviti večje napake, zaradi katere uporaba analiznega sistema ni mogoča, mora prodajalec prevzeti stroške povezane s pošiljanjem in analizo vzorcev v drugem laboratoriju. Prodajalec je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj  bo napaka odpravljena.

V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti, bo ponudnik zamenjal opremo z novo nerabljeno.

Prodajalec mora pogodbene obveznosti izpolnjevati strokovno, kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Naročnik se obvezuje:

- izvršiti količinski in kvalitetni prevzem opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo,

- poravnati pogodbeno vrednost v skladu z določili te pogodbe,

- v času garancije ravnati s prevzeto opremo s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje dobavljene opreme,

- v času garancije tekoče obveščati predstavnika prodajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave opreme potrebno.

- člen

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev.

VIII.	Zavarovanje pogodbe

- člen

Prodajalec predloži kupcu najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, za ves čas trajanja pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po zadnjem dnevu veljavnosti pogodbe. Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini, zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

IX. Podizvajalci

- člen

Prodajalec bo izpolnil obveznosti, prevzete s to pogodbo, z/brez podizvajalcev (ustrezno označi):

1.	podizvajalec:	……………………………………………..(navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

2.	podizvajalec:	……………………………………………..(navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

-	glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

-	podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

-	glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

X.	Sodelovanje, višja sila, pooblaščene osebe

- člen

Kupec se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti prodajalca zagotovil takoj po podpisu pogodbe sodelovanje oseb, ki bodo v stiku s prodajalcem.

- člen

Prodajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil kupcu in predlagal, kako jih razrešiti v okviru pogodbenih določil. Kupec se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

- člen

V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil se bosta kupec in prodajalec sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve.

- člen

Pogodbeni predstavnik naročnika po tej pogodbi oziroma skrbnik pogodbe je: ……………….

Telefon…………………………………E-naslov:………………………………………  ‎	‎  ‎	‎ ‎

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Pogodbeni predstavnik prodajalca po tej pogodbi oziroma skrbnik pogodbe je:…………………………...

Telefon…………………………………E-naslov:………………………………………

Prodajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa prodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe.

XI.	Protikorupcijska in socialna klavzula, reševanje sporov, dokumentacija

- člen

Odstop te pogodbe tretjemu v primeru statusnih sprememb prodajalca je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Prodajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku , zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba še ni bila sklenjena.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali prvenstveno sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo pristojno stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upoštevajo kot sestavni deli pogodbe tudi:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji.

XII.	Odstop od pogodbe

- člen

Odstop od pogodbe je možen na podlagi določil, ki jih ureja Obligacijski zakonik.

XIII.	Veljavnost pogodbe, končne določbe

- člen

Pogodba prične veljati, ko jo podpišejo zastopniki vseh pogodbenih strank in ko izvajalec dostavi zavarovanje v skladu z 20. členom te pogodbe in velja sedem (7) let po podpisu pogodbe.

Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe bo opravljeno v slovenskem jeziku ali kadar bo to za naročnika oz. uporabnika sprejemljivo, tudi v angleškem jeziku.

Če v dokumentih pride do dvoumnosti, mora prodajalec, naročnik oz. uporabnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije. Vse spremembe in dopolnitve pogodbe so možne samo v pisni obliki in veljajo z dnem podpisa pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko ostane brez ničnega določila in če nično določilo ni bil ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno - lastninskih sprememb.

32. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

| Datum:………………. Dobavitelj: ………………………….. | Datum: ………………………. Št.:…………………………….. Naročnik: Zdravstveni dom Sevnica Vladimira Tomšič, univ.dipl.org. Direktorica |
| --- | --- |

Priloge:‎

‎-‎	Ponudbeni predračun ‎

‎-‎	Tehnične specifikacije ‎

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)