Datum: …26.07.2019……………….
Št.: …3/16-2019…………….
Zadeva: Sprememba Odločitve o oddaji javnega naročila - /naziv/ … Nakup hladilnega agregata - št. 3/16-2019
V skladu z 52., 58. in 90. členom ZJN-3 (UL RS  in na podlagi predloga strokovne komisije za izbiro ponudnika za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku / NMV
za /naziv/:  … Nakup hladilnega agregata …………. 
objavljen pod št. JN004845/2019-WO1... na Portalu javnih naročil, Uradni list Republike Slovenije, dne …10.07.2019….. vam sporočamo 

da se storitev /naziv oz. predmet naročila/ … Nakup hladilnega agregata .... oddana ponudniku s celovito ponudbo, ki ustreza zahtevam naročnika v tehničnih zahtevah in icer dobavitelju:

…T3-Tech…………………………………. 

Strokovna komisija je po pregledu in proučitvi celotne  ponudbene dokumentacije vseh ponudnikov za opravljanje storitev oz. nakup blaga, ki je predmet javnega naročila, ugotovila:

–
da so ponudbe posredovali:

1. T3-Tech

2. Energoplus

3. Astech
· Popolno dokumentacijo so oddali: …T3-Tech………….

Nepopolno dokumentacijo so oddali: …Energoplus, Astech…(dokumentacija je v angleškem jeziku, pravzaprav neposredna tehnična dokumentacija proizvajalca, poleg tega ponudba ne ponuja vseh zahtevanih karakteristik obrazca Tehnična specifikacija iz Razpisne dokumentacije……………….

Za dodatno dokumentacijo ne bomo prosili, ker je …T3-Tech oddal popolno dokumentacijo znotraj pričakovane cene;
Ponujeni agregat podjetja  Energo plus odstopa od ponujenega modela podjetja T3 Tech v sledečih bistvenih točkah:

1. Agregat podjetja T3 Tech je že v osnovi Free Cooling  in je nadaljevanje energetske sanacije Narodne galerije po izdelanem projektu

2. Podjetje Energo plus ni predstavilo možnosti priključitve agregata na  obstoječi CNS - definirani protokol Modbus TCP Ip

3. V ponudbi ni zaslediti  izdelave grafične strani za nov hladilni agregat na obstoječi SCADI.

4.V ponudbi ni podrobno definirana postavitev agregata, izvedba odstranitve in priklopa novega agregata.

5. Podjetje Energo plus si ni ogledalo obstoječega agregata in prostora, na katerem bo stal novi agregat.

6. Vsa tehnična specifikacija je v angleškem jeziku, navodila, ki jih je ponudnik dobil od proizvajalca (prospekti) in hkrati ni prilagojena našim zahtevam na Obrazcu tehnična specifikacija.
· Strokovna komisija je na podlagi predloženih ponudb ugotovila, da so ponudniki ponudili sledeče ponudbene vrednosti: 
	Zap. št.
	Naziv ponudnika
	Neto cena
	DDV
	Bruto cena

	1.
	Energoplus
	55.845,00
	12.285,90
	68.130,90

	2.
	T3-Tech
	65.567,79
	14.424,91
	79.992,70

	3. 
	ASTECH
	108.859,22
	23.958,22
	132.859,22

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	


in na osnovi edinega pogoja za izbiro najugodnejšega ponudnika – najnižja ponudbena vrednost, ki sestoji iz skupne vrednosti ob sočasnem izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, ugotovila, da je po tem kriteriju najugodnejši ponudnik 
……T3-Tech………………………………………. 
Pravni pouk.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh (petih delovnih dneh, če gre za naročilo male vrednosti (NMV) od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni (petih delovnih dni v primeru NMV). V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Narodni galeriji, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.
Barbara Jaki l.r.
____________________________________

dr. Barbara Jaki, direktorica
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