## OBR-10 Predračun
|  |  | Predračun | [13 empty] | OBR-10
SKLOP |  | ŠIFRA | OPIS | OBDOBNA KOLIČINA 2 LETNA | CELOTNA KOLIČINA 4 LETNA | EM | PAKIRANJE | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV (zapis mora biti :9,5 ali 22) | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK BREZ DDV V EUR | CENA PAK z DDV v EUR | Vrednost brez DDV- 4 LETNA | Vrednost z DDV- 4 LETNA | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PONUDNIK
1 | 07.02.04.01 - PERIFERNI VENSKI KATETERI - DVOVHODNI Z VARNIM MEHANIZMOM | 07.02.04.01.001 | Periferni venski kateter, Dvovhodni s portom in nepovratno valvulo za dodajanje zdravil. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščiten. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočine. Široka dobro gibljiva krilca. Zamašek. Komaptibilna z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Kateter ima varni mehanizem za preprečevanje vbodov in kapljično razpršitev krvi. Se aktivira, ko iglo izvečemo iz katetra. Zaščita obda konico igle in se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat.št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. En ponudnik za vse dimenzije. Ponudnik mora priložiti originalno izjavo proizvajalca, ki dokazuje da je pooblaščeni distributer za slovenski trg in usposobljen za predstavitve in pomoč pri uporabi produktov. VELIKOST 14 G (2,0 x 45 do50 mm), pretok 270 do 343 ml/min. | 1300 | 2600 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
1 |  | 07.02.04.01.002 | Periferni venski kateter, Dvovhodni s portom in nepovratno valvulo za dodajanje zdravil. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščiten. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočine. Široka dobro gibljiva krilca. Zamašek. Komaptibilen z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Kateter ima varni mehanizem za preprečevanje vbodov in kapljično razpršitev krvi. Se aktivira, ko iglo izvečemo iz katetra. Zaščita obda konico igle in se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat.št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. En ponudnik za vse dimenzije. Ponudnik mora priložiti originalno izjavo proizvajalca, ki dokazuje da je pooblaščeni distributer za slovenski trg in usposobljen za predstavitve in pomoč pri uporabi produktov. VELIKOST 16 G (1,8 x 45 do 50 mm), pretok 196 do 236 ml/min. | 2000 | 4000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
1 |  | 07.02.04.01.003 | Periferni venski kateter, Dvovhodni s portom in nepovratno valvulo za dodajanje zdravil. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščiten. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočine. Široka dobro gibljiva krilca. Zamašek. Komaptibilen z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Kateter ima varni mehanizem za preprečevanje vbodov in kapljično razpršitev krvi. Se aktivira, ko iglo izvečemo iz katetra. Zaščita obda konico igle in se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat.št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. En ponudnik za vse dimenzije. Ponudnik mora priložiti originalno izjavo proizvajalca, ki dokazuje da je pooblaščeni distributer za slovenski trg in usposobljen za predstavitve in pomoč pri uporabi produktov. VELIKOST 17 G (1,5 x 45 mm), pretok 128 do 133 ml/min. | 6700 | 13400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
1 |  | 07.02.04.01.004 | Periferni venski kateter, Dvovhodni s portom in nepovratno valvulo za dodajanje zdravil. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščiten. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Igla ima dodatno odprtino in idikator povratka krvi takoj po vstopu v žilo. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočine. Široka dobro gibljiva krilca. Zamašek. Komaptibilen z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Kateter ima varni mehanizem za preprečevanje vbodov in kapljično razpršitev krvi. Se aktivira, ko iglo izvečemo iz katetra. Zaščita obda konico igle in se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat.št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. En ponudnik za vse dimenzije. Ponudnik mora priložiti originalno izjavo proizvajalca, ki dokazuje da je pooblaščeni distributer za slovenski trg in usposobljen za predstavitve in pomoč pri uporabi produktov. VELIKOST 18 G. 1,3 x 32 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 103 ml/min | 50000 | 100000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
1 |  | 07.02.04.01.005 | Periferni venski kateter, Dvovhodni s portom in nepovratno valvulo za dodajanje zdravil. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščiten. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Igla ima dodatno odprtino in idikator povratka krvi takoj po vstopu v žilo. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočine. Široka dobro gibljiva krilca. Zamašek. Komaptibilen z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Kateter ima varni mehanizem za preprečevanje vbodov in kapljično razpršitev krvi. Se aktivira, ko iglo izvečemo iz katetra. Zaščita obda konico igle in se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat.št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. En ponudnik za vse dimenzije. Ponudnik mora priložiti originalno izjavo proizvajalca, ki dokazuje da je pooblaščeni distributer za slovenski trg in usposobljen za predstavitve in pomoč pri uporabi produktov.VELIKOST 20 G. 1,1 x 32 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. od 61 do 67 ml/min. | 84000 | 168000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
1 |  | 07.02.04.01.006 | Periferni venski kateter, Dvovhodni s portom in nepovratno valvulo za dodajanje zdravil. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščiten. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Igla ima dodatno odprtino in idikator povratka krvi takoj po vstopu v žilo. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočine. Široka dobro gibljiva krilca. Zamašek. Komaptibilen z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Kateter ima varni mehanizem za preprečevanje vbodov in kapljično razpršitev krvi. Se aktivira, ko iglo izvečemo iz katetra. Zaščita obda konico igle in se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat.št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. En ponudnik za vse dimenzije. Ponudnik mora priložiti originalno izjavo proizvajalca, ki dokazuje da je pooblaščeni distributer za slovenski trg in usposobljen za predstavitve in pomoč pri uporabi produktov.VELIKOST 22 G. 0,9 x 25 mm dolžine, pretok od 36 do 42 ml/min. | 60000 | 120000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
1 |  |  | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [9 empty] | 0 | 0
2 | 07.02.04.02- PERFERNI VENSKI KATETER ENOVHODNI ZA PEDIATRIJO | 07.02.04.02.001 | Periferni venski kateter za pediatrijo, neonatologijo. Enovhodni. Brez varnega mehanizma. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene. Z dodatno luknjico na igli, ki omogoča takojšnjo vizualizacijo povratka krvi. Zaščitni pokrov. Kateter iz vialona, ki se v telesu zmehča za do 70 % in zato zmanjša možnostzapletov ter podaljša čas vstavljenosti. Brez lateksa, PVC in DEHP. Gladke stene, ki omogočajo hiter pretok. Fleksibilna krilca v držalu za lažji oprijem. Uvajanje z enako tehniko kot uvajanje dvovhodnih katetrov. Zamašek. Komaptibilen z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob vseh sestavnih delih kanile. Barvni index dimenzij po EU standardih. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat. št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. Sterilna, radiopačna, posamično pakiranje. Ponudnik mora priložiti originalno izjavo proizvajalca, ki dokazuje da je pooblaščeni distributer za slovenski trg in usposobljen za predstavitve in pomoč pri uporabi produktov. Dimenzija: 0,7 x 19 mm, pretok min. 19 ml/min, 24 G | 1700 | 3400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
2 |  | 07.02.04.02.002 | Periferni venski kateter za pediatrijo, neonatologijo. Enovhodni. Brez varnega mehanizma. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene. Z dodatno luknjico na igli, ki omogoča takojšnjo vizualizacijo povratka krvi. Zaščitni pokrov. Kateter iz vialona, ki se v telesu zmehča za do 70 % in zato zmanjša možnostzapletov ter podaljša čas vstavljenosti. Brez lateksa, PVC in DEHP. Gladke stene, ki omogočajo hiter pretok. Fleksibilna krilca v držalu za lažji oprijem. Uvajanje z enako tehniko kot uvajanje dvovhodnih katetrov. Zamašek. Komaptibilen z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob vseh sestavnih delih kanile. Barvni index dimenzij po EU standardih. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat. št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. Sterilna, radiopačna, posamično pakiranje. Ponudnik mora priložiti originalno izjavo proizvajalca, ki dokazuje da je pooblaščeni distributer za slovenski trg in usposobljen za predstavitve in pomoč pri uporabi produktov. Dimenzija: 0,6 x 19 mm, pretok min. 14 ml/min, 26 G | 1700 | 3400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
2 |  |  | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [9 empty] | 0 | 0
3 | 07.02.04.03- PERIFERNI VENSKI KATETER ZA PEDIATRIJO DVOVHODNI Z VARNIM MEHANIZMOM | 07.02.04.03.001 | Periferni venski kateter za pediatrijo in neonatologijo. Dvovhodni s portom in nepovratno valvulo za dodajanje zdravil. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščiten. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočin. Široka fleksibilna krilca. Zamašek. Komaptibilna z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Varni mehanizem za preprečevanje vbodov, ki se aktivira, ko iglo izvečemo iz katetra. Zaščita se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat. št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. Ponudnik mora priložiti originalno izjavo proizvajalca, ki dokazuje da je pooblaščeni distributer za slovenski trg in usposobljen za predstavitve in pomoč pri uporabi produktov. Dimenzije: 24 G, 0,7 x 19 mm, pretok min 22 ml/min. | 13000 | 26000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
3 |  |  | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [9 empty] | 0 | 0
4 | 07.02.04.04- PERIFERNI VENSKI KATETER ENOVHODNI Z VARNIM MEHANIZMOM | 07.02.04.04.001 | Periferni venski kateter. Enovhodni. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščiten. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočin. Vsebuje septum, mehanizem, ki preprečuje iztekanje krvi iz katetra. Ergonomičen. Fleksibilna krilca, ki omogočajo fiksacijo kanile in tehniko zbadanja kot pri dvovhodnih kanilah. Komaptibilen z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih katetra. Varni mehanizem za preprečevanje vbodov. Zaščita se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat. št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. Dimenzije 18 G do 24 G en ponudnik. Dimenzija 18 G. 1,3 x 32 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 105 ml/min | 800 | 1600 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
4 |  | 07.02.04.04.002 | Kanila intravenska za periferne vene. Enovhodna. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščitena. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočin. Vsebuje septum, mehanizem, ki preprečuje iztekanje krvi iz katetra. Ergonomična. Fleksibilna krilca, ki omogočajo fiksacijo kanile in tehniko zbadanja kot pri dvovhodnih kanilah. Komaptibilna z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Varni mehanizem za preprečevanje vbodov. Zaščita se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilna, radiopačna, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat. št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. Dimenzije 18 G do 24 G en ponudnik. Kanila intravenska, enovhodna, varna, velikost 20 G. 1,1 x 25 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 65 ml/min | 2700 | 5400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
4 |  | 07.02.04.04.003 | Kanila intravenska za periferne vene. Enovhodna. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščitena. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočin. Vsebuje septum, mehanizem, ki preprečuje iztekanje krvi iz katetra. Ergonomična. Fleksibilna krilca, ki omogočajo fiksacijo kanile in tehniko zbadanja kot pri dvovhodnih kanilah. Komaptibilna z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Varni mehanizem za preprečevanje vbodov. Zaščita se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilna, radiopačna, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat. št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. Dimenzije 18 G do 24 G en ponudnik. Kanila intravenska, enovhodna, varna, velikost 22 G. 0,9 x 25 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 35 ml/min | 2700 | 5400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
4 |  | 07.02.04.04.004 | Kanila intravenska za periferne vene. Enovhodna. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščitena. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočin. Vsebuje septum, mehanizem, ki preprečuje iztekanje krvi iz katetra. Ergonomična. Fleksibilna krilca, ki omogočajo fiksacijo kanile in tehniko zbadanja kot pri dvovhodnih kanilah. Komaptibilna z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Varni mehanizem za preprečevanje vbodov. Zaščita se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilna, radiopačna, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat. št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. Dimenzije 18 G do 24 G en ponudnik. Kanila intravenska, enovhodna, varna, velikost 24 G. 0,7 x 19 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 20 ml/min | 1700 | 3400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
4 |  |  | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [9 empty] | 0 | 0
5 | 07.02.04.05- ZAPRT INTRAVENSKI PERIFERNI KATETERSKI SITEM S PODALJŠKOM | 07.02.04.05.001 | Zaprt intravenski periferni kateterski sistem z iv. katetrom s krilci in podaljškom. Igla je oblikovana tako, da omogoča enostavno penetracijo vene in zaradi dodatnih posebej oblikovanih lukenj velike pretoke ob aplikaciji terapije, kontrasta. Ima indikator povratka krvi takoj po vstopu v žilo. Kateter iz poliuretana ali vialona, ki se v žili zmehča za 70 % in zmanjšuje nastenek flebitisa. Široka krilca za stabilnost katetra in držalo za lažjo vstavitev. Krilca so dobro gibljiva. Podaljšek s stiščkom za zapiranje in Y konektom, ki ima na enem mestu brezigelni konekt. Varni mehanizem, ki preprečuje možnost vboda in se aktivira, ko iglo izvečemo iz katetera. Enoročno rokovanje.Kompatibilen z Luer Lock nastavki. Barvni index dimenzij po EU standardih, CE oznaka. Sterilen, radipačen, brez lateksa, posamično pakiranje. Dimenzije: 20 G, 1,1 x 25 mm. Pretok 61ml/ min | 3500 | 7000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
5 |  | 07.02.04.05.002 | Zaprt intravenski periferni kateterski sistem z iv. katetrom s krilci in podaljškom. Igla je oblikovana tako, da omogoča enostavno penetracijo vene in zaradi dodatnih posebej oblikovanih lukenj velike pretoke ob aplikaciji terapije, kontrasta. Ima indikator povratka krvi takoj po vstopu v žilo. Kateter iz poliuretana ali vialona, ki se v žili zmehča za 70 % in zmanjšuje nastenek flebitisa. Široka krilca za stabilnost katetra in držalo za lažjo vstavitev. Krilca so dobro gibljiva Podaljšek s stiščkom za zapiranje in Y konektom, ki ima na enem mestu brezigelni konekt. Varni mehanizem, ki preprečuje možnost vboda in se aktivira, ko iglo izvečemo iz katetera. Enoročno rokovanje.Kompatibilen z Luer Lock nastavki. Barvni index dimenzij po EU standardih, CE oznaka. Sterilen, radipačen, brez lateksa, posamično pakiranje. Dimenzije: 22 G,0,9 x 25 mm. Pretok 33 ml/ min | 2500 | 5000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
5 |  |  | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [9 empty] | 0 | 0
6 | 07.02.04.06- KATETRSKI SISTEM ZA PERIFERNO APLIKACIJO ZDRAVIL | 07.02.04.06.001 | Kateterski sistem za periferno aplikacijo zdravil. Ostra konica igle za atravmatsko penetracijo. Kateter iz vialona ali enakovredno poliuretana s podaljškom in stiščkom za zapiranje. Komaptibilen z luer lock nastavki. Varni pasivni mehanizem, ki preprečuje neželjene vbode. Mehanizem se ne aktivira neželjeno med vstavitvijo katetra. Prožna krilca za lažjo fiksacijo katetra. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. Dimenzije 22 G 0,9 x19 mm, petok min. 36 ml/min. | 650 | 1300 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
6 |  | 07.02.04.06.002 | Kateterski sistem za periferno aplikacijo zdravil. Ostra konica igle za atravmatsko penetracijo. Kateter iz poliuretana s podaljškom in stiščkom za zapiranje. Komaptibilen z luer lock nastavki. Varni mehanizem, ki preprečuje neželjene vbode. Mehanizem se ne aktivira neželjeno med vstavitvijo katetra. Prožna krilca za lažjo fiksacijo katetra. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. Dimenzije 24 G 0,7 x19 mm, petok min. 22 ml/min. | 200 | 400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
6 |  |  | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [9 empty] | 0 | 0
7 | 07.02.04.07- PERIFERNI VENSKI KATETER DVOVHODNI BREZ VARNEGA MEHANIZMA | 07.02.04.07.001 | Periferni venski kateter, Dvovhodni s portom in nepovratno valvulo za dodajanje zdravil. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščitena. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Takojšen pobvratek krvi takoj po vstopu v žilo. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočine. Široka dobro gibljiva krilca. Zamašek. Komaptibilna z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Kateter brez varnega mehanizma. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat.št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. En ponudnik za vse dimenzije. Ponudnik mora priložiti originalno izjavo proizvajalca, ki dokazuje da je pooblaščeni distributer za slovenski trg in usposobljen za predstavitve in pomoč pri uporabi produktov. DIMENZIJA 22 G. 0,9 x 25 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 42 ml/min. | 500 | 1000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
7 |  | 07.02.04.07.002 | Periferni venski kateter, Dvovhodni s portom in nepovratno valvulo za dodajanje zdravil. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščitena. Kateter iz vialona, ki se v telesu zmehča za do 70 % in zato zmanjša možnostzapletov ter podaljša čas vstavljenosti. Brez lateksa, DEHP in PVC. Takojšen povratek krvi takoj po vstopu v žilo. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočine. Široka dobro gibljiva krilca. Zamašek. Komaptibilna z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Kateter brez varnega mehanizma. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat.št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. En ponudnik za vse dimenzije. Ponudnik mora priložiti originalno izjavo proizvajalca, ki dokazuje da je pooblaščeni distributer za slovenski trg in usposobljen za predstavitve in pomoč pri uporabi produktov. DIMENZIJA 22 G. 0,9 x 25 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min.42 ml/min. | 2800 | 5600 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
7 |  | 07.02.04.07.003 | Kanila intravenska, brez varnega mehanizma, velikost 17 G. 1,5 x 45 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. | 800 | 1600 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
7 |  |  | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [9 empty] | 0 | 0
Datum:
Podpis: