| Številka: | 43001-113/2026-04 |  | oznaka naročila: | A-19/26 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 05.06.2026 |  | MFERAC: | 2431-26-000481/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Vzhodna obvozna cesta Murska Sobota od km 3+250 do km 6+940

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:

- Naročnik objavlja novelirani Popis del s količinami_S1 V noveliranem popisu del s količinami se spremenijo naslednje postavke: - V zavihku 3_1_CES_K1 Plese_faza 1 se odstranijo - postavke 0003, 0005, 0006 in 0008 iz sklopa 1 PREDDELA, 1.2 Čiščenje terena in - postavka 0001 iz sklopa 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, 5.1 Dela s cementnim betonom - V zavihku 5_1_VOD-O1_Plese_faza 1 se spremeni postavka 3.1 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Nabava, dobava, vgradnja vodovodnih cevi iz duktilne litine GGG klase vsaj C40, izdelanih v skladu z EN 545:2010, Protikorozijska galvanska zaščita Zn+AI 400 g/m2 ali boljša + epoxy zaključni sloj. Notranja zaščita cementna obloga primerna za pitno vodo. V kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. CEV NL DN 300 C40 količina 15m1 - V zavihku 5_1_VOD-O1_Plese_faza 1 se spremeni postavka 3.2 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Dobava, vgradnja fazonskih komadov iz duktilne litine izdelanih v skladu z EN 545:2010. Vsi spoji so predvideni kot bajonetni spoji, vključno s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Fazonski kosi so izdelani za tlačni razred PN16. V primeru prirobničnih spojev so vijačni spoji izvedeni z vijaki A2 in maticami A4 iz neerjavnega jekla. X-kos DN80. X-kos DN300. MMB Baio DN300/80. MMB Baio DN300/300. WAGA spojka Baio DN300. Stop spojka Baio DN300 za LTŽ cevi. F-kos Baio DN80. PVC varovalo Baio 80. PVC varovalo Baio 300. FF DN80/500. Čep baio vtični DN300. Vgradna garnitura za HSM zasun DN300. PVC podstavek za cestno kapo. - V zavihku 5_1_VOD-P1_Plese_faza 1 se spremeni postavka 3.1 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Nabava, dobava, vgradnja vodovodnih cevi iz duktilne litine GGG klase vsaj C40, izdelanih v skladu z EN 545:2010, Protikorozijska galvanska zaščita Zn+AI 400 g/m2 ali boljša + epoxy zaključni sloj. Notranja zaščita cementna obloga primerna za pitno vodo. V kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. CEV NL DN 300 C40 količina 224m1 - V zavihku 5_1_VOD-P1_Plese_faza 1 se spremeni postavka 3.2 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Dobava, vgradnja fazonskih komadov iz duktilne litine izdelanih v skladu z EN 545:2010. Vsi spoji so predvideni kot bajonetni spoji, vključno s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Fazonski kosi so izdelani za tlačni razred PN16. V primeru prirobničnih spojev so vijačni spoji izvedeni z vijaki A2 in maticami A4 iz neerjavnega jekla. MMB Baio DN300/80. Stop spojka Baio DN300 za LTŽ cevi. PVC varovalo Baio 80. PVC varovalo Baio 300. FF DN80/500. Čep baio vtični DN300. Vgradna garnitura za HSM zasun DN80. PVC podstavek za cestno kapo. S-kos baio DN80. EN-kos baio - prirobnica DN80. - V zavihku 5_1_VOD-P2_Plese_faza 1 se spremeni postavka 3.1 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Nabava, dobava, vgradnja vodovodnih cevi iz duktilne litine GGG klase vsaj C64, izdelanih v skladu z EN 545:2010, Protikorozijska galvanska zaščita Zn+AI 400 g/m2 ali boljša + epoxy zaključni sloj. Notranja zaščita cementna obloga primerna za pitno vodo. V kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. CEV NL DN 100 C64 količina 178m1 - V zavihku 5_1_VOD-P2_Plese_faza 1 se spremeni postavka 3.3 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Dobava, vgradnja fazonskih komadov iz duktilne litine izdelanih v skladu z EN 545:2010. Vsi spoji so predvideni kot bajonetni spoji, vključno s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Fazonski kosi so izdelani za tlačni razred PN16. V primeru prirobničnih spojev so vijačni spoji izvedeni z vijaki A2 in maticami A4 iz nerjavnega jekla. MMB Baio DN300/100. MMB Baio DN100/100. MMB Baio DN100/100. Stop spojka Baio DN300 za LTŽ cevi. Stop spojka Baio DN100 za LTŽ cevi. F-kos Baio DN100. PVC varovalo Baio 80. PVC varovalo Baio 100. PVC varovalo Baio 300. Čep baio vtični DN100. Vgradna garnitura za HSM zasun DN300. Vgradna garnitura za HSM zasun DN100. Vgradna garnitura za HSM zasun DN80. Vgradna garnitura ZAK. PVC podstavek za cestno kapo. Koleno ZAK 46-63. Koleno ZAK 34-32. Spojka varilna Baio DN100. MMQ Baio DN100/90˚. MMK DN100/45˚. Spojka univerzalna DN100 1/1. Spojka univerzalna DN50 1/1. Spojka ZAK 46-63. Alkaten spojka 1" 2/2. S-kos Baio 100. EN-kos Baio DN80. FF kos 80x500. R-RU kos Baio 100-80. Prehodni kos Baio ZAK DN80. UPV ventil ZAK 46. FFR 100-50. S-kos Baio 80. - V zavihku 5_1_VOD-P3_Plese_faza 1 se spremeni postavka 3.1 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Nabava, dobava, vgradnja vodovodnih cevi iz duktilne litine GGG klase vsaj C64, izdelanih v skladu z EN 545:2010, Protikorozijska galvanska zaščita Zn+AI 400 g/m2 ali boljša + epoxy zaključni sloj. Notranja zaščita cementna obloga primerna za pitno vodo. V kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. CEV NL DN 100 C64 količina 63m1 - V zavihku 5_1_VOD-P3_Plese_faza 1 se spremeni postavka 3.2 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Dobava, vgradnja fazonskih komadov iz duktilne litine izdelanih v skladu z EN 545:2010. Vsi spoji so predvideni kot bajonetni spoji, vključno s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Fazonski kosi so izdelani za tlačni razred PN16. V primeru prirobničnih spojev so vijačni spoji izvedeni z vijaki A2 in maticami A4 iz neerjavnega jekla. Čep baio vtični DN100. MMK baio DN100/45˚. MMK baio DN100/30˚. MMK baio DN100/22˚. MMB Baio DN100/80. MMB Baio DN100/100. WAGA spojka Baio DN100. Stop spojka Baio DN100 za LTŽ cevi. F-kos Baio DN80. PVC varovalo Baio 80. PVC varovalo Baio 100. FF DN80/500. Vgradna garnitura za HSM zasun DN80. Vgradna garnitura za HSM zasun DN100. PVC podstavek za cestno kapo. S-kos baio DN80. EN-kos baio - prirobnica DN80. Spojka univerzalna DN80 2/2. Spojka univerzalna DN80 1/1. FFR DN100/80. FFK Q DN80/90˚. - V zavihku 9_1_VNA_Plese_faza 1 se spremeni postavka 1, kjer se novi tekst glasi : Zavarovanje gradbišča v času gradnje – delo na preostalem vozišču(varnostna ograja, stroški zapore- prometna ureditev), odstranitev po koncu del. Vrednost postavke je fiksna in se pri ponudbi ne spreminja. Obračun po dejanskih stroških po potrjenih računih. Kos 1. - V zavihku 2_1_KRA_faza 2 se odstranijo: Opomba Splošna navodila za izvedbo otroškega igrišča in Splošna navodila za izvedbo temeljenja klopi in košev, - V zavihku 2_1_KRA_faza 2 se odstranijo postavke 0005 – 0011 iz sklopa 1 PREDDELA, 1.2 Dobava sadik, 1.2.1 Dobava sadik višje kakovosti - V zavihku 2_1_KRA_faza 2 se odstrani postavka 0001 iz sklopa 1 PREDDELA, 1.2 Dobava sadik, 1.2.4 Dobava semena za zatravitev - V zavihku 2_1_KRA_faza 2 se odstrani postavka 0007 iz sklopa 1 PREDDELA, 1.3 Dobava drugih materialov za sajenje - V zavihku 2_1_KRA_faza 2 se odstranijo postavke 0001 – 0003 iz sklopa 2 ZEMELJSKA DELA, 2.1 Varna podlaga na območju otroškega igrišča - V zavihku 2_1_KRA_faza 2 se odstranijo postavke 0001 – 0005 iz sklopa 2 ZEMELJSKA DELA, 2.2 Peščena pot - V zavihku 2_1_KRA_faza 2 se odstranijo postavke 0001 – 0002 iz sklopa 2 ZEMELJSKA DELA, 2.3 Sajenje - V zavihku 2_1_KRA_faza 2 se odstrani postavka 0001 iz sklopa 2 ZEMELJSKA DELA, 2.4 Zatravitev na območju parka - V zavihku 2_1_KRA_faza 2 se odstranijo postavke 0001 – 0004 iz sklopa 3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, 3.1 Klopi - V zavihku 2_1_KRA_faza 2 se odstranijo postavke 0001 – 0002 iz sklopa 3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, 3.2 Koš za smeti - V zavihku 2_1_KRA_faza 2 se odstranijo postavke 0001 – 0004 iz sklopa 3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, 3.3 Otroška igrala - V zavihku 2_1_KRA_faza 2 se odstranijo postavke 0001 – 0004 iz sklopa 3 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, 3.4 Panelna žična ograja - V zavihku 3_5_MET_VOC MS _faza 2 se v sklopu 2. ZADRŽEVALNI BAZEN IN JARKI- 2.2. Odvodnja jarkov, prepusti, bazeni odstrani postavka 0003 in se doda postavka 0007 Komplet izvedba zadrževalnega bazena z izvedbo betonskega prelivnega jaška – po detajlu zadrževalnika v P152 kpl 1 ter postavka 0008 Komplet izvedba zadrževalnega bazena z izvedbo betonskega prelivnega jaška – po detajlu zadrževalnika v P116 in P117 kpl 1 - V zavihku 5_1_VOD-1_faza 2 se spremeni postavka 3.2 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Dobava, vgradnja fazonskih komadov iz duktilne litine izdelanih v skladu z EN 545:2010. Vsi spoji so predvideni kot bajonetni spoji, vključno s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Fazonski kosi so izdelani za tlačni razred PN16. V primeru prirobničnih spojev so vijačni spoji izvedeni z vijaki A2 in maticami A4 iz neerjavnega jekla. Čep baio vtični DN100. R-RU DN300/100. F-kos Baio DN100. PVC varovalo Baio 100. Vgradna garnitura za HSM zasun DN100. PVC podstavek za cestno kapo. - V zavihku 5_1_VOD-2.1_faza 2 se spremeni postavka 3.1 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Nabava, dobava, vgradnja vodovodnih cevi iz duktilne litine GGG klase vsaj C40, izdelanih v skladu z EN 545:2010, Protikorozijska galvanska zaščita Zn+AI 400 g/m2 ali boljša + epoxy zaključni sloj. Notranja zaščita cementna obloga primerna za pitno vodo. V kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. CEV NL DN 300 C40 količina 50m1 - V zavihku 5_1_VOD-2.1_faza 2 se spremeni postavka 3.2 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno z potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. FF DN100x1000; kos; 1,00. FF DN300x1000; kos; 2,00. T DN300/100; kos; 1,00. T DN300/200; kos; 1,00. E DN300; kos; 2,00. F DN300; kos; 1,00. X DN300; kos; 3,00. - V zavihku 5_1_VOD-3_faza 2 se spremeni postavka 3.1 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Nabava, dobava, vgradnja vodovodnih cevi iz duktilne litine GGG klase vsaj C50, izdelanih v skladu z EN 545:2010, Protikorozijska galvanska zaščita Zn+AI 400 g/m2 ali boljša + epoxy zaključni sloj. Notranja zaščita cementna obloga primerna za pitno vodo. V kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. CEV NL DN 200 C50 količina 40m1 - V zavihku 5_1_VOD-3.1_faza 2 se spremeni postavka 3.1 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Nabava, dobava, vgradnja vodovodnih cevi iz duktilne litine GGG klase vsaj C40, izdelanih v skladu z EN 545:2010, Protikorozijska galvanska zaščita Zn+AI 400 g/m2 ali boljša + epoxy zaključni sloj. Notranja zaščita cementna obloga primerna za pitno vodo. V kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. CEV NL DN 300 C 40 količina 88m1 - V zavihku 5_1_VOD-3.1_faza 2 se spremeni postavka 3.2 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Dobava, vgradnja fazonskih komadov iz duktilne litine izdelanih v skladu z EN 545:2010. Vsi spoji so predvideni kot bajonetni spoji, vključno s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Fazonski kosi so izdelani za tlačni razred PN16. V primeru prirobničnih spojev so vijačni spoji izvedeni z vijaki A2 in maticami A4 iz neerjavnega jekla. Čep baio vtični DN300; kos; 3,00. S baio DN300; kos; 3,00. S baio DN80; kos; 1,00. QN baio DN80; kos; 1,00. PVC varovalo Baio 300; kos; 3,00. Vgradna garnitura za HSM zasun DN300; kos; 3,00. PVC podstavek za cestno kapo; kos; 4,00. PVC varovalo Baio 80; kos; 1,00. Vgradna garnitura za HSM zasun DN80; kos; 1,00. Spojka Baio STOP DN300; kos; 4,00. - V zavihku 5_1_VOD-4_faza 2 se spremeni postavka 3.1 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Nabava, dobava, vgradnja vodovodnih cevi iz duktilne litine GGG klase vsaj C40, izdelanih v skladu z EN 545:2010, Protikorozijska galvanska zaščita Zn+AI 400 g/m2 ali boljša + epoxy zaključni sloj. Notranja zaščita cementna obloga primerna za pitno vodo. V kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. CEV NL DN 200 C 50 količina 148m1 - V zavihku 5_1_VOD-5_faza 2 se spremeni postavka 3.1 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Nabava, dobava, vgradnja vodovodnih cevi iz duktilne litine GGG klase vsaj C40, izdelanih v skladu z EN 545:2010, Protikorozijska galvanska zaščita Zn+AI 400 g/m2 ali boljša + epoxy zaključni sloj. Notranja zaščita cementna obloga primerna za pitno vodo. V kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. CEV NL DN 300 C 40 količina 65m1 CEV NL DN 200 C 50 količina 6m1 - V zavihku 5_1_VOD-6_faza 2 se spremeni postavka 3.1 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Nabava, dobava, vgradnja vodovodnih cevi iz duktilne litine GGG klase vsaj C40, izdelanih v skladu z EN 545:2010, Protikorozijska galvanska zaščita Zn+AI 400 g/m2 ali boljša + epoxy zaključni sloj. Notranja zaščita cementna obloga primerna za pitno vodo. V kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. CEV NL DN 300 C 40 količina 40m1 CEV NL DN 150 C 64 količina 6m1 - V zavihku 5_1_VOD-6_faza 2 se spremeni postavka 3.2 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Dobava, vgradnja fazonskih komadov iz duktilne litine izdelanih v skladu z EN 545:2010. Vsi spoji so predvideni kot bajonetni spoji, vključno s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Fazonski kosi so izdelani za tlačni razred PN16. V primeru prirobničnih spojev so vijačni spoji izvedeni z vijaki A2 in maticami A4 iz neerjavnega jekla. Čep baio vtični DN300; kos; 3,00. S baio DN80; kos; 1,00. QN baio DN80; kos; 1,00. PVC varovalo Baio 80; kos; 1,00. Vgradna garnitura za HSM zasun DN80; kos; 1,00. PVC varovalo Baio 300; kos; 2,00. Vgradna garnitura za HSM zasun DN300; kos; 2,00. PVC podstavek za cestno kapo; kos; 1,00. Spojka Baio STOP DN300; kos; 10,00. Spojka Baio STOP DN150; kos; 2,00. - V zavihku 5_1_VOD-7_faza 2 se spremeni postavka 3.1 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Nabava, dobava, vgradnja vodovodnih cevi iz duktilne litine GGG klase vsaj C40, izdelanih v skladu z EN 545:2010, Protikorozijska galvanska zaščita Zn+AI 400 g/m2 ali boljša + epoxy zaključni sloj. Notranja zaščita cementna obloga primerna za pitno vodo. V kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. CEV NL DN 200 C 50 količina 277m1 - V zavihku 5_1_VOD-7_faza 2 se spremeni postavka 3.2 iz sklopa 3 STROJNI DEL, ki se glasi: Dobava, vgradnja fazonskih komadov iz duktilne litine izdelanih v skladu z EN 545:2010. Vsi spoji so predvideni kot bajonetni spoji, vključno s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Fazonski kosi so izdelani za tlačni razred PN16. V primeru prirobničnih spojev so vijačni spoji izvedeni z vijaki A2 in maticami A4 iz neerjavnega jekla. Čep baio vtični DN200; kos; 2,00. Čep baio vtični DN100; kos; 2,00. S baio DN80; kos; 1,00. S baio DN200; kos; 1,00. QN baio DN80; kos; 1,00. R baio DN300/200; kos; 1,00. PVC varovalo Baio 80; kos; 1,00. Vgradna garnitura za HSM zasun DN80; kos; 1,00. PVC varovalo Baio 100; kos; 1,00. Vgradna garnitura za HSM zasun DN100; kos; 1,00. PVC varovalo Baio 200; kos; 4,00. Vgradna garnitura za HSM zasun DN200; kos; 4,00. PVC varovalo Baio 300; kos; 1,00. Vgradna garnitura za HSM zasun DN300; kos; 1,00. PVC podstavek za cestno kapo; kos; 7,00. Spojka Baio STOP DN200; kos; 13,00. - V zavihku 9_1_VNA_faza 2 se spremeni postavka 1, kjer se novi tekst glasi : Zavarovanje gradbišča v času gradnje – delo na preostalem vozišču(varnostna ograja, stroški zapore- prometna ureditev), odstranitev po koncu del. Vrednost postavke je fiksna in se pri ponudbi ne spreminja. Obračun po dejanskih stroških po potrjenih računih. Kos 1. Vse ostale postavke iz popisa del s količinami ostanejo nespremenjene. Za vse spremembe je tekst v popisu del s količinami_S1 v rumeni barvi, za dodane postavke pa v zeleni barvi.

- Naročnik objavlja spremembo Vzorca pogodbe_S1 Pojasnilo: V vzorcu pogodbe se spremeni 19.člen, ki po novem glasi: Pogodbene stranke soglašajo, da je prioritetni vrstni red sestavnih delov pogodbe: 1. ta pogodba 2. ponudba 3. Posebni pogoji pogodbe 4. Splošni pogoji pogodbe (Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC 1999 - rdeča knjiga, prevod in izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje inženirsko svetovalnih podjetij Slovenije) 5. Specifikacija naročila (po prioriteti): 5.1. ponudbeni predračun; 5.2 tehnično poročilo s projektnimi pogoji in mnenji; 5.3. Risbe - Naročnik objavlja spremembo Posebnih pogojev_S1. Pojasnilo: v Posebnih pogojih se spremeni točka 13.8 Podčlen 13.8 se črta. - Naročnik objavlja spremembo Navodil za pripravo ponudbe_S2: Pojasnilo: Spremenijo se osnovni podatki o naročilu, kjer so podani novi roki: Rok za postavitev vprašanj: 10.06.2026 do 16:00 ure Oddaja ponudb: 19.06.2026 do 9:00 ure Odpiranje ponudb: 19.06.2026 ob 10:00 uri Vsi ostali podatki iz točke 1. Osnovni podatki o naročilu ostanejo nespremenjeni. Garancija za resnost ponudbe velja na prvotno predviden rok za oddajo ponudb. Za vse spremembe je tekst v Navodilih za pripravo ponudbe_S2 v modri barvi.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.