## Rekapitulacija
objekt: |  | Veterinarska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  | datum: | junij 2026
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Cena-skupaj
št. |  |  | (brez DDV)
v EUR
| 1 | Obloge za konjske prebujevalne bokse | 0
|  | Morebitna nepredvidena dela 5% | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[10 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[6 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo oblog za konjske prebujevalne bokse:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujene opreme:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE
3. | Dokazovanje obstojnosti ponujenih izdelkov na dezinfekcijo s H2O2 | Certifikat o obstojnosti materialov na H2O2 ali poročilo o testu
4. | Skladnost z REACH EU 1907/2006 | Izjava
5. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov.
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme naročniku.
3. Ponudnik mora predati Navodila za uporabo in vzdrževanje.
4. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
5. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
6. Čas popravila napak in okvar opreme je 14 dni.

## Obloge za konjske prebujevalne
objekt: |  | Veterinarska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: | Junij 2026
| 1.4.3. | POPIS OPREME
Obloge za konjske prebujevalne bokse
Zap. | Koda | Opis | Površina v m2 | Cena/m2 | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
SPLOŠNI OPIS IZVEDBE
Dobava in montaža specialnega zaščitnega sistema za tri (3) konjske prebujevalne bokse
Količine
* stenske obloge z vrati: približno 130 m²,
* talni sistem: približno 50 m²,
Končne količine se določijo na podlagi dejanskih izmer na objektu pred izvedbo.
V CENO MORA BITI VKLJUČENO:
* dobava vseh materialov,
* transport,
* razkladanje,
* meritve na objektu,
* izdelava delavniških načrtov,
* priprava podlage,
* montaža,
* vsi pritrdilni elementi,
* vsi zaključni elementi,
* tesnjenje stikov,
* obdelava stikov s tlemi, stenami in vrati,
* obdelava prezračevalnih kanalov in odprtin,
* ojačitve okoli prezračevalnih kanalov,
* čiščenje po izvedbi,
* odvoz embalaže,
* predaja sistema naročniku.
Ponudnik mora predložiti tehnične liste, izjavo o skladnosti, dokazila o skladnosti z REACH EU 1907/2006 ter navodila za čiščenje in vzdrževanje sistema.
V območju prezračevalnih kanalov, prezračevalnih odprtin, rešetk, difuzorjev in drugih vgrajenih elementov mora izvajalec zagotoviti ustrezne mehanske ojačitve sistema stenskih oblog.
Ojačitve morajo biti izvedene iz nerjavnega jekla kakovosti najmanj AISI 304 oziroma enakovrednega materiala ter morajo zagotavljati:
* zaščito prezračevalnih elementov pred mehanskimi poškodbami,
* zaščito stenskega sistema pred deformacijami in trganjem,
* odpornost na udarce in obremenitve, ki lahko nastanejo zaradi gibanja ali padcev konj med prebujanjem,
* vodotesnost vseh stikov in prehodov,
* možnost čiščenja in razkuževanja.
Vsi zaključki okoli prezračevalnih odprtin morajo biti izvedeni brez ostrih robov, štrlečih delov ali elementov, ki bi lahko povzročili poškodbe živali.
V ceno morajo biti vključeni:
* vsi izrezi,
* vse jeklene ojačitve,
* vsi zaključni profili,
* vsi pritrdilni elementi,
* tesnjenje stikov,
* prilagoditve dejanskemu stanju na objektu.
| OB5 | Stenske in vratne obloge | 130 |  | 0
Dobava in montaža večslojnega zaščitnega sistema za stene in vrata konjskih prebujevalnih boksov. Sistem mora biti izveden na armiranobetonskih stenah ter vratnih krilih prebujevalnih boksov in mora zagotavljati zaščito živali pred poškodbami pri udarcih med prebujanjem po anesteziji.
Sistem mora vključevati najmanj:
* vodoodporno nosilno ploščo debeline najmanj 12 mm,
* elastični absorpcijski sloj iz celične gume debeline najmanj 30 mm,
* ojačitev v območju podnožja za preprečevanje ločevanja talnega in stenskega sistema,
* obrabno odporen poliuretanski zaključni sloj debeline najmanj 4 mm,
* vodotesno tesnjenje vseh stikov med posameznimi elementi,
* mehansko pritrditev na armiranobetonsko podlago.
Stenska obloga mora zagotavljati:
* odpornost na udarce konj,
* odpornost na obrabo,
* odpornost na urin in čistila,
* vodotesnost,
* enostavno čiščenje in razkuževanje.
Višina obloge: do približno 2,40 m nad gotovim tlakom.
V postavko morajo biti vključene tudi vse potrebne prilagoditve, izrezi, zaključki in ojačitve okoli:
* prezračevalnih kanalov,
* prezračevalnih rešetk,
* prezračevalnih odprtin,
* vratnih podbojev,
* prehodov in drugih vgrajenih elementov.
Po izvedbi ne sme biti vidnih ostrih robov, izpostavljenih pritrdilnih elementov ali netesnjenih spojev.
Kot npr.: Paul Gröne AWB Walls Horse Protect VETMED 46
| FT5.3 | Talni sistem | 52 |  | 0
Dobava in montaža večslojnega amortizacijskega talnega sistema za prebujevalne bokse.
Sistem mora vključevati najmanj:
* sloj celične gume debeline najmanj 50 mm,
* polnopovršinsko lepljenje brez zračnih praznin,
* obodni tesnilni in stabilizacijski pas iz tekočega elastomernega sistema višine najmanj 50 mm in širine najmanj 25 cm,
* homogeno gumijasto talno oblogo debeline najmanj 15 mm,
* vodotesno izvedbo vseh spojev,
* kontaktno lepljenje po celotni površini.
Skupna debelina talnega sistema najmanj 65 mm.
Talni sistem mora biti odporen na:
* udarce kopit,
* mehanske obremenitve konj med prebujanjem,
* urin,
* čistila,
* razkužila,
* mokro čiščenje.
Kot npr.: Paul Gröne AWB Flooring HorseProtect VETMED 65
0