OBR_3_3a_ŠTEVILO PREISKAV

Predmet javnega naročila: NAKUP BIOKEMIJSKEGA IN IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZATORJA.

Število preiskav na leto in število preiskav obdobja:

|  | količine na leto | količine na 7 let |
| --- | --- | --- |
| S/P-Klorid | 10000 | 70000 |
| S/P-Kalij | 10000 | 70000 |
| S/P-Natrij | 10000 | 70000 |
| S/P-železo | 3600 | 25200 |
| S/P-Sečnina | 13000 | 91000 |
| S/P-Kreatinin | 14000 | 98000 |
| S/P-Urat | 6500 | 45500 |
| S/P-Bilirubin cel. | 5500 | 38500 |
| S/P-Bilirubin dir. | 5000 | 35000 |
| S/P-Glukoza | 13000 | 91000 |
| S/P-Alkalna fosfataza | 3500 | 24500 |
| S/P-AST | 10500 | 73500 |
| S/P-ALT | 10500 | 73500 |
| S/P-Gama GT | 10500 | 73500 |
| S/P-Holesterol | 10000 | 70000 |
| S/P-HDL Holesterol | 10000 | 70000 |
| S/P-LDL Holesterol | 1000 | 7000 |
| S/P-Trigliceridi | 10000 | 70000 |
| S/P-CK | 2200 | 15400 |
| S/P-Alfa amilaza | 2500 | 17500 |
| S/P-PSA | 3300 | 23100 |
| S/P-PSA prosti | 1600 | 11200 |
| S/P-TSH | 4800 | 33600 |
| S/P-T3 prosti | 2500 | 17500 |
| S/P-T4 prosti | 2500 | 17500 |
| HIL | 17000 | 119000 |

Analiza kontrolnih vzorcev 2x dnevno na dveh nivojih.