Interna številka naročnika: JN005/2026

Datum: 11. 6. 2026

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Predmet javnega naročila:

»Dobava, montaža SN opreme in energetskih transformatorjev ter izgradnja SN stikališča za SE Zlatoličje-Formin – LOT EO«

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila obsega naslednje dokumente:

- I. Navodila ponudnikom

- II. Obrazci in vzorci dokumentov

- III. Tehnične zahteve in specifikacije LOT EO:

  - Knjiga 2: Tabele tehničnih podatkov

  - Knjiga 3: Splošne tehnične zahteve

  - Knjiga 5: Razpisne risbe

  - Geodetski načrt HE Formin

  - Terminski načrt

  - Varnostni načrt

- IV. Predračun

- ESPD obrazec

Celotna dokumentacija je objavljena na portalu javnih naročil in na TED portalu.

Odložni pogoj za oddajo naročila in sklenitev pogodbe

Pogodbo bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil le v primeru uspešno zaključenih vseh postopkih organov upravljanja, nadzora in lastnikov, če bodo izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnikov; potrjenega investicijskega plana; pridobljenih sredstev v okviru razpisa za pridobitev sredstev; zadostnih lastnih ali drugih razpoložljivih finančnih sredstev; skladnosti s strateškimi usmeritvami naročnika; pridobitve ustreznega gradbenega dovoljenja. Naročnik si pridržuje pravico, tudi v primeru pravnomočne odločitve o oddaji, odstopiti od sklenitve pogodbe zaradi razlogov na strani naročnika (kot npr. vendar ne izključno: nepridobitev soglasja organov nadzora in upravljanja; nepotrjen, spremenjen ali noveliran investicijski plan; nepridobljena sredstva v okviru razpisa za pridobitev sredstev; nezadostna lastna ali druga razpoložljiva finančna sredstva; spremembe strateških usmeritev naročnika; spremembe zakonodaje ali predpisov, ki vplivajo na izvedbo predmeta naročila; organizacijske ali strukturne spremembe pri naročniku; ali drugi razlogi, ki spreminjajo ali otežujejo izvedbo predmeta naročila). V primeru tovrstnega odstopa od sklenitve pogodbe izbrani ponudnik ni upravičen do morebitnega povračila škode, izgubljenega dobička ali podobno.

Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od pogodbe zaradi razlogov na strani naročnika (kot npr. vendar ne izključno: nepridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja,  nepridobitev soglasja organov nadzora in upravljanja; nepotrjen, spremenjen ali noveliran investicijski plan; nepridobljena sredstva v okviru razpisa za pridobitev sredstev; nezadostna lastna ali druga razpoložljiva finančna sredstva; spremembe strateških usmeritev naročnika; spremembe zakonodaje ali predpisov, ki vplivajo na izvedbo predmeta naročila; organizacijske ali strukturne spremembe pri naročniku; ali drugi razlogi, ki spreminjajo ali otežujejo izvedbo predmeta naročila). V primeru tovrstnega odstopa od pogodbe izvajalec ni upravičen do morebitnega povračila škode, izgubljenega dobička ali podobno.

SPLOŠNO IN NAVODILA PONUDNIKOM

  - Podatki o naročniku in pravna podlaga

To naročilo izvajajo Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 
(v nadaljevanju besedila: naročnik).

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročila.

  - Vrsta postopka in način oddaje naročila

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za izvedbo predmeta naročila.

V primeru prejema samo ene dopustne ponudbe, si naročnik pridrži pravico obravnavati postopek kot neuspešen, ter posledično prejeto ponudbo zavrniti in izvesti nov postopek javnega naročila. Ponudnik nima nobenih pravic iz naslova povzročene škode, izgubljenega dobička, odškodnine ali podobno, v primeru, da bo naročnik iz navedenega razloga postopek ustavil, to možnost mu zagotavlja tudi neposredno zakon.

  - Predmet naročila in osnovni podatki o javnem naročilu

Javno naročilo »Dobava, montaža SN opreme in energetskih transformatorjev ter izgradnja SN stikališča za SE Zlatoličje-Formin – LOT EO« se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije, dobavo in montažo dveh (2) energetskih transformatorjev 110/20 kV, za potrebe priključitve sončne elektrarne Zlatoličje-Formin, izgradnjo SN stikališča na HE Formin ter dobavo in montažo 20 kV SN opreme na HE Zlatoličje in HE Formin. V sklopu dobave dveh (2) energetskih transformatorjev je predmet javnega naročila tudi dobava opredeljenih rezervnih delov, transport transformatorjev, odstranitev embalaže, postavitev transformatorjev na predhodno pripravljen temelj, vzpostavitev funkcionalnega stanja na transformatorjih in izvedba meritev, ki potrjujejo neoporečnost transformatorjev pred priključitvijo pod napetost, izdelavo dokumentacije transformatorjev, dobavo priključne opreme za priključitev transformatorjev, meje dobave, dobavo rezervnih delov ter šolanje naročnikovega obratovalnega in vzdrževalnega osebja.

Podrobnejša opredelitev in vsebina predmeta javnega naročila je opredeljena v drugih delih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Knjiga 3 - Splošne tehnične zahteve SE_Zlatoličje_Formin-LOT EO ter IV. Predračun).

Delitev na sklope: NE

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Ponudnik mora ponuditi izvedbo naročila v celoti. Delne ponudbe ne bodo upoštevane.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

  - Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, kot jih zahteva naročnik, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Zaradi kritične infrastrukture, ki je predmet tega javnega naročila, bo naročnik sledil priporočilom, ki izhajajo iz dokumenta ETSI TS 101 053-2 v2.5.2 (2018-12) –

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101000_101099/10105302/02.05.01_60/ts_10105302v020501p.pdf

in bo upošteval Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Če bo naročnik prejel ponudbo od gospodarskega subjekta zunaj EU, bo preveril, ali je ponudba zajeta v sporazumih o mednarodnem javnem naročanju, ki jih je podpisala EU, kot so Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ali sporazumi o prosti trgovini ali dvostranskem sporazumu, ter ugotovil, ali ima ponudnik zagotovljen dostop do javnega naročila. Gospodarski subjekti iz tretjih držav, ki nimajo sporazuma o odprtju trga javnih naročil EU ali katerih blago, storitve in gradnje niso zajete v takem sporazumu, nimajo zagotovljenega dostopa do postopkov javnega naročanja v EU in bodo izključeni iz nadaljnjega postopka.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnik mora v ponudbi priložiti:

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- izjavo o udeležbi podizvajalcev in podatke o podizvajalcih (Obrazca 3 in 3.1.) ter

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (Obrazec 3.2.).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da podizvajalci zahtevajo ali opustijo zahtevano neposredno plačilo tudi tekom izvedbene faze javnega naročila. V primeru zahteve po neposrednem plačilu morata izvajalec in podizvajalec predložiti podatke in dokumente kot jih naročnik zahteva v primeru zahteve za neposredno plačilo ob oddaji ponudbe. V primeru, da podizvajalci odstopijo od zahteve po neposrednem plačilu, naročnik postopa v skladu s 6. odstavkom 94. člena ZJN-3. Navedena sprememba ne pomeni bistvene spremembe pogodbe ter se izvede v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, za katero ni potrebna sklenitev aneksa.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 5.1 te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril morebiten obstoj razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navaja v ponudbi.

  - Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine po oddaji javnega naročila in pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- imenovanje poslovodečega izvajalca skupine pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe z naročnikom,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje oz. vrsto dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % ter vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, kakor tudi njihove odgovornosti,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v Obrazcu 2 in 2.1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora izpolnjevati pogoje kot navedeno v točki 5. te dokumentacije.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja postopka javnega naročila ni mogoča. Naročnik si v primeru skupne ponudbe pridržuje pravico, da tekom izvajanja pogodbe izvajalca/sopogodbenika, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec/sopogodbenik, v kolikor je za to izpolnjen eden izmed razlogov, navedenih v 4. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Za uporabo zmogljivosti drugih subjektov se uporabljajo pravila 81. člena ZJN-3.

  - Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dodatna pojasnila dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki preko portala javnih naročil. Naročnik bo dajal izključno pisna pojasnila, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so obvezujoči za ponudnike.

Za pravočasno postavljeno vprašanje se šteje vprašanje, ki ga naročnik prejme najpozneje do 3. 7. 2026 in sicer do 12.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

  - Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vsaka taka sprememba in dopolnitev postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb, razen če naročnik ne poda drugačnih navodil.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami ZJN-3. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost.

  - Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektov, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

  - Merilo

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna skupna ponudbena cena brez DDV.

  - Predračun in Povzetek predračuna (Rekapitulacija)

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih zahtev in specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Predračunu, in sicer na  dve (2) decimalni mesti.

Za pozicijo, za katero ponudnik ne navede cene, jo prečrta ali vpiše »0,00«, se šteje, da jo bo dobavil/izvedel brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Predračuna.

Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse storitve in stroške (vse pristojbine, takse, davke in druge dajatve, plačljive v državi izvajalca v zvezi z dobavami in storitvami, vse stroške skladiščenja, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške), popuste in rabate.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. Vrednost na Predračunu, mora biti enaka vrednosti v Povzetku predračuna (rekapitulacija). V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v  celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«. Ponudnik mora celotni predračun predložiti v razdelek »Druge priloge« v aktivni EXCEL datoteki ali pdf obliki!

  - Rok izvedbe storitev

Roki so definirani v vzorcu pogodbe. Ponudnik/izvajalec in naročnik se lahko sporazumno dogovorita za spremembo rokov za izvedbo predmeta javnega naročila z dodatki (aneksi) k sklenjeni pogodbi, kar ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe.

PONUDBA

  - Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki je lahko v angleškem jeziku.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok.

  - Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih zahtevah in specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila ponudnikom v celoti.

  - Listine v ponudbi

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

  - Veljavnost ponudb

Vse ponudbe morajo biti veljavne najmanj 150 dni po roku za oddajo ponudb.

Naročnik lahko zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe. Zahteva in odgovor morata biti poslana v pisni obliki.

  - Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda. V skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

  - Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 13. 7. 2026 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

  - Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 7. 2026 in se bo začelo ob 13:00 uri  na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

PREGLED PONUDB

Tajnost pregledovanja

Postopek pregledovanja ponudb je tajen.

Od zaključka odpiranja ponudb do trenutka odločitve naročnika o oddaji naročila se ne sme posredovati nobena informacija v zvezi s pregledom, obrazložitvijo, ocenjevanjem in primerjavo ponudb ter priporočilom za izbor najugodnejšega ponudnika katerikoli osebi, ki ni uradno povezana s postopkom pregledovanja ponudb.

Pregled ponudb

Dopustnost ponudb ter njihovo oceno glede na merila, bo opravila s strani naročnika imenovana strokovna komisija za pregled in ocenitev ponudb, skladno z dokumentacijo o javnem naročilu in veljavno zakonodajo.

Ogled v fazi preverjanja usposobljenosti

Naročnik si zaradi kompleksnosti predmeta naročila in preverbi usposobljenosti ponudnika pridržuje pravico, da pred oddajo naročila in podpisom pogodbe pri ponudniku ali njegovih dobaviteljih izvede ogled oziroma revizijo proizvodnje z namenom, da pregleda in oceni ponudnikovo delovanje oz. delovanje proizvodnje, pri čemer je ponudnik dolžan naročniku tovrsten ogled zagotoviti in pri njem tudi sodelovati.

Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo lahko naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Za dopolnitve in pojasnila ponudb bo naročnik določil primeren rok.

Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe,

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz 5. točke teh navodil,

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem zahtevam iz tehničnih zahtev in specifikacij.

Naročnik lahko kadar koli izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila objavil na Portalu javnih naročil v skladu 
z 90. členom ZJN-3.

Zmanjšanje naročenih dobav/storitev

Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, zmanjša obseg naročenih dobav/storitev. V tem primeru se ustrezno zniža tudi pogodbena cena. V kolikor se bodo naročnikove potrebe zmanjšale, se ponudnik zaveda in soglaša, da zaradi navedenega pridržka ne more utemeljeno pričakovati nikakršnega dobička, in da nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega poslovnega interesa in ni upravičen do morebitnega povračila škode, odškodnine ipd.. Predviden obseg lahko odstopa tudi zaradi sprememb okoliščin, ki jih naročnik v času objave dokumentacije ni mogel predvideti.

Dodatna naročila

Naročnik si pridružuje pravico oddati dodatne storitve/dobave blaga, ki niso vključeni v prvotno naročilo, ki bi zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne in za dodatne storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu z določili veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja.

Podpis pogodbe

K sklenitvi pogodbe o izvajanju javnega naročila bo pozvan izbrani ponudnik, katerega ponudba bo glede na merila izbora razvrščena na prvo mesto in hkrati dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Naročnik si pridržuje pravico v primeru okoliščin, ko se ponudnik v preteklem izvedenem postopku javnega naročila na poziv k podpisu pogodbe ni odzval oz. pogodbe ni podpisal ter je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, da takšno ravnanje ponudnika šteje kot hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana integriteta ponudnika ter na podlagi c) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ponudnika izključi iz postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko od ponudnika, ki v predmetnem postopku javnega naročila odstopi od namere za sklenitev pogodbe, poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteva tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Pogodbo bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil le v primeru uspešno zaključenih vseh postopkih organov upravljanja, nadzora in lastnikov; če bodo izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnikov; potrjenega  investicijskega plana; pridobljenih sredstev v okviru razpisa za pridobitev sredstev; zadostnih lastnih ali drugih razpoložljivih finančnih sredstev; skladnosti s strateškimi usmeritvami naročnika; pridobljenega gradbenega in vseh drugih potrebnih dovoljenj za izvedbo predmeta naročila. Izbrani ponudnik v primeru namere odstopa naročnika od podpisa pogodbe iz tega razloga ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

Ponudnik, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo izbran za sklenitev pogodbe, bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če ponudnik v roku 5 (petih) delovnih dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe le-te ne bo podpisal, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, lahko postopal kot zgoraj ter zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z določili 14. člena ZPVPJN vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ali zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na:

1. Razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oz. vsebino objave) se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Po poteku roka za prejem ponudb vložitev zahtevka za revizijo ni dopustna, razen, če je določen rok za prejem ponudb manj kot 10 delovnih dni.

2. Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo preko portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Obvezne sestavine zahtevka so navedene v 15. členu ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom posameznega roka ne deluje, se lahko informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka. Čas nedelovanja portala eRevizija se objavi na tem portalu. Pošiljatelj po ponovni vzpostavitvi delovanja informacije ali dokumente naknadno pošlje še prek portala eRevizija, kjer se postopek nadaljuje.

Skladno z 71. členom ZPVPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso, ki znaša:

1. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oz. vsebino objave) znaša taksa 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

2. Kadar se zahtevek na revizijo nanaša na odločitev o javnem naročilu, znaša taksa

- 2% od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov.

- 1.000 eurov, če gre za odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb.

Kadar takse ni mogoče odmeriti – znaša taksa 1.000 eurov. Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe dostaviti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje ali kavcijsko zavarovanje izda ugledna, prvovrstna banka ali zavarovalnica. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe mora biti v vsebini, kot je navedena v Obrazcu 10 in sicer v višini 50.000,00 EUR z dobo veljavnosti najmanj do 10. 12. 2026.

Ponudnik predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe ob oddaji ponudbe.

Naročnik bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

- če ponudnik ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila ali

- če je ponudnik navedel neresnične ali nepravilne podatke v svoji ponudbi.

Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe. V primeru predložitve bančne garancije veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. V skladu s temi pravili pri unovčenju garancije predložitev originalne garancije ni obvezna. Zato naročnik ne zahteva predložitve originalnega izvoda zavarovanja, dovolj je torej predložitev skeniranega izvoda originala izdanega finančnega zavarovanja v informacijski sistem e-JN. V primeru predložitve kavcijskega zavarovanja zavarovalnice mora iz njegove vsebine izhajati, da zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje prvovrstne banke ali zavarovalnice, ki ima sedež v Republiki Sloveniji v višini 10 odstotkov (10 %) od skupne pogodbene cene z DDV. Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 11).

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Rok trajanja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še najmanj 30 dni po datumu pogodbenega prevzema del.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik najkasneje 15 dni pred iztekom zavarovanja opreme in storitev izvajalca ne predloži novega zavarovanja ali

- če izbrani ponudnik ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost. Izvajalec je dolžan v takih primerih predložiti naročniku dodatek k obstoječi garanciji ali novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na ustrezno povečan znesek ali tako podaljšan rok. Ostali pogoji in besedilo garancije se lahko spremenijo le, če naročnik s tem izrecno soglaša. V primeru predložitve nove garancije se dotedanja garancija vrne. Smiselno enako velja, če bi garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti postala neunovčljiva ali neveljavna iz kateregakoli razloga.

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku 15 dni od prevzema pogodbenih del izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje prvovrstne banke ali zavarovalnice, v višini 5 odstotkov (5 %) od vrednosti prevzetih pogodbenih del z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljši, kot je garancijski rok, določen v pogodbi. To torej pomeni, da v kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Minimalni garancijski rok, ki ga lahko ponudnik ponudi, je dve leti (2 leti). Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 12).

Unovčenje instrumenta zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje pokriva primere, če ponudnik (izvajalec) v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe, v garancijskem roku ne izvrši svojih obveznosti.

  - Finančno zavarovanje za vračilo avansa

Izbrani ponudnik bo moral kot pogoj za plačilo predplačila (avansa) naročniku izročiti bančno garancijo za vračilo avansa. Bančna garancija mora biti izdana za celotni znesek avansa, z veljavnostjo še 30 dni po tem, ko je avans v celoti izčrpan. V primeru podaljšanja rokov za izvedbo posla, se ustrezno podaljša tudi veljavnost garancije.

Finančno zavarovanje bo moralo biti predloženo po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, s klavzulo, da za unovčitev poleg zahtevka ne bo zahtevan noben drug dokument.

Zavarovanje za vračilo avansa mora biti izdano s strani:

- banke v državi naročnika ali

- tuje banke preko korespondenčne banke v državi naročnika.

Naročnik bo unovčil predmetno zavarovanje, v kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti skladno z določili podpisane pogodbe, ali jih ne bo izpolnil v celoti.

Garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu garancije za vračilo avansa, ki je določen v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 13). ter posredovana na naslov naročnika.

  - Zavarovanje opreme in storitev izvajalca

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob sklenitvi pogodbe predložiti kopijo zavarovalne police ali predložiti s strani zavarovalnice potrjeno izjavo, ki bo veljala za ves čas trajanja pogodbenega razmerja in bo izkazovala, da ima izbrani ponudnik zavarovano odgovornost za škodo, premoženjsko in nepremoženjsko, ki bi lahko nastala med izvedbo del in sicer katerikoli osebi ali premoženju naročnika, ves čas od pričetka veljavnosti pogodbe za dobave in izvedbo del do dneva zaključka izvedbe del oz. do predaje zaključenih del naročniku. Višina skupne zavarovalne vsote na izdani zavarovalni polici mora znašati najmanj 600.000,00  EUR

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik kot predhodno dokazilo o neobstoju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev ob oddaji ponudbe zahteva ustrezno izpolnjen ESPD obrazec in ostale obrazce, kot navedeno v točki 6. Vsa dodatno navedena dokazila bo naročnik preveril sam (v skladu s točko 5.5) oz. jih bo moral ponudnik predložiti (v skladu s točko 5.6) na podlagi poziva naročnika in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

  - Razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz sodelovanja v postopku javnega naročanja

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

- Naročnik bo iz postopka javnega naročila kadarkoli izključil gospodarski subjekt (prijavitelja, ponudnika, soprijavitelja, soponudnika), če na podlagi 5k člena Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbe Sveta (EU) 2024/745 z dne 23. februarja 2024 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 2024/745 z dne 23.2.2024) pri preverjanju ugotovi, da je prijavitelj/ponudnik:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

DOKAZILO:

Predložen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Obrazec ESPD je v aplikaciji e-JN pripravljen na način, da so trije nacionalni razlogi za izključitev zajeti skupaj v Delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev in jih naročnik v ESPD ne more obkljukati ločeno. Predmetnih razlogov za izključitev ni mogoče vnesti v ESPD. S predložitvijo ESPD obrazca gospodarski subjekt izjavlja, da pred ali med postopkom javnega naročanja ni v položaju kot navedeno zgoraj.

- Da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za gospodarske subjekte v ponudbi.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

- Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Predčasna odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije«) za gospodarske subjekte v ponudbi.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

  - Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa naslednje pogoje za sodelovanje:

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Ekonomski in finančni položaj

- Gospodarski subjekt v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranih poslovnih računov skupno več kot 10 dni, skupno na vseh odprtih poslovnih računih.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev potrdila bank, ki vodijo transakcijske račune, da niso imeli blokiranih poslovnih računov.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila.

- Celotni letni prihodki gospodarskega subjekta v vsakem izmed zadnjih dveh poslovnih let (2023 in 2024) morajo biti najmanj v višini 10.000.000,00 EUR / leto.

DOKAZILO:

Predložen obrazec ESPD + izpolnjena tabela v Ponudbi (Obrazec 1), kamor ponudnik vpiše zahtevane podatke. S predložitvijo ESPD obrazca gospodarski subjekt izjavlja, da v celoti izpolnjuje predmetni pogoj.

Izpolnjena tabela v Ponudbi (Obrazec 1) mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev izkazov poslovnega uspeha za zahtevana leta poslovanja.

Gospodarski subjekt, ki nastopa samostojno, mora pogoj izpolniti samostojno. Gospodarski subjekti v skupni prijavi/ponudbi pa lahko ta pogoj izpolnjujejo skupno/kumulativno, pri čemer mora od tega imeti vodilni partner skupne ponudbe prihodek najmanj 5.000.000,00 EUR/leto.

- Ponudnik mora imeti bonitetno oceno po sistemu eBonitete.si najmanj 5 ali boljšo oziroma po bonitetnem modelu AJPES najmanj SB6. Naročnik bo bonitetno oceno ponudnikov s sedežem v Republiki Sloveniji pridobil sam, in sicer preveril stanje na dan odpiranja ponudb v sistemu eBonitete.si. Tem ponudnikom teh dokazil ni treba prilagati k ponudbi.

DOKAZILO:

Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije ponudbi predložijo ekvivalentno bonitetno oceno druge priznane bonitetne hiše in sicer eno od naslednjih: Creditreform, Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s. Predložena ocena mora izkazovati ekvivalentno bonitetno oceno, ki ustreza najmanj oceni 5 po sistemu eBonitete.si in sicer: Creditreform: največ 300-349 /Moody’s: Baa ali boljše/ Fitch: BBB- ali boljše/ Standard & Poor’s: BBB ali boljše. Bonitetno poročilo tuje bonitetne hiše ne sme biti starejše od trideset (30) dni od dneva, ki je določen za odpiranje ponudb. V primeru uporabe druge bonitetne hiše od zgoraj navedenih mora ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije priložiti dokazilo o primerljivosti bonitetne ocene, iz katerega je razvidno, da ta dosega najmanj enako raven zanesljivosti kot ocena 5 po eBonitete.si.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi.

Tehnična in strokovna sposobnost

- Ustrezne izkušnje - reference za izvedbo javnega naročila:

- Gospodarski subjekt mora izkazati ustrezne izkušnje - reference za izvedbo javnega naročila, in sicer, da je v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavil, montiral in dal v obratovanje najmanj dva (2) energetska transformatorja moči 20 MVA ali več napetostnega nivoja vsaj 110 kV, v elektroenergetskih objektih v EU.

### Dokazilo: Obrazec 6 in Obrazec 7, ki se priložita v ponudbo.

- Proizvajalec transformatorjev, kateri bodo predmet ponudbe, je v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od roka za prejem ponudb, proizvedel vsaj 10 energetskih transformatorjev moči 20 MVA ali več napetostnega nivoja vsaj 110 kV.

### Dokazilo: Obrazec 6 in izjava proizvajalca, ki se priložita v ponudbo ter referenčna lista proizvajalca

- Gospodarski subjekt mora izkazati ustrezne izkušnje - reference za izvedbo javnega naročila, in sicer, da je v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od roka za prejem ponudb, dobavil, montiral in dal v obratovanje opremo napetostnega nivoja 10 kV ali več vsaj v enem elektroenergetskem objektu. Minimalna vrednost posameznega referenčnega posla mora biti v višini najmanj 300.000 EUR brez DDV.

### Dokazilo: Obrazec 6 in Obrazec 7/1, ki se priložita v ponudbo.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«) + Seznam Referenčnih poslov (Obrazec 6) + Potrdilo referenc (Obrazec 7 in 7/1, referenčna lista proizvajalca, izjava proizvajalca)

POJASNILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo Seznama referenčnih poslov (Obrazec 6) + referenčnih potrdil za vsako posamezno referenco (Obrazec 7 in 7/1) oz. referenčne liste proizvajalca oz. izjave proizvajalca.

Zaradi navedenega je dovolj, da ponudnik v ESPD obrazcu samo navede sklic na Obrazec 6 oz. le-tega ustrezno izpolni.

Za vsako referenco posebej se izpolni pripadajoč Obrazec 7 in 7/1. Posamezni obrazec se po potrebi oz. glede na opredeljene zahteve razmnoži. Vsi obrazci Potrdilo referenc (Obrazec 7 in 7/1) morajo biti potrjeni s strani končnega naročnika referenčnega posla.

Iz reference mora izhajati tudi, da je ponudnik izvedel storitve v zahtevanih rokih. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila za predloženo referenco (kot npr. pogodbo s kupcem, obračun….) oziroma da navedbe preveri neposredno pri končnem naročniku.

Upoštevale se bodo reference ponudnika, partnerjev v skupnem nastopanju in podizvajalcev.

Upoštevale se bodo reference podizvajalca, če se nanašajo na njegov obseg del, katerega bo podizvajalec dejansko izvajal pri izvedbi javnega naročila, v skladu s tč. 1.6 Podizvajalci.

Za hitrejšo izvedbo postopka je zaželeno, da si ponudniki referenčna potrdila zagotovijo že pred rokom za oddajo ponudb in jih predložijo k ponudbi, vendar naročnik ponudnike obvešča, da tudi, če tega ne bodo storili, ne bodo trpeli nikakršnih negativnih posledic, naročnik pa bo dovolil, da predložijo dokumentacijo, izdano po prejemu poziva naročnika k predložitvi te dokumentacije.

Zadostitev pogoju se bo ugotavljala kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma vodilnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma vodilni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.

Referenc zmogljivosti drugih subjektov, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 in le-ti niso partner v skupnem nastopu oz. podizvajalec, naročnik ne bo upošteval.

Kadri

- Reference kadra:

Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustreznim kadrom oz. številom usposobljenih strokovnjakov po posameznem področju, za izvedbo predmeta javnega naročila. V ponudbi naveden kader je potem tudi dolžan storitve dejansko izvajati.

- Gospodarski subjekt razpolaga najmanj z enim (1) strokovnjakom s področja vodenja in nadzora montažnih del, ki je v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno zaključil najmanj eno montažo in spuščanje v pogon transformatorja  napetostnega nivoja vsaj 110 kV in moči najmanj 20 MVA.

### Dokazilo: Obrazec 8 in Obrazec 9, ki se priložita v ponudbo.

- Gospodarski subjekt razpolaga najmanj z enim (1) vodjem del v skladu z 19. členom Gradbenega zakona, ki je vpisan v ustrezen imenik poklicne zbornice v skladu z Gradbenim zakonom. Vodja del mora izkazati, da je v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od roka za prejem ponudb, uspešno vodil vsaj en (1) projekt elektromontažnih del in spuščanja v pogon opreme napetostnega nivoja 10 kV ali več v vsaj v enem elektroenergetskem objektu. Minimalna vrednost dobave in del za priznanje posamezne reference mora biti v višini najmanj 300.000 EUR brez DDV.

### Dokazilo: Obrazec 8 in Obrazec 9, ki se priložita v ponudbo.

- Gospodarski subjekt razpolaga vsaj z enim (1) pooblaščenim inženirjem elektro stroke, ki je vpisan v ustrezen imenik poklicne zbornice v skladu z Gradbenim zakonom. Pooblaščeni inženir  mora izkazati, da je v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od roka za prejem ponudb, sodeloval kot vodja projektiranja ali odgovorni projektant pri izdelavi Projekta izvedenih del (PZI) za vsaj en (1) projekt opreme napetostnega nivoja 10 kV ali več v elektroenergetskem objektu. Minimalna vrednost dobave in del za priznanje posamezne reference mora biti v višini najmanj 300.000 EUR brez DDV.

### Dokazilo: Obrazec 8 in Obrazec 9, ki se priložita v ponudbo.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«) + Izjava o izpolnjevanju tehnične in strokovne sposobnosti (Obrazec 8) + Potrdilo kadrovskih referenc (Obrazec 9) + Potrdila o vpisu v IZS za vodjo del in pooblaščenega inženirja (samo v primeru nominacije tujega pooblaščenega inženirja ali vodje del) lastna izjava  o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije za imenovanega pooblaščenega inženirja ali vodjo del, v skladu s predpisi o priznavanju poklicne kvalifikacije.

POJASNILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo Izjave o izpolnjevanju  tehnične in strokovne sposobnosti (Obrazec 8) + potrdil kadrovskih referenc za vsako posamezno referenco (Obrazec 9).

Zaradi navedenega je dovolj, da ponudnik v ESPD obrazcu samo navede sklic na Obrazec 8 oz. le-tega ustrezno izpolni.

Za vsako referenco kadra posebej se izpolni Obrazec 9 in se ga po potrebi razmnoži. Potrdilo referenc kadra (Obrazec 9) mora biti potrjeno s strani končnega naročnika referenčnega posla.

Upoštevali se bodo ustrezni kadri ponudnika, partnerjev v skupnem nastopu in podizvajalcev.

Upoštevale se bodo kadrovske reference podizvajalca, če se nanašajo na njegov obseg del, katerega bo podizvajalec dejansko izvajal pri izvedbi javnega naročila, v skladu s tč. 1.6 Podizvajalci.

Za hitrejšo izvedbo postopka je zaželeno, da si ponudniki referenčna potrdila zagotovijo že pred rokom za oddajo ponudb in jih predložijo k ponudbi, vendar naročnik ponudnike obvešča, da tudi, če tega ne bodo storili, ne bodo trpeli nikakršnih negativnih posledic, naročnik pa bo dovolil, da predložijo dokumentacijo, izdano po prejemu poziva naročnika k predložitvi te dokumentacije.

Za izpolnjevanje kadrovskih pogojev kadrov zmogljivosti drugih subjektov, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 in le-ti niso partner v skupnem nastopu oz. podizvajalec, naročnik ne bo upošteval.

- Gospodarski subjekt, ki bo oddal ponudbo, mora izkazati, da proizvajalec transformatorjev, kateri bodo predmet ponudbe, razpolaga s tehnologijo in proizvodnim procesom, ki zagotavlja čistost proizvodnih prostorov in ima tehnologijo, ki preprečuje vnos nečistoč v proizvodnih prostorih. Za izpolnitev zahteve po čistosti proizvodnih prostorov v oddelku sestave magnetnega jedra, izdelave navitij, sestave navitij, montaže aktivnega dela in končne montaže, mora proizvajalec priložiti dokazilo o doseganju zahtevanega razreda čistosti. Dokazilo mora vsebovati tudi podatke o izvedenih meritvah prašnih delcev v zgoraj navedenih proizvodnih prostorih, iz katerih je razvidno izpolnjevanje kriterija zahtevanega razreda.

Za zagotavljanje kvalitete izolacije in zmanjšanja vplivov staranja ter s tem povezano dolgo življenjsko dobo izdelka mora proizvajalec razpolagati s tehnologijo in proizvodnim procesom, ki omogoča nadzorovano temperaturo in relativno vlažnost v proizvodni hali. Tehnologija mora biti sposobna zagotoviti relativno vlažnost v proizvodni hali, ki ne presega 15 % pri temperaturi prostora 25 °C.

Za izpolnitev zahteve po preprečitvi vnosa nečistoč, mora proizvajalec predložiti ustrezen atest zrakotesnosti objekta v katerem se bodo izvajala zaključna montažna dela na aktivnem delu transformatorja po zaključnem postopku sušenja do zalitja s transformatorskih oljem in hermetičnem zaprtju transformatorskega kotla. Zahtevan atest mora biti opravljen skladno z zahtevami standarda SIST EN 13829 (˝Blower door test˝) ali SIST EN ISO 9972:2015 in izdan s strani neodvisne strokovne inštitucije.

Dokazilo: Predložen obrazec ESPD + Izjava o izpolnjevanju tehnične in strokovne sposobnosti (Obrazec 8) + dodatno poročilo ali dokazilo ipd. dokument o izvedbi meritev, ki izkazujejo čistost proizvodnih prostorov CLASS 8, kot ga določa standard SIST EN ISO 14644-1 (Cleanrooms and associated controlled environments). Dokazilo/poročilo ipd. dokument mora vsebovati tudi podatke o doseganju zahtevanega razreda čistosti ter podatke o izvedenih meritvah prašnih delcev v proizvodnih prostorih.  Kot dokazilo za izpolnjevanje zahteve po standardu SIST EN 13829 (˝Blower door test˝) ali SIST EN ISO 9972:2015 je potrebno predložiti izkaz o zrakotesnosti objekta, izdan s strani neodvisne strokovne inštitucije.

Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev vzajemnosti za gospodarske subjekte iz tretjih držav

- Naročnik bo Sporočilo Komisije »Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU« v delu dostopa ponudnikov in blaga iz tretje države do trga javnih naročil EU uporabljal na način, da bo kot nedopustne iz postopka javnega naročila izključil ponudbe, pri katerih v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v državi, ki nima sklenjenega mednarodnega sporazuma o odprtju trga javnih naročil Evropske unije ali če sporazum o odprtju trga javnih naročil Evropske unije v svoji vsebini (npr. v listah kritij) gospodarskemu subjektu ne omogoča dostopa do predmetnega javnega naročila v Evropski uniji.

Ne glede na prejšnji odstavek naročnik ne bo izključil ponudbe, pri kateri v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v državi, ki ima z Republiko Slovenijo sklenjen dvo ali večstranski mednarodni sporazum, ki gospodarskemu subjektu omogoča sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročila v vlogi in vsebini, kot jo prevzema. Naročnik bo subjektom iz tretjih držav priznal izpolnjevanje pogoja vzajemnosti le, če je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Kot veljaven sporazum o vzajemnem dostopu do trga javnih naročil se šteje tisti sporazum, iz katerega je jasno razvidno, da je odprt dostop do trga javnih naročil v tretji državi za gospodarske subjekte, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, pod enakopravnimi pogoji in da v tretji državi gospodarskih subjektov, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ne obravnavajo neenakopravno.

V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v državi, ki nima sklenjenega mednarodnega sporazuma o odprtju trga javnih naročil Evropske unije, bo naročnik v fazi pregleda ponudnika pozval k predložitvi dokazila (kopija sporazuma), iz katerega izhaja, da ima gospodarski subjekt zagotovljen dostop do postopkov javnega naročanja v Republiki Sloveniji in da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt s sedežem v tretji državi izpolni izjavo (Obrazec 15), v kateri izjavlja, da ima država, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, z EU ali Republiko Slovenijo sklenjen sporazum in da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. V izjavi navede tudi predmetni sporazum.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti (če imajo sedež v tretji državi):

- ponudnik,

- partner v skupni ponudbi,

- podizvajalec, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključi v izvedbo javnega naročila,

če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekt, katerega zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

  - Zahteve glede na veljavno zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije

- Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 in vsi nadaljnji; v nadaljevanju ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Obrazec 4)

- V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk bo ponudnik dolžan naročniku pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bo ponudnik dolžan naročniku vse navedene podatke posredovati tudi za podizvajalce

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije + vzorec izjave (Obrazca 4 in 4.1)

  - Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Elektronsko javno naročanje (e-JN): https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

  - Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že razpolaga s temi dokumenti iz prejšnjega postopka javnega naročila in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD oz. ostalih zahtevanih obrazcih.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o sposobnosti za vse ponudnike v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev.

V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z naslednjo točko (5.6 Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentacije.

  - Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o sposobnosti/oddaji javnega naročila od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila.

VSEBINA PONUDBE

Ponudnik mora v ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene dokumente:

- Splošni del

- Ponudba (Obrazec 1)

- Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov (Obrazec 2)
- samo v primeru skupne ponudbe.

- Podatki o soponudniku/subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje (Obrazec 2.1) - samo v primeru skupne ponudbe in/ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov.

- Izjava o udeležbi podizvajalcev (Obrazec 3) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Podatki o podizvajalcu (Obrazec 3.1) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (Obrazec 3.2) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije + vzorec izjave ( Obrazec 4 in 4.1) - Ponudnik in v primeru skupne ponudbe vsi skupaj nastopajoči subjekti.

- Seznam referenčnih poslov (Obrazec 6)

- Potrdila referenc (Obrazec 7 in 7/1) - za posamezno referenco, navedeno v Obrazcu 6 pod a); zaželeno, da jih ponudnik priloži k ponudbi.

- Izjava in referenčna lista proizvajalca - za referenčno zahtevo, navedeno v Obrazcu 6 pod b);

- Izjava o izpolnjevanju tehnične in strokovne sposobnosti (Obrazec 8)

- Potrdila kadrovskih referenc (Obrazec 9) - za posamezno referenco kadra; zaželeno, da jih ponudnik priloži k ponudbi.

- Bančno garancijo za resnost ponudbe v višini in vsebini, kakor je opredeljena v točki 4.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in Obrazcu 10.

- ESPD Za vse gospodarske subjekte!

- Povzetek predračuna (rekapitulacija) (Obrazec 14)

- Predračun v aktivni Excel obliki ali pdf obliki

- Izjava (Obrazec 15) Za gospodarske subjekte s sedežem v tretji državi

- Tehnični del

- Izpolnjen dokument Lista (Tabele) tehničnih podatkov

- Dokazilo/poročilo ipd. dokument o izvedbi meritev, ki izkazujejo čistost proizvodnih prostorov CLASS 8, kot ga določa standard SIST EN ISO 14644-1. Zahteva se nanaša na proizvajalca transformatorja.

- Dokazilo/poročilo ipd. dokument, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev po standardu SIST EN 13829 (˝Blower door test˝) ali SIST EN ISO 9972:2015. Zahteva se nanaša na proizvajalca transformatorja.

Z oddajo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 5), vsebino vzorca finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec 11), vzorca finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (Obrazec 12), vzorca finančnega zavarovanja za vrnitev avansa (Obrazec 13)  ter vsebino predračuna in potrjuje resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi.

Z oddajo obrazca ESPD gospodarski subjekti (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) potrdijo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi, ki se nanašajo na njihov del ponudbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ne velja za članice ENTSO-E.

S to izjavo se ponudnik, ki je v ponudbi za pooblaščenega inženirja nominiral tujca, zavezuje, da bo najkasneje v šestih mesecih po podpisu pogodbe o izvedbi del predložil dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije v skladu s predpisi s tega področja.