| C |  | Popravki po pregledu naročnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03//2026 |  |  |  |  | Lamovšek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B |  | Popravki po pregledu naročnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01//2026 |  |  |  |  | Lamovšek |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Popravki po pregledu naročnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/2025 |  |  |  |  | Lamovšek |  |  |  |  |  |  |
| Sprememba |  | Opis spremembe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |
| Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170, 2000 Maribo r Investitor: |  |  |  |  |  |  | Objekt: DERIVACIJSKI KANALI HE ZLATOLIČJE IN HE FORMIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSE Invest d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor Projektant: |  |  |  |  |  |  | Del objekta/sistem: SONČNE ELEKTRARNE ZLATOLIČJE- FORMIN Segment 1 – 4 in 6 – 8 – LOT EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podizvajalec: |  |  |  |  |  |  | Vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta): RAZPISNE RISBE LOT EO (ELEKTRO OPREMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodja projektiranja: |  |  | Dejan Lamovšek, d.i.e. |  |  | E-2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI elektro stroke: |  |  | Dejan Lamovšek, d.i.e. |  |  | E-2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI gradbene stroke: |  |  | Nejc Hanžel, m.i.g. |  |  | G-4831 | Vrsta projekta: | DZR |  |  |  |  |  | Številka projekta |  |  |  | HIXXFV-8420/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Klas. oznaka: | C | D | - | - | - | - | - |  | - | - |  | Stran/ strani: |  |  | 1/2 |  |  |  |
| Datum izdelave: | marec 2026 |  |  | Merilo: |  |  | Ident. oznaka: | H | I | X | X | F | V | - |  | 6 | X |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 5 | Spr.: C |

KNJIGA 5: RAZPISNE RISBE SE ZLATOLIČJE FORMIN – LOT EO (ELEKTRO OPREMA)

VSEBINA:

| Št: |  | Naziv dokumenta: | Id. oznaka: | klas. oznaka: | Str.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. mape: HIXXFV-6X/M02 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Tloris postavitve opreme v SN stikališču Zlatoličje | HIXXFV-6E4010 |  | 1 |
|  | 2 | Tloris postavitve opreme v SN stikališču Formin | HIXXFV-6E4020 |  | 1 |
|  | 3 | Enopolna shema priključitve SE Zlatoličje | HIXXFV-6E9001 |  | 2 |
|  | 4 | Enopolna shema priključitve SE Formin | HIXXFV-6E9002 |  | 2 |
|  | 5 | Blok shema vodenja SN stikališča Zlatoličje in Formin | HIXXFV-6E4070 |  | 2 |
|  | 6 | Blok shema vlom_pozar_videonadzor SE Formin | HIXXFV-6E4090 |  | 1 |
|  | 7 | Situacija VN kablovoda | HIXXFV-6E1002 |  | 1 |
|  | 8 | Situacija objekta SN stikališča | HIXXFV-6G4011 |  | 1 |
|  | 9 | Tloris objekta SN stikališča | HIXXFV-6G4012 |  | 1 |
|  | 10 | Prerez objekta SN stikališča | HIXXFV-6G4013 |  | 1 |