Številka: 4300-0001/2026-3

JN BR: 2026-128

VRSTA IN OPIS PREDMETA ali TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

/uporablja se za sklop 1 in sklop 2/

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija SND Celje – 1.A faza, ki obsega dva sklopa in sicer:

- Sklop 1: Upravna zgradba in dispečerski center

- Sklop 2: Pretakališče kamionskih cistern, manjši objekti na platoju, tehnološke inštalacije, požarne inštalacije, hidrantno omrežje ter zunanja ureditev

Pri sklopu 1 se upoštevajo okoljske zahteve po Uredbi o ZeJN.

Podroben opis predmeta javnega naročila je razviden iz obrazca OBR – 2.19.1 (Predračun za sklop 1) in obrazca OBR – 2.19.2 (Predračun za sklop 2) in projektne dokumentacije PZI, št. 21004/1A (datum izdelave: maj 2023), izdelane s strani projektanta NAFTING, d. o. o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava – Lendva za sklop 1 (obrazec 2.18.1_Sklop 1_PZI) in za sklop 2 (obrazec 2.18.2_Sklop 2_PZI) ter iz ostalih obrazcev te razpisne dokumentacije.

Projektna dokumentacija PZI, št. 21004/1A (datum izdelave: maj 2023) za sklop 1 (obrazec 2.18.1_Sklop 1_PZI) in za sklop 2 (obrazec 2.18.2_Sklop 2_PZI) sta priloga tega obrazca OBR – 2.18 (Vrsta in opis predmeta ali Tehnična specifikacija) in sta del razpisne dokumentacije. Ponudnik pri pridobitvi PZI dokumentacija za sklop 1 in sklop 2 upošteva navodila iz 7. točke obrazca OBR – 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe).

Predmetno javno naročilo se bo izvedlo na osnovi klavzule »na ključ«.

Dela na gradbišču se bodo izvajala skladno z urnikom skladišča (tj. od pon. – pet. med 7. in 16. uro) oz. skladno z dogorom med naročnikom in izvajalcem.

POMEMBNO!

V določenih postavkah popisa del/predračun (obrazec OBR – 2.19.1 in OBR – 2.19.2) so navedeni proizvajalci in/ali tipi posamezne opreme, armatur, merilne opreme, ipd., s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme, ipd., vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.

Če ponudnik ponuja drug in/ali nadomestni sistem, material, opremo, ipd. kot je navedeno v popisu del/predračunu (obrazec OBR – 2.19.1 in OBR – 2.19.2), ponudnik v ponudbi priloži lastno izjavo, iz katere je razvidno:

- pri kateri poziciji iz popisa del/predračuna (obrazec OBR – 2.19.1 in OBR – 2.19.2) je prišlo do spremembe;

- navedba nadomestnega sistema, materiala, opreme, ipd., ki ga ponudnik ponuja v svoji ponudbi (proizvajalec, tip, model, ipd.) in

- navedba dokumenta (ime/naslov dokumenta, št. strani v ponudbi, ipd.), iz katerega izhaja, da so  tehnične lastnosti ponujenega nadomestnega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu.

Poleg zgornje izjave mora ponudnik v ponudbi priložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo ponujenega nadomestnega sistema, materiala, opreme, ipd., iz katere izhaja, da so  tehnične lastnosti nadomestnega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu. V primeru, da ponudnik v ponudbi ne predloži tehnične dokumentacije bo ponudba, v skladu s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3, izključena.

Če ponudnik ne predloži lastne izjave in tehnične dokumentacije iz prejšnjega odstavka, velja, da ponudnik ponuja sistem, material, opremo, ipd., kot je naveden/-a v popisu del/predračunu (obrazec OBR – 2.19.1 in OBR – 2.19.2); če predloži lastno izjavo in tehnično dokumentacijo le za posamezne pozicije, se šteje, da po ostalih pozicijah ponuja sistem, material, opremo, ipd., kot je naveden/-a v popisu del/predračunu (obrazec OBR – 2.19).

/velja za sklop 1/ Prav tako ponudnik pri predložitvi tehnične specikacije upošteva določila okoljskih zahtev po Uredbi ZeJN, ki so navedena v točki 3.B (Okoljske zahteve po Uredbi o zelenem javnem naročanju) obrazca OBR – 2.06.

VELJA OD UVEDBE IZVAJALCA V DELO

V primeru, da se v času od uvedbe izvajalca v delo in do zaključka vseh del po predmetnem javnem naročilu ugotovi, da je ponudnik ponudil nadomestni sistem, material ali opremo, ki na trgu ni več dobavljiva, kar mora ponudnik – izvajalec ustrezno dokazati, lahko ponudnik oz. izvajalec pri izvedbi ponudi nadomestni sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo.

Ta obrazec in obrazec OBR – 2.18.1 in/ali OBR – 2.18.2 je(-sta) sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za izvedbo javnega naročila. Ta obrazec in obrazec OBR – 2.18.1 in/ali OBR – 2.18.2 je(-sta) tudi sestavni del pogodbe.

Ponudnik lahko namesto lastne izjave v popisu del/predračunu (obrazec OBR – 2.19.1 in OBR – 2.19.2) za elektro dela navede drug in/ali nadomestni sistem, material, opremo, ipd., in sicer pri pozicijah, kjer je mogoča alternativa proizvajalca.