## REKAPITULACIJA
Številka: | 4300-0001/2026-3 | OBR - 2.19.1
JN BR: | 2026-128
PREDRAČUN za SKLOP 1
INVESTITOR/NAROČNIK: ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana in RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
PROJEKT: SND CELJE - 1.A FAZA
ŠT. PROJEKTA: 21004/1A
REKAPITULACIJA - SKLOP 1
1. | 1.0 ARHITEKTURA UPRAVNA STAVBA IN DISPEČERSKI CENTER | 0
2. | 2.0 GRADBENIŠTVO-PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA | 0
3. | 2.0 GRADBENIŠTVO-ZUNANJA UREDITEV | 0
4. | 3.1, 3.2, 3.7 ELEKTROTEHNIKA | 0
5. | 3.5 ELEKTROTEHNIKA JAVLJANJE POŽARA | 0
6. | 4.3 STROJNIŠTVO UPRAVNA STAVBA STROJNE INSTALACIJE | 0
7. | OSTALI STROŠKI | 0
| SKLOP 1: Ponudbena vrednost - "ključ v roke" brez DDV: | 0
| Dodatna dela (10 % ponudbene vrednosti - "ključ v roke")*: | 0
| SKLOP 1: Skupna ponudbena vrednost z vključenimi morebitnimi dodatnimi deli brez DDV: | 0
Opomba:
* | Dodatna dela za naročnika niso zavezujoča in se obračunajo v primeru in pod pogoji določenimi v 8. členu osnutka pogodbe (obrazca OBR - 2.17).
Predračunska/ponudbena vrednost je seštevek vseh cen/enoto posameznega materiala in del.
Vse vrednosti so izražene v evrih.
Cene/enoto in cene ter vrednosti se zaokrožijo na dve (2) decimalki. V primeru, da le-te ne bodo zaokrožene na dve (2) decimalki, bo naročnik postopal v skladu s točko 11. (Predračun) obrazca OBR - 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe).
Skladno s točko 11. (Predračun) obrazca OBR - 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe) ponudnik predhodno preveri pravilnost in po potrebi popravi formule ter zaokroževanje tako, da bo izračun pravilen. Naročnik ne odgovarja za pravilnost izračunov.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posamezne opreme, armatur, merilne opreme, ipd. s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora ponudnik dokazati z ustrezno dokumentacijo, skladno z navodili v obrazcu OBR - 2.18 (Vrsta in Opis predmeta ali Tehnična specifikacija). Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme, ipd., vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Ponudnik mora za določeno opremo, ki jo ponuja v svoji ponudbi upoštevati Okoljske zahteve po Uredbi o zelenem javnem naročanju. Skladno s točko 3.B (Okoljske zahteve po Uredbi o zelenem javnem naročanju) obrazca OBR - 2.06 (Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in usposobljenosti ponudnika) v ponudbi predloži ustrezna dokazila oz. izjave.

## 13.OSTALI STROŠKI
POPIS MATERIALA IN DEL
INVESTITOR/NAROČNIK: ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana in RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
PROJEKT: SND CELJE - 1.A FAZA
ŠT. PROJEKTA: 21004/1A
FAZA: DZR
OSTALI STROŠKI
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | Cena (€)
I. | SPLOŠNI DEL
A | PRIPRAVLJALNA DELA FAZA 1A
A1 | Priprava in organizacija gradbišča - gradbiščni kontejnerji, wc-ji, gradbiščna deponija, platoji, ureditev dostopov, dovoz in odvoz vse potrebne mehanizacije, vključno z vsemi premiki na gradbiščna delovišča, začasnimi premiki, stojnimi urami in vsa režija. V načrtu gradbišča mora biti določen prostor za začasno skladiščenje odpadkov in pot za odvoz le teh. Namestitev opozorilnih tabel na dostopih na gradbišče ter prehodov za vozila in ljudi na gradbišču in vplivnem območju za ves čas gradnje. Zavarovanje gradbišča, opreme, delavcev od začetka do zakjučka pogodbenih obveznosti. | 1 | kpl | 0 | 0
A2 | Izdelava elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča | 1 | kpl | 0 | 0
A3 | Izdelava in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje. | 1 | kpl | 0 | 0
A4 | Izdelava elaborata o varnosti pri delu med montažo in preizkušanjem. | 1 | kpl | 0 | 0
A5 | Izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih (natisnjena in elektronska v PDF obliki ter izvornih formatih dokumentov): -DZO celostna (dokazila s poročili, certifikati, atesti, seznami…), -Izdelava celostnih navodil za vzdrževanje in obratovanje (NOV) -garancijske izjave, -gradbeni dnevniki, -varilski dnevniki; -poročilo o nastalih odpadkih, -seznam evidenčnih listov po vrsti odpadkov in kronološko navedenih, -evidenčni listi odpadkov | 1 | kpl | 0 | 0
A6 | Izdelava plana kontrol kakovosti (QC plan) | 1 | kpl | 0 | 0
A7 | Izdelava Programa za zagotavljanje kakovosti (PQM) | 1 | kpl | 0 | 0
A8 | Izdelava tehnoloških elaboratov montaže (planov montaže) s poudarkom na povezave z obstoječimi sistemi (vplive na tekoče obratovanje). | 1 | kpl | 0 | 0
A9 | Izdelava Elaborata eksplozijske ogroženosti (EExO). »Elaborat eksplozijske ogroženosti« mora biti izdelan skladno z vsemi zahtevami Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/2016). V sklopu dobav Izvajalca je tudi Certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgrajene opreme (40. člen Pravilnika o protieksplozijski zaščiti -Uradni list RS, št. 41/2016). Certifikat izda organ za ugotavljanje skladnosti iz 50. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti. | 1 | kpl | 0 | 0
A10 | Podpora tehnologa programerju za pripravo funkcijskih specifikacij, izdelovalcu funkcijskih specifikacij na posameznih tehnoloških sklopih. | 1 | kpl | 0 | 0
A11 | Šolanje osebja naročnika za celosten segment obsega del in dobav | 1 | kpl | 0 | 0
A12 | PID projekt izvedenih del (natisnjena v dveh izvodih in elektronska v PDF obliki ter izvornih formatih dokumentov) | 1 | kpl | 0 | 0
A13 | Potrdilo o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite (APZ) | 1 | kpl | 0 | 0
A14 | Izdelava izkaza požarne varnosti PID. | 1 | kpl | 0 | 0
A15 | Projektantski nadzor | 1 | kpl | 0 | 0
A16 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del (z vsemi potrebnimi geodetskimi podatki za izdelavo PID (geodetski posnetek izvedenega stanja), predani v 3 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki (v PDF obliki ter izvornih formatih dokumentov), ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. | 1 | kpl | 0 | 0
A17 | Izdelava shem strojnih in elektro instalacij s popisom opreme na shemi in postavitev v s strani investitorja določen prostor | 1 | kpl | 0 | 0
A18 | Sodelovanje pri internem tehničnem pregledu | 1 | kpl | 0 | 0
A19 | Sodelovanje pri tehničnem pregledu | 1 | kpl | 0 | 0
A20 | Preizkusno obratovanje kot celote, v preizkusnem obdobju - trajanju 60 dni, po zaključku del. Potrebno je upoštevati elektro, strojno in I&C stroko. | 1 | kpl | 0 | 0
A21 | Vodenje in koordiniranje izvedbenih del za celoten čas trajanja izvedbenih del, do primopredaje del in zaključka projekta. | 1 | kpl | 0 | 0
A22 | Ostali stroški, ki niso zajeti v popisih in so nujni za izvedbo razpisanih del | 1 | kpl | 0 | 0
A | SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA FAZA 1A |  |  |  | 0