## Skupna rekapitulacija
Naročnik: | ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Objekt: | SND CELJE - 1.A FAZA
GO DELA
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV
0. | UVOD
1. | ZUNANJA UREDITEV | 0
2. | KANALIZACIJA IN PRESTAVITEV OBSTOJEČE PADAVINSKE KANALIZACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!

## 0. Uvod
Objekt: | SND CELJE - 1.A FAZA
0. | UVOD
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost projekta kot celote in vsake posamezne pozicije. Vsa morebitna dela, ki niso sestavni del te specifikacije in jih ponudnik izsledi, naj ponudnik vključi pri formaciji cene. Ponudbena cena naj zajema dobavo in montažo za funkcionalno zaključeno celoto.
Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora.
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno zakonodajo in z upoštevanjem navodili za vgradnjo za izbrane materiale, opremo, naprave,... s priložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
Ponudniki morajo upoštevati zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, veljavno v času gradnje, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, standardi in pravili stroke.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
Tehnični opis, risbe, slike, detajli, so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Možna so odstopanja pri popisanih količinah, saj je bila upoštevana projektna dokumentacija obstoječih objektov, ki pa ni nujno izvedeno stanje. Ponudnik si pred oddajo ponudbe ogleda obstoječe stanje in temu prilagodi vsa potrebna rušitvena, sanacijska in nova dela, kar mora biti zajeto v ponudbi. Obračun se izvede po sistemu "ključ v roke".
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
Vsi delovni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo rušenja so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej. Obvezno upoštevati zaščitne mere. Ločevanje materialov: ruševine, izkop Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu s soglasjem naročnika in nadzora. V ceni morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varstva pri delu, stroški za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški prevoza na deponijo, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji ter strošek izdelave eleborata rušitev. Ruševine se v celoti odstranijo in niso primerne za zasip. Vsi pomožni odri, rušitveni kanali ipd. mora biti upoštevano v ceni.
Eventuelna začasna deponija po dogovoru z investitorjem.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Dodatna dela se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah. Izvajalec obračuna dodatna dela po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjem del in investitorjem
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje,
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje,
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje,
~ pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje profilov, izvedba križanj,….)
Izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih v mapi formata A4 (natisnjena in elektronska v PDF obliki ter izvornih formatih dokumentov): -DZO celostna (dokazila s poročili, certifikati, atesti, seznami…), -Izdelava celostnih navodil za vzdrževanje in obratovanje (NOV) -garancijske izjave, -gradbeni dnevniki, -varilski dnevniki; -poročilo o nastalih odpadkih, -seznam evidenčnih listov po vrsti odpadkov in kronološko navedenih, -evidenčni listi odpadkov
V ceni potrebno upoštevati: - zavarovanje gradbišča, opreme, delavcev od začetka do zakjučka pogodbenih obveznosti. - izdelava priročnika tehnologije izdelave in obvladovanja kakovosti. - izdelava elaborata o varnosti pri delu med montažo in preizkušanjem. - plan montaže s poudarkom na povezave z obstoječimi sistemi (vplive na tekoče obratovanje), - priprava podlog za vnos sprememb v PZI za izdelavo projekta izvedenih del (PID), - izdelava okvirjene sheme postrojenja, - funkcionalni preizkusi, testiranja in zagon dobavljenega sklopa oziroma segmenta, nastavitev vgrajene merilne opreme. - sodelovanje pri internem tehničnem pregledu, -sodelovanje pri tehničnem pregledu, - preizkusno obratovanje kot celote, v preizkusnem obdobju - trajanju 60 dni, po zaključku del, - šolanje osebja v času poskusnega obratovanja, - sodelovanje pri končnem prevzemu.
V DOGOVORU Z INVESTITORJEM IN UPRAVLJALCEM VZPOSTAVITI POŽARNO STRAŽO.
Izvajalec mora upoštevati v cenah označevanje podzemnih vodov, izvedbo novih in starih križanj ter zaščita križanj, vsa soglasja za zapore internih cest ter izvedba eventuelnih zapor na vseh cestah, geodetski posnetki pred pričetkom del, vmes in po končanju del, izdelava zbirnih kart, itd….

## 1.Zunanja ureditev
Naročnik: | ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Objekt: | SND CELJE - 1.A FAZA
1. sklop
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | ZUNANJA UREDITEV
1.3. | OGRAJE IN VRATA |  |  |  | 0
1.5. | DROGOVI ZA ZASTAVE |  |  |  | 0
1.6. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | ZUNANJA UREDITEV
Opombe: ~ upoštevati opombe iz poglavja Uvod ~ zemeljska dela, ki niso zajeta v tem poglavju, so upoštevana v popisu ESNDCL- 6G2001 Pripravljalna in rušitvena dela ~ dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora in projektanta ~ pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega materiala z enakimi lastnostmi in kvaliteto, vendar je v tem primeru potrebno pozicijo ponovno ovrednotiti.
Splošno: Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte. Utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu statike.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
Opomba za tesarska dela: ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve 2x2cm; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: navadna/VB1 • neopažene: navadna ~ zahteve za obdelavo površin so podane v postavkah betonskih del
1.3. | OGRAJE IN VRATA
1.3.1. | Izdelava, dobava, gradbena dela in montaža ograje iz žičnega pletiva z betonsko lamelo in s točkovnimi temelji (kot npr. Palisada - Univerzalno pletivo LUX ST), višine 2,00 m, žica fi 3 mm, okno 50x50 mm, stebri so okrogli fi 80 mm. Kompletna ograja je cinkana. Ograja - stebri se vgradijo v točkovne temelje dimenzije fi 30x70 cm. Za temelje se izvrta luknja premera fi 30 cm in globine cca 70 cm, ter zalije z betonom C25/30. Vsa dela se izvede sklado z navodili izbranega proizvajalca. | m | 30 |  | 0
0
1.3.2. | Izdelava, dobava in montaža enokrilna vrat - osebni prehod š = 1,50 m, višine 1,93 m s temeljem in vsemi potrebnimi predhodnimi instalacijami (kot npr. Palisada). Polnilo vrat so pokončne prečke 20x30mm. Vrata so vroče cinkana in barvana v RAL barvi 7016. Vrata so opremljena s tečaji, samozapiralom, varnosno prepiro, EM ključavnico, ... Gradbena dela zavzemajo izkop, zasip, izdelavo temelja (beton, armatura, opaž, ...) in zaščitne cevi za instalacije (instalacije so zajete pri elektro delih). Vsa dela se izvede sklado z navodili izbranega proizvajalca. | kpl | 1 |  | 0
0
1.3.3. | Izdelava, dobava in montaža drsnih vrat (kot npr. Palisada) višine 1,93 m skupaj z vsemi gradbenimi deli - temeljem, odvodnjavanjem in vsemi potrebnimi predhodnimi instalacijami. Drsna vrata imajo poglobljeno, dodatno ojačano in ogrevano tirnico - vodilo v tleh. Polnilo vrat so pokončne prečke 20x30mm. Vrata so vroče cinkana in barvana v RAL barvi 7016. Drsna vrata so opremljena z industrijskim motornim pogonom, fotocelicami, lučmi, sprejemniki in anteno, tipko, .... Gradbena dela zavzemajo izkop, zasip, izdelavo temelja (beton, armatura, opaž, ...) ter cevi za odvodnjavanje in zaščitne cevi za instalacije (instalacije so zajete pri elektro delih). Vsa dela se izvede sklado z navodili izbranega proizvajalca ~vrata dolžine 16,50 m | kpl | 1 |  | 0
0
1.3.4. | Izdelava, dobava, gradbena dela in montaža panelne ograje (kot npr. Palisada 3D), panel višine 1,20 m, horizontalna in vertikalna žica 5 mm, okno 50x200 mm, panel dolžine 2,50 m. Steber preseka minimalno 60x60 mm, ki je za minimalno 50 cm daljši od višine ograjnega panela. Barva RAL 7016. Ograja se vgradi v točkovne temelje dimenzije fi 30x70 cm. Za temelje se izvrta luknja premera fi 30 cm in globine cca 70 cm, ter zalije z betonom C25/30. Vsa dela se izvede sklado z navodili izbranega proizvajalca. | m | 11 |  | 0
| SKUPAJ OGRAJE IN VRATA |  |  |  | 0
1.5. | DROGOVI ZA ZASTAVE
1.5.1. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, do točnosti +- 3 cm. | m2 | 5 |  | 0
0
1.5.2. | Dobava in polaganje gradbenega filca 400g/m2 (geotekstil), kot ločilni sloj pred izvedbo nasipa. V ceni na enoto upoštevati vse preklope in zavihke po navodilu proizvajalca. | m2 | 5 |  | 0
0
1.5.3. | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponske blazine v debelini 50 cm, iz kamnitega tolčenca granulacije 0/45 do 0/100 mm. Tampon se vgrajuje in utrjuje v plasteh debeline 20 do30 cm. Utrditev podlage mora doseči vrednostv Ev2 ≥ 80 MPa oziroma Evd ≥ 40 Mpa, z vsemi potrebnimi deli. Material se vgradi po navodilu geomehanika. | m3 | 3 |  | 0
0
1.5.4. | Dobava in izvedba zasipa za temelji objekta, z novim zasipnim materialom - gramozom, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve - zbitosti Ev2 >80 MPa oz. Evd >40 Mpa. | m3 | 20 |  | 0
0
1.5.5. | Dobava, izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla: B 500B palice in B 500A za mreže (SIST EN 10080 in in SIST EN 1992-1-1). Upoštevati dodatek za varjenje (cca tretjina stikov) za priključitev na ozemljitve. Armatura različnih presekov | kg | 1500 |  | 0
0
1.5.6. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2-m, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: podložni beton ~ beton C 16/20, X0 ~ debelina 10 cm | m3 | 1 |  | 0
0
1.5.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: točkovni temelj ~ beton C30/37 XC4, XF4, XD3 Cl 02, Dmax=16 mm | m3 | 2 |  | 0
0
1.5.8. | Opaž robov podložnega betona, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ višina opaža 10 cm | m | 10 |  | 0
0
1.5.9. | Opaž točkovnega temelja, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ delno vidna betonska površina - del nad terenom ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve 2x2 cm | m2 | 8 |  | 0
0
1.5.10. | Izdelava in dobava sidrnega koša kandelabra iz jeklene cinkane pločevine S355 J2, plošče s sidernimi navojnimi palicami, kvaliteta 8.8. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. ~Kategorija korozivnosti: C4 (SIST EN 14713) ~Kategorija trajnosti zaščite jeklene konstrukcije: VH (SIST EN 12944) | kg | 380 |  | 0
0
1.5.11. | Vzidava sidrne plošče v betonski nastavek temelja za kasnejšo postavitev droga, točno po projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | kos | 3 |  | 0
0
1.5.12. | Kompletna obnovitev obstoječega demontiranega droga za zastave, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom, na sledeč način: ~Izvede se peskanje obstoječe jeklene konstrukcije kandelabra v celoti ~Izvede se protikorozijsko zaščito jekla z barvanjem - skladno s standardom SIST EN 12944 (RAL po izbiri investitorja oziroma projektanta) ~Kategorija korozivnosti: C4 (SIST EN 14713) ~Kategorija trajnosti zaščite jeklene konstrukcije: VH (SIST EN 12944) | kos | 3 |  | 0
0
1.5.13. | Dovoz in ponovna montaža obstoječih drogov za zastave, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | kos | 3 |  | 0
0
| SKUPAJ DROGOVI ZA ZASTAVE |  |  |  | 0
1.6. | RAZNA DELA
1.6.1. | Črpanje padavinske vode (podtalne vode) iz gradbenih jam. | kpl | 1 |  | 0
0
1.6.2. | Geomehanski in geotehnični nadzor. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0

## 2.Kanalizacija
Naročnik: | ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Objekt: | SND CELJE - 1.A FAZA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
2. | KANALIZACIJA
2.1. | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2.3. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
2.4. | PRESTAVITEV OBSTOJECE PADAVINSKE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
2. | KANALIZACIJA
Opombe: ~ upoštevati opombe iz poglavja Uvod ~ zemeljska dela, ki niso zajeta v tem poglavju, so upoštevana v popisu ESNDCL- 6G2001 Pripravljalna in rušitvena dela ~ dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora in projektanta ~ pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega materiala z enakimi lastnostmi in kvaliteto, vendar je v tem primeru potrebno pozicijo ponovno ovrednotiti.
Splošno: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopavanjem. Utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu statike. Planiranje dna izkopov do točnosti +-3cm. V enotnih cenah upoštevati tudi vzdrževanje gradbene jame in odvod meteorne vode, če je potrebno. Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Po položitvi cevi v stenah jaška, se prazen prostor v steni zapolni z betonom/malto z dodatkom za nabrekanje.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna
2.1 | FEKALNA KANALIZACIJA
2.1.1. | Izkop jarka za kanalizacijo, v terenu III.ktg., komplet z nakladanjem zemljine na kamion.
a. | ~strojni izkop | m3 | 132 |  | 0
b. | ~ročmi izkop | m3 | 7 |  | 0
0
2.1.2. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka v naklonu do točnosti +- 3 cm. | m2 | 59 |  | 0
0
2.1.3. | Dobava in izvedba zasipa jarka za kanalizacijo, z novim zasipnim materialom - gramozom, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve - zbitosti Ev2 >80 MPa oz. Evd >40 Mpa. | m3 | 71 |  | 0
0
2.1.4. | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo, ki si jo priskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški na deponiji. | m3 | 139 |  | 0
0
2.1.5. | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, položenega v zasip nad cevmi. | m | 58 |  | 0
0
2.1.6. | Dobava in polaganje polne PEHD cevi DN 110 za kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske podlage deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem 30 cm nad temenom ter izvedbo preizkusa vodotesnosti po SIST EN 1610. ~ cevi po standardih skupine SIST EN 13476 ~ beton C25/30 XC2 | m | 3 |  | 0
0
2.1.7. | Dobava in polaganje polne PEHD cevi DN 125 za kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske podlage deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem 30 cm nad temenom ter izvedbo preizkusa vodotesnosti po SIST EN 1610. ~ cevi po standardih skupine SIST EN 13476 ~ beton C25/30 XC2 | m | 3 |  | 0
0
2.1.8. | Dobava in polaganje polne PEHD cevi DN 160 za kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske podlage deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem 30 cm nad temenom ter izvedbo preizkusa vodotesnosti po SIST EN 1610. ~ cevi po standardih skupine SIST EN 13476 ~ beton C25/30 XC2 | m | 53 |  | 0
0
2.1.9. | Kompletna izdelava revizijskih jaškov z dvojnim dnom iz PE rebraste cevi, premera fi 800 mm, globine do 1,50 m, z izdelavo dna, priključkov, armiranobetonskega razbremenilnega obroča in venca kot ležišče za LTŽ pokrov ter LTŽ pokrov fi 600 mm, različnih nosilnosti. Opomba: Betonski razbremenilni obroč in venec s pokrovom ne smejo biti temeljeni direkto na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Dilatacije med AB ploščo, vencem in PE jaškom morajo ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca jaškov. Dobava in vgradnja razbremenilnega obroča in venca mora biti upoštevana v enotni ceni dobave in vgradnje LTŽ pokrova (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). |  |  |  | 0
a. | ~jašek z LTŽ pokrov nosilnosti B 125, kot npr. LIVAR art. 600, po SIST EN 124-2 | kos | 2 |  | 0
b. | ~jašek z LTŽ pokrov nosilnosti D 400, kot npr. LIVAR art. 604 A - z vijakom, po SIST EN 124-2 | kos | 2 |  | 0
0
2.1.10. | Kompletna izvedba preboja v obstoječi jašek kanalizacije in priključka PEHD cevi DN 160 na obstoječ jašek iz betonskih cevi ali GRP, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom po zahtevah proizvajalca priključne cevi. | kos | 1 |  | 0
0
2.1.11. | Kompletna izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi pri priklopu na javno kanalizacijo. Upoštevati način izvedbe in vse pogoje, ki jih zahteva upravljalec. | kpl | 1 |  | 0
0
2.1.12. | Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem: ~ geodetski posnetek osi, premera in višine temena cevi pred zasutjem, ~ geodetski posnetek pozicij in višin pokrovov, dna, vtokov ter iztokov na revizijskih jaških in ostalih elementih sistema pred zasutjem, ~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolžni profil, ~ predaja naročniku v grafični in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta izvedenih del (PID). | kpl | 1 |  | 0
0
| S K U P A J FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2.3. | RAZNA DELA
2.3.1. | Črpanje padavinske vode (podtalne vode) iz gradbenih jam. | kpl | 1 | 0 | 0
0
2.3.2. | Geomehanski in geotehnični nadzor. | kpl | 1 |  | 0
2.3.3. | Nadzor upravljalca vodovoda in kanalizacije. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
| PRESTAVITEV OBSTOJEČE PADAVINSKE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
2.4. | PADAVINSKA KANALIZACIJA
Prestavitev komunalne in padavinske kanalizacije se izvede v območju novega dispečerskega centra. Prestavitev se izvede med dvema obstoječima jaškoma. Na prestavljeni trasi kpmunalne oz. padavinske vode se pregradi po 1x talni jašek
2.4.1. | Izkop jarka za kanalizacijo, v terenu III.ktg., komplet z nakladanjem zemljine na kamion. |  |  |  | 0
a. | ~strojni izkop | m3 | 110 |  | 0
b. | ~ročmi izkop | m3 | 6 |  | 0
0
2.4.2. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka v naklonu do točnosti +- 3 cm. | m2 | 70 |  | 0
0
2.4.3. | Dobava in izvedba zasipa jarka za kanalizacijo, z novim zasipnim materialom - gramozom, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve - zbitosti Ev2 >80 MPa oz. Evd >40 Mpa. | m3 | 100 |  | 0
0
2.4.4. | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo, ki si jo priskrbi izvajalec, komplet z vsemi stroški na deponiji. | m3 | 116 |  | 0
0
2.4.5. | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, položenega v zasip nad cevmi. | m | 70 |  | 0
2.4.6. | Dobava in vgradnja PE drenažnih cevi DN 160 mm s perforacijo 360°, po SIST EN 13476-3, skupaj z izvedbo in polaganjem na peščeno posteljico iz drenažnega materiala deb. 30 cm, komplet z izvedbo drenažnega zasipa, 30 cm nad temenom in zaščite z geotekstilom; v ceni se poleg cevi upošteva še: ~drenažna posteljica/obsip granulacije 32 - 70 mm (30 cm pod cevjo ter obsip cevi 30 cm); cca 0,60 m3/m ~zaščita z geotekstilom 200g/m2 okrog zasipa; cca 4,30 m2/m | m | 35 |  | 0
2.4.7. | Dobava in polaganje polne PEHD cevi DN 200 za kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske podlage deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem 30 cm nad temenom ter izvedbo preizkusa vodotesnosti po SIST EN 1610. ~ cevi po standardih skupine SIST EN 13476 ~ beton C25/30 XC2 | m | 35 |  | 0
2.4.8. | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz PE rebraste cevi z dvojnim dnom, premera fi 800 mm, globine od 150 do 200 cm, skupaj z izdelavo in obdelavo dna, priključkov, pripravo za rešetko ali pokrov ter ostalimi potrebnimi deli in materialom. | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ PRESATAVITEV OBSTOJEČE PADAVINSKE KANALIZACIJE |  |  |  | 0